Položkový rozpo čet stavby	
			
Stavba:	K38	1. etapa: nové rozvody UT a TV	
Objekt:	SO01	K38	
Rozpočet:		Potrubní rozvody předizol a ostatní	

Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
				
Zhotovitel:	ITES spol. s r.o.	IČO: 47539801	
	Jaroslava Šípka 486	DIČ: CZ47539801	
27303 Stochov			
Rozpis ceny			Celkem	
HSV					0,00	
							
PSV					1 671 164,36	
							
MON					7 950,00	
							
Vedlejší náklady					78 400,00	
							
Ostatní náklady					86 470,00	
							
Celkem					1 843 984,36	
							
Rekapitulace daní				
Základ pro sníženou DPH	15	%	0,00 CZK	
						
Snížená DPH		15	%	0,00 CZK	
					
Základ pro základní DPH	21	%	1 843 984,36 CZK	
						
Základní DPH		21	%	387 236,72 CZK	
						
Zaokrouhlení			0,00 CZK	
			
Cena celkem s DPH	2 231 221,08 CZK	
				
v			dne	

	Za zhotovitele	Za objednatele	

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 1 z 7

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%	
							
713	Izolace tepelné	PSV			30 706,40	2	
722	Vnitřní vodovod	PSV			68 031,45	4	
722-P	Předizolované potrubí - vodovod	PSV			584 237,49	32	
732	Strojovny	PSV			63 473,64	3	
733	Rozvod potrubí	PSV			72 513,37	4	
733-P	Předizolované potrubí - vytáp ění	PSV			646 996,05	35	
734	Armatury	PSV			65 579,66	4	
767	Konstrukce záme čnické	PSV			49 012,50	3	
783	Nát ěry	PSV			8 641,74	0	
REV	Zkoušky a revize	PSV			30 861,17	2	
XDE	Demontáže	PSV			51 110,89	3	
M21	Elektromontáže	MON			7 950,00	0	
VN	Vedlejší náklady	VN			78 400,00	4	
ON	Ostatní náklady	ON			86 470,00	5	
							
Cena celkem				1 843 984,36	100	

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 2 z 7

Položkový rozpo čet

S:	K38	1. etapa: nové rozvody UT a TV						
									
O:	SO01	K38								
								
R:		Potrubní rozvody předizol a ostatní							

P.č.	Číslo položky		Název položky			MJ	množství		cena / MJ	Celkem	
Díl:	XDE		Demontáže							51 110,89	
1	733120839R00p		Demontáž p ředizolovaných potrubí z hladkých trubek do	m	66,00000	130,30	8 600,00	
			D 219								
2	723150804		Demontáž p ředizolovaných potrubí z hladkých trubek do D	m	45,00000	191,11	8 600,00	
			108								
3	733120826		Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 8	9	m	18,00000	123,63	2 225,25	
4	733120832		Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 1	33	m	9,00000	188,13	1 693,13	
5	733120836		Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 1	59	m	8,00000	231,13	1 849,00	
6	733120839		Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 2	19	m	25,00000	327,88	8 196,88	
7	722170804R00u		Demontáž p ředizolovaných rozvod ů vody z plastů do D 63	m	88,00000	39,09	3 440,00	
8	722170807R00u		Demontáž p ředizolovaných rozvod ů vody z plastů do D	m	23,00000	149,57	3 440,00	
			110								
9	722170804		Demontáž rozvod ů vody z plastů do D 63		m	52,00000	80,63	4 192,50	
10	722170807		Demontáž rozvod ů vody z plastů do D 110		m	13,00000	161,25	2 096,25	
11	732420815		Demontáž  čerpadel oběhových spirálních DN 80	kus	1,00000	344,00	344,00	
12	713400821		Odstranění izolačních pás ů potrubí			m2	49,00000	53,75	2 633,75	
13	734100812		Demontáž armatur se dv ěma přírubami do DN 100	kus	7,00000	197,08	1 379,58	
14	734100814		Demontáž armatur se dv ěma přírubami do DN 200	kus	2,00000	430,00	860,00	
15	734100815		Demontáž armatur se dv ěma přírubami do DN 250	kus	2,00000	537,50	1 075,00	
16	734200823		Demontáž armatur se 2závity do G 6/4			kus	3  ,00000	66,29	198,88	
17	734200824		Demontáž armatur se 2závity do G 2			kus	4,0	0000	71,67	286,67	
18	998XDE201		Přesun hmot pro demontáže, výšky do 6 m		%				0,00	
Díl:	783		Nát ěry							8 641,74	
19	783426160		Nát ěr syntetický potrubí do DN 150 mm	Z + 2x	m	29,00000	1 33,66	3 876,07	
20	783425150		Nát ěr syntetický potrubí do DN 100 mm	Z + 2x	m	31,00000	7 5,44	2 338,56	
21	783424140		Nát ěr syntetický potrubí do DN 50 mm	Z + 2x	m	11,00000	39 ,74	437,11	
22	333044T10		Nát ěr ocelových konstrukcí			m2	10,00000	199,00	1 990,00	
Díl:	REV		Zkoušky a revize							30 861,17	
23	733190239		Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí	m	431,00000	10,75	4 633,25	
24	892271111		Tlaková zkouška vodovodního potrubí			m	385 ,00000	10,75	4 138,75	
25	722290237		Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí			m	385,00000	17,17	6 609,17	
26	900		Topná zkouška dle ČSN 060310			hod	72,00000	215,00	15 480,00	
Díl:	M21		Elektromontáže							7 950,00	
27	REZ060		PI Montáž Krabice na vstupu do objektu 1ks (v č. krabice a	ks	8,00000	150,00	1 200,00	
			kabelu)								
28	REZ062		PI Propojení signálních vodi čů ( 1svár - 2 vodi če)	ks	175,00000	10,00	1 750,00	
29	REZ063		PI Výchozí Reflektometrické proměření			ks	1,00000	5 000,00	5 000,00	
30	998ME2202		Přesun hmot pro MaR+Elektro, výšky do 6 m	%			0,00	0,00	
Díl:	VN		Vedlejší náklady							78 400,00	
31	979990144		Poplatek za skládku			kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00	
32	do		Doprava potrubí od výrobce			kus	1,00000	9 900,00	9 900,00	
33	005123999T		Lešení x plošiny x jeřáb			kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	
34	005121 R		Zařízení staveniště			kus	1,00000	3 000,00	3 000,00	
35	005124010R		Koordinační činnost			kus	1,00000	45 500,00	45 500,00	
Díl:	ON		Ostatní náklady							86 470,00	
36	005241010R		Dokumentace skutečného provedení			kus	1,00000	7 500,00	7 500,00	
37	004111030T		Výrobní dokumentace			kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	
38	735000913		Vyregulování systému ru č. regulač. ventily		kus	8,00000	4 500,00	36 000,00	

39	460010024R00u	Vytý čení tras stávajících inženýrskýh sítí	kus	1,00000	0,0  0	0,00	
40	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00	
41	VNO	Vypouštění, napouštění, odvzdušnění systému	kus	1,00000	1 720,00	1 720,00	
42	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	kus	1,00000	0,00	0,00	
43	UDS	Úklid dokon čené stavby	kus	1,00000	500,00	500,00	
44	KBP	Koordinátor bezpe čnosti práce	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00	
45	230163101	Nedestruktivní zkoušky - rentgeny svár ů 5%	kus	9,00000	1 500,00	13 500,00	
46	230240115	Vizuelní kontrola svarů	kus	175,00000	50,00	8 750,00	

Díl:  767	Konstrukce záme čnické				49 012,50	
47 767995100	Kovové konstrukce	kg	150,00000	60,08	9 012,50	
48 767995100	Kovové konstrukce, objímky, záv ěsy, nosníky SIKLA	kus	80,00000	500,00	40 000,00	
49 998767201	Přesun hmot pro záme čnické konstr., výšky do 6 m	%		0,00	0,00	

Díl:  713	Izolace tepelné				30 706,40	
50 713462144	Mont. izolace potrubí vč. ohybů, skruž PE	m	107,00000	89,58	9 585,42	
51 631547728	Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 159/100 mm,	m	26,00000	434,84	11 305,84	
	kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou sklen ěnou					
	mřížkou					
52 631547422	Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 76/60 mm,	m	5,00000	161,24	806,20	
	kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou sklen ěnou					
	mřížkou					
53 631547623	Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 89/80 mm,	m	26,00000	94,54	2 458,04	
	kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou sklen ěnou					
	mřížkou					
54 631547726	Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 133/100 mm,	m	3,00000	399,60	1 198,80	
	kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou sklen ěnou					
	mřížkou					
55 2837711525	Izolace potrubí Mirelon PRO 40x25 mm šedočerná	m	15,00000	62,30	934,50	
56 283771168	Izolace potrubí Mirelon PRO 50x25 mm šedočerná	m	2,00000	74,60	149,20	
57 283771188	Izolace potrubí Mirelon PRO 63x25 mm šedočerná	m	21,00000	91,40	1 919,40	
58 283771285	Izolace potrubí Mirelon PRO 110x25 mm šedočerná	m	9,00000	261,00	2 349,00	
59 998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%		0,00	0,00	

Díl:  734	Armatury					65 579,66	
60 734209113	Montáž armatur závitových,se 2závity, G	1/2	kus	2,00000	57,33	114,67	
61 55113432.ARu	Kohout kulový R910 1/2" plnopr ůt. pá čka		kus	2,00000	113,90	227,80	
62 734209114	Montáž armatur závitových,se 2závity, G	3/4	kus	6,00000	64,50	387,00	
63 55113433.ARu	Kohout kulový R910 3/4" plnopr ůt. pá čka		kus	6,00000	166,60	999,60	
64 734209115	Montáž armatur závitových,se 2závity, G	1	kus	4,00000	71,67	286,67	
65 55113434.ARu	Kohout kulový R910 1" plnopr ůt. pá čka		kus	4,00000	262,50	1 050,00	
66 734209118	Montáž armatur závitových,se 2závity, G	2	kus	2,00000	143,33	286,67	
67 55113437.ARu	Kohout kulový R910 2" plnopr ůt. pá čka		kus	4,00000	867,30	3 469,20	
68 734109215	Montáž p řírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 65	soubor	2,00000	301,00	602,00	
69 574473	šoupě dvouklínové DN65		kus	2,00000	2 905,59	5 811,18	
70 734109216	Montáž p řírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 80	soubor	6,00000	344,00	2 064,00	
71 109856	ventil uzavírací přírubový V30 111 616 DN80/16	kus	4,00000	2 048,00	8 192, 00	
72 111789	šoupě uzavírací DN80		kus	2,00000	4 578,00	9 156,00	
73 734109218	Montáž p řírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 125	soubor	2,00000	465,83	931,67	
74 109858	ventil uzavírací přírubový V30 111 616 DN125/16	kus	2,00000	4 275,20	8 550 ,40	
75 734109219	Montáž p řírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 150	soubor	4,00000	537,50	2 150,00	
76 109859	ventil uzavírací přírubový V30 111 616 DN150/16	kus	2,00000	7 040,00	14 08 0,00	
77 110381	klapka uzavírací mezipřírubová DN150 LITINA	kus	2,00000	2 325,60	4 651,20	
78 108762	víčko černé č.300 F 3/4" (10/250)		kus	10,00000	122,53	1 225,33	
79 213537	Víčko černé č.300 F 1/2"		kus	2,00000	106,31	212,62	
80 108763	víčko černé č.300 F 1" (10/150)		kus	8,00000	141,46	1 131,65	
81 998734201	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m		%		0,00	0,00	

Díl:	733-P	Předizolované potrubí - vytáp ění				646 996,05	
82	733184106RT2u	Montáž p ředizolovaného potrubí DN 65 mm, vnější průměr	m	48,00000	23,83	1 143,80	
		předizolovaného potrubí D 160 mm					
83	733184107RT2u	Montáž p ředizolovaného potrubí DN 80 mm, vnější průměr	m	36,00000	25,80	928,80	
		předizolovaného potrubí D 180 mm					
84	733184109RT2u	Montáž p ředizolovaného potrubí DN 125 mm, vnější	m	36,00000	27,95	1 006,20	
		průměr předizolovaného potrubí D 250 mm					

85	733184110RT2u	Montáž p ředizolovaného potrubí DN 150 mm, vnější	m	240,00000	30,10	7 224,00	
		průměr předizolovaného potrubí D 280 mm					
86	230140177	Montáž trubních díl ů přivařovacích tř. 17, 89 x 2	kus	2,00000	179,17	358,33	
87	230140200	Montáž trubních díl ů přivařovacích tř. 17, 159 x 2	kus	24,00000	215,00	5 160,00	
88	230140201	Montáž trubních díl ů přivařovacích tř. 17, 159 x 3	kus	4,00000	250,83	1 003,33	
89	230194008R00250	Montáž gumové pr ůchodky stěnou	kus	18,00000	71,67	1 290,00	
90	230014062R00u	Spojka předizolovaného potrubí DN 65/D160 mm -	kus	4,00000	430,00	1 720,00	
		montáž					
91	u	Spojka předizolovaného potrubí DN 80/D180 mm -	kus	6,00000	430,00	2 580,00	
		montáž					
92	230014092R00u	Spojka předizolovaného potrubí DN 125/D250 mm -	kus	2,00000	430,00	860,00	
		montáž					
93	230014102R00u	Spojka předizolovaného potrubí DN 150/D280 mm -	kus	70,00000	430,00	30 100,00	
		montáž					
94	230194008	Utěsnění manžetou - koncové t ěsnění izolace	kus	20,00000	71,67	1 433,33	
95	713121118	Montáž dilata čního polštá ře	m	268,00000	17,92	4 801,67	
96	230200136R00u	Příplatek na montáž potrubí v kanálu	kus	1,00000	1 000,  00	1 000,00	
97	27255716Rut	Deska pryžová SBR/E tl. 10 mm  černá	m2	8,00000	1 385,83	11 086,67	
98	přediz	Předizolovaný potrubní systém, iz. třída 2 vč. detekce	kpl	1,00000	575 299,92	575 299,92	
99	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%		0,00	0,00	
Díl:	722-P	Předizolované potrubí - vodovod				584 237,49	
100	733174215	Montáž p ředizolovaného potrubí z plastů rovné polyf. svař.	m	18,00000	17,92	322,50	
		D 40/125mm					
101	733174216	Montáž p ředizolovaného potrubí z plastů rovné polyf. svař.	m	24,00000	21,50	516,00	
		D 50/125 mm					
102	733174217R00c	Montáž p ředizolovaného potrubí z plastů rovné polyf. svař.	m	138,00000	25,08	3 461,50	
		D 63/140 mm					
103	733174220R00u	Montáž p ředizolovaného potrubí z plastů rovné polyf. svař.	m	138,00000	25,08	3 461,50	
		D 110/200mm					
104	722175125	Montáž tvarovek plast polyf.sva ř. dva spoje D 40/125mm	kus	1,00000	215,00	215,00	
105	733175127	Montáž tvarovek plast polyf.sva ř. dva spoje D 63/140mm	kus	13,00000	215,00	2 795,00	
106	733175130	Montáž tvarovek plast polyf.sva ř.dva spoje D 110/200mm	kus	12,00000	215,00	2 580,00	
107	733175137	Montáž tvarovek plast polyf.sva ř. tři spoje D 63mm	kus	1,00000	645,00	645,00	
108	733175140	Montáž tvarovek plast polyf.sva ř.tři spoje D 110mm	kus	1,00000	645,00	645,00	
109	230194008R00250zti	Montáž gumové pr ůchodky stěnou	kus	18,00000	71,67	1 290,00	
110	713121118RT1zti	Montáž dilata čního polštá ře	m	130,00000	17,92	2 329,17	
111	230014032R00zti	Spojka předizolovaného potrubí DN 32/D125 mm -	kus	4,00000	430,00	1 720,00	
		montáž					
112	230014042R00zti	Spojka předizolovaného potrubí DN 40/D125 mm -	kus	2,00000	430,00	860,00	
		montáž					
113	230014052R00zti	Spojka předizolovaného potrubí DN 50/D140 mm -	kus	45,00000	430,00	19 350,00	
		montáž					
114	230014081R00zti	Spojka předizolovaného potrubí DN 100/D200 mm -	kus	43,00000	430,00	18 490,00	
		montáž					
115	230194008	Utěsnění manžetou - koncové t ěsnění izolace	kus	18,00000	71,67	1 290,00	
116	230200136R00u	Příplatek na montáž potrubí v kanálu	kus	1,00000	1 000,  00	1 000,00	
117	27255716Rzti	Deska pryžová SBR/E tl. 10 mm  černá	m2	7,00000	1 385,83	9 700,83	
118	předizzti	Předizolovaný potrubní systém, iz. třída 2 vč. detekce	kpl	1,00000	513 565,99	513 565,99	
119	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%		0,00	0,00	
Díl:	732	Strojovny				63 473,64	
120	732429115	Montáž  čerpadel oběhových spirálních, DN 80, v čet.	soubor	1,00000	645,00	645,00	
		přírub					
121	TPE80-210/2	Čerpadlo Grundfos TPE 80-541/, série 2000	kpl	1,00000	62 828,64	62 828,64	
122	998732201	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%		0,00	0,00	
Díl:	733	Rozvod potrubí				72 513,37	
123	733111103	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 vč.	m	6,00000	157,75	946,50	
		fitinek viz. specifikace					

124 733111104	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 vč.	m	3,00000	190,08	570,25	
	fitinek viz. specifikace					
125 733111105	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 vč.	m	2,00000	238,42	476,83	
	fitinek viz. specifikace					
126 733121122	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76x 3,2 mm vč.	m	5,00000	533,08	2 665,42	
	fitinek viz. specifikace					
127 733121125	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89x 3,6 mm vč.	m	26,00000	678,25	17 634,50	
	fitinek viz. specifikace					
128 733121132	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 133x 4,5 mm vč.	m	3,00000	1 052,25	3 156,75	
	fitinek viz. specifikace					
129 733121135	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 159x 4,5 mm vč.	m	26,00000	1 361,25	35 392,50	
	fitinek viz. specifikace					
130 733141102	Odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50	kus	2,00000	71 5,00	1 430,00	
131 733193935	Oprava-zaslepení potrubí dýnkem D 159 m m	kus	2,00000	533,25	1 066,50	
132 733193942	Oprava-zaslepení potrubí dýnkem D 273 m m	kus	4,00000	946,20	3 784,79	
133 723150345	Zhotovení redukce kováním p řes 1DN, DN 80/50	kus	2,00000	247,25	494,50	
134 723150350	Zhotovení redukce kováním p řes 1DN, DN 80/65	kus	2,00000	247,25	494,50	
135 723150346	Zhotovení redukce kováním p řes 1DN, DN 100/80	kus	1,00000	315,33	315,33	
136 723150357R00u	Zhotovení redukce kováním p řes 2 DN, DN 150/80	kus	2,00000	462,25	924,50	
137 723150349R00u	Zhotovení redukce kováním p řes 1DN, DN 150/125	kus	4,00000	462,25	1 849,00	
138 723150349	Zhotovení redukce kováním p řes 1DN, DN 200/150	kus	2,00000	655,75	1 311,50	
139 998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%		0,00	0,00	

Díl:  722	Vnitřní vodovod					68 031,45	
140 733174217R00U	Zpětná montáž potrubí z plast  ů rovné polyf. svař. D 63	m	20,00000	161,25	3 225,00	
	mm						
141 722172334	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 40x6 ,7 mm vč. fitinek	m	15,00000	249,50	3 742,50	
	viz. specifikace						
142 722172335	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 50x8 ,3 mm vč. fitinek	m	2,00000	224,17	448,33	
	viz. specifikace						
143 722172336	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 63x1 0,5 mm vč. fitinek	m	21,00000	513,25	10 778,25	
	viz. specifikace						
144 722172339	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 110x18,3 mm v č. fitinek	m	9,00000	1 674,50	15 070,50	
	viz. specifikace						
145 722000001	Montáž pozink. žlábk  ů na plast potrubí		m	46,00000	107,50	4 945,00	
146 28654072.A	360850 Žlab nosný pozinkovaný d 40 mm	Geberit	m	15,00000	43,76	656,40	
147 28654102.A	361850 Žlab nosný pozinkovaný d 50 mm	Geberit	m	2,00000	53,64	107,28	
148 28654142.A	364850 Žlab nosný pozinkovaný d 63 mm	Geberit	m	21,00000	57,76	1 212,96	
149 722239102	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3	/4	kus	4,00000	64,50	258,00	
150 55113433.A	Kohout kulový R910 3/4" plnopr ůt. pá čka		kus	4,00000	166,60	666,40	
151 722239103	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1		kus	4,00000	71,67	286,67	
152 55113434.A	Kohout kulový R910 1" plnopr ůt. pá čka		kus	4,00000	262,50	1 050,00	
153 722239104	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5	/4	kus	5,00000	125,42	627,08	
154 55113435.A	Kohout kulový R910 1"1/4 plnopr ůt. pá čka	kus	5,00000	377,30	1 886,50	
155 722239105	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 6	/4	kus	1,00000	132,58	132,58	
156 55113436.A	Kohout kulový R910 1"1/2 plnopr ůt. pá čka	kus	1,00000	595,70	595,70	
157 722239106	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 2		kus	6,00000	143,33	860,00	
158 55113437.A	Kohout kulový R910 2" plnopr ůt. pá čka		kus	6,00000	867,30	5 203,80	
159 722219105	Montáž armatur vodovodních p řírubových DN 100	kus	3,00000	394,17	1 182,50	
160 722215219R00u	Šoupátko p řírub.IVAR BRA.20.900 DN100 s nav.přírub	kus	3,00000	5 032,00	15 096,00	
161 998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%		0,00	0,00	

Celkem						1 843 984,36	

Poznámky uchaze če k zadání