Položkový rozpo čet stavby		
				
Stavba:	K38	2. etapa: vým ěna rozvodů UT a TV		
Objekt:	SO01	K38		
Rozpočet:		Potrubní rozvody předizol a ostatní		
				
Objednatel:			IČO:	
			DIČ:	
			
Zhotovitel:	ITES spol. s r.o.	IČO: 47539801	
	Jaroslava Šípka 486	DIČ: CZ47539801	
273 03	Stochov			

Rozpis ceny			Celkem	
HSV					0,00	
					
PSV				1 353 928,06	
					
MON				7 540,00	
					
Vedlejší náklady				81 400,00	
					
Ostatní náklady				73 920,00	
					
Celkem				1 516 788,06	
						
Rekapitulace daní					
Základ pro sníženou DPH	15	%	0,00	CZK	
					
Snížená DPH	15	%	0,00	CZK	
					
Základ pro základní DPH	21	%	1 516 788,06	CZK	
					
Základní DPH	21	%	318 525,49	CZK	
					
Zaokrouhlení			0,00	CZK	

Cena celkem s DPH		1 835 313,55 CZK	
				
v	dne	

	Za zhotovitele		Za objednatele	

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 1 z 6

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%	
							
713	Izolace tepelné	PSV			18 275,33	1	
722	Vnitřní vodovod	PSV			49 411,95	3	
722-P	Předizolované potrubí - vodovod	PSV			555 355,11	37	
733	Rozvod potrubí	PSV			38 442,17	3	
733-P	Předizolované potrubí - vytáp ění	PSV			482 085,00	32	
734	Armatury	PSV			58 616,42	4	
767	Konstrukce záme čnické	PSV			34 012,50	2	
783	Nát ěry	PSV			6 035,96	0	
REV	Zkoušky a revize	PSV			35 266,75	2	
XDE	Demontáže	PSV			76 426,87	5	
M21	Elektromontáže	MON			7 540,00	0	
VN	Vedlejší náklady	VN			81 400,00	5	
ON	Ostatní náklady	ON			73 920,00	5	
							
Cena celkem				1 516 788,06	100	

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 2 z 6

Položkový rozpo čet

S:	K38	2. etapa: vým ěna rozvodů UT a TV						
									
O:	SO01	K38								
								
R:		Potrubní rozvody předizol a ostatní							

P.č.	Číslo položky		Název položky			MJ	množství		cena / MJ	Celkem	
Díl:	XDE		Demontáže							76 426,87	
1	733120839R00p		Demontáž p ředizolovaných potrubí z hladkých trubek do	m	170,00000	101,18	17 200,00	
			D 219								
2	723150804		Demontáž p ředizolovaných potrubí z hladkých trubek do D	m	360,00000	71,67	25 800,00	
			108								
3	733120832		Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 1	33	m	34,00000	188,13	6 396,25	
4	733120836		Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 1	59	m	9,00000	231,13	2 080,13	
5	722170804R00u		Demontáž p ředizolovaných rozvod ů vody z plastů do D 63	m	375,00000	22,93	8 600,00	
6	722170807R00u		Demontáž p ředizolovaných rozvod ů vody z plastů do D	m	155,00000	55,48	8 600,00	
			110								
7	722170804		Demontáž rozvod ů vody z plastů do D 63			m	33,53000	80,63	2 703,36	
8	722170807		Demontáž rozvod ů vody z plastů do D 110		m	5,50000	161,25	886,88	
9	713400821		Odstranění izolačních pás ů potrubí			m2	24,00000	53,75	1 290,00	
10	734100812		Demontáž armatur se dv ěma přírubami do DN 100	kus	6,00000	197,08	1 182,50	
11	734100814		Demontáž armatur se dv ěma přírubami do DN 200	kus	2,00000	430,00	860,00	
12	734200823		Demontáž armatur se 2závity do G 6/4			kus	6  ,00000	66,29	397,75	
13	734200824		Demontáž armatur se 2závity do G 2			kus	6,0	0000	71,67	430,00	
14	998XDE201		Přesun hmot pro demontáže, výšky do 6 m		%			0,00	0,00	
Díl:	734		Armatury							58 616,42	
15	734209113		Montáž armatur závitových,se 2závity, G	1/2	kus	2,00000	57,33	114,67	
16	55113432.ARu		Kohout kulový R910 1/2" plnopr ůt. pá čka GIACOMINI	kus	2,00000	113,90	227,80	
17	734209114		Montáž armatur závitových,se 2závity, G	3/4	kus	3,00000	64,50	193,50	
18	55113433.ARu		Kohout kulový R910 3/4" plnopr ůt. pá čka GIACOMINI	kus	3,00000	166,60	499,80	
19	734209118		Montáž armatur závitových,se 2závity, G	2		kus	3,00000	143,33	430,00	
20	55113437.ARu		Kohout kulový R910 2" plnopr ůt. pá čka GIACOMINI	kus	3,00000	867,30	2 601,90	
21	734109216		Montáž p řírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 80	soubor	5,00000	344,00	1 720,00	
22	109856		ventil uzavírací přírubový V30 111 616 DN80/16	kus	3,00000	2 048,00	6 144, 00	
23	111789		šoupě uzavírací DN80			kus	2,00000	4 578,00	9 156,00	
24	734109217		Montáž p řírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 100	soubor	2,00000	394,17	788,33	
25	šou100		Šoupě uzavírací DN100			kus	2,00000	8 200,00	16 400,00	
26	734109218		Montáž p řírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 125	soubor	2,00000	465,83	931,67	
27	šou125		Šoupě uzavírací DN125			kus	2,00000	9 353,00	18 706,00	
28	108762		víčko černé č.300 F 3/4" (10/250)			kus	4,00000	122,53	490,13	
29	213537		Víčko černé č.300 F 1/2"			kus	2,00000	106,31	212,62	
30	998734201		Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m			%			0,00	0,00	
Díl:	M21		Elektromontáže							7 540,00	
31	REZ060		PI Montáž Krabice na vstupu do objektu 1ks (v č. krabice a	ks	6,00000	150,00	900,00	
			kabelu)								
32	REZ062		PI Propojení signálních vodi čů ( 1svár - 2 vodi če)	ks	164,00000	10,00	1 640,00	
33	REZ063		PI Výchozí Reflektometrické proměření			ks	1,00000	5 000,00	5 000,00	
34	998ME2202		Přesun hmot pro MaR+Elektro, výšky do 6 m	%			0,00	0,00	
Díl:	VN		Vedlejší náklady							81 400,00	
35	979990144		Poplatek za skládku			kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00	
36	do		Doprava potrubí od výrobce			kus	1,00000	9 900,00	9 900,00	
37	005123999T		Lešení x plošiny x jeřáb			kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	
38	005121 R		Zařízení staveniště			kus	1,00000	3 000,00	3 000,00	
39	005124010R		Koordinační činnost			kus	1,00000	43 500,00	43 500,00	
Díl:	ON		Ostatní náklady							73 920,00	

40	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,00000	7 500,00	7 500,00	
41	004111030T	Výrobní dokumentace	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	
42	735000913	Vyregulování systému ru č. regulač. ventily	kus	6,00000	4 000,00	24 000,00	
43	460010024R00u	Vytý čení tras stávajících inženýrskýh sítí	kus	1,00000	0,0  0	0,00	
44	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00	
45	VNO	Vypouštění, napouštění, odvzdušnění systému	kus	1,00000	1 720,00	1 720,00	
46	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	kus	1,00000	0,00	0,00	
47	UDS	Úklid dokon čené stavby	kus	1,00000	500,00	500,00	
48	KBP	Koordinátor bezpe čnosti práce	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00	
49	230163101	Nedestruktivní zkoušky - rentgeny svár ů 5%	kus	9,00000	1 500,00	13 500,00	
50	230240115	Vizuelní kontrola svarů	kus	164,00000	50,00	8 200,00	

Díl:  733	Rozvod potrubí				38 442,17	
51 733111103	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 vč.	m	6,00000	157,75	946,50	
	fitinek viz. specifikace					
52 733111104	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 vč.	m	2,00000	190,08	380,17	
	fitinek viz. specifikace					
53 733121125	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89 x3,6 mm vč.	m	28,00000	678,25	18 991,00	
	fitinek viz. specifikace					
54 733121128R00u	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D108 x 4,0 mm vč.	m	6,00000	797,33	4 784,00	
	fitinek viz. specifikace					
55 733121132	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 133x 4,5 mm vč.	m	9,00000	1 052,25	9 470,25	
	fitinek viz. specifikace					
56 733141102	Odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50	kus	2,00000	71 5,00	1 430,00	
57 723150345	Zhotovení redukce kováním p řes 1DN, DN 80/50	kus	3,00000	247,25	741,75	
58 723150346	Zhotovení redukce kováním p řes 1DN, DN 100/80	kus	3,00000	315,33	946,00	
59 723150348R00u	Zhotovení redukce kováním p řes 1DN, DN 125/100	kus	2,00000	376,25	752,50	
60 998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%		0,00	0,00	

Díl:	733-P	Předizolované potrubí - vytáp ění				482 085,00	
61	733184107RT2u	Montáž p ředizolovaného potrubí DN 80 mm, vnější průměr	m	234,00000	25,80	6 037,20	
		předizolovaného potrubí D 180 mm					
62	733184108RT2u	Montáž p ředizolovaného potrubí DN 100 mm, vnější	m	144,00000	27,95	4 024,80	
		průměr předizolovaného potrubí D 225 mm					
63	733184109RT2u	Montáž p ředizolovaného potrubí DN 125 mm, vnější	m	96,00000	27,95	2 683,20	
		průměr předizolovaného potrubí D 250 mm					
64	230140177R00u	Montáž trubních díl ů přivařovacích tř. 17, 89 x 2	kus	10,00000	179,17	1 791,67	
65	230140183R00u	Montáž trubních díl ů přivařovacích tř. 17, 108 x 2	kus	4,00000	179,17	716,67	
66	230140184R00u	Montáž trubních díl ů přivařovacích tř. 17, 108 x 3	kus	2,00000	179,17	358,33	
67	230194008R00250	Montáž gumové pr ůchodky stěnou	kus	14,00000	71,67	1 003,33	
68	230014072R00u	Spojka předizolovaného potrubí DN 80/D180 mm -	kus	36,00000	430,00	15 480,00	
		montáž					
69	230014082R00u	Spojka předizolovaného potrubí DN 100/D225 mm -	kus	20,00000	430,00	8 600,00	
		montáž					
70	230014092R00u	Spojka předizolovaného potrubí DN 125/D250 mm -	kus	8,00000	430,00	3 440,00	
		montáž					
71	230194008	Utěsnění manžetou - koncové t ěsnění izolace	kus	14,00000	71,67	1 003,33	
72	713121118	Montáž dilata čního polštá ře	m	134,00000	17,92	2 400,83	
73	230200136R00u	Příplatek na montáž potrubí v kanálu	kus	1,00000	1 000,  00	1 000,00	
74	27255716Rut	Deska pryžová SBR/E tl. 10 mm  černá	m2	6,00000	1 385,83	8 315,00	
75	přediz	Předizolovaný potrubní systém, iz. třída 2 vč. detekce	kpl	1,00000	425 230,64	425 230,64	
76	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%		0,00	0,00	
Díl:	713	Izolace tepelné				18 275,33	
77	713462144	Mont. izolace potrubí vč. ohybů, skruž PE	m	82,00000	89,58	7 345,83	
78	631547623	Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 89/80 mm,	m	28,00000	94,54	2 647,12	
		kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou sklen ěnou					
		mřížkou					
79	631547724	Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 108/100 mm,	m	6,00000	142,13	852,78	
		kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou sklen ěnou					
		mřížkou					
80	631547726	Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 133/100 mm,	m	9,00000	399,60	3 596,40	
		kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou sklen ěnou					
		mřížkou					

81 2837711525	Izolace potrubí Mirelon PRO 40x25 mm šedočerná	m	14,00000	62,30	872,20	
82 283771168	Izolace potrubí Mirelon PRO 50x25 mm šedočerná	m	5,50000	74,60	410,30	
83 283771188	Izolace potrubí Mirelon PRO 63x25 mm šedočerná	m	14,00000	91,40	1 279,60	
84 329695	Izolace potrubí Mirelon PRO 90x25 mm šedočerná	m	3,00000	206,20	618,60	
85 283771285	Izolace potrubí Mirelon PRO 110x25 mm šedočerná	m	2,50000	261,00	652,50	
86 998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%		0,00	0,00	

Díl:	722	Vnitřní vodovod						49 411,95	
87	722172334	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 40x6, 7 mm vč. fitinek	m	14,00000	249,50	3 493,00	
		viz. specifikace							
88	722172335	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 50x8, 3 mm vč. fitinek	m	5,50000	224,17	1 232,92	
		viz. specifikace							
89	722172336	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 63x10 ,5 mm vč. fitinek	m	14,00000	513,25	7 185,50	
		viz. specifikace							
90	722172338	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 90x15 ,0 mm vč. fitinek	m	3,00000	1 165,83	3 497,50	
		viz. specifikace							
91	722172339	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 110x18,3 mm v č. fitinek	m	2,50000	1 674,50	4 186,25	
		viz. specifikace							
92	722000001	Montáž pozink. žlábk  ů na plast potrubí			m	36,00000	107,50	3 870,00	
93	28654072.A	360850 Žlab nosný pozinkovaný d 40 mm G	eberit	m	14,00000	43,76	612,64	
94	28654102.A	361850 Žlab nosný pozinkovaný d 50 mm G	eberit	m	5,50000	53,64	295,02	
95	28654142.A	364850 Žlab nosný pozinkovaný d 63 mm G	eberit	m	14,00000	57,76	808,64	
96	28654182.A	366850 Žlab nosný pozinkovaný d 90 mm G	eberit	m	3,00000	105,00	315,00	
97	722239102	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/	4		kus	3,00000	64,50	193,50	
98	55113433.A	Kohout kulový R910 3/4" plnopr ůt. pá čka			kus	3,00000	166,60	499,80	
99	722239104	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/	4		kus	4,00000	125,42	501,67	
100	55113435.A	Kohout kulový R910 1"1/4 plnopr ůt. pá čka		kus	4,00000	377,30	1 509,20	
101	722239105	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 6	/4		kus	3,00000	132,58	397,75	
102	55113436.A	Kohout kulový R910 1"1/2 plnopr ůt. pá čka		kus	3,00000	595,70	1 787,10	
103	722239106	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 2			kus	4,00000	143,33	573,33	
104	55113437.A	Kohout kulový R910 2" plnopr ůt. pá čka			kus	4,00000	867,30	3 469,20	
105	722219104	Montáž armatur vodovodních p řírubových DN 80	kus	1,00000	344,00	344,00	
106	42227103	Šoupátko p řírubové IVAR BRA.20.900 DN 80	kus	1,00000	3 787,60	3 787,60	
107	722219105	Montáž armatur vodovodních p řírubových DN 100	kus	2,00000	5 426,17	10 852,33	
108	42227104	Šoupátko p řírubové IVAR BRA.20.900 DN 100	kus	1,00000	0,00	0,00	

Díl:  783	Nát ěry						6 035,96	
109 783426160	Nát ěr syntetický potrubí do DN 150 mm	Z + 2x	m	9,00000	13	3,66	1 202,92	
110 783425150	Nát ěr syntetický potrubí do DN 100 mm	Z + 2x	m	34,00000	7	5,44	2 564,88	
111 783424140	Nát ěr syntetický potrubí do DN 50 mm	Z + 2x	m	7,00000	39, 74	278,16	
112 333044T10	Nát ěr ocelových konstrukcí		m2	10,00000	199,00	1 990,00	

Díl:  REV	Zkoušky a revize				35 266,75	
113 733190239	Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí	m	524,00000	10,75	5 633,00	
114 892271111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	50 7,00000	10,75	5 450,25	
115 722290237	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí	m	507,00000	17,17	8 703,50	
116 900	Topná zkouška dle ČSN 060310	hod	72,00000	215,00	15 480,00	

Díl:  767	Konstrukce záme čnické				34 012,50	
117 767995100	Kovové konstrukce	kg	150,00000	60,08	9 012,50	
118 767995100	Kovové konstrukce, objímky, záv ěsy, nosníky SIKLA	kus	50,00000	500,00	25 000,00	
119 998767201	Přesun hmot pro záme čnické konstr., výšky do 6 m	%		0,00	0,00	

Díl:	722	Vnitřní vodovod				0,00	
120	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%		0,00	0,00	
Díl:	722-P	Předizolované potrubí - vodovod				555 355,11	
121	733174215	Montáž p ředizolovaného potrubí z plastů rovné polyf. svař.	m	114,00000	17,92	2 042,50	
		D 40/125mm					
122	733174216	Montáž p ředizolovaného potrubí z plastů rovné polyf. svař.	m	120,00000	21,50	2 580,00	
		D 50/125 mm					
123	733174217R00c	Montáž p ředizolovaného potrubí z plastů rovné polyf. svař.	m	114,00000	25,08	2 859,50	
		D 63/140 mm					
124	722174219R00u	Montáž p ředizolovaného potrubí z plastů rovné polyf. svař.	m	72,00000	25,08	1 806,00	
		D 90/180 mm					
125	733174220R00u	Montáž p ředizolovaného potrubí z plastů rovné polyf. svař.	m	48,00000	25,08	1 204,00	
		D 110/200mm					

126	722175125	Montáž tvarovek plast polyf.sva ř. dva spoje D 40/125mm	kus	5,00000	215,00	1 075,00	
127	722175126R00u	Montáž tvarovek plast polyf.sva ř. dva spoje D 50/125mm	kus	2,00000	215,00	430,00	
128	733175127	Montáž tvarovek plast polyf.sva ř. dva spoje D 63/140mm	kus	5,00000	215,00	1 075,00	
129	722175129R00u	Montáž tvarovek plast polyf.sva ř. dva spoje D 90/180mm	kus	2,00000	215,00	430,00	
130	722175136	Montáž tvarovek plast polyf.sva ř. tři spoje D 50/125mm	kus	1,00000	645,00	645,00	
131	722175139R00u	Montáž tvarovek plast polyf.sva ř. tři spoje D 90/180mm	kus	1,00000	645,00	645,00	
132	230194008R00250zti	Montáž gumové pr ůchodky stěnou	kus	14,00000	71,67	1 003,33	
133	230014032R00u	Spojka předizolovaného potrubí DN 32/D125 mm -	kus	26,00000	430,00	11 180,00	
		montáž					
134	230014042R00u	Spojka předizolovaného potrubí DN 40/D125 mm -	kus	25,00000	430,00	10 750,00	
		montáž					
135	230014052R00u	Spojka předizolovaného potrubí DN 50/D140 mm -	kus	25,00000	430,00	10 750,00	
		montáž					
136	230014072R00zti	Spojka předizolovaného potrubí DN 80/D180 mm -	kus	16,00000	430,00	6 880,00	
		montáž					
137	230014081R00u	Spojka předizolovaného potrubí DN 100/D200 mm -	kus	8,00000	430,00	3 440,00	
		montáž					
138	713121118RT1zti	Montáž dilata čního polštá ře	m	65,00000	17,92	1 164,58	
139	230194008	Utěsnění manžetou - koncové t ěsnění izolace	kus	14,00000	71,67	1 003,33	
140	230200136R00u	Příplatek na montáž potrubí v kanálu	kus	1,00000	1 000,  00	1 000,00	
141	27255716Rzti	Deska pryžová SBR/E tl. 10 mm  černá	m2	6,00000	1 350,00	8 100,00	
142	předizzti	Předizolovaný potrubní systém, iz. třída 2 vč. detekce	kpl	1,00000	485 291,87	485 291,87	
143	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%		0,00	0,00	

	Celkem					1 516 788,06	

Poznámky uchaze če k zadání