**Příloha č. 1 – Specifikace předmětu smlouvy**

**ELEKTROFORETICKÝ ANALYZÁTOR HYDRASYS SCAN FOCUSING**

**1. DODAVATEL:** Sebia Czech Republic s.r.o.

**2. VÝROBCE:** Sebia

**3. TYP/MODEL:** poloautomatický elektroforetický analyzátor Hydrasys 2 Scan Focusing

**4. KATALOGOVÉ ČÍSLO:** 1202

• Poloautomatický elektroforetický analyzátor

• Kompletní provedení a vyhodnocení

elektroforézy sérových a močových proteinů a

metod imunofixace a izoelektrické fokusace na jediném, samostatně stojícím přístroji

• Elektrická migrace na agarózových gelech

• 61 migračních a 14 barvících, navzájem nezávislých programů

• Široké spektrum testů vč. elektroforézy proteinů v séru a moči, imunofixace, stanovení

izoenzymů alkalické fosfatázy

• Zabudovaná jednotka pro skenování gelů

• Software pro vyhodnocování a správu výsledků Phoresis

• Komunikace s laboratorním informačním systémem

VÝKON PŘÍSTROJE:

• do 90 stanovení za hodinu

DALŠÍ VLASTNOSTI:

• Rozměry: 76 x 51 x 23 cm, hmotnost: 35 kg

• Přístroj je dodáván s vyhodnocovacím programem – Phoresis