**Příloha č. 1a)**

**VZMR „Revitalizace zázemí pedagogů na odloučeném pracovišti Dílny OP2 - Bohdalec“**

**Specifikace předmětu plnění a položkový rozpočet**

1. **Předmět plnění**

Předmětem plnění jsou stavební, resp. udržovací práce na obnově interiéru místnosti, která slouží jako zázemí a pracoviště pro pedagogy, mistry odborného výcviku, v budově odloučeného pracoviště Střední školy automobilní a informatiky, Dílny OP2 – Bohdalec na adrese U Plynárny 99a, 101 00 Praha 10.

Místnost v minulosti sloužila jako velín dílenského provozu v budově a a tato možnost kontrolovat dění na chodbě a přilehlých 5 dílnách odborného výcviku má být zachována i po rekonstrukci.

Předmětem plnění jsou elektroinstalační a vodoinstalační práce dle nových dispozic pro rozmístění pracovišť a nábytku, úprava stropu položením SDK záklopu, začištění a opravy omítek, nový štuk a výmalba, položení nové podlahové krytiny a příprava na budoucí instalaci stropní klimatizační jednotky a skleněné příčky.

Rozsah dodávky vyplývá z výkresů elektro a voda v příloze č. 1b) a z položkového rozpočtu níže.

**2**. **Položkový rozpočet**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název položky** | | **Počet** | **Jednotková cena bez DPH** | **Cena celkem bez DPH** |
| **I. Elektroinstalační práce** | |  |  |  |
| **1** | Elektroinstalační materiál dle výkresů a rozpisu materiálu v příloze č. 1b) | 1 |  |  |
| **2** | Vysekání drážek pro elektroinstalaci + začištění po zapojení | 1 |  |  |
| **3** | Zapojení elektroinstalace zásuvky | 1 |  |  |
| **4** | Revize elektroinstalace | 1 |  |  |
| **5** | Manipulace se současným osvětlením odpojení osvětlení, demontáž podvěšení na nový podhled, připojení osvětlení | 9 |  |  |
|  | **Mezisoučet** | | | |
| **II. Voda** | | | | |
| **1** | Vodoinstalační materiál -  dle výkresu a rozpisu materiálu v příloze č. 1b) | 1 |  |  |
| **2** | Vysekání drážek pro vodní potrubí a odpady + instalatérská činnost, svaření PPR trubek, připojení roháčků, připojení odpadů | 1 |  |  |
| **3** | Začistění drážek po rozvodech vody a odpadů | 1 |  |  |
|  | **Mezisoučet** | | | |
| **III. Stavba + výmalba** | | | | |
| **1** | SDK záklop - strop, část stěn m2 začištění sloupu pomocí sádrokartonu zhotovení sádrokartonové příčky zhotovení sádrokartonového podhledu | 40 |  |  |
| **2** | Odstranění stávající skleněné příčky demontáž vč. Ekologické likvidace | 1 |  |  |
| **3** | Odstranění nepoužívaných kovových výdechů demontáž vč. Ekologické likvidace | 1 |  |  |
| **4** | Začištění otvoru po instalaci průmyslové skleněné příčky | 1 |  |  |
|  | Vyzděné niky (15x beton tvárnice) včetně úpravy povrchu štuk, malba - příprava pro kuchyňskou linku a pracovní stůl | 1 |  |  |
| **5** | Nalepení a spárování obkladů - m2 vč. práce a materiálu | 5 |  |  |
| **6** | Obklad - m2 bílá mat, rozměry: š. 148 v. 148 mm | 5,0 |  |  |
| **7** | Univerzální penetrační nátěr - m2 | 90 |  |  |
| **8** | Malba bílá, otěruvzdorná Remal Plus - m2 | 77 |  |  |
| **9** | Malba tónovaná Primalex Procolor - m2 cena vč. materiálu | 14 |  |  |
| **10** | Dvojnásobný nátěr soklu - m2 | 28 |  |  |
| **11** | Dvojnásobný nástřik radiátoru RAL 7016 | 2,0 |  |  |
| **12** | Dvojnásobný nátěr zárubní a zábradlí RAL 7016 | 1,0 |  |  |
|  | **Mezisoučet** | | | |
| **IV. Podlaha** | | | | |
| **1** | Odstranění stávající krytiny vč. ekologické likvidace m2 | 36 |  |  |
| **2** | Samonivelační stěrka do 4 mm materiál + práce / stěrkování / m2 | 36 |  |  |
| **3** | Příprava podkladu pro podlahu, přebroušení očištění, penetrace, materiál + práce m2 | 36 |  |  |
| **4** | Pokládka, lepení, svařování PVC - 36 m2 včetně lepidla | 36 |  |  |
| **5** | Homogenní vysoce zátěžové PVC - m2 | 36 |  |  |
| **6** | Soklová lišta - bm materiál vč. práce | 24 |  |  |
| **7** | Svařovací šňůra - probarvená krémová - balení 50 bm - materiál vč. práce | 1 |  |  |
| **8** | Pokládka PVC na schodech + schodové lišty  sestava 4 schodů + soklové lišty nad schodištěm - materiál vč. práce | 1 |  |  |
|  | **Mezisoučet** |  |  |  |
| **V.** | **Doprava a přesun hmot, likvidace odpadu** | | | |
| **1** | Elektro |  |  |  |
| **2** | Vodoinstalace |  |  |  |
| **3** | Stavba a výmalba |  |  |  |
| **4** | Podlaha |  |  |  |
|  | **Mezisoučet** | | | |
|  | **CELKEM v Kč bez DPH** | | |  |
|  | **DPH** | | |  |
|  | **CELKEM v Kč včetně DPH** | | |  |

Praha 22. 06. 2023

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ing. Milan Vorel**

ředitel školy