Priloha c. 1 SOD c. 744/2023 Cenova nabidka



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o.**Líbalova 1/2348149 00 Praha 4IČ: 07868821, DIČ: CZ07868821obch. rejstřík MS Praha, odd C, vl. 308965 | **Pro:** |  |
| Firma: | Povodí Ohře s.p. - Odbor vodohospodářských laboratoří Teplice Novosedlická 758, 415 01 Teplice |
| Objekt: | Povodí Ohře Teplice - laboratoře |
| Tel: |  |
| E-mail: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaše poptávka ze dne: | Naše nabídka ze dne: | **Číslo nabídky:** | Vyřizuje: |
| - | 07.06.2023 | **23SE01 0475** |  |

Povodí Ohře - Laboratoře Teplice - Havarijní oprava rozvaděče MaR JCI

| **Věc:** | **Povodí Ohře - Laboratoře Teplice - Havarijní oprava rozvaděče MaR JCI** |
| --- | --- |

**Vážený pane Jando,**

Na základě zjištění servisního technika pana Beneše a současného havarijního a nestabilního stavu stávajícího systému měření a regulace si dovolujeme Vám zaslat cenovou nabídku na jeho opravu. Současné regulátory DX se již nevyrábí, nejsou v náhradních dílech a byla ukončena jejich podpora. V rámci cenové nabídky budou dodány nové regulátory, vytvořen nový algoritmus a vše bude připojeno na stávající řídící jednotku, která má možnost vzdáleného připojení. Nové regulátory jsou vybaveny samoučícím se algoritmem, který neustále vyhodnocuje stavy vzduchotechnické jednotky a přizpůsobuje řízení dle denní potřeby. Cenová nabídka počítá s využitím současného rozvaděče MaR, zachováním jisticích a spínacích prvků. Práce budou probíhat v běžnou pracovní dobu. Součástí cenové nabídky není zpracování projektové dokumentace skutečného provedení a budou předány pouze přepojovací tabulky původních a nových vstupů a výstupů. Je i z důvodu toho, že uspořádání v rozvaděče kromě vyměněných regulátorů zůstává zachováno.

**Cenová nabídka:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka | Popis | Jednotková cena Kč | Množství | Celková cena Kč |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hardware JCI - 6x regulátor typu FAC/CGM, 3x rozšiřující modul IOM, displej | 342 278 Kč /kpl | 1 kpl | 342 278 Kč |
| Softwarové práce - vygenerování dynamických obrazovek, software pro 6 regulátorů, test 1:1, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, úprava a vytvoření vizualizace a implementace do řídící jednotky | 215 712 Kč /kpl | 1 kpl | 215 712 Kč |
| Demontáž a montáž regulátorů, test 1:1, uvedení do provozu, | 35 856 Kč /kpl | 1 kpl | 35 856 Kč |
| VRN (Dopravné, režie, drobný materiál) | 8 500 Kč /kpl | 1 kpl | 8 500 Kč |
| Obchodní sleva na Hardware JCI | -102 684 Kč /kpl | 1 kpl | -102 684 Kč |

**Cena celkem 499 662 Kč**

Pozn.: Všechny uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. V případě nutnosti použití dalšího materiálu, který není součástí této cenové nabídky, bude tento materiál fakturován dle skutečně spotřebovaného množství.

1 měsíc od zaslání, nabídka je platná pouze jako celek

Platnost nabídky:

Dodací doba:

Platební podmínky:

Záruční doba:

Dle SoD

Splatnost faktur je dle SoD

24 měsíců od skončení prací a vztahuje se na práci i materiál, záruka platí pouze po úplném zaplacení provedeného díla včetně DPH ve lhůtě splatnosti faktur. V případě nedodržení lhůty splatnosti faktur ztrácí objednatel nárok uplatňovat záruku.



Tato nabídka je indikativní. Bez uzavření Smlouvy o dílo nebo oboustranně písemně potvrzené objednávky oprávněnými osobami nezakládá právní nárok na plnění ze strany společnosti Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o. (dále jen Johnson Controls). Realizace předmětu plnění uvedeného v této nabídce podléhá u společnosti Johnson Controls několikastupňovému schvalování a v jeho průběhu může společnost Johnson Controls kdykoliv a bez udání důvodu realizaci předmětu díla zamítnout.

Započetím prací na základě této nabídky objednatel potvrzuje převzetí rizik v oblasti BOZP, PO a ochrany životního prostředí uvedených na následujícím odkazu:

[https://www.johnsoncontrol](https://www.johnsoncontrols.com/rizika-objednatele)s.com/rizika-objednatele

V případě další konverzace prosím uveďte číslo naší cenové nabídky.

S pozdravem

Sales Manager

Mob.:

E-mail: