CENOVÁ NABÍDKA

Odběratel:

Střední průmyslová škola stavební Ostrava, p.o.

Středoškolská 2992/3

700 30 Ostrava-Zábřeh

Dodavatel:

Jiří Žák

Rychvald 2018

725 32

Návrh s samostatným nouzovým svítidlem.

Materiál    Svítidla                 68ks            á  920,-               62560,-

                 Rámy světel         68ks            á  480,-               32640,-

                 Nouzové svítidla   31ks            á  805,-              24955,-

                 Drobný materiál (hmoždinky)     1500,-

Demontáž                                                                          10200,-

Montáž světel                                                                      27200,-

Montáž NO                                                                            6200,-

Doprava                                                                                 4000,-

    **169255,- bez DPH**

Typy svítidel

Led panely---  LED - GPL44-45/BI LED   45W, 4300lm, 4000K

Nouzové sv ---CORDELIA  Coridor  3W, 3h

Nabídku vypracoval

Jiří Žák