**Nabídka ZŠ Hylváty výměna svítidel: stará budova 1NP+2NP učebny, chodby, nová budova 1NP+2NP(chodby)**

**Dodavatel:** Roman Havlíček, Třebovská 442, Ústí nad orlicí 562 03

IČO 04279972

Tel. 736 902 014

harom442@gmail.com

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název  | Mj | Počet  | Materiál  | Montáž  | Montáž celkem | Cena  | Cena celkem |
| **Montážní materiál a práce** |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Kabel silový, izolace PVC*** |  |  |  |  |  |  |  |
| CYKY-J3x1,5 | m | 39 | 18,- |  |  |  | 702,- |
| ***Krabice***  |  |  |  |  |  |  |  |
| Krabice LK80R/3 | ks | 50 | 108,90 |  |  |  | 5 445,- |
| ***Svítidlo***  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svítidlo LED-Modus LLL6000RL2KVM4ND 58W 7200lm | ks | 24 | 2 199,- |  |  |  | 52 776,- |
| Svítidlo LED AsimetrModus ArelAS 6000RLA S4ND 47W 4000k | ks | 6 | 2 566,- |  |  |  | 15 396,- |
| Svítidlo LED LLL5000RL2KV ND | ks | 15 | 2 273,- |  |  |  | 34 095,- |
| Svítidlo LED SBL4000LKN/XB/ND | ks | 11 | 2 143,- |  |  |  |  23 573,- |
| Krytka svorkovnic baldachýn | ks | 11 | 148,- |  |  |  | 1 628,- |
| Závěs SH/UNI4 | ks | 6 | 391,- |  |  |  | 2 346,- |
| Přívodní točený závěs KPK 0,75KR | ks | 11 | 125,- |  |  |  |  1 375,- |
| **Materiál- celkem** |  |  |  |  |  |  | **137 336,-** |
| Demontáž stávajících svítidel | ks | 50 |  |  |  |  | 2 800,- |
| Ukončení vodičů do 2,5mm2 |  |  |  |  |  |  | 2 900,- |
| **Montáž- celkem** |  |  |  |  |  |  | **48 000,-** |
| Podružný materiál, úprava konstrukce pro uchycení |  |  |  |  |  |  | 8 000,- |
| Dodávka dokumentace |  |  |  |  |  |  | 10 500,- |
| GZS-vedlejší náklady |  |  |  |  |  |  | 14 500,- |
| **Celkem**  |  |  |  |  |  |  | **224 036,-** |

.

V Ústí nad Orlicí 26.11.2022