**Příloha ZD č. 5 - Smlouva o dílo (závazný dokument)**

**uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami:**

1. **Objednatel:**

**Město Bruntál**

se sídlem: **Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál**

IČ / DIČ: **00295892 / CZ00295892**

jednající / zastoupený

- ve věcech smluvních: **Ing. Petr Rys, MBA, 1. místostarosta města Bruntál**

- ve věcech technických: **XXXXXXXXXX, vedoucí oddělení investic a dotací Odboru správy majetku investic a dotací**

**XXXXXXXXXX, pracovník investičního oddělení**

- ve věcech realizace stavby: **XXXXXXXXXX**

bankovní spojení: **Československá obchodní banka, a.s., č.ú. 230111021/0300**

telefon / fax: **+420 554 706 111**

e-mail: [**posta@mubruntal.cz**](mailto:posta@mubruntal.cz)

datová schránka – ID: **c9vbr2k**

(dále jen jako „**objednatel**“)

na straně jedné

a

1. **Zhotovitel:**

**Název zhotovitele KARETA s.r.o.**

se sídlem: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČ / DIČ: 62306213/CZ62360213

jednající / zastoupený: Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti

* ve věcech smluvních: XXXXXXXXXX, ředitel oblasti Ostrava
* ve věcech technických: XXXXXXXXXX, stavbyvedoucí

Ing. Libor Síkora, výrobní ředitel

Ing. Milan Grenar, projektový manažer

registrace: C 8072 u Krajského soudu v Ostravě

bankovní spojení: 190776490297/0100

telefon / fax: XXXXXXXXXX

e-mail: kareta@kareta.cz

datová schránka – ID: 83ycrc

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

na straně druhé

**takto:**

I.

**Význam a účel smlouvy**

1. Účelem této smlouvy je právní úprava postavení smluvních stran při realizaci díla: **„Dopravní opatření na ulici Dolní“,** v Bruntále**.**
2. Tato smlouva má pro smluvní strany význam zejména z hlediska zajištění jejich řádného vzájemného spolupůsobení při realizaci díla, kdy tato smlouva vymezuje nejdůležitější práva a povinnosti objednatele a zhotovitele při realizaci díla. Pro objednatele má tato smlouva význam zejména pro zajištění řádného a včasného dokončení díla.
3. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi a zkušenostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu této smlouvy, a objednatel pak potvrzuje, že má zajištěno řádné financování díla.
4. Pro účely této smlouvy jsou vymezeny následující pojmy:
5. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění díla.
6. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění díla.
7. Poddodavatelem je osoba, pomocí které bude dodavatel plnit určitou část díla, nebo která má poskytnout dodavateli k plnění díla určité věci či práva, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém tato osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
8. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem, tzn. vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

**II.**

**Výchozí doklady, místo provedení díla**

1. Výchozí podklady k uzavření této smlouvy tvoří:
2. nabídka zhotovitele ze dne 2. 5. 2023 (dále jen „Nabídka“) podaná na veřejnou zakázku vyhlášenou objednatelem a nazvanou „Dopravní opatření na ulici Dolní“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávanou v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen “Zákon”),
3. zadávací dokumentace k Veřejné zakázce (dále jen „Zadávací dokumentace“), jejíž součástí je i projektová dokumentace DÚSP +DPS:

**„Dopravní opatření na ulici Dolní“:**

**Projektová dokumentace byla zpracována** XXXXXXXXXX**, autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby ČKAIT:** XXXXXXXXXX**, kontaktní údaje:** XXXXXXXXXX**.**

**Stavba je členěna na tyto objekty:**

**SO 101 – Místní komunikace Dolní**

**SO 102 – Parkoviště „U Rybníka“**

**SO 401 – Úprava SSZ I/45 Olomoucká - Dolní**

**SO 402 – Veřejné osvětlení**

**SO 403 – Přeložka SEK CETIN**

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. (dále jen “Projektová dokumentace”). Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s těmito podklady. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace.

1. podmínky pravomocného Rozhodnutí – Stavebního povolení – Veřejnou vyhláškou pod názvem „Dopravní opatření na ulici Dolní“, vydal OŽPSHaZ Městského úřadu Bruntál dne 22.12.2022 pod č.j.: MUBR/94568-22/při – OŽP-8989/2022/při, s nabytím právní moci dne 25.1.2023.
2. Místem provedení díla je stávající místní komunikace a uliční profil ulice Dolní, od úpravy světelné křižovatky s ulicí Dr. E. Beneše, přes úpravu křižovatek s ulicí Horovou a ulicí U Rybníka, až po křižovatku ulice J. E. Purkyně, včetně nového řešení chodníků, veřejného osvětlení, 2 autobusových zastávek, parkovacích stání a parkoviště U Rybníka, vše katastrální území města Bruntál, parc. č.: 4035/1, 4391, 4392, 987/1, 4388/1, 4386, 4385, 4384, 4371, 4372, 4350, 4364, 1109/1 a 4301/1.

Tato smlouva byla schválena usnesením **Rady města Bruntál** ze dne **21.06.2023, č. 597/5MR/2023.**

**III.**

**Dílo – předmět plnění**

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v dodávce materiálu a provedení prací na akci **„Dopravní opatření na ulici Dolní“** (dále Stavba“) tak, jak je sjednáno v této smlouvě, a objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.
2. Součástí díla je i provedení těchto prací a výkonů:
3. denní vedení záznamů o prováděných pracích ve stavebním deníku zhotovitelem, po skončení Stavby odevzdá objednateli originál stavebního deníku,
4. provedení nutných a předepsaných sond, kontrol a zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu např. oborová norma TKP – technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací), včetně pořízení a předání příslušných protokolů objednateli, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla. Zhotovitel při realizaci Stavby bude ve stavebním deníku uvádět, kdy, kde a která sonda, kontrola či zkouška byla provedena,
5. od všech použitých materiálů zhotovitel doloží certifikáty, prohlášení o shodě, dodání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb., zákon o technických požadavcích na výrobky,
6. vybudování a zajištění zařízení staveniště (oplocení, mobilní WC, odběr energií aj.) a jeho provoz,
7. případné skládky si zajistí zhotovitel na své náklady, rovněž tak likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s touto Stavbou, včetně jejich evidence,
8. zhotovitel zajistí provedení všech nutných a předepsaných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně pořízení,
9. předání záručních listů a návodů, pokynů k údržbě ve dvojím vyhotovení v českém jazyce a fotodokumentaci celé stavby v jejím průběhu i po ukončení,
10. zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) a geodetického zaměření stavby vždy ve třech vyhotoveních. DSPS a geodetické zaměření stavby budou objednateli dodány také 1x v elektronické podobě, a to na CD ve formátu pro texty \*.doc (\*.rtf), pro tabulky\*.xls, pro skenované dokumenty \*.pdf, pro výkresovou dokumentaci \*.dwg a zároveň \*.pdf. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť,
11. zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla jako je například výrobní a realizační dodavatelská dokumentace, kterou zajistí zhotovitel na vlastní náklady. PDPS nenahrazuje výrobní a realizační dodavatelskou dokumentaci,
12. zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství nebo komunikací dle platných předpisů v souladu s požadavky PDPS, neprodleně po vydání souhlasu (rozhodnutí) předání úplné kopie souhlasu (rozhodnutí), včetně případných příloh (podmínek) objednateli,
13. zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány,
14. osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci,
15. zajištění vytyčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, včetně zajištění jejich případných aktualizací, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům,
16. zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu zejména k okolním objektům dotčeným stavbou,
17. zajištění čištění a údržby Stavbou dotčených veřejných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do stavu odpovídajícím příslušným předpisům,
18. zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
19. zřízení meziskládky (deponie) na vymezených plochách tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s provedením díla – zhotovitel stavby povede v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhláškou MŽP a MZ č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) evidenci odpadů vzniklých v průběhu stavby a zajistí řádnou manipulaci s těmito odpady a jejich průběžnou likvidaci v souladu s uvedenými předpisy. Při předání díla předloží zhotovitel stavby doklady o řádné likvidaci odpadů,
20. živičný materiál vyfrézovaný při provádění díla, který dle výsledků analýzy pořízených vzorků při průzkumu vozovky odpovídá kvalitativní třídě ZAS-T1, není odpadem ve smyslu zákona o odpadech a je ve vlastnictví objednatele. Materiál bude odkoupen zhotovitelem za účelem opětovného použití. Zhotovitel je povinen objednateli za odkoupený materiál uhradit kupní cenu ve výši 100,- Kč/t povýšenou o DPH v zákonné výši, a to na základě objednatelem vystavené faktury se lhůtou splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne doručení. Na tento závazkový vztah stran se přiměřeně použijí ustanovení kupní smlouvy dle občanského zákoníku. Množství vyfrézovaného materiálu, které bude zhotovitelem odkoupeno, bude zástupce zhotovitele průběžně uvádět ve stavebním deníku. Toto množství bude odsouhlaseno za objednatele osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby a osobou vykonávající technický dozor stavebníka. Zhotovitel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Zhotovitel tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.
21. Provedením díla se podle této smlouvy rozumí i jakákoliv činnost zhotovitele před podpisem této smlouvy, pokud ji zhotovitel zajišťoval na vlastní odpovědnost a pokud má tato činnost vliv na provedení díla.
22. Změna poddodavatele je možná jenom se souhlasem objednatele. V případě, že poddodavatelem je zároveň osoba prostřednictvím, které zhotovitel prokazoval kvalifikaci v souladu s § 83 Zákona, musí zhotovitel prokázat za nového poddodavatele splnění podmínek vyplývajících z § 83 Zákona.
23. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s českými technickými normami a v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla, dále pak v souladu s pokyny dodavatelů materiálů a pokyny výrobců zařízení tvořících součást díla.
24. Zhotovitel provádí dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel není oprávněn zadat jako poddodávku zhotovení té části díla, u které to objednatel v zadávacích podmínkách vyloučil. Pokud zhotovitel pověří provedením části díla třetí osobu, odpovídá za provedení části díla, jako by část díla prováděl sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
25. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré dodatečné práce (dále i „vícepráce“). Tyto dodatečné práce budou zadány v souladu se Zákonem.
26. Za dodatečné práce se považují práce v Zadávací dokumentaci původně neobsažené, a pokud tyto dodatečné práce jsou nezbytné k provedení původních práci potažmo díla, a rovněž dodatečné práce, jejichž potřeba provedení vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Za dodatečné práce se rovněž považují práce vyvolané zadavatelem, které nemění celkovou povahu díla. Dodatečné práce budou prováděny pouze na základě předchozího písemného schválení objednatelem, jehož obsahem bude i schválení ceny těchto dodatečných prací.
27. Za dodatečné práce se nepovažují práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž provedení bylo vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním díla, za které odpovídá, nebo jsou důsledkem jeho vadného plnění, a dále práce a plnění, která jsou v souladu s Projektovou dokumentací pro výběr zhotovitele a tuto pouze zpřesňují. Tyto práce jsou jako součást plnění díla již zahrnuty v ceně uvedené v této smlouvě.
28. Objednatel je oprávněn, a to i v průběhu provádění díla, omezit rozsah díla, s čímž se zhotovitel zavazuje souhlasit.

**IV.**

**Cena za provedení díla**

1. Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši **11.842.629,24** **Kč (slovy jedenáct miliónů osm set čtyřicet dva tisíc šest set dvacet devět korun českých dvacet čtyři haléřů) bez DPH).** K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.
2. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla.
3. Cena díla může být upravena v souvislosti s omezením rozsahu díla v souladu s čl. III.10. této smlouvy. O cenu neprovedených prací ve výši odpovídající částkám uvedeným v položkovém rozpočtu bude ponížena výsledná cena díla.
4. Cena díla může být navýšena o cenu dodatečných prací (dále jen „**Vícepráce**“) zadaných zhotoviteli v souladu s § 222 Zákona, a to tak, že v případě, že se bude jednat o **práce obsažené ve výkazu výměr**, který je součástí nabídky zhotovitele (viz. **Příloha č. 4 – Výkaz výměr (závazný dokument)**, a tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen **„výkaz výměr“**), bude cena Víceprací stanovena maximálně dle jednotkových cen uvedených ve výkazu výměr. Pokud ovšem byla jednotková cena existující položky ve výkazu výměr stanovena odkazem a kódem podle konkrétní cenové soustavy (standardizovaného ceníku), bude zhotovitelem provedeno porovnání jednotkové ceny existující položky s ceníkovou cenou podle této cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni. Výsledná jednotková cena u takové položky bude potom stanovena použitím nižší jednotkové ceny z tohoto porovnání.

V případě, že se bude jednat o **Vícepráce, neobsažené ve výkazu výměr**, bude cena Víceprací stanovena ve výši cen stavebních prací uvedených v příslušných Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací vydaných společností RTS Brno, a.s., či ÚRS Praha, a.s. aj., a to dle cenové soustavy, ve které byl zhotovitelem zpracován výkaz výměr (dále jen „**Příslušná cenová soustava**“), ponížených o příslušné procento, které odpovídá procentnímu rozdílu mezi cenou stavebních prací uvedených v Příslušné cenové soustavě, a to v aktuální cenové úrovni ke dni podání nabídky zhotovitele a nabídkovou cenou zhotovitele naceněnou v rámci výkazu výměr. V případě, že nabídková cena zhotovitele v rámci výkazu výměr bude vyšší jak cena zjištěná z Příslušné cenové soustavy, tak cena Víceprací neobsažených ve výkazu výměr **bude stanovená maximálně do výše cen stavebních prací uvedených v Příslušné cenové soustavě, která je relevantní z hlediska nacenění výkazu výměr,** a to v aktuální cenové úrovni ke dni podání nabídky zhotovitele.Pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny nové položky víceprací použít cenovou soustavu (standardizovaný ceník), doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Jednotková cena nové položky tak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem.

1. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací a víceprací dle odst. 4 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření a k odsouhlasení osobě vykonávající technický dozor stavebníka a osobě vykonávající autorský dozor projektanta. Součástí takto oceněných soupisů bude i výkaz výměr s uvedením postupu výpočtu množství. Pokud se mění cena z důvodů uvedených výše, navrhne písemně změnu ceny zhotovitel nejpozději do 3 pracovních dnů od zjištění důvodů.

**V.**

**Platební podmínky**

1. Objednatel se zavazuje uhradit cenu za provedení díla v dílčích (měsíčních) platbách, za čehož účelem zhotovitel předloží daňový doklad (fakturu) ve dvojím vyhotovení, vystavený na základě oboustranně potvrzeného soupisu prací, obsahující výčet prací a dodávek provedených v příslušném kalendářním měsíci (dále jen „**Zjišťovací protokol**“).
2. Splatnost daňového dokladu je stanovena na třicet dnů od data doručení objednateli. Daňový doklad musí být objednateli doručen nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Přílohou daňového dokladu bude vždy Zjišťovací protokol odsouhlasený TDS za příslušný kalendářní měsíc. Bez zjišťovacího protokolu je daňový doklad neúplný.
3. Daňový doklad se považuje za uhrazený dnem, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
4. Každý daňový doklad zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

* označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo,
* identifikační údaje objednatele včetně DIČ,
* identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ,
* popis obsahu účetního dokladu,
* datum vystavení,
* datum uskutečnění zdanitelného plnění, přičemž dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavena,
* výši ceny bez daně celkem,
* sazbu daně,
* výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů,
* cenu celkem včetně daně,
* podpis odpovědné osoby zhotovitele,
* název stavby,
* název a číslo stavebního objektu, resp. provozního souboru,
* kód a název rozpočtové položky projektu,
* přílohu – Soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu a odsouhlasený TDI.

1. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy všechny přílohy touto smlouvou požadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového dokladu. Počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti.
2. Objednatel prohlašuje, že plnění přijatá na základě této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. Vzhledem k tomu, že objednatel není u plnění přijatých na základě této smlouvy v postavení osoby povinné k dani (§ 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), neuplatní se v návaznosti na „Informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH“ uveřejněnou dne 9. 11. 2011 na stránkách Ministerstva financí při fakturaci režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e.
3. Zhotovitel prohlašuje, že:

* nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
* mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
* nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

**VI.**

**Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
2. termín předání a převzetí staveniště do: **10 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění díla,**
3. termín zahájení prací do: **45 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění díla (zahájení stavebních prací)**
4. termín řádného a včasného dokončení a předání díla (dokončení stavebních prací) do: **124 dnů od termínu zahájení stavebních prací**
5. termín odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště do: **10 pracovních dnů ode dne dokončení a předání díla a předání předmětu díla objednateli**
6. termín konečné fakturace (finančního vyrovnání) za uskutečněná zdanitelná plnění: **do 30 kalendářních dnů ode dne řádného a včasného dokončení díla (jeho části) a předání předmětu díla (jeho části) objednateli.**

**Realizace plnění bude probíhat na základě objednatelem odsouhlaseného harmonogramu prací, který obsahuje týdenní harmonogram stavebních prací s uvedením finančního plnění za jednotlivé kalendářní měsíce. Harmonogram musí respektovat technologickou i logickou návaznost jednotlivých pracovních postupů a samostatně funkčních celků odpovídajících projektové dokumentaci. Harmonogram prací bude zhotovitelem zpracován dle svých zkušeností a zvyklostí při realizaci předmětu plnění obdobního charakteru, jako je účel této smlouvy. Zhotovitel zároveň ale dodrží výše uvedené termíny. Zhotovitel je povinen vypracovat a předložit objednateli před uzavřením této smlouvy návrh týdenního harmonogramu postupu stavebních prací k odsouhlasení. Aktualizovaný týdenní harmonogram postupu prací bude předložen zhotovitelem před zahájením prací na stavbě.**

1. V případě, že nebude možné zahájit / provést práce v termínu dle čl. VI.1. této smlouvy z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit / provést práce do pěti kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení / pokračování provádění díla prokazatelně umožněna. V takovém případě se termíny uvedené v čl. VI.1. této smlouvy prodlužují o dobu, po kterou nebylo zhotoviteli umožněno zahájit / provádět práce na dílu. Zhotovitel je však i v takovém případě povinen vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly původně sjednané termíny maximálně dodrženy. Strany si v tomto smyslu odsouhlasí nový termín dokončení díla.
2. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V takovém případě dojde k prodloužení termínu na dokončení díla v souladu s čl. VI.2. této smlouvy.
3. V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ si objednatel vyhrazuje právo přerušit plnění předmětu této smlouvy a zastavit běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, a to při splnění některé z níže uvedených podmínek a nejvýše po dobu trvání překážky:
4. v případě prokazatelně nepříznivých klimatických podmínek, tj. takových podmínek, které dle měření Českého hydrometeorologického ústavu neodpovídají běžným klimatickým podmínkám, tzn., vymykají se například dlouhodobým denním teplotním nebo srážkovým průměrům v daném období nebo v případě, že nebude zjevně možné vlivem klimatických podmínek pokračovat v pracích dle harmonogramu výstavby, aniž by došlo k porušení právních/bezpečnostních předpisů nebo technických/technologických norem,
5. v případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených a sousedních parcel, nebo vlastníků (správců) dopravní a technické infrastruktury, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit,

Za tímto účelem bude se zhotovitelem jednáno o možnosti stavění běhu doby plnění dle odst. 1. tohoto článku smlouvy. Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se běh doby plnění dle odst. 1. tohoto článku smlouvy staví, bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy. Stavění doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. Přerušením prací z důvodů stavění doby plnění však není dotčena povinnost zhotovitele zajistit hlídání staveniště a zajistit rozpracované dílo proti poškození.

1. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), osoba vykonávající za objednatele inženýrsko‑investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na dobu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy
2. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i uskladnění věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by přerušením provádění díla mohla vzniknout. V případě víceprací sjednaných v souladu s § 222 Zákona může dojít k prodloužení termínu na dokončení díla po vzájemné dohodě smluvních stran.

**VII.**

**Staveniště**

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště bez jakýchkoli faktických i právních vad, a to v termínu sjednaném v čl. VI.1.(i) této smlouvy. O předání staveniště sepíšou strany písemný protokol, ve kterém zhotovitel potvrdí, že převzal staveniště v souladu s touto smlouvou.
2. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí na vlastní náklady a nebezpečí odpovídající zařízení staveniště, a to v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele. Toto zařízení zabezpečit tak, aby nedošlo k jeho poškození či odcizení. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu strojů, stavebního materiálu, konstrukcí, zařízení, jakož i jejich uskladnění na staveništi. V rámci zařízení staveniště zajistí zhotovitel podmínky pro výkon funkce autorského dozoru, technického dozoru objednatele, případně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi dopravní značení v souladu s příslušnými předpisy, případně zajistit přemístění již existujícího dopravního značení. Zhotovitel rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými úřady a dále zajistí průběžné udržování dopravního značení. Bude-li toho nezbytné k provedení díla, zhotovitel rovněž projedná a na své vlastní náklady a nebezpečí zajistí nezbytné zabrání veřejného prostranství či přeložky komunikací a inženýrských sítí.
4. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, a to po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde  v důsledku provádění díla. Zhotovitel se zavazuje na své náklady a nebezpečí zajistit likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla, a to v souladu s příslušnými právními předpisy, především dle zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech v platném znění. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti při plnění smlouvy a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti při provádění stavby nebo stavební materiál nebyl v rozporu s právními předpisy umísťován mimo staveniště. Pro případ porušení jakéhokoliv závazku uvedeného v tomto bodě je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokuty v souladu s článkem XV.15 této smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.
6. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště tak, aby nedocházelo ke škodám na díle, na zařízení staveniště a jiném majetku.
7. Zhotovitel je oprávněn umístit na staveništi informační tabule o provádění díla jeho osobou. Vzhled a údaje na informační tabuli si zhotovitel v případě žádosti nechá předem odsouhlasit objednatelem.
8. Objednatel se zavazuje zhotoviteli určit místa pro odběr energií a vody. Dodávku potřebných energií a vody a s tím spojené úhrady zajistí zhotovitel sám na své vlastní náklady a platby za jejich odběr bude provádět přímo příslušným dodavatelům.
9. Zhotovitel se zavazuje v termínu sjednaném v čl. VI.1.(iv) této smlouvy vyčistit a vyklidit staveniště a odstranit z něj veškerá svá zařízení, materiál, stroje, konstrukce atp.

**VIII.**

**Provedení díla a kontrola provádění díla**

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle smlouvy, řádně a v dohodnutých termínech.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo i v souladu s příslušnými ČSN a pokyny výrobců výrobků a dodavatelů materiálů použitých při provedení díla. V případě porušení těchto závazků vykazuje dílo vady.
3. V případě, že poddodavatel zhotovitele neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, která povedou k nápravě tohoto stavu, a to i formou ukončení spolupráce s takovým poddodavatelem. Odpovědnost zhotovitele za řádné provedení díla není výběrem jeho poddodavatele nijak dotčena.
4. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace (Evropský fond pro regionální rozvoj), Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup na staveniště, jakož i kontrolu dokladů souvisejících s prováděním díla. (je-li relevantní)
5. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v požadovaném rozsahu. Zhotovitel je v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole v platném znění, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. (je-li relevantní)
6. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s pokyny objednatele a v případě absence výslovných pokynů postupuje zhotovitel samostatně s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provedení díla, zhotovitel se zavazuje přerušit provedení díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných pokynů. Před přerušením provádění díla musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit a současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu objednatele. O dobu, po kterou bylo nutno provedení díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro dokončení díla sjednaná v čl. VI.1.(iii) této smlouvy.
7. Pokud zhotovitel neupozornil objednatele včas na nevhodnost jeho pokynů, odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatele, jakož i za škody tím vzniklé.
8. Objednatel je oprávněn po celou dobu provádění díla kontrolovat, zda je dílo prováděno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy, normami, pokyny výrobců výrobků a dodavatelů materiálů použitých při provádění díla. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci a objednatelem požadované doklady. Kontrola prováděných prací bude realizována: osobou vykonávající technický dozor stavebníka, osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta, je-li sjednána, koordinátorem BOZP, je-li sjednána a orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů. Dále mohou kontrolu provádět objednatel a jím pověřené osoby a budoucí správce nebo uživatel, Zhotovitel je povinen umožnit všem výše uvedeným osobám provedení kontrolní činnosti. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.
9. Kontrola provádění díla bude probíhat zejména na kontrolních dnech, s tím že:

* kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,
* termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště, v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to bud' na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka,
* kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka, z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.

Obě strany jsou povinny zabezpečit účast odpovědných zástupců na kontrolním dni. O průběhu a závěrech kontrolního dne bude pořízen zápis. V případě, že se některá ze stran neúčastní kontrolního dne, má možnost vyjádřit se k zápisu z kontrolního dne do tří dní od jeho konání, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

1. K odstranění vad zjištěných při kontrole stanoví objednatel zhotoviteli přiměřenou lhůtu, která se uvede do zápisu z kontrolního dne nebo (v případě vad zjištěných mimo kontrolní dny) do stavebního deníku. Jestliže zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. XV.8. této smlouvy a stanovit mu další lhůtu pro odstranění vad. Pokud zhotovitel neodstraní vady ani v takto stanovené dodatečné lhůtě, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a objednateli vzniká právo odstoupit od smlouvy v souladu s čl. XVIII.1. této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen přizvat objednatele ke kontrole zakrývaných prací, a to písemně alespoň 72 hodin předem výzvou ve stavebním deníku a elektronicky na adresu TDS. V případě porušení této povinnosti má objednatel právo na náklady zhotovitele požadovat odkrytí zakrytých prací na náklady a nebezpečí zhotovitele. Toto své právo musí objednatel uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 72 hodin poté, kdy se o zakrytí takových prací dozvěděl anebo se dozvědět měl, jinak právo zaniká. Pro případ, že se objednatel takto řádně vyzván ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který mu zhotovitel písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku a který nebude kratší 24 hodin, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt, jakoby s tím objednatel vyslovil souhlas. Souhlas se zakrytím prací učiní objednatel písemně do stavebního deníku.
3. I pokud objednatel udělil souhlas k zakrytí prací, nebo pokud takový souhlas objednatel nevydal v důsledku své nečinnosti, je oprávněn žádat kdykoli o odkrytí zakrytých prací a zhotovitel zakryté práce v takovém případě odkryje. Ukáže-li se, že zakryté práce jsou bez vad a pokud odkrytí prací bude mít vliv na termíny plnění sjednané v této smlouvě, prodlužuje se příslušný termín o dobu odkrývání a opětovného zakrývání prací. Strany si v tomto smyslu odsouhlasí nový termín dokončení díla. Ukáže-li se, že zakryté práce jsou bez vad, hradí náklady spojené s odkrytím prací objednatel.
4. Objednatel je kdykoli oprávněn požadovat po zhotoviteli, aby zamezil v další účasti na provádění díla jakémukoli pracovníkovi zhotovitele (či poddodavatele zhotovitele), který se dle názoru objednatele nechová řádně, slušně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost na staveništi je z jiných důvodů nežádoucí. Takový pracovník nesmí být bez souhlasu objednatele nadále připuštěn k účasti na provádění díla. Jakýkoliv pracovník takto vyloučený z účasti na provádění díla musí být nahrazen v co nejkratším termínu.
5. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam poddodavatelů na akci včetně specifikace části díla, které budou jednotliví poddodavatelé plnit, a to v souladu se seznamem, který předložil v rámci své nabídky. Tento seznam je zhotovitel povinen předložit na vyžádání objednateli.
6. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem, jakož i faktur vystavených poddodavatelem k nahlédnutí. Pro případ porušení jakéhokoliv závazku uvedeného v tomto bodě je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokuty v souladu s článkem XV.15 této smlouvy.
7. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.
8. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavby nepoužije materiály, o kterých je v době jejich užití známo, že jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně známými poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci stavby nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Pro případ porušení jakéhokoliv závazku uvedeného v tomto bodě je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokuty v souladu s článkem XV.15 této smlouvy.
9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé splňující příslušnou kvalifikaci k provádění těchto prací. Doklad o kvalifikaci těchto pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
10. Jestliže zhotovitel při provádění prací na zhotovení stavby dle této smlouvy narazí na archeologické nálezy nebo nálezy nebezpečných předmětů (munice, chemické látky atp.), je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace.
11. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od zhotovitele takovouto informaci obdržel.
12. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části stavby třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by předmětnou část stavby prováděl sám.
13. Zhotovitel se zavazuje, že umožní a zabezpečí exkurze včetně výkladu na stavbě žákům základních škol (8. - 9. třída) s cílem podpořit zájem o studium / práci v technických oborech. Za dobu trvání díla bude realizována jedna exkurze. Exkurze bude realizována v předem domluveném termínu. Maximální počet žáků, který se bude účastnit exkurze je 15. Exkurze bude realizována za podmínky, že její uskutečnění bude možné s ohledem na vývoj epidemiologické situace v souvislosti se šířením COVID-19.
14. Zhotovitel se zavazuje hlásit volná pracovní místa, která vzniknou v souvislosti s plněním díla Úřadu práce (na rozdíl od možnosti hlášení dle § 35 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). K této podmínce je zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele.

**IX.**

**Technický dozor objednatele**

1. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu provádění díla přenést kteroukoli ze svých pravomocí na osobu pověřenou technickým dozorem, a to písemným zmocněním, ve kterém vymezí rozsah pravomocí delegovaných na technický dozor. Objednatel je oprávněn přenesení pravomocí na technický dozor také kdykoli písemně zrušit.
2. Technický dozor je oprávněn ke všem jednáním vymezeným v písemném zmocnění a není-li takového vymezení tak ke všem jednáním technického charakteru, jak jsou vymezeny v této smlouvě. Technický dozor není oprávněn jakkoli měnit, doplňovat ani ukončovat tuto smlouvu.
3. Technický dozor je zejména oprávněn kontrolovat provádění díla ze strany zhotovitele a ukládat pokyny zhotoviteli k provádění díla, jak je sjednáno v části VIII. této smlouvy.

**X.**

**Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele. Písemná výzva bude zaslána zhotovitelem také osobě vykonávající technický dozor stavebníka, autorskému dozoru projektanta a správci či uživateli. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení se nepočítá do doby plnění dle čl. VI.1této smlouvy. Předmětem předání může být také dílčí část díla, pokud se na tom smluvní strany dohodnou, v tomto případě se podmínky pro stavení doby plnění dle tohoto odstavce uplatní jen pro část předávaného díla. Převzetí části díla dle předchozí věty je oprávněna za objednatele odsouhlasit osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby uvedená v čl. 1 této smlouvy. O předání a převzetí dílčí části díla bude vyhotoven předávací protokol.
2. Objednatel je povinen řádně dokončené dílo převzít. Za řádné dokončené je dílo považováno, pokud je dílo provedeno v souladu s touto smlouvou, a to bez vad a nedodělků, a zhotovitel předal objednateli:

* dokumentaci skutečného provedení stavby v listinné podobě ve 3 vyhotoveních a 1 x v digitální formě (ve formátu dwg/dgn),
* protokoly o zkouškách, revizích, měřeních dle TKP a ČSN, jakož i protokoly o všech zkouškách revizích a měřeních nezbytných ke kolaudaci Stavby,
* doklady od použitých materiálů, výrobků a dodávek, tj. případné prohlášení o shodě, kopie záručních listů, návody, pokyny k údržbě apod.,
* originál stavebního deníku,
* fotodokumentace celé stavby v jejím průběhu i po ukončení.

1. Objednatel není povinen převzít dílo, které není řádně dokončeno ve smyslu čl. X.2 této smlouvy.
2. Objednatel může (není však povinen) převzít i dílo, které není řádně dokončeno ve smyslu čl. X.2 této smlouvy, a to, pokud existence vad a / nebo nedodělků či absence některých dokladů uvedených v čl. X.2. této smlouvy samo o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, a pokud se současně zhotovitel zaváže, že vady a / nebo nedodělky díla odstraní a chybějící doklady dodá ve stanovené lhůtě.
3. V případě dohody objednatele se zhotovitelem o předání a převzetí díla s předem odsouhlasenými drobnými vadami a nedodělky, které vznikly na základě objektivních důvodů, je objednatel oprávněn stanovit přiměřený procentní podíl z celkové ceny díla připadající na vady a nedodělky specifikované v protokolu o předání a převzetí díla, přičemž tato část ceny díla bude odečtena z konečného daňového dokladu a bude zhotoviteli uhrazena až po odstranění všech vad a nedodělků (tzv. zádržné). Pokud objednatel dílo převezme s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla (převzetí s výhradami), budou tyto vady a nedodělky odstraněny do 5 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany při předání díla písemně jinak. Oodstranění těchto vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis, který vyhotoví osoba vykonávající technický dozor stavebníka. Zápis bude obsahovat jména a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran a osoby vykonávající technický dozor stavebníka.
4. O předání a převzetí díla sepíšou strany písemný protokol (z něhož každá strana obdrží jedno vyhotovení), jehož obsahem bude alespoň:
5. popis předávaného díla,
6. označení objednatele a zhotovitele díla,
7. datum a čas zahájení přejímacího řízení,
8. datum a čas ukončení přejímacího řízení,
9. číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků
10. datum vydání a číslo stavebního povolení, pokud bylo vydáno
11. datum vyklizení staveniště,
12. datum ukončení záruky za jakost na dílo,
13. datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
14. seznam zhotovitelem předávané dokumentace,
15. prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
16. zhodnocení kvality díla,
17. soupis vad a nedodělků, pokud je dílo vykazuje,
18. způsob a odstranění vady a nedodělků,
19. termín pro odstranění vad a nedodělků,
20. soupis předaných dokladů a soupis nedodaných dokladů,
21. termín pro dodání chybějících dokladů,
22. výsledek přejímacího řízení, tedy zda objednatel dílo přebírá či nikoli
23. jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, správce nebo uživatele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka.

Objednatel se zavazuje dílo převzít do 10 pracovních dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě stavby dle čl. II. této smlouvy.

1. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při předání prací věděl, nebo vědět musel, o vadách podkladů a na tyto neupozornil nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě, kterých byly zpracovány podklady objednatele.
2. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, které do té doby nesl zhotovitel.
3. Povinnost dodat je splněna řádným provedením a předáním díla. Povinnost odebrat je splněna prohlášením objednatele v protokolu o převzetí, že dílo přejímá.
4. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby podle stavebního zákona.

**XI.**

**Odpovědnost za vady díla**

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v čase předání díla objednateli.
2. Zhotovitel dále odpovídá za vady, které se vyskytnou v průběhu záruční doby a dále za to, že dílo má po dobu záruční doby vlastnosti podle této smlouvy a podle veškeré dokumentace, která byla nebo měla být použita při realizaci díla podle této smlouvy, jakož že dílo má po tuto dobu vlastnosti obvyklé.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“), a to v délce:

i. **24 měsíců** na vodorovné dopravní značení v barvě,

ii. **60 měsíců** na ostatní provedené práce a dodávky,

(dále též „záruční doba“).

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla (jeho části), objednatelem.

1. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nezapočítává do záruční doby a po tuto dobu tedy záruční lhůta neběží. V případě, že nároky objednatele z odpovědnosti vad jsou vypořádány poskytnutím náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne nového převzetí plnění (věci) objednatelem.
2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do **30 dní** po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vady odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
3. Zhotovitel je povinen:
4. potvrdit nejpozději následující pracovní den po obdržení reklamace přijetí reklamace a sdělit objednateli termín nástupu zhotovitele k prověření reklamace,
5. uskutečnit prověrku díla za účelem zjištění důvodnosti reklamace, a to nejpozději do tří pracovních dní od obdržení reklamace,
6. zahájit práce na odstraňování oprávněné reklamace nejpozději do čtyř pracovních dní od obdržení reklamace,
7. odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však do deseti pracovních dní od obdržení reklamace a není-li to technicky možné v termínu dohodnutém s objednatelem, ne však delším než dvacet kalendářních dní od obdržení reklamace,
8. odstranit vadu, která brání objednateli v užívání díla v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději do pěti pracovních dní od obdržení reklamace.
9. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.
10. V případě sporu stran o oprávněnost reklamované vady budou strany respektovat konečné stanovisko znalce stanoveného objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese neúspěšná strana. V případě nejednoznačného stanoviska znalce nesou náklady na znalecký posudek každá strana jednou polovinou.

**XII.**

**Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na díle**

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to po celou dobu jeho zhotovování.
2. Nositelem nebezpečí vzniku škod na díle a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provádění díla, je do doby dokončení a předání díla objednateli zhotovitel.

**XIII.**

**Bezpečnost práce**

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární předpisy. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.
2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby, které se podílejí na provádění díla, byly vybaveny odpovídajícími ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.
3. Pracovníci zhotovitele i pracovníci poddodavatele zhotovitele musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přilby obchodní firmou zhotovitele resp. poddodavatele.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými právními předpisy a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
5. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit všechny pracovníky s riziky na místě plnění, případně na místech s provedením díla souvisejících, a to za přítomnosti objednatele. O této skutečnosti se pořídí záznam podepsaný oběma smluvními stranami. Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na provedení díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení předá zhotovitel objednateli.
6. Zhotovitel je povinen zabezpečit na vlastní náklady vytyčení prostoru, na který může v důsledku instalačních prací dopadat suť a jiný stavební materiál, jakož i vyznačit zákaz vstupu osob do tohoto prostoru.
7. Zhotovitel je povinen dílo provádět tak, aby nedocházelo k obtěžování okolního prostředí hlukem a prachem nad míru přiměřenou poměrům.
8. Vyplývá-li to ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

**XIV.**

**Stavební deník**

1. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, a to způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy, tedy § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, ve spojení s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., vyhláška o dokumentaci staveb.
2. Strany jsou povinny reagovat prostřednictvím svých zástupců na zápisy ve stavebním deníku, a to nejpozději do tří pracovních dní ode dne pořízení zápisu do stavebního deníku. V případě, že zástupce druhé strany není v den pořízení zápisu do stavebního deníku na stavbě přítomen, bude této straně text zápisu doručen jiným způsobem (zejména e-mailem) s tím, že lhůta pro vyjádření k takovému zápisu začíná běžet okamžikem doručení textu zápisu. V případě, že na příslušný zápis ve stavebním deníku nebude druhá strana reagovat ve lhůtě uvedené v předchozí větě, má se za to, že se zápisem ve stavebním deníku souhlasí.
3. Je-li v této smlouvě uváděno, a to ve věcech technických, že jednání stran bude činěno písemnou formou, má se za to, že tato písemná forma je splněna zápisem do stavebního deníku, není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak.
4. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v rámci přejímacího řízení.

**XV.**

**Smluvní pokuty**

1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle čl. VI.1.i. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací dle čl. VI.1.ii. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každý započatý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla na dobu delší než 7 dní je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každý započatý den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením díla a jeho předáním objednateli dle čl. VI.1.iii. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000, - Kč za každý započatý den prodlení. V případě prodlení zhotovitele vůči předloženému harmonogramu dle čl. VI.1. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta nebude objednatelem uplatněna v případě řádného a včasného dokončení díla a předání předmětu díla objednateli dle čl. VI.1.iii) této smlouvy.
4. V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným odstraněním zařízení a vyklizením staveniště dle čl. VI.1.iv. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý započatý den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a / nebo nedodělků oproti termínům sjednaným v protokolu o předání a převzetí díla dle čl. X.5. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý započatý den prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele s plněním kteréhokoli termínu dle čl. XI.6.(i) až XI.6 (iii) této smlouvy (v případě odpovědnosti za vady) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč za každý započatý den prodlení.
7. V případě porušení čl. VIII.4. této smlouvy (v případě zamezení vstupu na staveniště, jakož i zamezení kontroly dokladů souvisejících s prováděním díla zaměstnanců nebo zmocněnců poskytovatele dotace či dalším oprávněným orgánům státní správy) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každé porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků při provádění díla zjištěných při kontrole provádění díla dle čl. VIII.10. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
9. V případě porušení čl. VIII.11. této smlouvy (v případě nepřizvání objednatele ke kontrole zakrývaných prací) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každé porušení.
10. V případě porušení čl. III.4. této smlouvy (v případě změny poddodavatele bez souhlasu objednatele) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každé porušení. V případě porušení čl. VIII.13. této smlouvy (v případě nezamezení v další účasti na provádění díla jakémukoli pracovníkovi zhotovitele či poddodavatele zhotovitele, který se dle názoru objednatele nechová řádně, slušně) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč za každé porušení. V případě porušení kteréhokoli závazku zhotovitele sjednaného v čl. VIII.14. této smlouvy (povinnost vést, průběžně aktualizovat a na vyžádání objednateli předložit reálný seznam poddodavatelů) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč za každé porušení.
11. V případě porušení čl. XIII této smlouvy (v případě porušení předpisů o ochraně zdraví při práci, jakož i předpisů hygienických a požárních, zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o. bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění pozdějších předpisů a dále v případě porušení čl. III. 2 xix.) této smlouvy, kdy zhotovitel stavby neprovede v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhláškou MŽP a MZ č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) evidenci odpadů vzniklých v průběhu stavby a nezajistí řádnou manipulaci s těmito odpady a jejich průběžnou likvidaci v souladu s uvedenými předpisy. Případně při předání díla nepředloží zhotovitel stavby doklady o řádné likvidaci odpadů.) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každé porušení.
12. V případě prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky dle čl. XVI.2 a / nebo XVI.3. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každé porušení.
13. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad oproti termínům sjednaným v čl. XI.6. bodu iv. této smlouvy (v případě nedodržení termínu pro bezodkladné odstranění běžné vady, nejpozději do deseti pracovních dnů od obdržení reklamace) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč za každý započatý den prodlení.
14. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad oproti termínům sjednaným v čl. XI.6. bodu v. této smlouvy (v případě prodlení při odstranění vady, která brání objednateli v užívaní díla v technicky co nejkratším možném termínu) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každý započatý den prodlení.
15. Pokud je touto smlouvou splnění určité povinnosti utvrzeno smluvní pokutou a není sjednána její konkrétní výše, sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každé porušení takto utvrzené povinnosti.
16. Pro vznik nároku objednatele na smluvní pokutu je nerozhodné, zda se porušení smlouvy dopustil zhotovitel či jeho poddodavatelé.
17. V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,015 procent z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
18. K úhradě smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel oprávněn použít bankovní záruku sjednanou v této smlouvě.
19. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.
20. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku se uplatňují formou penalizační faktury se splatností do třiceti dní od jejího vystavení.
21. Povinnost zhotovitele k úhradě smluvní pokuty nevzniká, pokud porušení povinnosti sankcionované smluvní pokutou došlo v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele, že dle názoru zhotovitele nastala některá z okolností vylučujících povinnost zhotovitele k náhradě smluvní pokuty. Objednatel tuto skutečnost zhotoviteli obratem odsouhlasí.

**XVI.**

**Bankovní záruka**

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli dle dále sjednaných podmínek tyto bankovní záruky:
2. bankovní záruku za řádné a včasné provedení díla.
3. bankovní záruku za kvalitu díla.
4. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 21 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy předložit objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) ve výši 2,5 procent z ceny za provedení díla bez DPH. V případě prodlení s předložením bankovní záruky o více než sedm pracovních dnů vzniká objednateli nárok na odstoupení od smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do sedmi pracovních dnů po předání díla objednateli. Právo z této bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla dle této smlouvy, nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku za kvalitu díla dle čl. XVI.3. této smlouvy nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do sedmi pracovních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude v platnosti po dobu plnění dle této smlouvy.
5. Nejpozději do 21 pracovních dnů ode dne dokončení a předání díla objednateli, předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 2,5 procent z ceny za provedení díla bez DPH. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu nejdelší záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do sedmi pracovních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do sedmi pracovních dnů od jejího úplného vyčerpání.

**XVII.**

**Pojištění**

1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla až do okamžiku převzetí díla objednatelem a odstranění případných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 30 mil. Kč, s maximální spoluúčastí 100.000 Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku a zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.
2. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít na vlastní náklady sjednáno stavebně-montážní pojištění proti všem rizikům (all risks) na plnou hodnotu budovaného díla. Pojistná smlouva musí být platná po celou dobu realizace díla až do okamžiku převzetí díla objednatelem a odstranění případných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato. Spoluúčast zhotovitele nepřesáhne 10 % z ceny díla bez DPH.
3. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy a dále na vyžádání objednatelem kdykoliv v průběhu provádění díla kopie pojistných smluv (včetně případných dodatků) na požadovaná pojištění dle odst. 1. a 2.tohoto článku nebo certifikát příslušné pojišťovny prokazující existenci pojištění v rozsahu dle odst. 1. a 2.tohoto článku smlouvy (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.
4. Zhotovitel je povinen zajistit trvání pojistných smluv na požadovaná pojištění dle odst. 1. a 2. tohoto článku smlouvy rovněž v případech jakéhokoliv prodloužení doby plnění anebo z důvodu stavění běhu doby plnění dle článku VI.4. této smlouvy.
5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.
6. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat.

**XVIII.**

**Odstoupení od smlouvy**

1. Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy písemně odstoupit v případě, že druhá smluvní strana podstatným způsobem poruší své povinnosti dle této smlouvy. Odstoupení od smlouvy se tato smlouva ruší okamžikem doručení odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky stran na náhradu škody a smluvní pokutu.
2. Objednatel je přitom oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v těchto případech:
3. v případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle čl. VI.1.(i) této smlouvy o více než 7 dní,
4. v případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací dle čl. VI.1.(ii) této smlouvy o více než 7 dní,
5. v případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením díla a jeho předáním objednateli dle čl. VI.1.(iii) této smlouvy o více než 21 dní,
6. v případě prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky dle čl. XVI.2 a / nebo XVI.3. o více než 7 dní,
7. v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla na dobu delší než 7 dní,
8. v případě, že zhotovitel přes písemné upozornění od objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s touto smlouvou, závaznými právními předpisy,
9. v případě, že zhotovitel je v prodlení s platbami poddodavatelům, přestože objednatel řádně plní své platební povinnosti ze smlouvy a subdodavatelé řádně plní své povinnosti vůči zhotoviteli,
10. pokud zjistí, že zhotovitel při podání nabídky na veřejnou zakázku, na základě, které je uzavřena tato smlouva, uvedl nepravdivá prohlášení nebo informace za účelem získat zakázku nebo jiný majetkový prospěch.
11. Zhotovitel je oprávněn od této odstoupit zejména v těchto případech:
12. v případě prodlení objednatele s předáním staveniště dle čl. VI.1.(i) o více než 7 dní,
13. pokud objednatel pozastaví práce na díle na dobu delší než 30 dní z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele,
14. pokud je objednatel v prodlení s úhradou dílčích plateb ceny díla o více než 60 dní, vyjma případů, kdy je prodlení objednatele prokazatelně způsobeno nepřidělením potřebných prostředků dotace na dílo (je-li relevantní).
15. Kterákoli strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit také v těchto případech:
16. bylo vydáno rozhodnutí příslušného soudu o tom, že druhá smluvní strana je v úpadku,
17. druhá smluvní strana vstoupila do likvidace,
18. v důsledku zásahu vyšší moci je znemožněno některé ze stran plnit tuto smlouvu po dobu delší než 60 dní.
19. Pokud dojde ke zrušení této smlouvy v důsledku odstoupení od smlouvy kteroukoli smluvní stranou, sepíší strany protokol o stavu provedení díla ke dni zrušení smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis provedených prací a dodávek ke dni zrušení smlouvy. Do protokolu smluvní strany uvedou také hodnotu dosud provedeného díla (provedené části díla). Pokud se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušná smluvní strana, která odstoupila od smlouvy.
20. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni zrušení této smlouvy se vypořádají zápočtem.

**XIX.**

# Vyšší moc

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.
2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelní pohromy, válečné události, teroristické útoky, občanské nepokoje.
3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. V případě, že tato doba bude trvat déle než třicet dní, dohodnou se smluvní strany dodatkem k této smlouvě na dalším postupu.

**XX.**

# Doručování písemností

1. Písemnosti zasílané podle této smlouvy jsou strany povinny adresovat na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy, není-li písemně sdělena jiná adresa. Smluvní strany jsou nejpozději následující den po změně adresy pro doručování písemně oznámit tuto skutečnost druhé smluvní straně.
2. V případě nenalezení adresáta v místě pro doručování písemností uvedeném v této smlouvě nebo v případě odmítnutí převzetí písemnosti, se má písemnost za doručenou třetím dnem po jejím odeslání.

**XXI.**

# Postoupení práv a pohledávek, započtení

1. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakákoli práva, povinnosti, závazky a pohledávky z titulu této smlouvy na třetí osobu.
2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele učinit jednostranný zápočet svých pohledávek za objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoli pohledávkám objednatele za zhotovitelem.

**XXII.**

**Závěrečná ujednání**

1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neuvedená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
3. V případě soudního sporu si pak Smluvní strany sjednávají jako místně příslušný soud obecný soud objednatele, a to dle věcné příslušnosti dané příslušným právním předpisem (Okresní soud v Bruntále, Krajský soud v Ostravě).
4. Adresou, na kterou lze doručovat (nevylučuje to povaha písemnosti) pro účely této smlouvy je myšlena rovněž datová schránka případně uvedený e-mail, je-li emailová zpráva zaslána s uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
5. V případě, že se jednotlivá ustanovení této smlouvy (která lze oddělit od jejího ostatního obsahu) ukážou být neplatnými či neúčinnými, zůstává platnost smlouvy v ostatních bodech tímto nedotčena. Neplatná či neúčinná ustanovení budou po dohodě stran nahrazena ustanoveními, která odpovídají smyslu neúčinných ustanovení.
6. Všechny změny nebo doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu v elektronické podobě a musí být učiněny formou chronologicky číslovaných dodatků.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu této smlouvy, že smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle.
8. Smluvní strany autentičnost této smlouvy potvrzují svými elektronickými podpisy.

Součástí smlouvy jsou / se stanou tyto přílohy:

* Příloha č. 1 – výkaz výměr

V Bruntále, dne 19.07.2023 V Bruntále, dne 12.07.2023

Objednatel: Zhotovitel:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Petr Rys, MBA Ing. Marek Němec,

1. místostarosta města Bruntál jednatel společnosti

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **REKAPITULACE STAVBY** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kód: | |  |  |  |  |  | POSP696-2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Stavba:** | | | |  |  |  | **Bruntál, dopravní opatření na ulici Dolní** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | KSO: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: | |  | 21121 |  |  |
|  |  | Místo: | | |  |  |  |  | Bruntál | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: | |  | 3. 8. 2022 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: | |  | 00295892 |  |  |
|  |  |  | Město Bruntál | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: | |  | CZ00295892 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchazeč: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: | |  | 62360213 |  |  |
|  |  |  | KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DIČ: | |  | CZ62360213 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektant: | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: | |  | 45186677 |  |  |
|  |  |  | ing.Petr Doležel | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: | |  | CZ6008091309 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracovatel: | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: | |  |  |  |  |
|  |  |  | ing.Pospíšil Michal CU2023/I | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena bez DPH** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **11 842 629,24** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sazba daně | | | | |  |  |  |  |  |  | Základ daně | | | | | | | | |  |  |  |  |  | Výše daně | | | | |  |
|  |  | DPH | | základní | | | |  |  | 21,00% | | | | |  |  |  |  |  |  | **11 842 629,24** | | | | | | | | |  |  |  |  |  | **2 486 952,14** | | | | |  |
|  |  |  |  | snížená | | | |  |  | 15,00% | | | | |  |  |  |  |  |  | **0,00** | | | | | | | | |  |  |  |  |  | **0,00** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena s DPH** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **v** |  |  |  | **CZK** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | **14 329 581,38** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Projektant** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Zpracovatel** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum a podpis: | |  |  |  | Razítko | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Objednavatel** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Uchazeč** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum a podpis: | |  |  |  | Razítko | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód: | |  |  |  |  |  |  |  | POSP696-2022 | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Stavba:** | | | |  |  |  |  |  | **Bruntál, dopravní opatření na ulici Dolní** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  |  |  |  |  |  |  | **Bruntál** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  | 3. 8. 2022 | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | | |  |  |  |  |  | Město Bruntál | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  | ing.Petr Doležel | | | |
|  | Uchazeč: | | | |  |  |  |  |  | KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  | ing.Pospíšil Michal CU2023/I | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód | | | | |  | Popis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cena bez DPH [CZK] | | | | | | | Cena s DPH [CZK] | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Náklady z rozpočtů** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **11 842 629,24** | | | | | | | **14 329 581,38** | | |
|  |  | **1** | | | | |  | **SO 101 – Místní komunikace ul. Dolní** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 991 709,22 | | | | | | | 9 669 968,16 | | |
|  |  |  | **1-1** | | | | |  | **SO 101 – Místní komunikace ul. Dolní - soupis prací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 991 709,22 | | | | | | | 9 669 968,16 | | |
|  |  | **2** | | | | |  | **SO 102 – Parkoviště „U Rybníka** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 738 000,12 | | | | | | | 892 980,15 | | |
|  |  |  | **2-1** | | | | |  | **SO 102 – Parkoviště „U Rybníka - soupis prací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 738 000,12 | | | | | | | 892 980,15 | | |
|  |  | **3** | | | | |  | **SO 401 – Úprava SSZ I/45 Olomoucká – Dolní** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 809 101,02 | | | | | | | 979 012,23 | | |
|  |  |  | **3-1** | | | | |  | **SO 401 – Úprava SSZ I/45 Olomoucká – Dolní-soupis prací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 809 101,02 | | | | | | | 979 012,23 | | |
|  |  | **4** | | | | |  | **SO 402 - Veřejné osvětlení** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 015 410,88 | | | | | | | 2 438 647,16 | | |
|  |  |  | **4-1** | | | | |  | **SO 402 - Veřejné osvětlení-soupis prací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 015 410,88 | | | | | | | 2 438 647,16 | | |
|  |  | **5** | | | | |  | **VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 288 408,00 | | | | | | | 348 973,68 | | |
|  |  |  | **5-1** | | | | |  | **VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY- soupis prací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 288 408,00 | | | | | | | 348 973,68 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Stavba: | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | | Bruntál, dopravní opatření na ulici Dolní | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Objekt: | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | | 1 - SO 101 – Místní komunikace ul. Dolní | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Soupis: | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | | **1-1 - SO 101 – Místní komunikace ul. Dolní - soupis prací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | KSO: | | | | | | | | | | 82229 | | | | |  | | | | |  | | | | | CC-CZ: | | | | | 21121 | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Místo: | | | | | | | | | | Bruntál | | | | |  | | | | |  | | | | | Datum: | | | | | 3. 8. 2022 | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | CZ-CPA: | | | | | 42.11.10 | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Zadavatel: | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | IČ: | | | | | 00295892 | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | | Město Bruntál | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | DIČ: | | | | | CZ00295892 | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Uchazeč: | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | IČ: | | | | | 62360213 | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | | KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DIČ: | | | | | CZ62360213 | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Projektant: | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | IČ: | | | | | 45186677 | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | | ing.Petr Doležel | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | DIČ: | | | | | CZ6008091309 | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Zpracovatel: | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | IČ: | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | | ing.Pospíšil Michal CU2023/I | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | DIČ: | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Poznámka: | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | **Cena bez DPH** | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | **7 991 709,22** | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | | Základ daně | | | | |  | | | | |  | | | | | Sazba daně | | | | | Výše daně | | | | |  | | | | |
|  | | | | | DPH | | | | | základní | | | | | 7 991 709,22 | | | | |  | | | | |  | | | | | 21,00% | | | | | 1 678 258,94 | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | | snížená | | | | | 0,00 | | | | |  | | | | |  | | | | | 15,00% | | | | | 0,00 | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | **Cena s DPH** | | | | | | | | | |  | | | | | **v** | | | | | **CZK** | | | | |  | | | | | **9 669 968,16** | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | **Projektant** | | | | | | | | | |  | | | | | **Zpracovatel** | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Datum a podpis: | | | | | | | | | | Razítko | | | | | Datum a podpis: | | | | | | | | | |  | | | | | Razítko | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | **Objednavatel** | | | | | | | | | |  | | | | | **Uchazeč** | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Datum a podpis: | | | | | | | | | | Razítko | | | | | Datum a podpis: | | | | | | | | | |  | | | | | Razítko | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Stavba: | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | | Bruntál, dopravní opatření na ulici Dolní | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Objekt: | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | | 1 - SO 101 – Místní komunikace ul. Dolní | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Soupis: | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | | **1-1 - SO 101 – Místní komunikace ul. Dolní - soupis prací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Místo: | | | | | | | | | |  | | | | | Bruntál | | | | |  | | | | |  | | | | | Datum: | | | | | 3. 8. 2022 | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Zadavatel: | | | | | | | | | | | | | | | Město Bruntál | | | | |  | | | | |  | | | | | Projektant: | | | | | ing.Petr Doležel | | | | |  | | | | |
| Uchazeč: | | | | | | | | | | | | | | | KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál | | | | |  | | | | |  | | | | | Zpracovatel: | | | | | ing.Pospíšil Michal CU2023/I | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Kód dílu - Popis | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | Cena celkem [CZK] | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **Náklady ze soupisu prací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | **7 991 709,22** | | | | |  | | | | |
|  | | | | | HSV - Práce a dodávky HSV | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 7 991 709,22 | | | | |  | | | | |
|  | | | | | 001 - zemní práce | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 624 408,54 | | | | |  | | | | |
|  | | | | | 4 - Vodorovné konstrukce | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 197 318,26 | | | | |  | | | | |
|  | | | | | 57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | 2 461 737,97 | | | | |  | | | | |
|  | | | | | 059 - kryty poz.komunikací - dlažba | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 2 648 723,76 | | | | |  | | | | |
|  | | | | | 81 - Potrubí z trub betonových | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 224 300,99 | | | | |  | | | | |
|  | | | | | 87 - Potrubí z trub plastických a skleněných | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 71 376,53 | | | | |  | | | | |
|  | | | | | 91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | 1 039 962,72 | | | | |  | | | | |
|  | | | | | 96 - Bourání konstrukcí | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 723 880,45 | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **SOUPIS PRACÍ** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Stavba: | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | | Bruntál, dopravní opatření na ulici Dolní | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Objekt: | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | | 1 - SO 101 – Místní komunikace ul. Dolní | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Soupis: | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | | **1-1 - SO 101 – Místní komunikace ul. Dolní - soupis prací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Místo: | | | | | | | | | |  | | | | | Bruntál | | | | |  | | | | |  | | | | | Datum: | | | | | 3. 8. 2022 | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Zadavatel: | | | | | | | | | | | | | | | Město Bruntál | | | | |  | | | | |  | | | | | Projektant: | | | | | ing.Petr Doležel | | | | |  | | | | |
| Uchazeč: | | | | | | | | | | | | | | | KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál | | | | |  | | | | |  | | | | | Zpracovatel: | | | | | ing.Pospíšil Michal CU2023/I | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| PČ | | | | | Typ | | | | | Kód | | | | | Popis | | | | | MJ | | | | | Množství | | | | | J.cena [CZK] | | | | | Cena celkem [CZK] | | | | | Cenová soustava | | | | |
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | **7 991 709,22** | | | | |  | | | | |
|  | | | | | D | | | | | HSV | | | | | Práce a dodávky HSV | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 7 991 709,22 | | | | |  | | | | |
|  | | | | | D | | | | | 001 | | | | | zemní práce | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 624 408,54 | | | | |  | | | | |
| 1 | | | | | K | | | | | 12900110R | | | | | Sondy pro ověření ing. sítí - ruční výkop tř. I-II / skup. 1-4 vč. příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení včetně zásypu | | | | | m3 | | | | | 4,096 | | | | | 1 698,00 | | | | | 6 955,01 | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Sondy pro ověření ing. sítí - ruční výkop tř. I-II / skup. 1-4 vč. příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení včetně zásypu | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 85 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 8\*0,8\*0,8\*0,8 | | | | |  | | | | | 4,096 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 2 | | | | | K | | | | | 112251101 | | | | | Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm | | | | | kus | | | | | 12,000 | | | | | 267,00 | | | | | 3 204,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/112251101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251101) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 72 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 12 | | | | |  | | | | | 12,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 3 | | | | | K | | | | | 112251104 | | | | | Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm | | | | | kus | | | | | 2,000 | | | | | 1 414,00 | | | | | 2 828,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/112251104*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251104) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 57 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 2 | | | | |  | | | | | 2,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 4 | | | | | K | | | | | 162201421 | | | | | Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm | | | | | kus | | | | | 12,000 | | | | | 48,00 | | | | | 576,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/162201421*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201421) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 72 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 12 | | | | |  | | | | | 12,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 5 | | | | | K | | | | | 162201424 | | | | | Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 700 do 900 mm | | | | | kus | | | | | 2,000 | | | | | 456,00 | | | | | 912,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/162201424*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201424) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 57 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 2 | | | | |  | | | | | 2,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 6 | | | | | K | | | | | 162301971 | | | | | Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km | | | | | kus | | | | | 360,000 | | | | | 8,00 | | | | | 2 880,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/162301971*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301971) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | předpoklad 30 km | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 72 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 12\*30 | | | | |  | | | | | 360,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 7 | | | | | K | | | | | 162301974 | | | | | Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 700 do 900 mm ZKD 1 km | | | | | kus | | | | | 60,000 | | | | | 8,00 | | | | | 480,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/162301974*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301974) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | předpoklad 30 km | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 57 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 2\*30 | | | | |  | | | | | 60,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 8 | | | | | K | | | | | 997013811 | | | | | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 | | | | | t | | | | | 3,400 | | | | | 1 254,00 | | | | | 4 263,60 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013811*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013811) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | pařezy -předpoklad | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 57 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 2\*0,5 | | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 72 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 12\*0,2 | | | | |  | | | | | 2,400 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 9 | | | | | K | | | | | 121151123 | | | | | Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | | | | | m2 | | | | | 987,500 | | | | | 6,00 | | | | | 5 925,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/121151123*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151123) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 23 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 987,5 | | | | |  | | | | | 987,500 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 10 | | | | | K | | | | | 122251105 | | | | | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně | | | | | m3 | | | | | 779,730 | | | | | 111,00 | | | | | 86 550,03 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/122251105*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251105) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.* | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 22 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 543,21 | | | | |  | | | | | 543,210 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 30 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 788,4\*0,3 | | | | |  | | | | | 236,520 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 11 | | | | | K | | | | | 131151100 | | | | | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně | | | | | m3 | | | | | 23,271 | | | | | 65,00 | | | | | 1 512,62 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/131151100*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131151100) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 67 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | (0,55)^2\*3,14\*1,75\*14 | | | | |  | | | | | 23,271 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 12 | | | | | K | | | | | 132251253 | | | | | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | | | | | m3 | | | | | 84,150 | | | | | 98,00 | | | | | 8 246,70 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/132251253*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251253) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 67 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 1,5\*1,1\*51 | | | | |  | | | | | 84,150 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 13 | | | | | K | | | | | 167151101 | | | | | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | | | | | m3 | | | | | 74,950 | | | | | 42,00 | | | | | 3 147,90 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/167151101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 70 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 650\*0,1 | | | | |  | | | | | 65,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 81 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 8,3 | | | | |  | | | | | 8,300 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 82 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 16,5\*0,1 | | | | |  | | | | | 1,650 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 14 | | | | | K | | | | | 162551108 | | | | | Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | | | | | m3 | | | | | 887,151 | | | | | 49,00 | | | | | 43 470,40 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/162551108*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162551108) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.* | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 22 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 543,21 | | | | |  | | | | | 543,210 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 30 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 788,4\*0,3 | | | | |  | | | | | 236,520 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 67 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | (0,55)^2\*3,14\*1,75\*14 | | | | |  | | | | | 23,271 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 1,5\*1,1\*51 | | | | |  | | | | | 84,150 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 15 | | | | | K | | | | | 162751117 | | | | | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | | | | | m3 | | | | | 888,801 | | | | | 159,00 | | | | | 141 319,36 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/162751117*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.* | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 22 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 543,21 | | | | |  | | | | | 543,210 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 30 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 788,4\*0,3 | | | | |  | | | | | 236,520 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 67 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | (0,55)^2\*3,14\*1,75\*14 | | | | |  | | | | | 23,271 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 1,5\*1,1\*51 | | | | |  | | | | | 84,150 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 82 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 16,5\*0,1 | | | | |  | | | | | 1,650 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 16 | | | | | K | | | | | 162751119 | | | | | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | | | | | m3 | | | | | 7 984,359 | | | | | 1,00 | | | | | 7 984,36 | | | | | CS ÚRS 2020 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.* | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 19 km Horní Benešov | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 22 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 543,21 | | | | |  | | | | | 543,210 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 30 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 788,4\*0,3 | | | | |  | | | | | 236,520 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 67 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | (0,55)^2\*3,14\*1,75\*14 | | | | |  | | | | | 23,271 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 1,5\*1,1\*51 | | | | |  | | | | | 84,150 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | Mezisoučet | | | | |  | | | | | 887,151 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 887,151\*9 | | | | |  | | | | | 7 984,359 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 17 | | | | | K | | | | | 171201231 | | | | | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | | | | | t | | | | | 1 596,872 | | | | | 89,00 | | | | | 142 121,61 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/171201231*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.* | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 22 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 543,21 | | | | |  | | | | | 543,210 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 30 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 788,4\*0,3 | | | | |  | | | | | 236,520 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 67 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | (0,55)^2\*3,14\*1,75\*14 | | | | |  | | | | | 23,271 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 1,5\*1,1\*51 | | | | |  | | | | | 84,150 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | Mezisoučet | | | | |  | | | | | 887,151 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 887,151\*1,8 | | | | |  | | | | | 1 596,872 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 18 | | | | | K | | | | | 174101101 | | | | | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | | | | | m3 | | | | | 74,563 | | | | | 106,00 | | | | | 7 903,68 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/174101101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.* | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 67 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | (0,55)^2\*3,14\*1,75\*14 | | | | |  | | | | | 23,271 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 1,5\*1,1\*51 | | | | |  | | | | | 84,150 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | -0,15\*1,1\*51 | | | | |  | | | | | -8,415 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | -0,35\*1,1\*51 | | | | |  | | | | | -19,635 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | -(0,25)^2\*3,14\*1,75\*14 | | | | |  | | | | | -4,808 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *19* | | | | | *M* | | | | | *583441970* | | | | | *štěrkodrť frakce 0/63* | | | | | *t* | | | | | *164,039* | | | | | *233,00* | | | | | *38 221,09* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | štěrkodrť frakce 0/63 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 67 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | (0,55)^2\*3,14\*1,75\*14 | | | | |  | | | | | 23,271 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 1,5\*1,1\*51 | | | | |  | | | | | 84,150 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | -0,15\*1,1\*51 | | | | |  | | | | | -8,415 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | -0,35\*1,1\*51 | | | | |  | | | | | -19,635 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | -(0,25)^2\*3,14\*1,75\*14 | | | | |  | | | | | -4,808 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | Mezisoučet | | | | |  | | | | | 74,563 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 74,563\*2,2 | | | | |  | | | | | 164,039 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 20 | | | | | K | | | | | 175101201 | | | | | Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně | | | | | m3 | | | | | 19,635 | | | | | 653,00 | | | | | 12 821,66 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/175101201*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175101201) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého líce objektu nad přilehlým původním terénem. Zásyp pod tímto terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu cenami souboru cen 174 Zásyp sypaninou; zbývající obsyp se ocení příslušnými cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 2. Ceny platí i pro sypání ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení výkopku (sypaniny) do zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, se oceňuje cenou 171 25-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů. 3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 175 Obsyp potrubí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) svahování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování, b) humusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 18. 3 Rozprostření a urovnání ornice. 5. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.* | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 67 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 0,35\*1,1\*51 | | | | |  | | | | | 19,635 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *21* | | | | | *M* | | | | | *58344121R* | | | | | *štěrkodrť frakce 0-16 MN* | | | | | *t* | | | | | *37,307* | | | | | *275,00* | | | | | *10 259,43* | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrkodrť) štěrkodrtě ČSN EN 13043 frakce 0-16 MN | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 67 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 0,35\*1,1\*51\*1,9 | | | | |  | | | | | 37,307 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 22 | | | | | K | | | | | 181151311 | | | | | Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 | | | | | m2 | | | | | 666,500 | | | | | 15,00 | | | | | 9 997,50 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/181151311*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181151311) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu. 2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.* | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 70 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 650 | | | | |  | | | | | 650,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 82 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 16,5 | | | | |  | | | | | 16,500 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *23* | | | | | *M* | | | | | *10364101* | | | | | *zemina pro terénní úpravy - ornice* | | | | | *t* | | | | | *2,970* | | | | | *1 043,00* | | | | | *3 097,71* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | zemina pro terénní úpravy - ornice | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 82 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 16,5\*0,1\*1,8 | | | | |  | | | | | 2,970 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 24 | | | | | K | | | | | 182351023 | | | | | Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně | | | | | m2 | | | | | 16,500 | | | | | 84,00 | | | | | 1 386,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/182351023*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351023) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 82 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 16,5 | | | | |  | | | | | 16,500 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 25 | | | | | K | | | | | 181351113 | | | | | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | | | | | m2 | | | | | 650,000 | | | | | 16,00 | | | | | 10 400,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/181351113*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351113) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.* | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 70 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 650 | | | | |  | | | | | 650,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 26 | | | | | K | | | | | 181351007 | | | | | Rozprostření ornice tl vrstvy přes 400 do 500 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | | | | | m2 | | | | | 16,500 | | | | | 167,00 | | | | | 2 755,50 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/181351007*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351007) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 81 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 16,5 | | | | |  | | | | | 16,500 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 27 | | | | | K | | | | | 181411141 | | | | | Založení parterového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | | | | | m2 | | | | | 666,500 | | | | | 6,00 | | | | | 3 999,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/181411141*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411141) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.* | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 70 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 650 | | | | |  | | | | | 650,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 82 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 16,5 | | | | |  | | | | | 16,500 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *28* | | | | | *M* | | | | | *00572410* | | | | | *osivo směs travní parková* | | | | | *kg* | | | | | *13,330* | | | | | *136,00* | | | | | *1 812,88* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | osivo směs travní parková | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 70 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 650\*0,02 | | | | |  | | | | | 13,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 82 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 16,5\*0,02 | | | | |  | | | | | 0,330 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 29 | | | | | K | | | | | 183205111 | | | | | Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 1 a 2 | | | | | m2 | | | | | 666,500 | | | | | 19,00 | | | | | 12 663,50 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině skupiny 1 až 2 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/183205111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183205111) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání s případným naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. Ceny nelze použít pro založení záhonu s výškovým členěním pro ornamentální výsadby; tyto práce se oceňují individuálně.* | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 70 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 650 | | | | |  | | | | | 650,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 82 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 16,5 | | | | |  | | | | | 16,500 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 30 | | | | | K | | | | | 183403114 | | | | | Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 | | | | | m2 | | | | | 666,500 | | | | | 4,00 | | | | | 2 666,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/183403114*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183403114) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.* | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 70 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 650 | | | | |  | | | | | 650,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 82 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 16,5 | | | | |  | | | | | 16,500 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 31 | | | | | K | | | | | 183403153 | | | | | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 | | | | | m2 | | | | | 666,500 | | | | | 4,00 | | | | | 2 666,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/183403153*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183403153) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.* | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 70 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 650 | | | | |  | | | | | 650,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 82 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 16,5 | | | | |  | | | | | 16,500 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 32 | | | | | K | | | | | 185803111 | | | | | Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 | | | | | m2 | | | | | 666,500 | | | | | 4,00 | | | | | 2 666,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/185803111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185803111) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. V cenách nejsou započteny náklady na : a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypletí, b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-22 Chemické odplevelení trávníku, d) hnojení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení. 2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na dopravní prostředek s odvezením do vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.* | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 70 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 650 | | | | |  | | | | | 650,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 82 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 16,5 | | | | |  | | | | | 16,500 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 33 | | | | | K | | | | | 182251101 | | | | | Svahování násypů strojně | | | | | m2 | | | | | 650,000 | | | | | 32,00 | | | | | 20 800,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/182251101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182251101) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 70 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 650 | | | | |  | | | | | 650,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 34 | | | | | K | | | | | 181951112 | | | | | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | | | | | m2 | | | | | 1 493,000 | | | | | 12,00 | | | | | 17 916,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/181951112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 30 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 788,4 | | | | |  | | | | | 788,400 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 41 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 546 | | | | |  | | | | | 546,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 47 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 158,6 | | | | |  | | | | | 158,600 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | D | | | | | 4 | | | | | Vodorovné konstrukce | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 197 318,26 | | | | |  | | | | |
| 35 | | | | | K | | | | | 452311171 | | | | | Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 otevřený výkop | | | | | m3 | | | | | 47,392 | | | | | 3 368,00 | | | | | 159 616,26 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/452311171*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452311171) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 37 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 222\*0,2 | | | | |  | | | | | 44,400 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 39 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 13,6\*(0,18+0,26)/2 | | | | |  | | | | | 2,992 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 36 | | | | | K | | | | | 452368211 | | | | | Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari | | | | | t | | | | | 1,400 | | | | | 26 930,00 | | | | | 37 702,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/452368211*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452368211) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 37 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 222\*5,4/1000\*1,1 | | | | |  | | | | | 1,319 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 39 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 13,6\*5,4/1000\*1,1 | | | | |  | | | | | 0,081 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | D | | | | | 57 | | | | | Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 2 461 737,97 | | | | |  | | | | |
| 37 | | | | | K | | | | | 567522123 | | | | | Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl přes 170 do 180 mm pl přes 1000 do 3000 m2 | | | | | m2 | | | | | 2 537,000 | | | | | 61,00 | | | | | 154 757,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsi s kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, zhutněním a vlhčením plochy přes 1 000 do 3 000 m2, tloušťky po zhutnění přes 170 do 180 mm | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/567522123*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567522123) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 31 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 2537 | | | | |  | | | | | 2 537,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *38* | | | | | *M* | | | | | *58522110* | | | | | *cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa* | | | | | *t* | | | | | *42,013* | | | | | *3 171,00* | | | | | *133 223,22* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 31 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 2537\*0,18\*0,04\*2,3 | | | | |  | | | | | 42,013 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *39* | | | | | *M* | | | | | *11162540* | | | | | *emulze asfaltová obalovací pro použití za studena* | | | | | *t* | | | | | *21,006* | | | | | *11 286,00* | | | | | *237 073,72* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | emulze asfaltová obalovací pro použití za studena | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 31 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 2537\*0,18\*0,02\*2,3 | | | | |  | | | | | 21,006 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 40 | | | | | K | | | | | 566201111 | | | | | Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2 | | | | | m2 | | | | | 1 972,500 | | | | | 31,00 | | | | | 61 147,50 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství do 0,04 m3/m2 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/566201111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/566201111) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 21 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 78,9/0,04 | | | | |  | | | | | 1 972,500 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 41 | | | | | K | | | | | 564581111 | | | | | Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 300 mm | | | | | m2 | | | | | 788,400 | | | | | 21,00 | | | | | 16 556,40 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/564581111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564581111) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 30 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 788,4 | | | | |  | | | | | 788,400 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *42* | | | | | *M* | | | | | *58344229* | | | | | *štěrkodrť frakce 0/125* | | | | | *t* | | | | | *520,344* | | | | | *228,00* | | | | | *118 638,43* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | štěrkodrť frakce 0/125 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 30 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 788,4\*0,3\*2,2 | | | | |  | | | | | 520,344 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 43 | | | | | K | | | | | 564861112 | | | | | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 210 mm | | | | | m2 | | | | | 788,400 | | | | | 177,00 | | | | | 139 546,80 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 210 mm | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/564861112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861112) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 30 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 788,4 | | | | |  | | | | | 788,400 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 44 | | | | | K | | | | | 564861111 | | | | | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm | | | | | m2 | | | | | 222,000 | | | | | 168,00 | | | | | 37 296,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/564861111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 36 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 222 | | | | |  | | | | | 222,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 45 | | | | | K | | | | | 564871116 | | | | | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm | | | | | m2 | | | | | 704,600 | | | | | 232,00 | | | | | 163 467,20 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/564871116*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564871116) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 41 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 546 | | | | |  | | | | | 546,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 47 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 158,6 | | | | |  | | | | | 158,600 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 46 | | | | | K | | | | | 573191111 | | | | | Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 | | | | | m2 | | | | | 2 537,000 | | | | | 25,00 | | | | | 63 425,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/573191111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573191111) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | "položka výkazu výměr 32 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 2537 | | | | |  | | | | | 2 537,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 47 | | | | | K | | | | | 573211111 | | | | | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 | | | | | m2 | | | | | 2 537,000 | | | | | 9,00 | | | | | 22 833,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/573211111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211111) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 34 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 2537 | | | | |  | | | | | 2 537,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 48 | | | | | K | | | | | 56514512R | | | | | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu | | | | | m2 | | | | | 2 537,000 | | | | | 269,00 | | | | | 682 453,00 | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 33 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 2537 | | | | |  | | | | | 2 537,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 49 | | | | | K | | | | | 577134141 | | | | | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu | | | | | m2 | | | | | 2 537,000 | | | | | 218,00 | | | | | 553 066,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/577134141*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134141) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | "položka výkazu výměr 35 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 2537 | | | | |  | | | | | 2 537,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 50 | | | | | K | | | | | 919121231 | | | | | Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu | | | | | m | | | | | 66,000 | | | | | 250,00 | | | | | 16 500,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 25 mm | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/919121231*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919121231) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | "položka výkazu výměr 49 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 66 | | | | |  | | | | | 66,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 51 | | | | | K | | | | | 998225111 | | | | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | | | | | t | | | | | 1 669,046 | | | | | 37,00 | | | | | 61 754,70 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998225111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.* | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | D | | | | | 059 | | | | | kryty poz.komunikací - dlažba | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 2 648 723,76 | | | | |  | | | | |
| 52 | | | | | K | | | | | 594111112 | | | | | Kladení dlažby z lomového kamene tl do 100 mm s provedením lože z kameniva těženého | | | | | m2 | | | | | 9,100 | | | | | 1 062,00 | | | | | 9 664,20 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plocho tl. do 100 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z kameniva těženého | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/594111112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/594111112) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 48 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 9,1 | | | | |  | | | | | 9,100 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *53* | | | | | *M* | | | | | *5838012R* | | | | | *odseky dlaž kostek , lomový kámen* | | | | | *t* | | | | | *3,943* | | | | | *2 127,00* | | | | | *8 386,76* | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | odseky dlaž kostek , lomový kámen | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | P | | | | |  | | | | | *Poznámka k položce:  Poznámka k položce: 1t= cca 6 m2* | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 48 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 9,1/6\*2,6 | | | | |  | | | | | 3,943 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 54 | | | | | K | | | | | 916111123 | | | | | Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého | | | | | m | | | | | 551,300 | | | | | 319,00 | | | | | 175 864,70 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/916111123*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916111123) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé kostky. 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje: a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek, b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční opěry.* | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 50 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 551,3 | | | | |  | | | | | 551,300 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 55 | | | | | K | | | | | 591211111 | | | | | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm | | | | | m2 | | | | | 148,600 | | | | | 387,00 | | | | | 57 508,20 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/591211111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/591211111) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou. 2. Ceny 591 2.- pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou. 3. Dlažba vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-2111 Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné komunikací pro pěší. 4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout - u velkých kostek ve výši 1 %, - u drobných kostek ve výši 2 %, b) vyplnění spár dlažby živičnou zálivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1 . -11 Zálivka živičná spár dlažby. 6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.* | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 46 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 148,6 | | | | |  | | | | | 148,600 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 56 | | | | | K | | | | | 591141111 | | | | | Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm | | | | | m2 | | | | | 222,000 | | | | | 604,00 | | | | | 134 088,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/591141111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/591141111) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 38 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 222 | | | | |  | | | | | 222,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 57 | | | | | K | | | | | 591241111 | | | | | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm | | | | | m2 | | | | | 13,600 | | | | | 488,00 | | | | | 6 636,80 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/591241111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/591241111) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 40 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 13,6 | | | | |  | | | | | 13,600 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *58* | | | | | *M* | | | | | *58381008* | | | | | *kostka štípaná dlažební žula velká 15/17* | | | | | *m2* | | | | | *224,220* | | | | | *1 247,00* | | | | | *279 602,34* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 38 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 222\*1,01 | | | | |  | | | | | 224,220 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *59* | | | | | *M* | | | | | *58381007* | | | | | *kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10* | | | | | *m2* | | | | | *180,730* | | | | | *713,00* | | | | | *128 860,49* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 40 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 13,6\*1,1 | | | | |  | | | | | 14,960 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 46 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 148,6\*1,1 | | | | |  | | | | | 163,460 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 50 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | (55,31-37,9-15,31)\*1,1 | | | | |  | | | | | 2,310 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *60* | | | | | *M* | | | | | *5856204R* | | | | | *malta zdící a spárovací vysokopevnostní* | | | | | *kg* | | | | | *1,018* | | | | | *52,00* | | | | | *52,94* | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | malta zdící a spárovací vysokopevnostní | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 38 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 222\*0,00422\*1,01 | | | | |  | | | | | 0,946 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 40 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 13,6\*0,00522\*1,01 | | | | |  | | | | | 0,072 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 61 | | | | | K | | | | | 596411114 | | | | | Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěší tl 80 mm pl přes 300 m2 | | | | | m2 | | | | | 546,000 | | | | | 208,00 | | | | | 113 568,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 300 m2 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/596411114*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596411114) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 42 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 546 | | | | |  | | | | | 546,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *62* | | | | | *M* | | | | | *59245291R* | | | | | *dlažba 20x20x80 mm s distančními nálisky - vsakovací* | | | | | *m2* | | | | | *551,460* | | | | | *368,00* | | | | | *202 937,28* | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Dlažba s distančními nálisky vymezující spáru o šířce 29 mm. Dlažba je svým tvarem předurčena na zpěvněné plochy, kde se počítá s částečným průsakem dešťových vod do podloží (parkoviště a odstavná stání). | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 42 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 546\*1,01 | | | | |  | | | | | 551,460 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *63* | | | | | *M* | | | | | *58333625* | | | | | *kamenivo těžené hrubé frakce 4/8* | | | | | *t* | | | | | *14,524* | | | | | *705,00* | | | | | *10 239,42* | | | | | *CS ÚRS 2020 01* | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | kamenivo těžené hrubé frakce 4/8 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 42 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 546\*0,014\*1,9 | | | | |  | | | | | 14,524 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 64 | | | | | K | | | | | 596211130 | | | | | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2 | | | | | m2 | | | | | 98,900 | | | | | 345,00 | | | | | 34 120,50 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny C, pro plochy do 50 m2 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/596211130*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211130) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 44 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 87,8 | | | | |  | | | | | 87,800 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 45 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 7,2 | | | | |  | | | | | 7,200 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 71 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 3,9 | | | | |  | | | | | 3,900 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 65 | | | | | K | | | | | 596211133 | | | | | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C pl přes 300 m2 | | | | | m2 | | | | | 934,400 | | | | | 311,00 | | | | | 290 598,40 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny C, pro plochy přes 300 m2 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/596211133*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211133) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 45 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 934,4 | | | | |  | | | | | 934,400 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *66* | | | | | *M* | | | | | *5921232R* | | | | | *dlaždice betonová s vodící linií 200x200x60mm červená* | | | | | *m2* | | | | | *4,017* | | | | | *636,00* | | | | | *2 554,81* | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | dlaždice betonová s vodící linií 200x200x60mm červená | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 71 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 3,9\*1,03 | | | | |  | | | | | 4,017 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *67* | | | | | *M* | | | | | *59245006* | | | | | *dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná* | | | | | *m2* | | | | | *90,434* | | | | | *475,00* | | | | | *42 956,15* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 44 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 87,8\*1,03 | | | | |  | | | | | 90,434 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *68* | | | | | *M* | | | | | *59245018* | | | | | *dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní* | | | | | *m2* | | | | | *943,744* | | | | | *235,00* | | | | | *221 779,84* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 45 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 934,4\*1,01 | | | | |  | | | | | 943,744 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *69* | | | | | *M* | | | | | *59245008* | | | | | *dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná* | | | | | *m2* | | | | | *7,416* | | | | | *309,00* | | | | | *2 291,54* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 45 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 7,2\*1,03 | | | | |  | | | | | 7,416 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 70 | | | | | K | | | | | 596211230 | | | | | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny C pl do 50 m2 | | | | | m2 | | | | | 13,400 | | | | | 351,00 | | | | | 4 703,40 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny C, pro plochy do 50 m2 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/596211230*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211230) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.* | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 43 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 13,4 | | | | |  | | | | | 13,400 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *71* | | | | | *M* | | | | | *59245005* | | | | | *dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná* | | | | | *m2* | | | | | *13,802* | | | | | *361,00* | | | | | *4 982,52* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 43 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 13,4\*1,03 | | | | |  | | | | | 13,802 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 72 | | | | | K | | | | | 916431111 | | | | | Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm bez boční opěry | | | | | m | | | | | 29,400 | | | | | 551,00 | | | | | 16 199,40 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Osazení betonového bezbariérového obrubníku s ložem betonovým tl. 150 mm úložná šířka do 400 mm bez boční opěry | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/916431111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916431111) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 27 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 29,4 | | | | |  | | | | | 29,400 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *73* | | | | | *M* | | | | | *59217540R* | | | | | *Bezbariérový zastávkový obrubník 350/435/1000* | | | | | *kus* | | | | | *24,240* | | | | | *2 883,00* | | | | | *69 883,92* | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Bezbariérový zastávkový obrubník 350/435/1000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 27 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 24\*1,01 | | | | |  | | | | | 24,240 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *74* | | | | | *M* | | | | | *59217541R* | | | | | *Bezbariérový zastávkový obrubník náběhový P 350/435/335* | | | | | *kus* | | | | | *2,020* | | | | | *2 883,00* | | | | | *5 823,66* | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Bezbariérový zastávkový obrubník náběhový P 350/435/335 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 2\*1,01 | | | | |  | | | | | 2,020 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *75* | | | | | *M* | | | | | *59217542R* | | | | | *Bezbariérový zastávkový obrubník náběhový L 350/435/335* | | | | | *kus* | | | | | *2,020* | | | | | *2 883,00* | | | | | *5 823,66* | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Bezbariérový zastávkový obrubník náběhový L 350/435/335 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 27 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 2\*1,01 | | | | |  | | | | | 2,020 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *76* | | | | | *M* | | | | | *59217539R* | | | | | *Bezbariérový zastávkový obrubník přechodový L 330/435/1000* | | | | | *kus* | | | | | *1,010* | | | | | *2 883,00* | | | | | *2 911,83* | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Bezbariérový zastávkový obrubník přechodový L 330/435/1000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 1\*1,01 | | | | |  | | | | | 1,010 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *77* | | | | | *M* | | | | | *59217538R* | | | | | *Bezbariérový zastávkový obrubník přechodovýP 330/435/1000* | | | | | *kus* | | | | | *2,020* | | | | | *2 883,00* | | | | | *5 823,66* | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Bezbariérový zastávkový obrubník přechodový PL 330/435/1000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 27 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 2\*1,01 | | | | |  | | | | | 2,020 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 78 | | | | | K | | | | | 916131213 | | | | | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | | | | | m | | | | | 551,300 | | | | | 319,00 | | | | | 175 864,70 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/916131213*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.* | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 24 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 247,6 | | | | |  | | | | | 247,600 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | "položka výkazu výměr 25 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 285 | | | | |  | | | | | 285,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | "položka výkazu výměr 26 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 18,7 | | | | |  | | | | | 18,700 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *79* | | | | | *M* | | | | | *59217034* | | | | | *obrubník betonový silniční 1000x150x300mm* | | | | | *m* | | | | | *337,340* | | | | | *169,00* | | | | | *57 010,46* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | obrubník betonový silniční 1000x150x300mm | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 24 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 139\*1,01 | | | | |  | | | | | 140,390 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 25 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 191\*1,01 | | | | |  | | | | | 192,910 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 26 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 4\*1,01 | | | | |  | | | | | 4,040 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *80* | | | | | *M* | | | | | *59217029* | | | | | *obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm* | | | | | *m* | | | | | *123,220* | | | | | *115,00* | | | | | *14 170,30* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 24 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 60\*1,01 | | | | |  | | | | | 60,600 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 25 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 54\*1,01 | | | | |  | | | | | 54,540 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 26 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 8\*1,01 | | | | |  | | | | | 8,080 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *81* | | | | | *M* | | | | | *59217030* | | | | | *obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm* | | | | | *m* | | | | | *60,600* | | | | | *369,00* | | | | | *22 361,40* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 24 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 28\*1,01 | | | | |  | | | | | 28,280 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 25 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 28\*1,01 | | | | |  | | | | | 28,280 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 26 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 4\*1,01 | | | | |  | | | | | 4,040 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *82* | | | | | *M* | | | | | *59217035* | | | | | *obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm* | | | | | *m* | | | | | *37,976* | | | | | *502,00* | | | | | *19 063,95* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 24 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 27\*0,8\*1,01 | | | | |  | | | | | 21,816 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 25 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 16\*0,8\*1,01 | | | | |  | | | | | 12,928 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 26 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 4\*0,8\*1,01 | | | | |  | | | | | 3,232 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 83 | | | | | K | | | | | 916231213 | | | | | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | | | | | m | | | | | 647,000 | | | | | 308,00 | | | | | 199 276,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/916231213*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 4. Měrná jednotka u příplatků je m délky obrubníku.* | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 28 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 397,4 | | | | |  | | | | | 397,400 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 29 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 243,6 | | | | |  | | | | | 243,600 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 77 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 6 | | | | |  | | | | | 6,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *84* | | | | | *M* | | | | | *59217017* | | | | | *obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm* | | | | | *m* | | | | | *648,420* | | | | | *115,00* | | | | | *74 568,30* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 28 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 398\*1,01 | | | | |  | | | | | 401,980 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 29 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 244\*1,01 | | | | |  | | | | | 246,440 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *85* | | | | | *M* | | | | | *59217018* | | | | | *obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm* | | | | | *m* | | | | | *6,060* | | | | | *97,00* | | | | | *587,82* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 77 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 6\*1,01 | | | | |  | | | | | 6,060 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 86 | | | | | K | | | | | 916991121 | | | | | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | | | | | m3 | | | | | 50,696 | | | | | 2 048,00 | | | | | 103 825,41 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/916991121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916991121) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 24 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 247,6\*0,3\*0,12 | | | | |  | | | | | 8,914 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 25 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 285\*0,3\*0,12 | | | | |  | | | | | 10,260 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 26 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 18,7\*0,3\*0,12 | | | | |  | | | | | 0,673 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 27 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 29,4\*0,45\*0,12 | | | | |  | | | | | 1,588 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 28 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 397,4\*0,25\*0,12 | | | | |  | | | | | 11,922 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 29 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 243,6\*0,25\*0,12 | | | | |  | | | | | 7,308 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 50 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 551,3\*0,15\*0,12 | | | | |  | | | | | 9,923 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 77 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 6\*0,15\*0,12 | | | | |  | | | | | 0,108 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 87 | | | | | K | | | | | R-059-005 | | | | | Rezání obrub | | | | | kus | | | | | 100,000 | | | | | 175,00 | | | | | 17 500,00 | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Rezání obrub | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | předpoklad | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 24-29 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 100 | | | | |  | | | | | 100,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 88 | | | | | K | | | | | 998223011 | | | | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | | | | | t | | | | | 1 013,064 | | | | | 125,00 | | | | | 126 633,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998223011*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | D | | | | | 81 | | | | | Potrubí z trub betonových | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 224 300,99 | | | | |  | | | | |
| 89 | | | | | K | | | | | 895941343 | | | | | Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno vysoké s kalištěm | | | | | kus | | | | | 14,000 | | | | | 1 463,00 | | | | | 20 482,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno vysoké s kalištěm | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/895941343*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941343) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 67 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 14 | | | | |  | | | | | 14,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 90 | | | | | K | | | | | 895941351 | | | | | Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž | | | | | kus | | | | | 14,000 | | | | | 409,00 | | | | | 5 726,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/895941351*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941351) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 67 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 14 | | | | |  | | | | | 14,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 91 | | | | | K | | | | | 895941361 | | | | | Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž středová 290 mm | | | | | kus | | | | | 14,000 | | | | | 409,00 | | | | | 5 726,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 290 mm | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/895941361*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941361) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 67 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 14 | | | | |  | | | | | 14,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 92 | | | | | K | | | | | 895941362 | | | | | Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž středová 590 mm | | | | | kus | | | | | 14,000 | | | | | 409,00 | | | | | 5 726,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/895941362*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941362) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 67 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 14 | | | | |  | | | | | 14,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 93 | | | | | K | | | | | 895941367 | | | | | Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž se zápachovou uzávěrkou | | | | | kus | | | | | 14,000 | | | | | 409,00 | | | | | 5 726,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/895941367*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941367) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 67 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 14 | | | | |  | | | | | 14,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *94* | | | | | *M* | | | | | *59223820* | | | | | *vpusť uliční skruž betonová 290x500x50mm s osazením na kalový koš pro těžké naplaveniny* | | | | | *kus* | | | | | *14,000* | | | | | *590,00* | | | | | *8 260,00* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | vpusť uliční skruž betonová 290x500x50mm s osazením na kalový koš pro těžké naplaveniny | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 67 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 14 | | | | |  | | | | | 14,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *95* | | | | | *M* | | | | | *59224493* | | | | | *vpusť uliční DN 450 skruž průběžná 450/645x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC* | | | | | *kus* | | | | | *14,000* | | | | | *1 505,00* | | | | | *21 070,00* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | vpusť uliční DN 450 skruž průběžná 450/645x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 67 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 14 | | | | |  | | | | | 14,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *96* | | | | | *M* | | | | | *59223826* | | | | | *vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm* | | | | | *kus* | | | | | *14,000* | | | | | *707,00* | | | | | *9 898,00* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 67 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 14 | | | | |  | | | | | 14,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *97* | | | | | *M* | | | | | *59223821* | | | | | *vpusť uliční prstenec betonový 180x660x100mm* | | | | | *kus* | | | | | *14,000* | | | | | *572,00* | | | | | *8 008,00* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | vpusť uliční prstenec betonový 180x660x100mm | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 67 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 14 | | | | |  | | | | | 14,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *98* | | | | | *M* | | | | | *59223858* | | | | | *skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm* | | | | | *kus* | | | | | *14,000* | | | | | *474,00* | | | | | *6 636,00* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 67 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 14 | | | | |  | | | | | 14,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *99* | | | | | *M* | | | | | *59223862* | | | | | *skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x295x50mm* | | | | | *kus* | | | | | *14,000* | | | | | *285,00* | | | | | *3 990,00* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x295x50mm | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 67 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 14 | | | | |  | | | | | 14,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *100* | | | | | *M* | | | | | *59224470* | | | | | *vpusť uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm* | | | | | *kus* | | | | | *14,000* | | | | | *899,00* | | | | | *12 586,00* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | vpusť uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 67 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 14 | | | | |  | | | | | 14,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 101 | | | | | K | | | | | 899204112 | | | | | Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 | | | | | kus | | | | | 14,000 | | | | | 638,00 | | | | | 8 932,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/899204112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899204112) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámů a košů na bahno; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.* | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 67 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 14 | | | | |  | | | | | 14,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *102* | | | | | *M* | | | | | *28661787* | | | | | *mříž šachtová dešťová litinová DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec* | | | | | *kus* | | | | | *14,000* | | | | | *2 871,00* | | | | | *40 194,00* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | mříž šachtová dešťová litinová DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 67 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 14 | | | | |  | | | | | 14,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *103* | | | | | *M* | | | | | *59223874* | | | | | *koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm* | | | | | *kus* | | | | | *14,000* | | | | | *611,00* | | | | | *8 554,00* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 67 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 14 | | | | |  | | | | | 14,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 104 | | | | | K | | | | | 899231111 | | | | | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže | | | | | kus | | | | | 3,000 | | | | | 2 912,00 | | | | | 8 736,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/899231111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899231111) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.* | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 65 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | předpoklad | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 3 | | | | |  | | | | | 3,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 105 | | | | | K | | | | | 899232111 | | | | | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením mříže | | | | | kus | | | | | 3,000 | | | | | 1 181,00 | | | | | 3 543,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením mříže | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/899232111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899232111) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.* | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 65 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | předpoklad | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 3 | | | | |  | | | | | 3,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 106 | | | | | K | | | | | 899331111 | | | | | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | | | | | kus | | | | | 6,000 | | | | | 1 633,00 | | | | | 9 798,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/899331111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 64 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | předpoklad | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 6 | | | | |  | | | | | 6,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 107 | | | | | K | | | | | 899332111 | | | | | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu | | | | | kus | | | | | 6,000 | | | | | 1 222,00 | | | | | 7 332,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/899332111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899332111) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 64 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | předpoklad | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 6 | | | | |  | | | | | 6,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 108 | | | | | K | | | | | 899432111 | | | | | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu | | | | | kus | | | | | 8,000 | | | | | 1 432,00 | | | | | 11 456,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte, nebo hydrantu bez úpravy armatur | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/899432111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899432111) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 63 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | předpoklad | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 8 | | | | |  | | | | | 8,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 109 | | | | | K | | | | | 899910211 | | | | | Výplň potrubí pod tlakem cementopopílkovou suspenzí délky potrubí do 50 m | | | | | m3 | | | | | 0,942 | | | | | 4 180,00 | | | | | 3 937,56 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových cementopopílkovou suspenzí pod tlakem, délky do 50 m | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/899910211*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899910211) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 66 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | předpoklad | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 6\*5\*(0,1)^2\*3,14 | | | | |  | | | | | 0,942 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 110 | | | | | K | | | | | 998274101 | | | | | Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop | | | | | t | | | | | 31,559 | | | | | 253,00 | | | | | 7 984,43 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998274101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998274101) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 2.-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.* | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | D | | | | | 87 | | | | | Potrubí z trub plastických a skleněných | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 71 376,53 | | | | |  | | | | |
| 111 | | | | | K | | | | | 451573111 | | | | | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | | | | | m3 | | | | | 8,415 | | | | | 863,00 | | | | | 7 262,15 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/451573111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.* | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 67 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 0,15\*1,1\*51 | | | | |  | | | | | 8,415 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 112 | | | | | K | | | | | 83131210R | | | | | Napojení potrubí do vpustí navrtáním | | | | | kus | | | | | 14,000 | | | | | 1 096,00 | | | | | 15 344,00 | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Napojení potrubí do vpustí navrtáním | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | "položka výkazu výměr 67 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 14 | | | | |  | | | | | 14,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 113 | | | | | K | | | | | 871311101 | | | | | Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým kroužkem otevřený výkop D 160 x 6,2 mm | | | | | m | | | | | 51,000 | | | | | 85,00 | | | | | 4 335,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z tvrdého PVC s integrovaným těsněnim SDR 11/PN10 D 160 x 6,2 mm | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/871311101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871311101) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -1211 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.* | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 67 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 51 | | | | |  | | | | | 51,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *114* | | | | | *M* | | | | | *28612001* | | | | | *trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x1000mm SN12* | | | | | *m* | | | | | *51,510* | | | | | *448,00* | | | | | *23 076,48* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x1000mm SN12 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 67 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 51\*1,01 | | | | |  | | | | | 51,510 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 115 | | | | | K | | | | | 877315211 | | | | | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160 | | | | | kus | | | | | 28,000 | | | | | 175,00 | | | | | 4 900,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/877315211*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877315211) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.* | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 67 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 14+14 | | | | |  | | | | | 28,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *116* | | | | | *M* | | | | | *28611363* | | | | | *koleno kanalizační PVC KG 160x87°* | | | | | *kus* | | | | | *28,000* | | | | | *92,00* | | | | | *2 576,00* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | koleno kanalizační PVC KG 160x87° | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | "položka výkazu výměr 67 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 14\*2 | | | | |  | | | | | 28,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *117* | | | | | *M* | | | | | *55251183* | | | | | *tvarovka hrdlová s hrdlovou odbočkou B, DN 160/160* | | | | | *kus* | | | | | *14,000* | | | | | *162,00* | | | | | *2 268,00* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | tvarovka hrdlová s hrdlovou odbočkou B, DN 160/160 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | "položka výkazu výměr 67 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 14 | | | | |  | | | | | 14,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 118 | | | | | K | | | | | 998276101 | | | | | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | | | | | t | | | | | 16,336 | | | | | 711,00 | | | | | 11 614,90 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998276101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 2.-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.* | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | D | | | | | 91 | | | | | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 1 039 962,72 | | | | |  | | | | |
| 119 | | | | | K | | | | | 213141111 | | | | | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m | | | | | m2 | | | | | 788,400 | | | | | 16,00 | | | | | 12 614,40 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/213141111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213141111) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až 20 %. 4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci.* | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 30 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 788,4 | | | | |  | | | | | 788,400 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *120* | | | | | *M* | | | | | *69311199* | | | | | *geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2* | | | | | *m2* | | | | | *946,080* | | | | | *25,00* | | | | | *23 652,00* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 30 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 788,4\*1,2 | | | | |  | | | | | 946,080 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 121 | | | | | K | | | | | 275313611 | | | | | Základové patky z betonu tř. C 16/20 | | | | | m3 | | | | | 6,560 | | | | | 3 747,00 | | | | | 24 580,32 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/275313611*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275313611) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.* | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 61 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 4\*0,5\*0,6\*0,6 | | | | |  | | | | | 0,720 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 61 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 1\*0,8\*0,8\*0,8 | | | | |  | | | | | 0,512 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 68 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 25\*0,5\*0,6\*0,6 | | | | |  | | | | | 4,500 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 80 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 2\*0,3\*0,3\*0,6 | | | | |  | | | | | 0,108 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 83 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 2\*0,5\*0,6\*0,6\*2 | | | | |  | | | | | 0,720 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 122 | | | | | K | | | | | 914111111 | | | | | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu | | | | | kus | | | | | 22,000 | | | | | 157,00 | | | | | 3 454,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/914111111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců, c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry, d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek: a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud, b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.* | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 68 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 22 | | | | |  | | | | | 22,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *123* | | | | | *M* | | | | | *40445625* | | | | | *informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm* | | | | | *kus* | | | | | *4,000* | | | | | *888,00* | | | | | *3 552,00* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 68 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 2+2 | | | | |  | | | | | 4,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *124* | | | | | *M* | | | | | *40445612* | | | | | *značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm* | | | | | *kus* | | | | | *8,000* | | | | | *888,00* | | | | | *7 104,00* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 68 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 5+3 | | | | |  | | | | | 8,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *125* | | | | | *M* | | | | | *40445619* | | | | | *zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm* | | | | | *kus* | | | | | *2,000* | | | | | *888,00* | | | | | *1 776,00* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 68 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 2 | | | | |  | | | | | 2,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *126* | | | | | *M* | | | | | *40445647* | | | | | *dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm* | | | | | *kus* | | | | | *4,000* | | | | | *784,00* | | | | | *3 136,00* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 68 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 2+2 | | | | |  | | | | | 4,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *127* | | | | | *M* | | | | | *40445649* | | | | | *dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm* | | | | | *kus* | | | | | *1,000* | | | | | *366,00* | | | | | *366,00* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 68 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 128 | | | | | K | | | | | 914111121 | | | | | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu | | | | | kus | | | | | 4,000 | | | | | 261,00 | | | | | 1 044,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/914111121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111121) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 68 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 2+2 | | | | |  | | | | | 4,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *129* | | | | | *M* | | | | | *4044563R* | | | | | *informativní značky směrové IZ8a,b 1000 x1500mm* | | | | | *kus* | | | | | *2,000* | | | | | *3 031,00* | | | | | *6 062,00* | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | informativní značky směrovéIZ8a,b1000x1500mm | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 68 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 2 | | | | |  | | | | | 2,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 130 | | | | | K | | | | | 914511112 | | | | | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm | | | | | kus | | | | | 25,000 | | | | | 1 306,00 | | | | | 32 650,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/914511112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511112) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.* | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 68 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 21+4 | | | | |  | | | | | 25,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *131* | | | | | *M* | | | | | *40445235* | | | | | *sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m* | | | | | *kus* | | | | | *21,000* | | | | | *993,00* | | | | | *20 853,00* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 68 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 21 | | | | |  | | | | | 21,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 132 | | | | | K | | | | | 915111112 | | | | | Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva | | | | | m | | | | | 139,000 | | | | | 26,00 | | | | | 3 614,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/915111112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915111112) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 69 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 30+12+73+24 | | | | |  | | | | | 139,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 133 | | | | | K | | | | | 915111122 | | | | | Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva | | | | | m | | | | | 144,000 | | | | | 26,00 | | | | | 3 744,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/915111122*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915111122) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 69 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 65+79 | | | | |  | | | | | 144,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 134 | | | | | K | | | | | 915121122 | | | | | Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva | | | | | m | | | | | 70,000 | | | | | 52,00 | | | | | 3 640,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/915121122*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915121122) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 69 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 70 | | | | |  | | | | | 70,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 135 | | | | | K | | | | | 915131112 | | | | | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva | | | | | m2 | | | | | 48,000 | | | | | 209,00 | | | | | 10 032,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/915131112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915131112) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 69 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 26+3+10+7+2 | | | | |  | | | | | 48,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 136 | | | | | K | | | | | 915611111 | | | | | Předznačení vodorovného liniového značení | | | | | m | | | | | 353,000 | | | | | 1,00 | | | | | 353,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/915611111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915611111) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.* | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 69 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 30+65+79+12+73+70+24 | | | | |  | | | | | 353,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 137 | | | | | K | | | | | 915621111 | | | | | Předznačení vodorovného plošného značení | | | | | m2 | | | | | 48,000 | | | | | 1,00 | | | | | 48,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/915621111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915621111) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.* | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 69 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 26+3+10+7+2 | | | | |  | | | | | 48,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 138 | | | | | K | | | | | 919791013 | | | | | Montáž ochrany stromů v komunikaci s vnitřní výplní a zabetonovaným rámem plochy přes 1 m2 | | | | | kus | | | | | 1,000 | | | | | 2 675,00 | | | | | 2 675,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Montáž ochrany stromů v komunikaci s vnitřní litinovou nebo ocelovou výplní (mříží) se zabetonováním ocelového rámu, plochy přes 1 m2 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/919791013*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919791013) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 58 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *139* | | | | | *M* | | | | | *7491019R* | | | | | *mříže ke stromům průměr 1,6 m* | | | | | *kus* | | | | | *1,000* | | | | | *21 997,00* | | | | | *21 997,00* | | | | | *CS ÚRS 2022 01* | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | mříže ke stromům průměr 1,6 m | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 58 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 140 | | | | | K | | | | | 93610420r | | | | | Montáž označníku zastávky včetně základové konstrukce | | | | | kus | | | | | 2,000 | | | | | 3 031,00 | | | | | 6 062,00 | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 62 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 2 | | | | |  | | | | | 2,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 141 | | | | | K | | | | | 936104213 | | | | | Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad | | | | | kus | | | | | 4,000 | | | | | 1 254,00 | | | | | 5 016,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/936104213*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/936104213) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 61 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 4 | | | | |  | | | | | 4,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *142* | | | | | *M* | | | | | *R-091-009* | | | | | *odpadkový koš typ F3* | | | | | *kus* | | | | | *4,000* | | | | | *10 764,00* | | | | | *43 056,00* | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | odpadkový koš typ F3 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 61 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 4 | | | | |  | | | | | 4,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 143 | | | | | K | | | | | 936124113 | | | | | Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad | | | | | kus | | | | | 2,000 | | | | | 1 505,00 | | | | | 3 010,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/936124113*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/936124113) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 83 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 2 | | | | |  | | | | | 2,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *144* | | | | | *M* | | | | | *R-091-011* | | | | | *lavička typ K4\_001* | | | | | *kus* | | | | | *2,000* | | | | | *19 228,00* | | | | | *38 456,00* | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | lavička typ K4\_001 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 83 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 2 | | | | |  | | | | | 2,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 145 | | | | | K | | | | | R-091-004 | | | | | Osazení zastávkového přístřešku typ V4 včetně spodní stavby | | | | | ks | | | | | 1,000 | | | | | 17 138,00 | | | | | 17 138,00 | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Osazení zastávkového přístřešku typ V4 včetně spodní stavby | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 59 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *146* | | | | | *M* | | | | | *R-091-005* | | | | | *zastávkový přístřešek typ V4* | | | | | *kus* | | | | | *1,000* | | | | | *297 825,00* | | | | | *297 825,00* | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | zastávkový přístřešek typ V4 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 59 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 147 | | | | | K | | | | | R-091-005 | | | | | Osazení zastávkového přístřešku typ K4 včetně spodní stavby | | | | | ks | | | | | 1,000 | | | | | 19 228,00 | | | | | 19 228,00 | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Osazení zastávkového přístřešku typ K4 včetně spodní stavby | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 60 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *148* | | | | | *M* | | | | | *R-091-006* | | | | | *zastávkový přístřešek typ K4* | | | | | *kus* | | | | | *1,000* | | | | | *360 525,00* | | | | | *360 525,00* | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | zastávkový přístřešek typ K4 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 42 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | Součet | | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 149 | | | | | K | | | | | R-091-008 | | | | | Vyrovnání stávajícího ocelového pole oplocení | | | | | ks | | | | | 2,000 | | | | | 15 675,00 | | | | | 31 350,00 | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Vyrovnání stávajícího ocelového pole oplocení | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 78 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 2 | | | | |  | | | | | 2,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 150 | | | | | K | | | | | R-091-009 | | | | | Výroba a osazení nového ocelového pole oplocení | | | | | ks | | | | | 1,000 | | | | | 31 350,00 | | | | | 31 350,00 | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Výroba a osazení nového ocelového pole oplocení 3,5\*1,8 m | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 79 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | D | | | | | 96 | | | | | Bourání konstrukcí | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 723 880,45 | | | | |  | | | | |
| 151 | | | | | K | | | | | 91138185R | | | | | Odstranění zděného/dřevěného přístřešku autobusové zastávky | | | | | m | | | | | 1,000 | | | | | 11 012,00 | | | | | 11 012,00 | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Odstranění zděného/dřevěného přístřešku autobusové zastávky | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 73 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 152 | | | | | K | | | | | 919112231 | | | | | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu | | | | | m | | | | | 66,000 | | | | | 89,00 | | | | | 5 874,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 25 mm | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/919112231*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919112231) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | "položka výkazu výměr 49 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 66 | | | | |  | | | | | 66,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 153 | | | | | K | | | | | 919735111 | | | | | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | | | | | m | | | | | 66,000 | | | | | 64,00 | | | | | 4 224,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/919735111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735111) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.* | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | "položka výkazu výměr 49 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 66 | | | | |  | | | | | 66,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 154 | | | | | K | | | | | 113154321 | | | | | Frézování živičného krytu tl do 30 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase | | | | | m2 | | | | | 7 422,000 | | | | | 24,00 | | | | | 178 128,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy do 30 mm | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/113154321*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154321) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.* | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 2 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 3711\*2 | | | | |  | | | | | 7 422,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 155 | | | | | K | | | | | 113154322 | | | | | Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase | | | | | m2 | | | | | 3 711,000 | | | | | 28,00 | | | | | 103 908,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/113154322*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154322) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 1 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 3711 | | | | |  | | | | | 3 711,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 156 | | | | | K | | | | | 113107323 | | | | | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2 | | | | | m2 | | | | | 16,500 | | | | | 362,00 | | | | | 5 973,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/113107323*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107323) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 76 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 16,5 | | | | |  | | | | | 16,500 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 157 | | | | | K | | | | | 997221551 | | | | | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | | | | | t | | | | | 860,790 | | | | | 39,00 | | | | | 33 570,81 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997221551*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).* | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 1 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 3711\*0,092 | | | | |  | | | | | 341,412 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 2 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 3711\*2\*0,069 | | | | |  | | | | | 512,118 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 76 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 16,5\*0,44 | | | | |  | | | | | 7,260 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 158 | | | | | K | | | | | 997221559 | | | | | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | | | | | t | | | | | 2 575,110 | | | | | 1,00 | | | | | 2 575,11 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997221559*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).* | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | skládka 4 km | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 1 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 3711\*0,092\*3 | | | | |  | | | | | 1 024,236 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 2 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 3711\*2\*0,069\*3 | | | | |  | | | | | 1 536,354 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | skládka 3 km | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 76 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 16,5\*0,44\*2 | | | | |  | | | | | 14,520 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 159 | | | | | K | | | | | 113106184 | | | | | Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem ze živice strojně pl do 50 m2 | | | | | m2 | | | | | 44,000 | | | | | 95,00 | | | | | 4 180,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z velkých kostek s ložem ze živice | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/113106184*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106184) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 11 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 74,1\*0,25 | | | | |  | | | | | 18,525 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 12 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 101,9\*0,25 | | | | |  | | | | | 25,475 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 160 | | | | | K | | | | | 113106144 | | | | | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 | | | | | m2 | | | | | 323,000 | | | | | 21,00 | | | | | 6 783,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/113106144*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106144) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 15 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 24,6 | | | | |  | | | | | 24,600 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 16 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 53,7 | | | | |  | | | | | 53,700 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 17 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 200,8 | | | | |  | | | | | 200,800 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 18 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 17,7 | | | | |  | | | | | 17,700 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 19 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 9,7 | | | | |  | | | | | 9,700 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 75 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 16,5 | | | | |  | | | | | 16,500 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 161 | | | | | K | | | | | 113106142 | | | | | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 | | | | | m2 | | | | | 150,700 | | | | | 44,00 | | | | | 6 630,80 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/113106142*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106142) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 20 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 150,7 | | | | |  | | | | | 150,700 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 162 | | | | | K | | | | | 113107172 | | | | | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | | | | | m2 | | | | | 41,850 | | | | | 246,00 | | | | | 10 295,10 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/113107172*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107172) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 10 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 41,85 | | | | |  | | | | | 41,850 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 163 | | | | | K | | | | | 113201112 | | | | | Vytrhání obrub silničních ležatých | | | | | m | | | | | 98,300 | | | | | 99,00 | | | | | 9 731,70 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/113201112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113201112) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.* | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 3 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 74,8 | | | | |  | | | | | 74,800 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 4 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 23,5 | | | | |  | | | | | 23,500 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 164 | | | | | K | | | | | 113202111 | | | | | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | | | | | m | | | | | 1 092,900 | | | | | 49,00 | | | | | 53 552,10 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/113202111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.* | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 5 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 235,5 | | | | |  | | | | | 235,500 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 6 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 430 | | | | |  | | | | | 430,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 7 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 278,5 | | | | |  | | | | | 278,500 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 8 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 146,9 | | | | |  | | | | | 146,900 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 74 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 2 | | | | |  | | | | | 2,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 165 | | | | | K | | | | | 113203111 | | | | | Vytrhání obrub z dlažebních kostek | | | | | m | | | | | 532,100 | | | | | 57,00 | | | | | 30 329,70 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/113203111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113203111) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.* | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 13 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 153,1 | | | | |  | | | | | 153,100 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 14 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 379 | | | | |  | | | | | 379,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 166 | | | | | K | | | | | 979024443 | | | | | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních | | | | | m | | | | | 98,300 | | | | | 32,00 | | | | | 3 145,60 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/979024443*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979024443) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.* | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 3 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 74,8 | | | | |  | | | | | 74,800 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 4 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 23,5 | | | | |  | | | | | 23,500 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 167 | | | | | K | | | | | 979071122 | | | | | Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC | | | | | m2 | | | | | 53,210 | | | | | 65,00 | | | | | 3 458,65 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/979071122*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979071122) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Ceny jsou určeny jen pro očištění vybouraných kostek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných dlažebních kostek na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.* | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 13 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 153,1\*0,1 | | | | |  | | | | | 15,310 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 14 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 379\*0,1 | | | | |  | | | | | 37,900 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 168 | | | | | K | | | | | 979054451 | | | | | Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého | | | | | m2 | | | | | 242,320 | | | | | 57,00 | | | | | 13 812,24 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/979054451*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979054451) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.* | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 15 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 22,1 | | | | |  | | | | | 22,100 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 16 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 7,2 | | | | |  | | | | | 7,200 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 17 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 180,47 | | | | |  | | | | | 180,470 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 18 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 17,7 | | | | |  | | | | | 17,700 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 75 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 14,85 | | | | |  | | | | | 14,850 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 169 | | | | | K | | | | | 113107230 | | | | | Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2 | | | | | m2 | | | | | 479,610 | | | | | 99,00 | | | | | 47 481,39 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/113107230*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107230) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 3 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 74,8\*0,4 | | | | |  | | | | | 29,920 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 4 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 23,5\*0,45 | | | | |  | | | | | 10,575 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 5 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 235,5\*0,3 | | | | |  | | | | | 70,650 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 6 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 430\*0,3 | | | | |  | | | | | 129,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 7 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 278,5\*0,25 | | | | |  | | | | | 69,625 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 8 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 146,9\*0,25 | | | | |  | | | | | 36,725 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 11 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 74,1\*0,3 | | | | |  | | | | | 22,230 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 12 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 101,9\*0,3 | | | | |  | | | | | 30,570 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 13 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 153,1\*0,15 | | | | |  | | | | | 22,965 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 14 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 379\*0,15 | | | | |  | | | | | 56,850 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 74 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 2\*0,25 | | | | |  | | | | | 0,500 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 170 | | | | | K | | | | | 113107241 | | | | | Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2 | | | | | m2 | | | | | 362,700 | | | | | 27,00 | | | | | 9 792,90 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/113107241*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107241) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.* | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 9 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 362,7 | | | | |  | | | | | 362,700 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 171 | | | | | K | | | | | 961044111 | | | | | Bourání základů z betonu prostého | | | | | m3 | | | | | 14,324 | | | | | 2 330,00 | | | | | 33 374,92 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Bourání základů z betonu prostého | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/961044111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961044111) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 22 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 0,4\*0,6\*0,6\*4 | | | | |  | | | | | 0,576 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 51 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 2\*2\*2\*0,6 | | | | |  | | | | | 4,800 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 53 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 0,4\*0,6\*0,6\*7 | | | | |  | | | | | 1,008 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 54 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 2\*2\*0,5\*0,6\*0,6 | | | | |  | | | | | 0,720 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 55 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 1\*0,5\*0,6\*0,6 | | | | |  | | | | | 0,180 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 68 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 3\*0,5\*0,6\*0,6 | | | | |  | | | | | 0,540 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 73 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | předpoklad | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 5 | | | | |  | | | | | 5,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 84 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | předpoklad | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 1,5 | | | | |  | | | | | 1,500 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 172 | | | | | K | | | | | R-096-002 | | | | | Bourání kanal vpusť | | | | | kus | | | | | 6,000 | | | | | 967,00 | | | | | 5 802,00 | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Bourání kanal vpusť | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 66 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 6 | | | | |  | | | | | 6,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 173 | | | | | K | | | | | 961031411 | | | | | Bourání základů cihelných na MC | | | | | m3 | | | | | 2,000 | | | | | 723,00 | | | | | 1 446,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Bourání základů ze zdiva cihelného na maltu cementovou | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/961031411*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961031411) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 73 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | předpoklad | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 2 | | | | |  | | | | | 2,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 174 | | | | | K | | | | | 997221611 | | | | | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | | | | | t | | | | | 671,344 | | | | | 107,00 | | | | | 71 833,81 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997221611*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.* | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 3 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 74,8\*0,4\*0,24 | | | | |  | | | | | 7,181 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 78\*0,29 | | | | |  | | | | | 22,620 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 4 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 23,5\*0,45\*0,24 | | | | |  | | | | | 2,538 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 23,5\*0,29 | | | | |  | | | | | 6,815 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 5 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 235,5\*0,3\*0,24 | | | | |  | | | | | 16,956 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 235,5\*0,205 | | | | |  | | | | | 48,278 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 6 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 430\*0,3\*0,24 | | | | |  | | | | | 30,960 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 430\*0,205 | | | | |  | | | | | 88,150 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 7 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 278,5\*0,25\*0,24 | | | | |  | | | | | 16,710 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 248,5\*0,205 | | | | |  | | | | | 50,943 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 8 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 146,9\*0,25\*0,24 | | | | |  | | | | | 8,814 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 146,9\*0,205 | | | | |  | | | | | 30,115 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 9 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 362,7\*0,098 | | | | |  | | | | | 35,545 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 10 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 41,85\*0,625 | | | | |  | | | | | 26,156 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 11 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 74,1\*0,3\*0,24 | | | | |  | | | | | 5,335 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 74,1\*0,25\*0,505 | | | | |  | | | | | 9,355 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 12 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 101,9\*0,25\*0,505 | | | | |  | | | | | 12,865 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 101,9\*0,3\*0,24 | | | | |  | | | | | 7,337 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 13 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 153,1\*0,115 | | | | |  | | | | | 17,607 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 153,1\*0,15\*0,24 | | | | |  | | | | | 5,512 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 14 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 379\*0,115 | | | | |  | | | | | 43,585 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 379\*0,15\*0,24 | | | | |  | | | | | 13,644 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 15 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 22,1\*0,295 | | | | |  | | | | | 6,520 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 2,5\*0,295 | | | | |  | | | | | 0,738 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 16 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 7,2\*0,295 | | | | |  | | | | | 2,124 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 46,5\*0,295 | | | | |  | | | | | 13,718 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 17 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 180,7\*0,295 | | | | |  | | | | | 53,307 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 20,1\*0,295 | | | | |  | | | | | 5,930 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 18 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 17,7\*0,295 | | | | |  | | | | | 5,222 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 19 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 9,7\*0,295 | | | | |  | | | | | 2,862 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 20 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 150,74\*0,255 | | | | |  | | | | | 38,439 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 51 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 2\*2\*2\*0,6\*2 | | | | |  | | | | | 9,600 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 53 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 0,4\*0,6\*0,6\*7\*2 | | | | |  | | | | | 2,016 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 54 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 2\*2\*0,5\*0,6\*0,6\*2 | | | | |  | | | | | 1,440 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 55 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 1\*0,5\*0,6\*0,6\*2 | | | | |  | | | | | 0,360 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 66 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 6\*0,4 | | | | |  | | | | | 2,400 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 68 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 3\*0,5\*0,6\*0,6\*2 | | | | |  | | | | | 1,080 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 73 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | předpoklad | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 5\*2 | | | | |  | | | | | 10,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 2\*1,8 | | | | |  | | | | | 3,600 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | směsný odpad -předpoklad | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 74 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 2\*0,205 | | | | |  | | | | | 0,410 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 2\*0,25\*0,24 | | | | |  | | | | | 0,120 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 75 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | (16,5-14,85)\*0,265 | | | | |  | | | | | 0,437 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 84 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | předpoklad | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 1,5\*2 | | | | |  | | | | | 3,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 175 | | | | | K | | | | | 997221151 | | | | | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m | | | | | t | | | | | 254,156 | | | | | 159,00 | | | | | 40 410,80 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997221151*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221151) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Ceny jsou určeny vodorovnou dopravu suti pro nepřístupné plochy, kam není možný příjezd dopravních prostředků – především pro vnitřní plochy objektů, např. dvorky, atria, terasy. 2. Ceny 997 22-114 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 3. Ceny 997 22-115 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).* | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 13 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 153,1\*0,115 | | | | |  | | | | | 17,607 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 14 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 379\*0,115 | | | | |  | | | | | 43,585 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 15 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 22,1\*0,295 | | | | |  | | | | | 6,520 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 16 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 7,2\*0,295 | | | | |  | | | | | 2,124 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 17 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 180,7\*0,295 | | | | |  | | | | | 53,307 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 75 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 14,85\*0,265 | | | | |  | | | | | 3,935 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | Mezisoučet | | | | |  | | | | | 127,078 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 127,078\*2 | | | | |  | | | | | 254,156 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 176 | | | | | K | | | | | 997221561 | | | | | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | | | | | t | | | | | 550,601 | | | | | 39,00 | | | | | 21 473,44 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997221561*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).* | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 3 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 74,8\*0,4\*0,24 | | | | |  | | | | | 7,181 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 78\*0,29 | | | | |  | | | | | 22,620 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 4 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 23,5\*0,45\*0,24 | | | | |  | | | | | 2,538 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 23,5\*0,29 | | | | |  | | | | | 6,815 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 5 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 235,5\*0,3\*0,24 | | | | |  | | | | | 16,956 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 235,5\*0,205 | | | | |  | | | | | 48,278 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 6 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 430\*0,3\*0,24 | | | | |  | | | | | 30,960 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 430\*0,205 | | | | |  | | | | | 88,150 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 7 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 278,5\*0,25\*0,24 | | | | |  | | | | | 16,710 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 248,5\*0,205 | | | | |  | | | | | 50,943 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 8 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 146,9\*0,25\*0,24 | | | | |  | | | | | 8,814 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 146,9\*0,205 | | | | |  | | | | | 30,115 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 9 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 362,7\*0,098 | | | | |  | | | | | 35,545 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 10 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 41,85\*0,625 | | | | |  | | | | | 26,156 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 11 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 74,1\*0,3\*0,24 | | | | |  | | | | | 5,335 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 74,1\*0,25\*0,505 | | | | |  | | | | | 9,355 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 12 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 101,9\*0,25\*0,505 | | | | |  | | | | | 12,865 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 101,9\*0,3\*0,24 | | | | |  | | | | | 7,337 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 13 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 153,1\*0,15\*0,24 | | | | |  | | | | | 5,512 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 14 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 379\*0,15\*0,24 | | | | |  | | | | | 13,644 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 15 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 2,5\*0,295 | | | | |  | | | | | 0,738 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 16 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 46,5\*0,295 | | | | |  | | | | | 13,718 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 17 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 20,1\*0,295 | | | | |  | | | | | 5,930 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 18 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 17,7\*0,295 | | | | |  | | | | | 5,222 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 19 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 9,7\*0,295 | | | | |  | | | | | 2,862 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 20 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 150,74\*0,255 | | | | |  | | | | | 38,439 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 66 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 6\*0,4 | | | | |  | | | | | 2,400 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 51 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 2\*2\*2\*0,6\*2 | | | | |  | | | | | 9,600 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 53 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 0,4\*0,6\*0,6\*7\*2 | | | | |  | | | | | 2,016 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 54 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 2\*2\*0,5\*0,6\*0,6\*2 | | | | |  | | | | | 1,440 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 55 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 1\*0,5\*0,6\*0,6\*2 | | | | |  | | | | | 0,360 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 66 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 6\*0,4 | | | | |  | | | | | 2,400 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 68 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 3\*0,5\*0,6\*0,6\*2 | | | | |  | | | | | 1,080 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 73 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | předpoklad | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 5\*2 | | | | |  | | | | | 10,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 2\*1,8 | | | | |  | | | | | 3,600 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | směsný odpad -předpoklad | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 74 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 2\*0,205 | | | | |  | | | | | 0,410 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 2\*0,25\*0,24 | | | | |  | | | | | 0,120 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 75 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | (16,5-14,85)\*0,265 | | | | |  | | | | | 0,437 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 84 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | předpoklad | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 1,5\*2 | | | | |  | | | | | 3,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 177 | | | | | K | | | | | 997221569 | | | | | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | | | | | t | | | | | 1 610,358 | | | | | 1,00 | | | | | 1 610,36 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997221569*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).* | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | skládka 3 km | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 3 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 78\*0,29\*2 | | | | |  | | | | | 45,240 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 4 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 23,5\*0,29\*2 | | | | |  | | | | | 13,630 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | skládka 4 km | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 3 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 74,8\*0,4\*0,24\*3 | | | | |  | | | | | 21,542 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 4 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 23,5\*0,45\*0,24\*3 | | | | |  | | | | | 7,614 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 5 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 235,5\*0,3\*0,24\*3 | | | | |  | | | | | 50,868 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 235,5\*0,205\*3 | | | | |  | | | | | 144,833 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 6 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 430\*0,3\*0,24\*3 | | | | |  | | | | | 92,880 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 430\*0,205\*3 | | | | |  | | | | | 264,450 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 7 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 278,5\*0,25\*0,24\*3 | | | | |  | | | | | 50,130 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 248,5\*0,205\*3 | | | | |  | | | | | 152,828 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 8 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 146,9\*0,25\*0,24\*3 | | | | |  | | | | | 26,442 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 146,9\*0,205\*3 | | | | |  | | | | | 90,344 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 9 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 362,7\*0,098\*3 | | | | |  | | | | | 106,634 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 10 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 41,85\*0,625\*3 | | | | |  | | | | | 78,469 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 11 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 74,1\*0,3\*0,24\*3 | | | | |  | | | | | 16,006 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 74,1\*0,25\*0,505\*3 | | | | |  | | | | | 28,065 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 12 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 101,9\*0,25\*0,505\*3 | | | | |  | | | | | 38,595 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 101,9\*0,3\*0,24\*3 | | | | |  | | | | | 22,010 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 13 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 153,1\*0,15\*0,24\*3 | | | | |  | | | | | 16,535 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 14 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 379\*0,15\*0,24\*3 | | | | |  | | | | | 40,932 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 15 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 2,5\*0,295\*3 | | | | |  | | | | | 2,213 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 16 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 46,5\*0,295\*3 | | | | |  | | | | | 41,153 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 17 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 20,1\*0,295\*3 | | | | |  | | | | | 17,789 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 18 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 17,7\*0,295\*3 | | | | |  | | | | | 15,665 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 19 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 9,7\*0,295\*3 | | | | |  | | | | | 8,585 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 20 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 150,74\*0,255\*3 | | | | |  | | | | | 115,316 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 51 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 2\*2\*2\*0,6\*2\*3 | | | | |  | | | | | 28,800 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 53 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 0,4\*0,6\*0,6\*7\*2\*3 | | | | |  | | | | | 6,048 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 54 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 2\*2\*0,5\*0,6\*0,6\*2\*3 | | | | |  | | | | | 4,320 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 55 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 1\*0,5\*0,6\*0,6\*2\*3 | | | | |  | | | | | 1,080 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 66 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 6\*0,4 | | | | |  | | | | | 2,400 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 68 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 3\*0,5\*0,6\*0,6\*2\*3 | | | | |  | | | | | 3,240 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 73 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | předpoklad | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 5\*2\*3 | | | | |  | | | | | 30,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 2\*1,8\*3 | | | | |  | | | | | 10,800 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | směsný odpad -předpoklad | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 1\*3 | | | | |  | | | | | 3,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 74 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 2\*0,205\*3 | | | | |  | | | | | 1,230 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 2\*0,25\*0,24\*3 | | | | |  | | | | | 0,360 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 75 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | (16,5-14,85)\*0,265\*3 | | | | |  | | | | | 1,312 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 84 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | předpoklad | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 1,5\*2\*3 | | | | |  | | | | | 9,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 178 | | | | | K | | | | | 997221861 | | | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | | | | | t | | | | | 478,091 | | | | | 105,00 | | | | | 50 199,56 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997221861*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.* | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 3 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 74,8\*0,4\*0,24 | | | | |  | | | | | 7,181 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 4 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 23,5\*0,45\*0,24 | | | | |  | | | | | 2,538 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 5 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 235,5\*0,3\*0,24 | | | | |  | | | | | 16,956 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 235,5\*0,205 | | | | |  | | | | | 48,278 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 6 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 430\*0,3\*0,24 | | | | |  | | | | | 30,960 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 430\*0,205 | | | | |  | | | | | 88,150 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 7 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 278,5\*0,25\*0,24 | | | | |  | | | | | 16,710 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 248,5\*0,205 | | | | |  | | | | | 50,943 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 8 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 146,9\*0,25\*0,24 | | | | |  | | | | | 8,814 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 146,9\*0,205 | | | | |  | | | | | 30,115 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 10 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 41,85\*0,625 | | | | |  | | | | | 26,156 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 11 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 74,1\*0,3\*0,24 | | | | |  | | | | | 5,335 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 74,1\*0,25\*0,505 | | | | |  | | | | | 9,355 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 12 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 101,9\*0,25\*0,505 | | | | |  | | | | | 12,865 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 101,9\*0,3\*0,24 | | | | |  | | | | | 7,337 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 13 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 153,1\*0,15\*0,24 | | | | |  | | | | | 5,512 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 14 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 379\*0,15\*0,24 | | | | |  | | | | | 13,644 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 15 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 2,5\*0,295 | | | | |  | | | | | 0,738 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 16 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 46,5\*0,295 | | | | |  | | | | | 13,718 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 17 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 20,1\*0,295 | | | | |  | | | | | 5,930 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 18 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 17,7\*0,295 | | | | |  | | | | | 5,222 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 19 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 9,7\*0,295 | | | | |  | | | | | 2,862 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 20 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 150,74\*0,255 | | | | |  | | | | | 38,439 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 51 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 2\*2\*2\*0,6\*2 | | | | |  | | | | | 9,600 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 53 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 0,4\*0,6\*0,6\*7\*2 | | | | |  | | | | | 2,016 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 54 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 2\*2\*0,5\*0,6\*0,6\*2 | | | | |  | | | | | 1,440 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 55 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 1\*0,5\*0,6\*0,6\*2 | | | | |  | | | | | 0,360 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 66 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 6\*0,4 | | | | |  | | | | | 2,400 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 68 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 3\*0,5\*0,6\*0,6\*2 | | | | |  | | | | | 1,080 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 73 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | předpoklad | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 5\*2 | | | | |  | | | | | 10,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 75 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | (16,5-14,85)\*0,265 | | | | |  | | | | | 0,437 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 84 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | předpoklad | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 1,5\*2 | | | | |  | | | | | 3,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 179 | | | | | K | | | | | 997221875 | | | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | | | | | t | | | | | 35,545 | | | | | 105,00 | | | | | 3 732,23 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997221875*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221875) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.* | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 9 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 362,7\*0,098 | | | | |  | | | | | 35,545 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 180 | | | | | K | | | | | 997013863 | | | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02 | | | | | t | | | | | 3,600 | | | | | 523,00 | | | | | 1 882,80 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013863*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013863) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 73 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | předpoklad | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 2\*1,8 | | | | |  | | | | | 3,600 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 181 | | | | | K | | | | | 997013871 | | | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 | | | | | t | | | | | 1,000 | | | | | 3 135,00 | | | | | 3 135,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013871*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013871) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 73 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | předpoklad | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 182 | | | | | K | | | | | 997221873 | | | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | | | | | t | | | | | 7,260 | | | | | 105,00 | | | | | 762,30 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997221873*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.* | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 76 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 16,5\*0,44 | | | | |  | | | | | 7,260 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 183 | | | | | K | | | | | 99722187r | | | | | Odkup recyklovaného asfaltu | | | | | t | | | | | -853,530 | | | | | 100,00 | | | | | -85 353,00 | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Dle Přílohy ZD č. 5 - Smlouva o dílo (závazný dokument) - čl.III - bod 2- odst. XVIII   živičný materiál vyfrézovaný při provádění díla, který dle výsledků analýzy pořízených vzorků při průzkumu vozovky odpovídá kvalitativní třídě ZAS-T1, není odpadem ve smyslu zákona o odpadech a je ve vlastnictví objednatele. Materiál bude odkoupen zhotovitelem za účelem opětovného použití. Zhotovitel je povinen objednateli za odkoupený materiál uhradit kupní cenu ve výši 100,- Kč/t povýšenou o DPH v zákonné výši, | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 1 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | -3711\*0,092 | | | | |  | | | | | -341,412 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 2 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | -3711\*2\*0,069 | | | | |  | | | | | -512,118 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 184 | | | | | K | | | | | 899203211 | | | | | Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg | | | | | kus | | | | | 6,000 | | | | | 392,00 | | | | | 2 352,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/899203211*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899203211) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 66 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 6 | | | | |  | | | | | 6,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 185 | | | | | K | | | | | 91138184R | | | | | Odstranění bilboardové konstrukce | | | | | m | | | | | 1,000 | | | | | 7 153,00 | | | | | 7 153,00 | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Odstranění bilboardové konstrukce | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 52 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 186 | | | | | K | | | | | 91138183R | | | | | Odstranění bet válce- plochy pro reklamu | | | | | m | | | | | 2,000 | | | | | 7 022,00 | | | | | 14 044,00 | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Odstranění bet válce- plochy pro reklamu | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 51 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 2 | | | | |  | | | | | 2,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 187 | | | | | K | | | | | 966006132 | | | | | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami | | | | | kus | | | | | 12,000 | | | | | 1,50 | | | | | 18,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/966006132*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006132) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu. 2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění svislých dopravních značek. 3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.* | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 53 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 7 | | | | |  | | | | | 7,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 68 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 3+2 | | | | |  | | | | | 5,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 188 | | | | | K | | | | | 966006211 | | | | | Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol | | | | | kus | | | | | 3,000 | | | | | 1,50 | | | | | 4,50 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/966006211*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006211) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Přemístění demontovaných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.* | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 68 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 3 | | | | |  | | | | | 3,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 189 | | | | | K | | | | | 966001211 | | | | | Odstranění lavičky stabilní zabetonované | | | | | kus | | | | | 2,000 | | | | | 417,00 | | | | | 834,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Odstranění lavičky parkové stabilní zabetonované | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/966001211*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966001211) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 54 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 2 | | | | |  | | | | | 2,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 190 | | | | | K | | | | | 966001311 | | | | | Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou | | | | | kus | | | | | 1,000 | | | | | 261,00 | | | | | 261,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/966001311*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966001311) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 55 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 191 | | | | | K | | | | | 966077131 | | | | | Odstranění různých doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg | | | | | kus | | | | | 1,000 | | | | | 498,00 | | | | | 498,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Odstranění různých konstrukcí na mostech doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/966077131*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966077131) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 56 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 192 | | | | | K | | | | | 228960002 | | | | | Demontáž stožáru nebo sloupku přímého na základovém rámu | | | | | kus | | | | | 1,000 | | | | | 893,00 | | | | | 893,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Demontáž stožáru nebo sloupku včetně vytažení a odpojení kabelu, odpojení uzemnění a naložení stožáru, bez odstranění základu přímého na základovém rámu | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/228960002*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/228960002) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 84 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 193 | | | | | K | | | | | 997221612 | | | | | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | | | | | t | | | | | 7,625 | | | | | 328,00 | | | | | 2 501,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997221612*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221612) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.* | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 51 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 1,5\*2 | | | | |  | | | | | 3,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 52 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 53 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 7\*0,082 | | | | |  | | | | | 0,574 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 54 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 2\*0,482 | | | | |  | | | | | 0,964 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 55 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 0,087 | | | | |  | | | | | 0,087 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 56 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 0,1 | | | | |  | | | | | 0,100 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 66 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 6\*0,15 | | | | |  | | | | | 0,900 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 84 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 1\*1 | | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 194 | | | | | K | | | | | 997221131 | | | | | Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m | | | | | t | | | | | 0,482 | | | | | 541,00 | | | | | 260,76 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997221131*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221131) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 54 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 1\*0,482 | | | | |  | | | | | 0,482 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 195 | | | | | K | | | | | 997221571 | | | | | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | | | | | t | | | | | 7,143 | | | | | 39,00 | | | | | 278,58 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997221571*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221571) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.* | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 51 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 1,5\*2 | | | | |  | | | | | 3,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 52 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 53 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 7\*0,082 | | | | |  | | | | | 0,574 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 54 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 1\*0,482 | | | | |  | | | | | 0,482 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 55 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 0,087 | | | | |  | | | | | 0,087 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 56 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 0,1 | | | | |  | | | | | 0,100 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 66 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 6\*0,15 | | | | |  | | | | | 0,900 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 84 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 1\*1 | | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 196 | | | | | K | | | | | 997221579 | | | | | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | | | | | t | | | | | 14,286 | | | | | 1,00 | | | | | 14,29 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | | PP | | | | |  | | | | | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997221579*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221579) | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.* | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | předpoklad 3 km | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 51 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 1,5\*2 | | | | |  | | | | | 3,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 52 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 53 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 7\*0,082 | | | | |  | | | | | 0,574 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 54 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 1\*0,482 | | | | |  | | | | | 0,482 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 55 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 0,087 | | | | |  | | | | | 0,087 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 56 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 0,1 | | | | |  | | | | | 0,100 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 66 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 6\*0,15 | | | | |  | | | | | 0,900 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 84 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 1\*1 | | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | Mezisoučet | | | | |  | | | | | 7,143 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | VV | | | | |  | | | | | 7,143\*2 | | | | |  | | | | | 14,286 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Stavba: | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | Bruntál, dopravní opatření na ulici Dolní | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Objekt: | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | 2 - SO 102 – Parkoviště „U Rybníka | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Soupis: | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | **2-1 - SO 102 – Parkoviště „U Rybníka - soupis prací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | KSO: | | | | | | | | | | 82229 | | | |  | | | | |  | | | | | CC-CZ: | | | | | 21121 | | | | |  | | | | |
|  | | | | Místo: | | | | | | | | | | Bruntál | | | |  | | | | |  | | | | | Datum: | | | | | 3. 8. 2022 | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | CZ-CPA: | | | | | 42.11.10 | | | | |  | | | | |
|  | | | | Zadavatel: | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | IČ: | | | | | 00295892 | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | Město Bruntál | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | DIČ: | | | | | CZ00295892 | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Uchazeč: | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | IČ: | | | | | 62360213 | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DIČ: | | | | | CZ62360213 | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Projektant: | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | IČ: | | | | | 45186677 | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | ing.Petr Doležel | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | DIČ: | | | | | CZ6008091309 | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Zpracovatel: | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | IČ: | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | ing.Pospíšil Michal CU2023/I | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | DIČ: | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Poznámka: | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | **Cena bez DPH** | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | **738 000,12** | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | | Základ daně | | | |  | | | | |  | | | | | Sazba daně | | | | | Výše daně | | | | |  | | | | |
|  | | | | DPH | | | | | základní | | | | | 738 000,12 | | | |  | | | | |  | | | | | 21,00% | | | | | 154 980,03 | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | snížená | | | | | 0,00 | | | |  | | | | |  | | | | | 15,00% | | | | | 0,00 | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | **Cena s DPH** | | | | | | | | | |  | | | | **v** | | | | | **CZK** | | | | |  | | | | | **892 980,15** | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | **Projektant** | | | | | | | | | |  | | | | **Zpracovatel** | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Datum a podpis: | | | | | | | | | | Razítko | | | | Datum a podpis: | | | | | | | | | |  | | | | | Razítko | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | **Objednavatel** | | | | | | | | | |  | | | | **Uchazeč** | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Datum a podpis: | | | | | | | | | | Razítko | | | | Datum a podpis: | | | | | | | | | |  | | | | | Razítko | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Stavba: | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | Bruntál, dopravní opatření na ulici Dolní | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Objekt: | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | 2 - SO 102 – Parkoviště „U Rybníka | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Soupis: | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | **2-1 - SO 102 – Parkoviště „U Rybníka - soupis prací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Místo: | | | | | | | | |  | | | | | Bruntál | | | |  | | | | |  | | | | | Datum: | | | | | 3. 8. 2022 | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Zadavatel: | | | | | | | | | | | | | | Město Bruntál | | | |  | | | | |  | | | | | Projektant: | | | | | ing.Petr Doležel | | | | |  | | | | |
| Uchazeč: | | | | | | | | | | | | | | KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál | | | |  | | | | |  | | | | | Zpracovatel: | | | | | ing.Pospíšil Michal CU2023/I | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Kód dílu - Popis | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | Cena celkem [CZK] | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **Náklady ze soupisu prací** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | **738 000,12** | | | | |  | | | | |
|  | | | | HSV - Práce a dodávky HSV | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 738 000,12 | | | | |  | | | | |
|  | | | | 001 - zemní práce | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 128 222,69 | | | | |  | | | | |
|  | | | | 57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | 284 569,71 | | | | |  | | | | |
|  | | | | 059 - kryty poz.komunikací - dlažba | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 171 542,19 | | | | |  | | | | |
|  | | | | 91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | 65 039,14 | | | | |  | | | | |
|  | | | | 96 - Bourání konstrukcí | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 88 626,39 | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **SOUPIS PRACÍ** | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Stavba: | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | Bruntál, dopravní opatření na ulici Dolní | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Objekt: | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | 2 - SO 102 – Parkoviště „U Rybníka | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Soupis: | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | **2-1 - SO 102 – Parkoviště „U Rybníka - soupis prací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Místo: | | | | | | | | |  | | | | | Bruntál | | | |  | | | | |  | | | | | Datum: | | | | | 3. 8. 2022 | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Zadavatel: | | | | | | | | | | | | | | Město Bruntál | | | |  | | | | |  | | | | | Projektant: | | | | | ing.Petr Doležel | | | | |  | | | | |
| Uchazeč: | | | | | | | | | | | | | | KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál | | | |  | | | | |  | | | | | Zpracovatel: | | | | | ing.Pospíšil Michal CU2023/I | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| PČ | | | | Typ | | | | | Kód | | | | | Popis | | | | MJ | | | | | Množství | | | | | J.cena [CZK] | | | | | Cena celkem [CZK] | | | | | Cenová soustava | | | | |
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | **738 000,12** | | | | |  | | | | |
|  | | | | D | | | | | HSV | | | | | Práce a dodávky HSV | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 738 000,12 | | | | |  | | | | |
|  | | | | D | | | | | 001 | | | | | zemní práce | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 128 222,69 | | | | |  | | | | |
| 1 | | | | K | | | | | 121151103 | | | | | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | | | | m2 | | | | | 9,200 | | | | | 114,00 | | | | | 1 048,80 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/121151103*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151103) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 10 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 92\*0,1 | | | |  | | | | | 9,200 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 2 | | | | K | | | | | 122251104 | | | | | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | | | | m3 | | | | | 146,890 | | | | | 111,00 | | | | | 16 304,79 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/122251104*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251104) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 9 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 146,89 | | | |  | | | | | 146,890 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 3 | | | | K | | | | | 122251103 | | | | | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | | | | m3 | | | | | 69,300 | | | | | 165,00 | | | | | 11 434,50 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/122251103*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251103) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 13 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 231\*0,3 | | | |  | | | | | 69,300 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 4 | | | | K | | | | | 167151101 | | | | | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | | | | m3 | | | | | 45,000 | | | | | 42,00 | | | | | 1 890,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/167151101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 22 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 90\*0,1+36 | | | |  | | | | | 45,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 5 | | | | K | | | | | 162551108 | | | | | Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | | | | m3 | | | | | 54,200 | | | | | 49,00 | | | | | 2 655,80 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/162551108*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162551108) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.* | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 10 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 92\*0,1 | | | |  | | | | | 9,200 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 22 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 90\*0,1+36 | | | |  | | | | | 45,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 6 | | | | K | | | | | 162751117 | | | | | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | | | | m3 | | | | | 218,100 | | | | | 159,00 | | | | | 34 677,90 | | | | | CS ÚRS 2021 01 | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_01/162751117*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.* | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 9 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 148,8 | | | |  | | | | | 148,800 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 13 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 231\*0,3 | | | |  | | | | | 69,300 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 7 | | | | K | | | | | 162751119 | | | | | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | | | | m3 | | | | | 1 962,900 | | | | | 1,00 | | | | | 1 962,90 | | | | | CS ÚRS 2020 01 | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.* | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 19 km Horní Benešov | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 9 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 148,8 | | | |  | | | | | 148,800 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 13 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 231\*0,3 | | | |  | | | | | 69,300 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | Mezisoučet | | | |  | | | | | 218,100 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 218,1\*9 | | | |  | | | | | 1 962,900 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 8 | | | | K | | | | | 171201231 | | | | | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | | | | t | | | | | 352,800 | | | | | 89,00 | | | | | 31 399,20 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/171201231*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.* | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 9 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 148,8\*2 | | | |  | | | | | 297,600 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 10 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 92\*0,3\*2 | | | |  | | | | | 55,200 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 9 | | | | K | | | | | 181111111 | | | | | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 | | | | m2 | | | | | 90,000 | | | | | 24,00 | | | | | 2 160,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/181111111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181111111) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu. 2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.* | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 22 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 90 | | | |  | | | | | 90,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 10 | | | | K | | | | | 181351006 | | | | | Rozprostření ornice tl vrstvy přes 300 do 400 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | | | | m2 | | | | | 90,000 | | | | | 125,00 | | | | | 11 250,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/181351006*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351006) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 22 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 36/0,4 | | | |  | | | | | 90,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 11 | | | | K | | | | | 181351113 | | | | | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | | | | m2 | | | | | 90,000 | | | | | 16,00 | | | | | 1 440,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/181351113*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351113) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.* | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 22 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 90 | | | |  | | | | | 90,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 12 | | | | K | | | | | 181411141 | | | | | Založení parterového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | | | | m2 | | | | | 90,000 | | | | | 6,00 | | | | | 540,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/181411141*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411141) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.* | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 22 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 90 | | | |  | | | | | 90,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *13* | | | | *M* | | | | | *00572410* | | | | | *osivo směs travní parková* | | | | *kg* | | | | | *1,800* | | | | | *136,00* | | | | | *244,80* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | osivo směs travní parková | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 22 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 90\*0,02 | | | |  | | | | | 1,800 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 14 | | | | K | | | | | 183205111 | | | | | Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 1 a 2 | | | | m2 | | | | | 90,000 | | | | | 19,00 | | | | | 1 710,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině skupiny 1 až 2 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/183205111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183205111) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání s případným naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. Ceny nelze použít pro založení záhonu s výškovým členěním pro ornamentální výsadby; tyto práce se oceňují individuálně.* | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 22 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 90 | | | |  | | | | | 90,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 15 | | | | K | | | | | 183403114 | | | | | Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 | | | | m2 | | | | | 90,000 | | | | | 4,00 | | | | | 360,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/183403114*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183403114) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.* | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 22 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 90 | | | |  | | | | | 90,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 16 | | | | K | | | | | 183403153 | | | | | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 | | | | m2 | | | | | 90,000 | | | | | 4,00 | | | | | 360,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/183403153*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183403153) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.* | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 22 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 90 | | | |  | | | | | 90,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 17 | | | | K | | | | | 185803111 | | | | | Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 | | | | m2 | | | | | 90,000 | | | | | 4,00 | | | | | 360,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/185803111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185803111) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. V cenách nejsou započteny náklady na : a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypletí, b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-22 Chemické odplevelení trávníku, d) hnojení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení. 2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na dopravní prostředek s odvezením do vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.* | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 22 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 90 | | | |  | | | | | 90,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 18 | | | | K | | | | | 182251101 | | | | | Svahování násypů strojně | | | | m2 | | | | | 90,000 | | | | | 32,00 | | | | | 2 880,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/182251101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182251101) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 22 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 90 | | | |  | | | | | 90,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 19 | | | | K | | | | | 181951112 | | | | | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | | | | m2 | | | | | 462,000 | | | | | 12,00 | | | | | 5 544,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/181951112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 13 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 231 | | | |  | | | | | 231,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 14 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 231 | | | |  | | | | | 231,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | D | | | | | 57 | | | | | Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 284 569,71 | | | | |  | | | | |
| 20 | | | | K | | | | | 564581111 | | | | | Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 300 mm | | | | m2 | | | | | 231,000 | | | | | 21,00 | | | | | 4 851,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/564581111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564581111) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 13 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 231 | | | |  | | | | | 231,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *21* | | | | *M* | | | | | *58344229* | | | | | *štěrkodrť frakce 0/125* | | | | *t* | | | | | *152,460* | | | | | *228,00* | | | | | *34 760,88* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | štěrkodrť frakce 0/125 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 13 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 231\*0,3\*2,2 | | | |  | | | | | 152,460 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 22 | | | | K | | | | | 564851114 | | | | | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 180 mm | | | | m2 | | | | | 231,000 | | | | | 149,00 | | | | | 34 419,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/564851114*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851114) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 14 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 231 | | | |  | | | | | 231,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 23 | | | | K | | | | | 564861112 | | | | | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 210 mm | | | | m2 | | | | | 231,000 | | | | | 177,00 | | | | | 40 887,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 210 mm | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/564861112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861112) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 14 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 231 | | | |  | | | | | 231,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 24 | | | | K | | | | | 573191111 | | | | | Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 | | | | m2 | | | | | 231,000 | | | | | 25,00 | | | | | 5 775,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/573191111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573191111) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | "položka výkazu výměr 14 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 231 | | | |  | | | | | 231,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 25 | | | | K | | | | | 573211111 | | | | | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 | | | | m2 | | | | | 231,000 | | | | | 9,00 | | | | | 2 079,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/573211111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211111) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 14 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 231 | | | |  | | | | | 231,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 26 | | | | K | | | | | 565145121 | | | | | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m | | | | m2 | | | | | 231,000 | | | | | 325,00 | | | | | 75 075,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/565145121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565145121) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 14 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 231 | | | |  | | | | | 231,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 27 | | | | K | | | | | 577134121 | | | | | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | | | | m2 | | | | | 231,000 | | | | | 239,00 | | | | | 55 209,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/577134121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134121) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | "položka výkazu výměr 14 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 231 | | | |  | | | | | 231,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 28 | | | | K | | | | | 577154111 | | | | | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | | | | m2 | | | | | 7,000 | | | | | 565,00 | | | | | 3 955,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 60 mm | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/577154111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577154111) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | "položka výkazu výměr 15 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 7 | | | |  | | | | | 7,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 29 | | | | K | | | | | 919121231 | | | | | Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu | | | | m | | | | | 57,000 | | | | | 250,00 | | | | | 14 250,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 25 mm | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/919121231*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919121231) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | "položka výkazu výměr 8 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 57 | | | |  | | | | | 57,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 30 | | | | K | | | | | 998225111 | | | | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | | | | t | | | | | 359,698 | | | | | 37,00 | | | | | 13 308,83 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998225111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.* | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | D | | | | | 059 | | | | | kryty poz.komunikací - dlažba | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 171 542,19 | | | | |  | | | | |
| 31 | | | | K | | | | | 916111123 | | | | | Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého | | | | m | | | | | 138,000 | | | | | 319,00 | | | | | 44 022,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/916111123*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916111123) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé kostky. 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje: a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek, b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční opěry.* | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 16 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 138 | | | |  | | | | | 138,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 32 | | | | K | | | | | 596211130 | | | | | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2 | | | | m2 | | | | | 43,500 | | | | | 345,00 | | | | | 15 007,50 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny C, pro plochy do 50 m2 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/596211130*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211130) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 17 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 18 | | | |  | | | | | 18,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 18 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 25,5 | | | |  | | | | | 25,500 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *33* | | | | *M* | | | | | *59245006* | | | | | *dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná* | | | | *m2* | | | | | *5,150* | | | | | *475,00* | | | | | *2 446,25* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 18 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 5\*1,03 | | | |  | | | | | 5,150 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 34 | | | | K | | | | | 916131213 | | | | | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | | | | m | | | | | 137,920 | | | | | 319,00 | | | | | 43 996,48 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/916131213*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.* | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 11 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 115+10,92+12 | | | |  | | | | | 137,920 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *35* | | | | *M* | | | | | *59217031* | | | | | *obrubník betonový silniční 1000x150x250mm* | | | | *m* | | | | | *116,150* | | | | | *134,00* | | | | | *15 564,10* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 11 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 115\*1,01 | | | |  | | | | | 116,150 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *36* | | | | *M* | | | | | *59217029* | | | | | *obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm* | | | | *m* | | | | | *6,060* | | | | | *115,00* | | | | | *696,90* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 11 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 6\*1,01 | | | |  | | | | | 6,060 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *37* | | | | *M* | | | | | *59217030* | | | | | *obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm* | | | | *m* | | | | | *6,060* | | | | | *369,00* | | | | | *2 236,14* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 11 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 6\*1,01 | | | |  | | | | | 6,060 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *38* | | | | *M* | | | | | *59217035* | | | | | *obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm* | | | | *m* | | | | | *11,312* | | | | | *502,00* | | | | | *5 678,62* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 14\*0,8\*1,01 | | | |  | | | | | 11,312 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 39 | | | | K | | | | | 916231213 | | | | | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | | | | m | | | | | 35,000 | | | | | 308,00 | | | | | 10 780,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/916231213*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 4. Měrná jednotka u příplatků je m délky obrubníku.* | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 12 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 35 | | | |  | | | | | 35,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *40* | | | | *M* | | | | | *59217019* | | | | | *obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm* | | | | *m* | | | | | *35,350* | | | | | *100,00* | | | | | *3 535,00* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 12 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 35\*1,01 | | | |  | | | | | 35,350 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 41 | | | | K | | | | | 916991121 | | | | | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | | | | m3 | | | | | 8,499 | | | | | 2 048,00 | | | | | 17 405,95 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/916991121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916991121) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 11 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 137,92\*0,3\*0,12 | | | |  | | | | | 4,965 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 12 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 35\*0,25\*0,12 | | | |  | | | | | 1,050 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 16 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 138\*0,15\*0,12 | | | |  | | | | | 2,484 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 42 | | | | K | | | | | R-059-005 | | | | | Rezání obrub | | | | kus | | | | | 5,000 | | | | | 175,00 | | | | | 875,00 | | | | |  | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | Rezání obrub | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | předpoklad | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 11-12 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 5 | | | |  | | | | | 5,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 43 | | | | K | | | | | 998223011 | | | | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | | | | t | | | | | 74,386 | | | | | 125,00 | | | | | 9 298,25 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998223011*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | D | | | | | 91 | | | | | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 65 039,14 | | | | |  | | | | |
| 44 | | | | K | | | | | 213141111 | | | | | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m | | | | m2 | | | | | 231,000 | | | | | 16,00 | | | | | 3 696,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/213141111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213141111) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až 20 %. 4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci.* | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 13 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 231 | | | |  | | | | | 231,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *45* | | | | *M* | | | | | *69311199* | | | | | *geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2* | | | | *m2* | | | | | *277,200* | | | | | *25,00* | | | | | *6 930,00* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 13 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 231\*1,2 | | | |  | | | | | 277,200 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 46 | | | | K | | | | | 275313611 | | | | | Základové patky z betonu tř. C 16/20 | | | | m3 | | | | | 1,620 | | | | | 3 747,00 | | | | | 6 070,14 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/275313611*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275313611) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.* | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 20 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 9\*0,5\*0,6\*0,6 | | | |  | | | | | 1,620 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 47 | | | | K | | | | | 914111111 | | | | | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu | | | | kus | | | | | 15,000 | | | | | 157,00 | | | | | 2 355,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/914111111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců, c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry, d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek: a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud, b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.* | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 20 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 2+2+3\*3+2 | | | |  | | | | | 15,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *48* | | | | *M* | | | | | *40445625* | | | | | *informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm* | | | | *kus* | | | | | *4,000* | | | | | *888,00* | | | | | *3 552,00* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 20 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 2+2 | | | |  | | | | | 4,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *49* | | | | *M* | | | | | *40445622* | | | | | *informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm* | | | | *kus* | | | | | *2,000* | | | | | *784,00* | | | | | *1 568,00* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 20 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 2 | | | |  | | | | | 2,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *50* | | | | *M* | | | | | *40445612* | | | | | *značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm* | | | | *kus* | | | | | *3,000* | | | | | *784,00* | | | | | *2 352,00* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 20 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 3 | | | |  | | | | | 3,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *51* | | | | *M* | | | | | *40445608* | | | | | *značky upravující přednost P1, P4 700mm* | | | | *kus* | | | | | *3,000* | | | | | *888,00* | | | | | *2 664,00* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | značky upravující přednost P1, P4 700mm | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 20 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 3 | | | |  | | | | | 3,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *52* | | | | *M* | | | | | *40445619* | | | | | *zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm* | | | | *kus* | | | | | *3,000* | | | | | *888,00* | | | | | *2 664,00* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 20 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 3 | | | |  | | | | | 3,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 53 | | | | K | | | | | 914111112 | | | | | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup | | | | kus | | | | | 2,000 | | | | | 261,00 | | | | | 522,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/914111112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111112) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 19 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 1+1 | | | |  | | | | | 2,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 54 | | | | K | | | | | 914511112 | | | | | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm | | | | kus | | | | | 9,000 | | | | | 1 254,00 | | | | | 11 286,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/914511112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511112) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.* | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 20 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 9 | | | |  | | | | | 9,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *55* | | | | *M* | | | | | *40445235* | | | | | *sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m* | | | | *kus* | | | | | *9,000* | | | | | *993,00* | | | | | *8 937,00* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 20 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 9 | | | |  | | | | | 9,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 56 | | | | K | | | | | 915111112 | | | | | Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva | | | | m | | | | | 359,500 | | | | | 26,00 | | | | | 9 347,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/915111112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915111112) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 21 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 303,5+20+36 | | | |  | | | | | 359,500 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 57 | | | | K | | | | | 915131112 | | | | | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva | | | | m2 | | | | | 13,000 | | | | | 209,00 | | | | | 2 717,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/915131112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915131112) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 21 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 4+4+5 | | | |  | | | | | 13,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 58 | | | | K | | | | | 915611111 | | | | | Předznačení vodorovného liniového značení | | | | m | | | | | 359,500 | | | | | 1,00 | | | | | 359,50 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/915611111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915611111) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.* | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 21 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 303,5+20+36 | | | |  | | | | | 359,500 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 59 | | | | K | | | | | 915621111 | | | | | Předznačení vodorovného plošného značení | | | | m2 | | | | | 13,000 | | | | | 1,50 | | | | | 19,50 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/915621111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915621111) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.* | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 21 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 4+4+5 | | | |  | | | | | 13,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | D | | | | | 96 | | | | | Bourání konstrukcí | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 88 626,39 | | | | |  | | | | |
| 60 | | | | K | | | | | 919112231 | | | | | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu | | | | m | | | | | 57,000 | | | | | 89,00 | | | | | 5 073,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 25 mm | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/919112231*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919112231) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | "položka výkazu výměr 8 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 57 | | | |  | | | | | 57,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 61 | | | | K | | | | | 919735111 | | | | | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | | | | m | | | | | 57,000 | | | | | 64,00 | | | | | 3 648,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/919735111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735111) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.* | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | "položka výkazu výměr 8 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 57 | | | |  | | | | | 57,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 62 | | | | K | | | | | 113154112 | | | | | Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase | | | | m2 | | | | | 180,900 | | | | | 28,00 | | | | | 5 065,20 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/113154112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154112) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 1 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 60,3\*3 | | | |  | | | | | 180,900 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 63 | | | | K | | | | | 997221551 | | | | | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | | | | t | | | | | 16,643 | | | | | 39,00 | | | | | 649,08 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997221551*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).* | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 1 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 60,3\*3\*0,092 | | | |  | | | | | 16,643 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 64 | | | | K | | | | | 997221559 | | | | | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | | | | t | | | | | 49,928 | | | | | 1,00 | | | | | 49,93 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997221559*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).* | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | skládka 4 km | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 1 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 60,3\*3\*0,092\*3 | | | |  | | | | | 49,928 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 65 | | | | K | | | | | 113106134 | | | | | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2 | | | | m2 | | | | | 50,000 | | | | | 89,00 | | | | | 4 450,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/113106134*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106134) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 5 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 4 | | | |  | | | | | 4,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 6 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 46 | | | |  | | | | | 46,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 66 | | | | K | | | | | 113107341 | | | | | Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2 | | | | m2 | | | | | 1,500 | | | | | 107,00 | | | | | 160,50 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/113107341*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107341) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 7 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 1,5 | | | |  | | | | | 1,500 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 67 | | | | K | | | | | 113202111 | | | | | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | | | | m | | | | | 250,000 | | | | | 49,00 | | | | | 12 250,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/113202111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.* | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 2 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 204 | | | |  | | | | | 204,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 3 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 46 | | | |  | | | | | 46,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 68 | | | | K | | | | | 113203111 | | | | | Vytrhání obrub z dlažebních kostek | | | | m | | | | | 204,000 | | | | | 57,00 | | | | | 11 628,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/113203111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113203111) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.* | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 4 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 204 | | | |  | | | | | 204,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 69 | | | | K | | | | | 113107330 | | | | | Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2 | | | | m2 | | | | | 103,760 | | | | | 119,00 | | | | | 12 347,44 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/113107330*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107330) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 2 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 204\*0,3 | | | |  | | | | | 61,200 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 3 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 46\*0,26 | | | |  | | | | | 11,960 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 4 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 204\*0,15 | | | |  | | | | | 30,600 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 70 | | | | K | | | | | 979071122 | | | | | Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC | | | | m2 | | | | | 20,400 | | | | | 65,00 | | | | | 1 326,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/979071122*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979071122) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Ceny jsou určeny jen pro očištění vybouraných kostek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných dlažebních kostek na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.* | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 4 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 204\*0,1 | | | |  | | | | | 20,400 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 71 | | | | K | | | | | 979054451 | | | | | Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého | | | | m2 | | | | | 50,000 | | | | | 57,00 | | | | | 2 850,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/979054451*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979054451) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.* | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 5 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 4 | | | |  | | | | | 4,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 6 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 46 | | | |  | | | | | 46,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 72 | | | | K | | | | | 997221611 | | | | | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | | | | t | | | | | 114,509 | | | | | 107,00 | | | | | 12 252,46 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997221611*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.* | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 2 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 204\*0,3\*0,24 | | | |  | | | | | 14,688 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 204\*0,205 | | | |  | | | | | 41,820 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 3 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 46\*0,205 | | | |  | | | | | 9,430 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 46\*0,26\*0,24 | | | |  | | | | | 2,870 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 4 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 204\*0,15\*0,24 | | | |  | | | | | 7,344 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 204\*0,115 | | | |  | | | | | 23,460 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 5 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 4\*0,295 | | | |  | | | | | 1,180 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 6 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 46\*0,295 | | | |  | | | | | 13,570 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 7 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 1,5\*0,098 | | | |  | | | | | 0,147 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 73 | | | | K | | | | | 997221151 | | | | | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m | | | | t | | | | | 38,210 | | | | | 159,00 | | | | | 6 075,39 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997221151*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221151) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Ceny jsou určeny vodorovnou dopravu suti pro nepřístupné plochy, kam není možný příjezd dopravních prostředků – především pro vnitřní plochy objektů, např. dvorky, atria, terasy. 2. Ceny 997 22-114 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 3. Ceny 997 22-115 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).* | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 4 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 204\*0,115 | | | |  | | | | | 23,460 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 5 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 4\*0,295 | | | |  | | | | | 1,180 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 6 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 46\*0,295 | | | |  | | | | | 13,570 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 74 | | | | K | | | | | 997221561 | | | | | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | | | | t | | | | | 76,299 | | | | | 55,00 | | | | | 4 196,45 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997221561*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).* | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 2 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 204\*0,3\*0,24 | | | |  | | | | | 14,688 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 204\*0,205 | | | |  | | | | | 41,820 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 3 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 46\*0,205 | | | |  | | | | | 9,430 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 46\*0,26\*0,24 | | | |  | | | | | 2,870 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 4 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 204\*0,15\*0,24 | | | |  | | | | | 7,344 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 7 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 1,5\*0,098 | | | |  | | | | | 0,147 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 75 | | | | K | | | | | 997221569 | | | | | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | | | | t | | | | | 228,897 | | | | | 1,00 | | | | | 228,90 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997221569*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).* | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 4 km | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 2 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 204\*0,3\*0,24 | | | |  | | | | | 14,688 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 204\*0,205 | | | |  | | | | | 41,820 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 3 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 46\*0,205 | | | |  | | | | | 9,430 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 46\*0,26\*0,24 | | | |  | | | | | 2,870 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 4 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 204\*0,15\*0,24 | | | |  | | | | | 7,344 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 7 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 1,5\*0,098 | | | |  | | | | | 0,147 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | Mezisoučet | | | |  | | | | | 76,299 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 76,299\*3 | | | |  | | | | | 228,897 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 76 | | | | K | | | | | 997221861 | | | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | | | | t | | | | | 76,299 | | | | | 105,00 | | | | | 8 011,40 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997221861*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.* | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 2 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 204\*0,3\*0,24 | | | |  | | | | | 14,688 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 204\*0,205 | | | |  | | | | | 41,820 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 3 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 46\*0,205 | | | |  | | | | | 9,430 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 46\*0,26\*0,24 | | | |  | | | | | 2,870 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 4 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 204\*0,15\*0,24 | | | |  | | | | | 7,344 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 7 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 1,5\*0,098 | | | |  | | | | | 0,147 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 77 | | | | K | | | | | 997221875 | | | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | | | | t | | | | | 0,147 | | | | | 105,00 | | | | | 15,44 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997221875*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221875) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.* | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 7 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 1,5\*0,098 | | | |  | | | | | 0,147 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 78 | | | | K | | | | | 99722187r | | | | | Odkup recyklovaného asfaltu | | | | t | | | | | -16,643 | | | | | 100,00 | | | | | -1 664,30 | | | | |  | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | Dle Přílohy ZD č. 5 - Smlouva o dílo (závazný dokument) - čl.III - bod 2- odst. XVIII   živičný materiál vyfrézovaný při provádění díla, který dle výsledků analýzy pořízených vzorků při průzkumu vozovky odpovídá kvalitativní třídě ZAS-T1, není odpadem ve smyslu zákona o odpadech a je ve vlastnictví objednatele. Materiál bude odkoupen zhotovitelem za účelem opětovného použití. Zhotovitel je povinen objednateli za odkoupený materiál uhradit kupní cenu ve výši 100,- Kč/t povýšenou o DPH v zákonné výši, | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 1 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | -60,3\*3\*0,092 | | | |  | | | | | -16,643 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 79 | | | | K | | | | | 966006132 | | | | | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami | | | | kus | | | | | 1,000 | | | | | 1,50 | | | | | 1,50 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/966006132*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006132) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu. 2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění svislých dopravních značek. 3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.* | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 19 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 80 | | | | K | | | | | 966006211 | | | | | Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol | | | | kus | | | | | 1,000 | | | | | 12,00 | | | | | 12,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | | PP | | | | |  | | | | | Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/966006211*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006211) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | PSC | | | | |  | | | | | *Poznámka k souboru cen:  1. Přemístění demontovaných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.* | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | položka výkazu výměr 19 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Stavba: | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | | Bruntál, dopravní opatření na ulici Dolní | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Objekt: | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | | 3 - SO 401 – Úprava SSZ I/45 Olomoucká – Dolní | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Soupis: | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | | **3-1 - SO 401 – Úprava SSZ I/45 Olomoucká – Dolní-soupis prací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | KSO: | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | CC-CZ: | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Místo: | | | | | | | | | | Bruntál | | | |  | | | | |  | | | | | Datum: | | | | | 3. 8. 2022 | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Zadavatel: | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | IČ: | | | | | 00295892 | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | | Město Bruntál | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | DIČ: | | | | | CZ00295892 | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Uchazeč: | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | IČ: | | | | | 62360213 | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | | KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DIČ: | | | | | CZ62360213 | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Projektant: | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | IČ: | | | | | 45186677 | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | | ing.Petr Doležel | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | DIČ: | | | | | CZ6008091309 | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Zpracovatel: | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | IČ: | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | | ing.Pospíšil Michal CU2023/I | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | DIČ: | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Poznámka: | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | **Cena bez DPH** | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | **809 101,02** | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | Základ daně | | | |  | | | | |  | | | | | Sazba daně | | | | | Výše daně | | | | |  | | | | |
|  | | | DPH | | | | | základní | | | | | 809 101,02 | | | |  | | | | |  | | | | | 21,00% | | | | | 169 911,21 | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | | snížená | | | | | 0,00 | | | |  | | | | |  | | | | | 15,00% | | | | | 0,00 | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | **Cena s DPH** | | | | | | | | | |  | | | | **v** | | | | | **CZK** | | | | |  | | | | | **979 012,23** | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | **Projektant** | | | | | | | | | |  | | | | **Zpracovatel** | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Datum a podpis: | | | | | | | | | | Razítko | | | | Datum a podpis: | | | | | | | | | |  | | | | | Razítko | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | **Objednavatel** | | | | | | | | | |  | | | | **Uchazeč** | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Datum a podpis: | | | | | | | | | | Razítko | | | | Datum a podpis: | | | | | | | | | |  | | | | | Razítko | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Stavba: | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | | Bruntál, dopravní opatření na ulici Dolní | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Objekt: | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | | 3 - SO 401 – Úprava SSZ I/45 Olomoucká – Dolní | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Soupis: | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | | **3-1 - SO 401 – Úprava SSZ I/45 Olomoucká – Dolní-soupis prací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Místo: | | | | | | | |  | | | | | Bruntál | | | |  | | | | |  | | | | | Datum: | | | | | 3. 8. 2022 | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Zadavatel: | | | | | | | | | | | | | Město Bruntál | | | |  | | | | |  | | | | | Projektant: | | | | | ing.Petr Doležel | | | | |  | | | | |
| Uchazeč: | | | | | | | | | | | | | KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál | | | |  | | | | |  | | | | | Zpracovatel: | | | | | ing.Pospíšil Michal CU2023/I | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Kód dílu - Popis | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | Cena celkem [CZK] | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **Náklady ze soupisu prací** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | **809 101,02** | | | | |  | | | | |
|  | | | HSV - Práce a dodávky HSV | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 24 325,40 | | | | |  | | | | |
|  | | | 8 - Trubní vedení | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 23 949,12 | | | | |  | | | | |
|  | | | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 376,28 | | | | |  | | | | |
|  | | | M - Práce a dodávky M | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 669 228,62 | | | | |  | | | | |
|  | | | 21-M - Elektromontáže | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 12 041,10 | | | | |  | | | | |
|  | | | 22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 519 892,92 | | | | |  | | | | |
|  | | | 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 137 294,60 | | | | |  | | | | |
|  | | | HZS - Hodinové zúčtovací sazby | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 5 925,00 | | | | |  | | | | |
|  | | | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 109 622,00 | | | | |  | | | | |
|  | | | VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 30 113,00 | | | | |  | | | | |
|  | | | VRN3 - Zařízení staveniště | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 68 735,00 | | | | |  | | | | |
|  | | | VRN4 - Inženýrská činnost | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 10 774,00 | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **SOUPIS PRACÍ** | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Stavba: | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | | Bruntál, dopravní opatření na ulici Dolní | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Objekt: | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | | 3 - SO 401 – Úprava SSZ I/45 Olomoucká – Dolní | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Soupis: | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | | **3-1 - SO 401 – Úprava SSZ I/45 Olomoucká – Dolní-soupis prací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Místo: | | | | | | | |  | | | | | Bruntál | | | |  | | | | |  | | | | | Datum: | | | | | 3. 8. 2022 | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Zadavatel: | | | | | | | | | | | | | Město Bruntál | | | |  | | | | |  | | | | | Projektant: | | | | | ing.Petr Doležel | | | | |  | | | | |
| Uchazeč: | | | | | | | | | | | | | KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál | | | |  | | | | |  | | | | | Zpracovatel: | | | | | ing.Pospíšil Michal CU2023/I | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| PČ | | | Typ | | | | | Kód | | | | | Popis | | | | MJ | | | | | Množství | | | | | J.cena [CZK] | | | | | Cena celkem [CZK] | | | | | Cenová soustava | | | | |
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | **809 101,02** | | | | |  | | | | |
|  | | | D | | | | | HSV | | | | | Práce a dodávky HSV | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 24 325,40 | | | | |  | | | | |
|  | | | D | | | | | 8 | | | | | Trubní vedení | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 23 949,12 | | | | |  | | | | |
| 1 | | | K | | | | | 899623151.R | | | | | Obetonování potrubí betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20 | | | | m3 | | | | | 5,928 | | | | | 4 040,00 | | | | | 23 949,12 | | | | | Cena pro projekt | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Obetonování potrubí betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 02 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | obetonování chrániček kabelových prostupů: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | Výkop 65 x 120: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | (2\*15,2)\*0,65\*0,3 | | | |  | | | | | 5,928 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | D | | | | | 9 | | | | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 376,28 | | | | |  | | | | |
| 2 | | | K | | | | | 914111112 | | | | | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup | | | | kus | | | | | 1,000 | | | | | 261,00 | | | | | 261,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/914111112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111112) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v.č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - stožár č. 10 - přímo zadané - montáž stávající značky P4: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *3* | | | *M* | | | | | *40445261* | | | | | *spona upínací 12,7mm* | | | | *100 kus* | | | | | *0,040* | | | | | *740,50* | | | | | *29,62* | | | | | *CS ÚRS 2022 02* | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | spona upínací 12,7mm | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v.č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - stožár č. 10 - přímo zadané - montáž stávající značky P4: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | (2\*2)/100 | | | |  | | | | | 0,040 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *4* | | | *M* | | | | | *40445260* | | | | | *páska upínací 12,7x0,75mm* | | | | *m* | | | | | *1,256* | | | | | *67,00* | | | | | *84,15* | | | | | *CS ÚRS 2022 02* | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | páska upínací 12,7x0,75mm | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v.č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - stožár č. 10 - přímo zadané - montáž stávající značky P4: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | (2\*3,14\*0,1)\*2 | | | |  | | | | | 1,256 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 5 | | | K | | | | | 966006211 | | | | | Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol | | | | kus | | | | | 1,000 | | | | | 1,51 | | | | | 1,51 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/966006211*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006211) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v.č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - stožár č. 10 - přímo zadané - demontáž stávající značky P4: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | D | | | | | M | | | | | Práce a dodávky M | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 669 228,62 | | | | |  | | | | |
|  | | | D | | | | | 21-M | | | | | Elektromontáže | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 12 041,10 | | | | |  | | | | |
| 6 | | | K | | | | | 210220301 | | | | | Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby | | | | kus | | | | | 3,000 | | | | | 99,00 | | | | | 297,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/210220301*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220301) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 05 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 3 | | | |  | | | | | 3,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *7* | | | *M* | | | | | *35441885* | | | | | *svorka spojovací pro lano D 8-10mm* | | | | *kus* | | | | | *3,000* | | | | | *15,00* | | | | | *45,00* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | svorka spojovací pro lano D 8-10mm | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 05 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 3 | | | |  | | | | | 3,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 8 | | | K | | | | | 210220452 | | | | | Montáž doplňků hromosvodného vedení - ochranného pospojování pevně | | | | m | | | | | 33,500 | | | | | 66,00 | | | | | 2 211,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků ochranného pospojování pevně | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/210220452*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220452) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 05 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 33,5 | | | |  | | | | | 33,500 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *9* | | | *M* | | | | | *35441073* | | | | | *drát D 10mm FeZn* | | | | *kg* | | | | | *20,100* | | | | | *75,00* | | | | | *1 507,50* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | drát D 10mm FeZn | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 05 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | poznámka k položce: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | hmotnost: 0,6 Kg/m | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 33,5\*0,6 | | | |  | | | | | 20,100 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 10 | | | K | | | | | 210800411 | | | | | Montáž vodiče Cu izolovaného plného nebo laněného s PVC pláštěm do 1 kV žíla 0,15 až 16 mm2 zataženého (např. CY, CHAH-V) bez ukončení | | | | m | | | | | 1,500 | | | | | 17,00 | | | | | 25,50 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,5 až 16 mm2 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/210800411*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210800411) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - ochranné pospojování ve stožárech SSZ: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 0,5\*3 | | | |  | | | | | 1,500 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *11* | | | *M* | | | | | *34140826* | | | | | *vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm2* | | | | *m* | | | | | *1,500* | | | | | *21,00* | | | | | *31,50* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm2 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - ochranné pospojování ve stožárech SSZ: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 0,5\*3 | | | |  | | | | | 1,500 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 12 | | | K | | | | | 210812071 | | | | | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 7x1,5až 2,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště | | | | m | | | | | 14,000 | | | | | 28,00 | | | | | 392,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/210812071*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210812071) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 04 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - pokládka kabelu CYKY-J 7x1,5. Odměřeno v AutoCadu: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 14 | | | |  | | | | | 14,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *13* | | | *M* | | | | | *34111110* | | | | | *kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 7x1,5mm2* | | | | *m* | | | | | *16,100* | | | | | *46,00* | | | | | *740,60* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 7x1,5mm2 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 04 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - včetně prořezu 15% | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - pokládka kabelu CYKY-J 7x1,5. Odměřeno v AutoCadu: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 14\*1,15 | | | |  | | | | | 16,100 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 14 | | | K | | | | | 210812081 | | | | | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 12x1,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště | | | | m | | | | | 20,000 | | | | | 31,00 | | | | | 620,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 12x1,5 mm2 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/210812081*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210812081) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 04 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - pokládka kabelu CYKY-J 12x1,5. Odměřeno v AutoCadu: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 20 | | | |  | | | | | 20,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *15* | | | *M* | | | | | *34111130* | | | | | *kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 12x1,5mm2* | | | | *m* | | | | | *23,000* | | | | | *93,00* | | | | | *2 139,00* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 12x1,5mm2 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 04 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - včetně prořezu 15% | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - pokládka kabelu CYKY-J 12x1,5. Odměřeno v AutoCadu: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 20\*1,15 | | | |  | | | | | 23,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 16 | | | K | | | | | 210812101 | | | | | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 19x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště | | | | m | | | | | 20,000 | | | | | 36,00 | | | | | 720,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 19x1,5 až 2,5 mm2 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/210812101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210812101) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 04 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - pokládka kabelu CYKY-J 19x1,5. Odměřeno v AutoCadu: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 20 | | | |  | | | | | 20,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *17* | | | *M* | | | | | *34111150* | | | | | *kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 19x1,5mm2* | | | | *m* | | | | | *23,000* | | | | | *144,00* | | | | | *3 312,00* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 19x1,5mm2 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 04 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - včetně prořezu 15% | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - pokládka kabelu CYKY-J 19x1,5. Odměřeno v AutoCadu: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 20\*1,15 | | | |  | | | | | 23,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | D | | | | | 22-M | | | | | Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | 519 892,92 | | | | |  | | | | |
| 18 | | | K | | | | | 220110346 | | | | | Montáž štítku kabelového průběžného | | | | kus | | | | | 6,000 | | | | | 43,00 | | | | | 258,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na štítek, připevnění na kabel, ovinutí štítku páskou pro označení konce kabelu | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/220110346*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220110346) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 04 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - ukončení konce kabelů: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 2\*3 | | | |  | | | | | 6,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *19* | | | *M* | | | | | *354421101* | | | | | *Štítek kabelový s upevňovacím páskem* | | | | *kus* | | | | | *6,000* | | | | | *7,00* | | | | | *42,00* | | | | | *Cena pro projekt* | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | štítek plastový - čísla svodů | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 04 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - ukončení konce kabelů: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 2\*3 | | | |  | | | | | 6,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 20 | | | K | | | | | 220111436 | | | | | Kontrolní a závěrečné měření kabelu pro rozvod signalizace | | | | kus | | | | | 38,000 | | | | | 133,00 | | | | | 5 054,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Kontrolní a závěrečné měření na kabelu včetně provedení správného sledu zapojení žil na koncovkách nebo závěrech, měření smyčkových a izolačních odporů, vyplnění měřicího protokolu pro rozvod signalizace | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/220111436*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220111436) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 04 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - měření kabelů ke stožárům: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | (1\*7)+(1\*12)+(1\*19) | | | |  | | | | | 38,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 21 | | | K | | | | | 220111741 | | | | | Montáž svorky rozpojovací zkušební | | | | kus | | | | | 3,000 | | | | | 99,00 | | | | | 297,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Montáž svorky rozpojovací včetně montáže skříňky pro svorku, úpravy zemniče pro připojení svorky, očíslování zemniče zkušební | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/220111741*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220111741) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 04 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - montáž zkušební svorky na stožárech SSZ: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 3 | | | |  | | | | | 3,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *22* | | | *M* | | | | | *35441925* | | | | | *svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn* | | | | *kus* | | | | | *3,000* | | | | | *39,00* | | | | | *117,00* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 04 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - montáž zkušební svorky na stožárech SSZ: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 3 | | | |  | | | | | 3,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 23 | | | K | | | | | 220300602 | | | | | Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 7x1/1,5 | | | | kus | | | | | 2,000 | | | | | 560,00 | | | | | 1 120,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 7x1 nebo 1,5 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/220300602*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220300602) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 04 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - ukončení kabelů 7x1,5: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 2\*1 | | | |  | | | | | 2,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *24* | | | *M* | | | | | *34343200* | | | | | *trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 12/3* | | | | *m* | | | | | *2,000* | | | | | *120,00* | | | | | *240,00* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 12/3 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 04 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - ukončení kabelů 7x1,5: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 2\*1 | | | |  | | | | | 2,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 25 | | | K | | | | | 220300603 | | | | | Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 12x1/1,5 | | | | kus | | | | | 2,000 | | | | | 866,00 | | | | | 1 732,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 12x1 nebo 1,5 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/220300603*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220300603) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 04 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - ukončení kabelů 12x1,5: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 2\*1 | | | |  | | | | | 2,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *26* | | | *M* | | | | | *34343201* | | | | | *trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 19/6* | | | | *m* | | | | | *2,000* | | | | | *229,00* | | | | | *458,00* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 19/6 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 04 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - ukončení kabelů 12x1,5: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 2\*1 | | | |  | | | | | 2,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 27 | | | K | | | | | 220300604 | | | | | Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 19x1/1,5 | | | | kus | | | | | 2,000 | | | | | 1 379,00 | | | | | 2 758,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 19x1 nebo 1,5 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/220300604*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220300604) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 04 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - ukončení kabelů 19x1,5: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 2\*1 | | | |  | | | | | 2,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *28* | | | *M* | | | | | *34343203* | | | | | *trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 32/7* | | | | *m* | | | | | *2,000* | | | | | *507,00* | | | | | *1 014,00* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 32/7 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 04 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - ukončení kabelů 19x1,5: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 2\*1 | | | |  | | | | | 2,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 29 | | | K | | | | | 220960002 | | | | | Montáž stožáru nebo sloupku přímého na základovém rámu | | | | kus | | | | | 2,000 | | | | | 8 964,00 | | | | | 17 928,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění přímého na základovém rámu | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/220960002*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220960002) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - v. č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - stožár č. 11, 12: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 2 | | | |  | | | | | 2,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *30* | | | *M* | | | | | *404451641* | | | | | *Chodecký výšky 3,4 m (Ø159 mm) - na patku* | | | | *kus* | | | | | *1,000* | | | | | *12 683,00* | | | | | *12 683,00* | | | | | *Cena pro projekt* | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Chodecký výšky 3,4 m (Ø159 mm) - na patku | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - v. č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - stožár č. 12: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *31* | | | *M* | | | | | *404451642* | | | | | *Chodecký výšky 3,8 m (Ø159 mm) - na patku* | | | | *kus* | | | | | *1,000* | | | | | *13 338,00* | | | | | *13 338,00* | | | | | *Cena pro projekt* | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Chodecký výšky 3,8 m (Ø159 mm) - na patku | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - v. č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - stožár č. 11: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *32* | | | *M* | | | | | *404451643* | | | | | *Základový rám* | | | | *kus* | | | | | *2,000* | | | | | *1 705,00* | | | | | *3 410,00* | | | | | *Cena pro projekt* | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Základový rám | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - v. č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - stožár č. 11, 12: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 2 | | | |  | | | | | 2,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 33 | | | K | | | | | 220960003 | | | | | Montáž stožáru nebo sloupku výložníkového zapušťěného | | | | kus | | | | | 1,000 | | | | | 15 299,00 | | | | | 15 299,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění vyložníkového zapuštěného | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/220960003*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220960003) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - v. č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - stožár č. 10: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *34* | | | *M* | | | | | *404451656* | | | | | *Stožár výložníkový s výložníkem délky 5,5 m (STa 5500)* | | | | *kus* | | | | | *1,000* | | | | | *41 986,00* | | | | | *41 986,00* | | | | | *Cena pro projekt* | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Stožár výložníkový s výložníkem délky 5,5 m (STa 5500) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - v. č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - stožár č. 10: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 35 | | | K | | | | | 220960021 | | | | | Montáž svorkovnice stožárové | | | | kus | | | | | 3,000 | | | | | 125,00 | | | | | 375,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Montáž stožárové svorkovnice s připevněním | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/220960021*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220960021) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - v. č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - stožár č. 10, 11, 12: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 3 | | | |  | | | | | 3,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *36* | | | *M* | | | | | *404451648* | | | | | *Stožárová svorkovnice* | | | | *kus* | | | | | *3,000* | | | | | *2 262,00* | | | | | *6 786,00* | | | | | *Cena pro projekt* | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Stožárová svorkovnice | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - v. č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - stožár č. 10, 11, 12: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 3 | | | |  | | | | | 3,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 37 | | | K | | | | | 220960036 | | | | | Montáž sestaveného návěstidla dvoukomorového na stožár | | | | kus | | | | | 4,000 | | | | | 739,00 | | | | | 2 956,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla dvoukomorového na stožár | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/220960036*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220960036) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - v. č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - stožár č. 10: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - stožár č. 11: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - stožár č. 12: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 2 | | | |  | | | | | 2,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | Součet | | | |  | | | | | 4,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *38* | | | *M* | | | | | *404135599* | | | | | *Návěstidlo chodecké 2x200 (červená a zelená) - (napájený do 230V AC)* | | | | *kus* | | | | | *4,000* | | | | | *5 791,00* | | | | | *23 164,00* | | | | | *Cena pro projekt* | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Návěstidlo chodecké 2x200 (červená a zelená) - (napájený do 230V AC) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - v. č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - stožár č. 10: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - stožár č. 11: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - stožár č. 12: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 2 | | | |  | | | | | 2,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | Součet | | | |  | | | | | 4,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *39* | | | *M* | | | | | *404135560* | | | | | *Symbol stojící chodec - signály pro chodce (S9)* | | | | *kus* | | | | | *4,000* | | | | | *130,00* | | | | | *520,00* | | | | | *Cena pro projekt* | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Symbol stojící chodec - signály pro chodce (S9) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - v. č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - stožár č. 10: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - stožár č. 11: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - stožár č. 12: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 2 | | | |  | | | | | 2,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | Součet | | | |  | | | | | 4,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *40* | | | *M* | | | | | *404135561* | | | | | *Symbol kráčející chodec - signály pro chodce (S9)* | | | | *kus* | | | | | *4,000* | | | | | *130,00* | | | | | *520,00* | | | | | *Cena pro projekt* | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Symbol kráčející chodec - signály pro chodce (S9) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - v. č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - stožár č. 10: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - stožár č. 11: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - stožár č. 12: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 2 | | | |  | | | | | 2,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | Součet | | | |  | | | | | 4,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 41 | | | K | | | | | 220960041 | | | | | Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového na stožár | | | | kus | | | | | 1,000 | | | | | 786,00 | | | | | 786,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na stožár | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/220960041*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220960041) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - v. č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - stožár č. 10: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *42* | | | *M* | | | | | *404135562* | | | | | *Návěstidlo 3 světlové 200 - (napájený do 230V AC)* | | | | *kus* | | | | | *1,000* | | | | | *8 136,00* | | | | | *8 136,00* | | | | | *Cena pro projekt* | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Návěstidlo 3 světlové 200 - (napájený do 230V AC) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - v. č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - stožár č. 10: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 43 | | | K | | | | | 220960042 | | | | | Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového na výložník | | | | kus | | | | | 1,000 | | | | | 2 234,00 | | | | | 2 234,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na výložník | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/220960042*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220960042) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - v. č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - stožár č. 10: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *44* | | | *M* | | | | | *404135565* | | | | | *Návěstidlo 3 světlové 300 - (napájený do 230V AC)* | | | | *kus* | | | | | *1,000* | | | | | *9 979,00* | | | | | *9 979,00* | | | | | *Cena pro projekt* | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Návěstidlo 3 světlové 300 - (napájený do 230V AC) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - v. č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - stožár č. 10: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *45* | | | *M* | | | | | *404135566* | | | | | *Nosič návěstidla na výložník 3x300* | | | | *kus* | | | | | *1,000* | | | | | *2 407,00* | | | | | *2 407,00* | | | | | *Cena pro projekt* | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Nosič návěstidla na výložník 3x300 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - v. č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - stožár č. 10: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *46* | | | *M* | | | | | *404135571* | | | | | *Držák návěstidla (AL)* | | | | *kus* | | | | | *1,000* | | | | | *596,00* | | | | | *596,00* | | | | | *Cena pro projekt* | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Držák návěstidla (AL) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - v. č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - stožár č. 10: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 47 | | | K | | | | | 220960096 | | | | | Smontování návěstidla dvoukomorového pro montáž na stožár | | | | kus | | | | | 4,000 | | | | | 1 680,00 | | | | | 6 720,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník dvoukomorového pro montáž na stožár | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/220960096*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220960096) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - v. č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - stožár č. 10: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - stožár č. 11: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - stožár č. 12: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 2 | | | |  | | | | | 2,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | Součet | | | |  | | | | | 4,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 48 | | | K | | | | | 220960101 | | | | | Smontování návěstidla tříkomorového pro montáž na stožár | | | | kus | | | | | 1,000 | | | | | 2 360,00 | | | | | 2 360,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník tříkomorového pro montáž na stožár | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/220960101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220960101) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - v. č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - stožár č. 10: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 49 | | | K | | | | | 220960102 | | | | | Smontování návěstidla tříkomorového pro montáž na výložník | | | | kus | | | | | 1,000 | | | | | 2 360,00 | | | | | 2 360,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník tříkomorového pro montáž na výložník | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/220960102*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220960102) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - v. č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - stožár č. 10: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *50* | | | *M* | | | | | *40445260* | | | | | *páska upínací 12,7x0,75mm* | | | | *m* | | | | | *2,512* | | | | | *67,00* | | | | | *168,30* | | | | | *CS ÚRS 2022 02* | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | páska upínací 12,7x0,75mm | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - v. č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - stožár č. 10: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | (2\*3,14\*0,1)\*1 | | | |  | | | | | 0,628 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - stožár č. 11: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | (2\*3,14\*0,1)\*1 | | | |  | | | | | 0,628 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - stožár č. 12: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | (2\*3,14\*0,1)\*2 | | | |  | | | | | 1,256 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | Součet | | | |  | | | | | 2,512 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *51* | | | *M* | | | | | *40445261* | | | | | *spona upínací 12,7mm* | | | | *100 kus* | | | | | *0,040* | | | | | *740,50* | | | | | *29,62* | | | | | *CS ÚRS 2022 02* | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | spona upínací 12,7mm | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - v. č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - stožár č. 10: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 1/100 | | | |  | | | | | 0,010 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - stožár č. 11: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 1/100 | | | |  | | | | | 0,010 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - stožár č. 12: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 2/100 | | | |  | | | | | 0,020 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | Součet | | | |  | | | | | 0,040 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 52 | | | K | | | | | 220960126 | | | | | Montáž tlačítka pro chodce na stožár | | | | kus | | | | | 2,000 | | | | | 299,00 | | | | | 598,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Montáž doplňků na stožár včetně vyměření místa pro upevnění, vyvrtání děr pro upevnění a protažení kabelu, montáže tlačítka nebo spínače, zapojení na svorkovnici ve stožáru tlačítka pro chodce | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/220960126*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220960126) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - v. č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - stožár č. 12: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 2 | | | |  | | | | | 2,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *53* | | | *M* | | | | | *404611501* | | | | | *Tlačítko pro chodce* | | | | *kus* | | | | | *2,000* | | | | | *5 792,00* | | | | | *11 584,00* | | | | | *Cena pro projekt* | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Odpínací tlačítko zvukových návěstidel | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - v. č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - stožár č. 12: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 2 | | | |  | | | | | 2,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 54 | | | K | | | | | 220960143 | | | | | Montáž kontrastního rámu pro tříkomorové návěstidlo | | | | kus | | | | | 1,000 | | | | | 444,00 | | | | | 444,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny pro tříkomorové návěstidlo | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/220960143*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220960143) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - v. č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - stožár č. 10: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *55* | | | *M* | | | | | *404613027* | | | | | *Kontrastní rám pro návěstidlo třísvětlové 3x300* | | | | *kus* | | | | | *1,000* | | | | | *1 928,00* | | | | | *1 928,00* | | | | | *Cena pro projekt* | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Kontrastní rám pro návěstidlo třísvětlové 3x300 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - v. č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - stožár č. 10: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 56 | | | K | | | | | 220960161 | | | | | Uložení indukční smyčky | | | | kus | | | | | 1,000 | | | | | 1 801,00 | | | | | 1 801,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Uložení indukční smyčky včetně vyměření a zhotovení indukční smyčky, uložení smyčky do předem připravené drážky s proměřením před a po uložení | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/220960161*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220960161) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - v. č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - pokládka indukčních smyček | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 57 | | | K | | | | | 220960165 | | | | | Montáž jednozávitové indukční smyčky s impedančním transformátorem | | | | kus | | | | | 1,000 | | | | | 11 744,00 | | | | | 11 744,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Montáž indukční smyčky jednozávitové s impedančním transformátorem | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/220960165*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220960165) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - v. č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - pokládka indukčních smyček | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *58* | | | *M* | | | | | *404611214* | | | | | *Impedanční transformátor pro jednozávitové smyčky* | | | | *kus* | | | | | *1,000* | | | | | *4 902,00* | | | | | *4 902,00* | | | | | *Cena pro projekt* | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Impedanční transformátor pro jednozávitové smyčky | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - v. č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - pokládka indukčních smyček | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 59 | | | K | | | | | 220960192 | | | | | Regulace a aktivace jedné signální skupiny mikroprocesorového řadiče | | | | kus | | | | | 1,000 | | | | | 18 927,00 | | | | | 18 927,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Regulace a aktivace jedné signální skupiny mikroprocesorového řadiče | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/220960192*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220960192) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - skupina VA | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 60 | | | K | | | | | 220960196 | | | | | Regulace a aktivace každé další signální skupiny s použitím montážní plošiny | | | | kus | | | | | 2,000 | | | | | 6 204,00 | | | | | 12 408,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Regulace a aktivace každé další signální skupiny s použitím montážní plošiny | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/220960196*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220960196) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - skupina VE, VF | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 2 | | | |  | | | | | 2,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 61 | | | K | | | | | 220960197 | | | | | Regulace a aktivace každé další signální skupiny bez použití montážní plošiny | | | | kus | | | | | 8,000 | | | | | 1 336,00 | | | | | 10 688,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Regulace a aktivace každé další signální skupiny bez použití montážní plošiny | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/220960197*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220960197) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - skupina PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, ZB | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 8 | | | |  | | | | | 8,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 62 | | | K | | | | | 220960201 | | | | | Adresace řadiče přes čtyři světelné skupiny | | | | kus | | | | | 1,000 | | | | | 18 154,00 | | | | | 18 154,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Adresace řadiče MR přes čtyři světelné skupiny | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/220960201*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220960201) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 01 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 63 | | | K | | | | | 220960222 | | | | | Programování řadiče MR přes deset světelných skupin | | | | kus | | | | | 1,000 | | | | | 37 116,00 | | | | | 37 116,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Programování řadiče MR přes deset světelných skupin | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/220960222*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220960222) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 01 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 64 | | | K | | | | | 220960301 | | | | | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s MR řadičem za první signální skupinu | | | | kus | | | | | 1,000 | | | | | 15 512,00 | | | | | 15 512,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR za první signální skupinu | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/220960301*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220960301) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - skupina VA | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 65 | | | K | | | | | 220960302 | | | | | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s MR řadičem za každou další signální skupinu | | | | kus | | | | | 10,000 | | | | | 5 576,00 | | | | | 55 760,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR za každou další signální skupinu | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/220960302*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220960302) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - skupina VE, VF, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, ZB | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 10 | | | |  | | | | | 10,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 66 | | | K | | | | | 220960311 | | | | | Komplexní vyzkoušení křižovatky s MR řadičem před uvedením zařízení do provozu do pěti signálních skupin | | | | kus | | | | | 1,000 | | | | | 33 616,00 | | | | | 33 616,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR před uvedením zařízení do provozu do pěti signálních skupin | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/220960311*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220960311) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - skupina VA, VE, VF, PA, PB | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 67 | | | K | | | | | 220960312 | | | | | Komplexní vyzkoušení křižovatky s MR řadičem před uvedením zařízení do provozu za každých dalších pět signálních skupin | | | | kus | | | | | 2,000 | | | | | 32 988,00 | | | | | 65 976,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR před uvedením zařízení do provozu za každých dalších pět signálních skupin | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/220960312*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220960312) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - skupina PC, PD, PE, PF, PG, ZB | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 2 | | | |  | | | | | 2,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 68 | | | K | | | | | 220960422 | | | | | Uvedení SSZ do provozu po přepnutí na blikající žlutou | | | | kus | | | | | 1,000 | | | | | 2 553,00 | | | | | 2 553,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Uvedení silničního signalizačního zařízení do provozu po přepnutí na blikající žlutou | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/220960422*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220960422) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 01 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 69 | | | K | | | | | 220960441 | | | | | Uvedení SSZ do provozu po přepnutí na blikající žlutou se zajištěním v řadiči MR | | | | kus | | | | | 1,000 | | | | | 2 963,00 | | | | | 2 963,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Uvedení silničního signalizačního zařízení do provozu po přepnutí na blikající žlutou se zajištěním v řadiči MR | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/220960441*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220960441) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 01 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 70 | | | K | | | | | 220960443 | | | | | Připojení SSZ do koordinované skupiny | | | | kus | | | | | 1,000 | | | | | 8 089,00 | | | | | 8 089,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Připojení silničního signalizačního zařízení včetně vyhledání příslušných vodičů koordinačního kabelu, kontroly ovládacích napětí, propojení svorkovnice B a F do koordinované skupiny | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/220960443*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220960443) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 01 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 71 | | | K | | | | | 220960444 | | | | | Kontrola SSZ v podřízeném koordinovaném režimu (zelená vlna) | | | | kus | | | | | 1,000 | | | | | 6 126,00 | | | | | 6 126,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Kontrola silničního signalizačního zařízení včetně kotroly přicházejících koordinačních povelů a impulsů, kontroly reakce zařízení na příslušné povely, prověření obvodů pro volby programu, prověření obvodů pro výběr impulsů v podřízeném koordinovaném režimu (zelená vlna) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/220960444*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220960444) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 01 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 72 | | | K | | | | | 228960002 | | | | | Demontáž stožáru nebo sloupku přímého na základovém rámu | | | | kus | | | | | 1,000 | | | | | 3 275,00 | | | | | 3 275,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Demontáž stožáru nebo sloupku včetně vytažení a odpojení kabelu, odpojení uzemnění a naložení stožáru, bez odstranění základu přímého na základovém rámu | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/228960002*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/228960002) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - původní dokumetnace SSZ | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 73 | | | K | | | | | 228960003 | | | | | Demontáž stožáru nebo sloupku výložníkového zapušťěného | | | | kus | | | | | 1,000 | | | | | 5 301,00 | | | | | 5 301,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Demontáž stožáru nebo sloupku včetně vytažení a odpojení kabelu, odpojení uzemnění a naložení stožáru, bez odstranění základu vyložníkového zapuštěného | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/228960003*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/228960003) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - původní dokumetnace SSZ | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 74 | | | K | | | | | 228960021 | | | | | Demontáž svorkovnice stožárové | | | | kus | | | | | 2,000 | | | | | 63,00 | | | | | 126,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Demontáž svorkovnice stožárové | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/228960021*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/228960021) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - původní dokumetnace SSZ | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 2 | | | |  | | | | | 2,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 75 | | | K | | | | | 228960036 | | | | | Demontáž návěstidla dvoukomorového ze stožáru | | | | kus | | | | | 2,000 | | | | | 369,00 | | | | | 738,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Demontáž návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, vytažení kabelu ze stožáru, odmontování návěstidla ze stožáru nebo výložníku, odpojení kabelu ze svorkovnice ve stožáru a návěstidle dvoukomorového ze stožáru | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/228960036*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/228960036) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - původní dokumetnace SSZ | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 2 | | | |  | | | | | 2,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 76 | | | K | | | | | 228960041 | | | | | Demontáž návěstidla tříkomorového ze stožáru | | | | kus | | | | | 1,000 | | | | | 393,00 | | | | | 393,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Demontáž návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, vytažení kabelu ze stožáru, odmontování návěstidla ze stožáru nebo výložníku, odpojení kabelu ze svorkovnice ve stožáru a návěstidle tříkomorového ze stožáru | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/228960041*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/228960041) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - původní dokumetnace SSZ | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 77 | | | K | | | | | 228960042 | | | | | Demontáž návěstidla tříkomorového z výložníku | | | | kus | | | | | 1,000 | | | | | 1 117,00 | | | | | 1 117,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Demontáž návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, vytažení kabelu ze stožáru, odmontování návěstidla ze stožáru nebo výložníku, odpojení kabelu ze svorkovnice ve stožáru a návěstidle tříkomorového z výložníku | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/228960042*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/228960042) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - původní dokumetnace SSZ | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 78 | | | K | | | | | 228960143 | | | | | Demontáž kontrastního rámu pro tříkomorové návěstidlo | | | | kus | | | | | 1,000 | | | | | 223,00 | | | | | 223,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Demontáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny pro tříkomorové návěstidlo | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/228960143*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/228960143) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - původní dokumetnace SSZ | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | D | | | | | 46-M | | | | | Zemní práce při extr.mont.pracích | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 137 294,60 | | | | |  | | | | |
| 79 | | | K | | | | | 460010024 | | | | | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru | | | | km | | | | | 0,037 | | | | | 17 993,00 | | | | | 665,74 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/460010024*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460010024) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - odměřeno v AutoCadu: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 36,5\*0,001 | | | |  | | | | | 0,037 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 80 | | | K | | | | | 460010025 | | | | | Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru | | | | km | | | | | 0,329 | | | | | 20 578,00 | | | | | 6 770,16 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/460010025*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460010025) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - odměřeno v AutoCadu: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 36,5\*0,001\*9 | | | |  | | | | | 0,329 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 81 | | | K | | | | | 460131113 | | | | | Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3 | | | | m3 | | | | | 2,348 | | | | | 1 217,00 | | | | | 2 857,52 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/460131113*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460131113) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - výkop pro základy stožárů SSZ č. 10: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | (1,7\*1\*1)\*1 | | | |  | | | | | 1,700 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - výkop pro základy chodeckých stožárů SSZ č. 11, 12: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | (0,6\*0,6\*0,6)\*2 | | | |  | | | | | 0,432 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - výkop pro šachty indukčních smyček: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | (0,6\*0,6\*0,6)\*1 | | | |  | | | | | 0,216 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | Součet | | | |  | | | | | 2,348 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *82* | | | *M* | | | | | *404611605* | | | | | *Šachta pro smyčky s poklopem plastovým* | | | | *kus* | | | | | *1,000* | | | | | *39 819,00* | | | | | *39 819,00* | | | | | *Cena pro projekt* | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Šachta pro smyčky s poklopem plastovým | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - šachta indukční smyčky: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 83 | | | K | | | | | 460161152 | | | | | Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3 | | | | m | | | | | 33,800 | | | | | 328,00 | | | | | 11 086,40 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/460161152*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161152) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 21,3+12,5 | | | |  | | | | | 33,800 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 84 | | | K | | | | | 460161482 | | | | | Hloubení kabelových rýh ručně š 65 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3 | | | | m | | | | | 15,500 | | | | | 1 217,00 | | | | | 18 863,50 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 65 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/460161482*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161482) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - překop ul. Dolní | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - výkop 65 x 120 ručně - odměřeno v AutoCadu: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 15,5 | | | |  | | | | | 15,500 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 85 | | | K | | | | | 460341113 | | | | | Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m | | | | m3 | | | | | 6,729 | | | | | 130,00 | | | | | 874,77 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/460341113*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460341113) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - výkop pro základy stožárů SSZ: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 2,348 | | | |  | | | | | 2,348 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | (21,3+12,5)\*0,35\*0,2 | | | |  | | | | | 2,366 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - výkop 65 x 120 ručně - odměřeno v AutoCadu: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 15,5\*0,65\*0,2 | | | |  | | | | | 2,015 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | Součet | | | |  | | | | | 6,729 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 86 | | | K | | | | | 460341121 | | | | | Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m | | | | m3 | | | | | 60,561 | | | | | 29,00 | | | | | 1 756,27 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/460341121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460341121) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | Za každých 9 km: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - výkop pro základy stožárů SSZ: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 2,348\*9 | | | |  | | | | | 21,132 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | (21,3+12,5)\*0,35\*0,2\*9 | | | |  | | | | | 21,294 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - výkop 65 x 120 ručně - odměřeno v AutoCadu: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 15,5\*0,65\*0,2\*9 | | | |  | | | | | 18,135 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | Součet | | | |  | | | | | 60,561 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 87 | | | K | | | | | 460431162 | | | | | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3 | | | | m | | | | | 33,800 | | | | | 74,00 | | | | | 2 501,20 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/460431162*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431162) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 21,3+12,5 | | | |  | | | | | 33,800 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 88 | | | K | | | | | 460431512 | | | | | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 65 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3 | | | | m | | | | | 15,500 | | | | | 275,00 | | | | | 4 262,50 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 65 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/460431512*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431512) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - překop ul. Dolní | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - výkop 65 x 120 ručně - odměřeno v AutoCadu: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 15,5 | | | |  | | | | | 15,500 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 89 | | | K | | | | | 460641113 | | | | | Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 16/20 | | | | m3 | | | | | 0,432 | | | | | 3 717,00 | | | | | 1 605,74 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/460641113*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460641113) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - výkop pro základy chodeckých stožárů SSZ č. 11, 12: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | (0,6\*0,6\*0,6)\*2 | | | |  | | | | | 0,432 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 90 | | | K | | | | | 460641123 | | | | | Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 16/20 bez zvláštních nároků na prostředí | | | | m3 | | | | | 1,700 | | | | | 3 792,00 | | | | | 6 446,40 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/460641123*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460641123) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - betonové základy stožárů SSZ č. 10: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | (1,7\*1\*1)\*1 | | | |  | | | | | 1,700 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 91 | | | K | | | | | 460641212 | | | | | Výztuž základových konstrukcí při elektromontážích betonářskou ocelí 10 505 | | | | t | | | | | 0,005 | | | | | 68 091,00 | | | | | 340,46 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Základové konstrukce výztuž z betonářské oceli 10 505 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/460641212*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460641212) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - hmotnost ocelové výztuže betonových základů stožárů výložníkových: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 1\*0,005 | | | |  | | | | | 0,005 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 92 | | | K | | | | | 460641411 | | | | | Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích | | | | m2 | | | | | 9,680 | | | | | 429,00 | | | | | 4 152,72 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované zřízení | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/460641411*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460641411) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - bednění základů chodeckých stožárů č. 11, 12: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | (4\*(0,6\*0,6))\*2 | | | |  | | | | | 2,880 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - bednění základů stožárů č. 10: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | (4\*(1,7\*1))\*1 | | | |  | | | | | 6,800 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | Součet | | | |  | | | | | 9,680 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 93 | | | K | | | | | 460641412 | | | | | Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích | | | | m2 | | | | | 9,680 | | | | | 91,00 | | | | | 880,88 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované odstranění | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/460641412*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460641412) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - bednění základů chodeckých stožárů č. 11, 12: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | (4\*(0,6\*0,6))\*2 | | | |  | | | | | 2,880 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - bednění základů stožárů č. 10: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | (4\*(1,7\*1))\*1 | | | |  | | | | | 6,800 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | Součet | | | |  | | | | | 9,680 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 94 | | | K | | | | | 460661512 | | | | | Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm | | | | m | | | | | 36,800 | | | | | 164,00 | | | | | 6 035,20 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/460661512*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460661512) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 21,3 | | | |  | | | | | 21,300 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - výkop 65 x 120 ručně - odměřeno v AutoCadu: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 15,5 | | | |  | | | | | 15,500 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | Součet | | | |  | | | | | 36,800 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *95* | | | *M* | | | | | *69311311* | | | | | *pás varovný plný do výkopu š 330mm s potiskem* | | | | *m* | | | | | *36,800* | | | | | *7,00* | | | | | *257,60* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | pás varovný plný do výkopu š 330mm s potiskem | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 21,3 | | | |  | | | | | 21,300 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - výkop 65 x 120 ručně - odměřeno v AutoCadu: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 15,5 | | | |  | | | | | 15,500 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | Součet | | | |  | | | | | 36,800 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *96* | | | *M* | | | | | *34571355* | | | | | *trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE* | | | | *m* | | | | | *31,000* | | | | | *111,00* | | | | | *3 441,00* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - výkop 65 x 120 ručně - odměřeno v AutoCadu: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 2\*15,5 | | | |  | | | | | 31,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *97* | | | *M* | | | | | *34571352* | | | | | *trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE* | | | | *m* | | | | | *21,300* | | | | | *64,00* | | | | | *1 363,20* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 21,3 | | | |  | | | | | 21,300 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 98 | | | K | | | | | 468051121 | | | | | Bourání základu betonového při elektromontážích | | | | m3 | | | | | 0,216 | | | | | 4 105,00 | | | | | 886,68 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Bourání základu betonového | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/468051121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468051121) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - betonových základů chodeckých stožárů: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | (0,6\*0,6\*0,6)\*1 | | | |  | | | | | 0,216 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 99 | | | K | | | | | 468051131 | | | | | Bourání základu železobetonového při elektromontážích | | | | m3 | | | | | 1,700 | | | | | 7 004,00 | | | | | 11 906,80 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Bourání základu železobetonového | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/468051131*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468051131) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - betonových základů výložníkových stožárů: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | (1,7\*1\*1)\*1 | | | |  | | | | | 1,700 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 100 | | | K | | | | | 469972111 | | | | | Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km | | | | t | | | | | 4,704 | | | | | 609,00 | | | | | 2 864,74 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/469972111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469972111) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - betonových základů chodeckých stožárů: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 0,216\*2,1 | | | |  | | | | | 0,454 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - betonových základů výložníkových stožárů: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 1,7\*2,5 | | | |  | | | | | 4,250 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | Součet | | | |  | | | | | 4,704 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 101 | | | K | | | | | 469973111 | | | | | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | | | | t | | | | | 0,454 | | | | | 1 530,00 | | | | | 694,62 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/469973111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469973111) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - betonových základů chodeckých stožárů: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 0,216\*2,1 | | | |  | | | | | 0,454 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 102 | | | K | | | | | 469973112 | | | | | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | | | | t | | | | | 4,250 | | | | | 1 638,00 | | | | | 6 961,50 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/469973112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469973112) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 03 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - betonových základů výložníkových stožárů: | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 1,7\*2,5 | | | |  | | | | | 4,250 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | D | | | | | HZS | | | | | Hodinové zúčtovací sazby | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 5 925,00 | | | | |  | | | | |
| 103 | | | K | | | | | HZS3222 | | | | | Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný | | | | hod | | | | | 25,000 | | | | | 237,00 | | | | | 5 925,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/HZS3222*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS3222) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 01 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - přímo zadané | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 25 | | | |  | | | | | 25,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | D | | | | | VRN | | | | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 109 622,00 | | | | |  | | | | |
|  | | | D | | | | | VRN1 | | | | | Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 30 113,00 | | | | |  | | | | |
| 104 | | | K | | | | | 012303000 | | | | | Geodetické práce po výstavbě | | | | kus | | | | | 1,000 | | | | | 13 952,00 | | | | | 13 952,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Geodetické práce po výstavbě | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/012303000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012303000) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 01 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - přímo zadané | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 105 | | | K | | | | | 013254000 | | | | | Dokumentace skutečného provedení stavby | | | | kus | | | | | 1,000 | | | | | 16 161,00 | | | | | 16 161,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Dokumentace skutečného provedení stavby | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/013254000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 01 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - přímo zadané | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | D | | | | | VRN3 | | | | | Zařízení staveniště | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 68 735,00 | | | | |  | | | | |
| 106 | | | K | | | | | 032002000 | | | | | Vybavení staveniště | | | | kus | | | | | 1,000 | | | | | 26 935,00 | | | | | 26 935,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Vybavení staveniště | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/032002000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/032002000) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 01 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - přímo zadané | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 107 | | | K | | | | | 034303000 | | | | | Dopravní značení na staveništi | | | | kpl | | | | | 1,000 | | | | | 41 800,00 | | | | | 41 800,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Dopravně inženýrská opatření na staveništi | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/034303000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034303000) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 01 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - provizorní dopravní značení vč. dokumentace a schválení | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - přímo zadané | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | D | | | | | VRN4 | | | | | Inženýrská činnost | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 10 774,00 | | | | |  | | | | |
| 108 | | | K | | | | | 044002000 | | | | | Revize | | | | kus | | | | | 1,000 | | | | | 7 434,00 | | | | | 7 434,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Revize | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/044002000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/044002000) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 01 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - přímo zadané | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 109 | | | K | | | | | 045303000 | | | | | Koordinační činnost | | | | kus | | | | | 1,000 | | | | | 3 340,00 | | | | | 3 340,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | | PP | | | | |  | | | | | Koordinační a inženýrská činnost spojená s realizací stavby | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | Online PSC | | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/045303000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/045303000) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | v. č. 01 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | - přímo zadané | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | VV | | | | |  | | | | | 1 | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Stavba: | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | | Bruntál, dopravní opatření na ulici Dolní | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Objekt: | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | | 4 - SO 402 - Veřejné osvětlení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Soupis: | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | | **4-1 - SO 402 - Veřejné osvětlení-soupis prací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | KSO: | | | | | | | | | 828 75 12 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | CC-CZ: | | | | | 22249 | | | | |  | | | | |
|  | | Místo: | | | | | | | | | Bruntál | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | Datum: | | | | | 3. 8. 2022 | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Zadavatel: | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | IČ: | | | | | 00295892 | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | | Město Bruntál | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | DIČ: | | | | | CZ00295892 | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Uchazeč: | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | IČ: | | | | | 62360213 | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | | KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DIČ: | | | | | CZ62360213 | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Projektant: | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | IČ: | | | | | 45186677 | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | | ing.Petr Doležel | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | DIČ: | | | | | CZ6008091309 | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Zpracovatel: | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | IČ: | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | | ing.Pospíšil Michal CU2023/I | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | DIČ: | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Poznámka: | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | **Cena bez DPH** | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | **2 015 410,88** | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | Základ daně | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | Sazba daně | | | | | Výše daně | | | | |  | | | | |
|  | | DPH | | | | základní | | | | | 2 015 410,88 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | 21,00% | | | | | 423 236,28 | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | | snížená | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | 15,00% | | | | | 0,00 | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | **Cena s DPH** | | | | | | | | |  | | | | | | | | **v** | | | | | **CZK** | | | | |  | | | | | **2 438 647,16** | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | **Projektant** | | | | | | | | |  | | | | | | | | **Zpracovatel** | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Datum a podpis: | | | | | | | | | Razítko | | | | | | | | Datum a podpis: | | | | | | | | | |  | | | | | Razítko | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | **Objednavatel** | | | | | | | | |  | | | | | | | | **Uchazeč** | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Datum a podpis: | | | | | | | | | Razítko | | | | | | | | Datum a podpis: | | | | | | | | | |  | | | | | Razítko | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Stavba: | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | | Bruntál, dopravní opatření na ulici Dolní | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Objekt: | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | | 4 - SO 402 - Veřejné osvětlení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Soupis: | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | | **4-1 - SO 402 - Veřejné osvětlení-soupis prací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Místo: | | | | | |  | | | | | Bruntál | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | Datum: | | | | | 3. 8. 2022 | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Zadavatel: | | | | | | | | | | | Město Bruntál | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | Projektant: | | | | | ing.Petr Doležel | | | | |  | | | | |
| Uchazeč: | | | | | | | | | | | KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | Zpracovatel: | | | | | ing.Pospíšil Michal CU2023/I | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Kód dílu - Popis | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | Cena celkem [CZK] | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **Náklady ze soupisu prací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | **2 015 410,88** | | | | |  | | | | |
|  | | PSV - Práce a dodávky PSV | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 5 193,40 | | | | |  | | | | |
|  | | 741 - Elektroinstalace - silnoproud | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 5 193,40 | | | | |  | | | | |
|  | | M - Práce a dodávky M | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 2 010 217,48 | | | | |  | | | | |
|  | | 21-M - Elektromontáže | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 1 387 761,61 | | | | |  | | | | |
|  | | 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 607 183,87 | | | | |  | | | | |
|  | | 58-M - Revize vyhrazených technických zařízení | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 15 272,00 | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **SOUPIS PRACÍ** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Stavba: | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | | Bruntál, dopravní opatření na ulici Dolní | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Objekt: | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | | 4 - SO 402 - Veřejné osvětlení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Soupis: | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | | **4-1 - SO 402 - Veřejné osvětlení-soupis prací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Místo: | | | | | |  | | | | | Bruntál | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | Datum: | | | | | 3. 8. 2022 | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Zadavatel: | | | | | | | | | | | Město Bruntál | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | Projektant: | | | | | ing.Petr Doležel | | | | |  | | | | |
| Uchazeč: | | | | | | | | | | | KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | Zpracovatel: | | | | | ing.Pospíšil Michal CU2023/I | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| PČ | | Typ | | | | Kód | | | | | Popis | | | | | | | | MJ | | | | | Množství | | | | | J.cena [CZK] | | | | | Cena celkem [CZK] | | | | | Cenová soustava | | | | |
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | **2 015 410,88** | | | | |  | | | | |
|  | | D | | | | PSV | | | | | Práce a dodávky PSV | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 5 193,40 | | | | |  | | | | |
|  | | D | | | | 741 | | | | | Elektroinstalace - silnoproud | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 5 193,40 | | | | |  | | | | |
| 1 | | K | | | | 741110053 | | | | | Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně | | | | | | | | m | | | | | 92,000 | | | | | 26,00 | | | | | 2 392,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Online PSC | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/741110053*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110053) | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | P | | | |  | | | | | *Poznámka k položce:  Výkaz výměr stanovený dle výkresu 03* | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | 23\*2\*2 | | | | | | | |  | | | | | 92,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *2* | | *M* | | | | *34571066* | | | | | *trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2348* | | | | | | | | *m* | | | | | *96,600* | | | | | *29,00* | | | | | *2 801,40* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2348 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | 92\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | | | | | | |  | | | | | 96,600 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | D | | | | M | | | | | Práce a dodávky M | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 2 010 217,48 | | | | |  | | | | |
|  | | D | | | | 21-M | | | | | Elektromontáže | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 1 387 761,61 | | | | |  | | | | |
| 3 | | K | | | | 210100001 | | | | | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 | | | | | | | | kus | | | | | 138,000 | | | | | 101,00 | | | | | 13 938,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Online PSC | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/210100001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210100001) | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | P | | | |  | | | | | *Poznámka k položce:  Výměra stanovena dle výkresu 03.* | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | Nová svítidla | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | 23\*2\*3 | | | | | | | |  | | | | | 138,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | Součet | | | | | | | |  | | | | | 138,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 4 | | K | | | | 210100003 | | | | | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2 | | | | | | | | kus | | | | | 256,000 | | | | | 154,00 | | | | | 39 424,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 16 mm2 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Online PSC | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/210100003*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210100003) | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | P | | | |  | | | | | *Poznámka k položce:  Výměra stanovena dle výkresu 03.* | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | 56\*4+4\*2\*4 | | | | | | | |  | | | | | 256,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 5 | | K | | | | 210100004 | | | | | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 25 mm2 | | | | | | | | kus | | | | | 28,000 | | | | | 159,00 | | | | | 4 452,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 25 mm2 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Online PSC | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/210100004*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210100004) | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | 5\*4+1\*2\*4 | | | | | | | |  | | | | | 28,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 6 | | K | | | | 210100563 | | | | | Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 1 kV přírubovou jednocestnou KSPe žíly do 3x1,5-10 mm2 | | | | | | | | kus | | | | | 46,000 | | | | | 130,00 | | | | | 5 980,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. vývodkou do 1 kV přírubovou jednocestnou [typ KSPe] kabelů nebo vodičů celoplastových počtu a průřezu žil do 3 x 1,5 až 10 mm2 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Online PSC | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/210100563*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210100563) | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | P | | | |  | | | | | *Poznámka k položce:  Výměra stanovena dle výkresu 03.* | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | 23\*2 | | | | | | | |  | | | | | 46,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *7* | | *M* | | | | *35436314* | | | | | *hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm* | | | | | | | | *kus* | | | | | *46,000* | | | | | *402,00* | | | | | *18 492,00* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | 23\*2 | | | | | | | |  | | | | | 46,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 8 | | K | | | | 210101229 | | | | | Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní páskovou SPE 1 až 5 žíly do 4x16 až 50 mm2 | | | | | | | | kus | | | | | 5,000 | | | | | 1 824,00 | | | | | 9 120,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní páskou [typ SPE 1 až 5] kabelů nebo vodičů celoplastových, počtu a průřezu žil do 4 x 16 až 50 mm2 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Online PSC | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/210101229*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210101229) | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | P | | | |  | | | | | *Poznámka k položce:  Výměra stanovena dle výkresu 02 a 03* | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | AYKY 4x25 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | 1 | | | | | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | CYKY 4x16 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | 4 | | | | | | | |  | | | | | 4,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | Součet | | | | | | | |  | | | | | 5,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *9* | | *M* | | | | *35436029* | | | | | *spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35 3-4ž.x6-35mm* | | | | | | | | *kus* | | | | | *5,000* | | | | | *1 315,00* | | | | | *6 575,00* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35 3-4ž.x6-35mm | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 10 | | K | | | | 210102155 | | | | | Ukončení kabelů silových celoplastových koncovkou do 1 kV Raychem 502K033-53/42 | | | | | | | | kus | | | | | 61,000 | | | | | 89,00 | | | | | 5 429,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. vývodkou do 1 kV venkovní, typ Raychem kabelů silových celoplastových, s rozdělovací hlavou, typ 502K033-53/42 (4x4 až 16) | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Online PSC | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/210102155*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210102155) | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | P | | | |  | | | | | *Poznámka k položce:  Výměra stanovena dle výkresu 02 a 03.* | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | AYKY 4x25 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | 5 | | | | | | | |  | | | | | 5,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | CYKY 4x16 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | 56 | | | | | | | |  | | | | | 56,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | Součet | | | | | | | |  | | | | | 61,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *11* | | *M* | | | | *35436314* | | | | | *hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm* | | | | | | | | *kus* | | | | | *61,000* | | | | | *402,00* | | | | | *24 522,00* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 12 | | K | | | | 210120102 | | | | | Montáž pojistkových patron nožových | | | | | | | | kus | | | | | 18,000 | | | | | 47,00 | | | | | 846,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových pojistkových částí pojistkových patron nožových | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Online PSC | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/210120102*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210120102) | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *13* | | *M* | | | | *35825222* | | | | | *pojistka nožová 16A nízkoztrátová 1,70W, provedení normální, charakteristika gG* | | | | | | | | *kus* | | | | | *18,000* | | | | | *101,00* | | | | | *1 818,00* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | pojistka nožová 16A nízkoztrátová 1,70W, provedení normální, charakteristika gG | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 14 | | K | | | | 210191515R | | | | | Montáž skříní pojistkových celoplastových v pilíři bez zapojení vodičů | | | | | | | | kus | | | | | 4,000 | | | | | 2 913,00 | | | | | 11 652,00 | | | | |  | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | Montáž skříní bez zapojení vodičů tenkocementových v pilíři rozpojovacích, typ [SR 2.1, 6.1] | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *15* | | *M* | | | | *35711817* | | | | | *skříň přípojková smyčková kompaktní pilíř celoplastové provedení výzbroj 2x sada pojistkové spodky nožové velikosti 00 (SS200/NKE1P)* | | | | | | | | *kus* | | | | | *3,000* | | | | | *7 722,00* | | | | | *23 166,00* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | skříň přípojková smyčková kompaktní pilíř celoplastové provedení výzbroj 2x sada pojistkové spodky nožové velikosti 00 (SS200/NKE1P) | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *16* | | *M* | | | | *35711818* | | | | | *skříň přípojková smyčková kompaktní pilíř celoplastové provedení výzbroj 3x sada pojistkové spodky nožové velikosti 00 (SS300/NKE1P)* | | | | | | | | *kus* | | | | | *1,000* | | | | | *12 429,00* | | | | | *12 429,00* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | skříň přípojková smyčková kompaktní pilíř celoplastové provedení výzbroj 3x sada pojistkové spodky nožové velikosti 00 (SS300/NKE1P) | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 17 | | K | | | | 210202013 | | | | | Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník | | | | | | | | kus | | | | | 23,000 | | | | | 611,00 | | | | | 14 053,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | Montáž svítidel LED se zapojením vodičů venkovních na výložník | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Online PSC | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/210202013*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210202013) | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | P | | | |  | | | | | *Poznámka k položce:  Výměra stanovena dle výkresu 02 a 03.* | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | 23\*1 | | | | | | | |  | | | | | 23,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | Součet | | | | | | | |  | | | | | 23,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *18* | | *M* | | | | *347R-001* | | | | | *Svítidlo LED 14,0 W na sloup pro osvětlení komunikace (L1)* | | | | | | | | *kus* | | | | | *5,000* | | | | | *11 765,00* | | | | | *58 825,00* | | | | |  | | | | |
|  | | P | | | |  | | | | | *Poznámka k položce:  Výměra stanovena dle výkresu 02 a 03.* | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *19* | | *M* | | | | *347R-002* | | | | | *Svítidlo LED 35,0 W na sloup/výložník pro osvětlení komunikace (L3, L6)* | | | | | | | | *kus* | | | | | *6,000* | | | | | *12 275,00* | | | | | *73 650,00* | | | | |  | | | | |
|  | | P | | | |  | | | | | *Poznámka k položce:  Výměra stanovena dle výkresu 02 a 03.* | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | 3+3 | | | | | | | |  | | | | | 6,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *20* | | *M* | | | | *347R-003* | | | | | *Svítidlo LED 82,0 W na sloup/výložník pro osvětlení komunikace (L4)* | | | | | | | | *kus* | | | | | *11,000* | | | | | *12 879,00* | | | | | *141 669,00* | | | | |  | | | | |
|  | | P | | | |  | | | | | *Poznámka k položce:  Výměra stanovena dle výkresu 02 a 03.* | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *21* | | *M* | | | | *347R-004* | | | | | *Svítidlo LED 130,0 W na sloup pro osvětlení komunikace (L5)* | | | | | | | | *kus* | | | | | *1,000* | | | | | *14 093,00* | | | | | *14 093,00* | | | | |  | | | | |
|  | | P | | | |  | | | | | *Poznámka k položce:  Výměra stanovena dle výkresu 02 a 03.* | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 22 | | K | | | | 210204011 | | | | | Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m (L1, L3,L4, L6) | | | | | | | | kus | | | | | 22,000 | | | | | 1 311,00 | | | | | 28 842,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Online PSC | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/210204011*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210204011) | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | P | | | |  | | | | | *Poznámka k položce:  výměra stanovena dle výkresu 02* | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | 5+3+11+3 | | | | | | | |  | | | | | 22,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *23* | | *M* | | | | *316R740650* | | | | | *stožár osvětlovací výška 5 m, ocelový, žárově zinkovaný (L1)* | | | | | | | | *kus* | | | | | *5,000* | | | | | *9 264,00* | | | | | *46 320,00* | | | | |  | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | stožár osvětlovací výška 5,0 m, ocelový, žárově zinkovaný | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | P | | | |  | | | | | *Poznámka k položce:  Výměra stanovena dle výkresu 02 a 03.* | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *24* | | *M* | | | | *316R740660* | | | | | *stožár osvětlovací výška 7 m, ocelový, žárově zinkovaný (L3)* | | | | | | | | *kus* | | | | | *3,000* | | | | | *14 037,00* | | | | | *42 111,00* | | | | |  | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | stožár osvětlovací výška 7,0 m, ocelový, žárově zinkovaný | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | P | | | |  | | | | | *Poznámka k položce:  Výměra stanovena dle výkresu 02 a 03.* | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *25* | | *M* | | | | *316R740661* | | | | | *Redukce 76/60 mm pro montáž svítidla s průměrem otvoru 60 mm na sloup 76 mm* | | | | | | | | *kus* | | | | | *3,000* | | | | | *930,00* | | | | | *2 790,00* | | | | |  | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | Redukce 76/60 mm pro montáž svítidla s průměrem otvoru 60 mm na sloup 76 mm | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | P | | | |  | | | | | *Poznámka k položce:  Výměra stanovena dle výkresů 02 a 03,* | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *26* | | *M* | | | | *316R740670* | | | | | *stožár osvětlovací výška 7,2 m, ocelový, žárově zinkovaný (L4, L6)* | | | | | | | | *kus* | | | | | *14,000* | | | | | *15 652,00* | | | | | *219 128,00* | | | | |  | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | stožár osvětlovací výška 7,2 m, ocelový, žárově zinkovaný | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | P | | | |  | | | | | *Poznámka k položce:  Výměra stanovena dle výkresu 02 a 03.* | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | 11+3 | | | | | | | |  | | | | | 14,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 27 | | K | | | | 210204012 | | | | | Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky přes 12 do 18 m (L5) | | | | | | | | kus | | | | | 1,000 | | | | | 1 552,00 | | | | | 1 552,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky přes 12 do 18 m | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Online PSC | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/210204012*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210204012) | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *28* | | *M* | | | | *316R740680* | | | | | *stožár osvětlovací výška 14 m, ocelový, žárově zinkovaný (L5)* | | | | | | | | *kus* | | | | | *1,000* | | | | | *29 737,00* | | | | | *29 737,00* | | | | |  | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | stožár osvětlovací výška 12,2 m, ocelový, žárově zinkovaný | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | P | | | |  | | | | | *Poznámka k položce:  Výměra stanovena dle výkresu 02 a 03.* | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 29 | | K | | | | 210204104 | | | | | Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti přes 35 kg (L4, L5, L6) | | | | | | | | kus | | | | | 15,000 | | | | | 371,00 | | | | | 5 565,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti přes 35 kg | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Online PSC | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/210204104*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210204104) | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | 11+1+3 | | | | | | | |  | | | | | 15,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *30* | | *M* | | | | *316R740810* | | | | | *Výložník ocelový obloukový, vyložení 1,5 m (L4, L5)* | | | | | | | |  | | | | | *12,000* | | | | | *3 023,00* | | | | | *36 276,00* | | | | |  | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | Výložník ocelový obloukový, žárově zinkovaný, vyložení 1,5 m, převýšení 1,8m pro montáž na sloup s horním průměrem 89 mm | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | P | | | |  | | | | | *Poznámka k položce:  Výměra stanovena dle výkresů 02 a 03.* | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | 11+1 | | | | | | | |  | | | | | 12,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *31* | | *M* | | | | *316R740820* | | | | | *Výložník ocelový přímý, vyložení 2,5 m (L6)* | | | | | | | | *kus* | | | | | *3,000* | | | | | *3 004,00* | | | | | *9 012,00* | | | | |  | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | Výložník ocelový přímý, žárově zinkovaný, vyložení 1,5 m, převýšení 0,2m pro montáž na sloup s horním průměrem 89 mm | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | P | | | |  | | | | | *Poznámka k položce:  Výměra stanovena dle výkresů 02 a 03.* | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | 3 | | | | | | | |  | | | | | 3,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 32 | | K | | | | 210204201 | | | | | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh | | | | | | | | kus | | | | | 23,000 | | | | | 825,00 | | | | | 18 975,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Online PSC | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/210204201*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210204201) | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | P | | | |  | | | | | *Poznámka k položce:  Výměra stanovena dle výkresu 02  .* | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *33* | | *M* | | | | *345R-0021* | | | | | *Svorkovnice stožárová pro jedno svítidlo* | | | | | | | | *kus* | | | | | *23,000* | | | | | *927,00* | | | | | *21 321,00* | | | | |  | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | Svorkovnice stožárová pro tři kabely Cu do 4x25mm2 s jištěním 10A pro jedno svítidlo.   Svorkovnice stožárová pro tři kabely Al do 4x25mm2 s jištěním 10A pro jedno svítidlo. | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | P | | | |  | | | | | *Poznámka k položce:  Výměra stanovena dle výkresů 02 a 03* | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 34 | | K | | | | 210220022 | | | | | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě | | | | | | | | m | | | | | 636,000 | | | | | 50,00 | | | | | 31 800,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Online PSC | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/210220022*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220022) | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | P | | | |  | | | | | *Poznámka k položce:  Výměra stanovena dle výkresu 02.* | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | 80+240+25+90+65+3\*30+23\*2 | | | | | | | |  | | | | | 636,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *35* | | *M* | | | | *35441073* | | | | | *drát D 10mm FeZn* | | | | | | | | *kg* | | | | | *394,320* | | | | | *68,00* | | | | | *26 813,76* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | drát D 10mm FeZn | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | 636\*0,62 | | | | | | | |  | | | | | 394,320 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 36 | | K | | | | 210220302 | | | | | Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby | | | | | | | | kus | | | | | 69,000 | | | | | 47,00 | | | | | 3 243,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Online PSC | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/210220302*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220302) | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | P | | | |  | | | | | *Poznámka k položce:  Výměra stanovena dle výkresu 03.* | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | 23\*3 | | | | | | | |  | | | | | 69,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *37* | | *M* | | | | *35441895* | | | | | *svorka připojovací k připojení kovových částí* | | | | | | | | *kus* | | | | | *23,000* | | | | | *40,00* | | | | | *920,00* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | svorka připojovací k připojení kovových částí | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *38* | | *M* | | | | *35441885* | | | | | *svorka spojovací pro lano D 8-10mm* | | | | | | | | *kus* | | | | | *46,000* | | | | | *44,00* | | | | | *2 024,00* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | svorka spojovací pro lano D 8-10mm | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 39 | | K | | | | 210280003 | | | | | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 500 do 1 000 tis Kč | | | | | | | | kus | | | | | 1,000 | | | | | 5 748,00 | | | | | 5 748,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Online PSC | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/210280003*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210280003) | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 40 | | K | | | | 210280010 | | | | | Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 500 tis Kč přes 1 000 tis Kč | | | | | | | | kus | | | | | 2,000 | | | | | 1 568,00 | | | | | 3 136,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně -0003 za každých dalších i započatých 500 tisíc Kč přes 1000 tisíc Kč | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Online PSC | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/210280010*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210280010) | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 41 | | K | | | | 210280351 | | | | | Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2 | | | | | | | | kus | | | | | 27,000 | | | | | 131,00 | | | | | 3 537,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | Zkoušky vodičů a kabelů izolačních kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Online PSC | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/210280351*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210280351) | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | P | | | |  | | | | | *Poznámka k položce:  Výměra stanovena dle výkresu a 03.* | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 42 | | K | | | | 210280542 | | | | | Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového | | | | | | | | kus | | | | | 13,000 | | | | | 157,00 | | | | | 2 041,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Online PSC | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/210280542*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210280542) | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | P | | | |  | | | | | *Poznámka k položce:  Výměra stanovena dle výkresu 03.* | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 43 | | K | | | | 210812011 | | | | | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště | | | | | | | | m | | | | | 303,000 | | | | | 22,00 | | | | | 6 666,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Online PSC | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/210812011*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210812011) | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | P | | | |  | | | | | *Poznámka k položce:  Výměra stanovena dle výkresu 03.* | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | 5\*7+3\*9+11\*16+1\*20+3\*15 | | | | | | | |  | | | | | 303,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | Součet | | | | | | | |  | | | | | 303,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *44* | | *M* | | | | *34111030* | | | | | *kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2* | | | | | | | | *m* | | | | | *348,450* | | | | | *19,00* | | | | | *6 620,55* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | P | | | |  | | | | | *Poznámka k položce:  Výměra stanovena dle výkresu 03.* | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | 303\*1,15 'Přepočtené koeficientem množství | | | | | | | |  | | | | | 348,450 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 45 | | K | | | | 210812035 | | | | | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště | | | | | | | | m | | | | | 884,000 | | | | | 28,00 | | | | | 24 752,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 mm2 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Online PSC | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/210812035*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210812035) | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | 100+5+40+40+10+40+50+120+110+50+45+3\*30+56\*3+4\*4 | | | | | | | |  | | | | | 884,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *46* | | *M* | | | | *34111080* | | | | | *kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2* | | | | | | | | *m* | | | | | *1 016,600* | | | | | *268,00* | | | | | *272 448,80* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | P | | | |  | | | | | *Poznámka k položce:  CYKY, průměr kabelu 18,6mm* | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | 884\*1,15 'Přepočtené koeficientem množství | | | | | | | |  | | | | | 1 016,600 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 47 | | K | | | | 210902012 | | | | | Montáž kabelu Al do 1 kV plného nebo laněného kulatého žíly 4x25 mm2 (např. AYKY) bez ukončení uloženého volně | | | | | | | | m | | | | | 55,000 | | | | | 28,00 | | | | | 1 540,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | Montáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) uložených volně počtu a průřezu žil 4x25 mm2 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Online PSC | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/210902012*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210902012) | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | 30+10+5\*3 | | | | | | | |  | | | | | 55,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *48* | | *M* | | | | *34113120* | | | | | *kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x25mm2* | | | | | | | | *m* | | | | | *63,250* | | | | | *102,00* | | | | | *6 451,50* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x25mm2 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | P | | | |  | | | | | *Poznámka k položce:  1-AYKY, průměr kabelu 23mm* | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | 55\*1,15 'Přepočtené koeficientem množství | | | | | | | |  | | | | | 63,250 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 49 | | K | | | | 210950202 | | | | | Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do tvárnicových tras a kolektorů | | | | | | | | m | | | | | 939,000 | | | | | 13,00 | | | | | 12 207,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů Příplatek k cenám za zatahování kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů hmotnosti kabelů do 2 kg | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Online PSC | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/210950202*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210950202) | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | P | | | |  | | | | | *Poznámka k položce:  Výměra stanovena dle výkresu 02.* | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | 884+55 | | | | | | | |  | | | | | 939,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 50 | | K | | | | 218202013 | | | | | Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo venkovního z výložníku | | | | | | | | kus | | | | | 17,000 | | | | | 371,00 | | | | | 6 307,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních z výložníku | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Online PSC | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/218202013*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/218202013) | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | P | | | |  | | | | | *Poznámka k položce:  Výměra stanovena dle výkresu 02 a 03* | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 51 | | K | | | | 218204011 | | | | | Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m | | | | | | | | kus | | | | | 16,000 | | | | | 716,00 | | | | | 11 456,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Online PSC | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/218204011*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/218204011) | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | P | | | |  | | | | | *Poznámka k položce:  Výměra stanovena dle výkresu 02* | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 52 | | K | | | | 218204012 | | | | | Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky přes 12 do 18 m | | | | | | | | kus | | | | | 1,000 | | | | | 1 158,00 | | | | | 1 158,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky přes 12 do 18 m | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Online PSC | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/218204012*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/218204012) | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 53 | | K | | | | 218204125 | | | | | Demontáž patic stožárů osvětlení litinových | | | | | | | | kus | | | | | 6,000 | | | | | 161,00 | | | | | 966,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | Demontáž patic stožárů osvětlení litinových | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Online PSC | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/218204125*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/218204125) | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | P | | | |  | | | | | *Poznámka k položce:  Výměra stanovena dle výkresu 02* | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 54 | | K | | | | 218204201 | | | | | Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh | | | | | | | | kus | | | | | 17,000 | | | | | 193,00 | | | | | 3 281,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Online PSC | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/218204201*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/218204201) | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | P | | | |  | | | | | *Poznámka k položce:  Výměra stanovena dle výkresu 02* | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 55 | | K | | | | 218812001 | | | | | Demontáž kabelů Cu plných nebo laněných kulatých do 1 kV žíly 2x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez odpojení vodičů uložených volně nebo v liště | | | | | | | | m | | | | | 157,000 | | | | | 19,00 | | | | | 2 983,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Online PSC | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/218812001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/218812001) | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | P | | | |  | | | | | *Poznámka k položce:  Výměra stanovena dle výkresů 02 a 03* | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | 17+5\*8+1\*10+10\*9 | | | | | | | |  | | | | | 157,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 56 | | K | | | | 218902011 | | | | | Demontáž kabelů Al do 1 kV plných nebo laněných kulatých žíly 4x16 mm2 (např. AYKY) bez odpojení vodičů uložených volně | | | | | | | | m | | | | | 450,000 | | | | | 22,00 | | | | | 9 900,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | Demontáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) uložených volně počtu a průřezu žil 4x16 mm2 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Online PSC | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/218902011*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/218902011) | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | P | | | |  | | | | | *Poznámka k položce:  Výměra stanovena dle výkresu 02* | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | 35+110+80+40+3\*25+110 | | | | | | | |  | | | | | 450,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | D | | | | 46-M | | | | | Zemní práce při extr.mont.pracích | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 607 183,87 | | | | |  | | | | |
| 57 | | K | | | | 460010022 | | | | | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního podél silnice | | | | | | | | km | | | | | 0,685 | | | | | 7 838,00 | | | | | 5 369,03 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního podél silnice | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Online PSC | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/460010022*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460010022) | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | P | | | |  | | | | | *Poznámka k položce:  Výměra stanovena dle výkresu 02* | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | 0,535+0,140+0,01 | | | | | | | |  | | | | | 0,685 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 58 | | K | | | | 460131112 | | | | | Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 2 | | | | | | | | m3 | | | | | 38,500 | | | | | 1 031,00 | | | | | 39 693,50 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Online PSC | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/460131112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460131112) | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | P | | | |  | | | | | *Poznámka k položce:  Výměra stanovena dle výkresů 02 a 04* | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | Jáma pro stožár VO | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | 5\*0,5+18\*2 | | | | | | | |  | | | | | 38,500 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | Součet | | | | | | | |  | | | | | 38,500 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 59 | | K | | | | 460161171 | | | | | Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2 | | | | | | | | m | | | | | 535,000 | | | | | 153,00 | | | | | 81 855,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Online PSC | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/460161171*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161171) | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | P | | | |  | | | | | *Poznámka k položce:  Výměra stanovena dle výkresu 02.* | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | 15+10+47+10+40+5+45+10+8+10+60+20+5+15+140+5+90 | | | | | | | |  | | | | | 535,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 60 | | K | | | | 460161312 | | | | | Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3 | | | | | | | | m | | | | | 141,000 | | | | | 163,00 | | | | | 22 983,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Online PSC | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/460161312*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161312) | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | 11+3\*25+7+11+8+6+8+15 | | | | | | | |  | | | | | 141,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 61 | | K | | | | 460161482 | | | | | Hloubení kabelových rýh ručně š 65 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3 | | | | | | | | m | | | | | 10,000 | | | | | 180,00 | | | | | 1 800,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 65 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Online PSC | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/460161482*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161482) | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 62 | | K | | | | 460191112 | | | | | Rýhy kabelových spojek do 10 kV hloubení ručně včetně zásypu v hornině tř I skupiny 2 | | | | | | | | kus | | | | | 5,000 | | | | | 245,00 | | | | | 1 225,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | Rýhy pro kabelové spojky ručně hloubení s urovnáním dna včetně zásypu se zhutněním s přemístěním výkopku na vzdálenost do 3 m do 10 kV v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Online PSC | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/460191112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460191112) | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 63 | | K | | | | 460391122 | | | | | Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 2 | | | | | | | | m3 | | | | | 28,500 | | | | | 509,00 | | | | | 14 506,50 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 2 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Online PSC | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/460391122*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460391122) | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | P | | | |  | | | | | *Poznámka k položce:  Výměra stanovena dle výkresu 02 a 04.* | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | Jáma pro základ stožáru VO | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | 5\*0,3+18\*1,5 | | | | | | | |  | | | | | 28,500 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | Součet | | | | | | | |  | | | | | 28,500 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 64 | | K | | | | 460431181 | | | | | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2 | | | | | | | | m | | | | | 535,000 | | | | | 44,00 | | | | | 23 540,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Online PSC | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/460431181*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431181) | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | P | | | |  | | | | | *Poznámka k položce:  Výměra stanovena dle výkresu 02.* | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 65 | | K | | | | 460431332 | | | | | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3 | | | | | | | | m | | | | | 141,000 | | | | | 61,00 | | | | | 8 601,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Online PSC | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/460431332*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431332) | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 66 | | K | | | | 460431512 | | | | | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 65 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3 | | | | | | | | m | | | | | 10,000 | | | | | 76,00 | | | | | 760,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 65 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Online PSC | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/460431512*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431512) | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 67 | | K | | | | 460641112 | | | | | Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15 | | | | | | | | m3 | | | | | 10,000 | | | | | 2 599,00 | | | | | 25 990,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Online PSC | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/460641112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460641112) | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | P | | | |  | | | | | *Poznámka k položce:  Výměra stanovena dle výkresu 02 a 04* | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | 5\*0,2+18\*0,5 | | | | | | | |  | | | | | 10,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *68* | | *M* | | | | *28619330* | | | | | *trubka kanalizační PE-HD D 315mm* | | | | | | | | *m* | | | | | *32,000* | | | | | *919,00* | | | | | *29 408,00* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | trubka kanalizační PE-HD D 315mm | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | P | | | |  | | | | | *Poznámka k položce:  Výměra stanovena dle výkresu 02 a 04.* | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | 5\*1+18\*1,5 | | | | | | | |  | | | | | 32,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 69 | | K | | | | 460661111 | | | | | Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š do 35 cm | | | | | | | | m | | | | | 535,000 | | | | | 89,00 | | | | | 47 615,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Online PSC | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/460661111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460661111) | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | P | | | |  | | | | | *Poznámka k položce:  Výměra stanovena dle výkresu 02.* | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 70 | | K | | | | 460671113 | | | | | Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm | | | | | | | | m | | | | | 535,000 | | | | | 10,00 | | | | | 5 350,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Online PSC | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/460671113*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460671113) | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | P | | | |  | | | | | *Poznámka k položce:  Výměra stanovena dle výkresu 02.* | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 71 | | K | | | | 460721111 | | | | | Krytí spojek, koncovek a odbočnic pro kabely do 6 kV cihlami s ložem a zásypem pískem | | | | | | | | kus | | | | | 5,000 | | | | | 130,00 | | | | | 650,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | Krytí spojek, koncovek a odbočnic cihlami tloušťky do 10 cm, včetně podkladové a zásypové vrstvy s dodáním kopaného písku a uložením do rýhy, pro kabel do 6 kV | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Online PSC | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/460721111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460721111) | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 72 | | K | | | | 460742111 | | | | | Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy bez obsypu průměru do 10 cm | | | | | | | | m | | | | | 1 120,000 | | | | | 26,00 | | | | | 29 120,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Online PSC | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/460742111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460742111) | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | P | | | |  | | | | | *Poznámka k položce:  Výměra stanovena dle výkresu 02.* | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | 30+20+94+20+80+10+90+20+16+40+120+60+20+30+280+10+180 | | | | | | | |  | | | | | 1 120,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *73* | | *M* | | | | *34571352* | | | | | *trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE* | | | | | | | | *m* | | | | | *1 120,000* | | | | | *29,00* | | | | | *32 480,00* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 74 | | K | | | | 460742132 | | | | | Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obetonováním průměru přes 10 do 15 cm | | | | | | | | m | | | | | 316,000 | | | | | 89,00 | | | | | 28 124,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Online PSC | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/460742132*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460742132) | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | P | | | |  | | | | | *Poznámka k položce:  Výměra stanovena dle výkresu 02.* | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | 22+3\*2\*24+14+4\*10+22+16+12+16+30 | | | | | | | |  | | | | | 316,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| *75* | | *M* | | | | *34571355* | | | | | *trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE* | | | | | | | | *m* | | | | | *316,000* | | | | | *37,00* | | | | | *11 692,00* | | | | | *CS ÚRS 2023 01* | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | P | | | |  | | | | | *Poznámka k položce:  Výměra stanovena dle výkresu 02.* | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 76 | | K | | | | 460871134 | | | | | Podklad vozovky a chodníku ze štěrkopísku se zhutněním při elektromontážích tl přes 15 do 20 cm | | | | | | | | m2 | | | | | 53,000 | | | | | 361,00 | | | | | 19 133,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy ze štěrkopísku, včetně zhutnění, tloušťky přes 15 do 20 cm | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Online PSC | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/460871134*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460871134) | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | 20\*0,5+86\*0,5 | | | | | | | |  | | | | | 53,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 77 | | K | | | | 460881612 | | | | | Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého při elektromontážích | | | | | | | | m2 | | | | | 53,000 | | | | | 340,00 | | | | | 18 020,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | Kryt vozovek a chodníků kladení dlažby (materiál ve specifikaci) včetně spárování, do lože z kameniva těženého z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Online PSC | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/460881612*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460881612) | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | 20\*0,5+86\*0,5 | | | | | | | |  | | | | | 53,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 78 | | K | | | | 460911122 | | | | | Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebraných dlažeb při elektromontážích | | | | | | | | m2 | | | | | 53,000 | | | | | 66,00 | | | | | 3 498,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | Očištění vybouraných prvků z vozovek a chodníků kostek nebo dlaždic od spojovacího materiálu s původní výplní spár kamenivem, s odklizením a uložením na vzdálenost 3 m dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Online PSC | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/460911122*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460911122) | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | 20\*0,5+ 86\*0,5 | | | | | | | |  | | | | | 53,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 79 | | K | | | | 468011112 | | | | | Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z kameniva těženého tl přes 10 do 20 cm | | | | | | | | m2 | | | | | 53,000 | | | | | 235,00 | | | | | 12 455,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva těženého, tloušťky přes 10 do 20 cm | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Online PSC | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/468011112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468011112) | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | P | | | |  | | | | | *Poznámka k položce:  Výměra stanovena dle výkresu 02.* | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | 20\*0,5+86\*0,5 | | | | | | | |  | | | | | 53,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 80 | | K | | | | 468021221 | | | | | Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalité | | | | | | | | m2 | | | | | 53,000 | | | | | 165,00 | | | | | 8 745,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očistění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic zámkových, spáry nezalité | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Online PSC | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/468021221*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468021221) | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | P | | | |  | | | | | *Poznámka k položce:  Výměra stanovena dle výkresu 02.* | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | 20\*0,5+86\*0,5 | | | | | | | |  | | | | | 53,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 81 | | K | | | | 468051121 | | | | | Bourání základu betonového při elektromontážích | | | | | | | | m3 | | | | | 8,500 | | | | | 2 861,00 | | | | | 24 318,50 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | Bourání základu betonového | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Online PSC | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/468051121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468051121) | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | P | | | |  | | | | | *Poznámka k položce:  Výměra stanovena dle výkresu 02.* | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | 17\*0,5 | | | | | | | |  | | | | | 8,500 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 82 | | K | | | | 469972111 | | | | | Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km | | | | | | | | t | | | | | 136,620 | | | | | 207,00 | | | | | 28 280,34 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Online PSC | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/469972111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469972111) | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | Výkop 35/80 cm | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | 535\*0,35\*0,2\*1,8 | | | | | | | |  | | | | | 67,410 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | Výkop 50/120 cm | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | 141\*0,5\*0,35\*1,8 | | | | | | | |  | | | | | 44,415 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | Výkop 60/120 cm | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | 10\*0,65\*0,35\*1,8 | | | | | | | |  | | | | | 4,095 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | Výkop jámy pro stožár | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | 23\*0,5\*1,8 | | | | | | | |  | | | | | 20,700 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | VV | | | |  | | | | | Součet | | | | | | | |  | | | | | 136,620 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 83 | | K | | | | 469972121 | | | | | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km | | | | | | | | t | | | | | 1 366,200 | | | | | 13,00 | | | | | 17 760,60 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Online PSC | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/469972121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469972121) | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 84 | | K | | | | 469973111 | | | | | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | | | | | | | | t | | | | | 136,620 | | | | | 470,00 | | | | | 64 211,40 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Online PSC | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/469973111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469973111) | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | D | | | | 58-M | | | | | Revize vyhrazených technických zařízení | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 15 272,00 | | | | |  | | | | |
| 85 | | K | | | | 580104003 | | | | | Kontrola stavu světelného spotřebiče pevně připojeného v prostoru zvlášť nebezpečném | | | | | | | | kus | | | | | 23,000 | | | | | 664,00 | | | | | 15 272,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  | | PP | | | |  | | | | | Elektrické spotřebiče dle ČSN 33 1500 kontrola stavu světelného spotřebiče pevně připojeného žárovkového, zářivkového nebo výbojkového v prostoru zvlášť nebezpečném | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Online PSC | | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/580104003*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/580104003) | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | | **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | | Stavba: | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | | Bruntál, dopravní opatření na ulici Dolní | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | | Objekt: | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | | 5 - VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | | Soupis: | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | | **5-1 - VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY- soupis prací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | | KSO: | | | | | | | | 82229 | | | |  | | | | |  | | | | | CC-CZ: | | | | | 21121 | | | | |  | | | | |
|  |  | | | Místo: | | | | | | | | Bruntál | | | |  | | | | |  | | | | | Datum: | | | | | 3. 8. 2022 | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | CZ-CPA: | | | | | 42.11.20 | | | | |  | | | | |
|  |  | | | Zadavatel: | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | IČ: | | | | | 00295892 | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | | Město Bruntál | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | DIČ: | | | | | CZ00295892 | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | | Uchazeč: | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | IČ: | | | | | 62360213 | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | | KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DIČ: | | | | | CZ62360213 | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | | Projektant: | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | IČ: | | | | | 45186677 | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | | ing.Petr Doležel | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | DIČ: | | | | | CZ6008091309 | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | | Zpracovatel: | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | IČ: | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | | ing.Pospíšil Michal CU2023/I | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | DIČ: | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | | Poznámka: | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | | **Cena bez DPH** | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | **288 408,00** | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | | Základ daně | | | |  | | | | |  | | | | | Sazba daně | | | | | Výše daně | | | | |  | | | | |
|  |  | | | DPH | | | základní | | | | | 288 408,00 | | | |  | | | | |  | | | | | 21,00% | | | | | 60 565,68 | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | | snížená | | | | | 0,00 | | | |  | | | | |  | | | | | 15,00% | | | | | 0,00 | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | | **Cena s DPH** | | | | | | | |  | | | | **v** | | | | | **CZK** | | | | |  | | | | | **348 973,68** | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | | **Projektant** | | | | | | | |  | | | | **Zpracovatel** | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | | Datum a podpis: | | | | | | | | Razítko | | | | Datum a podpis: | | | | | | | | | |  | | | | | Razítko | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | | **Objednavatel** | | | | | | | |  | | | | **Uchazeč** | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | | Datum a podpis: | | | | | | | | Razítko | | | | Datum a podpis: | | | | | | | | | |  | | | | | Razítko | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Stavba: | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | | Bruntál, dopravní opatření na ulici Dolní | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Objekt: | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | | 5 - VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Soupis: | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | | **5-1 - VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY- soupis prací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Místo: | | | | | |  | | | | | Bruntál | | | |  | | | | |  | | | | | Datum: | | | | | 3. 8. 2022 | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Zadavatel: | | | | | | | | | | | Město Bruntál | | | |  | | | | |  | | | | | Projektant: | | | | | ing.Petr Doležel | | | | |  | | | | |
|  | Uchazeč: | | | | | | | | | | | KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál | | | |  | | | | |  | | | | | Zpracovatel: | | | | | ing.Pospíšil Michal CU2023/I | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Kód dílu - Popis | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | Cena celkem [CZK] | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | **Náklady ze soupisu prací** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | **288 408,00** | | | | |  | | | | |
|  |  | | | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 288 408,00 | | | | |  | | | | |
|  |  | | | VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 80 257,00 | | | | |  | | | | |
|  |  | | | VRN3 - Zařízení staveniště | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 43 890,00 | | | | |  | | | | |
|  |  | | | VRN9 - Ostatní náklady | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 164 261,00 | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | **SOUPIS PRACÍ** | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Stavba: | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | | Bruntál, dopravní opatření na ulici Dolní | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Objekt: | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | | 5 - VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Soupis: | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | | **5-1 - VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY- soupis prací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Místo: | | | | | |  | | | | | Bruntál | | | |  | | | | |  | | | | | Datum: | | | | | 3. 8. 2022 | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Zadavatel: | | | | | | | | | | | Město Bruntál | | | |  | | | | |  | | | | | Projektant: | | | | | ing.Petr Doležel | | | | |  | | | | |
|  | Uchazeč: | | | | | | | | | | | KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál | | | |  | | | | |  | | | | | Zpracovatel: | | | | | ing.Pospíšil Michal CU2023/I | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | PČ | | | Typ | | | Kód | | | | | Popis | | | | MJ | | | | | Množství | | | | | J.cena [CZK] | | | | | Cena celkem [CZK] | | | | | Cenová soustava | | | | |
|  | **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | **288 408,00** | | | | |  | | | | |
|  |  | | | D | | | VRN | | | | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 288 408,00 | | | | |  | | | | |
|  |  | | | D | | | VRN1 | | | | | Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 80 257,00 | | | | |  | | | | |
|  | 1 | | | K | | | 012103000 | | | | | Geodetické práce před výstavbou | | | | soubor | | | | | 1,000 | | | | | 6 793,00 | | | | | 6 793,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  |  | | | PP | | |  | | | | | Geodetické práce před výstavbou | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | | Online PSC | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/012103000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012103000) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | | P | | |  | | | | | *Poznámka k položce:  Dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě.  -zaměření zakrývaných konstrukcí a liniových staveb,* | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | | VV | | |  | | | | | 1 | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | | VV | | |  | | | | | Součet | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | 2 | | | K | | | 012203000 | | | | | Geodetické práce při provádění stavby | | | | soub | | | | | 1,000 | | | | | 20 691,00 | | | | | 20 691,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  |  | | | PP | | |  | | | | | Geodetické práce při provádění stavby | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | | Online PSC | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/012203000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012203000) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | | P | | |  | | | | | *Poznámka k položce:  Dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě.  -zaměření zakrývaných konstrukcí a liniových staveb,* | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | | VV | | |  | | | | | 1 | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | | VV | | |  | | | | | Součet | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | 3 | | | K | | | 012303000 | | | | | Geodetické práce po výstavbě | | | | soub | | | | | 1,000 | | | | | 26 648,00 | | | | | 26 648,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  |  | | | PP | | |  | | | | | Geodetické práce po výstavbě | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | | Online PSC | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/012303000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012303000) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | | P | | |  | | | | | *Poznámka k položce:  Dokumentace skutečného stavu geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě viz VOP* | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | | VV | | |  | | | | | 1 | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | | VV | | |  | | | | | Součet | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | 4 | | | K | | | 013254000 | | | | | Dokumentace skutečného provedení stavby | | | | soub | | | | | 1,000 | | | | | 26 125,00 | | | | | 26 125,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  |  | | | PP | | |  | | | | | Dokumentace skutečného provedení stavby | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | | Online PSC | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/013254000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | | P | | |  | | | | | *Poznámka k položce:  Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu dle SOD a VOP (3 x papírově a 3 x elektronicky )* | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | | VV | | |  | | | | | 1 | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | | VV | | |  | | | | | Součet | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | | D | | | VRN3 | | | | | Zařízení staveniště | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 43 890,00 | | | | |  | | | | |
|  | 5 | | | K | | | 030001001 | | | | | Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV | | | | soubor | | | | | 1,000 | | | | | 8 360,00 | | | | | 8 360,00 | | | | |  | | | | |
|  |  | | | PP | | |  | | | | | Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | | P | | |  | | | | | *Poznámka k položce:  Náklady na dokumentaci ZS, příprava území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí, vybudování odběrný míst, zřízení přípojek energií, vlastní vybudování objektů ZS a provizornich komunikací.* | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | | VV | | |  | | | | | 1 | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | | VV | | |  | | | | | Součet | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | 6 | | | K | | | 030001002 | | | | | Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště | | | | soubor | | | | | 1,000 | | | | | 33 440,00 | | | | | 33 440,00 | | | | |  | | | | |
|  |  | | | PP | | |  | | | | | Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | | P | | |  | | | | | *Poznámka k položce:  Náklady na vybavení objektů, náklady na energie, úklid, údržba, osvětlení, oplocení, opravy na objektech ZS, čištění ploch, zabezpečení staveniště,mobilní WC* | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | | VV | | |  | | | | | 1 | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | | VV | | |  | | | | | Součet | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | 7 | | | K | | | 0390010R3 | | | | | Zrušení zařízení staveniště | | | | soubor | | | | | 1,000 | | | | | 2 090,00 | | | | | 2 090,00 | | | | |  | | | | |
|  |  | | | PP | | |  | | | | | Zrušení zařízení staveniště | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | | P | | |  | | | | | *Poznámka k položce:  odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených* | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | | VV | | |  | | | | | 1 | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | | VV | | |  | | | | | Součet | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | | D | | | VRN9 | | | | | Ostatní náklady | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 164 261,00 | | | | |  | | | | |
|  | 8 | | | K | | | 034403001 | | | | | Dopravní značení na staveništi | | | | soubor | | | | | 1,000 | | | | | 41 800,00 | | | | | 41 800,00 | | | | | CS ÚRS 2023 01 | | | | |
|  |  | | | PP | | |  | | | | | přechodné dopravní značení | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | | Online PSC | | | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/034403001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034403001) | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | | VV | | |  | | | | | projednání a zajištění dopravních omezení komunikací | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | | VV | | |  | | | | | ZOV | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | | VV | | |  | | | | | značení B/15 podle TP66 - 3 měsíce | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | | VV | | |  | | | | | 1 | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | 9 | | | K | | | 0414030R1 | | | | | Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob | | | | soubor | | | | | 1,000 | | | | | 8 360,00 | | | | | 8 360,00 | | | | |  | | | | |
|  |  | | | PP | | |  | | | | | Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | | P | | |  | | | | | *Poznámka k položce:  zábradlí,umožnění přechodu pro pěší* | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | | VV | | |  | | | | | 1 | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | | VV | | |  | | | | | Součet | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | 10 | | | K | | | 0121031R1 | | | | | Vytýčení inženýrských sítí | | | | soubor | | | | | 1,000 | | | | | 31 350,00 | | | | | 31 350,00 | | | | |  | | | | |
|  |  | | | PP | | |  | | | | | Vytýčení inženýrských sítí | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | | P | | |  | | | | | *Poznámka k položce:  Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před nebo v průběhu výstavby* | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | | VV | | |  | | | | | "vytýčení stávajících inž. sítí" 1,0 | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | 11 | | | K | | | 0431030R1 | | | | | Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření | | | | soubor | | | | | 1,000 | | | | | 15 675,00 | | | | | 15 675,00 | | | | |  | | | | |
|  |  | | | PP | | |  | | | | | Revize elektro, Statické zatěžovací zkouška pláně | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | | P | | |  | | | | | *Poznámka k položce:  Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám a jejichž počet a druh by měl být specifikovaný v dokumentu KZP vyhotoveným zhotovitelem.* | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | | VV | | |  | | | | | 1 | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | | VV | | |  | | | | | Součet | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | 12 | | | K | | | 09000100R | | | | | Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP | | | | soubor | | | | | 1,000 | | | | | 67 076,00 | | | | | 67 076,00 | | | | |  | | | | |
|  |  | | | PP | | |  | | | | | Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | | P | | |  | | | | | *Poznámka k položce:  Náklady související s plněním povinností zhotovitele požadované v SOD a VOP, např.:  - náklady na zřízení bankovních záruk  - náklady spojené vypracováním technologických postupů  - náklady na vypracování ohlášení změn a změnových listů  - náklady spojené s předáním díla   atd.* | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | | VV | | |  | | | | | 1 | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | | VV | | |  | | | | | Součet | | | |  | | | | | 1,000 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |