| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 101 |  |
| --- | --- |
| Projekt : "Pavilon „L“ – stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o." |
| Změnu žádá : | Jméno, funkce, podpis : | Datum : | Strany příloh : |
| OHLA ŽS, a.s. | XXX, vedoucí projektu |  |  |
| Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) : |
| Jedná se o náklady spojené s nátěrem fasády soklu východního křídla pavilonu L |
| Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) : |
| V rámci rekonstrukce pavilonu L se v rámci I. etapy prováděla rozsáhlá sanace východního křídla. Dále byl proveden nový vstup do strojovny VZT v přímo z dvorany mezi pavilony L a N. Tento vstup si vyžádal vybourání nových dveří ve fasádě objektu. Po provedení sanace ovšem omítka zdiva vykazuje barevné fleky od toho jak byla před sanací namáhána vlhkem a solemi. Proto je třeba provést opravu fasádního nátěru historické budovy. Vzhledem k členitosti fasády je navržen fasádní nátěr do úrovně soklu. Tak bude zajištěno optické oddělení nového a stávajícího nátěru. |
| Popis prací, které budou souviset se změnou : |
| Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: Provedení fasádního nátěru východního křídla pavilonu L |
| Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele : |
| Celkový cenový dopad změn činí 54 545,56,- Kč bez DPH. |
| Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) : |
| Bez vlivu |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 101 |  |
| Vyjádření autorského dozoru (ATELIER 38, s.r.o.) : |
| Souhlasím. |
| Konečné vyjádření TDI : |
| Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky. |
| Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice Opava) : |  |
| Datum : |  |
| Jméno : |  |
| XXX |  |
| Podpis : |  |