| # „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 104 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt : "Pavilon „L“ – stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o." |  |  |  |  |  |
| Změnu žádá : | Jméno, funkce, podpis : | Datum : |  | Strany příloh : |  |
| OHLA ŽS, a.s. | XXX, vedoucí projektu |  |  |  |  |
| Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) : |  |  |  |  |  |
| Jedná se o náklady spojené s doplněním kabeláže pro řízení výkonu odtahových ventilátorů pro sociální zázemí. |  |  |  |  |  |
| Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) : |  |  |  |  |  |
| Tendrová projektová dokumentace řeší odvětrání sociálního zázemí pomoci nadstřešních ventilátorů, které u kterých je možné regulovat chod. Jedná se o možnost snížení výkonu zejména v nočních hodinách tak, aby nebyli zatěžování spící pacienti ve vyšších patrech sousedního pavilonu N. Tendrová projektová dokumentace elektro, ale řeší pouze přívody pro napájení těchto ventilátoru. Je nutné ještě ventilátory napojit na kabeláže pro řízení nočního útlumu – snížení výkonu ventilátoru. Jedná tedy o kabely o napětí 10 V a doplnění časového ovladače a zdroje malého napětí pro řízení. |  |  |  |  |  |
| Popis prací, které budou souviset se změnou : |  |  |  |  |  |
| Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: - Úprava a doplnění silnoproudé elektroinstalace o vývody č.4.10/1 - Změna projektové dokumentace v návaznosti na výše uvedené změny |  |  |  |  |  |
| Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele : |  |  |  |  |  |
| Celkový cenový dopad změn činí: 21 881,09 Kč bez DPH. |  |  |  |  |  |
| Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) : |  |  |  |  |  |
| Bez vlivu. |  |  |  |  |  |
| # „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 104 |  |  |  |  |  |
| Vyjádření autorského dozoru (ATELIER 38, s.r.o.) : Ing. Luděk Valík |  |  |  |  |  |
| Souhlasím. |  |  |  |  |  |
| Konečné vyjádření TDI : Ing. Jan Harabiš |  |  |  |  |  |
| Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky. |  |  |  |  |  |
| Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice Opava) : |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |
| Jméno : |  |  |  |  |  |
| XXX |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |