| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 106 |  |
| --- | --- |
| Projekt : "Pavilon „L“ – stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o." |
| Změnu žádá : | Jméno, funkce, podpis : | Datum : | Strany příloh : |
| OHLA ŽS, a.s. | XXX, vedoucí projektu |  |  |
| Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) : |
| Jedná se o náklady spojené s demontáží a zpětnou montáží těles ÚT a v 1 PP severního křídla pavilonu L |
| Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) : |
| Z důvodu realizace sanace 1PP severního křídla pavilonu L je nutné oklepat omítky obvodových stěn a nahradit je novými sanačními omítkami. Aby mohly být realizovány tyto práce, je nutné tělesa ÚT demontovat a po dokončení sanace zase namontovat zpět. Vzhledem k tomu, že prostory 1 PP měly být podle tendrové dokumentace bez stavebních úprav, nepředpokládal se zásah do rozvodů topení v místnostech suterénu. |
| Popis prací, které budou souviset se změnou : |
| Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: Demontáž a zpětná montáž těles ÚT |
| Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele : |
| Celkový cenový dopad změn činí 42 037,91,- Kč bez DPH. |
| Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) : |
| S dopadem do HMG.. |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 106 |  |
| Vyjádření autorského dozoru (ATELIER 38, s.r.o.) : |
| Souhlasím. |
| Konečné vyjádření TDI : |
| Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky. |
| Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice Opava) : |  |
| Datum : |  |
| Jméno : |  |
| XXX |  |
| Podpis : |  |