| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 111 |  |
| --- | --- |
| Projekt : "Pavilon „L“ – stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o." |
| Změnu žádá : | Jméno, funkce, podpis : | Datum : | Strany příloh : |
| OHLA ŽS, a.s. | XXX, vedoucí projektu |  |  |
| Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) : |
| Jedná se náklady spojené s úpravou trasy potrubní pošty. |
| Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) : |
| V rámci provádění rozvodu potrubní pošty bylo zjištěno, že v prostorách 1 NP severního křídla, kde podle tendrové PD neměly být prováděny žádné stavební úpravy, objednatel instaloval nové kuchyňské linky. Tyto linky jsou v kolizi s navrženou trasou potrubní pošty. Z tohoto důvodu musí být trasa upravena (prodloužena). |
| Popis prací, které budou souviset se změnou : |
| Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: Úprava (prodloužení) trasy potrubní pošty. |
| Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele : |
| Celkový cenový dopad změn činí: 32 121,40 Kč bez DPH. |
| Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) : |
| Bez vlivu. |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 111 |  |
| Vyjádření autorského dozoru (ATELIER 38, s.r.o.) : Ing. Luděk Valík |
| Souhlasím. |
| Konečné vyjádření TDI : Ing. Jan Harabiš |
| Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky. |
| Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice Opava) : |  |
| Datum : |  |
| Jméno : |  |
| XXX |  |
| Podpis : |  |