| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 112 |  |
| --- | --- |
| Projekt : "Pavilon „L“ – stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o." |
| Změnu žádá : | Jméno, funkce, podpis : | Datum : | Strany příloh : |
| OHLA ŽS, a.s. | XXX, vedoucí projektu |  |  |
| Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) : |
| Jedná se o náklady s dodávkou a montáží nových otopných těles v m. č. 211, 214, 310, 313, 336 |
| Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) : |
| V rámci realizace nových dispozic bylo zjištěno, že v některých místnostech sociálního zázemí je nedostatek prostoru a místnosti jsou z hlediska normy nevyhovující. Proto bylo rozhodnuto nahradit stávající otopná tělesa novými (menšími), aby bylo získáno více místa. V m. č. 336 je obvodová stěna do oblouku a stávající radiátory jsou velice dlouhé a proto by zasahovaly do prostoru místnosti. Proto bylo rozhodnuto nahradit je menšími. |
| Popis prací, které budou souviset se změnou : |
| Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: D+M otopných těles vč. potřebné úpravy instalace ÚT |
| Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele : |
| Celkový cenový dopad změn činí: 88 400,33 Kč bez DPH. |
| Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) : |
| Bez vlivu. |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 112 |  |
| Vyjádření autorského dozoru (ATELIER 38, s.r.o.) : Ing. Luděk Valík |
| Souhlasím. |
| Konečné vyjádření TDI : Ing. Jan Harabiš |
| Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky. |
| Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice Opava) : |  |
| Datum : |  |
| Jméno : |  |
| XXX |  |
| Podpis : |  |