
	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 5
	

	Projekt :    "Pavilon „T“ – stavební úpravy a přístavba odd. onkologie ve Slezské 
                  nemocnici v Opavě, p.o."    

	

	Změnu žádá : 
	Jméno, funkce, podpis :
	Datum :
	Strany příloh :

	UNICONT Opava s.r.o.


	XXX, vedoucí projektu
	7.6.2023
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

	Jedná se o náklady spojené s provedením přípojky vody


	Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

	Tento změnový list řeší změnu průměru přípojky dle stávající. Při napojení na stávající vedení vodovodního řádu byla zjištěna jiná dimenze potrubí než předpokládala projektová dokumentace. Proto byla nová přípojka provedena ve stávající dimezi.

	Popis prací, které budou souviset se změnou :

	Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: 
· práce dle přílohy


	 Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :

	Celkový cenový dopad změn činí:  12 574,20 Kč bez DPH. 



	 Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

	Ne.



	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 5 
	

	Vyjádření autorského dozoru (Ateliér Emmet, s.r.o.) : Ing. Blanka Ličmanová


	Souhlasím.
   

	Konečné vyjádření TDI  : Ing. Miroslav Geryk

	Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

	Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) :
	

	Datum :  
	

	
	

	Jméno :
	

	                XXX
	

	Podpis :
	

	
	


„Pavilon „T“ – stavební úpravy a přístavba odd. onkologie ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o.“

Změnový formulář

2/2

