|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | |  |  |
| S: | JP009/2023 | MŠ Komenského 7, Bruntál - výměna oken, jižní strana (k zámku) | | | | |  |  |
| O: | SO01 | výměna oken | | | | |  |  |
| R: | A | Dodatek č. 1 - VCP | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH | Cena s DPH |
| 1 | 9710331R1 | Vybourání podhledů z cihel | m2 | 7,20000 | 1 550,00 | 11 160,00 | 21,00 | 13 503,60 |
| 2 | 94195500R2 | Pomocné lešení | kus | 1,00000 | 4 200,00 | 4 200,00 | 21,00 | 5 082,00 |
| 3 | 3119981R3 | XPS 2x10 cm | m2 | 7,20000 | 980,00 | 7 056,00 | 21,00 | 8 537,76 |
| 4 | 62232301R4 | penetrace | m2 | 7,20000 | 130,00 | 936,00 | 21,00 | 1 132,56 |
| 5 | 585R5 | lepidlo | m2 | 7,20000 | 243,13 | 1 750,50 | 21,00 | 2 118,11 |
| 6 | 3119981R6 | montáž a kotvení | m2 | 7,20000 | 1 159,86 | 8 351,00 | 21,00 | 10 104,71 |
| 7 | 6124099R7 | Zapravení podhledů omítkou | m2 | 10,30000 | 550,00 | 5 665,00 | 21,00 | 6 854,65 |
| 8 | 767799R8 | Předělání kotvení mříží z oken na stěny (odřezaní stávajících patek a navření nových) | kus | 7,00000 | 870,00 | 6 090,00 | 21,00 | 7 368,90 |
| 9 | 76799R9 | Montážní materiál na mříže do ostění | kus | 7,00000 | 86,00 | 602,00 | 21,00 | 728,42 |
| 10 | 784195112R10 | Výmalba stěn u doplněných | m2 | 13,60000 | 250,00 | 3 400,00 | 21,00 | 4 114,00 |
| 11 | 979097011R00 | Pronájem kontejneru 4 t | den | 1,00000 | 1 200,00 | 1 200,00 | 21,00 | 1 452,00 |
| 12 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 0,73500 | 4 800,00 | 3 528,00 | 21,00 | 4 268,88 |
| 13 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0,73500 | 500,00 | 367,50 | 21,00 | 444,68 |
|  |  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | | | | |  |  |
| 14 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 12,43000 | 50,00 | 621,50 | 21,00 | 752,02 |
| 15 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0,73500 | 100,00 | 73,50 | 21,00 | 88,94 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **55 000,00** |  |  |