Smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl.
zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

mezi těmito smluvními stranami:

Fakultní nemocnice Brno

se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno

jejímž jménem jedná: MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel

IČO 65269705

DIČ CZ65269705

bankovní spojení ČNB

Číslo účtu: 71234621/0710

za technické věci zastupuje:

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

Hrušecká stavební spol. s r.o.

se sídlem U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky

IČO 25585142

DIČ CZ25585142

zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Brně v oddíle C spisová značka 35924

bankovní spojení Oberbank AG, Komerční banka, a.s.

číslo Účtu: 3000003221/8040, 123-4705460267/0100

zastoupen Vladimírem Kubíkem, jednatelem a Zdeňkem Sedlákem, jednatelem

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

v následujícím znění:

1 z 28

- Předmět smlouvy

- Objednatel je investorem a zadavatelem veřejné zakázky na stavební práce „KRNM: Rekonstrukce CT v budově CH 1.NP a L 3.NP“, evidenční číslo zakázky v systému E-ZAK: P23V00000238 (dále jen „Veřejná zakázka“). Účelem této smlouvy je provedení vyžadovaných stavebních prací a dodávky souvisejících výrobků pro zajištění stavební připravenosti pro instalaci nových CT zařízení v místě plnění, a to v souladu s touto smlouvou a zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).

- Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „KRNM: Rekonstrukce CT v budově CH 1.NP a L 3.NP“ svým jménem a na vlastní zodpovědnost ve smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí dle dokumentace pro stavební povolení zpracované Atelier 99 s.r.o., IČO: 02463245, se sídlem Purkyňova 71/99, 612 00 Brno, která je součást zveřejněné Zadávací dokumentace a dle cenové nabídky Zhotovitele zpracované dne 4.07.2023 (dále jen „dílo“).

- Dílo pozůstává ze dvou dílčích plnění:

- stavební úpravy v budově L,

- stavební úpravy v budově CH.

- Součástí díla jsou dále i dodávky všech výrobků, z nichž se dílo skládá (z nichž sestává) a kterých bude použito kjeho realizaci, jakož i veškeré práce, dodávky, výkony a služby, kterých je dočasně nebo trvale třeba k řádnému zahájení prací na díle, k provedení, dokončení a předání předmětu díla a kjeho uvedení do provozu v souladu s jeho účelovým určením a českými právními předpisy, tzn. včetně veškerých potřebných dokladů a dokumentů. Veškeré dodávané materiály jsou v souladu s Technologickými a desinfekčními postupy uvedenými v příloze č. 2 této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných. Objednatel předmět díla převezme, jestliže zhotovitel dílo provedl bez vad a nedodělků, které by samy o sobě nebo ve spojení s jinými, bránily užívání díla nebo je podstatně ztěžovaly. Jestliže předmět díla vykazuje drobné vady, uvede se v zápisu o předání a převzetí díla též soupis těchto drobných vad spolu s určením práva objednatele z odpovědnosti za vady, které objednatel uplatňuje, popřípadě se v zápisu uvede obsah dohody objednatele a zhotovitele o právech objednatele.

- Předmětem díla dále je:

- zhotovení dokumentace skutečného provedení. V okamžiku předání dokončeného díla (formou zápisu o předání a převzetí díla) předá zájemce zadavateli také dokumentaci skutečného provedení ve 5 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (na CD/DVD) ve formátech *.dwg, *.pdf, *.doc a *.xls, nikoliv však ve formátech ZIP a RAR;

- provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, protokolů o předvedení funkčnosti a ostatních dokladů potřebných pro možnost řádného provozování ve smyslu platných právních předpisů apod, a jejich předání Objednateli ve 3 vyhotoveních z toho v 1 vyhotovení v elektronické verzi v českém jazyce, popř. s překladatelskou doložkou;

- provedení individuálního a komplexního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění, včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních z toho v 1 vyhotovení v elektronické verzi;

- zajištění návodů k obsluze, návodu na provoz a údržbu díla a předvedení funkčnosti zařízení, včetně instruktáže obsluhujícího personálu vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních z toho v 1 vyhotovení v elektronické verzi;

2 z 28

- zpracování kusovníku jednotlivých prvků a zařízení po jednotlivých místnostech včetně výrobního čísla, typu a technických parametrů pro potřeby zařazení majetku do operativní evidence zadavatele. Kusovník je zpracován v souladu s Pokynem Generálního finančního ředitelství č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů;

- poskytování součinnosti dodavateli CT zařízení, pro něž je zajišťována stavební připravenost.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy České republiky platnými v době provedení díla.

- Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje dodržet zejména následující termíny pro jednotlivá dílčí plnění:

- Stavební úpravy v budově L

- Převzetí staveniště a zahájení prací: do 2 pracovních dní ode dne doručení písemné výzvy objednatele, která bude doručena zhotoviteli nejpozději do

- 8. 2023.

- Ukončení prací, odstranění zařízení staveniště a odevzdání staveniště: nejpozději do 8 týdnů ode dne protokolárního převzetí staveniště zhotovitelem.

- Stavební úpravy v budově CH

- Převzetí staveniště a zahájení prací: do 2 pracovních dní ode dne doručení písemné výzvy objednatele, která bude doručena zhotoviteli nejpozději do

- 10. 2023.

- Ukončení prací, odstranění zařízení staveniště a odevzdání staveniště: nejpozději do 8 týdnů ode dne protokolárního převzetí staveniště zhotovitelem.

Objednatel si vyhrazuje právo posunout každý z výše uvedených mezních dat doručení písemné výzvy dle bodů i, písm. a., b. tohoto odstavce, a to z provozních důvodů souvisejících zejména s možností prodlení dodávky předmětných CT zařízení. Objednatel uplatní takové právo zasláním písemného oznámení, které doručí zhotoviteli nejpozději do 10 kalendářních dní před příslušným mezním dnem, včetně stanovení nového mezního dne; prodloužení nebude delší než 15 kalendářních dní.

- Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla, resp. příslušného dílčího plnění.

- Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo řádným ukončením a předáním obou dílčích plnění objednateli v dohodnutých termínech, a to v souladu s platnými právními předpisy, správními rozhodnutími, technickými normami a dle schválené zadávací dokumentace.

- Zjistí-li zhotovitel v průběhu provádění díla, že nelze dodržet dobu plnění, je povinen vždy na to objednatele bez odkladu upozornit.

- Místo plnění

- Místem plnění jsou prostory Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno, budova CH a budova L, blíže specifikované Zadávací dokumentaci.

- Cena díla

- Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

3 z 28

10 382 225,17 Kč bez DPH se sazbou 21 % DPH

(slovy: desetmilionůtřistaosmdesátdvatisícdvěstědvacetpět korun českých sedmnáct haléřů)

z toho cena části díla týkající se dílčího plnění stavební úpravy v budově L dle přílohy č. 1 smlouvy:

5 560 542,17 Kč bez DPH se sazbou 21 % DPH

(slovy: pětmilionůpětsetšedesáttisícpětsetčtyřicetdva korun českých sedmnáct haléřů)

z toho cena části díla týkající se dílčího plnění stavební úpravy v budově CH dle přílohy č. 1 smlouvy:

4 821 683,00 Kč bez DPH se sazbou 21 % DPH

(slovy: čtyřimilionyosmsetdvacetjednatisícšestsetosmdesáttři korun českých)

- Zhotovitel potvrzuje, že dohodnutá celková cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávky elektřiny, vodného a stočného, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, převod práv, pojištění, bankovních garancí, daní, cel, správních poplatků, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací stavby včetně veškerých vedlejších rozpočtových nákladů a kompletační činnosti zhotovitele. Do ceny díla není započteno provedení instruktáže obsluhujícího personálu objednatele. Instruktáž provede zhotovitel bezúplatně, nad rámec dohodnuté ceny díla.

- Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a překročitelná pouze při změně rozsahu díla. Změnu rozsahu předmětu plnění lze provést pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě

- Pokud se v průběhu plnění veřejné zakázky prokáže, že došlo ke změně díla, budou tyto rozdíly zaznamenány ve změnových listech jako vícepráce a méněpráce.

- Vícepracemi se rozumí práce nepředpokládané ve výzvě k podání nabídky a oceněném výkazu výměr, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla dle této smlouvy a které rozšiřují rozsah díla, včetně rozsahu finančního objemu díla, sjednaného touto smlouvou. Potřebu víceprací musí zhotovitel oznámit objednateli. Vícepráce odsouhlasené objednatelem lze provést pouze na základě nové úpravy právních vztahů mezi zhotovitelem a objednatelem. Při oznamování potřeby víceprací budou tyto oceňovány dle položkových cen uvedených v oceněném výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy; v případě, že požadované položky víceprací v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran podle Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce poptávány.

- Méněpracemi se rozumí práce předpokládané v oceněném výkazu výměr, jejichž potřeba se v průběhu realizace díla ukázala jako nadbytečná, a které zužují rozsah díla, včetně rozsahu finančního objemu díla, sjednaného touto smlouvou. Skutečnost výskytu méněprací při realizaci díla je zhotovitel povinen oznámit objednateli. V důsledku výskytu méněprací má objednatel vůči zhotoviteli právo na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla. Výše slevy bude určena obdobným způsobem, jako v případě ocenění víceprací.

4 z 28

- Objednatel se zavazuje, že se k oznámení zhotovitele o potřebě víceprací vyjádří nejpozději do 10 dnů ode dne předložení oznámení zhotovitele. O změně rozsahu díla a změně sjednané ceny díla se obě strany zavazují uzavřít písemnou dohodu, a to ve formě dodatku ktéto smlouvě. K jiným změnám rozsahu díla a sjednané ceny díla nelze přihlížet.

- Platební podmínky

- Úhrada příslušné části ceny díla bude provedena po každém dílčím plnění na základě podpisu předávacího protokolu pro příslušné dílčí plnění. Úhrada bude provedena na základě faktury - daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve vztahu k jednotlivým stavebním objektům, a bude splatná 60 dnů od data vystavení faktury. Dnem zaplacení se rozumí den zúčtování fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. Záloha se neposkytuje.

- Faktura bude vystavena v souladu s § 92a-92i a příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Práce a dodávky podléhající režimu přenesené daňové povinnosti budou zhotovitelem ve faktuře vyznačeny a účtovány bez DPH, pouze s uvedením příslušející sazby DPH. Na faktuře bude vyznačen Kód předmětu plnění, který bude použit při vykazování tohoto plnění v rámci kontrolního hlášení. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu předávacího protokolu, kterým bude Objednateli Dílo předáno Zhotovitelem.

- Úhrada ceny bude provedena bezhotovostním převodem z bankovního účtu Objednatele na bankovní účet Zhotovitele. Dnem zaplacení se rozumí den zúčtování fakturované částky z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele.

- Každý daňový doklad Zhotovitele musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené právními předpisy, musí být v souladu s Pokynem Generálního finančního ředitelství č. D-22 vydaným Finanční správou ČR v zájmu zajištění jednotného uplatňování zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak:

- číslo smlouvy,

- evidenční číslo daňového dokladu,

- datum uskutečnění zdanitelného plnění,

- den vystavení a den splatnosti daňového dokladu - faktury,

- název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele,

- označení banky a číslo účtu Zhotovitele,

- označení díla,

- celkový soupis provedených prací (vycházející z položkového rozpočtu doloženého v příloze číslo 1 - Specifikace předmětu plnění - část položkový rozpočet), který bude u každé z položek členěn takto:

=> počet měrných jednotek celkem,

=> cena bez DPH s uvedením sazby DPH,

- celkovou cenu díla, bez DPH s uvedením sazby DPH, razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele.

- Objednatel je oprávněn fakturu - daňový doklad vrátit Zhotoviteli k přepracování nebo doplnění, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné údaje, zejména nebude-li splňovat ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a nebude-li na ní vyznačena splatnost dohodnutá touto smlouvou. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury Objednateli.

- Zhotovitel není oprávněn postoupit své peněžité pohledávky za Objednatelem bez předchozího písemného souhlasu statutárního orgánu Objednatele. Postoupení peněžité pohledávky je bez takového souhlasu vůči Objednateli neúčinné. Zhotovitel je oprávněn započítat své peněžité pohledávky za Objednatelem výhradně na základě písemné dohody obou smluvních stran, jinak je započtení pohledávek neplatné.

5 z 28

- Vystavenou fakturu společně se skenem podepsaného předávacího protokolu zasílá zhotovitel na adresu fnbrno@fnbrno.cz.

- Staveniště

- Staveništěm se rozumí prostor určený objednatelem. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli jednotlivá staveniště prosté veškerých právních i faktických vad v termínu dle článku II. této smlouvy. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště s ohledem na zabezpečení provozu a lékařské péče.

- Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:

- vymezení prostoru staveniště, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu,

- určení případných dalších prostor pro odstavení strojů a uložení zařízení používaných při provádění stavebních prací,

- informaci o poučení zhotovitele objednatelem o požárních a bezpečnostních opatřeních pro provádění prací na staveništi.

- Součástí předání staveniště je i prohlášení objednatele, že předávaný prostor staveniště je prost práv třetích osob. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za přesné vytyčení díla, správnost umístění všech částí díla a zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.

- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště (dále též „ZS“), nezbytné pro provedení díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.

- Obě smluvní strany touto smlouvou potvrzují, že zhotovitel si předem prohlédl a prověřil staveniště a jeho okolí včetně všech dostupných údajů, které mu byl objednatel za podmínek stanovených touto smlouvou povinen poskytnout. Zhotovitel potvrzuje, že rozsah poskytnutých informací považuje za postačující a přiměřený k tomu, aby náležitě posoudil náklady a čas nutný ke zhotovení díla s ohledem na zabezpečení provozu a lékařské péče.

- Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození prostor, ke kterým dojde provozem zhotovitele. Po provedení prací je zhotovitel povinen odstranit/vyklidit ze staveniště a jeho okolí veškeré přebytečné výrobky, nástroje, materiál, stavební techniku a vybavení.

- Použitelný demontovaný materiál a zařízení bude uložen dle pokynů zástupce objednatele.

- Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby řádně zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a zajistit obecnou bezpečnost osob a věcí v prostoru prováděných prací.

- Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.

- Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:

- nemocniční provoz, bezpečnost pacientů, personálu a návštěvníků v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;

- přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací vedoucích přes pozemky Objednatele či třetích osob.

- Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou

6 z 28

péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů bylo omezeno na nejmenší možnou míru.

- Zhotovitel je povinen v plném rozsahu nahradit Objednateli škody, které vznikly přímo jemu nebo třetím osobám v souvislosti s porušením povinností, vyplývajících z odstavců 10. a 11. tohoto článku smlouvy.

- Poškození vzniklá na majetku objednatele činností zhotovitele opraví zhotovitel na své náklady před předáním díla.

- Zhotovitel je po celou dobu provádění díla povinen zajistit přítomnost hlavního stavbyvedoucího na staveništi alespoň tři dny v týdnu vždy alespoň 3 hodiny, nebude-li výjimečně zástupci smluvních stran dohodnuto jinak.

- Stavební deník

- Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi stavební deník v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, a to až do dne odstranění všech vad a nedodělků a zároveň vad bránicích vydání kolaudačního rozhodnutí. Poté je Zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku Objednateli.

- Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby, zejména časový postup prací, odchylky od Projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení nebo od podmínek stanovených stavebním povolením anebo jiným rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota vzduchu ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav apod., denně do něj provádí zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod.

- Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a případně jimi písemně pověřený zástupce, přímý zpracovatel projektové dokumentace nebo oprávněné orgány státní správy.

- Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník denně a na vyzvání Objednateli ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.

- Objednatel, je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Objednatel, nebo Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů ode dne pořízení takového zápisu.

- Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy

Vlil. Kontrola provádění díla

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Objednatel je povinen zajistit jednací místnost pro kontrolní den. Obě strany zajistí najednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu.

7 z 28

- O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen objednatel. K zápisu z kontrolního dne bude jako nedílná součást přiložena prezenční listina zúčastněných osob zástupců obou smluvních stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran formou změn smlouvy na základě písemného dodatku ke smlouvě, bez schválení statutárními zástupci nejsou opatření účinná.

- Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, včas objednatele písemně vyzvat k provedení kontroly takových částí. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.

- V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnů od jejího doručení ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zakryty a zhotovitel může pokračovat v provedení díla. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotyčných částí díla za účelem dodatečné kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené.

- O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.

- Zkoušky

- Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o veškerých provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního prostředí.

- Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, zadávací dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.

- O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.

- Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení.

- Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá požadavkům zadávací dokumentace nebo této smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla uvést do souladu se zadávací dokumentací a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky.

- Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn Objednatele povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a uvést část díla do řádného stavu. To vše na náklady Zhotovitele.

8 z 28

- Bezpečnost a ochrana zdraví

- Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.

- Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce.

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat interní směrnici objednatele R/FN Brno/0580 Provádění činností se zvýšeným požárním nebezpečím, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

- Záruka za dílo, odpovědnost za vady

- Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude v době jeho předání objednateli mít vlastnosti stanovené platnými právními předpisy Evropské unie a České republiky a technickými normami ČN, EN a že po záruční dobu bude způsobilé pro použití ke smluvenému účelu a že si nejméně po tuto dobu zachová své vlastnosti v souladu s touto smlouvou.

- Dílo má vady, jestliže provedení díla nemá vlastnosti stanovené zadávací dokumentací a touto smlouvou, dále právními předpisy, případným stavebním povolením, technickými normami a v případě, že vlastnosti nejsou takto stanoveny, pak vlastnosti obvyklé. Za vady díla se nepovažují případy nutné změny díla v důsledku legislativních změn v době běhu záruční doby, na tyto případy se tedy záruka nevztahuje. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v souladu s níže uvedenými podmínkami. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v odpovídajících záručních dobách:

- 60 MĚSÍCŮ na veškeré stavební práce a dodaný materiál,

- 24 MĚSÍCŮ pro výrobky a zařízení dodávané na základě smlouvy.

- Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po formálním převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.

- Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci.

- V případě vady díla v záruční době oznámí tuto skutečnost písemně objednatel zhotoviteli, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla nejen v listinné podobě, ale i formou e-mailové pošty nebo faxem. V reklamaci bude popsáno, kde se vady nacházejí a jak se projevují. Zhotovitel je povinen potvrdit objednateli obdržení oznámení škody bezodkladně, nejpozději však do 24 hodin od jeho obdržení. Na základě tohoto oznámení je odborný nebo servisní pracovník zhotovitele povinen dostavit se na stavbu nejpozději do 48 hodin za účelem zjištění vady, posouzení odpovědnosti, určení termínu a způsobu odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu díla ihned, pokud to povaha vady připouští a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu nejpozději do 15 dnů ode dne nahlášení vady, pokud nebude s objednatelem písemně dohodnuto jinak z důvodu závažnosti závady.

9 z 28

- V případě, že se jedná o vadu typu havárie, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.

- V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky svých dodávek, prací či jiných služeb, je povinen provedenou opravu objednateli předat. Výsledek předání odstraněné vady bude rovněž zapsán v zápise z reklamačního řízení nebo předávacím protokolu; kopii zápisu nebo protokolu zhotovitel objednateli předá.

- Pokud zhotovitel neodstraní vady ve sjednaných termínech, má objednatel právo nechat vadu odstranit třetí osobou a zhotovitel je povinen náklady na odstranění závady objednateli uhradit.

- Předání a převzetí díla

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádným dokončením a předáním obou dílčích plnění objednateli v místě provedení.

- Po dokončení dílčího plnění se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat předem k jeho převzetí. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílčí plnění převzít. Řádným dokončením se rozumí provedení kompletního dílčího plnění bez vad a nedodělků.

- Objednatel může předávané dílčí plnění převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatelem stanovené lhůtě.

- O předání a převzetí předávaného dílčího plnění se pořídí protokol o předání a převzetí (dále jen „předávací protokol“), který musí obsahovat alespoň:

- popis předávaného dílčího plnění,

- soupis zařízení dle Pokynu Generálního finančního ředitelství č. D-22 vydaným Finanční správou ČR v zájmu zajištění jednotného uplatňování zákona č. 586/1992

- zhodnocení kvality předávaného dílčího plnění,

- soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílčí plnění vykazuje,

- způsob odstranění případných vad a nedodělků,

- Ihůta k odstranění případných vad a nedodělků,

- výsledek přejímacího řízení,

- podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí dílčího plnění provedli.

- Okamžikem podpisu předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran nabývá objednatel vlastnické právo k dílčímu plnění a přechází na objednatele nebezpečí škody na dílčím plnění.

- Odmítl-li objednatel vadnou část dílčího plnění, ať byla vada způsobena špatnou prací, použitím vadných výrobků nebo poškozením části dílčího plnění ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen podat objednateli na vlastní náklady přesvědčivé důkazy o jakosti této části dílčího plnění nebo vadnou část bez zbytečného prodlení odstranit a nahradit ji nebo znovu zhotovit. Nebude-li podle rozhodnutí objednatele nezbytně nutné vadnou část opravit nebo nahradit, bude si objednatel moci odečíst z částky splatné zhotoviteli tu část platby, která bude odpovídat rozdílu mezi cenou práce provedené a cenou práce, která byla požadována. Tento rozdíl určí objednatel.

- Smluvní pokuta, úrok z prodlení

1. V případě prodlení s termínem předání příslušného dílčího plnění objednateli je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny příslušného

10 z 28

dílčího plnění vč. DPH uvedené v článku IV. odstavec IV. 1. této smlouvy za každý i započatý den prodlení.

- V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

- Uplatněná či již uhrazená smluvní pokuta nemá vliv na uplatnění nároku objednatele na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v celém rozsahu, tzn. částka smluvní pokuty se do výše náhrady škody nezapočítává. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost zhotovitele splnit závazky vyplývající z této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za škody způsobené vadným plněním předmětu smlouvy (vadným provedením díla) po dobu 10 let od data předání dokončeného díla.

- V případě porušení smlouvy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a obecné bezpečnosti osob může objednatel udělovat pokuty dle přílohy č. 4 této smlouvy (Smluvní pokuty při nedodržení BOZP). Rozhodne-li Objednatel o udělení této smluvní pokuty, je Zhotovitel povinen ji Objednateli uhradit.

- V případě, že Zhotovitel neodstraní vady reklamované Objednatelem ve stanovené lhůtě, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou včas neodstraněnou oprávněně reklamovanou závadu za každý i započatý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel nezajistí přítomnost hlavního stavbyvedoucího na staveništi v požadovaném rozsahu, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den, ve kterém není zajištěna tato přítomnost v souladu se smlouvou.

- Odstoupení od smlouvy

- Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, z důvodu podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

- Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

- zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle z důvodů ležících na straně Zhotovitele,

- prodlení Zhotovitele se splněním termínů kteréhokoliv dílčího plnění delším než 30 dnů z důvodu ležících na straně Zhotovitele,

- přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele,

- provádění prací Zhotovitelem v rozporu s Projektovou dokumentací a v rozporu s touto smlouvou.

- Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené Dílo Objednateli písemným protokolem, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně předá Objednateli stavební deníky, případně doklady uvedené v čl. I. odstavec 6. Po vyhotovení tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část díla podle podmínek této smlouvy a v souladu s ustanovením článku V. této smlouvy.

- Ode dne podpisu protokolu dle bodu 3. tohoto článku začne běžet záruční lhůta u provedených částí díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady dle této smlouvy u provedených částí díla a rovněž tak odpovědnost za škody způsobené vadným plněním.

- Platnost a účinnost smlouvy

1. Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma stranami, účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že potvrzení o zveřejnění nezašle

11 z 28

Zhotoviteli přímo Registr smluv do datové schránky Zhotovitele, zašle toto potvrzení Zhotoviteli Objednatel bez zbytečného odkladu po jeho obdržení od Registru smluv. Zveřejnění smlouvy provede Objednatel.

- Závěrečná ustanovení

- Smlouva je úplnou dohodou smluvních stran o předmětu smlouvy a vyjadřuje soulad mezi smluvními stranami.

- Zhotovitel s ohledem na povinnosti Objednatele vyplývající zejména ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi oběma smluvními stranami touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy. Zveřejnění provede Objednatel. Ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, o obchodním tajemství, se nepoužije.

- Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, přičemž jeho hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku; na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení.

- Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.

- Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.

- Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

- Měnit, doplňovat nebo zrušit tuto smlouvu je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné po podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění (prací a dodávek) - cenová nabídka

Příloha č. 2 - Technologické a dezinfekční postupy FN Brno

Příloha č. 3 - Směrnice R/FN Brno/0580 Provádění činností se zvýšeným požárním nebezpečím

Příloha č. 4 - Smluvní pokuty při porušení BOZP

12 z 28

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Hrušecká stavební spol. s r.o.

Vladimír Kubík

V Brně dne

Fakultní nemocnice Brno

MUDr. Ivo Rovný, MBA

13 z 28

Příloha č. 1

Specifikace předmětu plnění (prací a dodávek) - cenová nabídka

14 z 28

Příloha č. 2

Technologické a dezinfekční postupy FN

| í Technologické a dezinfekční postupy pro pravidelný úklid - FN BRNO | Upozornění na zvláštnosti | Dezinfekční prostředek neředit do modr ého (hnědého) 5 I kbelíku, 1x měsíčně dezinfekce celého koše | POZOR!! Mokré plochy zajistit výstražnými tabulemi, kužely, nebo nápisem na úklidovém vozíku. | POZOR!! Mokré plochy zajistit výstražnými tabulemi, kužely, nebo nápisem na úklidovém vozíku. | POZOR!! Mokré plochy zajistit výstražnými tabulemi, kužely, nebo nápisem na úklidovém vozíku. | Ve vysavačích kontrolovat průchodnost hadic a neporušenost káblů a sáčků. Včas provádět výměnu sáčků. Nikdy nepoužívat poškozený vysavač. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Použitá mechanizace | kbelík 5l( modrý, hnědý) | Úklidový vozík, plochý mop nebo mycí stroj | Úklidový vozík, plochý mop nebo mycí stroj | RUFFO-jednokotouč. stroj, prúm. vysavač, úklidový vozík, plochý mop | vysavač |
|  | Pomocné prostředky | Bila utěrka vnitř, koše, modrá utěrka zvenku koše, mikroten sáčky. | Mop, smetáček, lopatka, špachtle, gumové rukavice | Mop, smetáček, lopatka, špachtle, gumové rukavice | Ruční pad na držáku s tyčí, špachtle, gumové rukavice | naklepávací vzduchová hlavice |
|  | Používané čistící prostředky | CLEANER LÁVO | dezinfekci nekombinovat s mycím prostředkem | CLEANER LÁVO - ruční mytí, strojové mytí | TOVAL |  |
|  | Dezinfekční mytí | Ixdenně otřít povrch odpad, koše bílou utěrkou a určeným dezinf. prostředkem na mokro do zaschnutí. | dle dezinfekčního programu určeným dezinfekčním prostředkem na mokro do zaschnutí. |  |  |  |
|  | Postup čištění | Vyprázdnit obsah koše, obsah uložit do nádob či pytlů určených k tomuto účelu. Koš otři zevnitř utěrkou navlhčenou dezinfekčním prostředkem. Do koše vložit čistý sáček. | Škrabkou odstranit žvýkačky, nálepky, setřít na mokro plochým mopem osmičkovými tahy směrem k sobě. Po setření celé plochy větší smítka setřít smetáčkem na lopatku a vysypat do určeného pytle s odpadem. | Škrabkou odstranit žvýkačky, nálepky, setřít na mokro plochým mopem osmičkovými tahy směrem k sobě. Po setření celé plochy větší smítka setřít smetáčkem na lopatku a vysypat do určeného pytle s odpadem. | Jednokotoučovým drhnoucím strojem se zeleným nebo hnědým pádem vydrhnout a odsát průmyslovým vysavačem. Rohy a nepřístupná místa drhnout ručním pádem (zelený, hnědý) | Důkladně vysát celou plochu vysavačem. |
|  | Čištěná dezlflkovaná plocha čl zařízení | Odpadkové koše | Podlahové krytiny PVC, dlažba a jiné omyvatelné podlahové povrchy | Podlahové krytiny PVC, dlažba a jiné omyvatelné podlahové povrchy | Podlahové plochy - důkladné čištění | Podlahové plochy opatřené koberci, čalouněný nábytek |

15 z 28

| U parapetů pozor na poškození květin. | U parapetů pozor na poškození květin. | Četnost dle schváleného harmonogramu jednotlivého pracoviště | Denně odstraňovat otisky prstů. | POZOR!! Na pořezání se o ostré hrany!! | Obléct PVC zástěru!i! Houbičku na nádobí uchovávat v dezinfekčním roztoku (SÁVO) | Obléct PVC zástěru! i i Houbičku na nádobí uchovávat v dezinfekčním roztoku (SÁVO) | Součástí speciální dezinfekce není mytí a dezinfekce klimatizačního zařízení a vybavení (okenní sítě), lůžek, nočních stolků, vnitřků skříní, lednic,přístrojů a elektrických zařízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , kbelík 51( modrý, hnědý) | , kbelík 51( modrý, hnědý) | , kbelík 51( modrý, hnědý) | , kbelík 51( modrý, hnědý) | Úklidový vozik, kbelík modrý. |  |  | PMDV - tlakový stroj Kránzle.PDM- ruční tlakový stroj, PRM - generátor páry |
| Modrá utěrka, houbička s pádem, nnmnvé nikavice | modrá utěrka, houbička s pádem, gumové rukavice | modrá utěrka,houbička s pádem, gumové rukavice | Rozmývák na tyči, okenní stěrka, švédská utěrka, pumové rukavice | Houbička s pádem, gumové rukavice, kartáč na radiátory. | Houbička s pádem, dratěnka | Houbička s pádem, dratěnka | Rozmývák na tyči, čistící podlahový stroj s odsáváním, případně průmyslový vysavač |
| CLEANER LÁVO, PRONTO - tekuté |  |  | Okenní čistič v rozprašovači, nebo v okenářském vědru |  | JAR | JAR | Reál- tekutý písek, TOVAL |
|  | Dle harmonogramu určeným dezinfekčním prostředkem na mokro do zaschnutí. | dle harmonogramu práce určeným dezinfekčním prostředkem na mokro do zaschnutí. |  | Dle harmonogramu odd. určeným dezinf. prostředkem na mokro do zaschnutí. |  |  | Dezi nfekčni prostředky dle schváleného dezinfekčního plánu do zaschnutí |
| Setřít prach utěrkou mírně navlhčenou v čistícím roztoku, odstranit otisky prstů a videtelné znečištění, popř. použít hniihiř.ku s nártem | Modrou utěrkou navlhčenou v dezinfekčním roztoku důkladně umýt, popř. použít houbičku s pádem. | Odstranit otisky prstů a videtelné znečištění, popř. použít modrou utěrku případně houbičku s pádem. | Rozprašovačem nastříkat lokálněokenní čistič, přeleštit suchou utěrkou, nebo papírovým ručníkem. Na větší plochy použit rozmývák a gum. stěrku | Setřít vlhkou utěrkou, houbičkou s pádem, nebo kartáčem na radiátory. | dle harmonogramu práce mytí houbičkou s pádem. | Vypláchnout a provést základní omytí pod tekoucí vodou, houbičkou s pádem | Pracovník určený pro speciální dezinfekci rozstřikuje naředěný dezinfekční prostředek na omyvatelné plochy ( stropy, stěny - omyvatelné tapety, keramické obklady, radiátory, podlaha příslušným tlakovým strojem ze vzdálenosti 1 - 1,50m. K rozstřikovánídezinfekce se používá nejnižší možný tlak stroje (přibližně 10 barů ).Po provedení tlakové dezinfekce příslušným strojem otře pracovník zbytek dezinfekčního roztoku ze stropu rozmývákem na teleskopické tyči, vydrhne podlahu ( pravidelné sanitární dny) a odsaje přebytečnou vodu z podlahy úklidovým strojem, případně průmyslovým vysavačem. |
| Nábytek, skříně, židle, dveře, stoly, poličky, nsaranalv ctnlní lamnv | Nábytek, skříně, židle, dveře, stoly, poličky, parapety, stolní lampy | Kliky a okolí klik, madla, zábradlí, vypínače, telefony | Skleněné přepážky, prosklené stěny a skleněné dveře | Radiátory a topná tělesa, trubky od topení | Nádobí-PRM, PDM | Nádoby na převoz jídla, termosy PRM, PDM | SPECIÁLNÍ DEZINFEKCE |

16z28

| Technologické a dezinfekční postupy pro pravidelný úklid - FN BRNO (hygienické zařízení) | Upozornění na zvláštnosti |  | POZOR!! Mokré plochy zajistit výstražnými tabulemi, kužely, nebo nápisem na úklidovém vozíku. | 2xtýdně otřít přívodní trubky pod umyvadlem. | Keramický obklad okolí baterie se otírá denně dezinfekčním roztokem | Pro dezinfekci ploch keramického obkladu ve výšce je možno použit rozmývák na tyči. | Zrcadla umýváme 1x denně nebo dle potřeby. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Použitá mechanizace | Úklidový vozík, drhnoucí stroj | RUFFO-jednokotouč. stroj, prům. vysavač, úklidový vozík, plochý mop | , kbelík 5 l( modrý, hnědý) | , kbelík 5 l( modrý, hnědý) | Úklidový vozík, kbelík modrý. |  |
|  | Pomocné prostředky | Mop, smetáček, lopatka, špachtle, gumové rukavice | Ruční pad na držáku s tyčí, špachtle, gumové rukavice | Žlutá utěrka, houbička s pádem, gumové rukavice, kartáč zkumavkový | Žlutá utěrka, houbička s pádem, gumové rukavice | Žlutá utěrka, houbička s pádem,rozmývák, gumové rukavice | Švédská utěrka, papírový ručník, gumové rukavice |
|  | Používané čistící prostředky |  | TOVAL | REAL-tekutý písek Reál - gel Chlorax,, ALSAN | REAL-tekutý písek Reál - gel Chlorax,, ALSAN, PULIRAPID | REAL-tekutý písek Reál - gel Chlorax,, ALSAN, PULIRAPID | Okenní čistič v rozprašovači, nebo v okenářském vědru |
|  | Dezinfekční mytí | Dezinfekčním prostředkem dle dezinf. programu, setřít na mokro do zaschnutí. |  | Dezinfekčním prostředkem dle dezinf. programu, šetřit na mokro do zaschnutí. | Dezinfekčním prostředkem dle dezinf. programu, šetřit na mokro do zaschnutí. | kolem baterii a umývadel denně, ostatní dle harmonogramů urč. dezinfekčním prostředkem na mokro do zaschnutí. |  |
|  | Postup čištění | Škrabkou odstránit žvýkačky, nálepky, šetřit na mokro plochým mopem osmičkovými tahy směrem k sobě. Po setření celé plochy větší smítka setřít smetáčkem na lopatku a vysypat do určeného pytle s odpadem. | Jednokotoučovým drhnoucím strojem se zeleným nebo hnědým pádem vydrhnout a odsát průmyslovým vysavačem. Rohy a nepřístupná místa drhnout ručním pádem (zelený, hnědý) | Na utěrku nameseme čistící prostředek, po umytí celé plochy opláchneme vodou a následně otřeme celou plochu umyvadla žlutou utěrkou namočenou v dezinfekčním roztoku | Silnější vrstvy a usazeniny odstranit houbičkou s pádem. Opláchnout vodou, otřít žlutou utěrkou namočenou v dezinfekčním roztoku. Vodní kámen odstraníme tak, že na plochu naneseme santámí čistič, necháme působit a opláchneme vodou. | Hrubší nečistoty odstranit houbičkou s pádem, setřít vlhkou utěrkou. Můžeme použít rozmývák. | Rozprašovačem nastříkat lokálně prostředek na čištění zrcadel, přeleštit suchou utěrkou , nebo papírovým ručníkem. |
|  | Čištěná dezinfikovaná plocha či zařízení | Keramická dlažba | Keramická dlažba- důkladné čištění | Umyvadla, sprchové vaničky | Vodovodní baterie | Keramický obklad | Zrcadla |

17 z 28

| Sanitární keramiku umýváme každý den zespodu, zboku, vnějších stran, WC prkénko a úchyty po omytí setřít pap. ručníkem do sucha. | Provádět doplňování toaletního papíru, ručníků, tekutého mýdla. |
| --- | --- |
| kbelík 5 L červený. | , kbelík 5 l( modrý, hnědý) |
| Červená utěrka, houbička s pádem, kartáč na WC, gumové rukavice | utěrka modrá, houbička s pádem. |
| ALSAN, PŮLI RAPID | REAL-tekutý písek, |
| Dezinfekčním prostředkem dle dezinf. programu, setřít na mokro do zaschnutí. | Dezinfekčním prostředkem dle dezinf. programu, setřít na mokro do zaschnutí. |
| Usazeniny a silnější vrstvy nečistot odstranit kartáčem na WC. Pod vnitřní okraj a na vnitřní stěny mísy naneseme gélový přípravek a necháme působitVnější plochy mísy + prkénko, úchyty navlhko omyjeme červenou utěrkou. WC mísu spláchnout. | Šetřit vlhkou utěrkou. Pn větším znečištění houbičkou s pádem vydrhnout. |
| WC - mísy, pisoáry, výlevky | Zásobníky na toal. papír, ručníky, zásobníky na mýdlo |

18z28

Příloha č. 3

Směrnice R/FN Brno/0580 Provádění činností se zvýšeným požárním nebezpečím

Účel

Účelem pracovního postupu je zajistit požární bezpečnost a ochranu zdraví při pracích se zvýšeným požárním nebezpečím a nebezpečím výbuchu.

Pracovní postup je zpracován na základě platné legislativy v souladu se Zákoníkem práce, zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách a v souladu s nařízením vlády 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Cílem pracovního postupu je vyloučit možné poškození majetku FN Brno, životů a zdraví zaměstnanců, pacientů a ostatních osob vyskytujících se v prostorách FN Brno, externích firem a životního prostředí, před požáry a výbuchy, při provádění prací se zvýšeným nebezpečím.

Oblast platnosti

Pracovní postup je závazný pro všechny zaměstnance FN Brno a pro všechny externí firmy, které provádějí práce se zvýšeným požárním nebezpečím v prostorách FN Brno.

S obsahem této směrnice musí být seznámeny všechny výše uvedené osoby v rámci školení o požární ochraně nebo v rámci seznámení s požárně bezpečnostními riziky na pracovišti.

Tento pracovní postup platí pro všechna pracoviště Fakultní nemocnice Brno.

Pojmy a zkratky

Pojmy

Práce se ZN Za práce se ZN se považují práce se zvýšeným nebezpečím požáru, případně výbuchu s následným požárem na pracovištích, která pro tento druh prací nejsou trvale přímo určená a náležitě zabezpečená.

Příkaz Písemný, náležitě vyplněný a všemi zúčastněnými podepsaný doklad viz. příloha 1

Zkratky

BOZP

FN Brno

HZS JmK

HTS

OBPT

OOPP

OZO

PHP

PO

ZN

- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- Fakultní nemocnice Brno

- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

- Hospodářsko technická správa

- Oddělení bezpečnostních a požárních techniků

- Osobní ochranné pracovní prostředky

- Odborně způsobilá osoba

- Přenosný hasicí přístroj

- Požární ochrana

- Zvýšené požární nebezpečí

Provádění prací se zvýšeným nebezpečím

Rozsah prací, pro které musí být ”Příkaz” vystaven

- v prostředí s nebezpečím požáru hořlavých hmot,

19 z 28

- v prostředí s nebezpečím požáru hořlavých prachů,

- v prostředí s nebezpečím požáru hořlavých kapalin,

- v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů,

- v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par

- v prostředí s nebezpečím otravy zplodinami

- v prostředí s nebezpečím poškození životního prostředí

Bez platného příkazu k práci se zvýšeným nebezpečím - nesmí být práce
zahájeny!!

Činnosti, které se ve smyslu této směrnice považují za Práce se ZN

- svařování a řezání plamenem,

- broušení a rozbrušování materiálu,

- ohřívání, žíhání a kalení,

- pájení a jiné zpracování kovů s použitím hořlavého plynu s kyslíkem nebo stlačeným plynem,

- sváření elektrickým obloukem,

- sváření elektrickým odporem,

- letování letovací lampou nebo elektrickou lampou,

- sváření plazmovou technologií,

- opalování nátěrů,

- práce ovlivňující životní prostředí, (přelévání ropných produktů a rozřezávání starého potrubí, odstraňování izolace apod.)

- rozehřívání živic a pokládání asfaltových, dehtových (dehtovaných) hydroizolačních pásů,

- volné spalování odpadového materiálu a látek,

- svařování plastů,

- práce se spalovacím motorem, jehož krytí neodpovídá stanovenému prostředí pracoviště,

- práce s elektrickým zařízením a elektromechanickými nástroji, jejichž krytí neodpovídá, stanovenému prostředí pracoviště,

- práce v místech, kde je stanoveno prostředí s nebezpečím výbuchu, s mechanickými nástroji, které nemají nejiskřivou úpravu,

- práce v uzavřených a těsných prostorách, prostorách špatně větratelných (nebezpečí vysoké koncentrace hoř. plynů a par, chemicky nebezpečných látek, snížení koncentrace kyslíku v pracovním prostředí),

- na nádobách, potrubích a přístrojích pod tlakem, které obsahovaly hořlavé nebo hoření podporující látky (zde platí plynárenské předpisy) nebo uvnitř nádob, potrubí, zařízení a přístrojů.

Pokud je vedoucí pracoviště na pochybách o charakteru prováděné práce, projedná tuto nejasnost se zaměstnancem OBPT, tel.: 3264, 3565, 3564, 2770, 2740.

Požadavky na pracovníky provádějící Práce se ZN

• Práce se ZN smí provádět jen odborně, zdravotně a psychicky způsobilý pracovník, a pokud je pro danou práci požadováno oprávnění o odborné způsobilosti (svářeč a pod.), musí mít toto oprávnění platné,

20 z 28

- pracovník, který bude provádět práce se ZN, se musí prokázat platným osvědčením, svářečským průkazem

- číslo průkazu se zapisuje do povolení ke sváření

Bez tohoto dokladu nesmí být povoleno pracovníkovi pokračovat v práci!

Vystavování Příkazu se ZN

- „Příkaz” je povinen vystavit v celém rozsahu (v souladu se zněním této směrnice) vedoucí útvaru/pracoviště, jehož pracovník bude práce vykonávat. O vystaveném příkazu je povinen vždy telefonicky, e-mailem nebo osobně informovat OBPT

- Vystavovatel příkazu posoudí požární riziko pracoviště, charakter zamýšlené práce s ohledem na ohrožení osob, majetku a životní prostředí, stanoví podmínky a opatření, po jejichž splnění budou práce se ZN prováděny.

- Při stanovování podmínek a opatření, spolupracuje s pracovníkem provádějícím práce se ZN a vedoucím pracoviště, na kterém budou práce prováděny.

- Pro posouzení podmínek požární bezpečnosti a stanovení dostatečných opatření, může přizvat osobu odborně způsobilou v PO (zaměstnance OBPT), případně další odborníky.

- Je-li to nutné, zvláště v problematických případech, musí být stanoven podrobný pracovní postup přípravných prací a vlastní Práce se ZN.

- Vystavený a řádně vyplněný příkaz pro provádění práce se ZN, je platný až po podpisu všech dotčených pracovníků.

- Pracovník provádějící práce se ZN musí mít po dobu práce tento příkaz u sebe.

- Po ukončení práce se ZN a ukončení následného dohledu, předá zaměstnanec, který příkaz se ZN vydal, tento příkaz na OBPT k archivaci!

Stanovení opatření pro práce se ZN

Provedení všech opatření zajišťuje vystavovatel ’’Příkazu” ve spolupráci s vedoucím pracoviště, na kterém jsou práce prováděny. Podle skutečné situace, stavu pracoviště (zařízení), kde budou Práce se ZN prováděny, a podle charakteru práce je nutno:

- zajistit pracoviště proti rozstříkávání nebo odkapávání žhavého kovu do pracovního prostoru a prostorů souvisejících,

- použít proti rozstřiku nehořlavé tepelně izolační materiály,

- prostupy a otvory rozvodů a instalací konstrukcí (hlavně požárně dělící konstrukce) utěsnit tepelně izolační hmotou z nehořlavých materiálů, použít plenty a zástěny z nehořlavých hmot,

- pokrýt předměty nebo konstrukce z hořlavých nebo snadno hořlavých hmot vrstvou pěny, případně je dostatečně smočit vodou, nebo použít tepelně izolační hmotou z nehořlavých materiálů, použít plenty a zástěny z nehořlavých hmot,

- odstavit zařízení z provozu, vyprázdnit jeho obsah, provést odplynění, vyvětrání, profouknutí inertním plynem, vymýt, vypařit a vyčistit zařízení. Naplnit inertním plynem nebo přivádět do něj po celou dobu prováděné Práce se ZN vodní páru nebo vodu,

- spolehlivě oddělit zařízení, které je určeno k opravě od přívodů hořlavých kapalin, plynů, škodlivin a odpadů, které mohou být zdrojem požárního nebezpečí nebo vzniku škodlivé atmosféry a od zařízení, která jsou v provozu,

- potrubní uzávěry pro přívod nebo odvod hořlavých látek, škodlivin, páry, vody a odpadů nebo potrubí uzavřít nejméně dvěma armaturami a prostor mezi nimi otevřít do ovzduší,

- záslepky musí být zhotoveny z materiálu odolného působení agresivních látek, nehořlavé a dostatečně pevné,

21 z 28

- odstranit předměty, které nejsou pro práci nezbytně nutné a zvyšují pracovní riziko (lešení, obaly atp.) a zabezpečit únikové cesty pro evakuaci osob. Zabezpečit volný přístup k zařízením požární ochrany (PHP, nástěnné hydranty atp.). Musí být volné vnitřní i vnější přístupové cesty pro požární zásah,

- zabránit úniku hořlavých plynů při jejich manipulaci, aby nevznikla možnost utvoření výbušné směsi hořlavých par a plynů,

- tam, kde bylo manipulováno s hořlavou kapalinou, hořlavým plynem, nebo tam, kde hrozí jejich únik, provádět trvalou kontrolu po dobu práce se ZN. Tam, kde hrozí únik hořlavých plynů, je nutno umístit analyzátor spalitelných plynů, který signalizuje nastavenou koncentraci hořlavých plynů, par a prachů,

- používat nářadí z nejiskřivých materiálů tam, kde je nutno (prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých par, plynů a prachů),

- zajistit odpojení elektrického proudu, stanovit krytí používané elektrické instalace, určit připojovací místa pro agregát,

- prostor pro Práce se ZN musí být vybaven dostatečným počtem vhodných hasicích přístrojů nebo jiných hasebních prostředků (dostatečné množství vody, písku, požární roušky a pod.),

- stanovit místo a podmínky k ukládání svařovací soupravy po dobu přerušení práce a při předávání pracoviště

- na pracovišti ukládat jen minimální množství tlakových lahví nezbytných ke svařovací soupravě,

- pokud zůstane tlaková lahev/lahve na pracovišti i v mimopracovní době, je povinnost o tomto informovat ohlašovnu požárů,

- zaměstnanec OBPT, je v odůvodněných případech, oprávněn práce se ZN kdykoliv přerušit, nebo stanovit dodatečná opatření.

Dohled při provádění a po ukončení práce se ZN

Dohled při provádění práce se ZN:

- Při provádění prací se ZN, musí být zajištěn dohled. Dohled nesmí vykonávat pracovník, který práce se ZN přímo provádí (svářeč apod.).

- Úkolem dohledu je včas zjistit vznikající požár nebo situaci, která by mohla mít za následek vznik požáru nebo výbuchu a uhasit vznikající požár.

- Pracovník provádějící dohled při práci se ZN, má právo zastavit práci do doby, kdy budou vytvořena vhodná preventivní opatření.

- Počet osob provádějících dohled se stanovuje s ohledem na velikost rizika vzniku požáru nebo výbuchu, rozlehlost pracovního prostoru a jeho dispoziční řešení. Zejména je třeba brát ohled na možnost rozšíření požáru do vedlejších místností nebo jiného podlaží.

- Dohled musí probíhat nepřetržitě. To znamená, nesmí být přerušen v dobách přestávek.

Dohled po ukončení práce se ZN:

- Dohled musí být zajištěn nejméně 8 hodin po ukončení práce se ZN. Tento čas může být v odůvodněných případech libovolně prodloužen, ale nikdy nesmí být zkrácen.

- V prostorech vybavených EPS lze od dohledu po ukončení práce se ZN upustit. EPS musí být funkční a musí být zajištěno, aby při signalizaci požáru, bylo zajištěno jeho rychlé uhašení.

Vystavování příkazu k práci se ZN vykonávané externí firmou

- Zaměstnanci externích firem, jsou pří provádění prací se ZN, povinni postupovat podle tohoto pracovního postupu.

22 z 28

- Příkaz vystavuje vedoucí pracovní skupiny nebo zaměstnanec FN Brno, který externí firmu najal.

Vystavování příkazu k práci se ZN vykonávané externí firmou (v rámci předaného staveniště dodavateli stavby)

- Viz kapitola 5.9.

- Po ukončení práce se ZN a ukončení následného dohledu, mohou být příkazy se ZN uloženy v kanceláři stavbyvedoucího. Po dokončení stavby, nebo na žádost pracovníka OBPT, předá stavbyvedoucí tyto příkazy na OBPT k archivaci.

Kontrola opatření

Kontrolu stanovených opatření provádějí vedoucí pracoviště, kde se práce se ZN provádí, pracovník který příkaz k práci se ZN vydal případně zaměstnanec, který najal externí firmu provádějící práci se ZN a zaměstnanci OBPT (v rámci své kompetence - zodpovědnosti). Četnost kontrol se řídí podle míry odpovědnosti a závažnosti práce se ZN.

Zastavení práce se ZN

Zaměstnanci, kteří provádějí kontrolu opatření, odeberou příkaz k práci se ZN pracovníkovi, který práce provádí, v případě:

- dojde-li v průběhu práce ke změně stanovených opatření nebo jejich nedodržení,

- dojde-li k porušení norem a předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany,

- dojde-li k ohrožení životního prostředí,

Práce mohou pokračovat až po odstranění

Skartace příkazu k práci se ZN

Skartační lhůta příkazu k práci se ZN je 5 let.

Související dokumenty

Zákon č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 133/85 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, v platném znění,

Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování platném znění

Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších podmínkách na zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

ČSN 05 0601 Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů

ČSN 33 2320 Předpisy pro elektrická zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu podle příslušných předpisů

Příloha 1 - Příkaz k provádění práce se zvýšeným nebezpečím požáru

23 z 28

FAKULTNÍ

NEMOCNICE
BRNO

Příkaz k provádění práce se zvýšeným nebezpečím požáru

(Pracovní postup R/FN Brno 0530 - Příloha 1)

| 1) Zahájeni ukončení prací platnost příkazu | Od: Do: Den: Hod: Den Hod: |
| --- | --- |

2)	Pracoviště - místo kde se práce bude provádět

- Přesné stanoveni pracovního úkolu

- Určeni technologie, která se použije

- Vedoucí práce, kteří' za provedeni práce odpovídá a který přikaž převzal

Jméno a příjmení:Podpis:

- Pracovník, který' bude práci vykonávat

Jméno a příjmení:C. dokladu: Podpis:

- Podrobná specifikace požárně bezpečnostních opatření

- Vybavení hasebními prostředky

- Požární dohled po dobu vykonávání práce Jméno a příjmení:

- Požární dohled po ukončeni práce

Jméno a příjmení:Od:Do:Podpis:

- Přikaž vydal

Jméno a příjmení: Funkce:Datum:Podpis:

- Misto a podmínky k ukládáni svařovací soupravy po dobu přerušeni práce a při předáváni pracoviště

- Vyjádření OBPT —pokudjej požaduje svářeč nebo pracovník který příkcc kpráci vydal

Jméno a příjmem:	Datum:	Podpis:

14) POUČENI: Jestliže se změní podmínky pro PRACÍ, anebo určené osoby, musí být vystaven nový příkaz Poučeni osob určených pro požární dohled musí být provedeno včas, před zahájením práce. Pokud bude nutné sledovat koncentraci hořlavých látek, určí se osoba, způsob, intervaly a přístroj pro provádění měřeni. Výsledky měřeni se zapisují samostatně a přikládají se k tomuto příkazu

Podepsaní pracovníci svými podpisy stvrzuji, že byli před započetím práce seznámeni s požárně bezpečnostními opatřeními a požární dohled s vymezenými povinnostmi

1 /2

24 z 28

FAKULTNÍ

NEMOCNICE
BHNO

15) Požární dohled

|  |  | Za hájen | L koně en | Ohlášeni o ukončeni svařováni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 ji | -při svařováni | Dne: hod.: Podpis: | Dne: hod.: Podpis: | Dne: hod. Podpis: |
|  | - po svařováni | Dne: hod.: Podpis: | Dne: hod.: Podpis: |  |
| 15b | - pn svařováni | Dne: hod.: Podpis: | Dne: bod.: Podpis: | Dne: hod. Podpis: |
|  | - po svařováni | Dne: hod. Podpis: | Dne: hod.: Podpis: |  |
| 15c | - píi svařováni | Dne: hod.: Podpis: | Dne: bod.: Podpis: | Dne: hod.: Podpis: |
|  | - po svařováni | Dne: hod.. Podpis: | Dne: hod.: Podpis: |  |

Seznámeni požárního dohledu s povinnostmi a právy, které ma po dobu výkonu požárního dohledu:

- Požární dohled se zajišťuje nepřetržitě po celou dobu svařováni Pokud dojde ke krátkému přerušeni svařováni (např. svačina), ve výkonu požárního dohledu se pokračuje. Po skončeni svařováni, nebo pokud má dojit k přerušeni svařováni na dobu delší než dvě hodiny, ohlásí se ukončeni svařováni a musi být zajištěn požární dohled další určenou osobou po stanovenou dobu a v intervalech uvedených na přední straně příkazu.

- Seznámeni s požárně bezpečnostními opatřeními uvedenými v příkazu ke svařováni na první straně.

- Seznámeni s organizaci požární ochrany - v rozsahu: způsob vyhlášeni požárního poplachu, místo ohlašovny požáru (nebo vrátnice) a jeji telefonní čislo, umístěni nejbližšího telefonního přístroje s možnosti volání ve veřejně síti.

- Seznámeni s umístěním hlavních vypínačů a hlavních uzávěrů energii (voda, plyn, eL proud).

- Před zahájením práce zkontrolovat, zda bezpečnostní opatřeni uvedená v příkazu jsou provedena a pracoviště, včetně přilehlých prostor, je podle toho vybaveno a připraveno.

- Seznámeni se způsobem použiti hasebních prostředků.

Po dobu výkonu požárního dohledu určená osoba neplní žádné jiné úkoly, kromě úkolů, které souvisejí s výkonem požárního dohledu, zejména sledováni pracoviště, zda nedochází k požáru, zda jsou určené hasební prostředky stále v dosahu. Dbá na to. aby v průběhu práci únikové cesty z místa pracoviště zůstaly průchodné.

S. Provede nutná opatřeni v případě vzniku požáru, zejména záchranu ohrožených osob, přivolání pomoci a zdolávání požáru.

9. Požární dohled má právo nařídit okamžitě přerušeni svařováni, pokud zjisti, že došlo k porušeni nebo nerespektováni požárně bezpečnostních opatřeni, anebo pokud ma důvodné za to. že další pokračovaní ve svařováni může vést k bezprostřednímu a vážnému ohroženi života a zdrávi osob na pracovišti nebo jeho okoli. Přerušeni svařovaní neprodlené oznámí osobě, které se ohlašuje ukončení svařováni (položka 9 tohoto příkazu)

Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl poučen podle výše uvedené osnovy a byly mi zodpovězeny všechny dotazy.

Podpisy osob určených k požárnímu dohledu:

Podpis osoby, která určila požární dohled a provedla seznamem podle osnovy.

Datum:

Podepsam pracovnici svými podpisy stvrzují, že byli před započetím práce seznámeni
s požárně bezpečnostními opatřeními a požární dohled s vymezenými povinnostmi

2/2

25 z 28

Příloha č. 4

Smluvní pokuty při porušení BOZP

Objednatel stavebních prací v souladu s ujednáním smlouvy si vymezuje právo kontrolovat způsob provádění stavby a dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a obecné bezpečnosti osob. V případě nedodržení výše daných podmínek při zhotovování díla může objednatel navrhnout zadavateli stavby vytýkací jednání pro nedodržení smlouvy o dílo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a obecné bezpečnosti osob. V případě zvlášť hrubého porušení bezpečnostních předpisů (smrtelný pracovní úraz způsobený hrubým porušením bezpečnostních předpisů ze strany zhotovitele stavby apod.) může koordinátor stavby navrhnout zadavateli stavby odstoupení od uzavřené smlouvy.

| Porušení právních a ostatních předpisů |  | Pokuty v Kč |
| --- | --- | --- |
| 1 | nepředložení požadovaného technologického postupu včetně vytipování rizik, pravidel BOZ, PO, OOPP při provádění prací-§ 16 zákona 309/2006 Sb. nejpozději 8 dnů před zahájením prací | 20 000,- |
| 2 | staveniště není řádně ohrazeno, vyznačeno | 20 000,- |
| 3 | nevedení evidence osob na staveništi | 1 000,- |
| 4 | vede stavební deník v rozporu s požadavky přílohy č. 5 499/2006 Sb. | 2 000,- |
| 5 | neprovedeno předání a převzetí dočasné stavební konstrukce (lešení a konstrukcí pro zvýšení místa práce, žebříku apod.) a používání nevyhovujících konstrukcí - čl. VII, přílohy NV 362/2005 Sb. | 15 000,- |
| 6 | nezabezpečení práce ve výškách - NV č. 362/2005 Sb., §3 | 20 000,- |
| 7 | nezakrytý otvor - NV č. 362/2005 Sb., §. 3, odst. 5 | 10 000,- |
| 8 | nezajištěný výkop - NV 591/2006 Sb., čl. III-VI přílohy 3. | 10 000,- |
| 9 | dtto 7,8 v kontaktu s veřejným prostranstvím | 15 000,- |
| 10 | chybějící ochranné zábradlí na stavbě - čl. I., odst. 4, přílohy NV 362/2005 Sb. | 5 000,- |
| 11 | dtto 10 v kontaktu s veřejným prostranstvím | 15 000,- |
| 12 | používání nevyhovujících žebříků (poškozených, dřevěných, neodpovídajících NV č. 591/2006 Sb., atd.) | 5 000,- |

26 z 28

| 13 | pracovní lávky neodpovídající BOZP (bez zábradlí, okopové lišty, nedostatečné široké, atd.) | 10 000,- |
| --- | --- | --- |
| 14 | používání k výstupu konstrukce, které ktomu nejsou určeny (bednění, pažení, židle, bedny, atd.) | 5 000,- |
| 15 | nezajištěné pracoviště pod místem práce ve výškách - čl. V., přílohy NV 362/2005 Sb., v kontaktu s veřejným prostranstvím dvojnásobek | 10 000,- |
| 16 | nezajištěný prostor, kde se provádí bourací práce - NV 591/2006 Sb., čl. Xll.,odst. 6.,přílohy 3. | 5 000,- |
| 17 | používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení, prodlužovacích kabelů, atd. | 5 000,- |
| 18 | provozování vyhrazeného zdvihacího zařízení dle vyhl. č. 19/1979 Sb. ve znění pozdějších předpisů bez platné revize nebo revizní zkoušky - § 4 zákona 309/2006 Sb. | 10 000,- |
| 19 | obsluha zdvihacího zařízení neproškolenou osobou - ČSN ISO 124 80 | 5 000,- |
| 20 | používání k dopravě osob zařízení nebo části strojů, které k tomu nejsou určeny, jízda osob v nákladním výtahu | 10 000,- |
| 21 | jeřábová doprava - vázání břemen bez vazačského oprávnění - ČSN ISO 124 80 | 10 000,- |
| 22 | nepoužití ochranných pomůcek - zejména ochranné přilby - Zákoník práce, § 106, příloha NV 495/2001 Sb. za každý zjištěný případ (pracovníka) | 500,- |
| 23 | požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti, popř. odmítnutí dechové zkoušky - Zákoník práce, § 106 - za každý zjištěný případ | 5 000,- |
| 24 | všeobecné porušení platných předpisů BOZP pracovníkem při práci a používání nářadí, strojů a zařízení | 500,- |
| 25 | porušení příkazu nebo zákazu týkající se požární ochrany na označených místech | 1 000,- |
| 26 | porušení zásady bezpečného provozu tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů | 5 000,- |
| 27 | zhotovitel neobstará nebo neudržuje v provozuschopném stavu věcné prostředky požární ochrany nebo požární bezpečnostní zařízení, poškodí, zneužije nebo jiným způsobem znemožní použití věcných prostředků požární ochrany nebo požárně bezpečnostních zařízení | 5 000,- |

27 z 28

| 28 | nedodržení předpisů o používání, skladování a manipulaci s hořlavými nebo požárně nebezpečnými látkami nebo nesprávným skladováním materiálu znemožnění přístupu k rozvodným zařízením elektrické energie a uzávěrům plynu, vody a topení | 10 000,- |
| --- | --- | --- |
| 29 | nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení | 5 000,- |
| 30 | provádění prací, které mohou vést ke vzniku požáru, ačkoli nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy | 20 000,- |
| 31 | nepořádek na staveništi ohrožující bezpečnost osob (v případě, že nepořádek nebo materiál omezuje únikové cesty je pokuta dvojnásobkem sazby) | 5 000,- |
| 32 | odkládání odpadů mimo vyhrazená místa nebo nakládání s odpadem v rozporu se zákonem 185/2001 Sb. (pokud se jedná o nebezpečný odpad, je pokuta dvojnásobkem sazby) | 5 000,- |
| 33 | při porušení povinností Zhotovitele dle 2.15 Podmínek | 5 000,- |
| 34 | porušení staveništních předpisů dle přílohy 1 výše nespecifikované | 1 000,- |

28 z 28

| Položkový rozpočet stavby |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavba: 23144 KRNM REKONSTRUKCE CT |  |  |  |
| Objednatel: IČO: DIČ: |  |  |  |
| Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o. IČO: 25585142 U zbrojnice 588 DIČ: CZ25585142 69156 Hrušky |  |  |  |
| Vypracoval: Rozpis ceny Celkem |  |  |  |
| HSV |  |  | 5 630 141,67 |
| PSV |  |  | 4 357 137,09 |
| MON |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  | 196 709,57 |
| Ostatní náklady |  |  | 198 236,84 |
| Celkem |  |  | 10 382 225,17 |

Rekapitulace daní

| Základ pro sníženou DPH | 15 | % | 0,00 CZK |
| --- | --- | --- | --- |
| Snížená DPH | 15 | % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 | % | 10 382 225,17 CZK |
| Základní DPH | 21 | % | 2 180 267,29 CZK |
| Zaokrouhlení |  |  | 0,00 CZK |
| Cena celkem s DPH |  |  | 12 562 492,46 czk |

v	dne

Za zhotovitele	Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 1 z 83

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | BUDOVÁCH 1.NP | 0,00 | 1 759 622,04 | 369 520,63 | 2 129 142,67 | 17 |
| 01 | Arch. stav, část | 0,00 | 1 620 632,04 | 340 332,73 | 1 960 964,77 | 16 |
| 02 | VN+ON | 0,00 | 138 990,00 | 29 187,90 | 168 177,90 | 1 |
| 02 | BUDOVA L 3.NP | 0,00 | 2 247 250,78 | 471 922,66 | 2 719 173,44 | 22 |
| 01 | Arch. stav, část | 0,00 | 2 096 834,78 | 440 335,30 | 2 537 170,08 | 20 |
| 02 | Vedlejší a ostatní náklady | 0,00 | 150 416,00 | 31 587,36 | 182 003,36 | 1 |
| 03 | Zdravotechnika | 0,00 | 323 918,58 | 68 022,90 | 391 941,48 | 3 |
| 01 | ZTI - budova CH | 0,00 | 110 932,99 | 23 295,93 | 134 228,92 | 1 |
| 02 | ZTI - budova L | 0,00 | 212 985,59 | 44 726,97 | 257 712,56 | 2 |
| 04 | Silnoproud | 0,00 | 2 842 219,37 | 596 866,07 | 3 439 085,44 | 27 |
| 01 | Elektroinstalace - budova CH | 0,00 | 1 299 319,44 | 272 857,08 | 1 572 176,52 | 13 |
| 02 | Rozvodnice - budova CH | 0,00 | 112 126,95 | 23 546,66 | 135 673,61 | 1 |
| 03 | Elektroinstalace - budova L | 0,00 | 1 430 772,98 | 300 462,33 | 1 731 235,31 | 14 |
| 05 | Slaboproud | 0,00 | 580 581,62 | 121 922,14 | 702 503,76 | 6 |
| 01 | Slaboproud - budova CH | 0,00 | 313 936,47 | 65 926,66 | 379 863,13 | 3 |
| 02 | Slaboproud - budova L | 0,00 | 266 645,15 | 55 995,48 | 322 640,63 | 3 |
| 06 | Vzduchotechnika | 0,00 | 1 997 532,78 | 419 481,88 | 2 417 014,66 | 19 |
| 01 | VZT - budova CH | 0,00 | 1 017 245,11 | 213 621,47 | 1 230 866,58 | 10 |
| 02 | VZT - budova L | 0,00 | 980 287,67 | 205 860,41 | 1 186 148,08 | 9 |
| 07 | Interiér | 0,00 | 631 100,00 | 132 531,00 | 763 631,00 | 6 |
| 01 | Výrobky - budobva CH | 0,00 | 165 000,00 | 34 650,00 | 199 650,00 | 2 |
| 02 | Vybavení - budova CH | 0,00 | 43 500,00 | 9 135,00 | 52 635,00 | 0 |
| 03 | Výrobky - budova L | 0,00 | 411 600,00 | 86 436,00 | 498 036,00 | 4 |
| 04 | Vybavení - budova L | 0,00 | 11 000,00 | 2 310,00 | 13 310,00 | 0 |
| Celkem za stavbu |  | 0,00 | 10 382 225,17 | 2 180 267,28 | 12 562 492,45 | 100 |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu |  |  | Celkem | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 2 z 83

| _1 | Zařízení č. 26 - Teplovzdušné větrání | HSV |  |  | 328 033,27 | 3,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _1 | Zařízení č. 4 - Teplovzdušné větrání | HSV |  |  | 318 538,58 | 3,1 |
| _2 | Z. č. 26A - Celoroční přímé chlazení | HSV |  |  | 456 886,74 | 4,4 |
| _2 | Zařízení, č. 4A - Celoroční přímé chlazení | HSV |  |  | 478 312,54 | 4,6 |
| _3 | Z. č. 26B - Záloha celoročního přímého chlazení | HSV |  |  | 195 367,66 | 1,9 |
| _3 | Zařízení, č. 4B - Záloha celoročního přímého chlazení | HSV |  |  | 220 393,99 | 2,1 |
| 0 | Nepřiřazený díl | HSV |  |  | 631 100,00 | 6,1 |
| 0 | Přípravné a přidružené práce | HSV |  |  | 123 179,56 | 1,2 |
| 1 | Elektrická požární signalizace EPS | HSV |  |  | 97 373,32 | 0,9 |
| 1 | Univerzální strukturovaná kabeláž kat. 6A | HSV |  |  | 135 367,48 | 1,3 |
| 2 | Domácí rozhlas | HSV |  |  | 27 794,38 | 0,3 |
| 2 | Kontrola vstupu | HSV |  |  | 79 787,03 | 0,8 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV |  |  | 16 621,25 | 0,2 |
| 3 | Univerzální strukturovaná kabeláž kat. 6A | HSV |  |  | 141 477,45 | 1,4 |
| 3 | Zvonková signalizace | HSV |  |  | 10 200,65 | 0,1 |
| 311 | Sádrokartonové konstrukce | HSV |  |  | 403 516,85 | 3,9 |
| 4 | Elektrická požární signalizace EPS | HSV |  |  | 69 333,71 | 0,7 |
| 5 | Domácí rozhlas | HSV |  |  | 19 247,60 | 0,2 |
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní | HSV |  |  | 867 378,33 | 8,4 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV |  |  | 117 195,76 | 1,1 |
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání | HSV |  |  | 8 225,76 | 0,1 |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 3 z 83

| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV |  |  | 19 148,80 | 0,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. | HSV |  |  | 73 644,80 | 0,7 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV |  |  | 423 083,05 | 4,1 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV |  |  | 32 830,84 | 0,3 |
| M21 | Elektromontáže | HSV |  |  | 336 102,27 | 3,2 |
| _2 | Výchozí revize elektro | PSV |  |  | 44 595,63 | 0,4 |
| _3 | Materiály | PSV |  |  | 1 505 740,59 | 14,5 |
| _4 | Dodávky zařízení (specifikace) | PSV |  |  | 266 840,59 | 2,6 |
| _5 | Práce v HZS | PSV |  |  | 484 982,50 | 4,7 |
| 0 | Rozvodnice | PSV |  |  | 112 126,95 | 1,1 |
| 700B | Demontáže | PSV |  |  | 3 895,61 | 0,0 |
| 721 | Vnitřní kanalizace | PSV |  |  | 37 364,01 | 0,4 |
| 722 | Vnitřní vodovod | PSV |  |  | 41 570,79 | 0,4 |
| 724 | Strojní vybavení | PSV |  |  | 93 223,38 | 0,9 |
| 725 | Zařizovací předměty | PSV |  |  | 84 059,35 | 0,8 |
| 726 | Předstěnové systémy | PSV |  |  | 37 823,43 | 0,4 |
| 735 | Otopná tělesa | PSV |  |  | 49 311,90 | 0,5 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV |  |  | 896 263,71 | 8,6 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV |  |  | 88 374,18 | 0,9 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | PSV |  |  | 24 317,34 | 0,2 |
| 776 | Podlahy povlakové | PSV |  |  | 319 463,32 | 3,1 |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 4 z 83

| 781 | Obklady keramické | PSV |  |  | 151 236,71 | 1,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 783 | Nátěry | PSV |  |  | 19 223,60 | 0,2 |
| 784 | Malby | PSV |  |  | 29 008,70 | 0,3 |
| 785 | Tapety | PSV |  |  | 67 714,80 | 0,7 |
| M99 | Skladby podlah a konstrukcí | MON |  |  | 0,00 | 0,0 |
| VN | Vedlejší náklady | VN |  |  | 196 709,57 | 1,9 |
| ON | Ostatní náklady | ON |  |  | 198 236,84 | 1,9 |
| Cena celkem |  |  |  |  | 10 382 225,17 | 100,0 |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 5 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| 0: | 01 | BUDOVÁCH 1.NP |
| R: | 01 | Arch. stav, část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 0 Přípravné a přidružené práce 57 091,26 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0.01 | Ochrana a zakrývání stávajících konstrukcí, proti zničení a poškození,desky,folie,plachty | m2 | 100,00000 | 430,00 | 43 000,00 |
| 1.NP: 100*1 : 100 100,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0.02 | Protiprašné dočasné dělící příčky s dveřmi, zřízení,odstranění,kotvení,doplňky,detaily | m2 | 24,66200 | 430,00 | 10 604,66 |
| 1.NP:4,18*(2,1+3,8): 24,662 24,66000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 0.03 |  | Vytyčení a ochrana stávajících rozvodů IS+profesí | kus | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00¦ |
| 1*1 : 1 1,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0.04 | Ochrana a zakrývání stávajícího okna s olov, sklem, proti zničení a poškození,desky,folie | m2 | 4,62000 | 430,00 | 1 986,60 |
| 1.NP:2,1*1,1*2: 4,62 4,62000 |  |  |  |  |  |  |
| Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 298,07 |  |  |  |  |  |  |
| 5 342248144 Příčky keram. 14 broušené, tl. 140 mm |  |  | m2 | 1,02462 | 1 330,00 | 1 362,74 |
| 1.NP: : zazdívka okna:0,625*1,025 : zazdívka kanálů:0,4*0,48*2 : 1,024625 1,02000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 342948111 | Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na hmoždinky | m | 6,82000 | 150,50 | 1 026,41 |
| Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. 1.NP:: zazdívka okna:0,625*2+1,025*2 : zazdívka kanálů:0,4*4+0,48*4 : 6,82 6,82000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 317941123 |  | Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14-22 |  | 0,02160 | 11 480,00 | 247,97¦ |
| 1.NP: : 1140:1,5*1*14,4/1000 : 0,0216 0,02000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 13380525 Tyč ocelová 1140, S235JR |  |  |  | 0,02376 | 53 060,00 | 1 260,71 |
| 1.NP: : 1140:1,5*1*14,4*1,1/1000 : 0,02376 0,02000 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 346481111 | Zaplentování rýh, nosníků rabicovým pletivem, s použitím suché maltové směsi | m2 | 0,81600 | 515,00 | 420,24 |
| 1.NP: : 1140:1,5*1*(0,14*2+0,066*4) : 0,816 0,82000 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC, s použitím suché maltové směsi | m3 | 0,19800 | 10 000,00 | 1 980,00 |
| 1.NP: : 1140:1,5*1*(0,066*2) : 0,198 0,20000 |  |  |  |  |  |  |
| Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce 178 564,77 |  |  |  |  |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 6 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| O: | 01 | BUDOVÁCH 1.NP |
| R: | 01 | Arch. stav, část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 311.1 | Podhled systémový,kazetový,600/600,plechové kazety, těsněné,pro oper.sály,závěs,rošt,kotvy,doplňky, D+M | m2 | 36,80000 | 1 999,32 | 73 574,98 |

Podhledy:

provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!:

dodání včetně nosné konstrukce s mont. profily pro překlenutí vedení v podhledech!!!:

NS 07:36,8 :

36,8	36,80000

| 12 | 311.2 | Podhled Akustický,kazetový,600/600,děrov. PZ plech, min. vata,SDK kce.,závěs,rošt,kotvy,doplňky,D+M | m2 | 6,60000 | 2113,56 | 13 949,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Podhledy:

provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!:

dodání včetně nosné konstrukce s mont. profily pro překlenutí vedení v podhledech!!!:

NS 21:6,6:

6,6	6,60000

| 13 | 311.3 | Podhled minerální,kazetový,600/600mm,poloz.hrana, pro nemoc.prostory, závěs, rošt, kotvy, doplňky, D+M | m2 | 17,20000 | 1 428,09 | 24 563,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Podhledy:

provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!:

dodání včetně nosné konstrukce s mont. profily pro překlenutí vedení v podhledech!!!:

NS 19:13,5+1,9+1,8 :

| 17,2 17,20000 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 311.4 | Podhledové těžké revizní kazety pro VZT, kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 4,00000 | 1 428,09 | 5 712,36 |
| Podhledy: provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!: 4*1 : 4 4,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 311.5 | Akustický obklad stěny,děrov. PZ plech,min. vata, textilie,SDK kce..kotvení,doplňky,detaily,D+M | m2 | 26,24800 | 2 284,94 | 59 975,11 |
| 1.NP: : OB1, W1:2,8*10,5-0,8*1,97*2 : 26,248 26,25000 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 342261213RS1 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2xoplášť. tl.150 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 8 cm | m2 | 0,38400 | 2 056,43 | 789,67 |
| 1.NP: : zakrytí kanálů:0,4*0,48*2 : 0,384 0,38000 |  |  |  |  |  |  |
| Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 414 032,93 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 602016193 | Penetrace hloubková stěn | m2 | 244,96524 | 73,60 | 18 029,44 |
| zazdívky: 1,02462*2 : otlučené omítky:242,916*1 : 244,96524 244,97000 |  |  |  |  |  |  |
| 18 601016193 |  | Penetrace hloubková stropů | m2 | 60,50000 | 85,40 | 5 166,70 |
| Stropy: : pro provedení protiprašného nátěru:60,5 : 60,5 60,50000 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 612472122 | Omítka stěn štuková, barytová ze SMS tl. 3 cm | m2 | 67,45100 | 4 220,00 | 284 643,22 |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 7 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- |
| 0: | 01 BUDOVA CH1.NP |
| R: | 01 Arch. stav, část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

m.č. 102:3*26,4-(1,3*2,15+2,1*1,1*2+1,97*(0,7*2+0,8)):

| 67,451 67,45000 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¦ 20 612473181 |  | Omítka vnitř.zdiva ze suché směsi, hladká, strojně | m2 | 71,66563 | 369,50 | 26 480,45¦ |
| včetně postřiku. pod vinyl: 1,1 *(2,3+1,5+3,1*2+1,6+1,1*2+0,4)+2,1*5,9+3*11- 1,3*2,15 : pod ker. obklady:2,1*(3,0+3,1): pod ker. obklad chodby:0,625*1,025 : 71,665625 71,67000 |  |  |  |  |  |  |
| Pí | 612473182 | Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně | m2 | 105,84861 | 563,00 | 59 592,77¦ |
| včetně postřiku a jádrové omítky. zazdívky: 1,02462*2 : otlučené omítky:242,916*1 : odečet barytových :-67,451 : odečet hladkých:-71,66563: 105,84861 105,85000 |  |  |  |  |  |  |
| ¦ 22 612473185 Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn |  |  | m2 | 244,96524 | 21,60 | 5 291,25¦ |
| zazdívky: 1,02462*2 : otlučené omítky:242,916*1 : 244,96524 244,97000 |  |  |  |  |  |  |
| ¦ 23 612473186 Příplatek za zabudované rohovníky |  |  | m | 75,20000 | 70,50 | 5 301,60¦ |
| 75,2*1 : 75,2 75,20000 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 612403382 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x7 cm maltou ze SMS | m | 45,00000 | 97,50 | 4 387,50 |
| drážky po profesích:45*1 : 45 45,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 612403386 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x1 Ocm maltou z SMS | m | 15,00000 | 221,00 | 3 315,00 |
| drážky po profesích: 15*1 : 15 15,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 612403388 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x20cm maltou z SMS | m | 5,00000 | 365,00 | 1 825,00 |
| drážky po profesích:5*1 : 5 5,00000 |  |  |  |  |  |  |
| Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 73 247,35 |  |  |  |  |  |  |
| 27 632411906 |  | Penetrace velmi savých podkladů 0,35 l/m2 | m2 | 60,50000 | 119,00 | 7 199,50 |
| F1:60,5 : 60,5 60,50000 |  |  |  |  |  |  |
| ¦ 28 631312621 |  | Mazanina betonová ti. 5 - 8 cm C 20/25 | m3 | 4,23500 | 4 420,00 | 18 718,70¦ |
| Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. Podlahy: : F1:60,5*0,07 : 4,235 4,24000 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 632415320 | Potěr samonivelační ze SMS, strojní zpracování, tl. 20 mm | m2 | 60,50000 | 736,00 | 44 528,00 |
| Podlahy: : |  |  |  |  |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 8 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| 0: | 01 | BUDOVÁCH 1.NP |
| R: | 01 | Arch. stav, část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1:60,5: 60,5 60,50000 |  |  |  |  |  |  |
| ¦ 30 632441491 |  | Broušení cementových potěrů - odstranění šlemu | m2 | 60,50000 | 46,30 | 2 801,15¦ |
| provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!:: F1:60,5 : 60,5 60,50000 |  |  |  |  |  |  |
| Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 7 744,00 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 941955003R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m | m2 | 60,50000 | 128,00 | 7 744,00 |
| Podlahy: : F1:60,5 : 60,5 60,50000 |  |  |  |  |  |  |
| Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 34 849,00 |  |  |  |  |  |  |
| 32 952901114R00 Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m |  |  | m2 | 60,50000 | 138,00 | 8 349,00 |
| Podlahy: : F1:60,5 : 60,5 60,50000 |  |  |  |  |  |  |
| ¦ 33 95.1 |  | Stavební přípomoce pro profese | hod | 50,00000 | 350,00 | 17 500,00¦ |
| 20+30: 50 50,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 900R01 | HZS - začišťovací a pomocné práce, stavební dělník v tarifní třídě 4 | h | 30,00000 | 300,00 | 9 000,00 |
| 10+20: 30 30,00000 |  |  |  |  |  |  |
| Díl: 96 Bourání konstrukcí 175 387,29 |  |  |  |  |  |  |
| 35 968061125 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 |  |  | kus | 7,00000 | 19,60 | 137,20 |
| 1.NP:4+3 : 7 7,00000 |  |  |  |  |  |  |
| ¦ 36 968061126 |  | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 | kus | 1,00000 | 35,30 | 35,30¦ |
| 1.NP:1*1 : 1 1,00000 |  |  |  |  |  |  |
| ¦ 37 968071126 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří nad 2 m2 |  |  | kus | 1,00000 | 60,20 | 60,20¦ |
| 1.NP:1*1 : 1 1,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 968061112 | Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křídel pl. do 1,5 m2 | kus | 1,00000 | 11,80 | 11,80 |
| 1.NP:1*1 : 1 1,00000 |  |  |  |  |  |  |
| ¦ 39 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 |  |  | m2 | 10,24400 | 443,00 | 4 538,09¦ |
| 1.NP:1,97*(0,7*4+0,8*3) : 10,244 10,24000 |  |  |  |  |  |  |
| ¦ 40 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 |  |  | m2 | 4,93994 | 342,50 | 1 691,93¦ |
| 1.NP:1,97*1,1+2,199*1,261 : 4,939939 4,94000 |  |  |  |  |  |  |
| Mi | 968062354 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 |  | m2 | 0,64575 | 484,50 | 312,87¦ |
| 1.NP:0,63*1,025 : 0,64575 0,65000 |  |  |  |  |  |  |
| ¦ 42 968095001 |  | Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm | m | 1,26000 | 39,60 | 49,90¦ |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 9 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| O: | 01 | BUDOVÁCH 1.NP |
| R: | 01 | Arch. stav, část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.NP:0,63*2 : 1,26 1,26000 |  |  |  |  |  |  |
| 43 962031116 |  | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm | m2 | 0,54900 | 189,50 | 104,04 |
| pro nové dveře:0,15*1,1 : pro kabelový žlab:0,4*0,48*2 : 0,549 0,55000 |  |  |  |  |  |  |
| 44 967031142 |  | Přisekání rovných ostění cihelných na MC | m2 | 0,59400 | 231,50 | 137,511 |
| pro nové dveře:0,15*(1,1+0,15*2): pro kabelový žlab:0,15*(0,4*4+0,48*2): 0,594 0,59000 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 965042141 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 8 -10 cm | m3 | 6,22000 | 4185,00 | 26 030,70 |
| podlahy:0,1*62,2 : 6,22 6,22000 |  |  |  |  |  |  |
| 46 965049111 |  | Příplatek, bourání mazanin se svař, síťí tl. 10 cm | m3 | 6,22000 | 1 892,00 | 11 768,24¦ |
| podlahy:0,1*62,2 : 6,22 6,22000 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 963016211 | Demontáž podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt | m2 | 62,20000 | 103,50 | 6 437,70 |
| 1.NP:62,2*1 : 62,2 62,20000 |  |  |  |  |  |  |
| 48 978013191 |  | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 242,91616 | 102,00 | 24 777,45¦ |

1.NP:4,18*(5,2+6,2+28,2+26,8)-

(0,63*1,03+2,1*1,1+1,261*2,199+1,97*(0,7*6+0,8*5)) :

odečet ker. obkladů:-2,125*(3,1+2,9):

| 242,916161 |  |  |  | 242,92000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 978011191 |  | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% | m2 | 62,20000 | 129,50 | 8 054,90¦ |
|  |  | 1.NP:62,2*1 : 62,2 |  | 62,20000 |  |  |
| 50 | 96.1 | Demontáž podlahového kabelového žlabu,poklop, rám,boky,kotvení,doplňky,detaily | m2 | 4,72000 | 380,00 | 1 793,60 |
|  |  | 1.NP:0,4*(3,6+8,2) : 4,72 |  | 4,72000 |  |  |
| 51 | 96.2 | Zhotovení prostupu střešní konstrukcí DN100, zapravení.začištění | kus | 1,00000 | 2 000,00 | 2 000,00 |

1*1 :

1	1,00000

I 52 974031122 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m 45,00000	99,70	4 486,50|

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). drážky pro profese:45*1 :

|  | 45 45,00000 |
| --- | --- |
| ¦ 53 974031133 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5x10 cm m 15,00000 136,50 2 047,50¦ Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). drážky pro profese: 15*1 : |

|  | 15 15,00000 |
| --- | --- |
| ¦ 54 974031165 | [Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm ¦ m ¦ 5,00000 304,00 1 520,00¦ Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). drážky pro profese:5*1 : |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 10 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0: | 01 | BUDOVÁCH 1.NP |  |  |  |  |
| R: | 01 | Arch. stav, část |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|  |  | 5 |  | 5,00000 |  |  |
| 55 971038331 |  | Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 15 cm | kus | 5,00000 | 89,60 | 448,00¦ |
| Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). prostupy:5*1 : 5 5,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 56 971038341 |  | Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 30 cm | kus | 2,00000 | 138,00 | 276,00¦ |
| Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). prostupy:2*1 : 2 2,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 57 971038431 |  | Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,25 m2, tl. 15 cm | kus | 3,00000 | 113,50 | 340,50¦ |
| Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). prostupy:3*1 : 3 3,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 58 971038441 |  | Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,25 m2, tl. 30 cm | kus | 1,00000 | 212,50 | 212,50 |
| Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). prostupy:1*1 : 1 1,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 59 970031060 |  | Vrtání jádrové do zdivá cihelného do D 60 mm | m | 1,50000 | 2150,00 | 3 225,00¦ |
|  |  | prostupy:1,5*1 : 1,5 |  | 1,50000 |  |  |
| 60 970031080 |  | Vrtání jádrové do zdivá cihelného do D 80 mm | m | 1,00000 | 2 230,00 | 2 230,00¦ |
|  |  | prostupy:1*1 : 1 |  | 1,00000 |  |  |
| 61 | 970031100 | Vrtání jádrové do zdivá cihelného do D 100 mm | m | 0,50000 | 2 570,00 | 1 285,00¦ |
|  |  | prostupy:0,5*1 : 0,5 |  | 0,50000 |  |  |
| 62 970051060 |  | Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm | m | 1,00000 | 2 330,00 | 2 330,00¦ |
|  |  | prostupy:1*1 : 1 |  | 1,00000 |  |  |
| 63 970051080 |  | Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm | m | 0,50000 | 2 460,00 | 1 230,00¦ |
|  |  | prostupy:0,5*1 : 0,5 |  | 0,50000 |  |  |
| 64 | 970051100 | Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm | m | 0,50000 | 2 865,00 | 1 432,50 |
|  |  | prostupy:0,5*1 : 0,5 |  | 0,50000 |  |  |
| 65 974031664 |  | Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm | m | 1,50000 | 280,50 | 420,75 |
|  |  | 1.NP pro překlad:1,5*1 : 1,5 |  | 1,50000 |  |  |
| 66 973031325 |  | Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1 m2, hl. 30cm | kus | 2,00000 | 324,00 | 648,00¦ |
| Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 1.NP pro překlad:1+1 : 2 2,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 67 776511820 |  | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou | m2 | 62,20000 | 110,00 | 6 842,00¦ |
|  |  | 1.NP:62,2*1 : 62,2 |  | 62,20000 |  |  |
| 68 776401800 |  | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC | m | 47,00000 | 15,10 | 709,70 |

1.NP:22,2+24,8:

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 11 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0: | 01 | BUDOVÁCH 1.NP |  |  |  |  |
| R: | 01 | Arch. stav, část |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|  |  | 47 |  | 47,00000 |  |  |
| 69 978059531 |  | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 12,75000 | 129,00 | 1 644,75¦ |
|  |  | 1.NP:2,125*(3,1+2,9): 12,75 |  | 12,75000 |  |  |
| 70 785412800 |  | Odstranění tapet lepených PVC s podl. 3,8 m | m2 | 17,85000 | 58,50 | 1 044,23¦ |
|  |  | 1 .NP - vinylové obklady stěn:2,125*(2,3+1,4+3,1+1,6): |  |  |  |  |
|  |  | 17,85 |  | 17,85000 |  |  |
| 71 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m |  | 33,70000 | 369,50 | 12 452,15 |
|  |  | 33,7*1 : 33,7 |  | 33,70000 |  |  |
| 72 979082121 |  | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m |  | 202,20000 | 41,20 | 8 330,64¦ |
|  |  | 33,7*6 : 202,2 |  | 202,20000 |  |  |
| 73 979081111 |  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km |  | 33,70000 | 264,00 | 8 896,80¦ |
|  |  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez 33,7*1 : 33,7 |  | poplatku za skládku. 33,70000 |  |  |
| 74 979081121 |  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km |  | 337,00000 | 25,00 | 8 425,00¦ |
|  |  | 33,7*10 : 337 |  | 337,00000 |  |  |
| 75 | 979990181 | Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307 | t | 0,06900 | 2 215,00 | 152,84 |
|  |  | 0,069*1 : 0,069 |  | 0,07000 |  |  |
| 76 | 979999998 | Poplatek za recyklaci suť do 5 % příměsí (skup.170107) | t | 33,63100 | 500,00 | 16 815,50 |
|  |  | 33,7-0,069 : 33,631 |  | 33,63000 |  |  |
| Díl: 99 |  | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 11 349,80 |
| 77 999281105 |  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m |  | 26,80000 | 423,50 | 11 349,80 |
|  |  | 26,8*1 : 26,8 |  | 26,80000 |  |  |
| Díl: 766 |  | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 397 531,91 |
| 78 | D/1 | Nové posuvné dveře pravé 1300/2150, jednokřídlé se zárubněmi, bez prahu. Dveře budou osazeny dle požadavku technologie přípravoupro řízení vstupu, dveře také musí být v případě spuštění záření | kus | 1,00000 | 109 253,82 | 109 253,82 |
| blokovány a musí být ze strany vyšetřovny uzamykatelné. Výrobek musí jako komplet vykazovat potřebné stínění pro radioterapeutické pracoviště, které bude zajištěno vložkou |  |  |  |  |  |  |

z Pb

plechu tloušťky 2mm. Výrobek musí jako komplet vykazovat potřebné akustické odhlučnění a splňovat 5. třídu
zvukové izolace

tedy Rw=45-49dB, taktéž musí splňovat 8. třídu zátěžových cyklů. Dveře budou opatřeny vinylovým pásem do výšky
1100mm,

bude se jednat o idetický vinylový obklad, který je použit na stěnách,kotvení,doplňky,detaily,D+M

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 12 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| 0: | 01 | BUDOVÁCH 1.NP |
| R: | 01 | Arch. stav, část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | D/2 | Nové dveře jednokřídlé levé 1100/2100, se zárubněmi, bez prahu. Dveře budou osazeny klikou ze strany vyšetřovny a koulí ze stranychodby a bude provedena příprava pro řízení vstupu. Výrobek musí jako | kus | 1,00000 | 75 420,98 | 75 420,98 |

komplet vykazovat potřebné stínění pro

radioterapeutické pracoviště, které bude zajištěno vložkou z Pb plechu tloušťky 2mm. Výrobek musí jako komplet
vykazovat

potřebné akustické odhlučnění a splňovat 5. třídu zvukové izolace tedy Rw=45-49dB, taktéž musí splňovat 8. třídu
zátěžových

cyklů.Dveře budou opatřeny vinylovým pásem do výšky 110Omm, bude se jednat o idetický vinylový obklad, který je
použit na

stěnách,kotvení,doplňky,detaily,D+M

| 80 | D/3 | Nové dveře jednokřídlé pravé 800/1970, se zárubněmi, bez prahu. Dveře budou osazeny oboustraně klikou, výrobek musí jako kompletvykazovat potřebné stínění pro radioterapeutické pracoviště, které | kus | 1,00000 | 60 720,90 | 60 720,90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

bude zajištěno vložkou z Pb plechu tloušťky 2mm. Výrobek

musí jako komplet vykazovat potřebné akustické odhlučnění a splňovat 5. třídu zvukové izolace tedy Rw=45-49dB, taktéž musí

splňovat 8. třídu zátěžových cyklů. Dveře budou opatřeny vinylovým pásem do výšky 110Omm, bude se jednat o idetický

vinylový obklad, který je použit na stěnách,kotvení,doplňky,detaily,D+M

| 81 | D/4 | Nové dveře jednokřídlé levé 800/1970, se zárubněmi, bez prahu. Dveře budou osazeny klikou z obou stran. Výrobek musí jako kompletvykazovat potřebné akustické odhlučnění a splňovat 6. třídu zvukové | kus | 1,00000 | 11 319,56 | 11 319,56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| izolace tedy Rw=50dB a vyšší, taktéž musí splňovat 8. třídu zátěžových cyklů. Dveře budou opatřeny vinylovým pásem do výšky 1100mm, bude se jednat o idetický vinylový obklad, který je použit na stěnách,kotvení,doplňky,detaily,D+M |  |  |  |  |  |  |
| 82 | D/4.2 | Nové dveře jednokřídlé levé 800/1970, se zárubněmi, bez prahu. Dveře budou osazeny klikou ze strany technické místnosti a koulí zestrany chodby a bude provedena příprava pro řízení vstupu. Výrobek | kus | 1,00000 | 11 319,56 | 11 319,56 |

musí jako komplet vykazovat potřebné akustické

odhlučnění a splňovat 6. třídu zvukové izolace tedy Rw=50dB a vyšší, taktéž musí splňovat 8. třídu zátěžových cyklů.

Dveře

budou opatřeny vinylovým pásem do výšky 110Omm, bude se jednat o idetický vinylový obklad, který je použit na
stěnách,kotvení,doplňky,detaily,D+M

| 83 | D/5 | Nové dveře jednokřídlé pravé 700/1970, se zárubněmi, bez prahu. Dveře budou osazeny ze strany kabinky klikou a ze strany chodbykoulí.Dveře budou osazeny dle požadavku technologie přípravou pro | kus | 1,00000 | 7 232,96 | 7 232,96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

řízení vstupu, taktéž musí splňovat 8. třídu zátěžových

cyklů. Dveře budou opatřeny vinylovým pásem do výšky 1100mm, bude se jednat o idetický vinylový obklad, který je použit na

stěnách,kotvení,doplňky,detaily,D+M

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 13 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| 0: | 01 | BUDOVÁCH 1.NP |
| R: | 01 | Arch. stav, část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | D/5.2 | Nové dveře jednokřídlé levé 700/1970, se zárubněmi, bez prahu. Dveře budou osazeny klikou ze strany kabinky a koulí ze strany chodby.Dveře budou osazeny dle požadavku technologie přípravou pro | kus | 1,00000 | 7 232,96 | 7 232,96 |

řízení vstupu, taktéž musí splňovat 8. třídu zátěžových cyklů.

Dveře budou opatřeny vinylovým pásem do výšky 110Omm, bude se jednat o idetický vinylový obklad, který je použit
na

stěnách,kotvení,doplňky,detaily,D+M

| 85 | D/6 | Nové dveře jednokřídlé pravé 700/1970, se zárubněmi, bez prahu. Dveře budou osazeny klikou ze strany vyšetřovny a koulí ze stranykabinky. Výrobek musí jako komplet vykazovat potřebné stínění pro | kus | 1,00000 | 57 005,58 | 57 005,58 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| radioterapeutické pracoviště, které bude zajištěno vložkou z Pb plechu tloušťky 2mm, taktéž musí splňovat 8. třídu zátěžových cyklů. Dveře budou opatřeny vinylovým pásem do výšky 1100mm, bude se jednat o idetický vinylový obklad, který je použit na stěnách,kotvení,doplňky,detaily,D+M |  |  |  |  |  |  |
| 86 | D/6.2 | Nové dveře jednokřídlé levé 700/1970, se zárubněmi, bez prahu. Dveře budou osazeny klikou ze strany vyšetřovny a koulí ze stranykabinky. Výrobek musí jako komplet vykazovat potřebné stínění pro | kus | 1,00000 | 57 005,59 | 57 005,59 |
| radioterapeutické pracoviště, které bude zajištěno vložkou z Pb plechu tloušťky 2mm, taktéž musí splňovat 8. třídu zátěžových cyklů. Dveře budou opatřeny vinylovým pásem do výšky 1100mm, bude se jednat o idetický vinylový obklad, který je použit na stěnách,kotvení,doplňky,detaily,D+M |  |  |  |  |  |  |
| 87 998766201R00 |  | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | o/o | 1,20000 | 850,00 | 1 020,00 |
| Díl: 767 Konstrukce zámečnické 35 847,00 |  |  |  |  |  |  |
| 88 767995101 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg |  |  | kg | 50,00000 | 240,00 | 12 000,00 |
| spojovací a kotvící prvky:50*1 : 50 50,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 89 767995102 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg |  |  | kg | 30,00000 | 174,00 | 5 220,00¦ |
| spojovací a kotvící prvky:30*1 : 30 30,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 767.1 | Požární ucpávky všech prostupů,štítek,zpráva, kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 6,00000 | 2 400,00 | 14 400,00 |
| 2+4 : 6 6,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 767.2 | Bezpečnostní tabulky a cedulky , pro vysměrování PO úniku,kotvy,doplňky,detaily,D+M | kus | 4,00000 | 250,00 | 1 000,00 |
| 2+2 : 4 4,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 767.3 | Střešní prostupka,DN100,integr.bitum.manžeta, kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1,00000 | 2 870,00 | 2 870,00 |
| 1*1 : 1 1,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 93 998767201 |  | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | o/o | 2,10000 | 170,00 | 357,00 |
| Díl: 776 Podlahy povlakové 143 990,62 |  |  |  |  |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 14 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| O: | 01 | BUDOVÁCH 1.NP |
| R: | 01 | Arch. stav, část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | 776101121R00 | Provedení penetrace podkladu, vč. penetr. laku | m2 | 66,08000 | 44,56 | 2 944,52 |

Podlahy:

provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!:

F1:60,5:

sokly:0,1*55,8 :

66,08	66,08000

95 776421300R00	Montáž fabionů k PVC podlahám do v. 100 mm	m 55,80000	322,18	17 977?6Z

Podlahy:

provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!: F1: :

sokly: 1*55,8 :

55,8	55,80000

| 96 | 776521100RT1 | Lepení povlak.podlah z pásů na lepidlo, pouze položení - podlahovina ve specifikaci | m2 | 60,50000 | 309,61 | 18 731,41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Podlahy: :

provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!::

F1:60,5 :

60,5	60,50000

| 97 | 776.1 | Podlahovina PVC,elektrostaticky vodivé,mech.odolné, tř. zátěže 43,jednobarevné,silnovrstvé.tl. 10mm | m2 | 72,68800 | 1 295,56 | 94 171,67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Podlahy: :

provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!::

Začátek provozního součtu :

F1:60,5 :

sokly:0,1*55,8 :

Konec provozního součtu :

66,08*1,1 :

| 72,688 72,69000 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98 | 776.2 | Podlahová přechodová lišta,mezi stáv. a nové PVC, kotvení,doplňky,detaily,D+M | m | 5,40000 | 451,27 | 2 436,86 |
| 1,3+0,7*2+1,1+0,8*2 : 5,4 5,40000 |  |  |  |  |  |  |
| 99 998776201R00 |  | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | % | 0,92000 | 8 400,57 | 7 728,52 |
| Díl: 781 Obklady keramické 28 279,78 |  |  |  |  |  |  |
| 100 781101210 |  | Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr | m2 | 13,45063 | 46,00 | 618,73 |
| včetně dodávky materiálu. pod ker. obklady:2,1*(3,0+3,1): pod ker. obklad chodby:0,625*1,025 : 13,450625 13,45000 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 781475120 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm | m2 | 13,45063 | 878,00 | 11 809,65¦ |
| ker. obklady:2,1 *(3,0+3,1): ker. obklad chodby:0,625*1,025 : 13,450625 13,45000 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 781491001 | Montáž lišt k obkladům,rohových,koutových, i dilatačních,vč. dodávky lišt AL | m | 14,50000 | 145,00 | 2 102,50 |

ker. obklady:2,1*4+3,0+3,1 :

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 15 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| 0: | 01 | BUDOVÁCH 1.NP |
| R: | 01 | Arch. stav, část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14,5 14,50000 |  |  |  |  |  |  |
| 103 781479705 Přípl.za spárovací hmotu - plošně |  |  | m2 | 13,45063 | 11,90 | 160,06 |
| ker. obklady:2,1 *(3,0+3,1): ker. obklad chodby:0,625*1,025 : 13,450625 13,45000 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 781.1 | Obklad keramický,30x60mm,slinutý, rektifikovaný,dle standardů | m2 | 14,79569 | 850,00 | 12 576,34 |
| Začátek provozního součtu : ker. obklady:2,1 *(3,0+3,1): ker. obklad chodby:0,625*1,025 : Konec provozního součtu : 13,45063*1,1 : 14,795693 14,80000 |  |  |  |  |  |  |
| 105 998781201 |  | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | % | 4,05000 | 250,00 | 1 012,50 |
| Díl: 783 Nátěry 7 774,25 |  |  |  |  |  |  |
| 106 783897123 |  | Nátěr bet. povrchů vodoodpudivý,protiprašný | m2 | 60,50000 | 128,50 | 7 774,25 |
| Stropy: : provedení protiprašného nátěru:60,5: 60,5 60,50000 |  |  |  |  |  |  |
| Díl: 784 Malby 12 233,20 |  |  |  |  |  |  |
| 107 784191201R00 |  | Penetrace podkladu hloubková 1x | m2 | 174,76000 | 22,00 | 3 844,72 |
| SDK:2*0,4 : omítky:244,96 : odečet ker. a vinyl obkladů:-(58,2+12,8): 174,76 174,76000 |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 784195312R00 | Malba tekutá malířská, bílá, 2 x, bez penetrace, otěruvzdorná,omyvatelná | m2 | 174,76000 | 48,00 | 8 388,48 |
| SDK:2*0,4 : omítky:244,96 : odečet ker. a vinyl obkladů:-(58,2+12,8): 174,76 174,76000 |  |  |  |  |  |  |
| Díl: 785 Tapety 36 410,81 |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 785918100 | Obroušení podkladu pod tapety do výšky 3,8 m | m2 | 58,21500 | 7,30 | 424,97 |

Včetně sádrování drobných nerovností, zatření kovových částí barvou a odmaštění podkladu, pod

vinyl: 1,1 *(2,3+1,5+3,1*2+1,6+1,1*2+0,4)+2,1*5,9+3*11-

1,3*2,15 :

58,215	58,22000

| ¦ 110 785918200 | Napuštění podkladu penetrací v. do 3,8 m | m2 | 58,21500 | 17,10 | 995,48¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pod vinyl: 1,1 *(2,3+1,5+3,1*2+1,6+1,1*2+0,4)+2,1*5,9+3*11- 1,3*2,15 : 58,215 |  | 58,22000 |  |  |
| ¦ 111 785411130 | Lepení vinylu bez vzoru na stěnu do v. 3,8m | I m2 I | 58,21500 | 123,50 | 7 189,55¦ |
|  | vinyl: 1,1 *(2,3+1,5+3,1*2+1,6+1,1*2+0,4)+2,1*5,9+3*11- 1,3*2,15 : 58,215 |  | 58,22000 |  |  |
| ¦ 112 785.1 | Vinylový obklad na stěny,k lepení | m2 | 64,03650 | 434,14 | 27 800,811 |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 16 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| O: | 01 | BUDOVÁCH 1.NP |
| R: | 01 | Arch. stav, část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!::

vinyl:(1,1*(2,3+1,5+3,1*2+1,6+1,1*2+0,4)+2,1*5,9+3*11-

1,3*2,15)*1,1 :

64,0365	64,04000

| Díl: M 99 Skladby podlah a konstrukcí 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113 | M99.1 | Skladby podlah a konstrukcí, - jen pomocné výpočty, neoceňovat!!! | m2 | 121,10000 | 0,00 | 0,00 |

Podlahy: :

provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!::

F1:60,5 :

Podhledy: :

provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!::

NS 07:36,8 :

NS 19:13,5+1,9+1,8 :

NS 21:6,6:

121,1

121,10000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 17 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| 0: | 01 | BUDOVÁCH 1.NP |
| R: | 02 | VN+ON |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: VN Vedlejší náklady 91 500,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 005124010R | Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání | Soubor | 1,00000 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 00512201 OR | Koordinace přímých dodávek investora | Soubor | 1,00000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 3 | 00512401 OR | Koordinace a zajištění součinnosti a stavebních úprav pro distributory inž.sítí s přímou dodávkou(např. EON, RWE apod.) | Soubor | 1,00000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 4 | 00411101 OR | Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby | Soubor | 1,00000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 5 | 00512101 OR | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 50 000,00 | 50 000,00 |

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k
objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro
objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

I 6 005121020R Provoz zařízení staveniště	Soubor 1,00000	8 000,00	8 000,00|

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na spotřebovanou energii během výstavby, elektro, vodné stočné .náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

I 7 005121030R Odstranění zařízení staveniště	Soubor 1,00000	20 000,00	20 000,00|

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Vyčištění území, vč. naložení,odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu, vyčištění, včetně nákladů na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

| 8 | 005122010R~1 | Provozní vlivy a vlivy spojené s realizací za provozu nebo spojené s etapizací | Soubor | 1,00000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných
osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v
důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. Etapizace výstavby vyplývající z
omezujících podmínek investora. Včetně zpracování potřebných návrhů opatření a z toho plynoucích dodávek (např.
PBŘ pro dočasný provoz, dočasné ZOV apod.).

| Díl: ON | Ostatní náklady | 47 490,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1,00000 | 500,00 | 500,00 |

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

10 005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,00000	1 000,00	1 000,00

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

| 11 | 005211030R | Dočasná dopravní opatření | Soubor | 1,00000 | 2 500,00 | 2 500,00¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 005211080R | Bezpečnostní, hygienická a protiprašná opatření na staveništi | Soubor | 1,00000 | 2 500,00 | 2 500,00 |

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 18 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| 0: | 01 | BUDOVÁCH 1.NP |
| R: | 02 | VN+ON |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 00521 RO | Vyčištění území, vč. naložení,odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu, vyčištění | t | 1,00000 | 690,00 | 690,00 |
| 14 | 00521 R1 | Provedení dočasné úpravy vjezdu a areálových komunikací pro potřebu realizace díla | Soubor | 1,00000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 15 | 00521 R2 | Dočasné konstrukce pro zajištění provozu investora | Soubor | 1,00000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 16 | 00521 R3 | Zábor veřejného prostranství - zajištění a platba poplatků v průběhu délky záboru | den | 2,00000 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| 17 | 00521 R4 | Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů | Soubor | 1,00000 | 500,00 | 500,00 |

sousedních nemovitostí, dotčených orgánů apod.

| 18 | 005111020R | Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury (inženýrských sítí) - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod., zpracování vytyčovacího výkresu stavby, vytyčení | hod | 2,00000 | 400,00 | 800,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stavby, ostatní geodetické práce po dobu stavby, geometrický plán, návrh na vklad do KN |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 00521 R5 | Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumetnaci nezbytně nutných k provedení díla | Soubor | 1,00000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 20 | 00521 R6 | Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod. | Soubor | 1,00000 | 500,00 | 500,00 |
| 21 | 004111020R | Veškerá dodavatelská, výrobní a realizační dokumentace, např.: | hod | 10,00000 | 400,00 | 4 000,00 |

Konstrukční, dílenské a montážní výkresy nosných a pomocných konstrukcí, výrobní výkresy fasád, vnějších a vnitřních výplní otvorů (včetně prosklených stěn), kompletačních prvků, konstrukcí vč. ocelových a zámečnických konstrukcí, silových a ovládacích zařízení (včetně rozváděčů - pohledy na osazení přístrojů v rozvaděči, pohledy na skříně rozvaděčů, detailní zapojení prvků), statické a jiné výpočty, výkaz materiálů, dílenský deník, technické přejímací podmínky, certifikáty jednotlivých prvků, detaily napojení na okolní konstrukce

Podrobné výkresy ocelových konstrukcí - včetně řešené detailů, svarů, přípojů a montážních spojů. Pro betonové konstrukce podrobné výkresy prefabrikátů včetně výztuže. Definování případných montážních spojů z důvodu snazší logistiky

Výkresy tvaru bednění monolitických konstrukcí včetně požadovaného spárořezu a rozmístění spjovacích prvků v případě zvýšených požadavků GP na pohledovost finální konstrukce

Podrobné výkresy výztuže železobetonových prvků

Podrobný výkres trubkování v železobetonových prvcích

Detailní kladečské plány koncových prvků rozvodů, podhledů, obkladů, dlažeb (vnitřních i venkovních)

Výkresy pomocných stavebních a montážních zařízení (např. lešení, bednění, výtahy, jeřábové dráhy apod.)

Dokumentace pro ostatní výrobní a montážní přípravu včetně vytyčení stavby

Technologické nebo pracovní postupy stavebních prací včetně časových plánů

Kontrolní a zkušební plány

Průvodně technická dokumentace

Harmonogram stavby včetně průběžné aktualizace

ZOV včetně průběžné aktualizace

Kladečské plány obkladů a dlažeb

Kladečské schéma tepelných izolací střech

Dočasná dopravně inženýrská opatření v souvilosti s navrhovanou výstavbou

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 19 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| 0: | 01 | BUDOVÁCH 1.NP |
| R: | 02 | VN+ON |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SLP - upřesnění dle konkrétně dodaných zařízení a jejich technologických schémat. Schémata zapojení v zařízení. Dílenská dokumentace = podrobný výpis tvarovek a potrubí Technologické postupy montáže (potrubí, izolací, požárních opatření, revize, zhotovení provozního řádu...) |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 00521 R7 | Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání kolaudačního rozhodnutí (případně souhlasu), včetně podání žádosti a zajištění jejího vydání, účast na kolaudačních prohlídkách | hod | 3,00000 | 300,00 | 900,00 |
| 23 | 00524101 OR | Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle platné legislativy (vyhl. 499/2006 Sb.v platném znění) | hod | 3,00000 | 600,00 | 1 800,00 |
| 24 | 005241010R~1 | Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby nad rámec platné legislativy (tj. dokumentace skutečného provedení pro jednotlivé profese) včetně podmínek a požadavků uvedených v SoD a | hod | 3,00000 | 600,00 | 1 800,00 |
| případných podmínek dotačního titulu. |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 00521 R8 | Náklady na provedení vzorků (fyzických, případně dle domluvy s objednatelem a autorským dozorem) - např. barevnost fasád, klempířských prvků atd. (včetně požadavků uvedených v projektové dokumentaci) | Soubor | 1,00000 | 500,00 | 500,00 |

, vedení vzorkovacích protokolů (vedených v ucelené podobě formou knihy vzorkování) a s tím spojená administrativa.

| 26 | 00521 R9 | Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené v SoD, příp. podmínek dotačního titulu | Soubor | 1,00000 | 100,00 | 100,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 00523101 OR | Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD, např. na termovizní měření stavby, revize plynu, revize hromosvodu | Soubor | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 28 | 00521 R10 | Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby, | Soubor | 1,00000 | 500,00 | 500,00 |
| zajištění veškerých měření a zkoušek požadovanými dotčenými orgány pro zajištění kolaudačního souhlasu apod. |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 005241020R | Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby včetně profesních částí a geometrických plánů dle SoD a dle požadavků dotčených orgánů a zápisu do KN (je-li vyžadováno) | hod | 2,00000 | 550,00 | 1 100,00 |
| 30 | 005231040R | Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a | Soubor | 1,00000 | 800,00 | 800,00 |
| jiných podmínek |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 005124010R~1 | Spolupráce s projektantem - nad rámec standardního AD (spolupráce na technických řešení odchylek zjištěných v průběhu stavby, technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem | hod | 5,00000 | 600,00 | 3 000,00 |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 20 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| 0: | 01 | BUDOVÁCH 1.NP |
| R: | 02 | VN+ON |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| předpokládaného projektantem, technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat (kolize s podzemními sítěmi a konstrukcemi, apod.), kontrola případných změn vyvolaných zhotovitelem vyžadující technické zhodnocení nad rámec AD |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 00521 R11 | Náklady na pojištění a bankovní garance | soubor | 1,00000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 33 | 00521 R12 | Práce spojené s administrativou projektu | hod | 2,00000 | 500,00 | 1 000,00 |
| 34 | 00528101 OR | Propagační činnost (např. pamětní desky, billboard, propagační materiály, plachty apod.) dle specifikace uvedené v SoD, příp. podmínek dotačního titulu | Soubor | 1,00000 | 3 000,00 | 3 000,00 |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 21 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| 0: | 02 | BUDOVA L 3.NP |
| R: | 01 | Arch. stav, část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 0 Přípravné a přidružené práce 66 088,30 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0.01 | Ochrana a zakrývání stávajících konstrukcí, proti zničení a poškození,desky,folie,plachty | m2 | 130,00000 | 430,00 | 55 900,00 |
| 3. NP: 130*1 : 130 130,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 0.02 Vytyčení a ochrana stávajících rozvodů IS+profesí |  |  | kus | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00¦ |
| 1*1 : 1 1,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0.03 | Ochrana a zakrývání stávajícího okna s olov, sklem, proti zničení a poškození,desky,folie | m2 | 3,96000 | 430,00 | 1 702,80 |
| 3. NP: 1,8*1,1*2 : 3,96 3,96000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0.04 | Ochrana a zakrývání stávajících oken a dveří, proti zničení a poškození,desky,folie | m2 | 17,94200 | 250,00 | 4 485,50 |
| 3.NP:0,8*1,97*2+1,7*(1,45*6) : 17,942 17,94000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0.05 | Ochrana a zakrýv. stávajících rozvodů zdrav.plynů, proti zničení a poškození,desky,folie | kus | 1,00000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 1*1 : 1 1,00000 |  |  |  |  |  |  |
| Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 323,18 |  |  |  |  |  |  |
| 6 342248144 Příčky keram. 14 broušené, tl. 140 mm |  |  | m2 | 0,17600 | 1 330,00 | 234,08 |
| 3.NP: : zazdívka kanálů:0,4*0,44 : 0,176 0,18000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 342948111 | Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na hmoždinky | m | 1,24000 | 150,50 | 186,62 |
| Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. 3.NP: : zazdívka kanálů:0,4*2+0,44 : 1,24 1,24000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 317941123 |  | Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14-22 |  | 0,05472 | 11 480,00 | 628,19¦ |
| 3.NP: : 1140:1,9*2*14,4/1000 : 0,05472 0,05000 |  |  |  |  |  |  |
| 9 13380525 Tyč ocelová I 140, S235JR |  |  |  | 0,06019 | 53 060,00 | 3 193,68¦ |
| 3.NP: : 1140:1,9*2*14,4*1,1/1000 : 0,060192 0,06000 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 346481111 | Zaplentování rýh, nosníků rabicovým pletivem, s použitím suché maltové směsi | m2 | 2,06720 | 515,00 | 1 064,61 |
| 3.NP: : 1140:1,9*2*(0,14*2+0,066*4) : 2,0672 2,07000 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC, s použitím suché maltové směsi | m3 | 0,50160 | 10 000,00 | 5 016,00 |
| 3.NP: : 1140:1,9*2*(0,066*2) : 0,5016 0,50000 |  |  |  |  |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 22 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| O: | 02 | BUDOVA L 3.NP |
| R: | 01 | Arch. stav, část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce 224 952,08 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 311.1 | Podhled systémový,kazetový,600/600,plechové kazety, těsněné,pro oper.sály,závěs,rošt,kotvy,doplňky, D+M | m2 | 36,30000 | 1 999,32 | 72 575,32 |

Podhledy:

provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!:

dodání včetně nosné konstrukce s mont. profily pro překlenutí vedení v podhledech!!!:

NS 07:36,3 :

36,3	36,30000

| 13 | 311.2 | Podhled Akustický,kazetový,600/600,děrov. PZ plech, min. vata,SDK kce.,závěs,rošt,kotvy,doplňky,D+M | m2 | 4,30000 | 2113,56 | 9 088,31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podhledy: provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!: dodání včetně nosné konstrukce s mont. profily pro překlenutí vedení v podhledech!!!: NS 21:4,3: 4,3 4,30000 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 311.3 | Podhled minerální,kazetový,600/600mm,poloz.hrana, pro nemoc.prostory,závěs,rošt,kotvy,doplňky,D+M | m2 | 48,50000 | 1 428,09 | 69 262,37 |

Podhledy:

provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!:

dodání včetně nosné konstrukce s mont. profily pro překlenutí vedení v podhledech!!!:

NS 19:12,6+18,8+1,7+2,7+1,4+3,4+1,1+1,0+3,5+1,1+1,2 :

| 48,5 48,50000 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 311.4 | Podhledové těžké revizní kazety pro VZT, kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 4,00000 | 1 428,09 | 5 712,36 |
| Podhledy: : provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!:: 4*1 : 4 4,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 311.5 | Akustický obklad stěny,děrov. PZ plech,min. vata, textilie,SDK kce..kotvení,doplňky,detaily,D+M | m2 | 25,86400 | 2 284,94 | 59 097,69 |
| 3.NP: : OB1, W1:2,8*9,8-0,8*1,97 : 25,864 25,86000 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 342261213RS1 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, Žxoplášť. tl.150 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 8 cm | m2 | 0,17600 | 2 056,43 | 361,93 |
| 3.NP: : zakrytí kanálů:0,4*0,44 : 0,176 0,18000 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 347016233R0X | Předstěna SDK, tl.170 mm,ocel.kce CW,2x RBI 12,5mm, bez izolace | m2 | 3,75000 | 1 142,47 | 4 284,26 |
| předstěny WC: 1,25*3,0: 3,75 3,75000 |  |  |  |  |  |  |
| 19 342263310R0X |  | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC | kus | 3,00000 | 1 142,46 | 3 427,38¦ |

předstěny WC:3*1 :

3	3,00000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 23 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| 0: | 02 | BUDOVA L 3.NP |
| R: | 01 | Arch. stav, část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 342263310R0Y | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení pisoáru | kus | 1,00000 | 1 142,46 | 1 142,46 |
| předstěny:1*1 : 1 1,00000 |  |  |  |  |  |  |
| Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 453 345,40 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 602016193 | Penetrace hloubková stěn | m2 | 349,44200 73,60 |  | 25 718,93 |
| zazdívky:0,176*2: otlučené omítky:349,09*1 : 349,442 349,44000 |  |  |  |  |  |  |
| 22 601016193 |  | Penetrace hloubková stropů | m2 | 89,10000 | 85,40 | 7 609,14¦ |
| Stropy: : pro provedení protiprašného nátěru:98,6-9,5 : 89,1 89,10000 |  |  |  |  |  |  |
| 23 612472122 |  | Omítka stěn štuková, barytová ze SMS tl. 3 cm | m2 | 60,15206 | 4 220,00 | 253 841,69¦ |
| m.č. 102:3*26,7- (1,45*2,1+1,97*(0,7+0,8)+1,8*2,1 +1,7*1,45*3+1,261 *2,19 9): 60,152061 60,15000 |  |  |  |  |  |  |
| 24 612473181 |  | Omítka vnitř.zdiva ze suché směsi, hladká, strojně | m2 | 110,19000 | 369,50 | 40 715,21 |
| včetně postřiku. pod vinyl:1,1 *(6,4+20,5+11,4+7,2) : pod ker. obklady:2,1*(5,3+4,1+9,5*2): pod ker. obklad chodby:0,5 : 110,19 110,19000 |  |  |  |  |  |  |
| 25 612473182 |  | Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně | m2 | 179,10200 | 563,00 | 100 834,43 |
| včetně postřiku a jádrové omítky. zazdívky:0,176*2: otlučené omítky:349,09*1 : odečet barytových:-60,15: odečet hladkých:-110,19: 179,102 179,10000 |  |  |  |  |  |  |
| 26 612473185 Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn |  |  | m2 | 349,44200 | 21,60 | 7 547,95¦ |
| zazdívky:0,176*2: otlučené omítky:349,09*1 : 349,442 349,44000 |  |  |  |  |  |  |
| 27 612473186 Příplatek za zabudované rohovníky |  |  | m | 107,10000 | 70,50 | 7 550,55¦ |
| 107,1*1 : 107,1 107,10000 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 612403382 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x7 cm maltou ze SMS | m | 45,00000 | 97,50 | 4 387,50 |
| drážky po profesích:45*1 : 45 45,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 612403386 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x1 Ocm maltou z SMS | m | 15,00000 | 221,00 | 3 315,00 |
| drážky po profesích: 15*1 : 15 15,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 612403388 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x20cm maltou z SMS | m | 5,00000 | 365,00 | 1 825,00 |

drážky po profesích:5*1 :

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 24 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| 0: | 02 | BUDOVA L 3.NP |
| R: | 01 | Arch. stav, část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky |  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 5,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 43 948,41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 632411906 | Penetrace velmi savých podkladů 0,35 l/m2 |  | m2 | 36,30000 | 119,00 | 4 319,70 |
| Podlahy: : provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!:: F1:36,3: 36,3 36,30000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 631312621 |  | Mazanina betonová ti. 5 - 8 cm C 20/25 |  | m3 | 2,54100 | 4 420,00 | 11 231,22 |
| Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. Podlahy: : provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!:: F1:36,3*0,07 : 2,541 2,54000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 632415320 | Potěr samonivelační ze SMS, strojní zpracování, tl. 20 mm |  | m2 | 36,30000 | 736,00 | 26 716,80 |
| Podlahy: : provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!:: F1:36,3 : 36,3 36,30000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 632441491 |  | Broušení cementových potěrů - odstranění šlemu |  | m2 | 36,30000 | 46,30 | 1 680,69¦ |
| Podlahy: : provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!:: F1:36,3 : 36,3 36,30000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 11 404,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 941955003R00 |  | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m |  | m2 | 89,10000 | 128,00 | 11 404,80 |
| Podlahy F1:36,3 F2:40,1 F3:12,7 89,1 |  |  | 89,10000 |  |  |  |  |
| Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 38 795,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 952901114R00 Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m |  |  |  | m2 | 89,10000 | 138,00 | 12 295,80 |
| Podlahy F1:36,3 F2:40,1 F3:12,7 89,1 |  |  | 89,10000 |  |  |  |  |
| 37 95.1 |  | Stavební přípomoce pro profese |  | hod | 50,00000 | 350,00 | 17 500,00 |
| 20+30: 50 50,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 900R01 | HZS - začišťovací a pomocné práce, stavební dělník v tarifní třídě 4 |  | h | 30,00000 | 300,00 | 9 000,00 |
| 10+20: 30 30,00000 |  |  |  |  |  |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 25 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| O: | 02 | BUDOVA L 3.NP |
| R: | 01 | Arch. stav, část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 96 Bourání konstrukcí 247 695,76 |  |  |  |  |  |  |
| 39 968061125 |  | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 11,00000 | 19,60 | 215,60 |
| 3.NP:4+3+2 : křídlo bez zárubně:2*1 : 11 11,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 40 968061126 |  | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 | kus | 2,00000 | 35,30 | 70,60 |
| 3.NP:1+1 : 2 2,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 968071126 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří nad 2 m2 |  | kus | 2,00000 | 60,20 | 120,40¦ |
| 3.NP:1+1 : 2 2,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 42 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 |  |  | m2 | 12,01700 | 443,00 | 5 323,53¦ |
| 3.NP:1,97*(0,6*4+0,7*3+0,8*2) : 12,017 12,02000 |  |  |  |  |  |  |
| 43 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 |  |  | m2 | 11,25888 | 342,50 | 3 856,17¦ |
| 3.NP:1,45*1,97*2+1,261*2,199*2 : 11,258878 11,26000 |  |  |  |  |  |  |
| 44 962031143 |  | Bourání příček z tvárnic pórobetonových tl. 100 mm | m2 | 8,50200 | 96,40 | 819,59¦ |
| 3.NP:2,1*(2,0+1,9+1,2*2)-0,6*1,97*4: 8,502 8,50000 |  |  |  |  |  |  |
| 45 962031116 |  | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm | m2 | 0,61100 | 189,50 | 115,78¦ |
| pro nové dveře:0,15*1,45*2 : pro kabelový žlab:0,4*0,44 : 0,611 0,61000 |  |  |  |  |  |  |
| 46 967031142 |  | Přisekání rovných ostění cihelných na MC | m2 | 1,97100 | 231,50 | 456,29¦ |
| pro nové dveře:0,15*(1,45*2+0,15*4): pro kabelový žlab:0,15*(0,4*2+0,44): po příčkách:0,1*2,1*6 : 1,971 1,97000 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 965042141 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 8 -10 cm | m3 | 3,67000 | 4185,00 | 15 358,95 |
| podlaha vyšetřovny:0,1*36,7: 3,67 3,67000 |  |  |  |  |  |  |
| 48 965049111 |  | Příplatek, bourání mazanin se svař, síťí tl. 10 cm | m3 | 3,67000 | 1 892,00 | 6 943,64¦ |
| podlaha vyšetřovny:0,1*36,7: 3,67 3,67000 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 963016211 | Demontáž podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt | m2 | 79,50000 | 103,50 | 8 228,25 |
| 3.NP:79,5*1 : 79,5 79,50000 |  |  |  |  |  |  |
| 50 767900020 |  | Demontáž obložení podhledů, z lamel | m2 | 11,10000 | 286,50 | 3 180,15¦ |

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

3.NP:11,1*1 :

11,1	11,10000

| 51 | 767582800 | Demontáž podhledů - roštů | m2 | 11,10000 | 54,50 | 604,95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3.NP:11,1*1 : 11,1 |  | 11,10000 |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 26 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| 0: | 02 | BUDOVA L 3.NP |
| R: | 01 | Arch. stav, část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | 978013191 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 348,08762 | 102,00 | 35 504,94 |
|  |  | 3.NP:4,18*(20,6+90,8)- (1,97*(0,6*2+0,7*5+0,8*5+1,45*3)+1,261*2,199*2) : odečet ker. obkladů:-2,1*(16,1+15,6+5,4+4,0): 348,087622 |  | 348,09000 |  |  |
| 53 978011191 |  | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% | m2 | 90,60000 | 129,50 | 11 732,70¦ |
|  |  | 3.NP: 11,1+79,5 : 90,6 |  | 90,60000 |  |  |
| 54 | 96.1 | Demontáž podlahového kabelového žlabu,poklop, rám,boky,kotvení,doplňky,detaily | m2 | 6,80000 | 380,00 | 2 584,00 |
|  |  | 3.NP:6,8*1 : 6,8 |  | 6,80000 |  |  |
| 55 | 96.2 | Přebroušení podlahy po sejmutí krytiny,odmaštění, odstranění lepidel,vysátí | m2 | 55,30000 | 55,00 | 3 041,50 |
|  |  | 3.NP mimo vyšetřovnu:11,1+1,4+79,5-36,7 : 55,3 |  | 55,30000 |  |  |
| 56 | 96.3 | Zhotovení prostupu střešní konstrukcí DN100, zapravení.začištění | kus | 1,00000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  |  | 1*1 : 1 |  | 1,00000 |  |  |
| 57 974031122 |  | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm | m | 45,00000 | 99,70 | 4 486,50¦ |
| Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). drážky pro profese:45*1 : 45 45,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 58 974031133 |  | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm | m | 15,00000 | 136,50 | 2 047,50¦ |
| Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). drážky pro profese: 15*1 : 15 15,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 59 974031165 |  | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm | m | 5,00000 | 304,00 | 1 520,00¦ |
| Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). drážky pro profese:5*1 : 5 5,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 971038331 | Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 15 cm | kus | 5,00000 | 89,60 | 448,00 |
| Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). prostupy:5*1 : 5 5,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 971038341 | Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 30 cm | kus | 2,00000 | 138,00 | 276,00¦ |
| Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). prostupy:2*1 : 2 2,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 62 971038431 |  | Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,25 m2, tl. 15 cm | kus | 3,00000 | 113,50 | 340,50¦ |
| Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). prostupy:3*1 : 3 3,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 63 971038441 |  | Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,25 m2, tl. 30 cm | kus | 1,00000 | 212,50 | 212,50 |
| Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). prostupy:1*1 : 1 1,00000 |  |  |  |  |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 27 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| O: | 02 | BUDOVA L 3.NP |
| R: | 01 | Arch. stav, část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | 970031060 | Vrtání jádrové do zdivá cihelného do D 60 mm | m | 1,50000 | 2150,00 | 3 225,00 |
| prostupy:1,5*1 : 1,5 1,50000 |  |  |  |  |  |  |
| 65 970031080 |  | Vrtání jádrové do zdivá cihelného do D 80 mm | m | 1,00000 | 2 230,00 | 2 230,00 |
| prostupy:1*1 : 1 1,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 66 970031100 |  | Vrtání jádrové do zdivá cihelného do D 100 mm | m | 0,50000 | 2 570,00 | 1 285,00¦ |
| prostupy:0,5*1 : 0,5 0,50000 |  |  |  |  |  |  |
| 67 970051060 |  | Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm | m | 1,00000 | 2 330,00 | 2 330,00¦ |
| prostupy:1*1 : 1 1,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 68 970051080 |  | Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm | m | 0,50000 | 2 460,00 | 1 230,00¦ |
| prostupy:0,5*1 : 0,5 0,50000 |  |  |  |  |  |  |
| 69 970051100 |  | Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm | m | 0,50000 | 2 865,00 | 1 432,50¦ |
| prostupy:0,5*1 : 0,5 0,50000 |  |  |  |  |  |  |
| 70 974031664 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm |  |  | m | 3,80000 | 280,50 | 1 065,90¦ |
| 3.NP pro překlady: 1,9*2 : 3,8 3,80000 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 973031325 Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1 m2, hl. 30cm |  | kus | 4,00000 | 324,00 | 1 296,00¦ |

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 3.NP pro překlady:2+2 :

4	4,00000

| ¦ 72 776511820 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou | m2 | 79,50000 | 110,00 | 8 745,00¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.NP:79,5*1 : 79,5 |  | 79,50000 |  |  |
| ¦ 73 776401800 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC | I " I | 52,40000 | 15,10 | 791,241 |
|  | 3.NP:52,4*1 : 52,4 |  | 52,40000 |  |  |
| ¦ 74 965081713 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 | Im21 | 12,50000 | 75,70 | 946,25¦ |
|  | 3.NP:11,1+1,4: 12,5 |  | 12,50000 |  |  |
| ¦ 75 978059531 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | I m21 | 86,31000 | 129,00 | 11 133,99¦ |
|  | 3.NP:2,1*(16,1+15,6+5,4+4,0) : 86,31 |  | 86,31000 |  |  |
| ¦ 76 785412800 | Odstranění tapet lepených PVC s podl. 3,8 m | m2 | 23,03500 | 58,50 | 1 347,55¦ |

3.NP - vinylové obklady stěn:2,125*(2,1 *2+4,0)+1,1 *5,1 :

|  |  | 23,035 |  | 23,04000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | 735151821 | Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, délky do 1500 mm | kus | 3,00000 | 154,00 | 462,00 |
|  |  | 3.NP:2+1 : 3 |  | 3,00000 |  |  |
| 78 725290020 |  | Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol | kus | 5,00000 | 392,50 | 1 962,50 |

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km.
Bez poplatku za skládku.

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 28 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| 0: | 02 | BUDOVA L 3.NP |
| R: | 01 | Arch. stav, část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.NP:2+2+1 : 5 5,00000 |  |  |  |  |  |  |
| ¦ 79 725290010 |  | Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže | kus | 4,00000 | 282,00 | 1 128,00¦ |
| Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku. 3.NP:2+2 : 4 4,00000 |  |  |  |  |  |  |
| ¦ 80 725122813 |  | Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem | soubor | 1,00000 | 173,50 | 173,50¦ |
| 3.NP:1*1 : 1 1,00000 |  |  |  |  |  |  |
| ¦81 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m |  | 42,40000 | 369,50 | 15 666,80¦ |
| 42,4*1 : 42,4 42,40000 |  |  |  |  |  |  |
| ¦ 82 979082121 |  | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m |  | 254,40000 | 41,20 | 10 481,28¦ |
| 42,4*6 : 254,4 254,40000 |  |  |  |  |  |  |
| ¦ 83 979011111 |  | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP |  | 42,40000 | 407,50 | 17 278,00¦ |
| 42,4*1 : 42,4 42,40000 |  |  |  |  |  |  |
| ¦ 84 979011121 Příplatek za každé další podlaží |  |  |  | 42,40000 | 256,00 | 10 854,40¦ |
| 42,4*1 : 42,4 42,40000 |  |  |  |  |  |  |
| ¦ 85 979081111 |  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km |  | 42,40000 | 264,00 | 11 193,60¦ |
| Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. 42,4*1 : 42,4 42,40000 |  |  |  |  |  |  |
| ¦ 86 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km |  |  |  | 424,00000 | 25,00 | 10 600,00¦ |
| 42,4*10 : 424 424,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 979990181 | Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307 | t | 0,08700 | 2 215,00 | 192,71 |
| 0,087*1 : 0,087 0,09000 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 979999998 | Poplatek za recyklaci suť do 5 % příměsí (skup.170107) | t | 42,31300 | 500,00 | 21 156,50 |
| 42,4-0,087 : 42,313 42,31000 |  |  |  |  |  |  |
| Díl: 99 Staveništní přesun hmot 21 481,04 |  |  |  |  |  |  |
| 89 999281108 |  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m |  | 24,92000 | 862,00 | 21 481,04 |
| 24,92*1 : 24,92 24,92000 |  |  |  |  |  |  |
| Díl: 735 Otopná tělesa 49 311,90 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 735139002 | Montáž úsporných otopných těles 20-22 do 1600 mm | kus | 4,00000 | 489,00 | 1 956,00 |
| 4*1 : 4 4,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 735138003 | Tlaková zkouška úsporných otopných těles dvouřadých | kus | 4,00000 | 311,50 | 1 246,00 |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 29 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| O: | 02 | BUDOVA L 3.NP |
| R: | 01 | Arch. stav, část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4*1 : 4 4,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 735151864 | Otopné těleso panelové VK 22, v. 600 mm, dl. 800 mm | kus | 4,00000 | 11 390,38 | 45 561,52 |

4*1 :

4	4,00000

| 93 998735202 |  | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m | o/o | 3,45000 | 158,95 | 548,38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 766 |  | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 498 731,80 |
| 94 | 766.1 | Sanitární dělící příčky,nosný rošt,desky, kotvení,doplňky,detaily,D+M | m2 | 7,92400 | 8 568,50 | 67 896,79 |
|  |  | 3.NP: : bez dveří:2,1*(1,9*2+1,3*2)-0,7*1,97*4 : 7,924 |  | 7,92000 |  |  |
| 95 | D/1 | Nové dveře jednokřídlé pravé 800/1970, se zárubněmi, bez prahu. Dveře budou osazeny oboustraně klikou, výrobek musí jako kompletvykazovat potřebné stínění pro radioterapeutické pracoviště, které | kus | 1,00000 | 60 720,90 | 60 720,90 |

bude zajištěno vložkou z Pb plechu tloušťky 2mm. Výrobek

musí jako komplet vykazovat potřebné akustické odhlučnění a splňovat 5. třídu zvukové Izolace tedy Rw=45-49dB, taktéž musí

splňovat 8. třídu zátěžových cyklů. Dveře budou opatřeny vinylovým pásem do výšky 110Omrn, bude se jednat o idetický

vinylový obklad, který je použit na stěnách,kotvení,doplňky,detaily,D+M

| 96 | D/2 | Nové dveře jednokřídlé levé 800/1970, se zárubněmi, bez prahu. Dveře budou osazeny klikou z obou stran. Výrobek musí jako kompletvykazovat potřebné akustické odhlučnění a splňovat 6. třídu zvukové | kus | 1,00000 | 11 319,56 | 11 319,56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| izolace tedy Rw=50dB a vyšší, taktéž musí splňovat 8. třídu zátěžových cyklů. Dveře budou opatřeny vinylovým pásem do výšky 1100mm, bude se jednat o idetický vinylový obklad, který je použit na stěnách,kotvení,doplňky,detaily,D+M |  |  |  |  |  |  |
| 97 | D/3 | Nové dveře jednokřídlé levé 700/1970, se zárubněmi, bez prahu. Dveře budou osazeny klikou ze strany vyšetřovny a koulí ze stranykabinky. Výrobek musí jako komplet vykazovat potřebné stínění pro | kus | 1,00000 | 57 005,59 | 57 005,59 |

radloterapeutlcké pracoviště, které bude zajištěno vložkou z

Pb plechu tloušťky 2mm, taktéž musí splňovat 8. třídu zátěžových cyklů. Dveře budou opatřeny vinylovým pásem do
výšky

1100mm, bude se jednat o Idetlcký vlnylový obklad, který je použit na stěnách,kotvení,doplňky,detaily,D+M

| 98 | D/4 | Nové dveře dvoukřídlé 1450/2100, se zárubněmi, bez prahu. Dveře budou osazeny klikou ze strany vyšetřovny a koulí ze strany chodby.Výrobek musí jako komplet vykazovat potřebné stínění pro | kus | 1,00000 | 105 487,26 | 105 487,26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

radioterapeutické pracoviště, které bude zajištěno vložkou z Pb

plechu tloušťky 2mm, taktéž musí splňovat 8. třídu zátěžových cyklů. Dveře budou opatřeny vinylovým pásem do
výšky

1100mm, bude se jednat o idetický vinylový obklad, který je použit na stěnách,kotvení,doplňky,detaily,D+M

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 30 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| 0: | 02 | BUDOVA L 3.NP |
| R: | 01 | Arch. stav, část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | D/5 | Nové dveře jednokřídlé pravé 700/1970, se zárubněmi, bez prahu. Dveře budou osazeny ze strany, kabin | kus | 1,00000 | 7 073,01 | 7 073,01 |
| řízení vstupu, taktéž musí splňovat 8. třídu zátěžových cyklů. Dveře budou opatřeny vinylovým pásem do výšky 110Omm, bude se jednat o idetický vinylový obklad, který je použit na stěnách,kotvení,doplňky,detaily,D+M |  |  |  |  |  |  |
| 100 | D/6 | Nové dveře dvoukřídlé 1450/2100, se zárubněmi, bez prahu. Dveře budou osazeny klikou ze strany vyšetřovny a koulí ze strany chodby.Výrobek musí jako komplet splňovat 8. třídu zátěžových cyklů. | kus | 1,00000 | 12 329,50 | 12 329,50 |
| Dveře budou opatřeny vinylovým pásem do výšky 1100mm, bude se jednat o idetický vinylový obklad, který je použit na stěnách,kotvení,doplňky,detaily,D+M |  |  |  |  |  |  |
| 101 | D/7 | Nové posuvné dveře pravé 1261/2199, jednokřídlé se zárubněmi, bez prahu. Dveře budou osazeny dle požadavku technologie přípravoupro řízení vstupu. Výrobek musí jako komplet splňovat 8. třídu | kus | 1,00000 | 31 004,22 | 31 004,22 |

zátěžových cyklů. Dveře budou opatřeny vinylovým pásem do

výšky 1100mm, bude se jednat o idetický vinylový obklad, který je použit na stěnách,kotvení,doplňky,detaily,D+M

| 102 | D/8 | Nové posuvné dveře pravé 1261/2199, jednokřídlé se zárubněmi, bez prahu. Dveře budou osazeny dle požadavku technologie přípravoupro řízení vstupu, dveře také musí být v případě spuštění záření | kus | 1,00000 | 109 253,76 | 109 253,76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

blokovány a musí být ze strany vyšetřovny uzamykatelné.

Výrobek musí jako komplet vykazovat potřebné stínění pro radioterapeutické pracoviště, které bude zajištěno vložkou
z Pb

plechu tloušťky 2mm. Výrobek musí jako komplet vykazovat potřebné akustické odhlučnění a splňovat 5. třídu
zvukové izolace

tedy Rw=45-49dB, taktéž musí splňovat 8. třídu zátěžových cyklů. Dveře budou opatřeny vinylovým pásem do výšky

1100mm,

bude se jednat o idetický vinylový obklad, který je použit na stěnách,kotvení,doplňky,detaily,D+M

| 103 | D/9.1 | Nové dveřní křídlo levé 600/1970, Dveře budou osazeny obustraně klikou. Dveře musí splňovat 8. třídu zátěžových cyklů,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1,00000 | 7 073,01 | 7 073,01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 | D/9.2 | Nové dveřní křídlo pravé 600/1970, Dveře budou osazeny obustraně klikou. Dveře musí splňovat 8. třídu zátěžových cyklů,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1,00000 | 7 071,87 | 7 071,87 |
| 105 | D/10.1 | Nové dveřní křídlo pravé 700/1970 včetně kování ozazeno do sanitární příčky. Dveře budou osazeny klikou ze strany předsíňky a WCzámkem ze strany kabinky. Dveře musí splňovat 8. třídu zátěžových | kus | 2,00000 | 3 491,38 | 6 982,76 |
| cyklů,kotvení,doplňky,detaily,D+M |  |  |  |  |  |  |
| 106 | D/10.2 | Nové dveřní křídlo levé 700/1970 včetně kování ozazeno do sanitární příčky. Dveře budou osazeny klikou ze strany předsíňky a WCzámkem ze strany kabinky. Dveře musí splňovat 8. třídu zátěžových | kus | 2,00000 | 3 491,38 | 6 982,76 |
| cyklů,kotvení,doplňky,detaily,D+M |  |  |  |  |  |  |
| 107 | D/11 | Nové dveře jednokřídlé pravé 700/1970, se zárubněmi, bez prahu. Dveře budou osazeny klikou ze strany chodby a WC zámkem ze stranykabinky. Dveře musí splňovat 8. třídu zátěžových cyklů. Dveře budou | kus | 1,00000 | 7 043,31 | 7 043,31 |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 31 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| 0: | 02 | BUDOVA L 3.NP |
| R: | 01 | Arch. stav, část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| opatřeny vinylovým pásem do výšky 1100mm, bude se jednat o idetický vinylový obklad, který je použit na stěnách,kotvení,doplňky,detaily,D+M |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 998766202R00 |  | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | o/o | 1,75000 | 850,00 | 1 487,50 |
| Díl: 767 Konstrukce zámečnické 48 480,50 |  |  |  |  |  |  |
| 109 767995101 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg |  |  | kg | 50,00000 | 240,00 | 12 000,00 |
| spojovací a kotvící prvky:50*1 : 50 50,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 110 767995102 |  | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg | kg | 30,00000 | 174,00 | 5 220,00¦ |
| spojovací a kotvící prvky:30*1 : 30 30,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 767.1 | Požární ucpávky všech prostupů,štítek,zpráva, kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 6,00000 | 2 400,00 | 14 400,00 |
| 2+4 : 6 6,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 767.2 | Bezpečnostní tabulky a cedulky , pro vysměrování PO úniku,kotvy,doplňky,detaily,D+M | kus | 4,00000 | 250,00 | 1 000,00 |
| 2+2 : 4 4,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 767.3 | Repase stávajících ocelových zárubní dveří, odstranění nátěrů,odmaštění,nový nátěr | m2 | 1,63440 | 1 743,76 | 2 850,00 |
| 0,18*(0,6*2+1,97*4) : 1,6344 1,63000 |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 767.4 | Střešní prostupka,DN100,integr.bitum.manžeta, kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1,00000 | 2 870,00 | 2 870,00 |
| 1*1 : 1 1,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Z/1 | Stropní konzole pro uchycení stropního závěsu,ocel, 800/800/1170mm,plech P6,kotvy,RAL,doplňky,D+M | kus | 1,00000 | 9 600,00 | 9 600,00 |
| 116 | 998767202 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | % | 2,35000 | 230,00 | 540,50 |
| Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 24 317,34 |  |  |  |  |  |  |
| 117 771101210 |  | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 12,70000 | 52,30 | 664,21 |
| Podlahy: : provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!:: F3:12,7 : 12,7 12,70000 |  |  |  |  |  |  |
| ¦ 118 771575109 |  | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm | m2 | 12,70000 | 691,00 | 8 775,70¦ |
| Podlahy: : provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!:: F3:12,7 : 12,7 12,70000 |  |  |  |  |  |  |
| ¦ 119 771579793 |  | Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba | m2 | 12,70000 | 15,90 | 201,93¦ |
| Podlahy: : provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!:: F3:12,7 : 12,7 12,70000 |  |  |  |  |  |  |
| ^20 | 771.1 | Dlažba keramická,protiskluzná,tl. 10mm | m2 | 13,97000 | 950,00 | 13 271,50¦ |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 32 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| O: | 02 | BUDOVA L 3.NP |
| R: | 01 | Arch. stav, část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Podlahy: :

provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!::

F3:12,7*1,1 :

13,97	13,97000

| 121 998771202 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | I % I | 7,80000 | 180,00 | 1 404,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 175 472,70 |
| 122 776101121R00 | Provedení penetrace podkladu, vč. penetr. laku | m2 | 82,61000 | 44,56 | 3681,10 |

Podlahy: :

provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!::

|  | F1:36,3 : F2:40,1 : sokly:0,1*62,1 : 82,61 82,61000 |
| --- | --- |
| ¦ 123 776421300R00 | Montáž fabionůk PVC podlahám do v. 100 mm m 62,10000 322,18 20 007,38¦ Podlahy: : provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!: : |

F1,F2: :

sokly: 1*62,1 :

62,1	62,10000

| 124 | 776521100RT1 | Lepení povlak.podlah z pásů na lepidlo, pouze položení - podlahovina ve specifikaci | m2 | 76,40000 | 309,61 | 23 654,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Podlahy: :

provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!::

F1:36,3 :

F2:40,1 :

76,4	76,40000

| 125 | 776.1 | Podlahovina PVC,elektrostaticky vodivé,mech.odolné, tř. zátěže 43,jednobarevné,silnovrstvé,ti. 10mm | m2 | 90,87100 | 1 295,56 | 117 728,83 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Podlahy: :

provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!::

Začátek provozního součtu :

F1:36,3 :

F2:40,1 :

sokly:0,1*62,1 :

Konec provozního součtu :

82,61*1,1 :

|  |  | 90,871 |  | 90,87000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 126 | 776.2 | Podlahová přechodová lišta,mezi stáv. a nové PVC, a dlažbu,kotvení,doplňky,detaily,D+M | m | 5,32700 | 451,27 | 2 403,92 |
|  |  | 0,8*2+0,7+1,45*1,26+0,6*2: 5,327 |  | 5,33000 |  |  |
| 127 998776202R00 |  | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m | o/o | 0,93000 | 8 599,21 | 7 997,27 |
| Díl: 781 |  | Obklady keramické |  |  |  | 122 956,93 |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 33 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| O: | 02 | BUDOVA L 3.NP |
| R: | 01 | Arch. stav, část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 128 | 781101210 | Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr | m2 | 60,14000 | 46,00 | 2 766,44 |
| včetně dodávky materiálu. pod ker. obklady:2,1*(5,3+4,1+9,5*2): pod ker. obklad chodby:0,5 : 60,14 60,14000 |  |  |  |  |  |  |
| 129 781475120 |  | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm | m2 | 60,14000 | 878,00 | 52 802,92¦ |
| ker. obklady:2,1 *(5,3+4,1+9,5*2): ker. obklad chodby:0,5 : 60,14 60,14000 |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 781491001 | Montáž lišt k obkladům,rohových,koutových, i dilatačních,vč. dodávky lišt AL | m | 64,00000 | 145,00 | 9 280,00 |
| ker. obklady:64*1 : 64 64,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 781479705 Přípl.za spárovací hmotu - plošně |  | m2 | 60,14000 | 11,90 | 715,67¦ |
| ker. obklady:2,1 *(5,3+4,1+9,5*2): ker. obklad chodby:0,5 : 60,14 60,14000 |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 781.1 | Obklad keramický,30x60mm,slinutý, rektifikovaný,dle standardů | m2 | 66,15400 | 850,00 | 56 230,90 |
| Začátek provozního součtu : ker. obklady:2,1 *(5,3+4,1+9,5*2): ker. obklad chodby:0,5 : Konec provozního součtu : 60,14*1,1 : 66,154 66,15000 |  |  |  |  |  |  |
| 133 998781202 |  | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | o/o | 4,30000 | 270,00 | 1 161,00 |
| Díl: 783 Nátěry 11 449,35 |  |  |  |  |  |  |
| 134 783897123 |  | Nátěr bet. povrchů vodoodpudivý,protiprašný | m2 | 89,10000 | 128,50 | 11 449,35 |
| Stropy: : provedení protiprašného nátěru:89,1 : 89,1 89,10000 |  |  |  |  |  |  |
| Díl: 784 Malby 16 775,50 |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková 1x | m2 | 239,65000 | 22,00 | 5 272,30 |
| SDK:2*0,18 : omítky:349,44 : odečet ker. a vinyl obkladů:-(50,05+60,1): 239,65 239,65000 |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 784195312R00 | Malba tekutá malířská, bílá, 2 x, bez penetrace, otěruvzdorná,omyvatelná | m2 | 239,65000 | 48,00 | 11 503,20 |
| SDK:2*0,18 : omítky:349,44 : odečet ker. a vinyl obkladů:-(50,05+60,1): 239,65 239,65000 |  |  |  |  |  |  |
| Díl: 785 Tapety 31 303,99 |  |  |  |  |  |  |
| 137 785918100 |  | Obroušení podkladu pod tapety do výšky 3,8 m | m2 | 50,05000 | 7.30 | 365,37 |

Včetně sádrování drobných nerovností, zatření kovových částí barvou a odmaštění podkladu,
pod vinyl:1,1 *(6,4+20,5+11,4+7,2) :
50,05	50,05000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 34 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| O: | 02 | BUDOVA L 3.NP |
| R: | 01 | Arch. stav, část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 138 | 785918200 | Napuštění podkladu penetrací v. do 3,8 m | m2 | 50,05000 | 17,10 | 855,86 |
| pod vinyl:1,1 *(6,4+20,5+11,4+7,2) : 50,05 50,05000 |  |  |  |  |  |  |
| 139 785411130 Lepení vinylu bez vzoru na stěnu do v. 3,8m |  |  | m2 | 50,05000 | 123,50 | 6 181,18 |
| vinyl: 1,1 *(6,4+20,5+11,4+7,2): 50,05 50,05000 |  |  |  |  |  |  |
| 140 785.1 Vinylový obklad na stěny,k lepení |  |  | m2 | 55,05500 | 434,14 | 23 901,58¦ |
| provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!:: vinyl: 1,1 *(6,4+20,5+11,4+7,2)*1,1 : 55,055 55,05000 |  |  |  |  |  |  |
| Díl: M 99 Skladby podlah a konstrukcí 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 141 | M99.1 | Skladby podlah a konstrukcí, - jen pomocné výpočty, neoceňovat!!! | m2 | 149,70000 | 0,00 | 0,00 |

Podlahy: :

provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!::

F1:36,3:

F2:40,1 :

F3:12,7 :

Podhledy: :

provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!::

NS 07:36,8 :

NS 19:13,5+1,9+1,8 :

NS 21:6,6:

149,7	149,70000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 35 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| 0: | 02 | BUDOVA L 3.NP |
| R: | 02 | Vedlejší a ostatní náklady |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: VN Vedlejší náklady 91 500,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 005124010R | Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání | Soubor | 1,00000 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 00512201 OR | Koordinace přímých dodávek investora | Soubor | 1,00000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 3 | 00512401 OR | Koordinace a zajištění součinnosti a stavebních úprav pro distributory inž.sítí s přímou dodávkou(např. EON, RWE apod.) | Soubor | 1,00000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 4 | 00411101 OR | Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby | Soubor | 1,00000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 5 | 00512101 OR | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 50 000,00 | 50 000,00 |

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k
objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro
objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

I 6 005121020R Provoz zařízení staveniště	Soubor 1,00000	8 000,00	8 000,00|

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na spotřebovanou energii během výstavby, elektro, vodné stočné .náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

I 7 005121030R Odstranění zařízení staveniště	Soubor 1,00000	20 000,00	20 000,00|

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Vyčištění území, vč. naložení,odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu, vyčištění, včetně nákladů na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

| 8 | 005122010R~1 | Provozní vlivy a vlivy spojené s realizací za provozu nebo spojené s etapizací | Soubor | 1,00000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných
osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v
důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. Etapizace výstavby vyplývající z
omezujících podmínek investora. Včetně zpracování potřebných návrhů opatření a z toho plynoucích dodávek (např.
PBŘ pro dočasný provoz, dočasné ZOV apod.).

| Díl: ON | Ostatní náklady | 58 916,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1,00000 | 500,00 | 500,00 |

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

10 005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,00000	1 000,00	1 000,00

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

| 11 | 005211030R | Dočasná dopravní opatření | Soubor | 1,00000 | 2 500,00 | 2 500,00¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 005211080R | Bezpečnostní, hygienická a protiprašná opatření na staveništi | Soubor | 1,00000 | 2 500,00 | 2 500,00 |

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 36 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| 0: | 02 | BUDOVA L 3.NP |
| R: | 02 | Vedlejší a ostatní náklady |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 00521 RO | Vyčištění území, vč. naložení,odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu, vyčištění | t | 1,40000 | 690,00 | 966,00 |
| 14 | 00521 R1 | Provedení dočasné úpravy vjezdu a areálových komunikací pro potřebu realizace díla | Soubor | 1,00000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 15 | 00521 R2 | Dočasné konstrukce pro zajištění provozu investora | Soubor | 1,00000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 16 | 00521 R3 | Zábor veřejného prostranství - zajištění a platba poplatků v průběhu délky záboru | den | 3,00000 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| 17 | 00521 R4 | Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů | Soubor | 1,00000 | 500,00 | 500,00 |

sousedních nemovitostí, dotčených orgánů apod.

| 18 | 005111020R | Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury (inženýrských sítí) - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod., zpracování vytyčovacího výkresu stavby, vytyčení | hod | 3,00000 | 400,00 | 1 200,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stavby, ostatní geodetické práce po dobu stavby, geometrický plán, návrh na vklad do KN |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 00521 R5 | Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumetnaci nezbytně nutných k provedení díla | Soubor | 1,00000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 20 | 00521 R6 | Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod. | Soubor | 1,00000 | 500,00 | 500,00 |
| 21 | 004111020R | Veškerá dodavatelská, výrobní a realizační dokumentace, např.: | hod | 15,00000 | 400,00 | 6 000,00 |

Konstrukční, dílenské a montážní výkresy nosných a pomocných konstrukcí, výrobní výkresy fasád, vnějších a vnitřních výplní otvorů (včetně prosklených stěn), kompletačních prvků, konstrukcí vč. ocelových a zámečnických konstrukcí, silových a ovládacích zařízení (včetně rozváděčů - pohledy na osazení přístrojů v rozvaděči, pohledy na skříně rozvaděčů, detailní zapojení prvků), statické a jiné výpočty, výkaz materiálů, dílenský deník, technické přejímací podmínky, certifikáty jednotlivých prvků, detaily napojení na okolní konstrukce

Podrobné výkresy ocelových konstrukcí - včetně řešené detailů, svarů, přípojů a montážních spojů. Pro betonové konstrukce podrobné výkresy prefabrikátů včetně výztuže. Definování případných montážních spojů z důvodu snazší logistiky

Výkresy tvaru bednění monolitických konstrukcí včetně požadovaného spárořezu a rozmístění spjovacích prvků v případě zvýšených požadavků GP na pohledovost finální konstrukce

Podrobné výkresy výztuže železobetonových prvků

Podrobný výkres trubkování v železobetonových prvcích

Detailní kladečské plány koncových prvků rozvodů, podhledů, obkladů, dlažeb (vnitřních i venkovních)

Výkresy pomocných stavebních a montážních zařízení (např. lešení, bednění, výtahy, jeřábové dráhy apod.)

Dokumentace pro ostatní výrobní a montážní přípravu včetně vytyčení stavby

Technologické nebo pracovní postupy stavebních prací včetně časových plánů

Kontrolní a zkušební plány

Průvodně technická dokumentace

Harmonogram stavby včetně průběžné aktualizace

ZOV včetně průběžné aktualizace

Kladečské plány obkladů a dlažeb

Kladečské schéma tepelných izolací střech

Dočasná dopravně inženýrská opatření v souvilosti s navrhovanou výstavbou

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 37 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| 0: | 02 | BUDOVA L 3.NP |
| R: | 02 | Vedlejší a ostatní náklady |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SLP - upřesnění dle konkrétně dodaných zařízení a jejich technologických schémat. Schémata zapojení v zařízení. Dílenská dokumentace = podrobný výpis tvarovek a potrubí Technologické postupy montáže (potrubí, izolací, požárních opatření, revize, zhotovení provozního řádu...) |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 00521 R7 | Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání kolaudačního rozhodnutí (případně souhlasu), včetně podání žádosti a zajištění jejího vydání, účast na kolaudačních prohlídkách | hod | 4,00000 | 300,00 | 1 200,00 |
| 23 | 00524101 OR | Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle platné legislativy (vyhl. 499/2006 Sb.v platném znění) | hod | 4,00000 | 600,00 | 2 400,00 |
| 24 | 005241010R~1 | Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby nad rámec platné legislativy (tj. dokumentace skutečného provedení pro jednotlivé profese) včetně podmínek a požadavků uvedených v SoD a | hod | 4,00000 | 600,00 | 2 400,00 |
| případných podmínek dotačního titulu. |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 00521 R8 | Náklady na provedení vzorků (fyzických, případně dle domluvy s objednatelem a autorským dozorem) - např. barevnost fasád, klempířských prvků atd. (včetně požadavků uvedených v projektové dokumentaci) | Soubor | 1,00000 | 500,00 | 500,00 |

, vedení vzorkovacích protokolů (vedených v ucelené podobě formou knihy vzorkování) a s tím spojená administrativa.

| 26 | 00521 R9 | Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené v SoD, příp. podmínek dotačního titulu | Soubor | 1,00000 | 100,00 | 100,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 00523101 OR | Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD, např. na termovizní měření stavby, revize plynu, revize hromosvodu | Soubor | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 28 | 00521 R10 | Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby, | Soubor | 1,00000 | 500,00 | 500,00 |
| zajištění veškerých měření a zkoušek požadovanými dotčenými orgány pro zajištění kolaudačního souhlasu apod. |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 005241020R | Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby včetně profesních částí a geometrických plánů dle SoD a dle požadavků dotčených orgánů a zápisu do KN (je-li vyžadováno) | hod | 3,00000 | 550,00 | 1 650,00 |
| 30 | 005231040R | Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a | Soubor | 1,00000 | 800,00 | 800,00 |
| jiných podmínek |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 005124010R~1 | Spolupráce s projektantem - nad rámec standardního AD (spolupráce na technických řešení odchylek zjištěných v průběhu stavby, technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem | hod | 7,00000 | 600,00 | 4 200,00 |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 38 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| 0: | 02 | BUDOVA L 3.NP |
| R: | 02 | Vedlejší a ostatní náklady |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| předpokládaného projektantem, technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat (kolize s podzemními sítěmi a konstrukcemi, apod.), kontrola případných změn vyvolaných zhotovitelem vyžadující technické zhodnocení nad rámec AD |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 00521 R11 | Náklady na pojištění a bankovní garance | soubor | 1,00000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 33 | 00521 R12 | Práce spojené s administrativou projektu | hod | 3,00000 | 500,00 | 1 500,00 |
| 34 | 00528101 OR | Propagační činnost (např. pamětní desky, billboard, propagační materiály, plachty apod.) dle specifikace uvedené v SoD, příp. podmínek dotačního titulu | Soubor | 1,00000 | 3 000,00 | 3 000,00 |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 39 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| O: | 03 | Zdravotechnika |
| R: | 01 | ZTI - budova CH |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 4112,88 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 910 T01 | Hzs-nezměřitelné stavební práce a přípomoci | h | 8,00000 | 514,11 | 4 112,88 |
| Díl: 700B Demontáže 650,82 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1,00000 | 165,66 | 165,66 |
| 3 | 725310821R00 | Demontáž dřezů jednodílných na konzolách | soubor | 1,00000 | 165,66 | 165,66 |
| 4 | 725590811R00 | Přesun vybouranou hmot, zařlzovací předměty H 6 m | t | 0,03965 | 1 142,50 | 45,30 |
| 5 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4" | soubor | 2,00000 | 137,10 | 274,20 |
| Díl: 721 Vnitřní kanalizace 19 170,11 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 721170955R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, potrubí hrdlové, D 110 mm | kus | 1,00000 | 2 524,86 | 2 524,86 |
| 7 | 721170962R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 63 mm | kus | 1,00000 | 1 009,94 | 1 009,94 |
| 8 | 721170965R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 110 mm | kus | 1,00000 | 1 417,80 | 1 417,80 |
| 9 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm | kus | 3,00000 | 156,52 | 469,56 |
| 10 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm | m | 28,00000 | 21,70 | 607,60 |

12+16	28,00000

| 11 | 722172744R00 | Potrubí plastové PP-RCT Ekoplastik, bez zednických výpomocí, D 32 x 3,6 mm, S 4 | m | 12,00000 | 380,44 | 4 565,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 722172745R00 | Potrubí plastové PP-RCT Ekoplastik, bez zednických výpomocí, D 40 x 4,5 mm, S 4 | m | 16,00000 | 453,56 | 7 256,96 |
| 13 | 725850145R00 | Sifon kondenzační HL 136N, DN 40 mm, vodorovný odtok | kus | 1,00000 | 1 256,72 | 1 256,72 |
| 14 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 0,05373 | 1 142,57 | 61,39 |
| Díl: 722 Vnitřní vodovod 19 235,51 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 722131912R00 | Oprava závitového potrubí, vsazení odbočky DN 20 mm | soubor | 1,00000 | 2193,55 | 2 193,55 |
| 16 | 722131932R00 | Oprava a propojení dosavadního závitového potrubí DN 20 mm | kus | 1,00000 | 1 080,78 | 1 080,78 |
| 17 | 722151114R00 | Potrubí nerezové Geberit Mapress D 22 x 1,2 mm, voda | m | 2,00000 | 662,63 | 1 325,26 |
| 18 | 722178712R00 | Potrubí vícevrstvé vodovodní,Wavin Basalt Plus, polyfuzně svařené, D 25 x 3,5 mm | m | 18,00000 | 397,58 | 7 156,44 |
| 19 | 722179191R00 | Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu | soubor | 1,00000 | 2 284,94 | 2 284,94 |
| 20 | 722181213RT9 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 28 mm | m | 20,00000 | 91,40 | 1 828,00 |
| 21 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm | kus | 4,00000 | 213,64 | 854,56 |
| 22 | 722190402R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 mm | kus | 1,00000 | 213,64 | 213,64 |
| 23 | 722190901R00 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 2,00000 | 66,26 | 132,52 |
| 24 | 722202213R00 | Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST, D 20 mm x R 1/2" | kus | 4,00000 | 229,64 | 918,56 |
| 25 | 722237122R00 | Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R250D, DN 20 mm | kus | 1,00000 | 350,74 | 350,74 |
| 26 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm | m | 20,00000 | 28,56 | 571,20 |

18+2	20,00000

| 27 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm | m | 20,00000 | 14,86 | 297,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 0,02461 | 1 142,63 | 28,12 |
| Díl: 724 Strojní vybavení 46 483,51 |  |  |  |  |  |  |
| 29 722190222R00 Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 20 mm |  |  | soubor | 1,00000 | 3 244,62 | 3 244,62 |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 40 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| O: | 03 | Zdravotechnika |
| R: | 01 | ZTI - budova CH |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

dopojení úpravny vody : 1	1,00000

| 30 | 732339104R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 50 I | soubor | 1,00000 | 399,87 | 399,87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 734261224R00 | Sroubení Ve 4300 přímé, G 3/4 | kus | 1,00000 | 245,63 | 245,63 |
| 32 | 724399101MTZ | Montáž úpravny | soubor | 1,00000 | 3198,92 | 3 198,92 |
| 33 | 436324230 | Úpravna vody RO Klinika 200, rozměry cca 85x45x30cm (v*š*h), 15-100 l/hod, odsolení 92-98,5% RO vodivost 0,1- 1 uS/cm; jednotka s pomocným čerpadlem, změkčovač vody, regulátor tlaku, procesor | kus | 1,00000 | 29 635,67 | 29 635,67 |
| 34 | 48466606R | Nádoba expanzní vodárenská s vakem DE 50/10 | kus | 1,00000 | 7 677,39 | 7 677,39 |
| 35 | 90001396906T | Nádoba příslušenství-průtoč.armatura 3/4" | kus | 1,00000 | 228,49 | 228,49 |
| 36 | 998724101R00 | Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m | t | 0,04632 | 1 142,49 | 52,92 |
| 37 | 724-01 | Uvedení úpravny do provozu, zaškolení obsluhy | sbr. | 1,00000 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| Díl: 725 Zařizovací předměty 12 075,70 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdivá | soubor | 1,00000 | 742,61 | 742,61 |
| 39 | 725319101R00 | Montáž dřezů jednoduchých | soubor | 1,00000 | 742,61 | 742,61 |
| 40 | 725814103R00 | Ventil rohový IVAR.TWISTER DN 15 mm x DN 10 mm | soubor | 4,00000 | 277,62 | 1 110,48 |
| 41 | 725829301R00 | Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové | kus | 2,00000 | 331,31 | 662,62 |
| 42 | 551450004R | Baterie umyvadlová stojánková POLAR NEW s výpustí PN21 | kus | 1,00000 | 2 136,43 | 2 136,43 |
| 43 | 55145041R | Baterie dřezová směšovací stojánková TM05 | kus | 1,00000 | 2 136,43 | 2 136,43 |
| 44 | 55231360R | dřez nerez nástavný odkap. 505 pravý / 506 levý celoplošný | kus | 1,00000 | 2 810,48 | 2 810,48 |
| 45 | 64214361R | Umyvadlo keramické LYRA Plus s otvorem pro baterii 600 x 490 mm | kus | 1,00000 | 1 702,27 | 1 702,27 |
| 46 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | t | 0,02781 | 1 142,40 | 31,77 |
| Díl: 767 Konstrukce zámečnické 2 349,68 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 767885002R00 | Žlab podpůrný pro potrubí D 25 | m | 18,00000 | 95,96 | 1 727,28 |
| 48 | 767995101R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg | kg | 4,50000 | 91,40 | 411,30 |

18,0*0,25	4,50000

| 49 | 55399999R | Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky | kg | 4,50000 | 45,70 | 205,65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 0,00477 | 1 142,56 | 5,45 |
| Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 6 854,78 |
| 51 | 00411 R | Přípravné a průzkumné služby či práce | Soubor | 1,00000 | 1 142,46 | 1 142,46 |
| 52 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 3 427,40 | 3 427,40 |
| 53 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1,00000 | 1 142,46 | 1 142,46 |
| 54 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1,00000 | 1 142,46 | 1 142,46 |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 41 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| O: | 03 | Zdravotechnika |
| R: | 02 | ZTI - budova L |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 4112,88 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 910T01 | Hzs-nezměřitelné stavební práce a přípomoci | h | 8,00000 | 514,11 | 4 112,88 |
| Díl: 700B Demontáže 3 244,79 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných | soubor | 4,00000 | 165,66 | 662,64 |
| 3 | 725122813R00 | Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem | soubor | 1,00000 | 165,66 | 165,66 |
| 4 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 6,00000 | 165,66 | 993,96 |
| 5 | 725210984R00 | Odmontování rohového ventilu G 1/2" | kus | 5,00000 | 55,98 | 279,90 |
| 6 | 725590812R00 | Přesun vybouraných hmot, zařizovací předměty H 12 m | t | 0,28012 | 1 142,48 | 320,03 |
| 7 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4" | soubor | 6,00000 | 137,10 | 822,60 |
| Díl: 721 Vnitřní kanalizace 18 193,90 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 721170955R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, potrubí hrdlové, D 110 mm | kus | 1,00000 | 2 524,86 | 2 524,86 |
| 9 | 721170962R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 63 mm | kus | 1,00000 | 1 009,94 | 1 009,94 |
| 10 | 721170965R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 110 mm | kus | 1,00000 | 1 417,80 | 1 417,80 |
| 11 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm | kus | 8,00000 | 156,52 | 1 252,16 |
| 12 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm | m | 24,00000 | 21,70 | 520,80 |

10+14:

24	24,00000

| 13 | 722172744R00 | Potrubí plastové PP-RCT Ekoplastik, bez zednických výpomocí, D 32 x 3,6 mm, S 4 | m | 10,00000 | 380,44 | 3 804,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 722172745R00 | Potrubí plastové PP-RCT Ekoplastik, bez zednických výpomocí, D 40 x 4,5 mm, S 4 | m | 14,00000 | 453,56 | 6 349,84 |
| 15 | 725850145R00 | Sifon kondenzační HL 136N, DN 40 mm, vodorovný odtok | kus | 1,00000 | 1 256,72 | 1 256,72 |
| 16 | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | t | 0,05023 | 1 142,35 | 57,38 |
| Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 22 335,28 |
| 17 | 722131912R00 | Oprava závitového potrubí, vsazení odbočky DN 20 mm | soubor | 1,00000 | 2193,55 | 2 193,55 |
| 18 | 722131932R00 | Oprava a propojení dosavadního závitového potrubí DN 20 mm | kus | 1,00000 | 1 080,78 | 1 080,78 |
| 19 | 722151114R00 | Potrubí nerezové Geberit Mapress D 22 x 1,2 mm, voda | m | 2,00000 | 662,63 | 1 325,26 |
| 20 | 722178712R00 | Potrubí vícevrstvé vodovodní,Wavin Basalt Plus, polyfuzně svařené, D 25 x 3,5 mm | m | 13,00000 | 397,58 | 5 168,54 |
| 21 | 722179191R00 | Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu | soubor | 1,00000 | 2 284,94 | 2 284,94 |
| 22 | 722181213RT9 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 28 mm | m | 15,00000 | 91,40 | 1 371,00 |
| 23 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm | kus | 17,00000 | 213,64 | 3 631,88 |
| 24 | 722190402R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 mm | kus | 1,00000 | 213,64 | 213,64 |
| 25 | 722190901R00 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 2,00000 | 66,26 | 132,52 |
| 26 | 722202213R00 | Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST, D 20 mm x R 1/2" | kus | 17,00000 | 229,64 | 3 903,88 |
| 27 | 722237122R00 | Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R250D, DN 20 mm | kus | 1,00000 | 350,74 | 350,74 |
| 28 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm | m | 15,00000 | 28,56 | 428,40 |

13+2:

15	15,00000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 42 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| O: | 03 | Zdravotechnika |
| R: | 02 | ZTI - budova L |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm | m | 15,00000 | 14,86 | 222,90 |
| 30 | 998722102R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | t | 0,02385 | 1 142,56 | 27,25 |
| Díl: 724 Strojní vybavení 46 739,87 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 722190222R00 Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 20 mm |  | soubor | 1,00000 | 3 244,62 | 3 244,62 |

dopojení úpravny vody : 1 :

1	1,00000

| 32 | 732339104R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 50 I | soubor | 1,00000 | 399,87 | 399,87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 734261224R00 | Sroubení Ve 4300 přímé, G 3/4 | kus | 1,00000 | 245,63 | 245,63 |
| 34 | 724399101MTZ | Montáž úpravny | soubor | 1,00000 | 3198,92 | 3 198,92 |
| 35 | 436324230 | Úpravna vody RO Klinika 200, rozměry cca 85x45x30cm (v*š*h), 15-100 l/hod, odsolení 92-98,5% RO vodivost 0,1- 1 uS/cm; jednotka s pomocným čerpadlem, změkčovač vody, regulátor tlaku, procesor | kus | 1,00000 | 29 635,59 | 29 635,59 |
| 36 | 48466606R | Nádoba expanzní vodárenská s vakem DE 50/10 | kus | 1,00000 | 7 677,39 | 7 677,39 |
| 37 | 90001396906T | Nádoba příslušenství-průtoč.armatura 3/4" | kus | 1,00000 | 228,49 | 228,49 |
| 38 | 998724102R00 | Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 12 m | t | 0,04632 | 1 142,49 | 52,92 |
| 39 | 724-01 | Uvedení úpravny do provozu, zaškolení obsluhy | sbr. | 1,00000 | 2 056,44 | 2 056,44 |
| Díl: 725 Zařizovací předměty 71 983,65 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 725119306R00 | Montáž klozetu závěsného | soubor | 4,00000 | 742,61 | 2 970,44 |
| 41 | 725129201R00 | Montáž pisoárového záchodku bez nádrže | soubor | 1,00000 | 742,61 | 742,61 |
| 42 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdivá | soubor | 5,00000 | 742,61 | 3 713,05 |
| 43 | 725319101R00 | Montáž dřezů jednoduchých | soubor | 1,00000 | 742,61 | 742,61 |
| 44 | 725814103R00 | Ventil rohový IVAR.TWISTER DN 15 mm x DN 10 mm | soubor | 12,00000 | 277,62 | 3 331,44 |
| 45 | 725829301R00 | Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové | kus | 6,00000 | 331,31 | 1 987,86 |
| 46 | 551450004R | Baterie umyvadlová stojánková POLAR NEW s výpustí PN21 | kus | 5,00000 | 2 136,43 | 10 682,15 |
| 47 | 55145041R | Baterie dřezová směšovací stojánková TM05 | kus | 1,00000 | 2 136,43 | 2 136,43 |
| 48 | 551674068R | Sedátko LYRA plus pro kombiklozety s poklopem | kus | 4,00000 | 1 080,78 | 4 323,12 |
| 49 | 55231360R | dřez nerez nástavný odkap. 505 pravý / 506 levý celoplošný | kus | 1,00000 | 2 810,48 | 2 810,48 |
| 50 | 64214361R | Umyvadlo keramické LYRA Plus s otvorem pro baterii 600 x 490 mm | kus | 5,00000 | 1 702,27 | 8 511,35 |
| 51 | 64240063R | Mísa klozetová závěsná LYRA Plus, hl. 490 mm, bílá | kus | 4,00000 | 3 415,99 | 13 663,96 |
| 52 | 64251335R | Pisoár keramický SLP19RZ Golem s radarovým splachovačem a integrovaným zdrojem, 230 V AC | kus | 1,00000 | 16 138,50 | 16 138,50 |
| 53 | 998725102R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | t | 0,20101 | 1 142,48 | 229,65 |
| Díl: 726 Předstěnové systémy 37 823,43 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 726211321R00 | Modul pro WC Duofix, UP320, h. 1120 mm | soubor | 4,00000 | 7 883,03 | 31 532,12 |
| 55 | 551070101R | M70 Ovládací tlačítko bílé pro předstěnové instalační systémy | kus | 4,00000 | 1 553,75 | 6 215,00 |
| 56 | 998726122R00 | Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m | t | 0,05344 | 1 427,96 | 76,31 |
| Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 697,00 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 767885002R00 | Žlab podpůrný pro potrubí D 25 | m | 13,00000 | 95,96 | 1 247,48 |
| 58 | 767995101R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg | kg | 3,25000 | 91,40 | 297,05 |

13,0*0,25:

3,25	3,25000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 43 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| 0: | 03 | Zdravotechnika |
| R: | 02 | ZTI - budova L |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | 55399999R | Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky | kg | 3,25000 | 45,70 | 148,53 |
| 60 | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | t | 0,00345 | 1 142,03 | 3,94 |
| Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 6 854,79 |
| 61 | 00411 R | Přípravné a průzkumné služby či práce | Soubor | 1,00000 | 1 142,46 | 1 142,46 |
| 62 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 3 427,41 | 3 427,41 |
| 63 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1,00000 | 1 142,46 | 1 142,46 |
| 64 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1,00000 | 1 142,46 | 1 142,46 |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 44 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| 0: | 04 | Silnoproud |
| R: | 01 | Elektroinstalace - budova CH |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: M 21 Elektromontáže 152 744,97 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 210010003 | trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO) | m | 30,00000 | 33,14 | 994,20 |
| 2 | 210010301 | krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení | ks | 31,00000 | 36,56 | 1 133,36 |
| 3 | 210010321 | krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap. | ks | 18,00000 | 157,66 | 2 837,88 |
| 4 | 210010322 | krab.odbočná s víčkem;svor.(KR 97) kruh, vč.zapoj. | ks | 4,00000 | 93,68 | 374,72 |
| 5 | 210010323 | krab.odboč.s víčkem;svor.(KR 125) čtvero, vč.zap. | ks | 8,00000 | 173,66 | 1 389,28 |
| 6 | 210010502 | osazení lustr.svorky do 3x4 vč.zapoj. | ks | 1,00000 | 51,99 | 51,99 |
| 7 | 210010521 | odvíčkování nebo zavíčko. víčko na závit | ks | 22,00000 | 3,20 | 70,40 |
| 8 | 210010522 | odvíčkování nebo zavíčko. víčko na šrouby | ks | 16,00000 | 8,34 | 133,44 |
| 9 | 210010623V | osazení bezšroubové vícenásobné svorky | ks | 120,00000 | 13,70 | 1 644,00 |
| 10 | 210020533V | Ocelový kabelový drátěný žlab 100/50mm | m | 21,00000 | 204,50 | 4 294,50 |
| 11 | 210020535V | Podparapetní kabelový žlab plastový 110x60mm, barva bílá, vč. krabic, spojů a příslušenství | m | 8,00000 | 89,12 | 712,96 |
| 12 | 210020652 | nosné konstr. pro zařízení o váze do 10 kg | ks | 21,00000 | 181,08 | 3 802,68 |
| 13 | 210020922 | protipožár.ucpávka průchod stěnou tl. 30cm | m2 | 1,50000 | 11 020,40 | 16 530,60 |
| 14 | 210020952 | výstr.a označ.tab.z polystyrenu A2-A5 | ks | 6,00000 | 73,12 | 438,72 |
| 15 | 210100001 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 | ks | 88,00000 | 22,84 | 2 009,92 |
| 16 | 210100002 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2 | ks | 34,00000 | 25,59 | 870,06 |
| 17 | 210100004 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 25 mm2 | ks | 4,00000 | 80,32 | 321,28 |
| 18 | 210100005 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 35 mm2 | ks | 2,00000 | 85,11 | 170,22 |
| 19 | 210100006 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 50 mm2 | ks | 8,00000 | 103,96 | 831,68 |
| 20 | 210100008 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 95 mm2 | ks | 36,00000 | 127,96 | 4 606,56 |
| 21 | 210100253 | ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x50 mm2 | ks | 2,00000 | 460,41 | 920,82 |
| 22 | 210100254 | ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x95 mm2 | ks | 8,00000 | 602,08 | 4 816,64 |
| 23 | 210100258 | ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2 | ks | 20,00000 | 155,95 | 3 119,00 |
| 24 | 210100259 | ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x10 mm2 | ks | 4,00000 | 189,08 | 756,32 |
| 25 | 210110001 | spín.nást.prost.obyč. 1-pólový-řazení 1 | ks | 1,00000 | 122,81 | 122,81 |
| 26 | 210110004 | střídavý přepínač - řazení 6 nást.prost.obyč. | ks | 2,00000 | 131,38 | 262,76 |
| 27 | 210110501 | Hlavní vypínač, TO, 25 A, Povrchová montáž, 2 Modul(y), 3-pólové, Funkce nouzového vypnutí, S červenou otočnou ovládací pákou a žlutou objímkou, Uzamykatelný v poloze 0 | ks | 2,00000 | 239,92 | 479,84 |
| 28 | 210111012 | zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. | ks | 18,00000 | 131,38 | 2 364,84 |
| 29 | 210111012 | zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. | ks | 4,00000 | 131,38 | 525,52 |
| 30 | 210111012 | zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. | ks | 2,00000 | 131,38 | 262,76 |
| 31 | 210120401 | jistič bez krytu (IJV-IJM-P0) | ks | 10,00000 | 84,54 | 845,40 |
| 32 | 210120401 | jistič bez krytu (IJV-IJM-P0) | ks | 4,00000 | 84,54 | 338,16 |
| 33 | 210120451 | jistič 3-pólový bez krytu | ks | 3,00000 | 155,38 | 466,14 |
| 34 | 210140431 | Tlačítko NOUZOVÉ ZASTAVENI / NOUZOVĚ VYPNUTI, Mushroom-shaped, 38 mm, neprosvětlené, Odjištění tahem , 1 rozpínací kontakt, 1 spínací kontakt, šroubové připojení, červený (RAL 3000), žlutý vč. ochr. | ks | 3,00000 | 171,37 | 514,11 |

krytu proti nechtěnému vypnutí

| 35 | 210140461 | tlačítkový domovní ovl. bez signálky | ks | 3,00000 | 59,40 | 178,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 210190004 | mont.oceloplech.rozvodnic do 150kg | ks | 2,00000 | 1 133,32 | 2 266,64 |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 45 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| 0: | 04 | Silnoproud |
| R: | 01 | Elektroinstalace - budova CH |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 210220321 | svorka na potrubí "Bernard" vč.pásku (bez vodič.) | ks | 10,00000 | 113,10 | 1 131,00 |
| 38 | 210220364V | ekvipotenciální svorkovnice s krytem | ks | 2,00000 | 171,37 | 342,74 |
| 39 | 210800645 | CYA 4 mm2 zelenožlutý (PU) | m | 24,00000 | 41,12 | 986,88 |
| 40 | 210800646 | CYA 6 mm2 zelenožlutý (PU) | m | 184,00000 | 41,12 | 7 566,08 |
| 41 | 210800647 | CYA 10 mm2 zelenožlutý (PU) | m | 35,00000 | 41,12 | 1 439,20 |
| 42 | 210800648 | CYA 16 mm2 zelenožlutý (PU) | m | 8,00000 | 41,12 | 328,96 |
| 43 | 210800649 | CYA 25 mm2 zelenožlutý (PU) | m | 4,00000 | 41,12 | 164,48 |
| 44 | 210800650 | CYA 35 mm2 zelenožlutý (PU) | m | 12,00000 | 41,12 | 493,44 |
| 45 | 210810045 | CXKH-R B2ca s1d1a1 3x1.5 mm2 750V (PU) | m | 346,00000 | 41,12 | 14 227,52 |
| 46 | 210810046 | CXKH-R B2ca s1d1a1 3x2.5 mm2 750V (PU) | m | 215,00000 | 41,12 | 8 840,80 |
| 47 | 210810052 | CXKH-R B2ca s1d1a1 5x6 mm2 750V (PU) | m | 35,00000 | 46,84 | 1 639,40 |
| 48 | 210810055 | CXKH-R B2ca s1d1a1 5x1.5 mm2 750V (PU) | m | 65,00000 | 41,12 | 2 672,80 |
| 49 | 210810056 | CXKH-R B2ca s1d1a1 5x2.5 mm2 750V (PU) | m | 78,00000 | 41,12 | 3 207,36 |
| 50 | 210810058 | CXKH-R B2ca s1d1a1 7x1.5 mm2 750V (PU) | m | 22,00000 | 41,12 | 904,64 |
| 51 | 210810111 | CXKH-R B2ca s1d1a1 4x50 mm2 1kV(PU) | m | 110,00000 | 75,40 | 8 294,00 |
| 52 | 210810113 | CXKH-R B2ca s1d1a1 4x95mm2 1kV (PU) | m | 30,00000 | 85,11 | 2 553,30 |
| 53 | 210810113 | CXKH-R B2ca s1d1a1 5x95mm2 1kV (PU) | m | 125,00000 | 85,11 | 10 638,75 |
| 54 | 210810901V | Kabel JY(St)Y 2x2x0,8mm2 | m | 16,00000 | 41,12 | 657,92 |
| 55 | 211010010 | osaz.hmožd.do zdi tvrd.kamene/žel.bet. HM 8 | ks | 100,00000 | 36,22 | 3 622,00 |
| 56 | 215011366V | krab.rozvodka do 4mm2 | ks | 8,00000 | 271,91 | 2 175,28 |
| 57 | 215112565V | Spínač pohybu , vestavný do podhledu, 360° | ks | 2,00000 | 142,81 | 285,62 |
| 58 | 215202117V | Svítidlo LED , přisazené, stropní, závěsné | ks | 3,00000 | 285,62 | 856,86 |
| 59 | 215202117V | Svítidlo LED , přisazené, stropní, závěsné | ks | 6,00000 | 285,62 | 1 713,72 |
| 60 | 215202117V | Svítidlo LED , přisazené, stropní, závěsné | ks | 7,00000 | 285,62 | 1 999,34 |
| 61 | 215202118V | Svítidlo LED, vestavné | ks | 16,00000 | 285,62 | 4 569,92 |
| 62 | 215591214 | příchytka SONAP pro kabel 75-90mm | ks | 230,00000 | 26,28 | 6 044,40 |
| 63 | 215995912V | Zapojení pohonu el.dveří | ks | 1,00000 | 399,87 | 399,87 |
| 64 | 215995915V | Zapojení dveřních magnetů | ks | 4,00000 | 211,36 | 845,44 |
| 65 | 215995916V | Zapojení VZT jednotek vnitřní | ks | 3,00000 | 399,87 | 1 199,61 |
| 66 | 215995917V | Zapojení zdrojů SLP | ks | 1,00000 | 285,62 | 285,62 |
| 67 | 215995918V | Zapojení vlhčení | ks | 1,00000 | 399,87 | 399,87 |
| 68 | 215995919V | Zapojení zdrojů chladu | ks | 2,00000 | 399,87 | 799,74 |
| Díl: | 2 | Výchozí revize elektro |  |  |  | 22 141,90 |
| 69 | 320410003 | Celk.prohl.el.zar.a vyhot.rev.zpr.do 500.tis.mont. | objem | 1,00000 | 10 967,82 | 10 967,82 |
| 70 | 320410004 | Celk.prohl.za každých 250.tis.mont.nad 500.tis. | objem | 7,00000 | 845,43 | 5 918,01 |
| 71 | 320410005 | Kontrola rozvaděče nn 1 pole do hmotnosti 200 kg | ks | 5,00000 | 179,37 | 896,85 |
| 72 | 320410010 | Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x25mm2 | kabel | 24,00000 | 39,98 | 959,52 |
| 73 | 320410012 | Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x95mm2 | kabel | 5,00000 | 50,26 | 251,30 |
| 74 | 320410016 | Měření odporu nulových smyček 1-3fáz.vedení | okruh | 29,00000 | 68,54 | 1 987,66 |
| 75 | 320410020 | Měř.zemn.odporu pro zem.sít do 200m pásku | měření | 2,00000 | 580,37 | 1 160,74 |
| Díl: | 3 | Materiály |  |  |  | 636 614,78 |
| 76 | 00096 | SONAP č.v. 637590 | ks | 230,00000 | 103,81 | 23 876,30 |
| 77 | 00202 | trubka ohebná instal. PVC 2323 R=23mm | m | 30,00000 | 19,47 | 584,10 |
| 78 | 00303 | krabice KR 68 | ks | 18,00000 | 69,60 | 1 252,80 |
| 79 | 00305 | krabice KR 97 | ks | 4,00000 | 156,31 | 625,24 |
| 80 | 00308 | krabice KR 125/1 | ks | 8,00000 | 173,42 | 1 387,36 |
| 81 | 00368 | svorka lustrová 3x4mm2 6311-07 | ks | 1,00000 | 37,75 | 37,75 |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 46 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| 0: | 04 | Silnoproud |
| R: | 01 | Elektroinstalace - budova CH |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | 00621 | Hlavní vypínač, TO, 25 A, Povrchová montáž, 2 Modul(y), 3-pólové, Funkce nouzového vypnutí, S červenou otočnou ovládací pákou a žlutou objímkou, Uzamykatelný v poloze 0 | ks | 2,00000 | 806,39 | 1 612,78 |
| 83 | 00766 | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, IP 40,16 A, 250 V AC, Upevnění šrouby. Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm?). Řazení: 2P+PE - barva hnědá - pro zdravotnictví | ks | 18,00000 | 258,94 | 4 660,92 |
| 84 | 00942 | Tlačítko NOUZOVÉ ZASTAVENI / NOUZOVÉ VYPNUTI, Mushroom-shaped, 38 mm, neprosvětlené, Odjištění tahem , 1 rozpínací kontakt, 1 spínací kontakt, šroubové připojení, červený (RAL 3000), žlutý vč. ochr. | ks | 3,00000 | 1 361,98 | 4 085,94 |

krytu proti nechtěnému vypnutí

| 85 | 01487 | svorka na potrubí "Bernard" + pásek | ks | 10,00000 | 42,47 | 424,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | 01793 | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, přep. ochr. IP 40, 16 A, 250 V AC, Upevnění šrouby. Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm?). Řazení: 2P+PE - barva zelená - pro | ks | 2,00000 | 263,08 | 526,16 |

zdravotnictví

| 87 | 02943 | CXKH-R B2ca s1d1a1 5x6mm2 | m | 35,00000 | 115,61 | 4 046,35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | 02950 | CXKH-R B2ca s1d1a1 4x95mm2 | m | 30,00000 | 1 589,67 | 47 690,10 |
| 89 | 02960 | CXKH-R B2ca s1d1a1 5x1.5mm2 | m | 65,00000 | 29,48 | 1 916,20 |
| 90 | 02961 | CXKH-R B2ca s1d1a1 5x2.5mm2 | m | 78,00000 | 42,47 | 3 312,66 |
| 91 | 02970 | CXKH-R B2ca s1d1a1 7x1.5mm2 | m | 22,00000 | 100,28 | 2 206,16 |
| 92 | 04100 | Fe profil U 40 | kg | 42,00000 | 60,17 | 2 527,14 |
| 93 | 04135 | protipožár.ucpávka průchodu stěnou tl. 15-50cm | m2 | 1,50000 | 10 027,63 | 15 041,45 |
| 94 | 04303 | jističochránič 1x10A/B, 0,03A TYP A | ks | 6,00000 | 2 103,43 | 12 620,58 |
| 95 | 04303 | jistič 1x6A/B | ks | 1,00000 | 208,54 | 208,54 |
| 96 | 04421 | Přístroj ovládače zapínacího, se svorkou N 10 A, 250 V AC Upevnění šrouby, Bezšroubové svorky (pro vodiče 1- 2,5 mm2) + Doutnavka / LED Řazení: 1/0, 1/0So, 1/0S barva bílá - pro zdravotnictví | ks | 3,00000 | 437,67 | 1 313,01 |
| 97 | 05151 | hmoždinka HM8 | ks | 100,00000 | 2,07 | 207,00 |
| 98 | 06011 | výstraž.tab.z polystyrenu A4 | ks | 6,00000 | 31,25 | 187,50 |
| 99 | 11520 | Svorka pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, zapuštěná, zapuštěné provedení do instalační krabice | ks | 1,00000 | 792,74 | 792,74 |
| 100 | 11520 | "N" LED svítidlo dle specifikace v knize svítidel | ks | 3,00000 | 767,40 | 2 302,20 |
| 101 | 11520 | "N1" LED svítidlo dle specifikace v knize svítidel | ks | 6,00000 | 2 099,32 | 12 595,92 |
| 102 | 11520 | Signální svítidlo provozu CT | ks | 7,00000 | 2017,14 | 14 119,98 |
| 103 | 11543 | Podparapetní kabelový žlab plastový 110x60mm, barva bílá, vč. krabic, spojů a příslušenství | m | 8,00000 | 385,77 | 3 086,16 |
| 104 | 11553 | ekvipotenciální svorkovnice s krytem | ks | 2,00000 | 631,16 | 1 262,32 |
| 105 | 11572 | Krabice KP 67 | ks | 31,00000 | 15,93 | 493,83 |
| 106 | 11595 | Nosný C profil + závitová tyč M6 | ks | 21,00000 | 179,91 | 3 778,11 |
| 107 | 11600 | Bezšroubové pružinová svorka 3-5násobná 1,5-2,5mm2 | ks | 120,00000 | 7,67 | 920,40 |
| 108 | 11601 | krab.rozvodka do 4mm2 | ks | 8,00000 | 97,92 | 783,36 |
| 109 | 11609 | Spínač pohybu , vestavný do podhledu, 360° | ks | 2,00000 | 900,69 | 1 801,38 |
| 110 | 11624 | "A" LED svítidlo dle specifikace v knize svítidel | ks | 2,00000 | 1 356,68 | 2 713,36 |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 47 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| 0: | 04 | Silnoproud |
| R: | 01 | Elektroinstalace - budova CH |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | 11700 | "A1" LED svítidlo dle specifikace v knize svítidel | ks | 5,00000 | 3 231,24 | 16 156,20 |
| 112 | 11701 | "B2" LED svítidlo dle specifikace v knize svítidel | ks | 2,00000 | 1 958,31 | 3 916,62 |
| 113 | 11702 | "C" LED svítidlo dle specifikace v knize svítidel | ks | 9,00000 | 3 873,00 | 34 857,00 |
| 114 | 11746 | Ocelový kabelový drátěný žlab 100/50mm vč. příslušenství | m | 21,00000 | 337,40 | 7 085,40 |
| 115 | 15057 | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, IP 40, 16 A, 250 V AC, Upevnění šrouby. Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm?). Řazení: 2P+PE - barva zelená - pro zdravotnictví | ks | 4,00000 | 258,94 | 1 035,76 |
| 116 | 33826 | CYA 4mm2 zelenožlutý | m | 24,00000 | 14,75 | 354,00 |
| 117 | 33836 | CYA 6mm2 zelenožlutý | m | 184,00000 | 23,60 | 4 342,40 |
| 118 | 33846 | CYA 10mm2 zelenožlutý | m | 35,00000 | 38,34 | 1 341,90 |
| 119 | 33856 | CYA 16mm2 zelenožlutý | m | 8,00000 | 57,81 | 462,48 |
| 120 | 33866 | CYA 25mm2 zelenožlutý | m | 4,00000 | 92,01 | 368,04 |
| 121 | 33876 | CYA 35mm2 zelenožlutý | m | 12,00000 | 136,85 | 1 642,20 |
| 122 | 33914 | CXKH-R B2ca s1d1a1 3x1.5mm2 | m | 346,00000 | 28,90 | 9 999,40 |
| 123 | 33918 | CXKH-R B2ca s1d1a1 3x2.5mm2 | m | 215,00000 | 41,28 | 8 875,20 |
| 124 | 33980 | CXKH-R B2ca s1d1a1 4x50+mm2 | m | 110,00000 | 862,37 | 94 860,70 |
| 125 | 33984 | CXKH-R B2ca s1d1a1 5x95mm2 | m | 125,00000 | 2 113,48 | 264 185,00 |
| 126 | 34628 | Spínač jednopólový č.1 10AX, 250VAC, upevnění šrouby, bezšroubové svorky, kryt, rámeček barva bílá - pro zdravotnictví | ks | 1,00000 | 279,58 | 279,58 |
| 127 | 34640 | Přepínače střídavý č. 6 10 AX, 250 V, upevnění šrouby, bezšroubové svorky, kryt, rámeček barva bílá - pro zdravotnictvív | ks | 2,00000 | 286,67 | 573,34 |
| 128 | 41088 | jističochránič 1x10A/B, 0,03A TYP A | ks | 4,00000 | 2 103,43 | 8 413,72 |
| 129 | 41088 | jistič 1x6A/B | ks | 3,00000 | 208,54 | 625,62 |
| 130 | 41110 | jistič 3x16A/C | ks | 2,00000 | 683,64 | 1 367,28 |
| 131 | 41112 | jistič 3x16A/C | ks | 1,00000 | 683,64 | 683,64 |
| 132 | 453777 | Kabel JY(St)Y 2x2x0,8m m2 | m | 16,00000 | 11,80 | 188,80 |
| Díl: | 4 | Dodávky zařízení (specifikace) |  |  |  | 201 296,41 |
| 133 | 01 | Skříň přepěťových ochran | ks | 1,00000 | 15 023,63 | 15 023,63 |
| 134 | 02 | Rozvodnice R-CT | ks | 1,00000 | 112 127,95 | 112 127,95 |
| 135 | 03 | Úprava vývodového pole v HR - věžová rozvodna budova CH - výkonový jistič 3VA23, In 400 A, Icu 110 kA / 415 V, nadproudová spoušť ETU320 (LI), Ir 160 + 400 A, rozpojení Vodiče PEN , osazení jističe, | ks | 1,00000 | 23 624,25 | 23 624,25 |
|  |  | prodrátování a ostání mat. |  |  |  |  |
| 136 | 04 | Úprava vývodového pole v HR - budova Z - výkonový jistič 3VA23, In 400 A, Icu 110 kA / 415 V, nadproudová spoušť ETU320 (LI), Ir 160 + 400 A, rozpojení Vodiče PEN , osazení jističe, | ks | 1,00000 | 23 624,25 | 23 624,25 |

prodrátování a ostání mat.

| 137 | 05 | Pomocný a drobný mat. trasa přívodního kabelu | ks | 1,00000 | 22 585,74 | 22 585,74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 138 | 06 | Úprava hromosvodové soustavy v místě umístění zdrojů chladu. - tyčový jímač + jinací vedení, svorky atd... | ks | 1,00000 | 4 310,59 | 4 310,59 |
| Díl: 5 PrácevHZS 240 605,96 |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Pol_0139 | Úprava vývodového pole v hl. rozvodnách | hod. | 64,00000 | 628,35 | 40 214,40 |
| 140 | Pol_0140 | Úklid pracoviště | hod. | 56,00000 | 399,87 | 22 392,72 |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 48 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| 0: | 04 | Silnoproud |
| R: | 01 | Elektroinstalace - budova CH |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 141 | Pol_0141 | Zhotovení projektové dokumentace zaměření skut prov. | hod. | 40,00000 | 742,61 | 29 704,40 |
| 142 | Pol_0142 | Účat ved montéra při revizi | hod. | 16,00000 | 456,99 | 7 311,84 |
| 143 | Pol_0143 | Demontáž stávajích rozvodů | hod. | 48,00000 | 399,87 | 19 193,76 |
| 144 | Pol_0144 | Elektromontáže práce oneosazené v C21m | hod. | 86,00000 | 399,87 | 34 388,82 |
| 145 | Pol_0145 | Bourací a zednické práce | hod. | 16,00000 | 399,87 | 6 397,92 |
| 146 | Pol_0146 | Napojení na stávající rozvody | hod. | 32,00000 | 456,99 | 14 623,68 |
| 147 | Pol_0147 | Koordinace s ostatními profesemi | hod. | 32,00000 | 399,87 | 12 795,84 |
| 148 | Pol_0148 | Zabezpečení pracoviště | hod. | 36,00000 | 399,87 | 14 395,32 |
| 149 | Pol_0149 | Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách | hod. | 42,00000 | 399,87 | 16 794,54 |
| 150 | Pol_0150 | Vyčištění kabelové trasy, odkrytí a zakrytí kabelového kanálu + stoupací trasy | hod. | 56,00000 | 399,87 | 22 392,72 |
| Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 45 915,42 |
| 151 | POL200 | Podružný materiál 5% | kpl | 1,00000 | 37 643,28 | 37 643,28 |
| 152 | POL202 | Přesun dodávek | kpl | 1,00000 | 8 272,14 | 8 272,14 |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 49 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| 0: | 04 | Silnoproud |
| R: | 02 | Rozvodnice - budova CH |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 0 |  | Rozvodnice |  |  |  | 112 126,95 |
| 1 | Pol_0001 | Skříň s dveřmi, IP40, SxVxH=800x1600x400 |  | 1,00000 | 26 228,80 | 26 228,80 |
| 2 | Pol_0002 | Adaptér xEnergy Basic (Profi+), přední část, skříň ŠxV=800x1600 |  | 1,00000 | 1 521,77 | 1 521,77 |
| 3 | Pol_0003 | Bočnice, V=1450, včetně západky BPZ-SNAP |  | 1,00000 | 1 272,71 | 1 272,71 |
| 4 | Pol_0004 | Držák PE(PEN) sběrnice zadní |  | 2,00000 | 238,78 | 477,56 |
| 5 | Pol_0005 | Horní/dolní kryt s výřezem pro kabely, IP30, SxH=800x400 |  | 2,00000 | 5 554,68 | 11 109,36 |
| 6 | Pol_0006 | Boční kryt - Pár, IP40, VxH=1600x400 |  | 1,00000 | 2 571,12 | 2571,12 |
| 7 | Pol_0007 | Uzemňovací sada |  | 1,00000 | 91,40 | 91,40 |
| 8 | Pol_0008 | Schránka na dokumentaci |  | 1,00000 | 381,59 | 381,59 |
| 9 | Pol_0009 | Uzavírací mechanismus páka s tlačítkem (bez zámkové vložky) |  | 1,00000 | 504,40 | 504,40 |
| 10 | Pol_0010 | Klíč pro cylindrickou vložku, (stejné klíče) |  | 1,00000 | 512,97 | 512,97 |
| 11 | Pol_0011 | Cylindrická vložka, stejné klíče (1ks) |  | 1,00000 | 714,04 | 714,04 |
| 12 | Pol_0012 | Světlo Slimline LED 4W, 65lm/W, 120° |  | 1,00000 | 3 851,26 | 3 851,26 |
| 13 | Pol_0013 | Zdroj 5W pro max 1 ks světlo SlimLine LED |  | 1,00000 | 875,13 | 875,13 |
| 14 | Pol_0014 | Montážní panel S=800, V=180 |  | 1,00000 | 501,55 | 501,55 |
| 15 | Pol_0015 | Nástavec bočnice BPZ-MSW, 75x190mm, sada 1 pár |  | 2,00000 | 904,84 | 1 809,68 |
| 16 | Pol_0016 | Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) |  | 1,00000 | 139,38 | 139,38 |
| 17 | Pol_0017 | Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) |  | 1,00000 | 91,40 | 91,40 |
| 18 | Pol_0018 | Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, S=800, V=300 |  | 4,00000 | 590,08 | 2 360,32 |
| 19 | Pol_0019 | Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, S=800, V=150 |  | 1,00000 | 394,15 | 394,15 |
| 20 | Pol_0020 | Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, S=800, V=100 |  | 1,00000 | 402,15 | 402,15 |
| 21 | Pol_0021 | Zaslepovací pás max. délka 1 m, pro výřezy 45mm, šedý |  | 1,00000 | 316,46 | 316,46 |
| 22 | Pol_0022 | Výkonový jistič, 3pól, ln=400A, lcu=50kA |  | 2,00000 | 18 938,68 | 37 877,36 |
| 23 | Pol_0023 | Ovládací rukojeť červeno/žlutá, uzamykatelná, NZM3 |  | 2,00000 | 5 977,39 | 11 954,78 |
| 24 | Pol_0024 | Modul mechanického blokování, pro NZM3 |  | 2,00000 | 2 672,80 | 5 345,60 |
| 25 | Pol_0025 | Bowden pro spojení modulů mechanického blokování, Délka 225mm |  | 1,00000 | 822,01 | 822,01 |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 50 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| 0: | 04 | Silnoproud |
| R: | 03 | Elektroinstalace - budova L |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: M21 |  | Elektromontáže |  |  |  | 183 357,30 |
| 1 | 210010003 | trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO) | m | 45,00000 | 33,14 | 1 491,30 |
| 2 | 210010301 | krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení | ks | 53,00000 | 36,56 | 1 937,68 |
| 3 | 210010321 | krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap. | ks | 15,00000 | 157,66 | 2 364,90 |
| 4 | 210010322 | krab.odbočná s víčkem;svor.(KR 97) kruh, vč.zapoj. | ks | 8,00000 | 93,68 | 749,44 |
| 5 | 210010323 | krab.odboč.s víčkem;svor.(KR 125) čtvero, vč.zap. | ks | 12,00000 | 173,66 | 2 083,92 |
| Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 45 915,42 |
| 6 | POL200 | Podružný materiál 5% | kpl | 1,00000 | 37 643,28 | 37 643,28 |
| 7 | POL202 | Přesun dodávek | kpl | 1,00000 | 8 272,14 | 8 272,14 |
| Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 183 357,30 |
| 8 | 210010502 | osazení lustr.svorky do 3x4 vč.zapoj. | ks | 1,00000 | 51,99 | 51,99 |
| 9 | 210010521 | odvíčkování nebo zavíčko. víčko na závit | ks | 23,00000 | 3,20 | 73,60 |
| 10 | 210010522 | odvíčkování nebo zavíčko. víčko na šrouby | ks | 22,00000 | 8,34 | 183,48 |
| 11 | 210010623V | osazení bezšroubové vícenásobné svorky | ks | 165,00000 | 13,70 | 2 260,50 |
| 12 | 210020533V | Ocelový kabelový drátěný žlab 100/50mm | m | 24,00000 | 204,50 | 4 908,00 |
| 13 | 210020535V | Podparapetní kabelový žlab plastový 110x60mm | m | 8,00000 | 89,12 | 712,96 |
| 14 | 210020652 | nosné konstr. pro zařízení o váze do 10 kg | ks | 32,00000 | 181,08 | 5 794,56 |
| 15 | 210020922 | protipožár.ucpávka průchod stěnou ti. 30cm | m2 | 1,50000 | 11 020,40 | 16 530,60 |
| 16 | 210020952 | výstr.a označ.tab.z polystyrenu A2-A5 | ks | 6,00000 | 73,12 | 438,72 |
| 17 | 210100001 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 | ks | 72,00000 | 22,84 | 1 644,48 |
| 18 | 210100002 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2 | ks | 28,00000 | 25,59 | 716,52 |
| 19 | 210100004 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 25 mm2 | ks | 8,00000 | 80,32 | 642,56 |
| 20 | 210100005 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 35 mm2 | ks | 2,00000 | 85,11 | 170,22 |
| 21 | 210100008 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 95 mm2 | ks | 20,00000 | 127,96 | 2 559,20 |
| 22 | 210100254 | ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x95 mm2 | ks | 4,00000 | 602,08 | 2 408,32 |
| 23 | 210100258 | ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2 | ks | 22,00000 | 155,95 | 3 430,90 |
| 24 | 210100259 | ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x10 mm2 | ks | 4,00000 | 189,08 | 756,32 |
| 25 | 210100260 | ukonč.kab.smršt.zákl.do 7x4 mm2 | ks | 4,00000 | 178,22 | 712,88 |
| 26 | 210110001 | spín.nást.prost.obyč. 1-pólový-řazení 1 | ks | 7,00000 | 122,81 | 859,67 |
| 27 | 210110004 | střídavý přepínač - řazení 6 nást.prost.obyč. | ks | 2,00000 | 131,38 | 262,76 |
| 28 | 210110005 | křížový přepínač - řazení 7 nást.prost.obyč. | ks | 1,00000 | 139,38 | 139,38 |
| 29 | 210110501 | Hlavní vypínač, TO, 25 A, Povrchová montáž, 2 Modul(y), 3-pólové, Funkce nouzového vypnutí, S červenou otočnou ovládací pákou a žlutou objímkou, Uzamykatelný v poloze 0 | ks | 2,00000 | 239,92 | 479,84 |
| 30 | 210111012 | zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. | ks | 25,00000 | 131,38 | 3 284,50 |
| 31 | 210111012 | zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. | ks | 8,00000 | 131,38 | 1 051,04 |
| 32 | 210111012 | zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. | ks | 4,00000 | 131,38 | 525,52 |
| 33 | 210111012 | zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. | ks | 2,00000 | 131,38 | 262,76 |
| 34 | 210120401 | jistič bez krytu (IJV-IJM-P0) | ks | 5,00000 | 84,54 | 422,70 |
| 35 | 210120401 | jistič bez krytu (IJV-IJM-P0) | ks | 11,00000 | 84,54 | 929,94 |
| 36 | 210120401 | jistič bez krytu (IJV-IJM-P0) | ks | 3,00000 | 84,54 | 253,62 |
| 37 | 210120451 | jistič 3-pólový bez krytu | ks | 3,00000 | 155,38 | 466,14 |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 51 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| 0: | 04 | Silnoproud |
| R: | 03 | Elektroinstalace - budova L |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 210140431 | Tlačítko NOUZOVÉ ZASTAVENI / NOUZOVÉ VYPNUTI, Mushroom-shaped, 38 mm, neprosvětlené, Odjištění tahem , 1 rozpínací kontakt, 1 spínací kontakt, šroubové připojení, červený (RAL 3000), žlutý vč. ochr. | ks | 2,00000 | 171,37 | 342,74 |

krytu proti nechtěnému vypnutí

| 39 | 210140461 | tlačítkový domovní ovl. bez signálky | ks | 4,00000 | 59,40 | 237,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 210190003 | mont.oceloplech.rozvodnic do 100kg | ks | 1,00000 | 492,41 | 492,41 |
| 41 | 210220321 | svorka na potrubí "Bernard" vč.pásku (bez vodič.) | ks | 16,00000 | 113,10 | 1 809,60 |
| 42 | 210220364V | ekvipotenciální svorkovnice s krytem | ks | 3,00000 | 171,37 | 514,11 |
| 43 | 210800645 | CYA 4 mm2 zelenožlutý (PU) | m | 18,00000 | 41,12 | 740,16 |
| 44 | 210800646 | CYA 6 mm2 zelenožlutý (PU) | m | 216,00000 | 41,12 | 8 881,92 |
| 45 | 210800647 | CYA 10 mm2 zelenožlutý (PU) | m | 20,00000 | 41,12 | 822,40 |
| 46 | 210800648 | CYA 16 mm2 zelenožlutý (PU) | m | 38,00000 | 41,12 | 1 562,56 |
| 47 | 210800650 | CYA 35 mm2 zelenožlutý (PU) | m | 22,00000 | 41,12 | 904,64 |
| 48 | 210810045 | CXKH-R B2ca s1d1a1 3x1.5 mm2 750V (PU) | m | 552,00000 | 41,12 | 22 698,24 |
| 49 | 210810046 | CXKH-R B2ca s1d1a1 3x2.5 mm2 750V (PU) | m | 430,00000 | 41,12 | 17 681,60 |
| 50 | 210810052 | CXKH-R B2ca s1d1a1 5x6 mm2 750V (PU) | m | 32,00000 | 46,84 | 1 498,88 |
| 51 | 210810055 | CXKH-R B2ca s1d1a1 5Cx1.5 mm2 750V (PU) | m | 65,00000 | 41,12 | 2 672,80 |
| 52 | 210810056 | CXKH-R B2ca s1d1a1 5x2.5 mm2 750V (PU) | m | 67,00000 | 41,12 | 2 755,04 |
| 53 | 210810058 | CXKH-R B2ca s1d1a1 7x1.5 mm2 750V (PU) | m | 18,00000 | 41,12 | 740,16 |
| 54 | 210810113 | CXKH-R B2ca s1d1a15x95 mm2 1kV (PU) | m | 266,00000 | 85,11 | 22 639,26 |
| 55 | 210810901V | Kabel JY(St)Y 2x2x0,8mm2 | m | 16,00000 | 41,12 | 657,92 |
| 56 | 211010010 | osaz.hmožd.do zdi tvrd.kamene/žel.bet. HM 8 | ks | 150,00000 | 36,22 | 5 433,00 |
| 57 | 215011366V | krab.rozvodka do 4mm2 | ks | 10,00000 | 271,91 | 2719,10 |
| 58 | 215112565V | Spínač pohybu , vestavný do podhledu, 360° | ks | 2,00000 | 142,81 | 285,62 |
| 59 | 215202117V | Svítidlo LED , přisazené, stropní, závěsné | ks | 7,00000 | 285,62 | 1 999,34 |
| 60 | 215202117V | Svítidlo LED , přisazené, stropní, závěsné | ks | 4,00000 | 285,62 | 1 142,48 |
| 61 | 215202117V | Svítidlo LED , přisazené, stropní, závěsné | ks | 6,00000 | 285,62 | 1 713,72 |
| 62 | 215202118V | Svítidlo LED, vestavné | ks | 32,00000 | 285,62 | 9 139,84 |
| 63 | 215591214 | příchytka SONAP pro kabel 75-90mm | ks | 270,00000 | 26,28 | 7 095,60 |
| 64 | 215995912V | Zapojení pohonu el.dveří | ks | 2,00000 | 399,87 | 799,74 |
| 65 | 215995915V | Zapojení dveřních magnetů | ks | 4,00000 | 211,36 | 845,44 |
| 66 | 215995916V | Zapojení VZT jednotek vnitřní | ks | 3,00000 | 399,87 | 1 199,61 |
| 67 | 215995917V | Napojení zdrojů SLP | ks | 2,00000 | 285,62 | 571,24 |
| 68 | 215995918V | Zapojení vlhčení | ks | 1,00000 | 399,87 | 399,87 |
| 69 | 215995919V | Zapojení zdrojů chladu | ks | 2,00000 | 399,87 | 799,74 |
| Díl: | 2 | Výchozí revize elektro |  |  |  | 22 453,73 |
| 70 | 320410003 | Celk.prohl.el.zar.a vyhot.rev.zpr.do 500.tis.mont. | objem | 1,00000 | 10 967,82 | 10 967,82 |
| 71 | 320410004 | Celk.prohl.za každých 250.tis.mont.nad 500.tis. | objem | 7,00000 | 845,43 | 5 918,01 |
| 72 | 320410006 | Kontrola rozvaděče nn 1 pole do hmotnosti 300 kg | ks | 4,00000 | 228,49 | 913,96 |
| 73 | 320410010 | Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x25mm2 | kabel | 30,00000 | 39,98 | 1 199,40 |
| 74 | 320410012 | Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x95mm2 | kabel | 2,00000 | 50,26 | 100,52 |
| 75 | 320410016 | Měření odporu nulových smyček 1-3 fáz.vedení | okruh | 32,00000 | 68,54 | 2 193,28 |
| 76 | 320410020 | Měř.zemn.odporu pro zem.sít do 200m pásku | měření | 2,00000 | 580,37 | 1 160,74 |
| Díl: | 3 | Materiály |  |  |  | 869 125,81 |
| 77 | 00096 | SONAP č.v. 637590 | ks | 270,00000 | 104,28 | 28 155,60 |
| 78 | 00202 | trubka ohebná instal. PVC 2323 R=23mm | m | 45,00000 | 19,55 | 879,75 |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 52 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| 0: | 04 | Silnoproud |
| R: | 03 | Elektroinstalace - budova L |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | 00303 | krabice KR 68 | ks | 15,00000 | 69,92 | 1 048,80 |
| 80 | 00305 | krabice KR 97 | ks | 8,00000 | 157,02 | 1 256,16 |
| 81 | 00308 | krabice KR 125/1 | ks | 12,00000 | 174,20 | 2 090,40 |
| 82 | 00368 | svorka lustrová 3x4mm2 6311-07 | ks | 1,00000 | 37,92 | 37,92 |
| 83 | 00621 | Hlavní vypínač, TO, 25 A, Povrchová montáž, 2 Modul(y), 3-pólové, Funkce nouzového vypnutí, S červenou otočnou ovládací pákou a žlutou objímkou, Uzamykatelný v poloze 0 | ks | 2,00000 | 806,39 | 1 612,78 |
| 84 | 00766 | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, IP 40,16 A, 250 V AC, Upevnění šrouby. Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm?). Řazení: 2P+PE - barva hnědá - pro zdravotnictví | ks | 25,00000 | 260,11 | 6 502,75 |
| 85 | 00942 | Tlačítko NOUZOVÉ ZASTAVENI / NOUZOVĚ VYPNUTI, Mushroom-shaped, 38 mm, neprosvětlené, Odjištění tahem , 1 rozpínací kontakt, 1 spínací kontakt, šroubové připojení, červený (RAL 3000), žlutý vč. ochr. | ks | 2,00000 | 1 368,14 | 2 736,28 |

krytu proti nechtěnému vypnutí

| 86 | 01487 | svorka na potrubí "Bernard" + pásek | ks | 16,00000 | 42,66 | 682,56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | 01793 | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, IP 40,16 A, 250 V AC, Upevnění šrouby. Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm?). Řazení: 2P+PE - barva zelená pro zdravotnictví | ks | 4,00000 | 264,27 | 1 057,08 |
| 88 | 01794 | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, přep. ochr. IP 40, 16 A, 250 V AC, Upevnění šrouby. Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm?). Řazení: 2P+PE - barva zelená - pro | ks | 2,00000 | 264,27 | 528,54 |

zdravotnictví

| 89 | 02943 | CXKH-R B2ca s1d1a1 5x6mm2 | m | 32,00000 | 116,14 | 3 716,48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | 02960 | CXKH-R B2ca s1d1a1 5x1.5mm2 | m | 65,00000 | 29,62 | 1 925,30 |
| 91 | 02961 | CXKH-R B2ca s1d1a1 5x2.5mm2 | m | 67,00000 | 42,66 | 2 858,22 |
| 92 | 02970 | CXKH-R B2ca s1d1a1 7x1.5mm2 | m | 18,00000 | 100,73 | 1 813,14 |
| 93 | 04100 | Fe profil U 40 | kg | 64,00000 | 114,95 | 7 356,80 |
| 94 | 04135 | protipožár.ucpávka průchodu stěnou tl. 15-50cm | m2 | 1,50000 | 10 072,99 | 15 109,49 |
| 95 | 04303 | jističochránič 1x16A/B, 0,03A TYP A | ks | 11,00000 | 2 112,92 | 23 242,12 |
| 96 | 04303 | jistič 1x10A/B | ks | 1,00000 | 161,17 | 161,17 |
| 97 | 04421 | Přístroj ovládače zapínacího, se svorkou N 10 A, 250 V AC Upevnění šrouby, Bezšroubové svorky (pro vodiče 1- 2,5 mm2) + Doutnavka / LED Řazení: 1/0, 1/0So, 1/0S barva bílá - pro zdravotnictví | ks | 4,00000 | 439,65 | 1 758,60 |
| 98 | 05151 | hmoždinka HM8 | ks | 150,00000 | 2,08 | 312,00 |
| 99 | 06011 | výstraž.tab.z polystyrenu A4 | ks | 6,00000 | 31,40 | 188,40 |
| 100 | 11520 | Svorka pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, zapuštěná, zapuštěné provedení do instalační krabice | ks | 1,00000 | 796,35 | 796,35 |
| 101 | 11520 | "NO" LED svítidlo dle specifikace v knize svítidel | ks | 7,00000 | 770,87 | 5 396,09 |
| 102 | 11520 | "N1" LED svítidlo dle specifikace v knize svítidel | ks | 4,00000 | 2 099,32 | 8 397,28 |
| 103 | 11520 | Signální svítidlo provozu CT | ks | 6,00000 | 2017,14 | 12 102,84 |
| 104 | 11546 | Podparapetní kabelový žlab plastový 110x60mm, barva bílá, vč. krabic, spojů a příslušenství | m | 8,00000 | 387,50 | 3 100,00 |
| 105 | 11553 | ekvipotenciální svorkovnice s krytem | ks | 3,00000 | 633,99 | 1 901,97 |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 53 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| 0: | 04 | Silnoproud |
| R: | 03 | Elektroinstalace - budova L |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106 | 11572 | Krabice KP 68 | ks | 53,00000 | 16,00 | 848,00 |
| 107 | 11595 | Nosný C profil + závitová tyč M6 | ks | 64,00000 | 180,72 | 11 566,08 |
| 108 | 11600 | Bezšroubové pružinová svorka 3-5násobná 1,5-2,5mm2 | ks | 165,00000 | 7,70 | 1 270,50 |
| 109 | 11601 | krab.rozvodka do 4mm2 | ks | 10,00000 | 98,36 | 983,60 |
| 110 | 11609 | Spínač pohybu , vestavný do podhledu, 360° | ks | 2,00000 | 904,78 | 1 809,56 |
| 111 | 11624 | "A" LED svítidlo dle specifikace v knize svítidel | ks | 12,00000 | 1 362,80 | 16 353,60 |
| 112 | 11700 | "A1" LED svítidlo dle specifikace v knize svítidel | ks | 5,00000 | 3 245,89 | 16 229,45 |
| 113 | 11701 | "B2" LED svítidlo dle specifikace v knize svítidel | ks | 6,00000 | 1 967,17 | 11 803,02 |
| 114 | 11702 | "C" LED svítidlo dle specifikace v knize svítidel | ks | 9,00000 | 3 890,40 | 35 013,60 |
| 115 | 11746 | Ocelový kabelový drátěný žlab 100/50mm vč. příslušenství | m | 24,00000 | 338,93 | 8 134,32 |
| 116 | 15057 | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, IP 40,16 A, 250 V AC, Upevnění šrouby. Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm?). Řazení: 2P+PE - barva oranžová - pro zdravotnictví | ks | 8,00000 | 260,11 | 2 080,88 |
| 117 | 33826 | CYA 4mm2 zelenožlutý | m | 18,00000 | 14,82 | 266,76 |
| 118 | 33836 | CYA 6mm2 zelenožlutý | m | 216,00000 | 23,71 | 5 121,36 |
| 119 | 33846 | CYA 10mm2 zelenožlutý | m | 20,00000 | 38,51 | 770,20 |
| 120 | 33856 | CYA 16mm2 zelenožlutý | m | 38,00000 | 58,07 | 2 206,66 |
| 121 | 33876 | CYA 35mm2 zelenožlutý | m | 22,00000 | 137,46 | 3 024,12 |
| 122 | 33914 | CXKH-R B2ca s1d1a1 3Cx1.5mm2 | m | 552,00000 | 29,03 | 16 024,56 |
| 123 | 33918 | CXKH-R B2ca s1d1a1 3x2.5mm2 | m | 430,00000 | 41,48 | 17 836,40 |
| 124 | 33984 | CXKH-R B2ca s1d1a1 5x95mm2 | m | 266,00000 | 2 123,02 | 564 723,32 |
| 125 | 34628 | Spínač jednopólový č.1 10 AX, 250 V AC, upevnění šrouby, bezšroubové svorky, kryt, rámeček barva bílá - pro zdravotnictví | ks | 7,00000 | 280,86 | 1 966,02 |
| 126 | 34640 | Přepínače střídavý č. 6 10 AX, 250 V, upevnění šrouby, bezšroubové svorky, kryt, rámeček barva bílá - pro zdravotnictví | ks | 2,00000 | 287,96 | 575,92 |
| 127 | 34644 | Přepínače křížový 10 AX, 250 V, upevnění šrouby, bezšroubové svorky, kryt, rámeček barva bílá - pro zdravotnictví | ks | 1,00000 | 427,80 | 427,80 |
| 128 | 41088 | jističochránič 1x10A/B, 0,03A TYP A | ks | 5,00000 | 2 112,92 | 10 564,60 |
| 129 | 41088 | jistič 1x6A/B | ks | 2,00000 | 208,54 | 417,08 |
| 130 | 41110 | jistič 3x16A/C | ks | 2,00000 | 686,73 | 1 373,46 |
| 131 | 41112 | jistič 3x25A/C | ks | 1,00000 | 820,63 | 820,63 |
| 132 | 453777 | Kabel JY(St)Y 2x2x0,8m m2 | m | 16,00000 | 11,84 | 189,44 |
| Díl: | 4 | Dodávky zařízení (specifikace) |  |  |  | 65 544,18 |
| 133 | 01 | Skříň přepěťových ochran | ks | 1,00000 | 15 023,63 | 15 023,63 |
| 134 | 02 | Úprava vývodového pole v HR - TS budova L - výkonový jistič 3VA23, In 400 A, Icu 110 kA / 415 V, nadproudová spoušť ETU320 (LI), Ir 160 + 400 A, rozpojení Vodiče PEN, osazení jističe, | ks | 1,00000 | 23 624,22 | 23 624,22 |

prodrátování a ostání mat.

| 135 | 03 | Pomocný a drobný mat. trasa přívodního kabelu | ks | 1,00000 | 22 585,74 | 22 585,74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 136 | 04 | Úprava hromosvodové soustavy v místě umístění zdrojů chladu. - tyčový jímač + jinací vedení, svorky atd... | ks | 1,00000 | 4 310,59 | 4 310,59 |
| Díl: | _5 | Práce v HZS |  |  |  | 244 376,54 |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 54 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| 0: | 04 | Silnoproud |
| R: | 03 | Elektroinstalace - budova L |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 137 | Pol_0135 | Úprava vývodového pole v hl. rozvodně HR4 | hod. | 32,00000 | 628,35 | 20 107,20 |
| 138 | Pol_0136 | Úklid pracoviště | hod. | 56,00000 | 399,87 | 22 392,72 |
| 139 | Pol_0137 | Vypracování výchozí revize elektro | hod. | 42,00000 | 742,61 | 31 189,62 |
| 140 | Pol_0138 | Zhotovení projektové dokumentace zaměření skut prov. | hod. | 40,00000 | 742,61 | 29 704,40 |
| 141 | Pol_0139 | Účat ved montéra při revizi | hod. | 16,00000 | 456,99 | 7 311,84 |
| 142 | Pol_0140 | Demontáž stávajích rozvodů | hod. | 48,00000 | 399,87 | 19 193,76 |
| 143 | Pol_0141 | Elektromontáže práce oneosazené v C21m | hod. | 86,00000 | 399,87 | 34 388,82 |
| 144 | Pol_0142 | Bourací a zednické práce | hod. | 16,00000 | 399,87 | 6 397,92 |
| 145 | Pol_0143 | Napojení na stávající rozvody | hod. | 16,00000 | 456,99 | 7 311,84 |
| 146 | Pol_0144 | Koordinace s ostatními profesemi | hod. | 32,00000 | 399,87 | 12 795,84 |
| 147 | Pol_0145 | Zabezpečení pracoviště | hod. | 36,00000 | 399,87 | 14 395,32 |
| 148 | Pol_0146 | Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách | hod. | 42,00000 | 399,87 | 16 794,54 |
| 149 | Pol_0147 | Vyčištění kabelové trasy, odkrytí a zakrytí kabelového kanálu + stoupací trasy | hod. | 56,00000 | 399,87 | 22 392,72 |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 55 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| 0: | 05 | Slaboproud |
| R: | 01 | Slaboproud - budova CH |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 1 Univerzální strukturovaná kabeláž kat. 6A 135 367,48 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pol_0001 | Patch panel 24pp modulární, 6A, plně osazený | ks | 1,00000 | 3 281,06 | 3 281,06 |
| 2 | Pol_0002 | vyvažovači panel 1U 5 vyvažovačích plastových ok | ks | 1,00000 | 201,08 | 201,08 |
| 3 | Pol_0003 | montáž patch panelu | ks | 2,00000 | 171,37 | 342,74 |
| 4 | Pol_0004 | Kabel kat.6A, B2ca S1 DO LSZH plášť, 4 páry | m | 1 120,00000 | 23,88 | 26 745,60 |
| 5 | Pol_0005 | ZATAŽ KAB DO LIST, TRUBEK, žlabů | m | 1 120,00000 | 26,28 | 29 433,60 |
| 6 | Pol_0006 | MONT DVOJZASUVKY 2xRJ 6A | ks | 7,00000 | 61,70 | 431,90 |
| 7 | Pol_0007 | Dodávka - dvojzásuvka 2xRJ45 6A včetně keystonů | ks | 7,00000 | 395,85 | 2 770,95 |
| 8 | Pol_0008 | MĚŘENI 1 KABELU K5.VYHOT. PROTOKOLU | ks | 14,00000 | 142,81 | 1 999,34 |
| 9 | Pol_0009 | UKONČENI - FORMA NA KABELU 6A | ks | 28,00000 | 85,68 | 2 399,04 |
| 10 | Pol_0010 | Krabice instalační pod omítku vč. vysekání lůžka | ks | 14,00000 | 77,68 | 1 087,52 |
| 11 | Pol_0011 | Trubka instalační pod omítkou 23-36 mm | m | 240,00000 | 81,69 | 19 605,60 |
| 12 | Pol_0012 | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | m | 240,00000 | 11,42 | 2 740,80 |
| 13 | Pol_0013 | AY 2,5 B | m | 240,00000 | 6,29 | 1 509,60 |
| 14 | Pol_0014 | Žlab 125/100 mm, | m | 10,00000 | 655,76 | 6 557,60 |
| 15 | Pol_0015 | Konstrukce ocelová do 10 kg | ks | 10,00000 | 215,93 | 2 159,30 |
| 16 | Pol_0016 | Úpravy v rozvaděči rack - organizace prostoru (posuny panelů a aktivních prvků bez přepojování | hod | 4,00000 | 685,47 | 2 741,88 |
| 17 | Pol_0017 | Požární ucpávky certifikované ve stěně (pro všechny SLP instalace) do 100x100 | ks | 7,00000 | 1 713,66 | 11 995,62 |
| 18 | Pol_0018 | Práce IT technika - vytvoření SW mezi DDC regulací a velínem MaR | hod | 4,00000 | 1 713,66 | 6 854,64 |
| 19 | Pol_0019 | Rozebrání a zpětná montáž podhledů | hod | 4,00000 | 571,22 | 2 284,88 |
| 20 | Pol_0020 | Demontáže, drobný spotřební materiál | ks | 1,00000 | 10 224,73 | 10 224,73 |
| Díl: 2 Kontrola vstupu 79 787,03 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Pol_0021 | Ctečka karet, D+M | ks | 2,00000 | 9 992,83 | 19 985,66 |
| 22 | Pol_0022 | Řadič pro jednu až dvě čtečky komplet, D+M, kompatibilní se stávajícím zařízením Uni APAS | ks | 2,00000 | 11 266,61 | 22 533,22 |
| 23 | Pol_0023 | IP jednotka Uni-Control | ks | 1,00000 | 19 152,83 | 19 152,83 |
| 24 | Pol_0024 | Zdroj pro systém | ks | 1,00000 | 2 909,20 | 2 909,20 |
| 25 | Pol_0025 | MONTÁŽ SYSTÉMU, OŽIVENI SAMOST. SYSTÉMU, OŽIVENÍ A ZAINTEGROVÁNÍ ČTEČEK | hod | 4,00000 | 1 713,66 | 6 854,64 |
| 26 | Pol_0026 | Belden 9501 nebo jiný kabel pro BUS | m | 20,00000 | 25,14 | 502,80 |
| 27 | Pol_0027 | 2x1,5 kabel pro napájení | m | 20,00000 | 18,85 | 377,00 |
| 28 | Pol_0028 | Kabel montáž | m | 40,00000 | 26,28 | 1 051,20 |
| 29 | Pol_0029 | Krabice instalační pod omítku vč. vysekání lůžka | ks | 20,00000 | 77,68 | 1 553,60 |
| 30 | Pol_0030 | Trubka instalační pod omítkou 23-36 mm | m | 20,00000 | 82,26 | 1 645,20 |
| 31 | Pol_0031 | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | m | 20,00000 | 11,42 | 228,40 |
| 32 | Pol_0032 | AY 2,5 B | m | 20,00000 | 6,86 | 137,20 |
| 33 | Pol_0033 | Demontáže, drobný spotřební materiál | ks | 1,00000 | 2 856,08 | 2 856,08 |
| Díl: 3 Zvonková signalizace 10 200,65 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Pol_0034 | Zvonkový transformátor D+M | ks | 1,00000 | 1 849,58 | 1 849,58 |
| 35 | Pol_0035 | Zvonkové tlačítko, D+M, s popisovým polem, odolný design | ks | 1,00000 | 573,50 | 573,50 |
| 36 | Pol_0036 | Domovní zvonek elektromechanický | ks | 2,00000 | 1 209,85 | 2 419,70 |
| 37 | Pol_0037 | Kabel (2x0,8) - dodávka, montáž (propojení hlásičů) - B2ca, s1, d1 | m | 20,00000 | 41,12 | 822,40 |
| 38 | Pol_0038 | Krabice instalační pod omítku vč. vysekání lůžka | ks | 20,00000 | 77,68 | 1 553,60 |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 56 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| 0: | 05 | Slaboproud |
| R: | 01 | Slaboproud - budova CH |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | Pol_0039 | Trubka instalační pod omítkou 23-36 mm | m | 20,00000 | 82,26 | 1 645,20 |
| 40 | Pol_0040 | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | m | 20,00000 | 11,42 | 228,40 |
| 41 | Pol_0041 | AY 2,5 B | m | 20,00000 | 6,86 | 137,20 |
| 42 | Pol_0042 | Demontáže, drobný spotřební materiál | ks | 1,00000 | 971,07 | 971,07 |
| Díl: 4 Elektrická požární signalizace EPS 69 333,71 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Pol_0043 | Požární hlásič kouře, Individuálně adresovatelný - montáž, provedení adresace, včetně patice | ks | 8,00000 | 639,78 | 5 118,24 |
| 44 | Pol_0044 | Demontáž stávajícího hlásiče včetně patice, repase k dalšímu použití (míra využití stávajících hlásičů bude vyjasněna po demontáži) | ks | 4,00000 | 742,59 | 2 970,36 |
| 45 | Pol_0045 | Dodávka kouřového hlásiče včetně patice | ks | 8,00000 | 2 819,44 | 22 555,52 |
| 46 | Pol_0046 | Oživení EPS, úprava SW EPS | kpl | 1,00000 | 7 939,89 | 7 939,89 |
| 47 | Pol_0047 | Kabel (2x0,8) - dodávka, montáž (propojení hlásičů) - B2ca, s1, d1 | m | 45,00000 | 41,12 | 1 850,40 |
| 48 | Pol_0048 | Lišta 20x20 pro vedení kabelů k čidlům nad podhledem - komplet včetně hmoždinek | m | 20,00000 | 117,68 | 2 353,60 |
| 49 | Pol_0049 | Ekologická likvidace ionizačního hlásiče | ks | 10,00000 | 571,22 | 5 712,20 |
| 50 | Pol_0050 | Vyhledání bodů napojení (navazuje na stávající instalaci) | hod | 2,00000 | 628,34 | 1 256,68 |
| 51 | Pol_0051 | Provizorní zprovoznění EPS v nerekonstruované části patra po dobu průběhu stavby - provizorní propojení kruhové linky | hod | 4,00000 | 971,07 | 3 884,28 |
| 52 | Pol_0052 | Úprava grafické nástavby LATIS | hod | 4,00000 | 1 713,66 | 6 854,64 |
| 53 | Pol_0053 | Demontáže, drobný spotřební materiál | ks | 1,00000 | 3 998,50 | 3 998,50 |
| 54 | Pol_0054 | Optická signalizace hlásiče LED D+M | ks | 4,00000 | 1 209,85 | 4 839,40 |
| Díl: 5 Domácí rozhlas 19 247,60 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Pol_0055 | Reproduktor EVAC 100V, až 2x6W do podhledu, do SDK příčky, včetně krytu, EN54, dvousystémový | ks | 3,00000 | 2 006,10 | 6 018,30 |
| 56 | Pol_0056 | Montáž reproduktoru, koordinace s ostatními součástmi podhledu | ks | 3,00000 | 742,59 | 2 227,77 |
| 57 | Pol_0057 | Pro ovládaná zařízení - kabel se zaručenou funkčností při požáru, B2ca, S1, DO 2x1,5, D+M, včetně ohniodolných příchytek. | m | 25,00000 | 86,82 | 2 170,50 |
| 58 | Pol_0058 | Vyhledání bodů napojení (navazuje na stávající instalaci) | hod | 4,00000 | 514,10 | 2 056,40 |
| 59 | Pol_0059 | Svorkovací krabice P30 | ks | 2,00000 | 873,96 | 1 747,92 |
| 60 | Pol_0060 | Nastavení správné akustické hladiny na reproduktoru - akustická zkouška za přítomnosti uživatele | hod | 2,00000 | 971,07 | 1 942,14 |
| 61 | Pol_0061 | Provizorní zprovoznění rozhlasu v nerekonstruované části patra po dobu průběhu stavby - provizorní propojení repro linky | hod | 2,00000 | 971,07 | 1 942,14 |
| 62 | Pol_0062 | Demontáže, drobný spotřební materiál | ks | 1,00000 | 1 142,43 | 1 142,43 |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 57 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| 0: | 05 | Slaboproud |
| R: | 02 | Slaboproud - budova L |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 1 Elektrická požární signalizace EPS 97 373,32 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pol_0001 | Požární hlásič kouře, individuálně adresovatelný - montáž, provedení adresace, včetně patice | ks | 11,00000 | 639,74 | 7 037,14 |
| 2 | Pol_0002 | Demontáž stávajícího hlásiče včetně patice, repase k dalšímu použití (míra využití stávajících hlásičů bude vyjasněna po demontáži) | ks | 5,00000 | 742,56 | 3 712,80 |
| 3 | Pol_0003 | Dodávka kouřového hlásiče včetně patice | ks | 11,00000 | 2 819,33 | 31 012,63 |
| 4 | Pol_0004 | Oživení EPS, úprava SW EPS | kpl | 1,00000 | 10 190,13 | 10 190,13 |
| 5 | Pol_0005 | Kabel (2x0,8) - dodávka, montáž (propojení hlásičů) - B2ca, s1, d1 | m | 90,00000 | 41,12 | 3 700,80 |
| 6 | Pol_0006 | Lišta 20x20 pro vedení kabelů k čidlům nad podhledem - komplet včetně hmoždinek | m | 40,00000 | 117,68 | 4 707,20 |
| 7 | Pol_0007 | Ekologická likvidace ionizačního hlásiče | ks | 10,00000 | 571,20 | 5 712,00 |
| 8 | Pol_0008 | Vyhledání bodů napojení (navazuje na stávající instalaci) | hod | 2,00000 | 628,30 | 1 256,60 |
| 9 | Pol_0009 | Provizorní zprovoznění EPS v nerekonstruované části patra po dobu průběhu stavby - provizorní propojení kruhové linky | hod | 4,00000 | 971,04 | 3 884,16 |
| 10 | Pol_0010 | Úprava grafické nástavby LATIS | hod | 4,00000 | 1 713,60 | 6 854,40 |
| 11 | Pol_0011 | Demontáže, drobný spotřební materiál | ks | 1,00000 | 5 997,55 | 5 997,55 |
| 12 | Pol_0012 | Optická signalizace hlásiče LED D+M | ks | 11,00000 | 1 209,81 | 13 307,91 |
| Díl: 2 Domácí rozhlas 27 794,38 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Pol_0013 | Reproduktor EVAC 100V, až 2x6W do podhledu, do SDK příčky, včetně krytu, EN54, dvousystémový | ks | 5,00000 | 2 006,03 | 10 030,15 |
| 14 | Pol_0014 | Montáž reproduktoru, koordinace s ostatními součástmi podhledu | ks | 5,00000 | 742,56 | 3 712,80 |
| 15 | Pol_0015 | Pro ovládaná zařízení - kabel se zaručenou funkčností při požáru, B2ca, S1, DO 2x1,5, D+M, včetně ohniodolných příchytek. | m | 40,00000 | 86,82 | 3 472,80 |
| 16 | Pol_0016 | Vyhledání bodů napojení (navazuje na stávající instalaci) | hod | 4,00000 | 514,09 | 2 056,36 |
| 17 | Pol_0017 | Svorkovací krabice P30 | ks | 4,00000 | 873,93 | 3 495,72 |
| 18 | Pol_0018 | Nastavení správné akustické hladiny na reproduktoru - akustická zkouška za přítomnosti uživatele | hod | 2,00000 | 971,04 | 1 942,08 |
| 19 | Pol_0019 | Provizorní zprovoznění rozhlasu v nerekonstruované části patra po dobu průběhu stavby - provizorní propojení repro linky | hod | 2,00000 | 971,04 | 1 942,08 |
| 20 | Pol_0020 | Demontáže, drobný spotřební materiál | ks | 1,00000 | 1 142,39 | 1 142,39 |
| Díl: 3 Univerzální strukturovaná kabeláž kat. 6A 141 477,45 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Pol_0021 | Patch panel 24pp modulární, 6A, plně osazený | ks | 1,00000 | 3 280,93 | 3 280,93 |
| 22 | Pol_0022 | vyvažovači panel 1U 5 vyvažovačích plastových ok | ks | 1,00000 | 201,07 | 201,07 |
| 23 | Pol_0023 | montáž patch panelu | ks | 2,00000 | 171,37 | 342,74 |
| 24 | Pol_0024 | Kabel kat.6A, B2ca S1 DO LSZH plášť, 4 páry | m | 1 090,00000 | 24,00 | 26 160,00 |
| 25 | Pol_0025 | ZATAŽ KAB DO LIST, TRUBEK, žlabů | m | 1 090,00000 | 26,28 | 28 645,20 |
| 26 | Pol_0026 | MONT DVOJZASUVKY 2xRJ 6A | ks | 7,00000 | 61,70 | 431,90 |
| 27 | Pol_0027 | Dodávka - dvojzásuvka 2xRJ45 6A včetně keystonů | ks | 7,00000 | 396,41 | 2 774,87 |
| 28 | Pol_0028 | MĚŘENI 1 KABELU K5.VYHOT. PROTOKOLU | ks | 14,00000 | 142,81 | 1 999,34 |
| 29 | Pol_0029 | UKONČENI - FORMA NA KABELU 6A | ks | 28,00000 | 85,68 | 2 399,04 |
| 30 | Pol_0030 | Krabice instalační pod omítku vč. vysekání lůžka | ks | 14,00000 | 77,68 | 1 087,52 |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 58 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| 0: | 05 | Slaboproud |
| R: | 02 | Slaboproud - budova L |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Pol_0031 | Trubka instalační pod omítkou 23-36 mm | m | 225,00000 | 82,26 | 18 508,50 |
| 32 | Pol_0032 | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | m | 225,00000 | 11,42 | 2 569,50 |
| 33 | Pol_0033 | AY 2,5 B | m | 225,00000 | 6,86 | 1 543,50 |
| 34 | Pol_0034 | Žlab 125/100 mm, | m | 20,00000 | 655,72 | 13 114,40 |
| 35 | Pol_0035 | Konstrukce ocelová do 10 kg | ks | 20,00000 | 215,92 | 4 318,40 |
| 36 | Pol_0036 | Úpravy v rozvaděči rack - organizace prostoru (posuny panelů a aktivních prvků bez přepojování | hod | 4,00000 | 685,43 | 2 741,72 |
| 37 | Pol_0037 | Požární ucpávky certifikované ve stěně (pro všechny SLP instalace) do 100x100 | ks | 7,00000 | 1 713,61 | 11 995,27 |
| 38 | Pol_0038 | Práce IT technika - vytvoření SW mezi DDC regulací a velínem MaR | hod | 4,00000 | 1 713,60 | 6 854,40 |
| 39 | Pol_0039 | Rozebrání a zpětná montáž podhledů | hod | 4,00000 | 571,20 | 2 284,80 |
| 40 | Pol_0040 | Demontáže, drobný spotřební materiál | ks | 1,00000 | 10 224,35 | 10 224,35 |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 59 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| 0: | 06 | Vzduchotechnika |
| R: | 01 | VZT - budova CH |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 1 Zařízení č. 4-Teplovzdušné větrání 318 538,58 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Centrální VZT jednotka - STAVAJlCl, bez úprav |  | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2 | Elektrický odporový vyvíječ páry (10 kg/h páry) -1 jednotka, D+M | ks | 1,00000 | 122 486,27 | 122 486,27 |

Včetně relé, kondez.hadice, parní hadice 1 m, distribuční trubice, kondenzační hadice 4 m a Modbus adaptéru

Vybavení prvky MaRje dodávkou profese MaR.

Včetně uchycení vyvíječe na stěnu a systému uchycení.

Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v technické zprávě VZT.

Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1 .NP

1

| 33 | Regulace vyvíječe páry | ks | 1,00000 | 571,23 | 571,23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 4 4 | Vlhčící kus v potrubí (parní komora) 450x280x1500, D+M | ks | 1,00000 | 12 951,01 | 12 951,01 |

nerezové provedení, vyspádované dno s nátrubkem pro odvod kondenzátu min. DN 32, průhledítko, revizní otvor

včetně úpravy pro osazení parní trubice Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1 .NP 1

| 5 | 5 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M | ks | 1,00000 | 2 630,72 | 2 630,72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 x 16, včetně připojovací krabice Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1.NP 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 6 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M | ks | 1,00000 | 2 630,72 | 2 630,72 |
| 300 x 8, včetně připojovací krabice Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1 .NP 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M | ks | 2,00000 | 2 630,72 | 5 261,44 |
| 600 x 40, včetně připojovací krabice Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1.NP 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 8 | Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M | ks | 2,00000 | 197,65 | 395,30 |
| Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1 .NP 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 9 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M | ks | 1,00000 | 2 570,94 | 2 570,94 |

300 x 8, včetně připojovací krabice

Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1.NP 1

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 60 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0: | 06 | Vzduchotechnika |  |  |  |  |
| R: | 01 | VZT - budova CH |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| 10 | 10 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M | ks | 1,00000 | 2 570,94 | 2 570,94 |
| 400 x 16, včetně připojovací krabice Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1 .NP 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 11 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M | ks | 2,00000 | 2 570,94 | 5 141,88 |
| 600 x 40, včetně připojovací krabice Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1.NP 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12 12 |  | Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M | ks | 4,00000 | 961,96 | 3 847,84¦ |
| pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1 .NP 4 |  |  |  |  |  |  |
| 13 13 |  | Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M | ks | 2,00000 | 848,85 | 1 697,70¦ |
| pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1 .NP 2 |  |  |  |  |  |  |
| 14 14 |  | Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M | ks | 2,00000 | 744,89 | 1 489,78¦ |
| pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1 .NP 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 15 |  | Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M | ks | 2,00000 | 696,91 | 1 393,82¦ |
| pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1 .NP 2 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 16 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M | bm | 12,00000 | 299,33 | 3 591,96 |
| Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1.NP 12 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 17 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M | bm | 6,00000 | 262,77 | 1 576,62 |
| Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1 .NP 6 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 18 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M | bm | 6,00000 | 207,93 | 1 247,58 |
| Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1.NP 6 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 19 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M | bm | 6,00000 | 196,50 | 1 179,00 |
| Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1 .NP 6 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20 | Cu potrubí dimenze 42x1,5 mm pro vedení páry mezi parním vyvíječem a distribuční trubicí, D+M | bm | 5,00000 | 2 272,36 | 11 361,80 |

Délka trasy vedení páry Cu potrubím nesmí přesáhnout 8 m a zároveň na této trase mohou být maximálně 3 kolena.

Propojení Cu trubky s hrdlem parního vyvíječe a Cu trubky s parním distributorem bude provedeno gumovou parní hadicí, která je součástí

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 61 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0: | 06 | Vzduchotechnika |  |  |  |  |
| R: | 01 | VZT - budova CH |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| dodávky z.č. 4.02. Horizontálně vedená část rozvodu musí být vyspádována směrem k parnímu vyvíječi nebo k distributoru páry. Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1 .NP 5 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21 | Nehořlavá tepelná a protikondenzační nenasákavá kruhová izolace z kamenné vlny s hliníkovou fólií se samolepicím přesahem v podélném spoji, | bm | 5,00000 | 750,60 | 3 753,00 |

max. provozní teplota +250 °C, vnitřní průměr 42 mm, tepelná vodivost při 100°C = 0,044 W/mK, ti. 20 mm, D+M

Pro izolování Cu potrubí vedoucí páru mezi vyvíječem a distributorem.

Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1 .NP 5

| 22 | 22 | Čtyřhranné ocel, potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M | m2 | 10,00000 | 931,11 | 9311,10¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1 .NP 10 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 23 | Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M | m2 | 10,00000 | 712,90 | 7 129,00 |
| včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1 .NP 10 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 24 | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 10,00000 | 572,37 | 5 723,70 |
| s AI. polepem přip. na trny, přelepení spojů AI. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1 .NP 10 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 25 | Demontáž VZT potrubí včetně izolace, VZT prvků, ohebných hadic a koncových elementů | hod | 12,00000 | 355,31 | 4 263,72 |
| Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1.NP-demontáže 12 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 26 | Demontáž a opětovná montáž VZT koncových elementů včetně ohebných hadic systému "provětrávání" v CT vyšetřovně | hod | 10,00000 | 355,31 | 3 553,10 |
| Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1.NP-demontáže 10 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 27 | Demontáž FCU jednotek včetně odpojení od médií a jejich zaslepení | ks | 4,00000 | 566,67 | 2 266,68 |
| Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1.NP-demontáže 4 Neobsazeno |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 28 | Montážní materiál k z.č. 4 | kg | 40,00000 | 342,74 | 13 709,60 |
| 29 | 30 | Přeměření průtoků vzduchu z.č.4 před zahájením demontáží | hod | 15,00000 | 634,07 | 9 511,05 |
| 30 | 33 | Zaregulování z.č. 4, koordinace s MaR | hod | 25,00000 | 634,07 | 15 851,75 |
| 31 | 37 | Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu) | % | 3,60000 | 1 984,47 | 7 144,09 |
| 32 | 42 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 10,00000 | 660,35 | 6 603,50 |
| 33 | 48 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 15,00000 | 917,40 | 13 761,00 |
| 34 | 55 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 15,00000 | 634,07 | 9 511,05 |
| 35 | 63 | Zaškolení obsluhy | hod | 2,00000 | 634,07 | 1 268,14 |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 62 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| O: | 06 | Vzduchotechnika |
| R: | 01 | VZT - budova CH |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 72 | Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu | měření | 1,00000 | 8 911,25 | 8 911,25 |
| 37 | 82 | Čištění a desinfekce VZT zařízení | hod | 15,00000 | 778,02 | 11 670,30 |
| Díl: _2 Zařízení, č. 4A - Celoroční přímé chlazení 478 312,54 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 83 | Venkovní kondenzační jednotka MiniVRF, Qch=22,4 kW / Qtop=25kW, chladivo R410A, D+M | ks | 1,00000 | 153 795,58 | 153 795,58 |

Lp(1 m)=58dBA, SEER=6,0, SCOP=4,25, m=115kg, provozní režim chlazení -15° až +48°C
včetně krytu proti namrzání

včetně dodávky a montáže nosného základu a pružného uložení

Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1.NP

1

| 39 | 84 | Vnitřní kazetová jednotka s funkcí bezprůvanového chlazení | ks | 1,00000 | 38 113,87 | 38 113,87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Qchl=2,8kW / Qtop=3,2kW, Lpa(1 m)=33/26 dB(A), m=12kg

včetně kabelového ovladače a kabelu a jeho propojení a zapojení, při instalaci bude aktivován autorestart

včetně čerpadla kondenzátu silově napájeného z vnitřní jednotky přes bezpečnostní kontakt chodu čerpadla kondenzátu

Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1 .NP

1

| 40 | 85 | Vnitřní kazetová jednotka s funkcí bezprůvanového chlazení | ks | 2,00000 | 38 113,87 | 76 227,74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Qchl=5,6kW / Qtop=6,3kW, Lpa(1 m)=39/33 dB(A), m=12kg

včetně kabelového ovladače a kabelu a jeho propojení a zapojení, při instalaci bude aktivován autorestart

včetně čerpadla kondenzátu silově napájeného z vnitřní jednotky přes bezpečnostní kontakt chodu čerpadla kondenzátu

Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1 .NP

2

41 86	Vnitřní podstropní jednotka	ks	1,00000	44 640,78	44 640,78|

Qchl=11,2kW/Qtop=12,5kW, Lpa(1m)=45/37 dB(A), m=33,5kg

včetně adaptéru pro externí kontakt, kabelového ovladače a kabelu a jeho propojení a zapojení, při instalaci bude aktivován autorestart

včetně čerpadla kondenzátu silově napájeného z vnitřní jednotky přes bezpečnostní kontakt chodu čerpadla kondenzátu

Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1 .NP

1

| 42 | 87 | Redundanční modul pro automatický záskok záložního systému při poruše hlavního chlazení, D+M | ks | 1,00000 | 19 000,38 | 19 000,38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| včetně propojení s vnitřními jednotkami v technické místosti a nastavení Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1.NP 1 |  |  |  |  |  |  |
| 43 88 |  | Modbus-RTU brána, D+M | ks | 1,00000 | 15 115,99 | 15 115,99¦ |

včetně propojení s venkovní kondenzační jednotkou a nastavení Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1.NP 1

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 63 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| 0: | 06 | Vzduchotechnika |
| R: | 01 | VZT - budova CH |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 89 | Předizolované chladivové potrubí včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 dO, D+M Cu potrubí 9,52/19 ,05 | bm | 24,00000 | 1 593,75 | 38 250,00 |
| 45 | 89 | Předizolované chladivové potrubí včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 dO, D+M Cu potrubí 9,52/15 ,88 | bm | 9,00000 | 1 084,20 | 9 757,80 |
| 46 | 89 | Předizolované chladivové potrubí včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 dO, D+M Cu potrubí 6,35/12 ,7 | bm | 9,00000 | 744,89 | 6 704,01 |

Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu
Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík).

42

| 47 | 90 | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunik.kabeláží, D+M | bm | 42,00000 | 329,03 | 13 819,26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

42

| 48 | 91 | Krycí žlab z pozinkového plechu včetně tvarovek a víka provedeníCu potrubí, kabeláže; 300x100, D+M | bm | 3,00000 | 867,13 | 2 601,39 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 92 | Doplnění chladivá do systému R410A, D+M | kg | 6,00000 | 1 975,33 | 11 851,98 |
| 50 | 93 | Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M | m2 | 1,00000 | 1 268,14 | 1 268,14 |
| Neobsazeno |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 94 | Montážní materiál k Z.Č.4A | kg | 15,00000 | 342,74 | 5 141,10 |
| 52 | 95 | Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu) | % | 1,00000 | 3 589,64 | 3 589,64 |
| 53 | 96 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 10,00000 | 837,43 | 8 374,30 |
| 54 | 97 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 5,00000 | 917,40 | 4 587,00 |
| 55 | 98 | Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku | hod | 10,00000 | 422,71 | 4 227,10 |
| 56 | 99 | Vakuování systému | hod | 10,00000 | 634,07 | 6 340,70 |
| 57 | 100 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 5,00000 | 634,07 | 3 170,35 |
| 58 | 101 | Zaškolení obsluhy | hod | 2,00000 | 634,07 | 1 268,14 |
| 59 | 102 | Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu | měření | 1,00000 | 8 911,25 | 8 911,25 |
| 60 | 103 | Čištění a desinfekce VZT zařízení | hod | 2,00000 | 778,02 | 1 556,04 |
| Díl: _3 Zařízení, č. 4B - Záloha celoročního 220 393,99 přímého chlazení |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 104 | Venkovní kondenzační jednotka SPLIT, Qch=10,0 kW / Qtop=11,2 kW, chladivo R32, D+M | ks | 1,00000 | 81 008,97 | 81 008,97 |

Lp(1 m)=54dBA, SEER/SCOP=6,1/4,0, m=74kg, provozní režim chlazení -15° až +50°C včetně krytu proti namrzání

včetně dodávky a montáže nosného základu a pružného uložení

Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1 .NP

1

| 62 | 105 | Vnitřní podstropní jednotka | ks | 1,00000 32 704,28 32 704,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Qchl=10,0kW/Qtop=11,2kW, Lpa(1m)=42 dB(A), m=42kg

včetně adaptéru pro externí kontakt, kabelového ovladače a kabelu a jeho propojení a zapojení, při instalaci bude
aktivován autorestart

včetně čerpadla kondenzátu silově napájeného z vnitřní jednotky přes bezpečnostní kontakt chodu čerpadla
kondenzátu

Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1 .NP

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 64 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| O: | 06 | Vzduchotechnika |
| R: | 01 | VZT - budova CH |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 63 106 |  | Modbus-RTU brána, D+M | ks | 1,00000 | 8 034,98 | 8 034,98¦ |
| včetně propojení s venkovní kondenzační jednotkou a nastavení Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 1 .NP 1 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Pol_0064 | Předizolované chladivové potrubí včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 dO, D+M Cu potrubí 9,52/15,88 | bm | 38,00000 | 1 084,20 | 41 199,60 |
| Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). Viz výkres číslo: 38 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 108 | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunik.kabeláží, D+M | bm | 38,00000 | 329,03 | 12 503,14 |
| 38 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 109 | Krycí žlab z pozinkového plechu včetně tvarovek a víka provedeníCu potrubí, kabeláže; 300x100, D+M | bm | 1,50000 | 867,14 | 1 300,71 |

1,5

Doplnění chladivá do systému R32, D+M

Neobszeno

| 67 110

kg 5,00000	1 801,67	9 008,35|

| 68 | 111 | Montážní materiál k z.č.4B | kg | 10,00000 | 342,74 | 3 427,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | 112 | Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu) | % | 1,00000 | 1 414,38 | 1 414,38 |
| 70 | 113 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 10,00000 | 501,55 | 5 015,50 |
| 71 | 114 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 5,00000 | 917,40 | 4 587,00 |
| 72 | 115 | Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku | hod | 5,00000 | 422,71 | 2 113,55 |
| 73 | 116 | Vakuování systému | hod | 5,00000 | 634,07 | 3 170,35 |
| 74 | 117 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 5,00000 | 634,07 | 3 170,35 |
| 75 | 118 | Zaškolení obsluhy | hod | 2,00000 | 634,07 | 1 268,14 |
| 76 | 119 | Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu | měření | 1,00000 | 8 911,25 | 8 911,25 |
| 77 | 120 | Čištění a desinfekce VZT zařízení | hod | 2,00000 | 778,02 | 1 556,04 |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 65 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| 0: | 06 | Vzduchotechnika |
| R: | 02 | VZT - budova L |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 1 Zařízení č. 26 - Teplovzdušné větrání 328 033,27 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Centrální VZT jednotka - STAVAJlCl, bez úprav |  | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2 | Elektrický odporový vyvíječ páry (10 kg/h páry) -1 jednotka, D+M | ks | 1,00000 | 122 486,31 | 122 486,31 |

Včetně relé, kondez.hadice, parní hadice 1 m, distribuční trubice, kondenzační hadice 4 m a Modbus adaptéru

Vybavení prvky MaRje dodávkou profese MaR.

Včetně uchycení vyvíječe na stěnu a systému uchycení.

Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v technické zprávě VZT.

Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP

1

| 33 | Regulace vyvíječe páry | ks | 1,00000 | 571,23 | 571,23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 4 4 | Vlhčící kus v potrubí (parní komora) 355x355x1500, D+M | ks | 1,00000 | 12 951,01 | 12 951,01 |

nerezové provedení, vyspádované dno s nátrubkem pro odvod kondenzátu min. DN 32, průhledítko, revizní otvor

včetně úpravy pro osazení parní trubice Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP 1

| 5 | 5 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M | ks | 1,00000 | 2 630,72 | 2 630,72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 x 40, včetně připojovací krabice Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 6 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M | ks | 1,00000 | 2 630,72 | 2 630,72 |
| 400 x 16, včetně připojovací krabice Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M | ks | 1,00000 | 2 630,72 | 2 630,72 |
| 300 x 8, včetně připojovací krabice Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 8 | Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M | ks | 7,00000 | 197,65 | 1 383,55 |
| Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP 7 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 9 | Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček, D+M | ks | 1,00000 | 229,64 | 229,64 |
| Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10 | Talířový ventil kovový d=160 přívodní + rámeček, D+M | ks | 1,00000 | 229,64 | 229,64 |

Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 66 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| 0: | 06 | Vzduchotechnika |
| R: | 02 | VZT - budova L |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 11 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M | ks | 1,00000 | 2 570,94 | 2 570,94 |
| 300 x 8, včetně připojovací krabice Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 12 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M | ks | 1,00000 | 2 570,94 | 2 570,94 |
| 400 x 16, včetně připojovací krabice Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 13 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M | ks | 2,00000 | 2 570,94 | 5 141,88 |
| 600 x 40, včetně připojovací krabice Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP 2 |  |  |  |  |  |  |
| 14 14 |  | Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M | ks | 3,00000 | 961,96 | 2 885,88¦ |
| pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP 3 |  |  |  |  |  |  |
| 15 15 |  | Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M | ks | 2,00000 | 848,85 | 1 697,70¦ |
| pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP 2 |  |  |  |  |  |  |
| 16 16 |  | Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M | ks | 7,00000 | 744,89 | 5 214,23¦ |
| pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP 7 |  |  |  |  |  |  |
| 17 17 |  | Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M | ks | 7,00000 | 696,91 | 4 878,37¦ |
| pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP 7 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 18 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M | bm | 9,00000 | 299,33 | 2 693,97 |
| Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP 9 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 19 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M | bm | 6,00000 | 262,77 | 1 576,62 |
| Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP 6 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M | bm | 21,00000 | 207,93 | 4 366,53 |
| Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP 21 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M | bm | 21,00000 | 196,50 | 4 126,50 |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 67 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| O: | 06 | Vzduchotechnika |
| R: | 02 | VZT - budova L |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22 | Cu potrubí dimenze 42x1,5 mm pro vedení páry mezi parním vyvíječem a distribuční trubicí, D+M | bm | 5,00000 | 2 272,36 | 11 361,80 |

Délka trasy vedení páry Cu potrubím nesmí přesáhnout 8 m a zároveň na této trase mohou být maximálně 3 kolena.

Propojení Cu trubky s hrdlem parního vyvíječe a Cu trubky s parním distributorem bude provedeno gumovou parní hadicí, která je součástí

dodávky z.č. 26.02. Horizontálně vedená část rozvodu musí být vyspádována směrem k parnímu vyvíječi nebo k distributoru páry.

Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP

5

| 23 | 23 | Nehořlavá tepelná a protlkondenzační nenasákavá kruhová izolace z kamenné vlny s hliníkovou fólií se samolepicím přesahem v podélném spoji, | bm | 5,00000 | 750,60 | 3 753,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

max. provozní teplota +250 °C, vnitřní průměr 42 mm, tepelná vodivost při 100°C = 0,044 W/mK, tl. 20 mm, D+M

Pro izolování Cu potrubí vedoucí páru mezi vyvíječem a distributorem.

Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP 5

| 24 24 |  | Čtyřhranné ocel, potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M | m2 | 10,00000 | 931,11 | 9311,10¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP 10 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 25 | Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M | m2 | 10,00000 | 712,90 | 7 129,00 |

včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních
ucpávek

Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP

10

| 26 | 26 | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 10,00000 | 572,37 | 5 723,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s AI. polepem přip. na trny, přelepení spojů AI. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP 10 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 27 | Demontáž VZT potrubí včetně izolace, VZT prvků, ohebných hadic a koncových elementů | hod | 12,00000 | 355,31 | 4 263,72 |
| Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP-demontáže 12 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 28 | Demontáž FCU jednotek včetně odpojení od médií a jejich zaslepení, včetně navazujícího VZT potrubí a koncových elementů | ks | 3,00000 | 566,67 | 1 700,01 |
| Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP-demontáže 3 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 29 | Demontáž a opětovná montáž anemostatů v popisovně, demontáž včetně ohebné hadice | hod | 8,00000 | 355,31 | 2 842,48 |

Viz výkres číslo: D.1.4.3 - D.1.4.3 - Půdorys 3.NP-demontáže
8
Neobsazeno

| 30 | 30 | Montážní materiál k z.č. 26 | kg | 40,00000 | 342,74 | 13 709,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 31 | Zaregulování z.č. 26, koordinace s MaR | hod | 25,00000 | 634,07 | 15 851,75 |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 68 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| O: | 06 | Vzduchotechnika |
| R: | 02 | VZT - budova L |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 32 | Přeměření průtoků vzduchu z.č.26 před zahájením demontáží | hod | 15,00000 | 634,07 | 9 511,05 |
| 33 | 33 | Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu) | % | 3,60000 | 2 023,31 | 7 283,92 |
| 34 | 34 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 10,00000 | 700,33 | 7 003,30 |
| 35 | 35 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 15,00000 | 917,40 | 13 761,00 |
| 36 | 36 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 15,00000 | 634,07 | 9 511,05 |
| 37 | 37 | Zaškolení obsluhy | hod | 2,00000 | 634,07 | 1 268,14 |
| 38 | 38 | Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu | měření | 1,00000 | 8 911,25 | 8 911,25 |
| 39 | 39 | Čištění a desinfekce VZT zařízení | hod | 15,00000 | 778,02 | 11 670,30 |
| Díl: | 2 | Z. č. 26A - Celoroční přímé chlazení |  |  |  | 456 886,74 |
| 40 | 40 | Venkovní kondenzační jednotka MiniVRF, Qch=22,4 kW / Qtop=25kW, chladivo R410A, D+M | ks | 1,00000 | 153 795,68 | 153 795,68 |

Lp(1 m)=58dBA, SEER=6,0, SCOP=4,25, m=115kg, provozní režim chlazení -15° až +48°C
včetně krytu proti namrzání

včetně dodávky a montáže nosného základu a pružného uložení

Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP

1

| 41 | 41 | Vnitřní kazetová jednotka s funkcí bezprůvanového chlazení | ks | 1,00000 | 38 113,88 | 38 113,88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Qchl=2,8kW / Qtop=3,2kW, Lpa(1 m)=33/26 dB(A), m=12kg

včetně kabelového ovladače a kabelu a jeho propojení a zapojení, při instalaci bude aktivován autorestart

včetně čerpadla kondenzátu silově napájeného z vnitřní jednotky přes bezpečnostní kontakt chodu čerpadla kondenzátu

Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP

1

| 42 | 42 | Vnitřní kazetová jednotka s funkcí bezprůvanového chlazení | ks | 2,00000 | 38 113,88 | 76 227,76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Qchl=5,6kW / Qtop=6,3kW, Lpa(1 m)=39/33 dB(A), m=12kg

včetně kabelového ovladače a kabelu a jeho propojení a zapojení, při instalaci bude aktivován autorestart

včetně čerpadla kondenzátu silově napájeného z vnitřní jednotky přes bezpečnostní kontakt chodu čerpadla kondenzátu

Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP

2

43 43	Vnitřní podstropní jednotka	ks	1,00000	44 640,80	44 640,80|

Qchl=11,2kW/Qtop=12,5kW, Lpa(1m)=45/37 dB(A), m=33,5kg

včetně adaptéru pro externí kontakt, kabelového ovladače a kabelu a jeho propojení a zapojení, při instalaci bude aktivován autorestart

včetně čerpadla kondenzátu silově napájeného z vnitřní jednotky přes bezpečnostní kontakt chodu čerpadla kondenzátu

Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP

1

| 44 | 44 | Redundanční modul pro automatický záskok záložního systému při poruše hlavního chlazení | ks | 1,00000 | 19 000,38 | 19 000,38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

včetně propojení s vnitřními jednotkami v technické místosti a nastavení Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP 1

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 69 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| O: | 06 | Vzduchotechnika |
| R: | 02 | VZT - budova L |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 45 | Modbus-RTU brána | ks | 1,00000 | 15 115,99 | 15 115,99 |

včetně propojení s venkovní kondenzační jednotkou a nastavení Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP 1

| 46 | 46 | Předizolované chladivové potrubí včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 dO, D+M Cu potrubí 9,52/19 ,05 | bm | 12,00000 | 1 593,75 | 19 125,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 46 | Předizolované chladivové potrubí včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 dO, D+M Cu potrubí 9,52/15 ,88 | bm | 8,00000 | 1 084,20 | 8 673,60 |
| 48 | 46 | Předizolované chladivové potrubí včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 dO, D+M Cu potrubí 6,35/12 ,7 | bm | 13,00000 | 744,89 | 9 683,57 |
| Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). 33 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 47 | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunik.kabeláží, D+M | bm | 33,00000 | 329,03 | 10 857,99 |

33

| 50 | 48 | Krycí žlab z pozinkového plechu včetně tvarovek a víka provedeníCu potrubí, kabeláže; 300x100, D+M | bm | 3,00000 | 867,13 | 2 601,39 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 49 | Doplnění chladivá do systému R410A, D+M | kg | 6,00000 | 1 975,33 | 11 851,98 |
| 52 | 50 | Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M | m2 | 1,00000 | 1 268,14 | 1 268,14 |
| Neobsazeno |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 51 | Montážní materiál k Z.Č.26A | kg | 15,00000 | 342,74 | 5 141,10 |
| 54 | 52 | Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu) | % | 1,00000 | 3 497,10 | 3 497,10 |
| 55 | 53 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 10,00000 | 723,18 | 7 231,80 |
| 56 | 54 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 5,00000 | 917,40 | 4 587,00 |
| 57 | 55 | Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku | hod | 10,00000 | 422,71 | 4 227,10 |
| 58 | 56 | Vakuování systému | hod | 10,00000 | 634,07 | 6 340,70 |
| 59 | 57 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 5,00000 | 634,07 | 3 170,35 |
| 60 | 58 | Zaškolení obsluhy | hod | 2,00000 | 634,07 | 1 268,14 |
| 61 | 59 | Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu | měření | 1,00000 | 8 911,25 | 8 911,25 |
| 62 | 60 | Čištění a desinfekce VZT zařízení | hod | 2,00000 | 778,02 | 1 556,04 |
| Díl: | _3 | Z. č. 26B - Záloha celoročního přímého chlazení |  |  |  | 195 367,66 |
| 63 | 61 | Venkovní kondenzační jednotka SPLIT, Qch=10,0 kW / Qtop=11,2 kW, chladivo R32, D+M | ks | 1,00000 | 81 008,98 | 81 008,98 |

Lp(1 m)=54dBA, SEER/SCOP=6,1/4,0, m=74kg, provozní režim chlazení -15° až +50°C

včetně krytu proti namrzání

včetně dodávky a montáže nosného základu a pružného uložení Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP 1

| 64 62	Vnitřní podstropní jednotka	kš	1,00000	32 704,28	32 704,28|

Qchl=10,0kW/Qtop=11,2kW, Lpa(1m)=42 dB(A), m=42kg

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 70 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| 0: | 06 | Vzduchotechnika |
| R: | 02 | VZT - budova L |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

včetně adaptéru pro externí kontakt, kabelového ovladače a kabelu a jeho propojení a zapojení, při instalaci bude
aktivován autorestart

včetně čerpadla kondenzátu silově napájeného z vnitřní jednotky přes bezpečnostní kontakt chodu čerpadla
kondenzátu

Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP

1

| 65 63 |  | Modbus-RTU brána, D+M | ks | 1,00000 | 8 034,98 | 8 034,98¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| včetně propojení s venkovní kondenzační jednotkou a nastavení Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP 1 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 64 | Předizolované chladivové potrubí včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 dO, D+M Cu potrubí 9,52/15 ,88 | bm | 21,00000 | 1 084,20 | 22 768,20 |
| Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). Viz výkres číslo: D.1.4.3 - Půdorys 3.NP 21 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 65 | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunik.kabeláží, D+M | bm | 21,00000 | 329,03 | 6 909,63 |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 66 | Krycí žlab z pozinkového plechu včetně tvarovek a víka provedeníCu potrubí, kabeláže; 300x100, D+M | bm | 2,00000 | 867,13 | 1 734,26 |

2

| 69 | 67 | Doplnění chladivá do systému R32, D+M | kg | 5,00000 | 1 801,67 | 9 008,35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 68 | Montážní materiál k Z.Č.26B | kg | 10,00000 | 342,74 | 3 427,40 |
| 71 | 69 | Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu) | % | 1,00000 | 1 304,70 | 1 304,70 |
| 72 | 70 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 10,00000 | 369,02 | 3 690,20 |
| 73 | 71 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 5,00000 | 917,40 | 4 587,00 |
| 74 | 72 | Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku | hod | 5,00000 | 422,71 | 2 113,55 |
| 75 | 73 | Vakuování systému | hod | 5,00000 | 634,07 | 3 170,35 |
| 76 | 74 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 5,00000 | 634,07 | 3 170,35 |
| 77 | 75 | Zaškolení obsluhy | hod | 2,00000 | 634,07 | 1 268,14 |
| 78 | 76 | Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu | měření | 1,00000 | 8 911,25 | 8 911,25 |
| 79 | 77 | Čištění a desinfekce VZT zařízení | hod | 2,00000 | 778,02 | 1 556,04 |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 71 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| O: | 07 | Interiér |
| R: | 01 | Výrobky - budobva CH |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 0 Nepřiřazený díl 165 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pol_0001 | PRACOVNÍ STŮL - rozměry 4035x750x2320 mm | ks | 1,00000 | 27 000,00 | 27 000,00 |

Obecný popis: Velký pracovní L stůl s kovovou podnoží, nástěnkou a otevřenou skříňkou. Provedení: Korpus - Pevně
spojen skrytými spojovacími prvky. Stolová deska - Provedení se zaobleným rohem, pevně spojeno s podnoží.
Podnož - Systémová podnož s nohami opatřenými kluzáky vzájemně spojeny kovovými luby tvořící tak nosnou a
odolnou konstrukci pro stolovou desku a její namáhání. U mělčí odkládací části proti pronášení použita ocelová
konzola s uchycením na stěnu (prášková barva kce). Vybavení: Organizér kabelů (podélný kovový žlab při zadní
hraně stolu). Průchodky kruhové o 80 mm (zinkový odlitek, vzhled nerez, umístění dle rozložení monitorů). Skryté
závěsné kování pro použití za zády. Materiál: LTD desky ti. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 2 mm). Podnož
kovová, povrchová úprava práškovou barvou. Výchozí barevné odstíny dle vzorníku značek Kronospan a Egger -
Před realizací budou tyto vzorníky předloženy k náhledu a konkrétnímu výběru. Veškeré kování bude vysoce kvalitní
a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími
prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní dodávka funkčního celku včetně
instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.

| 2 Pol 0002	ÚLOŽNĚ SKŘÍNKY - rozměry 2000x2020x400 mm	ks	1,00000	36 900,00	36 900,00|

Obecný popis:

Sestava skříněk.

Provedení:

Sokl - Nosné provedení za pomocí systémových soklových noh a krycí desky s těsnící lištou.

Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky. Proti přepadení fixován ke stěně.

Dveře - Naložené provedení a otevírání zajištěno kovovou úchytkou. Uzamykatelné (pro jednotlivé pracoviště společný klíč-jedna zámková kombinace).

Vybavení:

Kování - Nosné výškově rektifikovatelné plastové nožky (nosnost jedné nožky 150 kg). Miskové panty například Blum s tlumením. Skryté závěsné kování pro použití za zády.

Materiál:

Dveře, čela zásuvek, čelní výkryty- LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 2 mm).

Korpusy - LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 0,5 mm).

Výchozí barevné odstíny dle vzorníku značek Kronospan a Egger - Před realizací budou tyto vzorníky předloženy k náhledu a konkrétnímu výběru.

Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.

| 3 Pol 0003	SKŘÍŇ PRO ZAŘÍZENI - rozměry 635x2020x595 mm ks	1,00000	13 300,00	13 300,00|

Obecný popis:

Skříň pro zařízení s policemi.

Provedení:

Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky. Proti pohybu fixován ke stěně.

Dveře - Vložené provedení a otevírání zajištěno kovovou úchytkou.

Vybavení:

Polohovatelné police.

Materiál:

Dveře, čela zásuvek, čelní výkryty - LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 2 mm).

Korpusy - LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 0,5 mm).

Výchozí barevné odstíny dle vzorníku značek Kronospan a Egger - Před realizací budou tyto vzorníky předloženy k náhledu a konkrétnímu výběru.

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 72 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| O: | 07 | Interiér |
| R: | 01 | Výrobky - budobva CH |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pol_0004 | KONTEJNER - rozměry 400x578x560 mm | ks | 1,00000 | 12 400,00 | 12 400,00 |

Obecný popis:

Nábytkový mobilní kontejner.

Provedení:

Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky a osazen na nábytkových kolečkách pr. 50mm, nosnost 40kg/ks.

Dveře - Naložené provedení a otevírání zajištěno kovovou úchytkou.

Vybavení:

Výsuvná sada pro kontejner - systémové zásuvky vč. pojezdů (např. Hettich Systema).

Kování - Nosné nábytkové kolečka (pogumované pro tvrdé podlahy, nosnost jedné nožky 50 kg).

Materiál:

Dveře, čela zásuvek, čelní výkryty- LTD desky ti. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 2 mm).

Korpusy - LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 0,5 mm).

Výchozí barevné odstíny dle vzorníku značek Kronospan a Egger - Před realizací budou tyto vzorníky předloženy k
náhledu a konkrétnímu výběru.

Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a
snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní
dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových
materiálů.

5 Pol_0005 NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇKA - rozměry 2320x360x340 mm ks	1,00000	7 800,00	7 800^00

Obecný popis: Závěsná otevřená skříňka. Provedení: Korpus pevně spojen skrytými spojovacími prvky a záda
vložena do drážek. Ke stěně kotven na skryté závěsné kování pro použití za zády (možnost seřízení hloubky a výšky,
pojistka proti vyvěšení, nosnost 55kg/ks) s uchycením na závěsný profil (nosnost 150kg/skříň). Materiál: Dveře, čela
zásuvek, čelní výkryty - LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 2 mm).

Korpusy - LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 0,5 mm).

Výchozí barevné odstíny dle vzorníku značek Kronospan a Egger - Před realizací budou tyto vzorníky předloženy k náhledu a konkrétnímu výběru.

Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.

| 6 | Pol_0006 | NASTÉNKOVÉ LINOLEUM - rozměry 3825x520x5 mm | ks | 1,00000 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trvanlivé přírodní linoleum se samozacelovací vlastností, odstín teplý šedý |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pol_0007 | KUCHYNĚ - rozměry 1500x2200x600 mm | ks | 1,00000 | 48 200,00 | 48 200,00¦ |

Obecný popis:

Kuchyňka na míru vč. vybraných spotřebičů s montáží a připojením.

Provedení:

Sokl - Nosné provedení za pomocí systémových soklových noh a krycí desky s těsnící lištou.

Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky.

Pracovní deska - Postformingová hrana, po obvodu tmelena.

Dveře - Naložené provedení a otevírání zajištěno kovovou úchytkou. Horní část uzamykatelná (pro jednotlivé pracoviště společný klíč-jedna zámková kombinace).

Vybavení:

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 73 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| O: | 07 | Interiér |
| R: | 01 | Výrobky - budobva CH |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kování - Nosné výškově rektifikovatelné plastové nožky (nosnost jedné nožky 150 kg). Plnovýsuvné kování s
tlumením - například Blum Tandembox, bočnice například Blum Antaro. Miskové panty například Blum s tlumením.
Skryté závěsné kování pro použití za zády. Odpadkový koš - vestavné hranaté provedení na dvířka vč. víka s obj. 14
I, např. Franke.

Osvětlení-AI profil 15x7 mm s opálovým krytem (zdroj LED pásek 20 W/m, barva teplá
bílá, trafo skryté), zapuštěný do dna horních skříněk. Ovládání v rámci vypínače v obkladu.
Materiál:

Dveře, čela zásuvek, čelní výkryty- LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 2 mm).

Pracovní deska - HPL laminát s postformingovou hranou, tl 30 mm.

Korpusy - LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 0,5 mm).

Sokl - Systémové plastové provedení včetně rohových spojek, povrch jako nerez.

Výchozí barevné odstíny dle vzorníku značek Kronospan a Egger - Před realizací budou tyto vzorníky předloženy k
náhledu a konkrétnímu výběru.

Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a
snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní
dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových
materiálů.

| 8 Pol 0008	ZRCADLO V OBKLADU - rozměry 400x900 mm	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00|

Obecný popis:

Zrcadlo do obkladu.

Provedení:

Integrované zrcadlo do vynechaného prostoru v keramickém obkladu s přesným zarovnáním čelních ploch. Hrany
leštěné, po obvodu tmeleno (barevně vždy sjednoceno s okolní spárovací hmotou).

Materiál:

Zrcadlo stříbrné určené do vlhkého prostředí (ČSN EN 1036).

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké,
nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost
konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně
instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.

| 9 Pol 0009	NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇKA-rozměry 350x1650x300	ks	1,00000	7 700,00	7 700,00|

Obecný popis:

Závěsná skříňka s otevřenou částí.

Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky.

Dveře - Naložené provedení a otevírání zajištěno kovovou úchytkou.

Vybavení:

Kování - Miskové panty například Blum s tlumením. Skryté závěsné kování pro použití za zády.

Materiál:

Dveře, čela zásuvek, čelní výkryty - LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 2 mm).

Korpusy - LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 0,5 mm).

Výchozí barevné odstíny dle vzorníku značek Kronospan a Egger - Před realizací budou tyto vzorníky předloženy k
náhledu a konkrétnímu výběru.

Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a
snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní
dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových
materiálů.

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 74 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| 0: | 07 | Interiér |
| R: | 02 | Vybavení - budova CH |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 0 Nepřiřazený díl 43 500,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | N 02.1 Sklopná židle nástěnné uchycení |  | ks | 1,00000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Čalouněno látkou jako kancelářské židle, uchycení na stěnu, sklopné odolné kování, područka vpravo (např. Sklop. Sedačky marko) |  |  |  |  |  |  |
| 2 N 02.2 Sklopná židle nástěnné uchycení |  |  | ks | 2,00000 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| Čalouněno látkou jako kancelářské židle, uchycení na stěnu, sklopné odolné kování, područka vpravo i vlevo (např. Sklop. Sedačky marko) |  |  |  |  |  |  |
| 3 N 02.3 Sklopná židle nástěnné uchycení |  |  | ks | 1,00000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Čalouněno látkou jako kancelářské židle, uchycení na stěnu, sklopné odolné kování, područka vlevo (např. Sklop. Sedačky marko) |  |  |  |  |  |  |
| 4 N 05 |  | Dřez nerezový | ks | 1,00000 | 2 000,00 | 2 000,00¦ |
| S. 35 cm, plochý okraj, např. Franke |  |  |  |  |  |  |
| 5 N 06 |  | Dřezová baterie | ks | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00¦ |

Páková směšovací, ker. Kartuše, např. Franke

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 75 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| O: | 07 | Interiér |
| R: | 03 | Výrobky - budova L |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 0 Nepřiřazený díl 411 600,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | T01 | KUCHYNĚ - rozměry 1500x2200x600 mm | ks | 1,00000 | 34 800,00 | 34 800,00 |

Obecný popis:

Kuchyňka na míru vč. vybraných spotřebičů s montáží a připojením.

Provedení:

Sokl - Nosné provedení za pomocí systémových soklových noh a krycí desky s těsnící lištou.

Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky.

Pracovní deska - Postformingová hrana, po obvodu tmelena.

Dveře - Naložené provedení a otevírání zajištěno kovovou úchytkou. Horní část uzamykatelná (pro jednotlivé
pracoviště společný klíč-jedna zámková kombinace).

Vybavení:

Kování - Nosné výškově rektifikovatelné plastové nožky (nosnost jedné nožky 150 kg). Plnovýsuvné kování s
tlumením - například Blum Tandembox, bočnice například Blum Antaro. Miskové panty například Blum s tlumením.
Skryté závěsné kování pro použití za zády. Odpadkový koš - vestavné hranaté provedení na dvířka vč. víka s obj. 14
I, např. Franke.

Osvětlení-AI profil 15x7 mm s opálovým krytem (zdroj LED pásek 20 W/m, barva teplá
bílá, trafo skryté), zapuštěný do dna horních skříněk. Ovládání v rámci vypínače v obkladu.

Materiál:

Dveře, čela zásuvek, čelní výkryty- LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 2 mm).

Pracovní deska - HPL laminát s postformingovou hranou tl. 30 mm.

Korpusy - LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 0,5 mm).

Sokl - Systémové plastové provedení včetně rohových spojek, povrch jako nerez.

Výchozí barevné odstíny dle vzorníku značek Kronospan a Egger - Před realizací budou tyto vzorníky předloženy k
náhledu a konkrétnímu výběru.

Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a
snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní
dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových
materiálů.

| 2 T 02	ÚLOŽNÁ SKŘÍŇ-rozměry 2000x3010x600 mm	ks	1,00000	99 100,00	99 100,00|

Obecný popis:

Nábytková stěna s odkládací částí a vybavením.

Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky a osazen na soklové stavěči šrouby (s kluzákem pro danou
podlahu a vysokou nosností).

Pracovní deska - Postformingová hrana, po obvodu tmelena.

Dveře - Naložené provedení a otevírání zajištěno kovovou úchytkou.

Vybavení:

Kování - Nosné výškově rektifikovatelné stavěči šrouby (nosnost jedné nožky 50 kg). Plnovýsuvné kování s tlumením
- například Blum Tandembox, bočnice například Blum Antaro. Miskové panty například Blum s tlumením. Skryté
závěsné kování pro použití za zády.

Materiál:

Dveře, čela zásuvek, čelní výkryty - LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 2 mm).

Pracovní deska - HPL laminát s postformingovou hranou tl. 30 mm.

Korpusy - LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 0,5 mm).

Výchozí barevné odstíny dle vzorníku značek Kronospan a Egger - Před realizací budou tyto vzorníky předloženy k
náhledu a konkrétnímu výběru.

Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a
snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní
dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových
materiálů.

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 76 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| O: | 07 | Interiér |
| R: | 03 | Výrobky - budova L |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Obecný popis:

Odkládací část s vybavením.

Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky.

Pracovní deska - Postformingová hrana, po obvodu tmelena vč. obkladu.

Dveře - Naložené provedení a otevírání zajištěno kovovou úchytkou.

Vybavení:

Kování - Plnovýsuvné kování s tlumením - například Blum Tandembox, bočnice například Blum Antaro. Miskové
panty například Blum s tlumením. Skryté závěsné kování pro použití za zády.

Materiál:

Dveře, čela zásuvek, čelní výkryty- LTD desky tl.18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 2 mm).

Pracovní deska, obklad - HPL laminát, PD s postformingovou hranou, tl. 30 mm.

Korpusy - LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 0,5 mm).

Výchozí barevné odstíny dle vzorníku značek Kronospan a Egger - Před realizací budou tyto vzorníky předloženy k
náhledu a konkrétnímu výběru.

Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a
snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní
dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových
materiálů.

| 4 T04	KUCHYŇKA - rozměry 1000x18700x1700 mm	kš	1,00000	40 000,00	40 000,00|

Obecný popis:

Kuchyňka na míru s montáží a připojením.

Provedení:

Sokl - Nosné provedení za pomocí systémových soklových noh a krycí desky s těsnící lištou.

Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky.

Pracovní deska - Postformingová hrana, frézovaný rohový spoj, po obvodu tmelena.

Dveře - Naložené provedení a otevírání zajištěno kovovou úchytkou.

Vybavení:

Kování - Nosné výškově rektifikovatelné plastové nožky (nosnost jedné nožky 150 kg). Plnovýsuvné kování s
tlumením - například Blum Tandembox, bočnice například Blum Antaro. Miskové panty například Blum s tlumením.

Skryté závěsné kování pro použití za zády. Odpadkový koš - vestavné hranaté provedení na dvířka vč. víka s obj. 14
I, např. Franke.

Materiál:

Dveře, čela zásuvek, čelní výkryty - LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 2 mm).

Pracovní deska - HPL laminát s postformingovou hranou tl. 30 mm.

Korpusy - LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 0,5 mm).

Sokl - Systémové plastové provedení včetně rohových spojek, povrch jako nerez.

Výchozí barevné odstíny dle vzorníku značek Kronospan a Egger - Před realizací budou tyto vzorníky předloženy k
náhledu a konkrétnímu výběru.

Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a
snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní
dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových
materiálů.

| 5 T 05	SKŘÍŇKA NA WC-rozměry 500x1570x250 mm	ks	1,00000	8 800,00	8 800,00|

Obecný popis:

Závěsná skříňka s otevřenou částí.

Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky.

Dveře - Naložené provedení a otevírání zajištěno kovovou úchytkou.

Vybavení:

Kování - Miskové panty například Blum s tlumením. Skryté závěsné kování pro použití za zády.

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 77 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| O: | 07 | Interiér |
| R: | 03 | Výrobky - budova L |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Materiál:

Dveře, čela zásuvek, čelní výkryty- LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 2 mm).

Korpusy - LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 0,5 mm).

Výchozí barevné odstíny dle vzorníku značek Kronospan a Egger - Před realizací budou tyto vzorníky předloženy k
náhledu a konkrétnímu výběru.

Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a
snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní
dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových
materiálů.

| 6 T06	ÚLOŽNÁ SKŘÍŇ - rozměry 970x2200x600 mm	kš	1,00000	29 000,00	29 000,00|

Obecný popis:

Nábytková skříň s vybavením.

Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky a osazen na soklové stavěči šrouby (s kluzákem pro danou
podlahu a vysokou nosností). Proti přepadení fixován ke stěně.

Dveře - Naložené provedení a otevírání zajištěno kovovou úchytkou.

Vybavení:

Kování - Nosné výškově rektifikovatelné stavěči šrouby (nosnost jedné nožky 50 kg).

Materiál:

Dveře, čela zásuvek, čelní výkryty - LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 2 mm).

Korpusy - LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 0,5 mm).

Výchozí barevné odstíny dle vzorníku značek Kronospan a Egger - Před realizací budou tyto vzorníky předloženy k
náhledu a konkrétnímu výběru.

Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a
snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní
dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových
materiálů.

| 7 T07	MĚLKÁ KUCHYNĚ - rozměry 18750x2200x365 mm kš	1,00000	25 500,00	25 500,00|

Obecný popis:

Kuchyňka na míru s montáží a připojením.

Provedení:

Sokl - Nosné provedení za pomocí systémových soklových noh a krycí desky s těsnící lištou.

Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky.

Pracovní deska - Postformingová hrana, frézovaný rohový spoj, po obvodu tmelena.

Dveře - Naložené provedení a otevírání zajištěno kovovou úchytkou. Uzamykatelné (pro jednotlivé pracoviště
společný klíč-jedna zámková kombinace).

Vybavení:

Kování - Nosné výškově rektifikovatelné plastové nožky (nosnost jedné nožky 150 kg). Plnovýsuvné kování s
tlumením - například Blum Tandembox, bočnice například Blum Antaro. Miskové panty například Blum s tlumením.

Skryté závěsné kování pro použití za zády. Odpadkový koš - vestavné hranaté provedení na dvířka vč. víka s obj. 14
I, např. Franke.

Materiál:

Dveře, čela zásuvek, čelní výkryty - LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 2 mm).

Pracovní deska - HPL laminát s postformingovou hranou tl. 30 mm.

Korpusy - LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 0,5 mm).

Sokl - Systémové plastové provedení včetně rohových spojek, povrch jako nerez.

Výchozí barevné odstíny dle vzorníku značek Kronospan a Egger - Před realizací budou tyto vzorníky předloženy k
náhledu a konkrétnímu výběru.

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 78 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| O: | 07 | Interiér |
| R: | 03 | Výrobky - budova L |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů. |  |  |  |  |  |  |
| 8 T 08 |  | HLAVNI STŮL - rozměry 2500x750x820 mm | ks | 1,00000 | 16 200,00 | 16 200,00 |

Obecný popis:

Velký pracovní stůl s kovovou podnoží.

Provedení:

Stolová deska - Provedení se zaobleným rohem, pevně spojeno s podnoží.

Podnož - Systémová podnož s nohami opatřenými kluzáky vzájemně spojeny kovovými luby tvořící tak nosnou a
odolnou konstrukci pro stolovou desku a její namáhání.

Vybavení:

Organizér kabelů - Podélný kovový žlab při zadní hraně stolu.

Průchodky - Kruhové o 80 mm (zinkový odlitek, vzhled nerez, umístění dle rozložení monitorů).

Materiál:

LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (ti. 2 mm).

Podnož kovová, povrchová úprava práškovou barvou.

Výchozí barevné odstíny dle vzorníku značek Kronospan a Egger - Před realizací budou tyto vzorníky předloženy k
náhledu a konkrétnímu výběru.

Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a
snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní
dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových
materiálů.

9 T 09	POLICOVÁ SKŘÍŇKA-rozměry 674x1295x820 mm ks	1,00000	10 800,00	10 800^00

Obecný popis:

Skříňka s umístěním na sloup s vybavením.

Provedení:

Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky. Proti přepadení fixován ke stěně. Bočnice protaženy po stěnách
sloupu až k příčkám.

Vybavení:

Kování - Zakládací PVC obal s uchycením na obklad.

Materiál:

Dveře, čela zásuvek, čelní výkryty- LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 2 mm).

Korpusy - LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 0,5 mm).

Výchozí barevné odstíny dle vzorníku značek Kronospan a Egger - Před realizací budou tyto vzorníky předloženy k
náhledu a konkrétnímu výběru.

Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a
snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní
dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových
materiálů.

| 10 | T 10 | VYSOKA SKŘÍŇ S PROSKELNlM - rozměry 640x2020x395 mm | ks | 1,00000 | 14 200,00 | 14 200,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Obecný popis:

Skříň s prosklením.

Provedení:

Sokl - Nosné provedení za pomocí systémových soklových noh a krycí desky s těsnící lištou.

Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky. Proti přepadení fixován ke stěně.

Dveře - Naložené provedení a otevírání zajištěno kovovou úchytkou. Uzamykatelné (pro jednotlivé pracoviště
společný klíč-jedna zámková kombinace).

Vybavení:

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 79 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| O: | 07 | Interiér |
| R: | 03 | Výrobky - budova L |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kování - Nosné výškově rektifikovatelné plastové nožky (nosnost jedné nožky 150 kg). Miskové panty například Blum
s tlumením. Skryté závěsné kování pro použití za zády.

Materiál:

Dveře, čela zásuvek, čelní výkryty - LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 2 mm). Korpusy - LTD desky
tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 0,5 mm).

Výchozí barevné odstíny dle vzorníku značek Kronospan a Egger - Před realizací budou tyto vzorníky předloženy k
náhledu a konkrétnímu výběru. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné.

Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími
prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní dodávka funkčního celku včetně
instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.

11 T11	NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇKA-rozměry 1183x360x395 mm ks	1,00000	6 400,00	6 400,00|

Obecný popis:

Závěsná otevřená skříňka.

Korpus pevně spojen skrytými spojovacími prvky a záda vložena do drážek. Ke stěně kotven na skryté závěsné kování pro použití za zády

Materiál:

Dveře, čela zásuvek, čelní výkryty - LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 2 mm).

Korpusy - LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 0,5 mm).Výchozí barevné odstíny dle vzorníku značek Kronospan a Egger - Před realizací budou tyto vzorníky předloženy k náhledu a konkrétnímu výběru.

Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.

| 12 | T 12 | STŮL VEDLEJŠÍ - rozměry 2055x950x1200 mm 2055, 950 | ks | 1,00000 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Obecný popis:

Stůl pod okno.

Provedení:

Stolová deska - Pevně spojena s navazujícím korpusem a vzhledem k délce stolu zajištěna proti pronášení ocelovými jekly, opatřeným na koncích montážními deskami k uchycení ke skříňkám a stěně (prášková barva).

Vybavení:

Kování - Lamelová mřížka nad topení (kovové provedení). Organizér kabelů (podélný kovový žlab při zadní hraně stolu). Průchodky kruhové o 80 mm (zinkový odlitek, vzhled nerez, umístění dle rozložení monitorů).

Materiál:

Stolová deska - LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 2 mm).

Výchozí barevné odstíny dle vzorníku značek Kronospan a Egger - Před realizací budou tyto vzorníky předloženy k náhledu a konkrétnímu výběru.

Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.

13 T 13	KONTEJNER MOBILNÍ-rozměry 400x5780x560 mm ks	1,00000	12 400,00	12 400,00

Obecný popis:

Nábytkový mobilní kontejner.

Provedení:

Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky a osazen na nábytkových kolečkách pr. 50mm, nosnost 40kg/ks.

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 80 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| O: | 07 | Interiér |
| R: | 03 | Výrobky - budova L |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dveře - Naložené provedení a otevírání zajištěno kovovou úchytkou.

Vybavení:

Výsuvná sada pro kontejner - systémové zásuvky vč. pojezdů (např. Hettich Systema).

Kování - Nosné nábytkové kolečka (pogumované pro tvrdé podlahy, nosnost jedné nožky 50 kg).
Materiál:

Dveře, čela zásuvek, čelní výkryty- LTD desky ti. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 2 mm).
Korpusy - LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 0,5 mm).

Výchozí barevné odstíny dle vzorníku značek Kronospan a Egger - Před realizací budou tyto vzorníky předloženy k
náhledu a konkrétnímu výběru.

Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a
snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní
dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových
materiálů.

14 T 14	MAGNET. NÁSTĚNKA - rozměry 1185x70x20 mm	ks	1,00000	9 700,00	9 700,00|

Obecný popis:
Magnetická nástěnka umožňující popis fixami.
Provedení:
Nástěnka s uchycením na stěnu přes skryté kování - závěsné a zápustné do rubové plochy, tak aby přesně
kopírovalo stěnu bez mezer.
Materiál:

HPL laminát, hladký magnetický povrch dle požadovaného odstínu.

hrany ABS (tl. 2 mm).

Výchozí barevné odstíny dle vzorníku značek Kronospan a Egger - Před realizací budou tyto vzorníky předloženy k
náhledu a konkrétnímu výběru.

Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a
snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní
dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových
materiálů.

| 15 | T 15 | NASTÉNKOVÉ LINOLEUM - rozměry 5060x920x5 mm | ks | 1,00000 | 18 100,00 | 18 100,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trvanlivé přírodní linoleum se samozacelovací vlastností, odstín teplý šedý |  |  |  |  |  |  |
| 16 T 16 |  | OBKLAD SE ZRCADLEM - rozměry 1145x1960 mm | ks | 1,00000 | 14 000,00 | 14 000,00 |

Obecný popis: Obkladový panel se zrcadlem. Provedení: Panel - Skryté uchycení na stěnu, osazeno na sokl.
Vybavení: Zrcadlo - Fixováno k obkladu vhodným lepením. Materiál: LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD
(tl. 2 mm). Výchozí barevné odstíny dle vzorníku značek Kronospan a Egger - Před realizací budou tyto vzorníky
předloženy k náhledu a konkrétnímu výběru. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být
hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost
konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové
dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.

| 17 | T 17 | UZAVIRATELNA SKŘÍŇKA - rozměry 674x725x820 mm | ks | 1,00000 | 7 700,00 | 7 700,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Obecný popis:

Skříňka s umístěním na sloup s vybavením.

Provedení:

Sokl - Nosné provedení za pomocí systémových soklových noh a krycí desky s těsnící lištou.

Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky. Bočnice protaženy po stěnách sloupu až k příčkám.

Dveře - Naložené provedení a otevírání zajištěno kovovou úchytkou. Uzamykatelné (pro jednotlivé pracoviště
společný klíč-jedna zámková kombinace).

Vybavení:

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 81 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| O: | 07 | Interiér |
| R: | 03 | Výrobky - budova L |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kování - Nosné výškově rektifikovatelné plastové nožky (nosnost jedné nožky 150 kg). Miskové panty například Blum
s tlumením.

Materiál:

Dveře, čela zásuvek, čelní výkryty- LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 2 mm).

Korpusy - LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 0,5 mm).

Výchozí barevné odstíny dle vzorníku značek Kronospan a Egger - Před realizací budou tyto vzorníky předloženy k
náhledu a konkrétnímu výběru.

Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a
snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní
dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových
materiálů.

18 T 18	ROHOVÁ SKŘÍŇKA-rozměry 1055x725x395 mm	ks	1,00000	9 800,00	9 80^00

Obecný popis:

Rohová skříňka s vybavením.

Provedení:

Sokl - Nosné provedení za pomocí systémových soklových noh a krycí desky s těsnící lištou.

Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky.

Dveře - Naložené provedení a otevírání zajištěno kovovou úchytkou.

Vybavení:

Kování - Nosné výškově rektifikovatelné plastové nožky (nosnost jedné nožky 150 kg). Miskové panty například Blum
s tlumením.

Materiál:

Dveře, čela zásuvek, čelní výkryty - LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 2 mm).

Korpusy - LTD desky tl. 18 mm, hrany ABS v barvě LTD (tl. 0,5 mm).

Výchozí barevné odstíny dle vzorníku značek Kronospan a Egger - Před realizací budou tyto vzorníky předloženy k
náhledu a konkrétnímu výběru.

Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a
snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní
dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových
materiálů.

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 82 z 83

Položkový rozpočet

| S: | 23144 | KRNM REKONSTRUKCE CT |
| --- | --- | --- |
| 0: | 07 | Interiér |
| R: | 04 | Vybavení - budova L |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 0 Nepřiřazený díl 11 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | N 03 | DŘEZ NEREZOVÝ | ks | 1,00000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| S. 35 cm, plochý okraj, např. Franke |  |  |  |  |  |  |
| 2 N 04 |  | DŘEZOVÁ BATERIE | ks | 2,00000 | 1 500,00 | 3 000,00 |
| Páková směšovací, ker. Kartuše, např. Franke |  |  |  |  |  |  |
| 3 N 06 HACEK |  |  | ks | 2,00000 | 2 000,00 | 4 000,00¦ |
| Kovové odolné provedení se skrytým uchycením, např. Bemeta Solo |  |  |  |  |  |  |
| 4 N 09 |  | DŘEZ NEREZOVÝ | ks | 1,00000 | 2 000,00 | 2 000,00 |

S. 33 cm, plochý okraj, např. Kuchinox

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 83 z 83

REKAPITULACE NÁKLADŮ
KRNM REKONSTRUKCE CT V BUDOVĚ
CH l.NP

cena bez DPH	|	DPH 21%	|	cena s DPH

|  |  |  | Stavební část |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO | MÍSTNOST VYŠETŘOVNY | D.l.l | Architektonicko-stavební řešení | 1 759 622,04 Kč | 369 520,63 Kč | 2 129 142,67 Kč |
|  |  | D. 1.4.1 | Elektro - silnoproud | 1 411 446,39 Kč | 296 403,74 Kč | 1707 850,13 Kč |
|  |  | D.1.4.2 | Elektro - slaboproud | 313 936,47 Kč | 65 926,66 Kč | 379 863,13 Kč |
|  |  | D.1.4.3 | Vzduchotechnika | 1017 245,11 Kč | 213 621,47 Kč | 1 230 866,58 Kč |
|  |  | D.1.4.4 | Zdravotechnika | 110 932,99 Kč | 23 295,93 Kč | 134 228,92 Kč |
|  |  | INT | Vestavný nábytek | 208 500,00 Kč | 43 785,00 Kč | 252 285,00 Kč |
|  |  |  | CELKEM | 4 821 683,00 Kč | 1 012 553,43 Kč | 5 834 236,43 Kč |

| CELKEM REKAPITULACE NÁKLADŮ | 4 821 683,00 Kč | 1 012 553,43 Kč | 5 834 236,43 Kč |
| --- | --- | --- | --- |

REKAPITULACE NÁKLADŮ
KRNM REKONSTRUKCE CT V BUDOVĚ
L3.NP

cena bez DPH	|	DPH 21%	|	cena s DPH

|  |  |  | Stavební část |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO | MÍSTNOST VYŠETŘOVNY | D.l.l | Architektonicko-stavební řešení | 2 247 250,78 Kč | 471 922,66 Kč | 2 719 173,44 Kč |
|  |  | D. 1.4.1 | Elektro - silnoproud | 1 430 772,98 Kč | 300 462,33 Kč | 1 731 235,31 Kč |
|  |  | D.1.4.2 | Elektro - slaboproud | 266 645,15 Kč | 55 995,48 Kč | 322 640,63 Kč |
|  |  | D.1.4.3 | Vzduchotechnika | 980 287,67 Kč | 205 860,41 Kč | 1186 148,08 Kč |
|  |  | D.1.4.4 | Zdravotechnika | 212 985,59 Kč | 44 726,97 Kč | 257 712,56 Kč |
|  |  | INT | Vestavný nábytek | 422 600,00 Kč | 88 746,00 Kč | 511 346,00 Kč |
|  |  |  | CELKEM | 5 560 542,17 Kč | 1 167 713,86 Kč | 6 728 256,03 Kč |

| CELKEM REKAPITULACE NÁKLADŮ | 5 560 542,17 Kč | 1 167 713,86 Kč | 6 728 256,03 Kč |
| --- | --- | --- | --- |