Změnový list č. 4

(podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Zpracovatel změnového listu:	zhotovitel – COMMODUM, spol. s r.o.

756 24 Valašská Bystřice 225

IČO: 465 77 238

Číslo změny závazku ze smlouvy:		Změnový list č. 4

Název změny závazku ze smlouvy:	Změna ceny díla – stavební úpravy nádrží nad Kolibisky

Název smlouvy:	NMvP – VMP – VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU – STAVBA, Identifikační číslo SMVS: 134V131000131

Smluvní strany:

Objednatel:			Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61

IČO 000 98 604

Zhotovitel:			COMMODUM, spol. s r.o.

756 24 Valašská Bystřice 225

IČO 465 77 238

Obsah:

- Zařazení Změny závazku ze smlouvy

- Předmět změny a odůvodnění změny ve vztahu k zákonu

- Finanční plnění

- Podklady k návrhu změny

  - Fotodokumentace

  - Oceněné výkazy výměr méně prací a víceprací – příloha Dodatku č. 5

  - Zápis – stavební deník

- Závěr

- Stanovisko zhotovitele stavby

1.  Zařazení změny závazku ze smlouvy

Z hlediska ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon“) se předkládané změny závazku ze smlouvy o dílo na zhotovitele stavby NMvP – VMP – VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU – STAVBA, Identifikační číslo SMVS: 134V13100013 nepovažují za podstatné, neboť splňují podmínky § 222 odst. 6 zákona.

2.  Předmět změny

Dodatečné stavební úpravy byly rozděleny na:

- Propojovací potrubí realizované z důvodu zásobování Dřevěného městečka

V důsledku plánované dotační stavby Vak Vsetín a.s. došlo ke kolizi s plánovanými smluvními termíny úprav rekonstrukce stávajících vodovodních řadů v areálu VMP a tím ovlivnění dodávek vody do lokality Dřevěného městečka. Zhotovitel musel provést provizorní propojovací potrubí, které zajistí dodávku vody. Bez tohoto opatření by byla přerušena dodávka vody do této části VMP, a to až do doby vybudování nové rekonstruované vodovodní sítě v Dřevěném městečku, která je ale naplánována dle smluvního rozpočtu až na jaro 2024. Tato skutečnost nemohla být zohledněna v době zpracování projektové dokumentace, tzn. v roce 2020.

- Srovnání skutečných délek zásobovacích a požárních řadů v rámci objektu SO 06 Kolibiska 2 dle geodetického zaměření délek vodovodních řadů dle PD.

Po realizaci vodovodních řadů v rámci objektu Kolibiska 2 objednal zhotovitel geodetické zaměření skutečných délek potrubí vodovodních řadů, na základě kterého provedl přípočty a odpočty na rozdíly vzniklé při porovnání zaměřených délek s délkami, které byly uvedeny v projektové dokumentaci a smluvním rozpočtu.

- Změna umístění technologického zařízení ATS stanice

Dotčené strany se dohodly na změně umístění technologického zařízení, které bylo provedeno v důsledku přehodnocení pohledu objednatele na využití některých objektů v areálu VMP a navazující probíhající projekční činnosti. Na základě těchto vyvolaných změn a po dohodě s Vak Vsetín a.s. se změnilo původní dispoziční řešení objektu stávajícího vodojemu, v němž měla být dle zpracované PD umístěna ATS stanice. Musely být provedeny dodatečné stavební úpravy tohoto objektu, úpravy na trubním vedení a armaturách, se kterými nemohlo být uvažováno v původní projektové dokumentaci a to tak, aby byla zabezpečena dodávka vody do požárních nádrží a tím se naplnil účel zpracované projektové dokumentace rekonstrukce vodovodní a požární v areálu VMP.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

- Tato změna vznikla na základě zjištěné skutečnosti v průběhu realizace díla.

- Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

c)	Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

3.  Finanční plnění:

3.1 Pitná a požární voda	- 253.545,20 Kč

3.2 Pitná a požární voda	61.902,97 Kč

3.3 Změna zásobování vodou VaK Vsetín, část VMP Dřevěné městečko, úprava sítě	67.948,29 Kč

3.4 Vodárna, vodojem	116.118,38 Kč

Celková změna závazku dle ZL č. 4 / absolutní hodnota	499.514,84 Kč

Vyhodnocení podílu ZL č. 4 z celkové ceny díla v %	0,02 %

Celkový rozdíl změny závazku víceprací (+) a méněprací (-)	-7 575,56 Kč

Změna závazku podle § 222 celkem bez DPH vyjádřená v Kč	499.514,84 Kč

Změna závazku podle § 222 celkem bez DPH vyjádřená v %	1,5%

4.  Podklady k návrhu změny

4.1	Fotodokumentace
4.2	Oceněné rozpočty – přílohy Dodatku č. 5

4.3	Zápis – stavební deník

Stanovisko AD:                           souhlasím                           nesouhlasím ……………………………………………………………………..…………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………..…………………………

Stanovisko TDS:                         souhlasím                           nesouhlasím ……………………………………………………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………..………..…..................................

5.  Závěr

Zhotovitel stavby nemohl v době zpracování své soutěžní nabídky předvídat skutečnosti zjištěné v průběhu provádění díla, když byly tyto práce potvrzeny teprve až v průběhu provádění vlastního díla, nebo navrhovanými změnami nebo zjištěními v průběhu realizace stavby.

6. Stanovisko zhotovitele stavby:

Tato změna bude mít vliv na kvalitu dodávaného díla a jeho užitné vlastnosti. Vlivem předložených změn dojde k podstatnému zlepšení a prodloužení užitných vlastností stavebních konstrukcí a nově zabudovaných prvků. Současně realizované změny nebudou mít přímý vliv na plynulost a průběh prováděných prací z hlediska provázanosti prací.

| Za Zhotovitele: Datum: | Za Objednatele: Datum: |
| --- | --- |