ZMĚNOVÝ LIST č. 1a

méněpráce

# Číslo smlouvy VZ 02/2023 ze dne 21.4.2023

Stavba:

Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice - realizace stavebních úprav pro odborné učebny v projektu ITI

Číslo projektu: 		x

Dotačního titulu: 	x

Název projektu:		Multifunkční učebny cizích jazyků a přírodních věd

Předmět změny:

Změna postupu úpravy stropu přírodovědné učebny

Popis a zdůvodnění změny:

Projektové podklady a položkový rozpočet počítá s pouhým zapravením cest pro elektroinstalaci světel v prostoru stropu budoucí učebny přírodních věd. Při bližším prozkoumání stropu během stavebních prací bylo zjištěno, že jde ještě o strop provedený pomocí nahozeného rákosu. Zapravení cest pro elektroinstalaci v návaznosti na stav stropu by znamenalo zpevnění stropu a provedení opravy pomocí „mokrých postupů“. Navržena byla varianta „suchého postupu“ pomocí tzv. kazetového stropu což objednatel vidí jako vhodnější způsob provedení samotného stropu i s ohledem na zajištění přívodních cest kabeláže elektroinstalace pro jednotlivé světelné zdroje i samotnou rychlost realizace provedení. Finanční návaznost na původní položkový rozpočet je součástí přílohy.

Vzájemně odsouhlasená cena méněprací bez DPH:	-35.800,- Kč

Přílohy:

1x položkový rozpočet ZL č. 1a

Datum:		24. 7. 2023

…………….………….	   	…………….………….		…………….………….	…………….………….

zhotovitel			     TDS stavby 			     projektant 		     objednatel

Bc. Miroslav Bezděka	          Ing. Miroslav Návara 	                Sebastian Fenyk         Mgr. Radek Vačlena

| Příloha změnového listu 1a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo realizace: | Základní škola, Matice školské 3, české Budějovice |  |  |  |  |  |  |
|  | Matice školské 62/3, 370 01 České Budějovice |  |  |  |  |  |  |
| Název projektu: | Multifunkční učebny cizích jazyků a přírodních věd |  |  |  |  |  |  |
| Místo: | Učebna přírodních věd |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo projektu: |  |  |  | Příloha ZL 1a |  |  |  |  |  |  |
| 14 | K | 013 | 974082113 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm | m | -20,000 | 95,00 Kč | - 1 900,00 Kč | 21,0 | -2 299,00 |
| 17 | K | vlastní |  | Soubor prací spojený se zapravením po demontážích a po rozvodech elektra. | soubor | -1,000 | 300,00 Kč | - 300,00 Kč | 21,0 | -363,00 |
| 33 | K | 776 | 776111116 | Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením | m2 | -60,000 | 65,00 Kč | - 3 900,00 Kč | 21,0 | -4 719,00 |
| 55 | K | 784 | 784111031 | Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -60,000 | 35,00 Kč | - 2 100,00 Kč | 21,0 | -2 541,00 |
| 56 | K | 784 | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -60,000 | 85,00 Kč | - 5 100,00 Kč | 21,0 | -6 171,00 |
| 57 | K | 784 | 784161211 | Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m | kus | -60,000 | 125,00 Kč | - 7 500,00 Kč | 21,0 | -9 075,00 |
| 58 | K | 784 | 784181121 | Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -60,000 | 65,00 Kč | - 3 900,00 Kč | 21,0 | -4 719,00 |
| 62 | K | 784 | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | -60,000 | 95,00 Kč | - 5 700,00 Kč | 21,0 | -6 897,00 |
| 139 | M | vlastní | Provozní světlo na strop/podhledu | LED svítidlo určené pro montáž do kazetových podhledů i na strop. Kryt z kvalitního optického materiálu. Svítidlo poskytuje optimální distribuci světla a zábranu oslnění v souladu s platnou normou pro osvětlení kanceláří a učeben. Teplota chromatičnosti 4000K, napájení 230V/50Hz, 57W, svítivost min. 425 cd/klm, světelný tok min. 6400 lm, elektronický předřadník, krytí min. IP40, rozměry do 620x620x60mm. Barva bílá. Včetně podružného materiálu a instalace. - varianta svítidla do rastru. | kus | -12,000 | 450,00 Kč | - 5 400,00 Kč | 21,0 | -6 534,00 |
|  |  |  |  | Celkem |  |  |  | - 35 800,00 Kč |  |  |