ZMĚNOVÝ LIST č. 1b

vícepráce

- Číslo smlouvy VZ 02/2023 ze dne 21.4.2023

Stavba:

Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice - realizace stavebních úprav pro odborné učebny v projektu ITI

Číslo projektu: 		x

Dotačního titulu: 	x

Název projektu:		Multifunkční učebny cizích jazyků a přírodních věd

Předmět změny:

Změna postupu úpravy stropu přírodovědné učebny

Popis a zdůvodnění změny:

Projektové podklady a položkový rozpočet počítá s pouhým zapravením cest pro elektroinstalaci světel v prostoru stropu budoucí učebny přírodních věd. Při bližším prozkoumání stropu během stavebních prací bylo zjištěno, že jde ještě o strop provedený pomocí nahozeného rákosu. Zapravení cest pro elektroinstalaci v návaznosti na stav stropu by znamenalo zpevnění stropu a provedení opravy pomocí „mokrých postupů“. Navržena byla varianta „suchého postupu“ pomocí tzv. kazetového stropu což objednatel vidí jako vhodnější způsob provedení samotného stropu i s ohledem na zajištění přívodních cest kabeláže elektroinstalace pro jednotlivé světelné zdroje i samotnou rychlost realizace provedení. Finanční návaznost na původní položkový rozpočet je součástí přílohy.

Vzájemně odsouhlasená cena víceprací bez DPH:    53.880,-  Kč

Přílohy:

1x položkový rozpočet ZL č. 1b

Datum:		24. 7. 2023

…………….………….	   	…………….………….		…………….………….	…………….………….

zhotovitel			     TDS stavby 			     projektant 		     objednatel

Bc. Miroslav Bezděka	          Ing. Miroslav Návara 	                Sebastian Fenyk         Mgr. Radek Vačlena

| Příloha změnového listu 1b |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo realizace: | Základní škola, Matice školské 3, české Budějovice |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Matice školské 62/3, 370 01 České Budějovice |  |  |  |  |  |  |  |
| Název projektu: | Multifunkční učebny cizích jazyků a přírodních věd |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: | Učebna přírodních věd |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Příloha ZL 1b |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SDK podhled rastr 620x620 | m | 60 | 898,00 Kč | 53 880,00 Kč |
|  |  |  |  | Celkem |  |  |  | 53 880,00 Kč |