ZMĚNOVÝ LIST č. 2a

méněpráce

- Číslo smlouvy VZ 02/2023 ze dne 21.4.2023

Stavba:

Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice - realizace stavebních úprav pro odborné učebny v projektu ITI

Číslo projektu: 		x

Dotačního titulu: 	x

Název projektu:		Multifunkční učebny cizích jazyků a přírodních věd

Předmět změny:

Změna postupu provedení přívodu teplé vody v přírodovědné učebně

Popis a zdůvodnění změny:

Projektové podklady a položkový rozpočet počítá s připojením průtokového ohřívače pro zajištění přívodu teplé vody do učebny – do demonstračního stolu. S ohledem na zajištění přívodu teplé vody do umyvadel učebny nebude použito připojení průtokového ohřívače teplé vody, ale do demonstračního stolu bude teplá voda přivedena samostatnou vodovodní trubkou společně se studenou vodou, a to odbočkou z prostoru umyvadel což objednatel i dodavatel stavby vidí jako vhodnější způsob provedení. Finanční návaznost na původní položkový rozpočet je součástí přílohy.

Vzájemně odsouhlasená cena méněprací bez DPH:	-5.560,- Kč

Přílohy:

1x položkový rozpočet ZL č. 2a

Datum:		24. 7. 2023

…………….………….	   	…………….………….		…………….………….	…………….………….

zhotovitel			     TDS stavby 			     projektant 		     objednatel

Bc. Miroslav Bezděka	          Ing. Miroslav Návara 	                Sebastian Fenyk         Mgr. Radek Vačlena

| Příloha změnového listu 2a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo realizace: | Základní škola, Matice školské 3, české Budějovice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Matice školské 62/3, 370 01 České Budějovice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název projektu: | Multifunkční učebny cizích jazyků a přírodních věd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: | Učebna přírodních věd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Příloha ZL 2a |  |  |  |  |  |  |
| 129 |  | vlastní |  | Elektrický průtokový ohřívač vč. příslušenství. Dodávka a montáž | kus | -1,000 | 5 560,00 Kč | -5 560,00 Kč | 21,0 | -6 727,60 |
|  |  |  |  | Celkem |  |  |  | - 5 560,00 Kč |  |  |