|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACE STAVBY** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód: | |  |  |  |  |  | 23FBC006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Stavba:** | | | |  |  |  | **Řehlovice - transfer do Zubrnic - dům čp 28** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | KSO: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: | |  |  |  |  |
|  | Místo: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: | |  | 29. 1. 2023 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchazeč: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: | |  | Vyplň údaj |  |  |
|  |  | Vyplň údaj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DIČ: | |  | Vyplň údaj |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektant: | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zpracovatel: | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poznámka: | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Cena bez DPH** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2 661 429,53** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sazba daně | | | | |  |  |  |  |  |  | Základ daně | | | | | | | | |  |  |  |  |  | Výše daně | | | | |  |
|  | DPH | | základní | | | |  |  | 21,00% | | | | |  |  |  |  |  |  | **2 661 429,53** | | | | | | | | |  |  |  |  |  | **558 900,20** | | | | |  |
|  |  |  | snížená | | | |  |  | 15,00% | | | | |  |  |  |  |  |  | **0,00** | | | | | | | | |  |  |  |  |  | **0,00** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Cena s DPH** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **v** |  |  |  | **CZK** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | **3 220 329,73** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Projektant** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Zpracovatel** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum a podpis: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum a podpis: | |  |  |  | Razítko | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Objednavatel** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Uchazeč** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum a podpis: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum a podpis: | |  |  |  | Razítko | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód: | |  |  |  |  |  |  |  | 23FBC006 | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stavba:** | | | |  |  |  |  |  | **Řehlovice - transfer do Zubrnic - dům čp 28** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  | 29. 1. 2023 | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  | | | |
| Uchazeč: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód | | | | |  | Popis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cena bez DPH [CZK] | | | | | | | Cena s DPH [CZK] | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Náklady z rozpočtů** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2 661 429,53** | | | | | | | **3 220 329,73** | | |
|  | **23FBC006** | | | | |  | **Řehlovice - transfer do Zubrnic - dům čp 28** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 661 429,53 | | | | | | | 3 220 329,73 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Řehlovice - transfer do Zubrnic - dům čp 28** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 29. 1. 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: | | |  |  |  | Projektant: |  |  |
| Uchazeč: | | | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód dílu - Popis | | |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Náklady ze soupisu prací** | | | |  |  |  | **2 661 429,53** |  |
|  | HSV - Práce a dodávky HSV | | |  |  |  | 1 655 436,37 |  |
|  | 1 - Zemní práce | |  |  |  |  | 86 497,47 |  |
|  | 2 - Zakládání | |  |  |  |  | 10 977,00 |  |
|  | 4 - Vodorovné konstrukce | | |  |  |  | 98 267,60 |  |
|  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | |  |  |  | 1 156 045,46 |  |
|  | 8 - Trubní vedení | |  |  |  |  | 20 620,00 |  |
|  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | |  |  |  | 110 105,18 |  |
|  | 998 - Přesun hmot | |  |  |  |  | 172 923,66 |  |
|  | PSV - Práce a dodávky PSV | | |  |  |  | 829 453,16 |  |
|  | 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | |  |  |  | 3 795,00 |  |
|  | 762 - Konstrukce tesařské | | |  |  |  | 232 983,44 |  |
|  | 764 - Konstrukce klempířské | | |  |  |  | 24 434,45 |  |
|  | 765 - Krytina skládaná | | |  |  |  | 4 617,60 |  |
|  | 766 - Konstrukce truhlářské | | |  |  |  | 428 084,89 |  |
|  | 776 - Podlahy povlakové | | |  |  |  | 44 868,00 |  |
|  | 783 - Dokončovací práce - nátěry | | |  |  |  | 20 613,45 |  |
|  | 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | | |  |  |  | 70 056,33 |  |
|  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | | |  |  |  | 176 540,00 |  |
|  | VRN3 - Vedlejší náklady | | |  |  |  | 50 000,00 |  |
|  | VRN4 - Inženýrská činnost | | |  |  |  | 24 500,00 |  |
|  | VRN7 - Ostatní náklady | | |  |  |  | 7 740,00 |  |
|  | VRN9 - Ostatní náklady | | |  |  |  | 75 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Řehlovice - transfer do Zubrnic - dům čp 28** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 29. 1. 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: | | |  |  |  | Projektant: |  |  |
| Uchazeč: | | | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  | **2 661 429,53** |  |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 1 655 436,37 |  |
|  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 86 497,47 |  |
| 1 | K | 122251101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 1,500 | 245,00 | 367,50 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/122251101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251101) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | chodník |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5,00\*1,20\*0,25 |  | 1,500 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,500 |  |  |  |
| 2 | K | 132212131 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3 | 14,400 | 1 400,00 | 20 160,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/132212131*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212131) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pro odvodnění |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | v |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 15,00\*0,60\*0,80 |  | 7,200 |  |  |  |
|  | VV |  | z |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 15,00\*0,60\*0,80 |  | 7,200 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 14,400 |  |  |  |
| 3 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 15,900 | 326,00 | 5 183,40 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/162751117*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,50+14,40 |  | 15,900 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 15,900 |  |  |  |
| 4 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 28,620 | 1 350,00 | 38 637,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/171201221*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 15,9\*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 28,620 |  |  |  |
| 5 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 15,900 | 22,30 | 354,57 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/171251201*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201) |  |  |  |  |  |
| 6 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 9,000 | 555,00 | 4 995,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/175111101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175111101) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | drenáž |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 15,00\*2\*0,60\*0,50 |  | 9,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 9,000 |  |  |  |
| *7* | *M* | *58333625* | *kamenivo těžené hrubé frakce 4/8* | *t* | *18,000* | *850,00* | *15 300,00* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  | PP |  | kamenivo těžené hrubé frakce 4/8 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 9\*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 18,000 |  |  |  |
| 8 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 6,000 | 250,00 | 1 500,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/181951112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | chodník |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5,00\*1,20 |  | 6,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 6,000 |  |  |  |
|  | D | 2 | Zakládání |  |  |  | 10 977,00 |  |
| 9 | K | 212751104 | Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace | m | 30,000 | 335,00 | 10 050,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/212751104*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212751104) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pro odvodnění |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | v |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 15,00 |  | 15,000 |  |  |  |
|  | VV |  | z |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 15,00 |  | 15,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 30,000 |  |  |  |
| 10 | K | 212972112 | Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100 | m | 30,000 | 30,90 | 927,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/212972112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212972112) |  |  |  |  |  |
|  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 98 267,60 |  |
| 11 | K | 411239221 | Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 v klenbách cihlami tl přes 150 do 300 mm | m2 | 3,000 | 2 975,00 | 8 925,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Zazdívka otvorů v klenbách cihlami pálenými včetně bednění a odbednění plochy přes 1 m2 do 4 m2, tl. přes 150 do 300 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/411239221*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411239221) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ve střední části po dokončení kleneb - přízemí |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00 |  | 3,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |
| 12 | K | 411244273 | Klenby valené tl 290 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 až P 40 rozpětí do 2 m | m2 | 6,480 | 2 985,00 | 19 342,80 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Klenby valené z cihel pálených dl. 290 mm, plných P 20 až P 40, na maltu MC-15, o rozpětí klenby do 2 m, s pomocnou konstrukcí, o tl. klenby 290 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/411244273*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411244273) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | nad černou kuchyní |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4,80\*1,35 |  | 6,480 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 6,480 |  |  |  |
| 13 | K | 411354101 | Zřízení bednění skořepin stropů válcových, žlábkových nebo přímkově zborcených tl přes 5 do 25 cm | m2 | 6,480 | 1 325,00 | 8 586,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce skořepin válcových, žlábkových nebo přímkově zborcených (konoidů), tloušťky přes 5 do 25 cm zřízení |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/411354101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411354101) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | nad černou kuchyní |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4,80\*1,35 |  | 6,480 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 6,480 |  |  |  |
| 14 | K | 411354102 | Odstranění bednění skořepin stropů válcových, žlábkových nebo přímkově zborcených tl přes 5 do 25 cm | m2 | 6,480 | 185,00 | 1 198,80 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce skořepin válcových, žlábkových nebo přímkově zborcených (konoidů), tloušťky přes 5 do 25 cm odstranění |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/411354102*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411354102) |  |  |  |  |  |
| 15 | K | 413231211 | Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu do 0,02 m2 | kus | 40,000 | 260,00 | 10 400,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami trámů, průřezu do 0,02 m2 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/413231211*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413231211) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | stropní trámy |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 40 |  | 40,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 40,000 |  |  |  |
| 16 | K | 434232121 | Schodišťové stupně kosé z cihel dl 290 mm na stojato | m | 10,000 | 1 035,00 | 10 350,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Stupně zděné nastojato z cihel pálených dl. 290 mm, na cementovou maltu, na urovnaný terén, s vyspárováním kosé |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/434232121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/434232121) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | do sklepa - dokončení |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 10,00 |  | 10,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 10,000 |  |  |  |
| 17 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 1,800 | 1 125,00 | 2 025,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/451573111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | drenáž |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 15,00\*2\*0,60\*0,10 |  | 1,800 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,800 |  |  |  |
| 18 | K | 465511127 | Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 200 mm | m2 | 31,200 | 1 200,00 | 37 440,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo ornicí s osetím, tl. kamene 200 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/465511127*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465511127) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | okapový chodník |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (15,00+6,00)\*2\*0,60 |  | 25,200 |  |  |  |
|  | VV |  | přístup |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5,00\*1,20 |  | 6,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 31,200 |  |  |  |
|  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 1 156 045,46 |  |
| 19 | K | 611131141 | Penetrační hliněný nátěr vnitřních stropů nanášený ručně | m2 | 295,800 | 90,00 | 26 622,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrační hliněný nátěr nanášený ručně stropů |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/611131141*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611131141) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | stropní konstrukce - výměra dle tabulek podlah |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 13,50+19,30+34,80+2,9 |  | 70,500 |  |  |  |
|  | VV |  | (7,40+17,90+4,80+18,10+9,40)\*1,50 |  | 86,400 |  |  |  |
|  | VV |  | (16,40+37,70+11,70+8,60+18,20)\*1,50 |  | 138,900 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 295,800 |  |  |  |
| 20 | K | 611351111 | Hliněná omítka hladká (jádrová) jednovrstvá tl. 10 mm vnitřních stropů rovných ručně | m2 | 70,500 | 420,00 | 29 610,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Omítka hliněná vnitřních ploch nanášená ručně jádrová jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká (stažená do omítníků) vodorovných konstrukcí stropů rovných |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/611351111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611351111) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 13,50+19,30+34,80+2,9 |  | 70,500 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 70,500 |  |  |  |
| 21 | K | 611351113 | Hliněná omítka hladká (jádrová) jednovrstvá tl. 10 mm vnitřních kleneb nebo skořepin ručně | m2 | 225,300 | 420,00 | 94 626,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Omítka hliněná vnitřních ploch nanášená ručně jádrová jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká (stažená do omítníků) vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/611351113*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611351113) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (7,40+17,90+4,80+18,10+9,40)\*1,50 |  | 86,400 |  |  |  |
|  | VV |  | (16,40+37,70+11,70+8,60+18,20)\*1,50 |  | 138,900 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 225,300 |  |  |  |
| 22 | K | 611351141 | Příplatek k hladké hliněné omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 1 183,200 | 100,00 | 118 320,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Omítka hliněná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám jádrové hliněné omítky za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/611351141*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611351141) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4 x |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 295,8\*4 |  | 1 183,200 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1 183,200 |  |  |  |
| 23 | K | 611351151 | Hliněná omítka štuková jednovrstvá tl. 3 mm vnitřních stropů rovných ručně | m2 | 70,500 | 320,00 | 22 560,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Omítka hliněná vnitřních ploch nanášená ručně štuková jednovrstvá, tloušťky do 3 mm jemná, dvojnásobně filcovaná, pro následnou úpravu nátěrem vodorovných konstrukcí stropů rovných |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/611351151*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611351151) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 70,5 |  | 70,500 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 70,500 |  |  |  |
| 24 | K | 611351153 | Hliněná omítka štuková jednovrstvá tl. 3 mm vnitřních kleneb nebo skořepin ručně | m2 | 225,300 | 334,00 | 75 250,20 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Omítka hliněná vnitřních ploch nanášená ručně štuková jednovrstvá, tloušťky do 3 mm jemná, dvojnásobně filcovaná, pro následnou úpravu nátěrem vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/611351153*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611351153) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 225,3 |  | 225,300 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 225,300 |  |  |  |
| 25 | K | 612131141 | Penetrační hliněný nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 441,635 | 61,00 | 26 939,74 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrační hliněný nátěr nanášený ručně stěn |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/612131141*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131141) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | stěny |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | patro |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (5,26+2,56)\*2\*1,96 |  | 30,654 |  |  |  |
|  | VV |  | (4,35+4,44)\*2\*1,96 |  | 34,457 |  |  |  |
|  | VV |  | (6,54+5,26)\*2\*1,96 |  | 46,256 |  |  |  |
|  | VV |  | (4,35+0,67+1,00)\*1,96 |  | 11,799 |  |  |  |
|  | VV |  | přízemí |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2,44+3,03)\*2\*2,30 |  | 25,162 |  |  |  |
|  | VV |  | (3,80+4,70)\*2\*2,30 |  | 39,100 |  |  |  |
|  | VV |  | (2,45+1,15)\*2\*2,30 |  | 16,560 |  |  |  |
|  | VV |  | (4,17+4,63)\*2\*2,30 |  | 40,480 |  |  |  |
|  | VV |  | (2,03+4,63)\*2\*2,30 |  | 30,636 |  |  |  |
|  | VV |  | suteren |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (6,75+2,47)\*2\*1,85 |  | 34,114 |  |  |  |
|  | VV |  | (5,60+6,74)\*2\*1,85 |  | 45,658 |  |  |  |
|  | VV |  | (5,45+2,85)\*2\*1,85 |  | 30,710 |  |  |  |
|  | VV |  | (4,80+1,65)\*2\*1,85 |  | 23,865 |  |  |  |
|  | VV |  | (6,18+2,76)\*2\*1,80 |  | 32,184 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 441,635 |  |  |  |
| 26 | K | 612351111 | Hliněná omítka hladká (jádrová) jednovrstvá tl. 10 mm vnitřních stěn ručně | m2 | 441,635 | 455,00 | 200 943,93 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Omítka hliněná vnitřních ploch nanášená ručně jádrová jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká (stažená do omítníků) svislých konstrukcí stěn |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/612351111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612351111) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | stěny |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | patro |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (5,26+2,56)\*2\*1,96 |  | 30,654 |  |  |  |
|  | VV |  | (4,35+4,44)\*2\*1,96 |  | 34,457 |  |  |  |
|  | VV |  | (6,54+5,26)\*2\*1,96 |  | 46,256 |  |  |  |
|  | VV |  | (4,35+0,67+1,00)\*1,96 |  | 11,799 |  |  |  |
|  | VV |  | přízemí |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2,44+3,03)\*2\*2,30 |  | 25,162 |  |  |  |
|  | VV |  | (3,80+4,70)\*2\*2,30 |  | 39,100 |  |  |  |
|  | VV |  | (2,45+1,15)\*2\*2,30 |  | 16,560 |  |  |  |
|  | VV |  | (4,17+4,63)\*2\*2,30 |  | 40,480 |  |  |  |
|  | VV |  | (2,03+4,63)\*2\*2,30 |  | 30,636 |  |  |  |
|  | VV |  | suteren |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (6,75+2,47)\*2\*1,85 |  | 34,114 |  |  |  |
|  | VV |  | (5,60+6,74)\*2\*1,85 |  | 45,658 |  |  |  |
|  | VV |  | (5,45+2,85)\*2\*1,85 |  | 30,710 |  |  |  |
|  | VV |  | (4,80+1,65)\*2\*1,85 |  | 23,865 |  |  |  |
|  | VV |  | (6,18+2,76)\*2\*1,80 |  | 32,184 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 441,635 |  |  |  |
| 27 | K | 612351141 | Příplatek k hladké hliněné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 1 766,540 | 100,00 | 176 654,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Omítka hliněná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám jádrové hliněné omítky za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/612351141*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612351141) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4 x |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 441,635\*4 |  | 1 766,540 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1 766,540 |  |  |  |
| 28 | K | 612351151 | Hliněná omítka štuková jednovrstvá tl. 3 mm vnitřních stěn ručně | m2 | 441,635 | 255,00 | 112 616,93 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Omítka hliněná vnitřních ploch nanášená ručně štuková jednovrstvá, tloušťky do 3 mm jemná, dvojnásobně filcovaná, pro následnou úpravu nátěrem svislých konstrukcí stěn |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/612351151*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612351151) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 441,635 |  | 441,635 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 441,635 |  |  |  |
| 29 | K | 622131141 | Penetrační hliněný nátěr vnějších stěn nanášený ručně | m2 | 109,497 | 90,00 | 9 854,73 |  |
|  | PP |  | Penetrační hliněný nátěr vnějších stěn nanášený ručně |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pohled východní |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | dokončení - odhad 60 % |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 14,30\*(4,10+0,40+4,10+0,70)/2\*0,60 |  | 39,897 |  |  |  |
|  | VV |  | j |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6,00\*(4,20+4,60)/2+6,00\*2,50/2 |  | 33,900 |  |  |  |
|  | VV |  | s |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6,00\*(4,80+4,60)/2+6,00\*2,50/2 |  | 35,700 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 109,497 |  |  |  |
| 30 | K | 622351161 | Hliněná omítka štuková pohledová světlá tl. 3 mm vnějších stěn ručně | m2 | 136,095 | 315,00 | 42 869,93 |  |
|  | PP |  | Hliněná omítka štuková pohledová světlá tl. 3 mm vnějších stěn ručně |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 136,095 |  | 136,095 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 136,095 |  |  |  |
| 31 | K | 622351111 | Hliněná omítka hladká (jádrová) jednovrstvá tl. 10 mm vnějších stěn ručně | m2 | 136,095 | 380,00 | 51 716,10 |  |
|  | PP |  | Hliněná omítka hladká (jádrová) jednovrstvá tl. 10 mm vnějších stěn ručně |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pohled východní |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 14,30\*(4,10+0,40+4,10+0,70)/2 |  | 66,495 |  |  |  |
|  | VV |  | j |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6,00\*(4,20+4,60)/2+6,00\*2,50/2 |  | 33,900 |  |  |  |
|  | VV |  | s |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6,00\*(4,80+4,60)/2+6,00\*2,50/2 |  | 35,700 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 136,095 |  |  |  |
| 32 | K | 622351141 | Příplatek k hladké hliněné omítce vvnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 544,380 | 100,00 | 54 438,00 |  |
|  | PP |  | Příplatek k hladké hliněné omítce vvnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4 x |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 136,095\*4 |  | 544,380 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 544,380 |  |  |  |
| 33 | K | 628195001 | Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně | m2 | 30,000 | 132,00 | 3 960,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/628195001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628195001) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | před nopovou folií |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 15,00\*1,00\*2 |  | 30,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 30,000 |  |  |  |
| 34 | K | 632481215 | Separační vrstva z geotextilie | m2 | 57,600 | 50,00 | 2 880,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/632481215*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632481215) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | přízemí |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (7,40+17,90+4,80+18,10+9,40) |  | 57,600 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 57,600 |  |  |  |
| 35 | K | 635111215 | Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním | m3 | 5,760 | 1 590,00 | 9 158,40 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním ze štěrkopísku |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/635111215*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/635111215) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | přízemí |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (7,40+17,90+4,80+18,10+9,40)\*0,10 |  | 5,760 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 5,760 |  |  |  |
| 36 | K | 635211121.1 | Násyp pod podlahy z liaporu | m3 | 7,110 | 4 050,00 | 28 795,50 |  |
|  | PP |  | Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z liaporu |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 13,50\*0,10 |  | 1,350 |  |  |  |
|  | VV |  | přízemí |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (7,40+17,90+4,80+18,10+9,40)\*0,10 |  | 5,760 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 7,110 |  |  |  |
| 37 | K | 637 - x 1 | podlaha kamenná divočina kombinovaná s cihelnou dlažbou do suché vápenné malty, | m2 | 12,200 | 2 480,00 | 30 256,00 |  |
|  | PP |  | podlaha kamenná divočina kombinovaná s cihelnou dlažbou do suché vápenné malty, |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 7,40+4,80 |  | 12,200 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 12,200 |  |  |  |
| 38 | K | 635 - x 1 | hliněnná omazávka tl. 35 mm | m2 | 78,400 | 480,00 | 37 632,00 |  |
|  | PP |  | hliněnná omazávka tl. 35 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | půda |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 14,00\*5,60 |  | 78,400 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 78,400 |  |  |  |
| 39 | K | 644941111 | Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm | kus | 1,000 | 70,00 | 70,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/644941111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/644941111) |  |  |  |  |  |
| *40* | *M* | *55341432.1* | *mřížka větrací nerezová se síťovinou* | *kus* | *1,000* | *272,00* | *272,00* |  |
|  | PP |  | mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 75mm |  |  |  |  |  |
|  | D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 20 620,00 |  |
| 41 | K | 895270001 | Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov s lapačem písku užitné výšky 350 mm | kus | 4,000 | 1 450,00 | 5 800,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm pro napojení potrubí DN 200 s lapačem písku užitné výšky 350 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/895270001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895270001) |  |  |  |  |  |
| 42 | K | 895270021 | Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov šachtové prodloužení světlé hloubky 800 mm | kus | 4,000 | 760,00 | 3 040,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm šachtové prodloužení světlé hloubky 800 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/895270021*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895270021) |  |  |  |  |  |
| 43 | K | 895270041 | Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov poklop hlinikový s aretací | kus | 4,000 | 2 860,00 | 11 440,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm poklop hliníkový s aretací |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/895270041*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895270041) |  |  |  |  |  |
| 44 | K | 895270067 | Příplatek k rourám proplachovací a kontrolní šachty z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov za uříznutí šachtové roury | kus | 4,000 | 85,00 | 340,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm Příplatek k ceně -0021 za uříznutí šachtového prodloužení |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/895270067*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895270067) |  |  |  |  |  |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 110 105,18 |  |
| 45 | K | 935111111 | Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm | m | 42,000 | 130,00 | 5 460,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těženého nebo štěrkopísku z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/935111111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935111111) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | kolem objektu |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 15,00\*2+6,00\*2 |  | 42,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 42,000 |  |  |  |
| *46* | *M* | *59227054* | *žlabovka příkopová betonová 500x500x130mm* | *m* | *46,200* | *385,00* | *17 787,00* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  | PP |  | žlabovka příkopová betonová 500x500x130mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 42\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 46,200 |  |  |  |
| 47 | K | 941111131 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m | m2 | 234,100 | 85,00 | 19 898,50 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/941111131*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111131) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | fasáda objektu |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | v |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (14,50+2\*1,50)\*(4,60+4,80)/2 |  | 82,250 |  |  |  |
|  | VV |  | z |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (14,50+2\*1,50)\*(4,60+4,80)/2 |  | 82,250 |  |  |  |
|  | VV |  | j |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6,00\*(4,20+4,60)/2+6,00\*2,50/2 |  | 33,900 |  |  |  |
|  | VV |  | s |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6,00\*(4,80+4,60)/2+6,00\*2,50/2 |  | 35,700 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 234,100 |  |  |  |
| 48 | K | 941111231 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2 | 9 662,400 | 1,10 | 10 628,64 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/941111231*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111231) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 161,04\*60 'Přepočtené koeficientem množství |  | 9 662,400 |  |  |  |
| 49 | K | 941111831 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m | m2 | 161,040 | 52,00 | 8 374,08 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/941111831*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111831) |  |  |  |  |  |
| 50 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 161,040 | 21,00 | 3 381,84 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/944511111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511111) |  |  |  |  |  |
| 51 | K | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití | m2 | 9 662,400 | 0,20 | 1 932,48 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/944511211*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511211) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 161,04\*60 'Přepočtené koeficientem množství |  | 9 662,400 |  |  |  |
| 52 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 161,040 | 13,50 | 2 174,04 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/944511811*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511811) |  |  |  |  |  |
| 53 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 206,300 | 62,00 | 12 790,60 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/949101111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111) |  |  |  |  |  |
| 54 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 206,300 | 132,00 | 27 231,60 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/952901111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 17,90+18,10+9,40+13,50+19,30+34,60+2,90+7,40+4,80 |  | 127,900 |  |  |  |
|  | VV |  | 14,00\*5,60 |  | 78,400 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 206,300 |  |  |  |
| 55 | K | 968062455 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 1,800 | 248,00 | 446,40 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/968062455*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968062455) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | odstranění provizorních dveří |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,90\*2,00 |  | 1,800 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,800 |  |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 172 923,66 |  |
| 56 | K | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m | t | 125,307 | 1 380,00 | 172 923,66 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998018002*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018002) |  |  |  |  |  |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 829 453,16 |  |
|  | D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 3 795,00 |  |
| 57 | K | 711161212 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm | m2 | 30,000 | 123,00 | 3 690,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/711161212*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161212) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | kolem drenáže |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | v |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 15,00\*1,00 |  | 15,000 |  |  |  |
|  | VV |  | z |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 15,00\*1,00 |  | 15,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 30,000 |  |  |  |
| 58 | K | 998711202 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m | % | 35,000 | 3,00 | 105,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998711202*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711202) |  |  |  |  |  |
|  | D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 232 983,44 |  |
| 59 | K | 762081351 | Jednostranné hoblování hranolů průřezové pl do 120 cm2 zabudovaných do konstrukce | m | 52,000 | 28,00 | 1 456,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce jednostranné hranoly, průřezové plochy do 120 cm2 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/762081351*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762081351) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | dokončení uzavření krovu |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5,00\*2 |  | 10,000 |  |  |  |
|  | VV |  | dokončení okapnice |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 15,00\*2+6,00\*2 |  | 42,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 52,000 |  |  |  |
| 60 | K | 762081510 | Plošné hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce | m2 | 90,800 | 105,00 | 9 534,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce plošné prkna, fošny |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/762081510*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762081510) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | přízemí |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (17,90+18,10+9,40)\*2 |  | 90,800 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 90,800 |  |  |  |
| 61 | K | 762083121 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2 | m3 | 6,835 | 975,00 | 6 664,13 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru) |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/762083121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762083121) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5,337+1,498 |  | 6,835 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 6,835 |  |  |  |
| 62 | K | 762083122 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 | m3 | 0,583 | 1 060,00 | 617,98 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru) |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/762083122*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762083122) |  |  |  |  |  |
| 63 | K | 762332131 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2 | m | 52,000 | 182,00 | 9 464,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/762332131*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762332131) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | dokončení uzavření krovu |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5,00\*2 |  | 10,000 |  |  |  |
|  | VV |  | dokončení okapnice |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 15,00\*2+6,00\*2 |  | 42,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 52,000 |  |  |  |
| *64* | *M* | *60516101* | *řezivo smrkové sušené tl 50mm* | *m3* | *0,583* | *14 000,00* | *8 162,00* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  | PP |  | řezivo smrkové sušené tl 50mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | dokončení uzavření krovu |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5,00\*2\*0,05\*0,20\*1,1 |  | 0,110 |  |  |  |
|  | VV |  | dokončení okapnice |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (15,50\*2+6,00\*2)\*0,05\*0,20\*1,1 |  | 0,473 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,583 |  |  |  |
| 65 | K | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí | m3 | 0,583 | 1 890,00 | 1 101,87 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/762395000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762395000) |  |  |  |  |  |
| 66 | K | 76233 - x 1 | úprava krovu - osazenmí volského oka , okna | ks | 1,000 | 7 450,00 | 7 450,00 |  |
|  | PP |  | úprava krovu - osazenmí volského oka , okna |  |  |  |  |  |
| 67 | K | 762523104 | Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz | m2 | 45,400 | 250,00 | 11 350,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Položení podlah hoblovaných na sraz z prken |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/762523104*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762523104) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | přízemí |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 17,90+18,10+9,40 |  | 45,400 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 45,400 |  |  |  |
| *68* | *M* | *60516100* | *řezivo smrkové sušené tl 30mm* | *m3* | *1,498* | *14 000,00* | *20 972,00* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  | PP |  | řezivo smrkové sušené tl 30mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | spc |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 45,40\*0,03\*1,1 |  | 1,498 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,498 |  |  |  |
| 69 | K | 762595001 | Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů | m2 | 45,400 | 42,00 | 1 906,80 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/762595001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762595001) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 45,4 |  | 45,400 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 45,400 |  |  |  |
| 70 | K | 762812240 | Montáž vrchního záklopu z hoblovaných prken na sraz spáry zakryté | m2 | 91,900 | 290,00 | 26 651,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hoblovaných s olištováním kolem zdí vrchního na sraz, spáry zakryté lepenkovými pásy nebo lištami |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/762812240*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762812240) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | záklop střední části v patře |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 13,50 |  | 13,500 |  |  |  |
|  | VV |  | půda |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 14,00\*5,60 |  | 78,400 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 91,900 |  |  |  |
| *71* | *M* | *60516100.1* | *řezivo smrkové sušené tl 30mm hoblované* | *m3* | *3,033* | *14 000,00* | *42 462,00* |  |
|  | PP |  | řezivo smrkové sušené tl 30mm - hoblované |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | spc |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 91,90\*0,03\*1,1 |  | 3,033 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 3,033 |  |  |  |
| 72 | K | 762822110 | Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl do 144 cm2 s výměnami | m | 240,000 | 180,00 | 43 200,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm2 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/762822110*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762822110) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | střední část - patro |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | odhad |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 25,00 |  | 25,000 |  |  |  |
|  | VV |  | půda |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 135,00 |  | 135,000 |  |  |  |
|  | VV |  | přízemí |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 80,00 |  | 80,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 240,000 |  |  |  |
| *73* | *M* | *60512130* | *hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m* | *m3* | *2,304* | *13 550,00* | *31 219,20* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  | PP |  | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | spc |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 240,00\*0,12\*0,08 |  | 2,304 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,304 |  |  |  |
| 74 | K | 762895000 | Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení | m3 | 5,337 | 215,00 | 1 147,46 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/762895000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762895000) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,033+2,304 |  | 5,337 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 5,337 |  |  |  |
| 75 | K | 998762202 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m | % | 1 750,000 | 5,50 | 9 625,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998762202*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998762202) |  |  |  |  |  |
|  | D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 24 434,45 |  |
| 76 | K | 764314612 | Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou | m2 | 3,063 | 1 650,00 | 5 053,95 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/764314612*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764314612) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | KL 2 - oplechování komíku |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,75\*1,75 |  | 3,063 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 3,063 |  |  |  |
| 77 | K | 764511404 | Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm | m | 14,500 | 425,00 | 6 162,50 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/764511404*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764511404) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | KL 1 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 14,50 |  | 14,500 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 14,500 |  |  |  |
| 78 | K | 764511444 | Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 330/100 mm | kus | 2,000 | 450,00 | 900,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/764511444*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764511444) |  |  |  |  |  |
| 79 | K | 764518412 | Sklápěcí výpust vody z Pz plechu hranatého svodu o straně 100 mm | kus | 12,000 | 1 025,00 | 12 300,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků sklápěcí výpust vody hranatého svodu, o straně 100 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/764518412*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764518412) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | svody |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6,00\*2 |  | 12,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 12,000 |  |  |  |
| 80 | K | 998764202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m | % | 12,000 | 1,50 | 18,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998764202*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764202) |  |  |  |  |  |
|  | D | 765 | Krytina skládaná |  |  |  | 4 617,60 |  |
| 81 | K | 765214011 | Krytina keramická hladká režná na zdech na sucho korunové krytí š do 20 cm | m | 12,000 | 365,00 | 4 380,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Krytina keramická hladká bobrovka na požárních zdech, římsách, atikách na zdech šířky do 20 cm na sucho korunové krytí režná |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/765214011*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765214011) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | okapnice |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6,00\*2 |  | 12,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 12,000 |  |  |  |
| 82 | K | 998765202 | Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m | % | 44,000 | 5,40 | 237,60 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998765202*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998765202) |  |  |  |  |  |
|  | D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 428 084,89 |  |
| 83 | K | 76612 - x 1 | dřevěné schodiště vč zábradlí na půdu - kompletní provedení - dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava | ks | 1,000 | 92 500,00 | 92 500,00 |  |
|  | PP |  | dřevěné schodiště vč zábradlí na půdu - kompletní provedení - dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | dle PD |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 84 | K | 76612 - x 2 | dřevěné schodiště vč zábradlí do patra - kompletní provedení - dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava | ks | 1,000 | 105 420,00 | 105 420,00 |  |
|  | PP |  | dřevěné schodiště vč zábradlí do patra - kompletní provedení - dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | dle PD |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 85 | K | 766621621 | Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 zdvojených otevíravých do dřevěné konstrukce | kus | 18,000 | 866,00 | 15 588,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do dřevěné konstrukce |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/766621621*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766621621) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pro okno dle ozn T 1 - 7 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 7 |  | 7,000 |  |  |  |
|  | VV |  | T 8 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | T 9 - 17 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 10 |  | 10,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 18,000 |  |  |  |
| *86* | *M* | *611T 1 - 7* | *ozn T 1 - 7 - okno dřevěné 800 x 1000 mm* | *ks* | *7,000* | *7 950,00* | *55 650,00* |  |
|  | PP |  | ozn T 1 - 7 - okno dřevěné 800 x 1000 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | okno v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek vč zasklení, kování a povrchové úpravy |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 7 |  | 7,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 7,000 |  |  |  |
| *87* | *M* | *611T 8* | *ozn T 8 - okno dřevěné 440 x 600 mm* | *ks* | *1,000* | *3 950,00* | *3 950,00* |  |
|  | PP |  | ozn T 8 - okno dřevěné 440 x 600 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | okno v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek vč zasklení, kování a povrchové úpravy |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| *88* | *M* | *611T 9 - 17* | *ozn T 9 - 17 - okno dřevěné 440 x 600 mm* | *ks* | *9,000* | *3 950,00* | *35 550,00* |  |
|  | PP |  | ozn T 9 - 17 - okno dřevěné 440 x 600 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | okno v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek vč zasklení, kování a povrchové úpravy |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 9 |  | 9,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 9,000 |  |  |  |
| 89 | K | 766660101 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do dřevěné rámové zárubně | kus | 5,000 | 871,00 | 4 355,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do dřevěné rámové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/766660101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660101) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pro dveře dle ozn |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | T 21 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | T 22 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | T 24 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | T 25 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | T 26 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 5,000 |  |  |  |
| *90* | *M* | *611T 21* | *ozn T 21 - dveře dřevěné rámové 800 x 1770 mm* | *ks* | *1,000* | *7 900,00* | *7 900,00* |  |
|  | PP |  | ozn T 21 - dveře dřevěné rámové 800 x 1770 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | dveře v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek vč kování a povrchové úpravy |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| *91* | *M* | *611T 22* | *ozn T 22 - dveře dřevěné rámové 800 x 1680 mm* | *ks* | *1,000* | *7 920,00* | *7 920,00* |  |
|  | PP |  | ozn T 22 - dveře dřevěné rámové 800 x 1680 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | dveře v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek vč kování a povrchové úpravy |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| *92* | *M* | *611T 24* | *ozn T 24 - dveře dřevěné rámové 760 x 1680 mm* | *ks* | *1,000* | *7 940,00* | *7 940,00* |  |
|  | PP |  | ozn T 24 - dveře dřevěné rámové 760 x 1680 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | dveře v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek vč kování a povrchové úpravy |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| *93* | *M* | *611T 25* | *ozn T 25 - dveře dřevěné rámové 770 x 1710 mm* | *ks* | *1,000* | *7 920,00* | *7 920,00* |  |
|  | PP |  | ozn T 25 - dveře dřevěné rámové 770 x 1710 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | dveře v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek vč kování a povrchové úpravy |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| *94* | *M* | *611T 26* | *ozn T 26 - dveře dřevěné rámové 660 x 1680 mm* | *ks* | *1,000* | *7 950,00* | *7 950,00* |  |
|  | PP |  | ozn T 26 - dveře dřevěné rámové 660 x 1680 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | dveře v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek vč kování a povrchové úpravy |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 95 | K | 766660102 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do dřevěné rámové zárubně | kus | 1,000 | 940,00 | 940,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do dřevěné rámové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/766660102*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660102) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pro dveře dle ozn |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | T 20 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| *96* | *M* | *611T 20* | *ozn T 20 - dveře dřevění 900 x 1760 mm svlakové* | *ks* | *1,000* | *6 950,00* | *6 950,00* |  |
|  | PP |  | ozn T 20 - dveře dřevění 900 x 1760 mm svlakové |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | dveře v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek vč kování a povrchové úpravy |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 97 | K | 766681114 | Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové š do 900 mm | kus | 6,000 | 1 750,00 | 10 500,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina rámových, pro dveře jednokřídlové, šířky do 900 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/766681114*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766681114) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pro dveře dle ozn T 21 až T 26 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6 |  | 6,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 6,000 |  |  |  |
| *98* | *M* | *611R 1* | *zárubeň jednokřídlá tesařská s obložkami* | *kus* | *6,000* | *2 450,00* | *14 700,00* |  |
|  | PP |  | zárubeň jednokřídlá tesařská s obložkami |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | zárzbeň v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek vč a povrchové úpravy |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6 |  | 6,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 6,000 |  |  |  |
| 99 | K | 766699763 | Montáž překrytí stěnových spár lištou profilovanou | m | 161,040 | 80,00 | 12 883,20 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí překrytí spár stěn lištou profilovanou |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/766699763*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766699763) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | kolem oken a dveří |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (0,80+1,00)\*2\*7\*2 |  | 50,400 |  |  |  |
|  | VV |  | (0,44+0,60)\*2\*11\*2 |  | 45,760 |  |  |  |
|  | VV |  | (0,90+1,75\*2)\*1\*2 |  | 8,800 |  |  |  |
|  | VV |  | (0,80+1,77\*2)\*1\*2 |  | 8,680 |  |  |  |
|  | VV |  | (0,80+1,68)\*2\*1\*2 |  | 9,920 |  |  |  |
|  | VV |  | (0,70+1,73\*2)\*1\*2 |  | 8,320 |  |  |  |
|  | VV |  | (0,75+1,68\*2)\*1\*2 |  | 8,220 |  |  |  |
|  | VV |  | (0,77+1,71\*2)\*1\*2 |  | 8,380 |  |  |  |
|  | VV |  | (0,66+1,68\*2)\*1\*2 |  | 8,040 |  |  |  |
|  | VV |  | (1,15+1,11)\*2\*1 |  | 4,520 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 161,040 |  |  |  |
| *100* | *M* | *61418101* | *lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm* | *m* | *177,144* | *102,00* | *18 068,69* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  | PP |  | lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 161,04\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 177,144 |  |  |  |
| 101 | K | 76681 - x 1 | ozn T 27 - poklop dřevěný 1160 x 1110 - dodávka, výroba a montáž | ks | 1,000 | 6 950,00 | 6 950,00 |  |
|  | PP |  | ozn T 27 - poklop dřevěný 1160 x 1110 - dodávka, výroba a montáž |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | poklop v provedení dle tabulky výroibků vč kování , rámu a povrchové úpravy |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 102 | K | 998766202 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m | % | 4 450,000 | 1,00 | 4 450,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998766202*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766202) |  |  |  |  |  |
|  | D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 44 868,00 |  |
| 103 | K | 776991132 | Základní čištění nově položených podlahovin včetně dvousložkového dvouvrstvého polymerního nátěru | m2 | 194,100 | 230,00 | 44 643,00 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | PP |  | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem dvousložkovým dvouvrstvým |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/776991132*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776991132) |  |  |  |  |  |
|  | PSC |  | *Poznámka k souboru cen:  1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.* |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | podlaha |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 17,90+18,10+9,40+13,50+19,30+34,60+2,90 |  | 115,700 |  |  |  |
|  | VV |  | 14,00\*5,60 |  | 78,400 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 194,100 |  |  |  |
| 104 | K | 998776202 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m | % | 450,000 | 0,50 | 225,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998776202*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998776202) |  |  |  |  |  |
|  | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 20 613,45 |  |
| 105 | K | 783827447 | Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně | m2 | 132,990 | 155,00 | 20 613,45 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových vápenný |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783827447*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783827447) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pohled východní |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 14,30\*(4,10+0,40+4,10+0,70)/2 |  | 66,495 |  |  |  |
|  | VV |  | pohled západní |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 14,30\*(4,10+0,40+4,10+0,70)/2 |  | 66,495 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 132,990 |  |  |  |
|  | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 70 056,33 |  |
| 106 | K | 784181011 | Dvojnásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m | m2 | 737,435 | 35,00 | 25 810,23 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Pačokování dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/784181011*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181011) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 737,435 |  | 737,435 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 737,435 |  |  |  |
| 107 | K | 784312021 | Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech v do 3,80 m | m2 | 737,435 | 60,00 | 44 246,10 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/784312021*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784312021) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 295,80+441,635 |  | 737,435 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 737,435 |  |  |  |
|  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 176 540,00 |  |
| 108 | K | 3.112 | Fotodokumentace stavby a všech objektů | Kč | 1,000 | 4 800,00 | 4 800,00 |  |
|  | PP |  | Fotodokumentace stavby a všech objektů |  |  |  |  |  |
| 109 | K | 3.113 | Pasportizace stávajících objektů před výstavbou (1x) a po výstavbě (1x) | Kč | 1,000 | 14 500,00 | 14 500,00 |  |
|  | PP |  | Pasportizace stávajících objektů před výstavbou (1x) a po výstavbě (1x) |  |  |  |  |  |
|  | D | VRN3 | Vedlejší náklady |  |  |  | 50 000,00 |  |
| 110 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | proc | 2,000 | 25 000,00 | 50 000,00 | CS ÚRS 2020 02 |
|  | PP |  | Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |
|  | D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 24 500,00 |  |
| 111 | K | 045203000 | Kompletační činnost | proc | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | CS ÚRS 2020 02 |
|  | PP |  | Kompletační činnost |  |  |  |  |  |
| 112 | K | 049103000 | Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby | Kč | 1,000 | 14 500,00 | 14 500,00 | CS ÚRS 2020 02 |
|  | PP |  | Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  | D | VRN7 | Ostatní náklady |  |  |  | 7 740,00 |  |
| 113 | K | 070001000.3 | Dílenská projektová dokumentace - atypické výplně otvorů | kpl | 1,000 | 4 890,00 | 4 890,00 |  |
|  | PP |  | Dílenská projektová dokumentace - atypické výplně otvorů |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | dílenská projektová dokumentace |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 114 | K | 070001000.7 | Podklady pro zajištění kolaudace stavby | kpl | 1,000 | 2 850,00 | 2 850,00 |  |
|  | PP |  | Podklady pro zajištění kolaudace stavby |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | podklady pro zajištění kolaudace stavby nebo souhlasu s užíváním stavby, účast na kolaudaci stavby |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | dvě vyhotovení dokladové části + digitální forna v pdf |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  | D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 75 000,00 |  |
| 115 | K | 091404000 | Práce na památkovém objektu | proc | 5,000 | 15 000,00 | 75 000,00 | CS ÚRS 2021 02 |
|  | PP |  | Práce na památkovém objektu |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/091404000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/091404000) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |