**Příloha č. 1a)**

**VZMR „Obnova prosklené příčky v zázemí pro pedagogy na odloučeném pracovišti Dílny OP2 - Bohdalec“**

**Specifikace předmětu plnění a položkový rozpočet**

1. **Předmět plnění**

Předmětem plnění je zhotovení, dodávka a montáž průmyslové skleněné příčky včetně nových dveří do stavebního otvoru v místnosti, která slouží jako zázemí a pracoviště pro pedagogy, mistry odborného výcviku, v budově odloučeného pracoviště Střední školy automobilní a informatiky, Dílny OP2 – Bohdalec na adrese U Plynárny 99a, 101 00 Praha 10.

Místnost v minulosti sloužila jako velín dílenského provozu v budově a její přední prosklenou stěnou bylo možné kontrolovat dění na chodbě a přilehlých dílnách. Tato možnost kontroly 5 přilehlých dílen odborného výcviku musí být zachovaná a proto bylo rozhodnuto prosklenou příčku zachovat i po rekonstrukci místnosti.

Rozsah dodávky a řešení prosklené příčky vyplývá ze studie v příloze č.1b) a 1c) a položkového rozpočtu níže. Budou zachovány prosklené průhledné boční stěny s možností otevírání větracího okénka dovnitř. Levý roh příčky (při pohledu zevnitř) bude tvořen sádrokartonem a zakryje svislé rozvody topení a konstrukci příčky v chodbě.

**2**. **Položkový rozpočet**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název položky** | | **Počet** | **Jednotková cena bez DPH** | **Cena celkem bez DPH** |
| **Výplně otvorů** | |  |  |  |
| **1** | **Průmyslová skleněná příčka - rastr** Sklo čiré VRSTVENÉ - pro skleněnou příčku dle náhledu a rozměrů, včetně černého kotvení + oboustr. lepící pásky rozměry:  levá strana: š. 640 v. 2230 mm - otevíravé pravá strana: š. 700 v. 2230 mm - otevíravé střed: š. 4500 v.2230 mm  sklo, kovový profil ral 7016 | 1 |  |  |
| **2** | **Dveře vč. kování** rozměry: š. 800 v. 1970 mm materiál: CPL | 1 |  |  |
| **3** | **Montáž + doprava + manipulace** | 1 |  |  |
|  | **Celkem v Kč bez DPH** | | |  |
|  | **DPH** | | |  |
|  | **CELKEM v Kč včetně DPH** | | |  |

Praha 22. 06. 2023

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ing. Milan Vorel**

ředitel školy