Výkaz výměr k opravě elektroinstalace v objektu

MŠ U Rybníka 3, kuchyň

Elikon s.r.o.

Položka

Rozvodnice Ocep OEZ stojící 96

mod

Množství Jednotka

J.cena

Cena

DPH

21%

1

kus

64 256,00

64 256,00

Přístroj do rozvodnice (modul

1

p/3)

96

96

kus

bm

188,00

106,00

18 048,00

10 176,00

21%

21%

Vodič CYKY 5x6

Uložení do trubek a lišť KOPO 50

Vodič CY6 zž

Svítidlo LED ORO 40W

86

96

34

bm

kus

kus

34,00

16,20

830,00

2 924,00

1 555,20

28 220,00

21%

21%

21%

Provedení demontáže/montáže

el. instalace+zapojení do stáv.

spotřebiče

Drobné stavební práce

Revize + zápis do tech.

Dokumentace

149

1

kus

soub

380,00

6 800,00

56 620,00

6 800,00

21%

21%

1

soub

7 500,00

7 500,00

21%

Celkem

DPH 21%

196 099,20 Kč

41 180,83 Kč

Celková cena

237 280,03 Kč

Celková cena

7

7 749,76

2

1

1 838,08

2 312,96

3

1

538,04

881,79

3

6

4 146,20

8 510,20

8

9

228,00

075,00