|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZL 02 - CK na odvlhčení budovy** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rekonstrukce 2NP a zázemí pro školku a dětskou skupinu v čp 90** |  |  |  |  |
| **Pod poštou 90/3, Satalice - Praha 9** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Cenová kalkulace na odvlhčení budovy ve sklepě - omítky, vzt, elektro** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Osekání poškozených omítek stěn a stropů | 66,50 | m2 | 110,00 | 7 315,00 Kč |
| Zazdívka otvorů - komínový průduch | 1,00 | ks | 800,00 | 800,00 Kč |
| Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace | 3,10 | t | 1200,00 | 3 720,00 Kč |
| Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | 3,10 | t | 250,00 | 775,00 Kč |
| Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | 89,90 | t | 16,00 | 1 438,40 Kč |
| Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | 3,10 | t | 750,00 | 2 325,00 Kč |
| Dodávka a montáž ventilátoru, dopojovací potrubí vč.kotvení | 1,00 | ks | 6792,00 | 6 792,00 Kč |
| Výměna svítidel | 2,00 | ks | 650,00 | 1 300,00 Kč |
| Podružný rozvaděč vč.výzbroje (kombi chránič, spínací hodiny pro vzt), vč.montáže | 1,00 | ks | 5200,00 | 5 200,00 Kč |
| Kabel CYKY 3x1,5, kompletní dodávka (napájení vzt a světel) | 35,00 | m | 115,00 | 4 025,00 Kč |
| Trubka PH20 (trasa pro kabeláž) | 25,00 | m | 45,00 | 1 125,00 Kč |
| Vypínač IP44 a povrch | 2,00 | ks | 312,00 | 624,00 Kč |
| **Celkem bez DPH** |  |  |  | **35 439,40 Kč** |
| Přenesená daňová povinnost |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| v Praze dne 28.7.2023 |  |  |  |  |
| XXXXXXX |  |  |  |  |
| BROS BAU s.r.o. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |