Rekonstrukce 2NP a zázemí pro školku a dětskou skupinu v čp 90

Pod poštou 90/3, Satalice - Praha 9

ZL 02 – Odvlhčení budovy (ve sklepě) – Zdůvodnění  prací

Prohlídkou sklepa  bylo zjištěno vlhké zdivo , silně degradované omítky a zkorodovaná svítidla. Z toho důvodu bylo dohodnuto odstranění poškozených omítek, výměna svítidel a osazení ventilátoru, který zajistí trvalou výměnu vzduchu v řešeném prostoru. Ventilátor bude řízen spínacími hodinami.

V Praze dne 28.7.2023

XXXXXXXXXX

BROS BAU s.r.o.