Priloha c. 1 SOD c. 898/2023 Oceneny soupis praci

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 7 000 854,35

SoD502744

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

5 785 830,04

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 5 785 830,04 1 215 024,31

15,00% 0,00 0,00

Strana 1 z 132

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SoD502744

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

7 000 854,35

180 701,10 218 648,33

191 118,90 231 253,87

581 967,59 704 180,78

625 182,11 756 470,35

90 995,63 110 104,71

219 377,40

155 318,04

Cena bez DPH [CZK]

210 731,07

57 813,28

199 135,16

119 635,08

609 844,77

142 277,39

118 445,03

13. 6. 2023

265 446,65

172 155,64

187 934,83

Cena s DPH [CZK]

144 758,45

143 318,49

240 953,54

5 785 830,04

SO 02.5 DP5 - Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 02.11 HP2 -Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)

SO 02.12 HP3 - Rekonstrukce opevnění koryta

SO 02.2

DP2 - Rekonstrukce nábřežních zdí a stabilizace

nivelety dna (rekonstrukce)

SO 02.4 DP4 - Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)

853 750,36 1 033 037,94

737 912,17

69 954,07

254 984,59

SO 02.10

SO 01.7

Popis

DP8 - Těžení náplavů a oprava LB figury z

rovnaniny (oprava)

DP1 - Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)

DP6 - Těžení náplavů a oprava LB figury z

rovnaniny (oprava)

DP5 - Těžení náplavů a oprava pravobřežní zdi

(oprava)

DP4 - Těžení náplavů a oprava figur z rovnaniny

(oprava)

DP3 - Těžení náplavů (oprava)

DP7 - Těžení náplavů (oprava)

HP1 - Rekonstrukce opevnění koryta

DP2 - Oprava figur z rovnaniny (oprava)

DP1 - Těžení náplavů (oprava)

Kód

SO 01.4

SO 01.5

SO 01.1

SO 01.6

SO 01.3

SO 01.2

SO 01.8

SO 02.1

Strana 2 z 132

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

STA

STA

STA

STA

198 000,00 239 580,00 STA

178 415,05 215 882,21

62 882,40 76 087,70

792 239,68 958 610,01

198 000,00 239 580,00

VON2 Vedlejší a ostatní náklady (rekonstrukce)

SO 02.6 DP6 - Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)

SO 02.8 DP8 - Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)

SO 02.9 DP9 - Rekonstrukce

VON1 Vedlejší a ostatní náklady (oprava)

Strana 3 z 132

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 57 813,28

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 57 813,28 21,00% 12 140,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 69 954,07

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 01.1 - DP1 - Těžení náplavů (oprava)

Strana 4 z 132

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 57 813,28

1 - Zemní práce 31 444,53

4 - Vodorovné konstrukce 8 236,58

998 - Přesun hmot 1 732,17

OST - Ostatní 16 400,00

SO 01.1 - DP1 - Těžení náplavů (oprava)

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

Strana 5 z 132

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 57 813,28

D 1 Zemní práce 31 444,53

1 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 10,390 202,00 2 098,78 CS ÚRS 2023 01

PP

Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100

VV "příloha D.2.1, D.4.1

VV "0,5*20,78

VV "Součet

VV "Celkem "10,39 10,390

2 K 124353100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 10,390 420,00 4 363,80 CS ÚRS 2023 01

PP

Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124353100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124353100

VV "příloha D.2.1, D.4.1

VV "0,5*20,78

VV "Součet

VV "Celkem "10,39 10,390

3 K 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 4,120 40,50 166,86 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101

VV "vodorovné přemístění do 10 m a zpět s naložením, zemina do zásypu

VV "2,06"m3"*2

VV "Součet

VV "Celkem "4,12 4,120

4 K 16275112R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 8,330 1 200,00 9 996,00 R-položka

PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. I/3 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV "Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. I/3

VV "10,39"m3" "výkop

VV "-2,06"m3" "odpočet, zpětný zásyp

VV "Součet

VV "Celkem "8,33 8,330

5 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 10,390 1 200,00 12 468,00 R-položka

PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. II/4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV "Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. II/4

VV "10,39 "výkopek

VV "Součet

VV "Celkem "10,39 10,390

6 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2,060 148,00 304,88 CS ÚRS 2023 01

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 01.1 - DP1 - Těžení náplavů (oprava)

Strana 6 z 132

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

VV "příloha D.2.1, D.4.1

VV "2,06

VV "Součet

VV "Celkem "2,06 2,060

7 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 79,930 25,60 2 046,21 CS ÚRS 2023 01

PP

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112

VV "příloha D.2.1, D.4.1

VV "79,93

VV "Součet

VV "Celkem "79,93 79,930

D 4 Vodorovné konstrukce 8 236,58

8 K 463211143 Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 kg s urovnáním líce m3 2,582 3 190,00 8 236,58 CS ÚRS 2023 01

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a

vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211143

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211143

VV "příloha D.2.1, D.4.1

VV "Figura z rovnaniny (čedič) 400-600 kg

VV "51,64*0,5*0,1"%"

VV "Součet

VV "Celkem "2,582 2,582

D 998 Přesun hmot 1 732,17

9 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 5,249 330,00 1 732,17 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

D OST Ostatní 16 400,00

10 K R001 Jímkování kpl 1,000 8 000,00 8 000,00 R položka

PP Jímkování

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Podélná zemní hrázka (12 m3) zřízení a odstranění vč. přesunu hmot

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Podélná zemní hrázka (12 m3) zřízení a odstranění vč. přesunu hmot"

VV "1"kpl"

VV "Součet

VV "Celkem "1 1,000

11 K R002 Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí kpl 1,000 8 400,00 8 400,00 R položka

PP Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,05m včetně nákupu (cca 20% plochy), osetí (100%

plochy) 28 m2

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,05m včetně nákupu (cca 20% plochy), osetí (100%

plochy) 28 m2"

VV "příloha D.2

Strana 7 z 132

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "1"kpl"

VV "Součet

VV "Celkem "1 1,000

Strana 8 z 132

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 142 277,39

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 142 277,39 21,00% 29 878,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 172 155,64

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 01.2 - DP2 - Oprava figur z rovnaniny (oprava)

Strana 9 z 132

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 142 277,39

1 - Zemní práce 7 427,75

4 - Vodorovné konstrukce 48 790,00

998 - Přesun hmot 7 559,64

OST - Ostatní 78 500,00

SO 01.2 - DP2 - Oprava figur z rovnaniny (oprava)

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

Strana 10 z 132

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 142 277,39

D 1 Zemní práce 7 427,75

1 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 3,225 202,00 651,45 CS ÚRS 2023 01

PP

Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100

VV "příloha D.2.2, D.4.2

VV "0,5*6,45

VV "Součet

VV "Celkem "3,225 3,225

2 K 124353100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 3,225 420,00 1 354,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124353100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124353100

VV "příloha D.2.2, D.4.2

VV "0,5*6,45

VV "Součet

VV "Celkem "3,225 3,225

3 K 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 6,450 40,50 261,23 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101

VV "vodorovné přemístění do 10 m a zpět s naložením, zemina do zásypu

VV "3,225"m3"*2

VV "Součet

VV "Celkem "6,45 6,450

4 K 162251121 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 0,650 54,50 35,43 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251121

VV "vodorovné přemístění do 10 m a zpět s naložením, zemina do zásypu

VV "(3,55-3,225)"m3"*2

VV "Součet

VV "Celkem "0,65 0,650

5 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 2,900 1 200,00 3 480,00 R-položka

PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. II/4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV "Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. II/4

VV "3,225*2 "výkopek

VV "-3,55 "odpočet, zpětný zásyp

VV "Součet

VV "Celkem "2,9 2,900

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 01.2 - DP2 - Oprava figur z rovnaniny (oprava)

Strana 11 z 132

PČ __________Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 3,550 148,00 525,40 CS ÚRS 2023 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

VV "příloha D.2.2, D.4.2

VV "3,55"m3"

VV "Součet

VV "Celkem "3,55 3,550

7 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 43,740 25,60 1 119,74 CS ÚRS 2023 01

PP

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112

VV "příloha D.2.2, D.4.2

VV "43,74"m2"

VV "Součet

VV "Celkem "43,74 43,740

D 4 Vodorovné konstrukce 48 790,00

8 K 463211158 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 500 kg s urovnáním líce m3 14,875 3 280,00 48 790,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a

vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211158

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211158

VV "příloha D.2.2, D.4.2

VV "Doplnění figury a patky z rovnaniny (čedič) 400-600 kg

VV "25,9*0,5*0,1"%"+13,58

VV "Součet

VV "Celkem "14,875 14,875

D 998 Přesun hmot 7 559,64

9 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 22,908 330,00 7 559,64 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

D OST Ostatní 78 500,00

10 K R003 Jímkování, včetně převodu vody kpl 1,000 8 500,00 8 500,00 R položka

PP Jímkování, včetně převodu vody

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Stavební jímka (13 m3), včetně převodu vody potrubím na Q~150 l/s (26 m), v dílčích úsecích, pro celou stavbu zřízení a

odstranění vč. přesunu hmot

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Stavební jímka (13 m3), včetně převodu vody potrubím na Q~150 l/s (26 m), v dílčích úsecích, pro celou stavbu zřízení

a odstranění vč. přesunu hmot"

VV "1"kpl"

VV "Součet

VV "Celkem "1 1,000

11 K R004 Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí kpl 1,000 70 000,00 70 000,00 R položka

PP Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,05m včetně nákupu (cca 20% plochy), osetí (100%

plochy) 232 m2

Strana 12 z 132

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,05m včetně nákupu (cca 20% plochy), osetí (100%

plochy) 232 m2"

VV "příloha D.2

VV "1"kpl"

VV "Součet

VV "Celkem "1 1,000

Strana 13 z 132

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 210 731,07

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 210 731,07 21,00% 44 253,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 254 984,59

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 01.3 - DP3 - Těžení náplavů (oprava)

Strana 14 z 132

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 210 731,07

1 - Zemní práce 96 731,07

OST - Ostatní 114 000,00

SO 01.3 - DP3 - Těžení náplavů (oprava)

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

Strana 15 z 132

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 210 731,07

D 1 Zemní práce 96 731,07

1 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 64,800 202,00 13 089,60 CS ÚRS 2023 01

PP

Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100

VV "příloha D.2.3, D.4.3

VV "64,8

VV "Součet

VV "Celkem "64,8 64,800

2 K 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 17,220 40,50 697,41 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101

VV "vodorovné přemístění do 10 m a zpět s naložením, zemina do zásypu

VV "8,61"m3"*2

VV "Součet

VV "Celkem "17,22 17,220

3 K 162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 56,190 46,80 2 629,69 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102

VV "vod. přem. korytem vodního toku do 50 m

VV "56,19

VV "Součet

VV "Celkem "56,19 56,190

4 K 16275112R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 56,190 1 200,00 67 428,00 R-položka

PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. I/3 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV "Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. I/3

VV "64,8"m3" "výkop

VV "-8,61"m3" "odpočet, zpětný zásyp

VV "Součet

VV "Celkem "56,19 56,190

5 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 56,190 164,00 9 215,16 CS ÚRS 2023 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,

skupiny 1 až 3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101

VV "naložení v korytu pro odvoz k likvidaci

VV "56,19"m3"

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 01.3 - DP3 - Těžení náplavů (oprava)

Strana 16 z 132

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Součet

VV "Celkem "56,19 56,190

6 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 8,610 148,00 1 274,28 CS ÚRS 2023 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

VV "příloha D.2.3, D.4.3

VV "8,61"m3"

VV "Součet

VV "Celkem "8,61 8,610

7 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 93,630 25,60 2 396,93 CS ÚRS 2023 01

PP

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112

VV "příloha D.2.3, D.4.3

VV "93,63

VV "Součet

VV "Celkem "93,63 93,630

D OST Ostatní 114 000,00

8 K R005 Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí kpl 1,000 74 000,00 74 000,00 R položka

PP Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,05m včetně nákupu (cca 20% plochy), osetí (100%

plochy) 248 m2

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,05m včetně nákupu (cca 20% plochy), osetí (100%

plochy) 248 m2"

VV "příloha D.2.3, D.4.3

VV "1"kpl"

VV "Součet

VV "Celkem "1 1,000

9 K R006 Dočasná přístupová cesta - zřízení a odstranění kpl 1,000 40 000,00 40 000,00 R položka

PP Dočasná přístupová cesta - zřízení a odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Dočasná přístupová cesta-sejmutí humusu, geotextilie 300 g/m2, hutněná vrstva štěrku 16-63 mm, tl.150mm, zřízení a

odstranění (vč.rozhrnutí humusu) 80 m2

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Dočasná přístupová cesta-sejmutí humusu, geotextilie 300 g/m2, hutněná vrstva štěrku 16-63 mm, tl.150mm, zřízení a

odstranění (vč.rozhrnutí humusu) 80 m2"

VV "příloha D.2.3, D.4.3

VV "1"kpl"

VV "Součet

VV "Celkem "1 1,000

Strana 17 z 132

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 118 445,03

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 118 445,03 21,00% 24 873,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 143 318,49

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 01.4 - DP4 - Těžení náplavů a oprava figur z rovnaniny (oprava)

Strana 18 z 132

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 118 445,03

1 - Zemní práce 25 983,22

4 - Vodorovné konstrukce 62 191,80

998 - Přesun hmot 12 770,01

OST - Ostatní 17 500,00

SO 01.4 - DP4 - Těžení náplavů a oprava figur z rovnaniny (oprava)

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

Strana 19 z 132

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 118 445,03

D 1 Zemní práce 25 983,22

1 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 8,250 202,00 1 666,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100

VV "příloha D.2.4, D.4.4

VV "0,5*16,50

VV "Součet

VV "Celkem "8,25 8,250

2 K 124353100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 8,250 420,00 3 465,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124353100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124353100

VV "příloha D.2.4, D.4.4

VV "0,5*16,50

VV "Součet

VV "Celkem "8,25 8,250

3 K 162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 17,220 46,80 805,90 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102

VV "vodorovné přemístění do 30 m a zpět s naložením, zemina do zásypu

VV "0,72"m3"*2

VV "přesun v korytě

VV "(16,5-0,72)

VV "Součet

VV "Celkem "17,22 17,220

4 K 16275112R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 7,530 1 200,00 9 036,00 R-položka

PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. I/3 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV "Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. I/3

VV "8,25"m3" "výkop

VV "-0,72"m3" "odpočet, zpětný zásyp

VV "Součet

VV "Celkem "7,53 7,530

5 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 8,250 1 200,00 9 900,00 R-položka

PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. II/4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV "Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. II/4

VV "8,25"m3" "výkopek

VV "Součet

VV "Celkem "8,25 8,250

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 01.4 - DP4 - Těžení náplavů a oprava figur z rovnaniny (oprava)

Strana 20 z 132

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 0,720 148,00 106,56 CS ÚRS 2023 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

VV "příloha D.2.4, D.4.4

VV "0,72

VV "Součet

VV "Celkem "0,72 0,720

7 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 39,190 25,60 1 003,26 CS ÚRS 2023 01

PP

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112

VV "příloha D.2.4, D.4.4

VV "39,19

VV "Součet

VV "Celkem "39,19 39,190

D 4 Vodorovné konstrukce 62 191,80

8 K 463211152 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce m3 20,940 2 970,00 62 191,80 CS ÚRS 2023 01

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a

vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152

VV "příloha D.2.4, D.4.4

VV "Figura z rovnaniny (čedič) do 200 kg

VV "20,94

VV "Součet

VV "Celkem "20,94 20,940

D 998 Přesun hmot 12 770,01

9 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 38,697 330,00 12 770,01 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

D OST Ostatní 17 500,00

10 K R007 Jímkování, včetně převodu vody kpl 1,000 8 500,00 8 500,00 R položka

PP Jímkování, včetně převodu vody

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Stavební jímka (13 m3), včetně převodu vody potrubím na Q~150 l/s (29 m), v dílčích úsecích, pro celou stavbu zřízení a

odstranění vč. přesunu hmot

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Stavební jímka (13 m3), včetně převodu vody potrubím na Q~150 l/s (29 m), v dílčích úsecích, pro celou stavbu zřízení

a odstranění vč. přesunu hmot"

VV "1"kpl"

VV "Součet

VV "Celkem "1 1,000

11 K R008 Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí kpl 1,000 9 000,00 9 000,00 R položka

PP Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,05m včetně nákupu (cca 40% plochy), osetí (100%

plochy) 30 m2

Strana 21 z 132

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,05m včetně nákupu (cca 40% plochy), osetí (100%

plochy) 30 m2"

VV "příloha D.2

VV "1"kpl"

VV "Součet

VV "Celkem "1 1,000

Strana 22 z 132

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 609 844,77

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 609 844,77 21,00% 128 067,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 737 912,17

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 01.5 - DP5 - Těžení náplavů a oprava pravobřežní zdi (oprava)

Strana 23 z 132

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 609 844,77

1 - Zemní práce 67 408,56

2 - Zakládání 6 325,80

3 - Svislé a kompletní konstrukce 328 694,77

4 - Vodorovné konstrukce 31 550,44

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 700,00

8 - Trubní vedení 250,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 41 866,26

997 - Přesun sutě 24 847,20

998 - Přesun hmot 22 201,74

OST - Ostatní 85 000,00

SO 01.5 - DP5 - Těžení náplavů a oprava pravobřežní zdi (oprava)

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

Strana 24 z 132

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 609 844,77

D 1 Zemní práce 67 408,56

1 K 114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty m3 8,640 707,00 6 108,48 CS ÚRS 2023 01

PP

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203202

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203202

VV "14,4"m3"*0,6"%"

VV "Součet

VV "Celkem "8,64 8,640

2 K 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru m3 14,400 388,00 5 587,20 CS ÚRS 2023 01

PP

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,

velikosti nebo tvaru

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203301

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203301

VV "14,4"m3"

VV "Součet

VV "Celkem "14,4 14,400

3 K 119001411 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 mm m 1,500 472,00 708,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením,

vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí

betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001411

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001411

VV "příloha D.5.5, D.6.2, D.7

VV "Dočasné podepření ve výkopu, průměrná délka 1,5 m

VV "1"ks"*1,5"m" "DN 125 mm

VV "Součet

VV "Celkem "1,5 1,500

4 K 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm m 1,500 582,00 873,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením,

vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí

betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001412

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001412

VV "příloha D.5.5, D.6.2, D.7

VV "Dočasné podepření ve výkopu, průměrná délka 1,5 m

VV "1"ks"*1,5"m" "DN 250 mm

VV "Součet

VV "Celkem "1,5 1,500

5 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 25,750 202,00 5 201,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 01.5 - DP5 - Těžení náplavů a oprava pravobřežní zdi (oprava)

Strana 25 z 132

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "příloha D.2.5, D.4.5

VV "0,5*51,50

VV "Součet

VV "Celkem "25,75 25,750

6 K 124353100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 25,750 420,00 10 815,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124353100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124353100

VV "příloha D.2.5, D.4.5

VV "0,5*51,50

VV "Součet

VV "Celkem "25,75 25,750

7 K 151101401 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 47,180 134,00 6 322,12 CS ÚRS 2023 01

PP

Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101401

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101401

VV "příloha D.4.5, D.6.2, D.7

VV "(12,77+29,48+2,43+1,25*2)"m2" "pro jednostranné bednění

VV "Součet

VV "Celkem "47,18 47,180

8 K 151101411 Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 47,180 29,20 1 377,66 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení příložném, hloubky do 4 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101411

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101411

9 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 51,500 87,80 4 521,70 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103

VV "vodorovné přemístění do 200 m a zpět, zemina do zásypu

VV "25,75"m3"*2

VV "Součet

VV "Celkem "51,5 51,500

10 K 162351123 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 15,960 99,70 1 591,21 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351123

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351123

VV "vodorovné přemístění do 200 m a zpět, zemina do zásypu

VV "(33,73-25,75)"m3"*2

VV "Součet

VV "Celkem "15,96 15,960

11 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 3,520 1 200,00 4 224,00 R-položka

PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. II/4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV "Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. II/4

VV "25,75*2 "výkopek

VV "-33,73 "odpočet, zpětný zásyp

VV "-14,25 "odpočet, zpětný zásyp v SO 01.6

VV "Součet

VV "Celkem "3,52 3,520

12 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 25,750 164,00 4 223,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,

skupiny 1 až 3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101

VV "naložení na mezideponii, zemina do zásypu

VV "25,75"m3"

VV "Součet

Strana 26 z 132

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Celkem "25,75 25,750

13 K 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 7,980 213,00 1 699,74 CS ÚRS 2023 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II,

skupiny 4 a 5

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151102

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151102

VV "naložení na mezideponii, zemina do zásypu

VV "(33,73-25,75)"m3"

VV "Součet

VV "Celkem "7,98 7,980

14 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 33,730 148,00 4 992,04 CS ÚRS 2023 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

VV "příloha D.2.5, D.5.5, viz tab. výkazu výměr

VV "33,73

VV "Součet

VV "Celkem "33,73 33,730

15 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 0,755 223,00 168,37 CS ÚRS 2023 01

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti

do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101

VV "příloha D.5.5, D.6.2, D.7

VV "Obsyp potrubí v prostupu základem štěrkopískem

VV "(0,20*0,97+0,18*1,02)*2

VV "Součet

VV "Celkem "0,755 0,755

16 K 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 1,510 600,00 906,00 CS ÚRS 2023 01

PP štěrkopísek frakce 0/22

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/58337331

VV "0,755*2 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Součet

VV "Celkem "1,51 1,510

17 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 18,340 91,20 1 672,61 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003

VV "příloha D.2.5, D.4.5

VV "rozprostření tl. 150 mm

VV "18,34"m2"

VV "Součet

VV "Celkem "18,34 18,340

18 K 1036410R zemina pro terénní úpravy - ornice t 4,402 900,00 3 961,80 CS ÚRS 2023 01

PP zemina pro terénní úpravy - ornice

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/1036410R

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: nákup a dovoz

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: nákup a dovoz"

VV "18,34"m2"*0,15"m"*1,6"t/m3"

VV "Součet

VV "Celkem "4,402 4,402

19 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 18,340 7,10 130,21 CS ÚRS 2023 01

Strana 27 z 132

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121

VV "příloha D.2.5, D.4.5

VV "18,34"m2"

VV "Součet

VV "Celkem "18,34 18,340

20 K 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 0,367 200,00 73,40 CS ÚRS 2023 01

PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00572100

VV "18,34*0,02 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Součet

VV "Celkem "0,367 0,367

21 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 87,950 25,60 2 251,52 CS ÚRS 2023 01

PP

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112

VV "příloha D.2.5, D.4.5

VV "87,95

VV "Součet

VV "Celkem "87,95 87,950

D 2 Zakládání 6 325,80

22 K 21331111R Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 32 mm m3 4,866 1 300,00 6 325,80 R-položka

PP Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 32 mm

VV "příloha D.2.5, D.4.5

VV "Lože z kameniva hrubého drceného fr. 16-32 mm, tl.150 mm

VV "(30,78+1,66)*0,15"m"

VV "Součet

VV "Celkem "4,866 4,866

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 328 694,77

23 K 311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek m 4,550 122,00 555,10 CS ÚRS 2023 01

PP

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých,

obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na

sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311101211

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311101211

VV "příloha D.5.5, D.6.2, D.7

VV "Drény- prům. 80mm HDPE, dl.650 mm

VV "7"ks"*0,65"m"

VV "Součet

VV "Celkem "4,55 4,550

24 K 2861129R trubka drenážní HDPE DN 80 mm m 4,596 400,00 1 838,40 R-položka

PP trubka drenážní HDPE DN 80 mm

VV "příloha D.5.5, D.6.2, D.7

VV "Drény- prům. 80mm HDPE, dl.650 mm

VV "7"ks"*0,65"m"

VV "Součet

VV "4,55*1,01 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Součet

VV "Celkem "4,596 4,596

25 K 321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním m3 10,060 9 150,00 92 049,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním,

na cementovou maltu

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321213345

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321213345

Strana 28 z 132

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "příloha D.4.5, D.6.2, D.7

VV

"Opěrné zdi, lícní zdivo z lomového kamene (žula) tl. 25-30 cm, včetně dodání kamene a spárováním, malta MC25, XF3,

XM2

VV "9,49+0,57

VV "Součet

VV "Celkem "10,06 10,060

26 K 321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 m3 18,700 6 550,00 122 485,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321321115

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321321115

VV "příloha D.4.5, D.6.2, D.7

VV "Opěrné zdi, těleso zdi a základ, C25/30 XC2

VV "17,84+0,86

VV "Součet

VV "Celkem "18,7 18,700

27 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 49,935 1 540,00 76 899,90 CS ÚRS 2023 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010

VV "příloha D.4.5, D.6.2, D.7

VV "Bednění líce základu a rubu dříku zdi - jednostranné

VV "12,77+29,48+2,43+1,25*2

VV "Bednění prostupu v základu zdi - vodovod a kanalizace

VV "(0,45*3+0,45*2+0,65)*0,95

VV "Součet

VV "Celkem "49,935 49,935

28 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 49,935 499,00 24 917,57 CS ÚRS 2023 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010

29 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí t 0,161 61 800,00 9 949,80 CS ÚRS 2023 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů

jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321368211

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321368211

VV "Výztužná síť, ocel kari 8x8/150x150, 5,26 kg/m2

VV "25,54*5,269*1,2/1000

VV "Součet

VV "Celkem "0,161 0,161

D 4 Vodorovné konstrukce 31 550,44

30 K 45753111R Drenážní prostupy - průběžný obsyp rubu kamenivem hrubým drceným, frakce 8-32mm m3 0,420 1 300,00 546,00 R-položka

PP Drenážní prostupy - průběžný obsyp rubu kamenivem hrubým drceným, frakce 8-32mm

VV "příloha D.4.5, D.6.2, D.7

VV "Drény-obsyp rubu drceným kamenivem 8-32 mm

VV "0,06*7"ks"

VV "Součet

VV "Celkem "0,42 0,420

31 K 461991111 Zřízení ochranného opevnění dna a svahů melioračních kanálů z geotextilie, fólie nebo síťoviny m2 17,685 64,20 1 135,38 CS ÚRS 2023 01

PP

Zřízení ochranného opevnění dna a svahů melioračních kanálů z geotextilií, fólie nebo síťoviny

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/461991111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/461991111

VV "příloha D.4.5, D.6.2, D.7

Strana 29 z 132

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "0,75*19,65*1,2

VV "Součet

VV "Celkem "17,685 17,685

32 K 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 18,039 45,00 811,76 CS ÚRS 2023 01

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/69311081

VV "17,685*1,02 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Součet

VV "Celkem "18,039 18,039

33 K 463211152 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce m3 5,130 2 970,00 15 236,10 CS ÚRS 2023 01

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a

vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152

VV "příloha D.2.5, D.4.5

VV "Opevnění dna podél paty zdi-rovnanina do 200 kg (čedič), urovnání líce a klínování

VV "5,13"m3"

VV "Součet

VV "Celkem "5,13 5,130

34 K 463211153 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce m3 4,360 3 170,00 13 821,20 CS ÚRS 2023 01

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a

vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211153

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211153

VV "příloha D.2.5, D.4.5

VV "Patka z rovnaniny (čedič) 200-400 kg, včetně urovnání líce a klínování

VV "4,36

VV "Součet

VV "Celkem "4,36 4,360

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 700,00

35 K 62864000R Úprava líce zdiva kolem potrubí-vypracování a úprava tvaru kamene m2 0,680 2 500,00 1 700,00 R-položka

PP Úprava líce zdiva kolem potrubí-vypracování a úprava tvaru kamene

VV "příloha D.4.5, D.6.2, D.7

VV "(0,29+0,39)"m2"

VV "Součet

VV "Celkem "0,68 0,680

D 8 Trubní vedení 250,00

36 K 871R1 Nastavení potrubí v délce do 1,0m, obsyp potrubí štěrkopískem m 1,000 250,00 250,00 R-položka

PP Nastavení potrubí v délce do 1,0m, obsyp potrubí štěrkopískem

VV "příloha D.4.5, D.6.2, D.7

VV "potrubí DN 150 beton

VV "1"m"*1"ks"

VV "Součet

VV "Celkem "1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 41 866,26

37 K 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm m2 4,460 189,00 842,94 CS ÚRS 2023 01

PP

Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931992121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931992121

VV "příloha D.4.5, D.6.2, D.7

VV "Úprava líce prostupu potrubí

VV "((0,44+0,85)*0,55)"m2"

VV "Úprava dilatační spáry

Strana 30 z 132

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "1,25*3

VV "Součet

VV "Celkem "4,46 4,460

38 K 931994132 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2 m 7,830 279,00 2 184,57 CS ÚRS 2023 01

PP

Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994132

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994132

VV "příloha D.4.5, D.6.2, D.7

VV "Úprava líce prostupu potrubí, vytmelení líce

VV "(0,44+0,85)"m"

VV "Úprava dilatační spáry

VV "2,18*3

VV "Součet

VV "Celkem "7,83 7,830

39 K 966025112 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC strojně m3 14,400 2 650,00 38 160,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966025112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966025112

VV "příloha D.2.5, D.4.5

VV "14,4"m3"

VV "Součet

VV "Celkem "14,4 14,400

40 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 3,750 181,00 678,75 CS ÚRS 2023 01

PP

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131311

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131311

VV "příloha D.4.5, D.6.2, D.7

VV "Úprava dilatační spáry

VV "1,25*3

VV "Součet

VV "Celkem "3,75 3,750

D 997 Přesun sutě 24 847,20

41 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 21,600 717,00 15 487,20 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221571

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221571

VV "očištěný kámen, složení pro další použití do 20 m

VV "14,4*0,6"%"*2,5"t/m3"

VV "Součet

VV "Celkem "21,6 21,600

42 K 99731251R Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy t 14,400 650,00 9 360,00 R-položka

PP Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV "(nevhodný kámen)

VV "14,4"m3"*0,4"%"*2,5"t/m3"

VV "Součet

VV "Celkem "14,4 14,400

D 998 Přesun hmot 22 201,74

43 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 67,278 330,00 22 201,74 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

D OST Ostatní 85 000,00

44 K R009 Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody kpl 1,000 60 000,00 60 000,00 R položka

Strana 31 z 132

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Stavební příčná jímka (2*2 m3), včetně převodu vody potrubím na Q~150 l/s (24 m) pro celou stavbu Čerpání vody – po

dobu práce pod hladinou vody v toku, dopravní výška do 2,0 m , včetně pohotovostní soupravy zřízení a odstranění vč. přesunu hmot

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Stavební příčná jímka (2*2 m3), včetně převodu vody potrubím na Q~150 l/s (24 m) pro celou stavbu Čerpání vody –

po dobu práce pod hladinou vody v toku, dopravní výška do 2,0 m , včetně pohotovostní soupravy zřízení a odstranění vč. přesunu hmot"

VV "1"kpl"

VV "Součet

VV "Celkem "1 1,000

45 K R010 Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 R položka

PP Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,05m včetně nákupu (cca 20% plochy), osetí (100%

plochy) 84 m2

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,05m včetně nákupu (cca 20% plochy), osetí (100%

plochy) 84 m2"

VV "příloha D.2.5

VV "1"kpl"

VV "Součet

VV "Celkem "1 1,000

Strana 32 z 132

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 199 135,16

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 199 135,16 21,00% 41 818,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 240 953,54

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 01.6 - DP6 - Těžení náplavů a oprava LB figury z rovnaniny (oprava)

Strana 33 z 132

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 199 135,16

1 - Zemní práce 14 791,20

4 - Vodorovné konstrukce 26 833,95

998 - Přesun hmot 5 510,01

OST - Ostatní 152 000,00

SO 01.6 - DP6 - Těžení náplavů a oprava LB figury z rovnaniny (oprava)

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

Strana 34 z 132

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 199 135,16

D 1 Zemní práce 14 791,20

1 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 2,100 202,00 424,20 CS ÚRS 2023 01

PP

Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100

VV "příloha D.2.6, D.4.6

VV "0,5*4,2

VV "Součet

VV "Celkem "2,1 2,100

2 K 124353100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 2,100 420,00 882,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124353100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124353100

VV "příloha D.2.6, D.4.6

VV "0,5*4,2

VV "Součet

VV "Celkem "2,1 2,100

3 K 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 16,675 40,50 675,34 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101

VV "vodorovné přemístění do 20 m s naložením, zemina do zásypu z SO 01.6

VV "2,1"m3"

VV "vodorovné přemístění do 20 m s naložením, zemina do zásypu z SO 02.6

VV "14,575"m3"

VV "Součet

VV "Celkem "16,675 16,675

4 K 162251121 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 9,926 54,50 540,97 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251121

VV "vodorovné přemístění do 20 m, zemina do zásypu z SO 01.6

VV "2,1"m3"

VV "vodorovné přemístění do 20 m s naložením, zemina do zásypu z SO 02.6

VV "7,826"m3"

VV "Součet

VV "Celkem "9,926 9,926

5 K 162251122 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 14,240 67,90 966,90 CS ÚRS 2023 01

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 01.6 - DP6 - Těžení náplavů a oprava LB figury z rovnaniny (oprava)

Strana 35 z 132

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251122

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251122

VV "vod. přem. korytem vodního toku do 50 m z SO 01.5 na zásyp

VV "14,24"m3"

VV "Součet

VV "Celkem "14,24 14,240

6 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 40,840 148,00 6 044,32 CS ÚRS 2023 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

VV "příloha D.2.6, D.4.6

VV "26,6+14,24

VV "Součet

VV "Celkem "40,84 40,840

7 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 205,370 25,60 5 257,47 CS ÚRS 2023 01

PP

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112

VV "příloha D.2.6, D.4.6

VV "205,37

VV "Součet

VV "Celkem "205,37 205,370

D 4 Vodorovné konstrukce 26 833,95

8 K 463211152 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce m3 9,035 2 970,00 26 833,95 CS ÚRS 2023 01

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a

vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152

VV "příloha D.2.6, D.4.6

VV "Figura z rovnaniny (čedič) do 200 kg

VV "90,35*0,5*0,2"%"

VV "Součet

VV "Celkem "9,035 9,035

D 998 Přesun hmot 5 510,01

9 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 16,697 330,00 5 510,01 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

D OST Ostatní 152 000,00

10 K R011 Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí kpl 1,000 52 000,00 52 000,00 R položka

PP Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,05m včetně nákupu (cca 20% plochy), osetí (100%

plochy) 176 m2

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,05m včetně nákupu (cca 20% plochy), osetí (100%

plochy) 176 m2"

VV "příloha D.2.3, D.5.3

VV "1"kpl"

VV "Součet

Strana 36 z 132

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Celkem "1 1,000

11 K R012 Dočasná přístupová cesta - zřízení a odstranění kpl 1,000 100 000,00 100 000,00 R položka

PP Dočasná přístupová cesta - zřízení a odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Dočasná přístupová cesta-sejmutí humusu, geotextilie 300 g/m2, hutněná vrstva štěrku 16-63 mm, tl.150mm, zřízení a

odstranění (vč.rozhrnutí humusu) 210 m2

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Dočasná přístupová cesta-sejmutí humusu, geotextilie 300 g/m2, hutněná vrstva štěrku 16-63 mm, tl.150mm, zřízení a

odstranění (vč.rozhrnutí humusu) 210 m2"

VV "příloha D.2.3, D.5.3

VV "1"kpl"

VV "Součet

VV "Celkem "1 1,000

Strana 37 z 132

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 119 635,08

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 119 635,08 21,00% 25 123,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 144 758,45

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 01.7 - DP7 - Těžení náplavů (oprava)

Strana 38 z 132

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 119 635,08

1 - Zemní práce 33 635,08

OST - Ostatní 86 000,00

SO 01.7 - DP7 - Těžení náplavů (oprava)

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

Strana 39 z 132

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 119 635,08

D 1 Zemní práce 33 635,08

1 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 17,400 202,00 3 514,80 CS ÚRS 2023 01

PP

Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100

VV "příloha D.2.7, D.4.7

VV "0,5*34,80

VV "Součet

VV "Celkem "17,4 17,400

2 K 124353100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 17,400 420,00 7 308,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124353100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124353100

VV "příloha D.2.7, D.4.7

VV "0,5*34,80

VV "Součet

VV "Celkem "17,4 17,400

3 K 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 34,800 40,50 1 409,40 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101

VV "vodorovné přemístění do 10 m a zpět s naložením, zemina do zásypu

VV "17,4"m3"*2

VV "Součet

VV "Celkem "34,8 34,800

4 K 162251121 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 14,400 54,50 784,80 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251121

VV "vodorovné přemístění do 10 m a zpět s naložením, zemina do zásypu

VV "(24,6-17,4)"m3"*2

VV "Součet

VV "Celkem "14,4 14,400

5 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 10,200 1 200,00 12 240,00 R-položka

PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. II/4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV "Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. II/4

VV "17,4*2 "výkopek

VV "-24,6 "odpočet, zpětný zásyp

VV "Součet

VV "Celkem "10,2 10,200

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 01.7 - DP7 - Těžení náplavů (oprava)

Strana 40 z 132

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 24,600 148,00 3 640,80 CS ÚRS 2023 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

VV "příloha D.2.7, D.4.7

VV "24,6"m3"

VV "Součet

VV "Celkem "24,6 24,600

7 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 185,050 25,60 4 737,28 CS ÚRS 2023 01

PP

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112

VV "příloha D.2.7, D.4.7

VV "185,05"m2"

VV "Součet

VV "Celkem "185,05 185,050

D OST Ostatní 86 000,00

8 K R013 Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí kpl 1,000 62 000,00 62 000,00 R položka

PP Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,05m včetně nákupu (cca 20% plochy), osetí (100%

plochy) 207 m2

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,05m včetně nákupu (cca 20% plochy), osetí (100%

plochy) 207 m2"

VV "příloha D.2.7, D.4.7

VV "1"kpl"

VV "Součet

VV "Celkem "1 1,000

9 K R014 Dočasná přístupová cesta - zřízení a odstranění kpl 1,000 24 000,00 24 000,00 R položka

PP Dočasná přístupová cesta - zřízení a odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Dočasná přístupová cesta-sejmutí humusu, geotextilie 300 g/m2, hutněná vrstva štěrku 16-63 mm, tl.150mm, zřízení a

odstranění (vč.rozhrnutí humusu) 48 m2

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Dočasná přístupová cesta-sejmutí humusu, geotextilie 300 g/m2, hutněná vrstva štěrku 16-63 mm, tl.150mm, zřízení a

odstranění (vč.rozhrnutí humusu) 48 m2"

VV "příloha D.2.7, D.4.7

VV "1"kpl"

VV "Součet

VV "Celkem "1 1,000

Strana 41 z 132

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 155 318,04

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 155 318,04 21,00% 32 616,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 187 934,83

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 01.8 - DP8 - Těžení náplavů a oprava LB figury z rovnaniny (oprava)

Strana 42 z 132

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 155 318,04

1 - Zemní práce 24 813,47

4 - Vodorovné konstrukce 28 457,37

998 - Přesun hmot 6 547,20

OST - Ostatní 95 500,00

SO 01.8 - DP8 - Těžení náplavů a oprava LB figury z rovnaniny (oprava)

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

Strana 43 z 132

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 155 318,04

D 1 Zemní práce 24 813,47

1 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 8,835 202,00 1 784,67 CS ÚRS 2023 01

PP

Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100

VV "příloha D.2.8, D.4.8

VV "0,5*17,67

VV "Součet

VV "Celkem "8,835 8,835

2 K 124353100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 8,835 420,00 3 710,70 CS ÚRS 2023 01

PP

Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124353100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124353100

VV "příloha D.2.8, D.4.8

VV "0,5*17,67

VV "Součet

VV "Celkem "8,835 8,835

3 K 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 15,420 40,50 624,51 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101

VV "vodorovné přemístění do 10 m a zpět s naložením, zemina do zásypu

VV "7,71"m3"*2

VV "Součet

VV "Celkem "15,42 15,420

4 K 16275112R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 1,125 1 200,00 1 350,00 R-položka

PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. I/3 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV "Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. I/3

VV "8,835"m3" "výkop

VV "-7,71"m3" "odpočet, zpětný zásyp

VV "Součet

VV "Celkem "1,125 1,125

5 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 8,835 1 200,00 10 602,00 R-položka

PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. II/4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV "Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. II/4

VV "8,835 "výkopek

VV "Součet

VV "Celkem "8,835 8,835

6 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 7,710 148,00 1 141,08 CS ÚRS 2023 01

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 01.8 - DP8 - Těžení náplavů a oprava LB figury z rovnaniny (oprava)

Strana 44 z 132

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

VV "příloha D.2.8, D.4.8

VV "7,71"m3"

VV "Součet

VV "Celkem "7,71 7,710

7 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 4,410 91,20 402,19 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003

VV "příloha D.2.8, D.4.8

VV "rozprostření tl. 150 mm

VV "1,05*4,2

VV "Součet

VV "Celkem "4,41 4,410

8 K 1036410R zemina pro terénní úpravy - ornice t 1,058 900,00 952,20 R položka

PP zemina pro terénní úpravy - ornice

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: nákup a dovoz

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: nákup a dovoz"

VV "4,41"m2"*0,15"m"*1,6"t/m3"

VV "Součet

VV "Celkem "1,058 1,058

9 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 4,410 7,10 31,31 CS ÚRS 2023 01

PP

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121

VV "příloha D.2.8, D.4.8

VV "1,05*4,2

VV "Součet

VV "Celkem "4,41 4,410

10 K 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 0,088 200,00 17,60 CS ÚRS 2023 01

PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00572100

VV "4,41*0,02 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Součet

VV "Celkem "0,088 0,088

11 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 142,140 25,60 3 638,78 CS ÚRS 2023 01

PP

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112

VV "příloha D.2.8, D.4.8

VV "142,14"m2"

VV "Součet

VV "Celkem "142,14 142,140

12 K 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně m2 6,720 83,10 558,43 CS ÚRS 2023 01

PP

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182151111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182151111

VV "příloha D.2.8, D.4.8

VV "1,6*4,2

VV "Součet

VV "Celkem "6,72 6,720

Strana 45 z 132

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 4 Vodorovné konstrukce 28 457,37

13 K 457572211 Filtrační vrstvy z kameniva těženého hrubého se zhutněním frakce od 4 až 8 do 16 až 32 mm m3 1,008 1 640,00 1 653,12 CS ÚRS 2023 01

PP

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce 16-32 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457572211

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457572211

VV "příloha D.2.8, D.4.8

VV "Lože z kameniva hrubého drceného 16-32mm tl.15 cm

VV "1,60*4,20*0,15

VV "Součet

VV "Celkem "1,008 1,008

14 K 463211152 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce m3 9,025 2 970,00 26 804,25 CS ÚRS 2023 01

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a

vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152

VV "příloha D.2.8, D.4.8

VV "Figura z rovnaniny do 200 kg (čedič), urovnání líce a klínování

VV "1,29*4,20

VV "Figura z rovnaniny do 200 kg (čedič), urovnání líce a klínování - doplnění kamene

VV "72,13*0,5*0,1"%"

VV "Součet

VV "Celkem "9,025 9,025

D 998 Přesun hmot 6 547,20

15 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 19,840 330,00 6 547,20 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

D OST Ostatní 95 500,00

16 K R006 Dočasná přístupová cesta - zřízení a odstranění kpl 1,000 40 000,00 40 000,00 R položka

PP Dočasná přístupová cesta - zřízení a odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Dočasná přístupová cesta-sejmutí humusu, geotextilie 300 g/m2, hutněná vrstva štěrku 16-63 mm, tl.150mm, zřízení a

odstranění (vč.rozhrnutí humusu) 80 m2

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Dočasná přístupová cesta-sejmutí humusu, geotextilie 300 g/m2, hutněná vrstva štěrku 16-63 mm, tl.150mm, zřízení a

odstranění (vč.rozhrnutí humusu) 80 m2"

VV "příloha D.2.8, D.4.8

VV "1"kpl"

VV "Součet

VV "Celkem "1 1,000

17 K R015 Jímkování, včetně převodu vody kpl 1,000 8 500,00 8 500,00 R položka

PP Jímkování, včetně převodu vody

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Stavební podélná jímka (13 m3), včetně převodu vody potrubím na Q~150 l/s (47 m) pro celou stavbu zřízení a

odstranění vč. přesunu hmot

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Stavební podélná jímka (13 m3), včetně převodu vody potrubím na Q~150 l/s (47 m) pro celou stavbu zřízení a

odstranění vč. přesunu hmot"

VV "1"kpl"

VV "Součet

VV "Celkem "1 1,000

Strana 46 z 132

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K R016 Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí kpl 1,000 47 000,00 47 000,00 R položka

PP Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,05m včetně nákupu (cca 20% plochy), osetí (100%

plochy) 158 m2

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,05m včetně nákupu (cca 20% plochy), osetí (100%

plochy) 158 m2"

VV "příloha D.2

VV "1"kpl"

VV "Součet

VV "Celkem "1 1,000

Strana 47 z 132

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 219 377,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 219 377,40 21,00% 46 069,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 265 446,65

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 02.1 - DP1 - Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)

Strana 48 z 132

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 219 377,40

1 - Zemní práce 39 362,83

2 - Zakládání 2 652,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 63 176,26

4 - Vodorovné konstrukce 55 038,03

997 - Přesun sutě 2 428,00

998 - Přesun hmot 11 720,28

OST - Ostatní 45 000,00

SO 02.1 - DP1 - Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

Strana 49 z 132

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 219 377,40

D 1 Zemní práce 39 362,83

1 K 124353100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 10,390 420,00 4 363,80 CS ÚRS 2023 01

PP

Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124353100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124353100

VV "příloha D.2.1, D.4.1

VV "0,5*20,78

VV "Součet

VV "Celkem "10,39 10,390

2 K 132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 12,432 767,00 9 535,34 CS ÚRS 2023 01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I

skupiny 3 do 20 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251251

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251251

VV "příloha D.2.1, D.4.1

VV "1,2*0,8*(2,65+3,2*2+3,9)

VV "Součet

VV "Celkem "12,432 12,432

3 K 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 3,367 40,50 136,36 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101

VV "vodorovné přemístění do 20 m, zemina do zásypu

VV "0,26*(2,65+3,2*2+3,9)

VV "Součet

VV "Celkem "3,367 3,367

4 K 16275112R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 9,065 1 200,00 10 878,00 R-položka

PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. I/3 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV "Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. I/3

VV "12,432"m3" "výkop

VV "-3,367"m3" "odpočet, zpětný zásyp

VV "Součet

VV "Celkem "9,065 9,065

5 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 10,390 1 200,00 12 468,00 R-položka

PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. II/4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV "Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. II/4

VV "10,39"m3" "výkopek

VV "Součet

VV "Celkem "10,39 10,390

6 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 3,367 148,00 498,32 CS ÚRS 2023 01

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 02.1 - DP1 - Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)

Strana 50 z 132

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

VV "příloha D.2.1, D.4.1

VV "0,26*(2,65+3,2*2+3,9)

VV "Součet

VV "Celkem "3,367 3,367

7 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 57,930 25,60 1 483,01 CS ÚRS 2023 01

PP

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112

VV "13,60"m2" "zákl.spára-prahy B"

VV "44,33"m2" "rovnanina

VV "Součet

VV "Celkem "57,93 57,930

D 2 Zakládání 2 652,00

8 K 21331111R Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 32 mm m3 2,040 1 300,00 2 652,00 R-položka

PP Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 32 mm

VV "příloha D.2.1, D.4.1

VV "Lože z kameniva hrubého drceného 16-32 mm, tl.150 mm

VV "1,05*0,15*(2,65+3,2*2+3,9)

VV "Součet

VV "Celkem "2,04 2,040

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 63 176,26

9 K 311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek m 2,400 122,00 292,80 CS ÚRS 2023 01

PP

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých,

obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na

sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311101211

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311101211

VV "příloha D.2.1, D.4.1

VV "Drény- prům. 80mm HDPE, dl.600 mm

VV "4"ks"*0,6"m"

VV "Součet

VV "Celkem "2,4 2,400

10 K 2861129R trubka drenážní HDPE DN 80 mm m 2,424 400,00 969,60 R-položka

PP trubka drenážní HDPE DN 80 mm

VV "příloha D.2.1, D.4.1

VV "Drény- prům. 80mm HDPE, dl.600 mm

VV "4"ks"*0,6"m"

VV "Součet

VV "2,4*1,01 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Součet

VV "Celkem "2,424 2,424

11 K 32131111R Konstrukce vodních staveb z betonu prostého tř. C 20/25 XC2 m3 4,274 6 500,00 27 781,00 R-položka

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 20/25 XC2

VV "příloha D.2.1, D.4.1

VV "Těleso prahu, C20/25 XC2

VV "0,55*0,6*(2,65+3,2*2+3,9)

VV "Součet

VV "Celkem "4,274 4,274

12 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 16,740 1 540,00 25 779,60 CS ÚRS 2023 01

Strana 51 z 132

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010

VV "příloha D.2.1, D.4.1

VV "0,6*2*(2,65+3,2*2+3,9)+0,5*0,6*4

VV "Součet

VV "Celkem "16,74 16,740

13 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 16,740 499,00 8 353,26 CS ÚRS 2023 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010

D 4 Vodorovné konstrukce 55 038,03

14 K 463211152 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce m3 13,299 2 970,00 39 498,03 CS ÚRS 2023 01

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a

vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152

VV "příloha D.2.1, D.4.1

VV "Rovnanina ve dně (čedič) , tl.30 cm, do 200 kg

VV "(9,68+11,03+11,17+12,45)*0,30

VV "Součet

VV "Celkem "13,299 13,299

15 K 46551322R

Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hráze - BEZ DODÁVKY

KAMENE

m2 7,770 2 000,00 15 540,00 R-položka

PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm

VV "příloha D.2.1, D.4.1

VV "Dlažba na povrchu prahu z lomového kamene (žula) tl. 25 cm, bez dodání kamene a spárováním, malta MC25, XF3, XM2

VV "0,6*(2,65+3,2*2+3,9)

VV "Součet

VV "Celkem "7,77 7,770

D 997 Přesun sutě 2 428,00

16 K 997312511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km pro LTM t 4,856 265,00 1 286,84 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1 km

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312511

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312511

VV "kámen k dalšímu použití

VV "7,77"m2"*0,25"m"*2,5"t/m3"

VV "Součet

VV "Celkem "4,856 4,856

17 K 997312611 Nakládání suti a vybouraných hmot pro LTM t 4,856 235,00 1 141,16 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti a vybouraných hmot

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312611

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312611

VV "naložení kamene k dalšímu použití

VV "7,77"m2"*0,25"m"*2,5"t/m3"

VV "Součet

VV "Celkem "4,856 4,856

D 998 Přesun hmot 11 720,28

Strana 52 z 132

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 35,516 330,00 11 720,28 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

D OST Ostatní 45 000,00

19 K R020 Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 R položka

PP Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Stavební jímka (3,6m3 na dílčí jímku), včetně převodu vody potrubím na Q~150 l/s (2x17 m) pro celou stavbu Čerpání

vody – po dobu práce pod hladinou vody v toku, dopravní výška do 2,0 m , včetně pohotovostní soupravy zřízení a odstranění vč. přesunu

hmot

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Stavební jímka (3,6m3 na dílčí jímku), včetně převodu vody potrubím na Q~150 l/s (2x17 m) pro celou stavbu Čerpání

vody – po dobu práce pod hladinou vody v toku, dopravní výška do 2,0 m , včetně pohotovostní soupravy zřízení a odstranění vč. přesunu

hmot"

VV "1"kpl"

VV "Součet

VV "Celkem "1 1,000

20 K R021 Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 R položka

PP Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,05m včetně nákupu (cca 20% plochy), osetí (100%

plochy) 84 m2

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,05m včetně nákupu (cca 20% plochy), osetí (100%

plochy) 84 m2"

VV "příloha D.2

VV "1"kpl"

VV "Součet

VV "Celkem "1 1,000

Strana 53 z 132

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 853 750,36

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 853 750,36 21,00% 179 287,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 033 037,94

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 02.10 - HP1 - Rekonstrukce opevnění koryta

Strana 54 z 132

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 853 750,36

1 - Zemní práce 88 057,86

2 - Zakládání 7 832,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce 413 357,07

4 - Vodorovné konstrukce 137 712,90

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 725,00

8 - Trubní vedení 400,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 65 398,41

997 - Přesun sutě 34 501,00

998 - Přesun hmot 46 765,62

OST - Ostatní 59 000,00

SO 02.10 - HP1 - Rekonstrukce opevnění koryta

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

Strana 55 z 132

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 853 750,36

D 1 Zemní práce 88 057,86

1 K 114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty m3 4,304 707,00 3 042,93 CS ÚRS 2023 01

PP

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203202

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203202

VV "21,52"m3"*0,2"%"

VV "Součet

VV "Celkem "4,304 4,304

2 K 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru m3 21,520 388,00 8 349,76 CS ÚRS 2023 01

PP

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,

velikosti nebo tvaru

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203301

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203301

VV "21,52"m3"

VV "Součet

VV "Celkem "21,52 21,520

3 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 1,500 312,00 468,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením,

vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí

plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001405

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001405

VV "příloha D.2.10, D.4.10

VV "Dočasné podepření ve výkopu, průměrná délka 1,5 m

VV "1"ks"*1,5"m" "DN 125 mm

VV "Součet

VV "Celkem "1,5 1,500

4 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 27,445 202,00 5 543,89 CS ÚRS 2023 01

PP

Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100

VV "příloha D.2.10, D.4.10

VV "0,5*(53,96+0,3*3,1)

VV "Součet

VV "Celkem "27,445 27,445

5 K 124353100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 27,445 420,00 11 526,90 CS ÚRS 2023 01

PP

Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124353100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124353100

VV "příloha D.2.10, D.4.10

VV "0,5*(53,96+0,3*3,1)

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 02.10 - HP1 - Rekonstrukce opevnění koryta

Strana 56 z 132

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Součet

VV "Celkem "27,445 27,445

6 K 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 8,234 479,00 3 944,09 CS ÚRS 2023 01

PP

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129001101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129001101

VV "27,445"m3"*0,15 "v OP sítě (vodovod, kanalizace)

VV "27,445"m3"*0,15 "v OP sítě

VV "Součet

VV "Celkem "8,234 8,234

7 K 132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 1,810 767,00 1 388,27 CS ÚRS 2023 01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I

skupiny 3 do 20 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251251

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251251

VV "příloha D.2.10, D.4.10

VV "1,2*0,65*2,32

VV "Součet

VV "Celkem "1,81 1,810

8 K 151101401 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 65,210 134,00 8 738,14 CS ÚRS 2023 01

PP

Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101401

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101401

VV "příloha D.2.10, D.4.10

VV "65,21"m2" "pro jednostranné bednění

VV "Součet

VV "Celkem "65,21 65,210

9 K 151101411 Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 65,210 29,20 1 904,13 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení příložném, hloubky do 4 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101411

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101411

10 K 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 29,255 40,50 1 184,83 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101

VV "vodorovné přemístění do 10 m, zemina do zásypu

VV "27,445+1,81"m3"

VV "Součet

VV "Celkem "29,255 29,255

11 K 162251121 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 11,458 54,50 624,46 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251121

VV "vodorovné přemístění do 10 m, zemina do zásypu

VV "40,713-29,255"m3"

VV "Součet

VV "Celkem "11,458 11,458

12 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 15,987 1 200,00 19 184,40 R-položka

PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. II/4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV "Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. II/4

VV "27,445*2+1,81 "výkopek

VV "-40,713 "odpočet, zpětný zásyp

VV "Součet

VV "Celkem "15,987 15,987

13 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 40,713 148,00 6 025,52 CS ÚRS 2023 01

Strana 57 z 132

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

VV "příloha D.2.10, D.4.10

VV "40,11+0,26*2,32

VV "Součet

VV "Celkem "40,713 40,713

14 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 42,140 91,20 3 843,17 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003

VV "příloha D.2.10, D.4.10

VV "rozprostření tl. 150 mm

VV "42,14"m2"

VV "Součet

VV "Celkem "42,14 42,140

15 K 1036410R zemina pro terénní úpravy - ornice t 10,114 900,00 9 102,60 CS ÚRS 2023 01

PP zemina pro terénní úpravy - ornice

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/1036410R

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: nákup a dovoz

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: nákup a dovoz"

VV "42,14"m2"*0,15"m"*1,6"t/m3"

VV "Součet

VV "Celkem "10,114 10,114

16 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 42,140 7,10 299,19 CS ÚRS 2023 01

PP

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121

VV "příloha D.2.10, D.4.10

VV "42,14"m2"

VV "Součet

VV "Celkem "42,14 42,140

17 K 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 0,843 200,00 168,60 CS ÚRS 2023 01

PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00572100

VV "42,14*0,02 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Součet

VV "Celkem "0,843 0,843

18 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 106,210 25,60 2 718,98 CS ÚRS 2023 01

PP

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112

VV "příloha D.2.10, D.4.10

VV "42,14"m2" "humusování

VV "41,17"m2" "zákl.spára-zdi, prahy B

VV "22,9"m2" "rovnanina

VV "Součet

VV "Celkem "106,21 106,210

D 2 Zakládání 7 832,50

19 K 21331111R Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 32 mm m3 6,025 1 300,00 7 832,50 R-položka

PP Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 32 mm

VV "příloha D.2.10, D.4.10

Strana 58 z 132

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Lože z kameniva hrubého drceného fr. 16-32 mm, tl.150 mm - příčný práh ve dně

VV "1,05*0,15*2,32

VV "Lože z kameniva hrubého drceného fr. 16-32 mm, tl.150 mm - opěrné zdi

VV "(32,94+1,24+3,55)*0,15

VV "Součet

VV "Celkem "6,025 6,025

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 413 357,07

20 K 311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek m 5,150 122,00 628,30 CS ÚRS 2023 01

PP

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých,

obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na

sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311101211

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311101211

VV "příloha D.2.10, D.4.10

VV "Drény- prům. 80mm HDPE, dl.600 mm - příčný práh ve dně

VV "1"ks"*0,6"m"

VV "Drény- prům. 80mm HDPE, dl.650 mm - opěrné zdi

VV "7"ks"*0,65"m"

VV "Součet

VV "Celkem "5,15 5,150

21 K 2861129R trubka drenážní HDPE DN 80 mm m 5,202 400,00 2 080,80 R-položka

PP trubka drenážní HDPE DN 80 mm

VV "příloha D.2.10, D.4.10

VV "Drény- prům. 80mm HDPE, dl.600 mm - příčný práh ve dně

VV "1"ks"*0,6"m"

VV "Drény- prům. 80mm HDPE, dl.650 mm - opěrné zdi

VV "7"ks"*0,65"m"

VV "Součet

VV "5,15*1,01 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Součet

VV "Celkem "5,202 5,202

22 K 321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním m3 12,250 9 150,00 112 087,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním,

na cementovou maltu

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321213345

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321213345

VV "příloha D.2.10, D.4.10

VV "Opěrné zdi, lícní zdivo z lomového kamene tl. 25-30 cm, včetně dodání kamene a spárováním, malta MC25, XF3, XM2

VV "10,15+0,30+1,80

VV "Součet

VV "Celkem "12,25 12,250

23 K 32131111R Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 m3 0,766 6 550,00 5 017,30 CS ÚRS 2023 01

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 20/25 XC2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/32131111R

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/32131111R

VV "příloha D.2.10, D.4.10

VV "Těleso prahu, C20/25 XC2

VV "0,55*0,6*2,32

VV "Součet

VV "Celkem "0,766 0,766

24 K 321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 m3 20,690 6 550,00 135 519,50 CS ÚRS 2022 02

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321115

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321115

VV "příloha D.2.10, D.4.10

Strana 59 z 132

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Opěrné zdi (žula), těleso zdi a základ, C25/30 XC2

VV "17,15+0,31+3,23

VV "Součet

VV "Celkem "20,69 20,690

25 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 67,994 1 540,00 104 710,76 CS ÚRS 2023 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010

VV "příloha D.2.10, D.4.10

VV "Příčný práh ve dně

VV "0,6*2*2,32

VV "Bednění líce základu a rubu dříku zdi - jednostranné

VV "27,3+32,25+1,96+1,25*2+1,20

VV "Součet

VV "Celkem "67,994 67,994

26 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 67,994 499,00 33 929,01 CS ÚRS 2023 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010

27 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí t 0,202 61 800,00 12 483,60 CS ÚRS 2023 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů

jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321368211

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321368211

VV "příloha D.2.10, D.4.10

VV "Výztužná síť, ocel kari 8x8/150x150, 5,26 kg/m2

VV "(28,06+2*0,8*2*1,2)*5,269*1,2/1000

VV "Součet

VV "Celkem "0,202 0,202

28 K 338171123 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním kus 12,000 383,00 4 596,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených

jamek

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/338171123

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/338171123

VV "zpětná montáž stávajících sloupků

VV "3"ks" *3 "oplocení z pletiva

VV "3"ks" *1 "dřevěný plot

VV "Součet

VV "Celkem "12 12,000

29 K 348401230 Montáž oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů v přes 1,6 do 2,0 m m 9,000 76,70 690,30 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž oplocení z pletiva strojového bez napínacích drátů přes 1,6 do 2,0 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348401230

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348401230

VV "Zpětné osazení stávajícího pletiva

VV "3"m"*3

VV "Součet

VV "Celkem "9 9,000

30 K 348501211 Osazení oplocení z dřevěných prken výšky přes 1 do 2 m m 3,000 538,00 1 614,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Osazení dřevěného oplocení na sloupky v osové vzdálenosti do 4 m výšky přes 1 do 2 m z prken

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348501211

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348501211

VV "zpětná montáž

VV "3"m"*1

VV "Součet

VV "Celkem "3 3,000

Strana 60 z 132

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 4 Vodorovné konstrukce 137 712,90

31 K 43421211R Schody z lomového kamene v opěrných zídkách m 4,000 1 240,00 4 960,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Schody z lomového kamene v opěrných zídkách

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/43421211R

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/43421211R

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Schody 4x20/25cm, šířky 80 cm+podesta: zdivo z upraveného soklového kamene tl. 20 cm, včetně dodání kamene a

spárováním, malta malta MC25,XF3,XM2

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Schody 4x20/25cm, šířky 80 cm+podesta: zdivo z upraveného soklového kamene tl. 20 cm, včetně dodání kamene a

spárováním, malta malta MC25,XF3,XM2"

VV "příloha D.2.10, D.4.10

VV "5*0,8

VV "Součet

VV "Celkem "4 4,000

32 K 45753111R Drenážní prostupy - průběžný obsyp rubu kamenivem hrubým drceným, frakce 8-32mm m3 0,420 1 300,00 546,00 R-položka

PP Drenážní prostupy - průběžný obsyp rubu kamenivem hrubým drceným, frakce 8-32mm

VV "příloha D.2.10, D.4.10

VV "Drény-obsyp rubu drceným kamenivem 8-32 mm

VV "0,06*7"ks"

VV "Součet

VV "Celkem "0,42 0,420

33 K 457971121 Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu přes 10° do 35° š do 3 m m2 28,600 57,90 1 655,94 CS ÚRS 2023 01

PP

Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu přes

10° do 35°, šířky geotextilie do 3 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457971121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457971121

VV "příloha D.2.10, D.4.10

VV "((0,97+1,82)/2*2,9+0,97*20,4)*1,2

VV "Součet

VV "Celkem "28,6 28,600

34 K 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 30,888 45,00 1 389,96 CS ÚRS 2023 01

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/69311081

VV "28,6*1,08 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Součet

VV "Celkem "30,888 30,888

35 K 463211152 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce m3 6,870 2 970,00 20 403,90 CS ÚRS 2023 01

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a

vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152

VV "příloha D.2.10, D.4.10

VV "Opevnění dna podél paty zdi (čedič) -rovnanina do 200 kg, prováděná strojně-urovnání líce a klínování

VV "0,16*14,85

VV "Opevnění dna rovnaninou (čedič) v tl.0,30 m, do 200 kg, s proštěrkováním, urovnáním povrchu a doklínováním líce.

VV "0,30*14,98

VV "Součet

VV "Celkem "6,87 6,870

36 K 463211153 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce m3 33,430 3 170,00 105 973,10 CS ÚRS 2023 01

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a

vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211153

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211153

VV "příloha D.2.10, D.4.10

Strana 61 z 132

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Figura z rovnaniny (čedič) 200-400 kg, prováděná strojně, urovnání líce a klínování

VV "33,43"m3"

VV "Součet

VV "Celkem "33,43 33,430

37 K 46551322R

Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hráze - BEZ DODÁVKY

KAMENE

m2 1,392 2 000,00 2 784,00 R-položka

PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm

VV "příloha D.2.10, D.4.10

VV "Dlažba na povrchu prahu z lomového kamene (žula) 25 cm, bez dodání kamene a spárováním, malta MC25, XF3, XM2

VV "0,6*2,32

VV "Součet

VV "Celkem "1,392 1,392

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 725,00

38 K 62864000R Vypracování líce zdiva v místě výusti-vypracování a úprava tvaru kamene m2 0,290 2 500,00 725,00 R-položka

PP Vypracování líce zdiva v místě výusti-vypracování a úprava tvaru kamene

VV "příloha D.2.10, D.4.10

VV "0,29"m2"

VV "Součet

VV "Celkem "0,29 0,290

D 8 Trubní vedení 400,00

39 K 871R2 Nastavení potrubí v délce do 1,0m, obsyp potrubí štěrkopískem m 1,000 400,00 400,00 R-položka

PP Nastavení potrubí v délce do 1,0m, obsyp potrubí štěrkopískem

VV "příloha D.2.10, D.4.10

VV "potrubí DN 125 PVC

VV "1"m"*1"ks"

VV "Součet

VV "Celkem "1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 65 398,41

40 K 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm m2 3,992 189,00 754,49 CS ÚRS 2023 01

PP

Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931992121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931992121

VV "příloha D.2.10, D.4.10, D.7

VV "Úprava dilatační spáry

VV "1,25*3

VV "Prostup potrubí

VV "0,44*0,55

VV "Součet

VV "Celkem "3,992 3,992

41 K 931994132 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2 m 6,980 279,00 1 947,42 CS ÚRS 2023 01

PP

Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994132

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994132

VV "příloha D.2.10, D.4.10, D.7

VV "Úprava dilatační spáry

VV "2,18*3

VV "Prostup potrubí

VV "0,44 "m"

VV "Součet

VV "Celkem "6,98 6,980

42 K 966003818 Rozebrání oplocení s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí m 3,000 114,00 342,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a ocelovými

sloupky z prken a latí

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966003818

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966003818

Strana 62 z 132

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Rozebrání oplocení, složení na pozemku

VV "3"m"*1

VV "Součet

VV "Celkem "3 3,000

43 K 966025112 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC strojně m3 21,520 2 650,00 57 028,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966025112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966025112

VV "příloha D.2.10, D.4.10

VV "21,52"m3"

VV "Součet

VV "Celkem "21,52 21,520

44 K 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných kus 12,000 388,00 4 656,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071711

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071711

VV "odstranění sloupků, zpětná montáž

VV "3"ks" *3 "oplocení z pletiva

VV "3"ks" *1 "dřevěný plot

VV "Součet

VV "Celkem "12 12,000

45 K 966071822 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m m 9,000 74,50 670,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071822

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071822

VV "Rozebrání oplocení, složení na pozemku

VV "3"m"*3

VV "Součet

VV "Celkem "9 9,000

D 997 Přesun sutě 34 501,00

46 K 997312511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km pro LTM t 0,870 265,00 230,55 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1 km

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312511

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312511

VV "kámen k dalšímu použití pro dlažbu z SO 01.5

VV "1,392"m2"*0,25"m"*2,5"t/m3"

VV "Součet

VV "Celkem "0,87 0,870

47 K 99731251R Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy t 44,960 650,00 29 224,00 R-položka

PP Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV "(nevhodný kámen)

VV "21,52"m3"*0,8"%"*2,5"t/m3"

VV "beton patek sloupků

VV "12"ks"*0,08"m3/ks"*2"t/m3"

VV "Součet

VV "Celkem "44,96 44,960

48 K 99731252R Vodorovné přemístění vybouraného kamene na stavební dvůr POh v České Lípě t 10,760 450,00 4 842,00 R-položka

PP Vodorovné přemístění vybouraného kamene na stavební dvůr POh v České Lípě

VV "21,52"m3"*0,2"%"*2,5"t/m3"

VV "Součet

VV "Celkem "10,76 10,760

49 K 997312611 Nakládání suti a vybouraných hmot pro LTM t 0,870 235,00 204,45 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti a vybouraných hmot

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312611

Strana 63 z 132

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312611

VV "naložení kamene k dalšímu použití pro dlažbu z SO 01.5

VV "1,392"m2"*0,25"m"*2,5"t/m3"

VV "Součet

VV "Celkem "0,87 0,870

D 998 Přesun hmot 46 765,62

50 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 141,714 330,00 46 765,62 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

D OST Ostatní 59 000,00

51 K R030 Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 R položka

PP Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Stavební jímka (3,6m3 na dílčí jímku), včetně převodu vody potrubím na Q~150 l/s (4x17 m) pro celou stavbu Čerpání

vody – po dobu práce pod hladinou vody v toku, dopravní výška do 2,0 m , včetně pohotovostní soupravy zřízení a odstranění vč. přesunu

hmot

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Stavební jímka (3,6m3 na dílčí jímku), včetně převodu vody potrubím na Q~150 l/s (4x17 m) pro celou stavbu Čerpání

vody – po dobu práce pod hladinou vody v toku, dopravní výška do 2,0 m , včetně pohotovostní soupravy zřízení a odstranění vč. přesunu

hmot"

VV "1"kpl"

VV "Součet

VV "Celkem "1 1,000

52 K R031 Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí kpl 1,000 39 000,00 39 000,00 R položka

PP Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,05m včetně nákupu (cca 20% plochy), osetí (100%

plochy) 130 m2

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,05m včetně nákupu (cca 20% plochy), osetí (100%

plochy) 130 m2"

VV "příloha D.2

VV "1"kpl"

VV "Součet

VV "Celkem "1 1,000

Strana 64 z 132

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 191 118,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 191 118,90 21,00% 40 134,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 231 253,87

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 02.11 - HP2 -Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)

Strana 65 z 132

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 191 118,90

1 - Zemní práce 21 824,99

2 - Zakládání 652,60

3 - Svislé a kompletní konstrukce 14 965,39

4 - Vodorovné konstrukce 16 060,11

998 - Přesun hmot 3 615,81

OST - Ostatní 134 000,00

SO 02.11 - HP2 -Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

Strana 66 z 132

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 191 118,90

D 1 Zemní práce 21 824,99

1 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 12,598 202,00 2 544,80 CS ÚRS 2023 01

PP

Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100

VV "příloha D.2.11, D.4.11

VV "0,5*0,3*(17,27-0,6*3,92)

VV "10,36

VV "Součet

VV "Celkem "12,598 12,598

2 K 124353100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 2,238 420,00 939,96 CS ÚRS 2023 01

PP

Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124353100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124353100

VV "příloha D.2.11, D.4.11

VV "0,5*0,3*(17,27-0,6*3,92)

VV "Součet

VV "Celkem "2,238 2,238

3 K 132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 2,724 767,00 2 089,31 CS ÚRS 2023 01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I

skupiny 3 do 20 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251251

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251251

VV "příloha D.2.11, D.4.11

VV "1,2*2,27

VV "Součet

VV "Celkem "2,724 2,724

4 K 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 13,969 40,50 565,74 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101

VV "vodorovné přemístění do 20 m, zemina do zásypu

VV "0,26*3,19

VV "vodorovné přemístění do 10 m a zpět s naložením, zemina do zásypu

VV "6,57"m3"*2

VV "Součet

VV "Celkem "13,969 13,969

5 K 16275112R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 7,923 1 200,00 9 507,60 R-položka

PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. I/3 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV "Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. I/3

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 02.11 - HP2 -Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)

Strana 67 z 132

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "(12,598+2,724)"m3" "výkop

VV "-7,399"m3" "odpočet, zpětný zásyp

VV "Součet

VV "Celkem "7,923 7,923

6 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 2,238 1 200,00 2 685,60 R-položka

PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. II/4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV "Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. II/4

VV "2,238 "výkopek

VV "Součet

VV "Celkem "2,238 2,238

7 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 7,399 148,00 1 095,05 CS ÚRS 2023 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

VV "příloha D.2.11, D.4.11

VV "0,26*3,19

VV "6,57"m3"

VV "Součet

VV "Celkem "7,399 7,399

8 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 93,630 25,60 2 396,93 CS ÚRS 2023 01

PP

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112

VV "příloha D.2.11, D.4.11

VV "93,63

VV "Součet

VV "Celkem "93,63 93,630

D 2 Zakládání 652,60

9 K 21331111R Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 32 mm m3 0,502 1 300,00 652,60 R-položka

PP Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 32 mm

VV "příloha D.2.11, D.4.11

VV "Lože z kameniva hrubého drceného fr. 16-32 mm, tl.150 mm

VV "1,05*0,15*3,19

VV "Součet

VV "Celkem "0,502 0,502

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 14 965,39

10 K 311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek m 0,600 122,00 73,20 CS ÚRS 2023 01

PP

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých,

obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na

sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311101211

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311101211

VV "příloha D.2.11, D.4.11

VV "Drény- prům. 80mm HDPE, dl.600 mm

VV "1"ks"*0,6"m"

VV "Součet

VV "Celkem "0,6 0,600

11 K 2861129R trubka drenážní HDPE DN 80 mm m 0,606 400,00 242,40 R-položka

PP trubka drenážní HDPE DN 80 mm

VV "příloha D.2.11, D.4.11

VV "Drény- prům. 80mm HDPE, dl.600 mm

VV "1"ks"*0,6"m"

VV "Součet

VV "0,6*1,01 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Součet

Strana 68 z 132

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Celkem "0,606 0,606

12 K 32131111R Konstrukce vodních staveb z betonu prostého tř. C 20/25 XC2 m3 1,053 6 500,00 6 844,50 R-položka

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 20/25 XC2

VV "příloha D.2.11, D.4.11

VV "Těleso prahu, C20/25 XC2

VV "0,55*0,6*3,19

VV "Součet

VV "Celkem "1,053 1,053

13 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 3,828 1 540,00 5 895,12 CS ÚRS 2023 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010

VV "příloha D.2.11, D.4.11

VV "0,6*2*3,19

VV "Součet

VV "Celkem "3,828 3,828

14 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 3,828 499,00 1 910,17 CS ÚRS 2023 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010

D 4 Vodorovné konstrukce 16 060,11

15 K 463211152 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce m3 4,473 2 970,00 13 284,81 CS ÚRS 2023 01

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a

vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152

VV "příloha D.2.11, D.4.11

VV "Rovnanina ve dně (čedič), tl.30 cm, do 200 kg

VV "0,30*14,91

VV "Součet

VV "Celkem "4,473 4,473

16 K 465513227 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hráze m2 1,914 1 450,00 2 775,30 CS ÚRS 2023 01

PP

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513227

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513227

VV "příloha D.2.11, D.4.11

VV "Dlažba na povrchu prahu z lomového kamene (žula) tl. 25 cm, včetně dodání kamene a spárováním, malta MC25,XF3, XM2

VV "0,6*3,19

VV "Součet

VV "Celkem "1,914 1,914

D 998 Přesun hmot 3 615,81

17 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 10,957 330,00 3 615,81 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

D OST Ostatní 134 000,00

18 K R006 Dočasná přístupová cesta - zřízení a odstranění kpl 1,000 40 000,00 40 000,00 R položka

PP Dočasná přístupová cesta - zřízení a odstranění

Strana 69 z 132

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Dočasná přístupová cesta-sejmutí humusu, geotextilie 300 g/m2, hutněná vrstva štěrku 16-63 mm, tl.150mm, zřízení a

odstranění (vč.rozhrnutí humusu) 80 m2

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Dočasná přístupová cesta-sejmutí humusu, geotextilie 300 g/m2, hutněná vrstva štěrku 16-63 mm, tl.150mm, zřízení a

odstranění (vč.rozhrnutí humusu) 80 m2"

VV "příloha D.2.11, D.4.11

VV "1"kpl"

VV "Součet

VV "Celkem "1 1,000

19 K R019 Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí kpl 1,000 74 000,00 74 000,00 R položka

PP Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,05m včetně nákupu (cca 20% plochy), osetí (100%

plochy) 248 m2

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,05m včetně nákupu (cca 20% plochy), osetí (100%

plochy) 248 m2"

VV "příloha D.2.11

VV "1"kpl"

VV "Součet

VV "Celkem "1 1,000

20 K R027 Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 R položka

PP Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Stavební jímka (3,6m3 na dílčí jímku), včetně převodu vody potrubím na Q~150 l/s (1x12 m) pro celou stavbu Čerpání

vody – po dobu práce pod hladinou vody v toku, dopravní výška do 2,0 m , včetně pohotovostní soupravy zřízení a odstranění vč. přesunu

hmot

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Stavební jímka (3,6m3 na dílčí jímku), včetně převodu vody potrubím na Q~150 l/s (1x12 m) pro celou stavbu Čerpání

vody – po dobu práce pod hladinou vody v toku, dopravní výška do 2,0 m , včetně pohotovostní soupravy zřízení a odstranění vč. přesunu

hmot"

VV "1"kpl"

VV "Součet

VV "Celkem "1 1,000

Strana 70 z 132

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 581 967,59

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 581 967,59 21,00% 122 213,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 704 180,78

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 02.12 - HP3 - Rekonstrukce opevnění koryta

Strana 71 z 132

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 581 967,59

1 - Zemní práce 118 296,07

4 - Vodorovné konstrukce 206 978,39

998 - Přesun hmot 48 893,13

OST - Ostatní 207 800,00

SO 02.12 - HP3 - Rekonstrukce opevnění koryta

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

Strana 72 z 132

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 581 967,59

D 1 Zemní práce 118 296,07

1 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 32,316 202,00 6 527,83 CS ÚRS 2023 01

PP

Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100

VV "příloha D.2.12, D.4.12

VV "0,5*(60,36+(0,682+0,208)*4,8)

VV "Součet

VV "Celkem "32,316 32,316

2 K 124353100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 32,316 420,00 13 572,72 CS ÚRS 2023 01

PP

Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124353100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124353100

VV "příloha D.2.12, D.4.12

VV "0,5*(60,36+(0,682+0,208)*4,8)

VV "Součet

VV "Celkem "32,316 32,316

3 K 132351251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně m3 2,856 1 020,00 2 913,12 CS ÚRS 2023 01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II

skupiny 4 do 20 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132351251

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132351251

VV "příloha D.2.12, D.4.12

VV "0,70*(2,0+2,08)

VV "Součet

VV "Celkem "2,856 2,856

4 K 162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 42,660 46,80 1 996,49 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102

VV "vodorovné přemístění do 50 mna deponii a zpět s naložením, zemina do zásypu

VV "21,33*2

VV "Součet

VV "Celkem "42,66 42,660

5 K 16275112R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 10,986 1 200,00 13 183,20 R-položka

PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. I/3 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV "Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. I/3

VV "(32,316)"m3" "výkop

VV "-21,33"m3" "odpočet, zpětný zásyp

VV "Součet

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 02.12 - HP3 - Rekonstrukce opevnění koryta

Strana 73 z 132

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Celkem "10,986 10,986

6 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 35,172 1 200,00 42 206,40 R-položka

PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. II/4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV "Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. II/4

VV "(32,316+2,856)"m3" "výkop

VV "Součet

VV "Celkem "35,172 35,172

7 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 21,330 148,00 3 156,84 CS ÚRS 2023 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

VV "příloha D.2.12, D.4.12

VV "21,33

VV "Součet

VV "Celkem "21,33 21,330

8 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 48,310 91,20 4 405,87 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003

VV "příloha D.2.12, D.4.12

VV "rozprostření tl. 150 mm

VV "48,31"m2"

VV "Součet

VV "Celkem "48,31 48,310

9 K 1036410R zemina pro terénní úpravy - ornice t 11,594 900,00 10 434,60 R položka

PP zemina pro terénní úpravy - ornice

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: nákup a dovoz

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: nákup a dovoz"

VV "48,31"m2"*0,15"m"*1,6"t/m3"

VV "Součet

VV "Celkem "11,594 11,594

10 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 48,310 7,10 343,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121

VV "příloha D.2.12, D.4.12

VV "48,31"m2"

VV "Součet

VV "Celkem "48,31 48,310

11 K 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 0,966 200,00 193,20 CS ÚRS 2023 01

PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00572100

VV "48,31*0,02 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Součet

VV "Celkem "0,966 0,966

12 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 29,360 12,00 352,32 CS ÚRS 2023 01

PP

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411122

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411122

VV "příloha D.2.12, D.4.12

VV "opevnění

VV "29,36 "m2"

VV "Součet

Strana 74 z 132

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Celkem "29,36 29,360

13 K 00572100a osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 0,587 200,00 117,40 CS ÚRS 2023 01

PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00572100a

VV "29,36*0,02 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Součet

VV "Celkem "0,587 0,587

14 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 113,860 25,60 2 914,82 CS ÚRS 2023 01

PP

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112

VV "příloha D.2.12, D.4.12

VV "113,86

VV "Součet

VV "Celkem "113,86 113,860

15 K 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně m2 72,510 83,10 6 025,58 CS ÚRS 2023 01

PP

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182151111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182151111

VV "příloha D.2.12, D.4.12

VV "72,51

VV "Součet

VV "Celkem "72,51 72,510

16 K 182351023 Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 29,360 123,00 3 611,28 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351023

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351023

VV "příloha D.2.12, D.4.12

VV "Prosypání opevnění humusem v tl.5 cm

VV "29,36 "m2"

VV "Součet

VV "Celkem "29,36 29,360

17 K 1036411R zemina pro terénní úpravy - ornice t 7,046 900,00 6 341,40 R položka

PP zemina pro terénní úpravy - ornice

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: nákup a dovoz

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: nákup a dovoz"

VV "29,36"m2"*0,15"m"*1,6"t/m3"

VV "Součet

VV "Celkem "7,046 7,046

D 4 Vodorovné konstrukce 206 978,39

18 K 463211152 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce m3 5,067 2 970,00 15 048,99 CS ÚRS 2023 01

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a

vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152

VV "příloha D.2.12, D.4.12

VV "Rovnanina ve dně (čedič), tl.30 cm, do 200 kg

VV "16,89*0,30

VV "Součet

VV "Celkem "5,067 5,067

19 K 463211153 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce m3 58,156 3 170,00 184 354,52 CS ÚRS 2023 01

Strana 75 z 132

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a

vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211153

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211153

VV "příloha D.2.12, D.4.12

VV "Figura z rovnaniny (čedič) 200-400 kg, prováděná strojně, urovnání líce a klínování

VV "55,3

VV "Prahy ve dně z rovnaniny (čedič) 200-400 kg, prováděná strojně do rýhy, včetně klínování líce a proštěrkování

VV "0,70*(2,0+2,08)

VV "Součet

VV "Celkem "58,156 58,156

20 K 464531112 Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm z terénu m3 5,872 1 290,00 7 574,88 CS ÚRS 2023 01

PP

Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/464531112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/464531112

VV "příloha D.2.12, D.4.12

VV "Opevnění svahu pohozem z kameniva hrubého drceného (makadamu), tl.0,20 m frakce 63-125mm

VV "29,36"m2"*0,2

VV "Součet

VV "Celkem "5,872 5,872

D 998 Přesun hmot 48 893,13

21 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 148,161 330,00 48 893,13 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

D OST Ostatní 207 800,00

22 K R032 Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí kpl 1,000 126 300,00 126 300,00 R položka

PP Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,05m včetně nákupu (cca 20% plochy), osetí (100%

plochy) 421 m2

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,05m včetně nákupu (cca 20% plochy), osetí (100%

plochy) 421 m2"

VV "příloha D.2.12, D.4.12

VV "1"kpl"

VV "Součet

VV "Celkem "1 1,000

23 K R033 Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 R položka

PP Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Stavební jímka (3,6m3 na dílčí jímku), včetně převodu vody potrubím na Q~150 l/s (4x17 m) pro celou stavbu Čerpání

vody – po dobu práce pod hladinou vody v toku, dopravní výška do 2,0 m , včetně pohotovostní soupravy zřízení a odstranění vč. přesunu

hmot

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Stavební jímka (3,6m3 na dílčí jímku), včetně převodu vody potrubím na Q~150 l/s (4x17 m) pro celou stavbu Čerpání

vody – po dobu práce pod hladinou vody v toku, dopravní výška do 2,0 m , včetně pohotovostní soupravy zřízení a odstranění vč. přesunu

hmot"

VV "1"kpl"

VV "Součet

VV "Celkem "1 1,000

24 K R034 Dočasná přístupová cesta - zřízení a odstranění kpl 1,000 61 500,00 61 500,00 R položka

PP Dočasná přístupová cesta - zřízení a odstranění

Strana 76 z 132

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Dočasná přístupová cesta-sejmutí humusu, geotextilie 300 g/m2, hutněná vrstva štěrku 16-63 mm, tl.150mm, zřízení a

odstranění (vč.rozhrnutí humusu) 123 m2

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Dočasná přístupová cesta-sejmutí humusu, geotextilie 300 g/m2, hutněná vrstva štěrku 16-63 mm, tl.150mm, zřízení a

odstranění (vč.rozhrnutí humusu) 123 m2"

VV "příloha D.2.12, D.4.12

VV "1"kpl"

VV "Součet

VV "Celkem "1 1,000

Strana 77 z 132

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 625 182,11

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 625 182,11 21,00% 131 288,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 756 470,35

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 02.2 - DP2 - Rekonstrukce nábřežních zdí a stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)

Strana 78 z 132

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 625 182,11

1 - Zemní práce 97 884,02

2 - Zakládání 6 422,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 300 623,45

4 - Vodorovné konstrukce 89 896,81

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 41 511,06

997 - Přesun sutě 21 956,20

998 - Přesun hmot 21 888,57

OST - Ostatní 45 000,00

SO 02.2 - DP2 - Rekonstrukce nábřežních zdí a stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

Strana 79 z 132

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 625 182,11

D 1 Zemní práce 97 884,02

1 K 114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty m3 5,652 707,00 3 995,96 CS ÚRS 2023 01

PP

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203202

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203202

VV "Očištění kamene, složení pro další použití do 20 m

VV "14,13"m3"*0,4"%"

VV "Součet

VV "Celkem "5,652 5,652

2 K 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru m3 14,130 388,00 5 482,44 CS ÚRS 2023 01

PP

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,

velikosti nebo tvaru

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203301

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203301

VV "14,13"m3"

VV "Součet

VV "Celkem "14,13 14,130

3 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 20,905 202,00 4 222,81 CS ÚRS 2023 01

PP

Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100

VV "příloha D.2.2, D.4.2

VV "0,79*4+0,91*4+28,21*0,5

VV "Součet

VV "Celkem "20,905 20,905

4 K 124353100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 14,105 420,00 5 924,10 CS ÚRS 2023 01

PP

Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124353100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124353100

VV "příloha D.2.2, D.4.2

VV "0,5*28,21

VV "Součet

VV "Celkem "14,105 14,105

5 K 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 14,105 479,00 6 756,30 CS ÚRS 2023 01

PP

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129001101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129001101

VV "14,105

VV "Součet

VV "Celkem "14,105 14,105

6 K 131351201 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně m3 4,880 1 270,00 6 197,60 CS ÚRS 2023 01

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 02.2 - DP2 - Rekonstrukce nábřežních zdí a stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)

Strana 80 z 132

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131351201

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131351201

VV "příloha D.2.2, D.4.2

VV "4,88"m3"

VV "Součet

VV "Celkem "4,88 4,880

7 K 132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 7,018 767,00 5 382,81 CS ÚRS 2023 01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I

skupiny 3 do 20 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251251

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251251

VV "příloha D.2.2, D.4.2

VV "1,2*0,8 *(2,71+3,05+0,85+0,70)

VV "Součet

VV "Celkem "7,018 7,018

8 K 151101401 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 40,550 134,00 5 433,70 CS ÚRS 2023 01

PP

Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101401

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101401

VV "příloha D.2.2, D.4.2

VV "1,0*2*3,7 "pažený výkop

VV "33,15"m2" "pro jednostranné bednění

VV "Součet

VV "Celkem "40,55 40,550

9 K 151101411 Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 40,550 29,20 1 184,06 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení příložném, hloubky do 4 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101411

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101411

10 K 151101901 Zřízení příložného pažení stěn s ponecháním pažin ve výkopu hl do 4 m m2 7,400 1 680,00 12 432,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s ponecháním pažin ve výkopu příložné, hloubky do 4 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101901

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101901

VV "příloha D.2.2, D.4.2

VV "1,0*2*3,7

VV "Součet

VV "Celkem "7,4 7,400

11 K 162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 48,896 46,80 2 288,33 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102

VV "vodorovné přemístění do 50m na deponii a zpět s naložením, zemina do zásypu

VV "24,448"m2"*2

VV "Součet

VV "Celkem "48,896 48,896

12 K 16275112R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 3,475 1 200,00 4 170,00 R-položka

PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. I/3 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV "Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. I/3

VV "(20,905+7,018)"m3" "výkop

VV "-24,448"m3" "odpočet, zpětný zásyp

VV "Součet

VV "Celkem "3,475 3,475

13 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 18,985 1 200,00 22 782,00 R-položka

PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. II/4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV "Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. II/4

VV "(14,105+4,88)"m3" "výkopek

Strana 81 z 132

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Součet

VV "Celkem "18,985 18,985

14 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 24,818 148,00 3 673,06 CS ÚRS 2023 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

VV "příloha D.2.2, D.4.2

VV "Zásyp stabilizovaným kamenivem-aktivace pažení (KSC II ekvivalent)

VV "0,05*7,40

VV "Zásyp výkopkem

VV "0,26*(3,0+3,3+2,2+2,3)+21,64

VV "Součet

VV "Celkem "24,818 24,818

15 K 58935160 směs stmelená cementem SC C 5/6 (kamenivo zpevněné cementem KSC II) m3 0,370 2 000,00 740,00 CS ÚRS 2023 01

PP směs stmelená cementem SC C 5/6 (kamenivo zpevněné cementem KSC II)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/58935160

VV "příloha D.2.2, D.4.2

VV "Zásyp stabilizovaným kamenivem-aktivace pažení (KSC II ekvivalent)

VV "0,05*7,40

VV "Součet

VV "Celkem "0,37 0,370

16 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 0,755 223,00 168,37 CS ÚRS 2023 01

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti

do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101

VV "příloha D.5.2, D.6.1, D.7

VV "Obsyp potrubí v prostupu základem štěrkopískem

VV "(0,20*0,97+0,18*1,02)*2

VV "Součet

VV "Celkem "0,755 0,755

17 K 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 1,510 550,00 830,50 CS ÚRS 2023 01

PP štěrkopísek frakce 0/22

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/58337331

VV "0,755*2 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Součet

VV "Celkem "1,51 1,510

18 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 19,540 91,20 1 782,05 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003

VV "příloha D.2.2, D.4.2

VV "rozprostření tl. 150 mm

VV "19,54"m2"

VV "Součet

VV "Celkem "19,54 19,540

19 K 1036410R zemina pro terénní úpravy - ornice t 4,690 900,00 4 221,00 R položka

PP zemina pro terénní úpravy - ornice

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: nákup a dovoz

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: nákup a dovoz"

VV "19,54"m2"*0,15"m"*1,6"t/m3"

VV "Součet

VV "Celkem "4,69 4,690

Strana 82 z 132

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 19,540 7,10 138,73 CS ÚRS 2023 01

PP

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121

VV "příloha D.2.2, D.4.2

VV "19,54"m2"

VV "Součet

VV "Celkem "19,54 19,540

21 K 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 0,391 200,00 78,20 CS ÚRS 2023 01

PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00572100

VV "19,54*0,02 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Součet

VV "Celkem "0,391 0,391

D 2 Zakládání 6 422,00

22 K 21331111R Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 32 mm m3 4,940 1 300,00 6 422,00 R-položka

PP Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 32 mm

VV "příloha D.2.2, D.4.2

VV "Lože z kameniva hrubého drceného fr. 16-32 mm, tl.150 mm - příčný práh

VV "1,05*0,15*(3,0+3,3+2,2+2,3)

VV "Mezisoučet

VV "Lože z kameniva hrubého drceného fr. 16-32 mm, tl.150 mm - opěrné zdi

VV ""ZL" 11,12"m2"*0,15

VV ""ZP" 10,47"m2"*0,15

VV "Mezisoučet

VV "Součet

VV "Celkem "4,94 4,940

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 300 623,45

27 K 311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek m 3,900 122,00 475,80 CS ÚRS 2023 01

PP

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých,

obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na

sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311101211

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311101211

VV "příloha D.2.2, D.4.2

VV "Drény- prům. 80mm HDPE, dl.600 mm - příčný práh

VV "4"ks"*0,6"m"

VV "Drény- prům. 80mm HDPE, dl.750 mm - opěrné zdi

VV ""ZL" 1"ks" *0,75"m"

VV ""ZP"1"ks"*0,75"m"

VV "Součet

VV "Celkem "3,9 3,900

28 K 2861129R trubka drenážní HDPE DN 80 mm m 2,424 400,00 969,60 R-položka

PP trubka drenážní HDPE DN 80 mm

VV "příloha D.2.2, D.4.2

VV "Drény- prům. 80mm HDPE, dl.600 mm

VV "4"ks"*0,6"m"

VV "Součet

VV "2,4*1,01 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Součet

VV "Celkem "2,424 2,424

29 K 32121334R Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním - BEZ DODÁVKY KAMENE m3 7,580 8 500,00 64 430,00 R-položka

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním,

na cementovou maltu

Strana 83 z 132

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "příloha D.4.2, D.6.1, D.7

VV "Opěrné zdi, lícní zdivo z lomového kamene (žula) tl. 25-30 cm, bez dodání kamene a spárováním, malta MC25,XF3, XM2

VV ""ZL" 3,90"m3"

VV ""ZP" 3,68"m3"

VV "Součet

VV "Celkem "7,58 7,580

30 K 32131111R Konstrukce vodních staveb z betonu prostého tř. C 20/25 XC2 m3 3,888 6 500,00 25 272,00 R-položka

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 20/25 XC2

VV "příloha D.2.2, D.4.2

VV "Těleso prahu, C20/25 XC2

VV "0,60*0,6*(3,0+3,3+2,2+2,3)

VV "Součet

VV "Celkem "3,888 3,888

31 K 321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 m3 14,450 6 550,00 94 647,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321321115

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321321115

VV "příloha D.4.2, D.6.1, D.7

VV "Opěrné zdi (žula), těleso zdi a základ, C25/30 XC2

VV ""ZL1" 7,44"m3"

VV ""ZP1" 7,01"m3"

VV "Součet

VV "Celkem "14,45 14,450

32 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 51,891 1 540,00 79 912,14 CS ÚRS 2023 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010

VV "příloha D.2.2, D.4.2

VV ""příčný práh

VV "0,6*2*(3,0+3,3+2,2+2,3)

VV "Mezisoučet

VV "příloha D.5.2, D.6.1, D.7, viz tab. výkazu výměr

VV "Bednění líce základu a rubu dříku zdi - jednostranné

VV ""ZL" 4,48+12,59

VV ""ZP" 4,22+11,86

VV "Mezisoučet

VV "Bednění prostupu v základu zdi - vodovod a kanalizace

VV "(0,45*3*0,97+(0,45*2+0,65)*1,02)*2

VV "Mezisoučet

VV "Součet

VV "Celkem "51,891 51,891

33 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 51,891 499,00 25 893,61 CS ÚRS 2023 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010

34 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí t 0,146 61 800,00 9 022,80 CS ÚRS 2023 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů

jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321368211

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321368211

VV "příloha D.4.2, D.6.1, D.7

VV "Výztužná síť, ocel kari 8x8/150x150, 5,26 kg/m2

VV "(11,17+11,93)*5,269*1,2/1000

Strana 84 z 132

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Součet

VV "Celkem "0,146 0,146

D 4 Vodorovné konstrukce 89 896,81

23 K 45753111R Drenážní prostupy - průběžný obsyp rubu kamenivem hrubým drceným, frakce 8-32mm m3 0,120 1 300,00 156,00 R-položka

PP Drenážní prostupy - průběžný obsyp rubu kamenivem hrubým drceným, frakce 8-32mm

VV "příloha D.5.2, D.6.2, D.7

VV "Drény-obsyp rubu drceným kamenivem 8-32 mm - opěrné zdi

VV "0,06*2"ks"

VV "Součet

VV "Celkem "0,12 0,120

24 K 463211152 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce m3 23,013 2 970,00 68 348,61 CS ÚRS 2023 01

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a

vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152

VV "příloha D.2.2, D.4.2

VV "Rovnanina ve dně (čedič), tl.30 cm, do 200 kg

VV "0,30*(13,30+15,76+17,23+36,90-6,48)

VV "Součet

VV "Celkem "23,013 23,013

25 K 463211153 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce m3 2,660 3 170,00 8 432,20 CS ÚRS 2023 01

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a

vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211153

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211153

VV "příloha D.2.2, D.4.2

VV "Prahy z rovnaniny (čedič), skládané do rýhy (strojně), 200-400 kg, s urovnáním povrchu a doklínováním líce.

VV "0,70*(1,8+2,0)

VV "Součet

VV "Celkem "2,66 2,660

26 K 46551322R

Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hráze - BEZ DODÁVKY

KAMENE

m2 6,480 2 000,00 12 960,00 R-položka

PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm

VV "příloha D.2.2, D.4.2

VV "Dlažba na povrchu prahu z lomového kamene (žula) tl. 25 cm, bez dodání kamene a spárováním, malta MC25, XF3, XM2

VV "0,6*(3,0+3,3+2,2+2,3)

VV "Součet

VV "Celkem "6,48 6,480

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 41 511,06

35 K 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm m2 6,400 189,00 1 209,60 CS ÚRS 2023 01

PP

Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931992121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931992121

VV "příloha D.4.2, D.6.1, D.7

VV "Úprava dilatační spáry

VV "" ZL+ZP"(1,61+1,59)*2

VV "Součet

VV "Celkem "6,4 6,400

36 K 931994132 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2 m 10,240 279,00 2 856,96 CS ÚRS 2023 01

PP

Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994132

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994132

VV "příloha D.6.1, D.7

VV "Úprava dilatační spáry

Strana 85 z 132

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ""líc ZL+ZP"(2,76+2,36)*2

VV "Součet

VV "Celkem "10,24 10,240

37 K 966025112 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC strojně m3 14,130 2 650,00 37 444,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966025112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966025112

VV "příloha D.2.2, D.4.2

VV "14,13"m3"

VV "Součet

VV "Celkem "14,13 14,130

D 997 Přesun sutě 21 956,20

38 K 997312511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km pro LTM t 23,000 265,00 6 095,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1 km

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312511

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312511

VV "vodorovná doprava do 20 m, kámen k dalšímu použití z SO 02.2

VV "14,13"m3"*0,4"%" *2,5

VV "vodorovná doprava, kámen k dalšímu použití z SO 01.5

VV "((7,58+1,62)-5,652)*2,5

VV "Součet

VV "Celkem "23 23,000

39 K 99731251R Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy t 21,195 650,00 13 776,75 R-položka

PP Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV "(nevhodný kámen)

VV "14,13"m3"*0,6"%"*2,5"t/m3"

VV "Součet

VV "Celkem "21,195 21,195

40 K 997312611 Nakládání suti a vybouraných hmot pro LTM t 8,870 235,00 2 084,45 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti a vybouraných hmot

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312611

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312611

VV "naložení kamene k dalšímu použití

VV "kámen k dalšímu použití z SO 01.5

VV "((7,58+1,62)-5,652)*2,5

VV "Součet

VV "Celkem "8,87 8,870

D 998 Přesun hmot 21 888,57

41 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 66,329 330,00 21 888,57 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

D OST Ostatní 45 000,00

42 K R022 Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 R položka

PP Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Stavební jímka (3,6m3 na dílčí jímku), včetně převodu vody potrubím na Q~150 l/s (3x17 m) pro celou stavbu Čerpání

vody – po dobu práce pod hladinou vody v toku, dopravní výška do 2,0 m , včetně pohotovostní soupravy zřízení a odstranění vč. přesunu

hmot

Strana 86 z 132

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Stavební jímka (3,6m3 na dílčí jímku), včetně převodu vody potrubím na Q~150 l/s (3x17 m) pro celou stavbu Čerpání

vody – po dobu práce pod hladinou vody v toku, dopravní výška do 2,0 m , včetně pohotovostní soupravy zřízení a odstranění vč. přesunu

hmot"

VV "1"kpl"

VV "Součet

VV "Celkem "1 1,000

43 K R010 Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 R položka

PP Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,05m včetně nákupu (cca 20% plochy), osetí (100%

plochy) 84 m2

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,05m včetně nákupu (cca 20% plochy), osetí (100%

plochy) 84 m2"

VV "příloha D.2.2

VV "1"kpl"

VV "Součet

VV "Celkem "1 1,000

Strana 87 z 132

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 90 995,63

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 90 995,63 21,00% 19 109,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 110 104,71

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 02.4 - DP4 - Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)

Strana 88 z 132

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 90 995,63

1 - Zemní práce 13 787,44

2 - Zakládání 634,40

3 - Svislé a kompletní konstrukce 15 154,68

4 - Vodorovné konstrukce 13 476,45

997 - Přesun sutě 581,51

998 - Přesun hmot 2 361,15

OST - Ostatní 45 000,00

SO 02.4 - DP4 - Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

Strana 89 z 132

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 90 995,63

D 1 Zemní práce 13 787,44

1 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 3,300 202,00 666,60 CS ÚRS 2023 01

PP

Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100

VV "příloha D.2.4, D.4.4

VV "(12,8-1,8)*0,3

VV "Součet

VV "Celkem "3,3 3,300

2 K 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 6,183 479,00 2 961,66 CS ÚRS 2023 01

PP

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129001101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129001101

VV "3,3+2,883

VV "Součet

VV "Celkem "6,183 6,183

3 K 132351251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně m3 2,883 1 020,00 2 940,66 CS ÚRS 2023 01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II

skupiny 4 do 20 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132351251

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132351251

VV "příloha D.2.4, D.4.4

VV "0,93*3,1

VV "Součet

VV "Celkem "2,883 2,883

4 K 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 6,989 40,50 283,05 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101

VV "vodorovné přemístění do 20m na deponii a zpět s naložením, zemina do zásypu

VV "(0,26*3,1)*2

VV "přebytek výkopku

VV "(3,30+2,883-0,806)

VV "Součet

VV "Celkem "6,989 6,989

5 K 16275112R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 2,494 1 200,00 2 992,80 R-položka

PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. I/3 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV "Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. I/3

VV "3,3"m3" "výkop

VV "-0,806"m3" "odpočet, zpětný zásyp

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 02.4 - DP4 - Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)

Strana 90 z 132

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Součet

VV "Celkem "2,494 2,494

6 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 2,883 1 200,00 3 459,60 R-položka

PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. II/4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV "Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. II/4

VV "2,883"m3" "výkopek

VV "Součet

VV "Celkem "2,883 2,883

7 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 0,806 148,00 119,29 CS ÚRS 2023 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

VV "příloha D.2.4, D.4.4

VV "0,26*3,1

VV "Součet

VV "Celkem "0,806 0,806

8 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 14,210 25,60 363,78 CS ÚRS 2023 01

PP

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112

VV "3,26"m2" "zákl.spára-prahy B

VV "10,95"m2" "rovnanina

VV "Součet

VV "Celkem "14,21 14,210

D 2 Zakládání 634,40

9 K 21331111R Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 32 mm m3 0,488 1 300,00 634,40 R-položka

PP Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 32 mm

VV "příloha D.2.4, D.4.4

VV "Lože z kameniva hrubého drceného fr. 16-32 mm, tl.150 mm

VV "1,05*0,15*3,1

VV "Součet

VV "Celkem "0,488 0,488

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 15 154,68

10 K 311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek m 0,600 122,00 73,20 CS ÚRS 2023 01

PP

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých,

obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na

sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311101211

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311101211

VV "příloha D.2.4, D.4.4

VV "Drény- prům. 80mm HDPE, dl.600 mm

VV "1"ks"*0,6"m"

VV "Součet

VV "Celkem "0,6 0,600

11 K 2861129R trubka drenážní HDPE DN 80 mm m 0,606 400,00 242,40 R-položka

PP trubka drenážní HDPE DN 80 mm

VV "příloha D.2.4, D.4.4

VV "Drény- prům. 80mm HDPE, dl.600 mm

VV "1"ks"*0,6"m"

VV "Součet

VV "0,6*1,01 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Součet

VV "Celkem "0,606 0,606

12 K 32131111R Konstrukce vodních staveb z betonu prostého tř. C 20/25 XC2 m3 1,116 6 500,00 7 254,00 R-položka

Strana 91 z 132

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 20/25 XC2

VV "příloha D.2.4, D.4.4

VV "Těleso prahu, C20/25 XC2

VV "0,60*0,6*3,1

VV "Součet

VV "Celkem "1,116 1,116

13 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 3,720 1 540,00 5 728,80 CS ÚRS 2023 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010

VV "příloha D.2.4, D.4.4

VV "0,6*2*3,1

VV "Součet

VV "Celkem "3,72 3,720

14 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 3,720 499,00 1 856,28 CS ÚRS 2023 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010

D 4 Vodorovné konstrukce 13 476,45

15 K 463211152 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce m3 3,285 2 970,00 9 756,45 CS ÚRS 2023 01

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a

vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152

VV "příloha D.2.4, D.4.4

VV "Rovnanina ve dně (čedič), tl.30 cm, do 200 kg

VV "0,30*10,95

VV "Součet

VV "Celkem "3,285 3,285

16 K 46551322R

Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hráze - BEZ DODÁVKY

KAMENE

m2 1,860 2 000,00 3 720,00 R-položka

PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm

VV "příloha D.2.4, D.4.4

VV "Dlažba na povrchu prahu z lomového kamene (žula) tl. 25 cm, bez dodání kamene a spárováním, malta MC25,XF3, XM2

VV "0,6*3,1

VV "Součet

VV "Celkem "1,86 1,860

D 997 Přesun sutě 581,51

17 K 997312511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km pro LTM t 1,163 265,00 308,20 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1 km

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312511

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312511

VV "kámen k dalšímu použití pro dlažbu z SO 01.5

VV "1,86"m2"*0,25"m"*2,5"t/m3"

VV "Součet

VV "Celkem "1,163 1,163

18 K 997312611 Nakládání suti a vybouraných hmot pro LTM t 1,163 235,00 273,31 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti a vybouraných hmot

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312611

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312611

Strana 92 z 132

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "naložení kamene k dalšímu použití pro dlažbu z SO 01.5

VV "1,86"m2"*0,25"m"*2,5"t/m3"

VV "Součet

VV "Celkem "1,163 1,163

D 998 Přesun hmot 2 361,15

19 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 7,155 330,00 2 361,15 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

D OST Ostatní 45 000,00

20 K R010 Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 R položka

PP Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,05m včetně nákupu (cca 20% plochy), osetí (100%

plochy) 84 m2

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,05m včetně nákupu (cca 20% plochy), osetí (100%

plochy) 84 m2"

VV "příloha D.2.4

VV "1"kpl"

VV "Součet

VV "Celkem "1 1,000

21 K R023 Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 R položka

PP Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Stavební jímka (3,6m3 na dílčí jímku), včetně převodu vody potrubím na Q~150 l/s (1x10 m) pro celou stavbu Čerpání

vody – po dobu práce pod hladinou vody v toku, dopravní výška do 2,0 m , včetně pohotovostní soupravy zřízení a odstranění vč. přesunu

hmot

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Stavební jímka (3,6m3 na dílčí jímku), včetně převodu vody potrubím na Q~150 l/s (1x10 m) pro celou stavbu Čerpání

vody – po dobu práce pod hladinou vody v toku, dopravní výška do 2,0 m , včetně pohotovostní soupravy zřízení a odstranění vč. přesunu

hmot"

VV "1"kpl"

VV "Součet

VV "Celkem "1 1,000

Strana 93 z 132

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 180 701,10

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 180 701,10 21,00% 37 947,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 218 648,33

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 02.5 - DP5 - Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)

Strana 94 z 132

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 180 701,10

1 - Zemní práce 23 817,86

2 - Zakládání 1 968,20

3 - Svislé a kompletní konstrukce 46 950,55

4 - Vodorovné konstrukce 43 145,34

998 - Přesun hmot 9 819,15

OST - Ostatní 55 000,00

SO 02.5 - DP5 - Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

Strana 95 z 132

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 180 701,10

D 1 Zemní práce 23 817,86

1 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 5,692 202,00 1 149,78 CS ÚRS 2023 01

PP

Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100

VV "příloha D.2.5, D.5.5

VV "(12,64*0,45/2,88+13,44*0,61/2,63+10,52*0,13/2,28)

VV "Součet

VV "Celkem "5,692 5,692

2 K 132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 8,649 767,00 6 633,78 CS ÚRS 2023 01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I

skupiny 3 do 20 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251251

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251251

VV "příloha D.2.5, D.5.5

VV "1,2*0,75*(3,63+2,98+3,00)

VV "Součet

VV "Celkem "8,649 8,649

3 K 162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 4,997 46,80 233,86 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102

VV "vodorovné přemístění do 50 m na deponii a zpět s naložením, zemina do zásypu

VV "(0,26*(3,63+2,98+3,00))*2

VV "Součet

VV "Celkem "4,997 4,997

4 K 16275112R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 11,892 1 200,00 14 270,40 R-položka

PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. I/3 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV "Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. I/3

VV "(5,692+8,649)"m3" "výkop

VV "-2,449"m3" "odpočet, zpětný zásyp

VV "Součet

VV "Celkem "11,892 11,892

5 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2,499 148,00 369,85 CS ÚRS 2023 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

VV "příloha D.2.5, D.5.5

VV "0,26*(3,63+2,98+3,00)

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 02.5 - DP5 - Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)

Strana 96 z 132

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Součet

VV "Celkem "2,499 2,499

6 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 45,320 25,60 1 160,19 CS ÚRS 2023 01

PP

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112

VV "6,28"m2" "zákl.spára-prahy B

VV "39,04"m2" "rovnanina

VV "Součet

VV "Celkem "45,32 45,320

D 2 Zakládání 1 968,20

7 K 21331111R Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 32 mm m3 1,514 1 300,00 1 968,20 R-položka

PP Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 32 mm

VV "příloha D.2.5, D.5.5

VV "Lože z kameniva hrubého drceného fr. 16 - 32 mm, tl.150 mm

VV "1,05*0,15*(3,63+2,98+3,00)

VV "Součet

VV "Celkem "1,514 1,514

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 46 950,55

10 K 311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek m 1,800 122,00 219,60 CS ÚRS 2023 01

PP

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých,

obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na

sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311101211

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311101211

VV "příloha D.2.5, D.5.5

VV "Drény- prům. 80mm HDPE, dl.600 mm

VV "3"ks"*0,6"m"

VV "Součet

VV "Celkem "1,8 1,800

11 K 2861129R trubka drenážní HDPE DN 80 mm m 1,818 400,00 727,20 R-položka

PP trubka drenážní HDPE DN 80 mm

VV "příloha D.2.5, D.5.5

VV "Drény- prům. 80mm HDPE, dl.600 mm

VV "3"ks"*0,6"m"

VV "Součet

VV "1,8*1,01 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Součet

VV "Celkem "1,818 1,818

12 K 32131111R Konstrukce vodních staveb z betonu prostého tř. C 20/25 XC2 m3 3,460 6 500,00 22 490,00 R-položka

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 20/25 XC2

VV "příloha D.2.5, D.5.5

VV "Těleso prahu, C20/25 XC2

VV "0,60*0,6*(3,63+2,98+3,00)

VV "Součet

VV "Celkem "3,46 3,460

13 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 11,532 1 540,00 17 759,28 CS ÚRS 2023 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010

VV "příloha D.2.5, D.5.5

VV "0,6*2*(3,63+2,98+3,00)

VV "Součet

Strana 97 z 132

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Celkem "11,532 11,532

14 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 11,532 499,00 5 754,47 CS ÚRS 2023 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010

D 4 Vodorovné konstrukce 43 145,34

8 K 463211152 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce m3 11,712 2 970,00 34 784,64 CS ÚRS 2023 01

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a

vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152

VV "příloha D.2.5, D.5.5

VV "Rovnanina ve dně (čedič), tl.30 cm, do 200 kg

VV "0,30*(12,47+14,17+12,40)

VV "Součet

VV "Celkem "11,712 11,712

9 K 465513227 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hráze m2 5,766 1 450,00 8 360,70 CS ÚRS 2023 01

PP

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513227

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513227

VV "příloha D.2.5, D.5.5

VV "Dlažba na povrchu prahu z lomového kamene (žula) tl. 25 cm, včetně dodání kamene a spárováním, malta MC25,XF3, XM2

VV "0,6*(3,63+2,98+3,00)

VV "Součet

VV "Celkem "5,766 5,766

D 998 Přesun hmot 9 819,15

15 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 29,755 330,00 9 819,15 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

D OST Ostatní 55 000,00

16 K R024 Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 R položka

PP Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Stavební jímka (3,6m3 na dílčí jímku), včetně převodu vody potrubím na Q~150 l/s (1x17 m) pro celou stavbu Čerpání

vody – po dobu práce pod hladinou vody v toku, dopravní výška do 2,0 m , včetně pohotovostní soupravy zřízení a odstranění vč. přesunu

hmot

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Stavební jímka (3,6m3 na dílčí jímku), včetně převodu vody potrubím na Q~150 l/s (1x17 m) pro celou stavbu Čerpání

vody – po dobu práce pod hladinou vody v toku, dopravní výška do 2,0 m , včetně pohotovostní soupravy zřízení a odstranění vč. přesunu

hmot"

VV "1"kpl"

VV "Součet

VV "Celkem "1 1,000

17 K R025 Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí kpl 1,000 35 000,00 35 000,00 R položka

PP Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,05m včetně nákupu (cca 20% plochy), osetí (100%

plochy) 116 m2

Strana 98 z 132

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,05m včetně nákupu (cca 20% plochy), osetí (100%

plochy) 116 m2"

VV "příloha D.2

VV "1"kpl"

VV "Součet

VV "Celkem "1 1,000

Strana 99 z 132

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 178 415,05

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 178 415,05 21,00% 37 467,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 215 882,21

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 02.6 - DP6 - Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)

Strana 100 z 132

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 178 415,05

1 - Zemní práce 15 970,62

2 - Zakládání 2 657,20

3 - Svislé a kompletní konstrukce 64 235,46

4 - Vodorovné konstrukce 62 068,38

997 - Přesun sutě 2 434,00

998 - Přesun hmot 11 049,39

OST - Ostatní 20 000,00

SO 02.6 - DP6 - Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

Strana 101 z 132

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 178 415,05

D 1 Zemní práce 15 970,62

1 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 7,826 202,00 1 580,85 CS ÚRS 2023 01

PP

Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100

VV "příloha D.2.6, D.4.6

VV "0,5*(11,08+11,52+10,17+8,72+10,68)*0,3

VV "Součet

VV "Celkem "7,826 7,826

2 K 124353100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 7,826 420,00 3 286,92 CS ÚRS 2023 01

PP

Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124353100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124353100

VV "příloha D.2.6, D.4.6

VV "0,5*(11,08+11,52+10,17+8,72+10,68)*0,3

VV "Součet

VV "Celkem "7,826 7,826

3 K 132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 10,124 767,00 7 765,11 CS ÚRS 2023 01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I

skupiny 3 do 20 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251251

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251251

VV "příloha D.2.6, D.4.6

VV "1,2*0,65*(2,77+2,91+2,39+2,25+2,66)

VV "Součet

VV "Celkem "10,124 10,124

4 K 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 17,950 40,50 726,98 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101

VV "vodorovné přemístění do 20 m, zemina do zásypu

VV "3,375"m3"

VV "vodorovné přemístění do 20 m, zemina do zásypu v SO 01.6

VV "7,826+10,124-3,375

VV "Součet

VV "Celkem "17,95 17,950

5 K 162251121 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 7,826 54,50 426,52 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251121

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 02.6 - DP6 - Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)

Strana 102 z 132

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "vodorovné přemístění do 20 m, zemina do zásypu v SO 01.6

VV "7,826

VV "Součet

VV "Celkem "7,826 7,826

6 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 3,375 148,00 499,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

VV "příloha D.2.6, D.4.6

VV "0,26*(2,77+2,91+2,39+2,25+2,66)

VV "Součet

VV "Celkem "3,375 3,375

7 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 65,810 25,60 1 684,74 CS ÚRS 2023 01

PP

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112

VV "13,63"m2" "zákl.spára-prahy B

VV "52,18"m2" "rovnanina

VV "Součet

VV "Celkem "65,81 65,810

D 2 Zakládání 2 657,20

8 K 21331111R Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 32 mm m3 2,044 1 300,00 2 657,20 R-položka

PP Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 32 mm

VV "příloha D.2.6, D.4.6

VV "Lože z kameniva hrubého drceného fr. 16-32 mm, tl.150 mm

VV "1,05*0,15*(2,77+2,91+2,39+2,25+2,66)

VV "Součet

VV "Celkem "2,044 2,044

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 64 235,46

9 K 311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek m 3,000 122,00 366,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých,

obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na

sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311101211

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311101211

VV "příloha D.2.6, D.4.6

VV "Drény- prům. 80mm HDPE, dl.600 mm

VV "5"ks"*0,6"m"

VV "Součet

VV "Celkem "3 3,000

10 K 2861129R trubka drenážní HDPE DN 80 mm m 3,030 400,00 1 212,00 R-položka

PP trubka drenážní HDPE DN 80 mm

VV "příloha D.2.6, D.4.6

VV "Drény- prům. 80mm HDPE, dl.600 mm

VV "5"ks"*0,6"m"

VV "Součet

VV "3*1,01 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Součet

VV "Celkem "3,03 3,030

11 K 32131111R Konstrukce vodních staveb z betonu prostého tř. C 20/25 XC2 m3 4,283 6 500,00 27 839,50 R-položka

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 20/25 XC2

VV "příloha D.2.6, D.4.6

VV "Těleso prahu, C20/25 XC2

VV "0,55*0,6*(2,77+2,91+2,39+2,25+2,66)

Strana 103 z 132

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Součet

VV "Celkem "4,283 4,283

12 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 17,076 1 540,00 26 297,04 CS ÚRS 2023 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010

VV "příloha D.2.6, D.4.6

VV "0,6*2*(2,77+2,91+2,39+2,25+2,66)+0,5*0,6*5

VV "Součet

VV "Celkem "17,076 17,076

13 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 17,076 499,00 8 520,92 CS ÚRS 2023 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010

D 4 Vodorovné konstrukce 62 068,38

14 K 463211152 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce m3 15,654 2 970,00 46 492,38 CS ÚRS 2023 01

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a

vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152

VV "příloha D.2.6, D.4.6

VV "Rovnanina ve dně (čedič), tl.30 cm, do 200 kg

VV "0,30*(11,06+11,54+10,17+8,68+10,73)

VV "Součet

VV "Celkem "15,654 15,654

15 K 46551322R

Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hráze - BEZ DODÁVKY

KAMENE

m2 7,788 2 000,00 15 576,00 R-položka

PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm

VV "příloha D.2.6, D.4.6

VV "Dlažba na povrchu prahu z lomového kamene (žula) 25 cm, bez dodání kamene a spárováním, malta MC25,XF3,XM2

VV "0,6*(2,77+2,91+2,39+2,25+2,66)

VV "Součet

VV "Celkem "7,788 7,788

D 997 Přesun sutě 2 434,00

16 K 997312511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km pro LTM t 4,868 265,00 1 290,02 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1 km

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312511

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312511

VV "kámen k dalšímu použití pro dlažbu z SO 01.5

VV "7,788"m2"*0,25"m"*2,5"t/m3"

VV "Součet

VV "Celkem "4,868 4,868

17 K 997312611 Nakládání suti a vybouraných hmot pro LTM t 4,868 235,00 1 143,98 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti a vybouraných hmot

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312611

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997312611

VV "naložení kamene k dalšímu použití pro dlažbu z SO 01.5

VV "7,788"m2"*0,25"m"*2,5"t/m3"

VV "Součet

VV "Celkem "4,868 4,868

Strana 104 z 132

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 998 Přesun hmot 11 049,39

18 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 33,483 330,00 11 049,39 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

D OST Ostatní 20 000,00

19 K R026 Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 R položka

PP Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Stavební jímka (3,6m3 na dílčí jímku), včetně převodu vody potrubím na Q~150 l/s (3x17 m) pro celou stavbu Čerpání

vody – po dobu práce pod hladinou vody v toku, dopravní výška do 2,0 m , včetně pohotovostní soupravy zřízení a odstranění vč. přesunu

hmot

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Stavební jímka (3,6m3 na dílčí jímku), včetně převodu vody potrubím na Q~150 l/s (3x17 m) pro celou stavbu Čerpání

vody – po dobu práce pod hladinou vody v toku, dopravní výška do 2,0 m , včetně pohotovostní soupravy zřízení a odstranění vč. přesunu

hmot"

VV "1"kpl"

VV "Součet

VV "Celkem "1 1,000

Strana 105 z 132

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 62 882,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 62 882,40 21,00% 13 205,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 76 087,70

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 02.8 - DP8 - Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)

Strana 106 z 132

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 62 882,40

1 - Zemní práce 10 072,89

2 - Zakládání 605,80

3 - Svislé a kompletní konstrukce 13 908,63

4 - Vodorovné konstrukce 14 933,37

998 - Přesun hmot 3 361,71

OST - Ostatní 20 000,00

SO 02.8 - DP8 - Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

Strana 107 z 132

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 62 882,40

D 1 Zemní práce 10 072,89

1 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 2,088 202,00 421,78 CS ÚRS 2023 01

PP

Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100

VV "příloha D.2.8, D.4.8

VV "0,5*13,92*0,3

VV "Součet

VV "Celkem "2,088 2,088

2 K 124353100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 2,088 420,00 876,96 CS ÚRS 2023 01

PP

Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124353100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124353100

VV "příloha D.2.8, D.4.8

VV "0,5*13,92*0,3

VV "Součet

VV "Celkem "2,088 2,088

3 K 132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 2,309 767,00 1 771,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I

skupiny 3 do 20 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251251

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251251

VV "příloha D.2.8, D.4.8

VV "1,2*0,65*2,96

VV "Součet

VV "Celkem "2,309 2,309

4 K 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 0,770 40,50 31,19 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101

VV "vodorovné přemístění do 20 m, zemina do zásypu

VV "0,77"m3"

VV "Součet

VV "Celkem "0,77 0,770

5 K 16275112R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 3,627 1 200,00 4 352,40 R-položka

PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. I/3 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV "Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. I/3

VV "(2,088+2,309)"m3" "výkop

VV "-0,77"m3" "odpočet, zpětný zásyp

VV "Součet

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 02.8 - DP8 - Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)

Strana 108 z 132

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Celkem "3,627 3,627

6 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 2,088 1 200,00 2 505,60 R-položka

PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. II/4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV "Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. II/4

VV "2,088 "výkopek

VV "Součet

VV "Celkem "2,088 2,088

7 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 0,770 148,00 113,96 CS ÚRS 2023 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

VV "příloha D.2.8, D.4.8

VV "0,26*2,96

VV "Součet

VV "Celkem "0,77 0,770

D 2 Zakládání 605,80

8 K 21331111R Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 32 mm m3 0,466 1 300,00 605,80 R-položka

PP Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 32 mm

VV "příloha D.2.8, D.4.8

VV "Lože z kameniva hrubého drceného fr. 16-32 mm, tl.150 mm

VV "1,05*0,15*2,96

VV "Součet

VV "Celkem "0,466 0,466

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 13 908,63

9 K 311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek m 0,600 122,00 73,20 CS ÚRS 2023 01

PP

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých,

obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na

sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311101211

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311101211

VV "příloha D.2.8, D.4.8

VV "Drény- prům. 80mm HDPE, dl.600 mm

VV "1"ks"*0,6"m"

VV "Součet

VV "Celkem "0,6 0,600

10 K 2861129R trubka drenážní HDPE DN 80 mm m 0,606 400,00 242,40 R-položka

PP trubka drenážní HDPE DN 80 mm

VV "příloha D.2.8, D.4.8

VV "Drény- prům. 80mm HDPE, dl.600 mm

VV "1"ks"*0,6"m"

VV "Součet

VV "0,6*1,01 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Součet

VV "Celkem "0,606 0,606

11 K 32131111R Konstrukce vodních staveb z betonu prostého tř. C 20/25 XC2 m3 0,977 6 500,00 6 350,50 R-položka

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 20/25 XC2

VV "příloha D.2.8, D.4.8

VV "Těleso prahu, C20/25 XC2

VV "0,55*0,6*2,96

VV "Součet

VV "Celkem "0,977 0,977

12 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 3,552 1 540,00 5 470,08 CS ÚRS 2023 01

Strana 109 z 132

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010

VV "příloha D.2.8, D.4.8

VV "0,6*2*2,96

VV "Součet

VV "Celkem "3,552 3,552

13 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 3,552 499,00 1 772,45 CS ÚRS 2023 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010

D 4 Vodorovné konstrukce 14 933,37

14 K 463211152 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce m3 4,161 2 970,00 12 358,17 CS ÚRS 2023 01

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a

vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152

VV "příloha D.2.8, D.4.8

VV "Rovnanina ve dně (čedič), tl.30 cm, do 200 kg

VV "0,30*13,87

VV "Součet

VV "Celkem "4,161 4,161

15 K 465513227 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hráze m2 1,776 1 450,00 2 575,20 CS ÚRS 2023 01

PP

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513227

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513227

VV "příloha D.2.8, D.4.8

VV "Dlažba na povrchu prahu z lomového kamene (žula) tl. 25 cm, včetně dodání kamene a spárováním, malta MC25,XF3,XM2

VV "0,6*2,96

VV "Součet

VV "Celkem "1,776 1,776

D 998 Přesun hmot 3 361,71

16 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 10,187 330,00 3 361,71 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

D OST Ostatní 20 000,00

17 K R027 Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 R položka

PP Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Stavební jímka (3,6m3 na dílčí jímku), včetně převodu vody potrubím na Q~150 l/s (1x12 m) pro celou stavbu Čerpání

vody – po dobu práce pod hladinou vody v toku, dopravní výška do 2,0 m , včetně pohotovostní soupravy zřízení a odstranění vč. přesunu

hmot

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Stavební jímka (3,6m3 na dílčí jímku), včetně převodu vody potrubím na Q~150 l/s (1x12 m) pro celou stavbu Čerpání

vody – po dobu práce pod hladinou vody v toku, dopravní výška do 2,0 m , včetně pohotovostní soupravy zřízení a odstranění vč. přesunu

hmot"

VV "1"kpl"

VV "Součet

Strana 110 z 132

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Celkem "1 1,000

Strana 111 z 132

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 792 239,68

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 792 239,68 21,00% 166 370,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 958 610,01

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 02.9 - DP9 - Rekonstrukce

Strana 112 z 132

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 792 239,68

1 - Zemní práce 238 942,97

4 - Vodorovné konstrukce 313 336,50

998 - Přesun hmot 67 860,21

OST - Ostatní 172 100,00

SO 02.9 - DP9 - Rekonstrukce

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

Strana 113 z 132

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 792 239,68

D 1 Zemní práce 238 942,97

1 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 69,365 202,00 14 011,73 CS ÚRS 2023 01

PP

Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100

VV "příloha D.2.9, D.4.9

VV "0,5*96,25

VV "0,5*42,48

VV "Součet

VV "Celkem "69,365 69,365

2 K 124353100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 69,365 420,00 29 133,30 CS ÚRS 2023 01

PP

Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124353100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124353100

VV "příloha D.2.9, D.4.9

VV "0,5*96,25

VV "0,5*42,48

VV "Součet

VV "Celkem "69,365 69,365

3 K 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 10,390 40,50 420,80 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101

VV "vodorovné přemístění do 10 m, zemina do zásypu

VV "5,35"m3"

VV "vodorovné přemístění do 10 m a zpět s naložením, zemina do zásypu

VV "2,52"m3"*2

VV "Součet

VV "Celkem "10,39 10,390

4 K 16275112R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 61,495 1 200,00 73 794,00 R-položka

PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. I/3 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV "Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. I/3

VV "(48,125+21,24)"m3" "výkop

VV "-(5,35+2,52)"m3" "odpočet, zpětný zásyp

VV "Součet

VV "Celkem "61,495 61,495

5 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 69,365 1 200,00 83 238,00 R-položka

PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. II/4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV "Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. II/4

VV "48,125+21,24 "výkopek

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

SO 02.9 - DP9 - Rekonstrukce

Strana 114 z 132

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Součet

VV "Celkem "69,365 69,365

6 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 7,870 148,00 1 164,76 CS ÚRS 2023 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

VV "příloha D.2.9, D.4.9

VV "5,35"m3"

VV "2,52"m3"

VV "Součet

VV "Celkem "7,87 7,870

7 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 33,710 91,20 3 074,35 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003

VV "příloha D.2.9, D.4.9

VV "rozprostření tl. 150 mm

VV "33,71"m2"

VV "Součet

VV "Celkem "33,71 33,710

8 K 1036410R zemina pro terénní úpravy - ornice t 8,090 900,00 7 281,00 R položka

PP zemina pro terénní úpravy - ornice

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: nákup a dovoz

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: nákup a dovoz"

VV "33,71"m2"*0,15"m"*1,6"t/m3"

VV "Součet

VV "Celkem "8,09 8,090

9 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 33,710 7,10 239,34 CS ÚRS 2023 01

PP

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121

VV "příloha D.2.9, D.4.9

VV "33,71"m2"

VV "Součet

VV "Celkem "33,71 33,710

10 K 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 0,674 200,00 134,80 CS ÚRS 2023 01

PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00572100

VV "33,71*0,02 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Součet

VV "Celkem "0,674 0,674

11 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 28,130 12,00 337,56 CS ÚRS 2023 01

PP

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411122

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411122

VV "příloha D.2.9, D.4.9

VV "opevnění

VV "28,13 "m2"

VV "Součet

VV "Celkem "28,13 28,130

12 K 00572100a osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 0,563 200,00 112,60 CS ÚRS 2023 01

PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00572100a

Strana 115 z 132

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "28,13*0,02 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Součet

VV "Celkem "0,563 0,563

13 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 130,080 25,60 3 330,05 CS ÚRS 2023 01

PP

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112

VV "příloha D.2.9, D.4.9

VV "130,08"m2"

VV "Součet

VV "Celkem "130,08 130,080

14 K 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně m2 158,060 83,10 13 134,79 CS ÚRS 2023 01

PP

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182151111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182151111

VV "příloha D.2.9, D.4.9

VV "158,06

VV "Součet

VV "Celkem "158,06 158,060

15 K 182351023 Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 28,130 123,00 3 459,99 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351023

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351023

VV "příloha D.2.9, D.4.9

VV "Prosypání opevnění humusem v tl.5 cm

VV "28,13 "m2"

VV "Součet

VV "Celkem "28,13 28,130

16 K 1036411R zemina pro terénní úpravy - ornice t 6,751 900,00 6 075,90 R položka

PP zemina pro terénní úpravy - ornice

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: nákup a dovoz

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: nákup a dovoz"

VV "28,13"m2"*0,15"m"*1,6"t/m3"

VV "Součet

VV "Celkem "6,751 6,751

D 4 Vodorovné konstrukce 313 336,50

17 K 463211142 Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce m3 2,153 3 320,00 7 147,96 CS ÚRS 2023 01

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a

vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211142

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211142

VV "příloha D.2.9, D.4.9

VV "Figura z rovnaniny 200 kg (čedič), urovnání líce a klínování

VV "43,05*0,5*0,1"%"

VV "Součet

VV "Celkem "2,153 2,153

18 K 463211153 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce m3 94,300 3 170,00 298 931,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a

vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211153

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211153

VV "příloha D.2.9, D.4.9

Strana 116 z 132

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Figura z rovnaniny (čedič) 200-400 kg, prováděná strojně, urovnání líce a klínování

VV "94,30

VV "Součet

VV "Celkem "94,3 94,300

19 K 464531112 Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm z terénu m3 5,626 1 290,00 7 257,54 CS ÚRS 2023 01

PP

Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/464531112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/464531112

VV "příloha D.2.9, D.4.9

VV "Opevnění svahu pohozem z kameniva hrubého drceného (makadamu), tl.0,20 m frakce 63-125mm

VV "28,13"m2"*0,2

VV "Součet

VV "Celkem "5,626 5,626

D 998 Přesun hmot 67 860,21

20 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 205,637 330,00 67 860,21 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

D OST Ostatní 172 100,00

21 K R018 Dočasná přístupová cesta - zřízení a odstranění kpl 1,000 34 500,00 34 500,00 R položka

PP Dočasná přístupová cesta - zřízení a odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Dočasná přístupová cesta-sejmutí humusu, geotextilie 300 g/m2, hutněná vrstva štěrku 16-63 mm, tl.150mm, zřízení a

odstranění (vč.rozhrnutí humusu) 69 m2

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Dočasná přístupová cesta-sejmutí humusu, geotextilie 300 g/m2, hutněná vrstva štěrku 16-63 mm, tl.150mm, zřízení a

odstranění (vč.rozhrnutí humusu) 69 m2"

VV "příloha D.2.9, D.4.9

VV "1"kpl"

VV "Součet

VV "Celkem "1 1,000

22 K R028 Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí kpl 1,000 117 600,00 117 600,00 R položka

PP Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu včetně nákupu, osetí

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,05m včetně nákupu (cca 20% plochy), osetí (100%

plochy) 392 m2

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,05m včetně nákupu (cca 20% plochy), osetí (100%

plochy) 392 m2"

VV "příloha D.2.9, D.4.9

VV "1"kpl"

VV "Součet

VV "Celkem "1 1,000

23 K R029 Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 R položka

PP Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Stavební jímka (3,6m3 na dílčí jímku), včetně převodu vody potrubím na Q~150 l/s (4x22 m) pro celou stavbu Čerpání

vody – po dobu práce pod hladinou vody v toku, dopravní výška do 2,0 m , včetně pohotovostní soupravy zřízení a odstranění vč. přesunu

hmot

Strana 117 z 132

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Stavební jímka (3,6m3 na dílčí jímku), včetně převodu vody potrubím na Q~150 l/s (4x22 m) pro celou stavbu Čerpání

vody – po dobu práce pod hladinou vody v toku, dopravní výška do 2,0 m , včetně pohotovostní soupravy zřízení a odstranění vč. přesunu

hmot"

VV "1"kpl"

VV "Součet

VV "Celkem "1 1,000

Strana 118 z 132

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 198 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 198 000,00 21,00% 41 580,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 239 580,00

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

VON1 - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)

Strana 119 z 132

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 198 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 70 000,00

VRN2 - Příprava staveniště 25 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 65 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 38 000,00

VON1 - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

Strana 120 z 132

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 198 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 70 000,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

PP Geodetické práce před výstavbou

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Geodetické práce před výstavbou- vytýčení stavby oprávněným geodetem před zahájením prací

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Geodetické práce před výstavbou- vytýčení stavby oprávněným geodetem před zahájením prací"

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Geodetické práce při provádění stavby

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Geodetické práce po výstavbě

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Geodetické práce po výstavbě- náklady na geodetické zaměření dokončeného díla ve dvojím vyhotovení

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Geodetické práce po výstavbě- náklady na geodetické zaměření dokončeného díla ve dvojím vyhotovení"

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Průzkumné, geodetické a projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby ve

dvojím vyhotovení - 2x tištěné paré + 1x CD ve formátu .dwg

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Průzkumné, geodetické a projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby ve

dvojím vyhotovení - 2x tištěné paré + 1x CD ve formátu .dwg"

D VRN2 Příprava staveniště 25 000,00

5 K 024003000 Příprava staveniště - vytyčení inženýrských sítí kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Příprava staveniště - vytyčení inženýrských sítí

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Oznámení správci revíru, slovení ryb odborně způsobilou osobou a jejich transfer mimo oblast stavby, zpracování

protokolu, případně opakování při členění stavby na etapy nebo přerušení prací

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

VON1 - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)

Strana 121 z 132

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Oznámení správci revíru, slovení ryb odborně způsobilou osobou a jejich transfer mimo oblast stavby, zpracování

protokolu, případně opakování při členění stavby na etapy nebo přerušení prací"

6 K 024003005 Odlovení a transfer ryb kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

PP Odlovení a transfer ryb

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Oznámení správnímu orgánu a správci revíru, slovení ryb odborně způsobilou osobou a jejich transfer mimo oblast

stavby, zpracování protokolu, případně opakování při členění stavby na etapy nebo přerušení prací

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Oznámení správnímu orgánu a správci revíru, slovení ryb odborně způsobilou osobou a jejich transfer mimo oblast

stavby, zpracování protokolu, případně opakování při členění stavby na etapy nebo přerušení prací"

D VRN3 Zařízení staveniště 65 000,00

7 K 031203000 Terénní úpravy pro zařízení staveniště - zpevnění plochy ZS kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Terénní úpravy pro zařízení staveniště - zpevnění plochy ZS

8 K 032103000 Náklady na stavební buňky kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

PP Náklady na stavební buňky

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Náklady na stavební buňky - Umístění stavební buňky nebo maringotky - Umístění sociálního zázemí (mobilní WC atp.) -

Odstranění stavební buňky nebo maringotky - Odstranění sociálního zázemí (mobilní WC atp.)

P

Poznámka k položce:

- Náklady na stavební buňky

- Umístění stavební buňky nebo maringotky

- Umístění sociálního zázemí (mobilní WC atp.)

- Odstranění stavební buňky nebo maringotky - Odstranění sociálního zázemí (mobilní

WC atp.)"

9 K 034103000 Energie pro zařízení staveniště kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Energie pro zařízení staveniště

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů"

10 K 034203000 Ohraničení staveniště - stavby a ZS kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Ohraničení staveniště - stavby a ZS

11 K 034403000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Dopravní značení na staveništi

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - DIO (obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v

DIO včetně úhrady nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - DIO (obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v

DIO včetně úhrady nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO)"

12 K 034503000 Informační tabule ke stavbě kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Informační tabule ke stavbě

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: "Informační tabule ke stavbě - zajištění podkladu pro inf. tabuli s OSB desky 19 mm o velikosti 1000 x 2000, pevně

umístěnou na délku ve výšce 2000 mm nad terénem - zajištění umístění tabulek ke stavbě se zákazem vstupu třetích osob - údržba a obnova

tabulí po dobu stavby"

Strana 122 z 132

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

Informační tabule ke stavbě - zajištění podkladu pro inf. tabuli s OSB

desky 19 mm o velikosti 1000 x 2000, pevně umístěnou na délku ve výšce 2000 mm nad terénem

- zajištění umístění tabulek ke stavbě se zákazem vstupu třetích osob - údržba a obnova tabulí po dobu

stavby"""

13 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště, rekultivace kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště, rekultivace

D VRN9 Ostatní náklady 38 000,00

14 K 0910030R1 Ostatní náklady před zahájením stavby kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Ostatní náklady před zahájením stavby

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Ostatní náklady před zahájením stavby - náklady na doplnění Havarijního plánu - náklady na doplnění Povodňového

plánu - zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění dle plánu BOZP - zpracování technologických postupů a plánů kontrol

P

Poznámka k položce:

Ostatní náklady před zahájením stavby - náklady na doplnění Havarijního plánu

- náklady na doplnění Povodňového plánu

- zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění dle plánu BOZP

- zpracování technologických postupů a plánů kontrol"

15 K 0910030R2 Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů, před zahájením prací a po dokončení stavby - fotografická

dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby odkryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivých

záběrů, uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace -

čištění komunikací během výstavby - číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby

P

Poznámka k položce:

- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů, před zahájením prací a po dokončení stavby - fotografická dokumentace veškerých

konstrukcí, které budou v průběhu výstavby odkryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD. a

všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace

- čištění komunikací během výstavby - číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby"

16 K 093103000 Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

PP Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - 1 x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240 l, Algasorb 30 kg, 50 x rohož, 5 x nohavice, 5x polštář,

200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice nálepka - absorpční schopnost 300 litrů), nebo souprava

ekvivalentní, - 1 x havarijní souprava UNV 60 (obsah soupravy: nádoba 60 l, 30 x rohož, 3 x nohavice, 2 x polštář, 1 x PVC rukavice, 2x PE

pytel, 2x výstražná nálepka - absorpční schopnost 89 litrů), nebo souprava ekvivalentní, - 1 x balení norná stěna EKNS 220 H (4 ks, rozměr

0,13 x 3 m), nebo ekvivalentní typ, PE pytle objem 120 l - 10 ks, ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice), zásoba řeziva (prkna, latě,

trámy) - jednotky kusů, lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu min 1,25 l) - 5 ks. Předpoklad-opakované použití,

cena za naskladnění a odvoz

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - 1 x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240 l, Algasorb 30 kg, 50 x rohož, 5 x nohavice, 5x polštář,

200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice nálepka - absorpční schopnost 300 litrů), nebo souprava

ekvivalentní, - 1 x havarijní souprava UNV 60 (obsah soupravy: nádoba 60 l, 30 x rohož, 3 x nohavice, 2 x polštář, 1 x PVC rukavice, 2x PE

pytel, 2x výstražná nálepka - absorpční schopnost 89 litrů), nebo souprava ekvivalentní, - 1 x balení norná stěna EKNS 220 H (4 ks, rozměr

0,13 x 3 m), nebo ekvivalentní typ, PE pytle objem 120 l - 10 ks, ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice), zásoba řeziva (prkna, latě,

trámy) - jednotky kusů, lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu min 1,25 l) - 5 ks. Předpoklad-opakované použití,

cena za naskladnění a odvoz"

Strana 123 z 132

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 198 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 198 000,00 21,00% 41 580,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 239 580,00

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

VON2 - Vedlejší a ostatní náklady (rekonstrukce)

Strana 124 z 132

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 198 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 70 000,00

VRN2 - Příprava staveniště 25 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 65 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 38 000,00

VON2 - Vedlejší a ostatní náklady (rekonstrukce)

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

Strana 125 z 132

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 198 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 70 000,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

PP Geodetické práce před výstavbou

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Geodetické práce před výstavbou- vytýčení stavby oprávněným geodetem před zahájením prací

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Geodetické práce před výstavbou- vytýčení stavby oprávněným geodetem před zahájením prací"

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Geodetické práce při provádění stavby

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Geodetické práce po výstavbě

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Geodetické práce po výstavbě- náklady na geodetické zaměření dokončeného díla ve dvojím vyhotovení

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Geodetické práce po výstavbě- náklady na geodetické zaměření dokončeného díla ve dvojím vyhotovení"

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Průzkumné, geodetické a projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby ve

dvojím vyhotovení - 2x tištěné paré + 1x CD ve formátu .dwg

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Průzkumné, geodetické a projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby ve

dvojím vyhotovení - 2x tištěné paré + 1x CD ve formátu .dwg"

D VRN2 Příprava staveniště 25 000,00

5 K 024003000 Příprava staveniště - vytyčení inženýrských sítí kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Příprava staveniště - vytyčení inženýrských sítí

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Oznámení správci revíru, slovení ryb odborně způsobilou osobou a jejich transfer mimo oblast stavby, zpracování

protokolu, případně opakování při členění stavby na etapy nebo přerušení prací

Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce

VON2 - Vedlejší a ostatní náklady (rekonstrukce)

Strana 126 z 132

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Oznámení správci revíru, slovení ryb odborně způsobilou osobou a jejich transfer mimo oblast stavby, zpracování

protokolu, případně opakování při členění stavby na etapy nebo přerušení prací"

6 K 024003005 Odlovení a transfer ryb kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

PP Odlovení a transfer ryb

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Oznámení správnímu orgánu a správci revíru, slovení ryb odborně způsobilou osobou a jejich transfer mimo oblast

stavby, zpracování protokolu, případně opakování při členění stavby na etapy nebo přerušení prací

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Oznámení správnímu orgánu a správci revíru, slovení ryb odborně způsobilou osobou a jejich transfer mimo oblast

stavby, zpracování protokolu, případně opakování při členění stavby na etapy nebo přerušení prací"

D VRN3 Zařízení staveniště 65 000,00

7 K 031203000 Terénní úpravy pro zařízení staveniště - zpevnění plochy ZS kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Terénní úpravy pro zařízení staveniště - zpevnění plochy ZS

8 K 032103000 Náklady na stavební buňky kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

PP Náklady na stavební buňky

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Náklady na stavební buňky - Umístění stavební buňky nebo maringotky - Umístění sociálního zázemí (mobilní WC atp.) -

Odstranění stavební buňky nebo maringotky - Odstranění sociálního zázemí (mobilní WC atp.)

P

Poznámka k položce:

Náklady na stavební buňky

- Umístění stavební buňky nebo maringotky

- Umístění sociálního zázemí (mobilní WC atp.)

- Odstranění stavební buňky nebo maringotky - Odstranění sociálního zázemí (mobilní

WC atp.)"

9 K 034103000 Energie pro zařízení staveniště kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Energie pro zařízení staveniště

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů"

10 K 034203000 Ohraničení staveniště - stavby a ZS kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Ohraničení staveniště - stavby a ZS

11 K 034403000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Dopravní značení na staveništi

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - DIO (obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v

DIO včetně úhrady nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - DIO (obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v

DIO včetně úhrady nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO)"

12 K 034503000 Informační tabule ke stavbě kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Informační tabule ke stavbě

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: "Informační tabule ke stavbě - zajištění podkladu pro inf. tabuli s OSB desky 19 mm o velikosti 1000 x 2000, pevně

umístěnou na délku ve výšce 2000 mm nad terénem - zajištění umístění tabulek ke stavbě se zákazem vstupu třetích osob - údržba a obnova

tabulí po dobu stavby"

Strana 127 z 132

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

Informační tabule ke stavbě - zajištění podkladu pro inf. tabuli s OSB

desky 19 mm o velikosti 1000 x 2000, pevně umístěnou na délku ve výšce 2000 mm nad terénem

- zajištění umístění tabulek ke stavbě se zákazem vstupu třetích osob

- údržba a obnova tabulí po dobu stavby"""

13 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště, rekultivace kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště, rekultivace

D VRN9 Ostatní náklady 38 000,00

14 K 0910030R1 Ostatní náklady před zahájením stavby kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Ostatní náklady před zahájením stavby

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Ostatní náklady před zahájením stavby - náklady na doplnění Havarijního plánu - náklady na doplnění Povodňového

plánu - zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění dle plánu BOZP - zpracování technologických postupů a plánů kontrol

P

Poznámka k položce:

Ostatní náklady před zahájením stavby - náklady na doplnění Havarijního plánu

- náklady na doplnění Povodňového plánu

- zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění dle plánu BOZP

- zpracování technologických postupů a plánů kontrol"

15 K 0910030R2 Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů, před zahájením prací a po dokončení stavby - fotografická

dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby odkryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivých

záběrů, uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace -

čištění komunikací během výstavby - číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby

P

Poznámka k položce:

- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů, před zahájením prací a po dokončení stavby

- fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby odkryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a

popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací

dokumentace - čištění komunikací během výstavby -

číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby"

16 K 093103000 Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

PP Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - 1 x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240 l, Algasorb 30 kg, 50 x rohož, 5 x nohavice, 5x polštář,

200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice nálepka - absorpční schopnost 300 litrů), nebo souprava

ekvivalentní, - 1 x havarijní souprava UNV 60 (obsah soupravy: nádoba 60 l, 30 x rohož, 3 x nohavice, 2 x polštář, 1 x PVC rukavice, 2x PE

pytel, 2x výstražná nálepka - absorpční schopnost 89 litrů), nebo souprava ekvivalentní, - 1 x balení norná stěna EKNS 220 H (4 ks, rozměr

0,13 x 3 m), nebo ekvivalentní typ, PE pytle objem 120 l - 10 ks, ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice), zásoba řeziva (prkna, latě,

trámy) - jednotky kusů, lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu min 1,25 l) - 5 ks. Předpoklad-opakované použití,

cena za naskladnění a odvoz

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - 1 x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240 l, Algasorb 30 kg, 50 x rohož, 5 x nohavice, 5x polštář,

200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice nálepka - absorpční schopnost 300 litrů), nebo souprava

ekvivalentní, - 1 x havarijní souprava UNV 60 (obsah soupravy: nádoba 60 l, 30 x rohož, 3 x nohavice, 2 x polštář, 1 x PVC rukavice, 2x PE

pytel, 2x výstražná nálepka - absorpční schopnost 89 litrů), nebo souprava ekvivalentní, - 1 x balení norná stěna EKNS 220 H (4 ks, rozměr

0,13 x 3 m), nebo ekvivalentní typ, PE pytle objem 120 l - 10 ks, ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice), zásoba řeziva (prkna, latě,

trámy) - jednotky kusů, lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu min 1,25 l) - 5 ks. Předpoklad-opakované použití,

cena za naskladnění a odvoz"

Strana 128 z 132

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta__