|  |
| --- |
| **Cenová nabídka - Obchodní akademie Kroměříž - Vybudování strukturované kabeláže** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Typ** | **MJ** | **Množ.** | **Cena/MJ** | **Cena bez DPH** | **DPH** | **Cena s DPH** |
| **Název produktu** |   |   |   |   |   |   |
| Instalační kabel Solarix CAT6 SXKD-6-UTP LSOHFR B2ca-s1,d1,a1  | m | 2027 | 20,00 Kč | 40 540,00 Kč | 21% | 49 053,40 Kč |
| Univerzální modulární neosazený patch panel Solarix 24 portů černý 1U SX24M-0-STP-BK-UNI | ks | 2 | 464,00 Kč | 928,00 Kč | 21% | 1 122,88 Kč |
| Samořezný keystone Solarix CAT6 UTP RJ45 černý SXKJ-6-UTP-BK-SA | ks | 51 | 86,00 Kč | 4 386,00 Kč | 21% | 5 307,06 Kč |
| Průchozí panel s kartáči 1U, BK, PRP-1U-B | ks | 2 | 349,00 Kč | 698,00 Kč | 21% | 844,58 Kč |
| Montážní sada M6 MONT-SM6 | ks | 5 | 16,00 Kč | 80,00 Kč | 21% | 96,80 Kč |
| Lišta na kabely KOPOS LHD 40x20 HD bílá včetně tvarovek | m | 96 | 107,00 Kč | 10 272,00 Kč | 21% | 12 429,12 Kč |
| Lišta na kabely KOPOS LHD 20x20 HD bílá včetně tvarovek | m | 19 | 26,00 Kč | 494,00 Kč | 21% | 597,74 Kč |
| Lišta na kabely KOPOS LHD 40x40 HD bílá včetně tvarovek | m | 82 | 124,00 Kč | 10 168,00 Kč | 21% | 12 303,28 Kč |
| Kabelový žebřík 400/60 3m pozink plech včetně spojek a držáků | m | 6 | 598,00 Kč | 3 588,00 Kč | 21% | 4 341,48 Kč |
| Parapetní žlab KOPOS EKE 100x60 HD bílá | m | 2 | 359,00 Kč | 718,00 Kč | 21% | 868,78 Kč |
| Kryt KOPOS EKE 100x60 koncový 8551 HB bílá | ks | 4 | 190,00 Kč | 760,00 Kč | 21% | 919,60 Kč |
| Parapetní žlab DLP-S45 100x50 Legrand LEG638030 bílá | m | 24 | 395,00 Kč | 9 480,00 Kč | 21% | 11 470,80 Kč |
| Legrand DLP-S koncový díl 85x50 638025  | ks | 6 | 67,00 Kč | 402,00 Kč | 21% | 486,42 Kč |
| Legrand Mosaic Link dvojzásuvka230V 278164L bílá otočená 45° | ks | 11 | 299,00 Kč | 3 289,00 Kč | 21% | 3 979,69 Kč |
| RJ45 1modul kategorie 6 UTP bílá 76561 | ks | 17 | 298,00 Kč | 5 066,00 Kč | 21% | 6 129,86 Kč |
| Povrchová krabice Legrand Mosaic s dvěma porty RJ45 pro PC | ks | 13 | 795,00 Kč | 10 335,00 Kč | 21% | 12 505,35 Kč |
| Povrchová krabice Legrand Mosaic s jedním portem RJ45 pro AP | ks | 16 | 596,00 Kč | 9 536,00 Kč | 21% | 11 538,56 Kč |
| ŽLAB MERKUR 2 200/50 | m | 8 | 269,00 Kč | 2 152,00 Kč | 21% | 2 603,92 Kč |
| Držák žlabu DZM 13 | ks | 8 | 34,00 Kč | 272,00 Kč | 21% | 329,12 Kč |
| Závitová tyč 8mm | m | 5 | 44,00 Kč | 220,00 Kč | 21% | 266,20 Kč |
| Spojka žlabu SZM 1 | ks | 8 | 26,00 Kč | 208,00 Kč | 21% | 251,68 Kč |
| Legrand vnitřní roh DLP-S 100x50 | ks | 2 | 202,00 Kč | 404,00 Kč | 21% | 488,84 Kč |
| Legrand vnější roh roh DLP-S 100x55 | ks | 1 | 202,00 Kč | 202,00 Kč | 21% | 244,42 Kč |
| Drobný spotřební materiál, stahovací pásky,isolepy,WAGO svorky,sádra, popisovače | ks | 1 | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 21% | 5 445,00 Kč |
|  |   |   |   | **Celkem bez DPH** |   | **Celkem s DPH** |
|   |   |   |   | **118 698,00 Kč** |   | **143 624,58 Kč** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Práce** |   |   |   |   |   |   |
| Jádrové vrtání | ks | 1 | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 21% | 18 150,00 Kč |
| Pomocné práce k jádrovému vrtání - koordinace, demontáž skříně, zabezpečení kanceláří, řezání a příprava a ochrana podlahy, asistence, úklid | hod | 30 | 560,00 Kč | 16 800,00 Kč | 21% | 20 328,00 Kč |
| Montáž racku, vysvazkování kabelů a včetně uložení rezervy | kpl | 1 | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 21% | 8 470,00 Kč |
| Uložení a značení kabelů do horizontálních a vertikálních tras | m | 2027 | 17,00 Kč | 34 459,00 Kč | 21% | 41 695,39 Kč |
| Montáž lišty/trubky  | m | 229 | 115,00 Kč | 26 335,00 Kč | 21% | 31 865,35 Kč |
| Konektorovaní RJ/CJ | ks | 102 | 95,00 Kč | 9 690,00 Kč | 21% | 11 724,90 Kč |
| Verifikační měření kabelu | ks | 51 | 70,00 Kč | 3 570,00 Kč | 21% | 4 319,70 Kč |
| Prostup zdí do místností pr 8-25mm délka 200mm se zapravením | ks | 18 | 620,00 Kč | 11 160,00 Kč | 21% | 13 503,60 Kč |
| Průraz zdí do 200cm2 | ks | 2 | 900,00 Kč | 1 800,00 Kč | 21% | 2 178,00 Kč |
| Průraz zdí do 400cm2  | ks | 2 | 1 250,00 Kč | 2 500,00 Kč | 21% | 3 025,00 Kč |
| Montáž patchpanelu | ks | 2 | 350,00 Kč | 700,00 Kč | 21% | 847,00 Kč |
| Rozměření a montáž drátěného žlabu, montáž vertikálního žebříku | m | 14 | 235,00 Kč | 3 290,00 Kč | 21% | 3 980,90 Kč |
| Ostatní práce, přesun materiálu,úklid,  | kpl | 20 | 560,00 Kč | 11 200,00 Kč | 21% | 13 552,00 Kč |
| Přípravné projekční práce | hod | 18 | 560,00 Kč | 10 080,00 Kč | 21% | 12 196,80 Kč |
|  |  |  |  | **Celkem bez DPH** |  | **Celkem s DPH** |
|  |  |  |  | **153 584,00 Kč** |  | **185 836,64 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Celkem** | **272 282,00 Kč** |  | **329 461,22 Kč** |