Příloha č. 1 - ceny k doplnění

| Popis položky | Jednotková cena v Kč | ks | Celkem cena v Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| EKV |  |  |  |
| bezkontaktní karetní čtečka HID DESFire EV1 | 2 950 Kč | 154 | 454 300 Kč |
| spacer pod čtečku R10 | 325 Kč | 154 | 50 050 Kč |
| řídící databázová jednotka pro 2 dveře | 25 000 Kč | 5 | 125 000 Kč |
| dveřní kontroler pro 2 dveře | 13 950 Kč | 30 | 418 500 Kč |
| WIM2 modul | 2 200 Kč | 35 | 77 000 Kč |
| záložní napájecí zdroj 12V/10A v boxu pro AKU 42Ah + AKU 12V/42Ah | 9 500 Kč | 5 | 47 500 Kč |
| PC klient EKV | 27 000 Kč | 2 | 54 000 Kč |
| LED monitor 24" matný, 1920x1200, 1000:1, 300cd, 5ms, DP, VGA, DVI, HDMI | 5 000 Kč | 2 | 10 000 Kč |
| Drobný instalační materiál | 10 000 Kč | 1 | 10 000 Kč |
| HILTI ucpávky | 350 Kč | 20 | 7 000 Kč |
| NIC4 karta | 5 500 Kč | 5 | 27 500 Kč |
| SW licence čtečka Symmetry | 750 Kč | 100 | 75 000 Kč |
| SW licence klient Symmetry | 24 900 Kč | 3 | 74 700 Kč |
| mezisoučet |  |  | 1 430 550 Kč |
| kabel datový LSZH, kat.5e | 13 Kč | 3000 | 39 000 Kč |
| kabel sdělovací 8x0,22 | 9 Kč | 3000 | 27 000 Kč |
| drobný instalační materiál | 20 000 Kč | 1 | 20 000 Kč |
| Instalace a oživení systému EKV | 250 000 Kč | 1 | 250 000 Kč |
| Naprogramování systémů EKV | 45 000 Kč | 1 | 45 000 Kč |
| dokumentace skutečného provedení | 25 000 Kč | 1 | 25 000 Kč |
| funkční zkoušky systému | 5 000 Kč | 1 | 5 000 Kč |
| výchozí revize dle ČSN | 10 000 Kč | 1 | 10 000 Kč |
| Dopravné | 25 000 Kč | 1 | 25 000 Kč |
| vedení projektu | 20 000 Kč | 1 | 20 000 Kč |
| mezisoučet |  |  | 466 000 Kč |
| celkem bez DPH |  |  | 1 896 550 Kč |
| DPH 21% |  |  | 398 276 Kč |
| celkem s DPH |  |  | 2 294 826 Kč |