Tramontáž, spol. s.r.o.

Škroupova 170

537 01 Chrudim

E-mail : tramontaz@tramontaz.cz                                    IČO :   15 05 38 81                                                     tel. : 469  660 381

.www :  www.tramontaz.cz			DIČ :   233 - 15 05 38 81		                    469  638 863

KS H.Králové odd. C vl. 1100		            fax:  469  660 380

Centrum sociálních služeb p.o. p. Muchová U Lesíka 3547/11 669 02 Znojmo

Značka 					Vyřizuje			Chrudim

T22/3689-2-2					Fousková	 		26.06.2023

Věc: Znojmo, Centrum sociálních služeb

Dobrý den,

Zasíláme Vám aktualizovanou cenovou nabídku odstranění rizik z inspekční zprávy, kde došlo ke zvýšení ceny za provedené práce, neboť byla navýšena HZS. Dopravní náklady budou účtovány3x, neboť úpravy výtahů budou dělány postupně.

Inspekční zpráva č. 99-02118/2-výtah LVO 1275/3-100 NT2

Materiál		Práce

5.8. Doplnění nouzového osvětlení v kleci			  3 480,-		  4 600,-

5.9. Doplnění nouzového osvětlení na střeše klece		  3 480,-		  4 600,-

6.6. Ochrana proti neúmyslnému pohybu klece dle

čl. 5.6.7 ČSN EN 81-20(omezovač rychlosti + EOS+

úprava rozvaděče+zachycovače)				82 300,-		19 320,-

10.5. Doplnění revizní jízdy do prohlubně			20 240,-		11 040,-

- Výměna štítku přivolávky	 a doplnění zámku	  3 200,-		  3 680,-

- Kabeláž po šachtě					  2 800,- 		  2 760,-

- Doplnění koncového spínače do dveří		  1 200,-		  3 680,-

- Úprava rozvaděče a SW				  1 000,- 		  2 760,-

Doplnění piktogramů:						     200,-		     230,-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM:							117 700,-		52 670,-

Dopravní náklady:									  8 200,-

CELKEM:									178 570,-

Inspekční zpráva č. 99-02118/3-výtah LVO 1275/4-100 NT2

Materiál		Práce

5.8. Doplnění nouzového osvětlení v kleci			  3 480,-		  4 600,-

5.9. Doplnění nouzového osvětlení na střeše klece		  3 480,-		  4 600,-

6.6. Ochrana proti neúmyslnému pohybu klece dle

čl. 5.6.7 ČSN EN 81-20(omezovač rychlosti + EOS+

úprava rozvaděče+zachycovače)				82 300,-		19 320,-

10.5. Doplnění revizní jízdy do prohlubně			20 240,-		11 040,-

- Výměna štítku přivolávky	 a doplnění zámku	  3 200,-		  3 680,-

- Kabeláž po šachtě					  2 800,- 		  2 760,-

- Doplnění koncového spínače do dveří		  1 200,-		  3 680,-

- Úprava rozvaděče a SW				  1 000,- 		  2 760,-

Doplnění piktogramů:						     200,-		     230,-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM:							117 700,-		52 670,-

Dopravní náklady:									  8 200,-

CELKEM:									178 570,-

Inspekční zpráva č. 99-02118/4-výtah HVO 0480/2-050 NT1

Materiál		Práce

2.13. Vstup do prohlubně zajištěn dle TZ.			         0,-		        0,-

5.8. Doplnění nouzového osvětlení v kleci			  3 480,-		  4 600,-

5.9. Doplnění nouzového osvětlení na střeše klece		  3 480,-		  4 600,-

6.6. Doplnění ventilu proti neúmyslnému sjetí klece včetně

úpravy softwaru SMS boxu					59 800,-	            18 400,-

10.5. Doplnění revizní jízdy do prohlubně			20 240,-		11 040,-

- Výměna štítku přivolávky	 a doplnění zámku	  3 200,-		  3 680,-

- Kabeláž po šachtě					  2 800,- 		  2 760,-

- Doplnění koncového spínače do dveří		  1 200,-		  3 680,-

- Úprava rozvaděče a SW				  1 000,- 		  2 760,-

Doplnění piktogramů:						     200,-		     230,-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM:							95 400,-		51 750,-

Dopravní náklady:									   8 200,-

CELKEM:									155 350,-

CENA ZA DÍLO CELKEM:						511 490,-

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Platnost nabídky do 31.08.2023.

Doba realizace:				12 týdnů od závazné objednávky.

S pozdravem

Dr. Ing. Vratislav Čapek

Jednatel společnosti