

Firma: Elin Elektro s.r.o.

Objednávka č.98

**Havířská 138 419 01 Duchcov**

**IČ: 06060021**

**DIČ:CZ06060021**

Objednávka:

Objednáváme u Vás opravu elektroinstalace v budově Šestajovická 580, Praha 9 dle Vaší CN.

125.931,- Kč bez DPH.

Celková cena

Adresa realizace Dětské centrum Paprsek

Šestajovická 580/19

Praha 9 - Hloubětín

Fakturační adresa: Dětské centrum Paprsek,

Šestajovická 580/19 198 00 Praha 9 - Hloubětín

IČO: 70875413

V Praze dne: 10.08.2023

Souhlas a podpis ředitelky DC Paprsek: Mgr. Ivana Hejlová

Souhlas a podpis ekonomky DC Paprsek: Ing. Ivana Ungarová

DC Paprsek

Šotajovkká 580/19,198 00 Praha 9 tel./fax: 281 866 654 [www.dcpaprsvk.org](http://www.dcpaprsvk.org)

IČ: 70875413 bankovní spojení: 2001420006/6000

Příspěvková organizace hl. m. Prahy

ELIN ELEKTRO s.r.o.

Havířská 138,41901 Duchcov  
IC:06060021 DIC:CZ0606221  
Tel:+420724042345

Cenová nabídka

**05.08.2023**

**Datum:**

Oprava - elektroinstalace v budově Šestajovická - Hloubětín

Šestajovická 580,198 00 Praha 14-Hloubětín

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **Počet** | **mj** | **Cena/mj** | **Celkem** |
| PHILIPS Panel LED RC065B 3400lm 4000K 600x600mm | 8 | ks | 1190,00 Kč | 9 520,00 Kč |
| Krabice IP44 5002 | 15 | ks | 29,00 Kč | 435,00 Kč |
| zásuvka 400V 16A | 2 | ks | 379,00 Kč | 758,00 Kč |
| kabel CYKY 3x2,5 | 100 | m. | 35,00 Kč | 3 500,00 Kč |
| kabel CYKY 3x1,5 | 100 | m | 16,00 Kč | 1 600,00 Kč |
| kabel CYKY 5x6 | 80 | m | 90,00 Kč | 7 200,00 Kč |
| přímotopný panel 2400W | 2 | ks | 3 950,00 Kč | 7 900,00 Kč |
| rozvodice PL dílna kompletní | 1 | kpl | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč |
| úpravy rozvaděče 1NP | 1 | kpl | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč |
| zásuvka 230V IP44 | 8 | ks. | 171,00 Kč | 1 368,00 Kč |
| spínač 230V ř.5 kompl | 2 | ks. | 105,00 Kč | 210,00 Kč |
| lišta LHD 40x20 | 50 | m. | 39,00 Kč | 1 950,00 Kč |
| jistič 25A/3/B | 1 | ks | 540,00 Kč | 540,00 Kč |
| trubka KOPOFLEX | 50 | m. | 39,00 Kč | 1 950,00 Kč |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Drobný a spojovací materiál | i | kpl | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč |
| Montáž-Demontáž-Doprava | i | kpl | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč |
| Ruční výkop rýhy - zpětný zásyp -rozebrání -složení zámkové dlažby | i | kpl | 42 000,00 Kč | 42 000,00 Kč |
| Průrazy zdivá - jádrové vrtání | i | kpl | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč |
| **Cena celkem bez DPH** |  |  | **125 931,00 Kč** |  |