{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["2023"],"not_rendered":{"images":3,"external_links":1,"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2023","index":0,"n_rows":57,"n_cols":11,"rows_kept":57,"merged":[[10,1,10,6],[12,7,13,10],[13,1,13,6],[17,1,22,1],[24,1,26,1],[25,2,26,2],[35,6,36,6],[36,7,36,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":7}
[null,"Příloha č. 1 Dodatku č.1 Servisní smlouvy č.S07/2023"]
[]
[]
[null,"Rozsah a cena servisních prací – „Domov pro seniory ve Znojmě\" "]
[]
[]
[null,"Rozsah a četnost revizí/prohlídek vychází z platné legislativy (psány červeně) ,ČSN,doporučení výrobců a také s ohledem na záruční podmínky. "]
[]
[]
[null,"SO","Položka","lhůta roků","Jaro","Podzim","Celkem","Leden","Březen","Květen","Listopad"]
[null,"Elektroinstalace SILNOPROUD","Pravidelné revize el. istalace - vnitřní prostory (dle NV č. 190/2022 Sb.)","2)*",null,null,{"v":14575,"d":"14,575 Kč"},{"v":14575,"d":"14,575 Kč"}]
[null,null,"Pravidelné revize el. istalace - altán (dle NV č.190/2022 Sb.)","2)*",null,null,{"v":1650,"d":"1,650 Kč"},{"v":1650,"d":"1,650 Kč"}]
[null,null,"Pravidelné revize el. istalace  - prádelna + kuchyň (dle NV č. 190/2022 Sb.)","1)*",null,null,{"v":4400,"d":"4,400 Kč"},{"v":4400,"d":"4,400 Kč"}]
[null,null,"Pravidelná revize hromosvodu","3)*",null,null,{"v":4813,"d":"4,813 Kč"},{"v":4813,"d":"4,813 Kč"}]
[null,null,"Kontrola technického stavu elektroinstalace,oteplení šroubových spojů,el.parametrů instalace,požárních ucpávek",null,"X",null,{"v":7700,"d":"7,700 Kč"},null,{"v":7700,"d":"7,700 Kč"}]
[null,null,"Zkouška nouzového osvětlení",null,"X",null,{"v":10285,"d":"10,285 Kč"},null,{"v":10285,"d":"10,285 Kč"}]
[null,"Záložní zdroj - motorgenerátor","Servis dieselagregátu",null,"X",null,{"v":4813,"d":"4,813 Kč"},{"$nulls":3},{"v":4813,"d":"4,813 Kč"}]
[null,"MaR","Pravidelná revize el.instalace - rozváděč RMaR (dle NV č. 190/2022 Sb.)","2)*",null,null,{"v":2750,"d":"2,750 Kč"},{"v":2750,"d":"2,750 Kč"}]
[null,null,"Test provozuschopnosti/funkčnosti,kontrola,revize",null,"X",null,{"v":11330,"d":"11,330 Kč"},{"$nulls":3},{"v":11330,"d":"11,330 Kč"}]
[{"$nulls":5},"x",{"v":23045,"d":"23,045 Kč"},null,null,{"v":23045,"d":"23,045 Kč"}]
[null,"Slaboproud EPS","Pravidelná revize EPS ",null,"X",null,{"v":19593,"d":"19,593 Kč"},null,null,{"v":19593,"d":"19,593 Kč"}]
[null,null,"Test činnosti EPS",null,null,"X",{"v":24200,"d":"24,200 Kč"},{"$nulls":3},{"v":24200,"d":"24,200 Kč"}]
[null,"Slaboproud MR","Zkouška všech komponentů systému a zkouška provozu",null,"X",null,{"v":6490,"d":"6,490 Kč"},null,null,{"v":6490,"d":"6,490 Kč"}]
[null,"Slaboproud CCTV","Profylaxe a kontrola všech komponent",null,"x",null,{"v":2200,"d":"2,200 Kč"},null,null,{"v":2200,"d":"2,200 Kč"}]
[null,"Slaboproud DZ","Profylaxe a kontrola všech komponent",null,"X",null,{"v":11550,"d":"11,550 Kč"},null,null,{"v":11550,"d":"11,550 Kč"}]
[null,"Slaboproud TÚ","Profylaxe a kontrola všech komponent",null,"x",null,{"v":1650,"d":"1,650 Kč"},null,null,{"v":1650,"d":"1,650 Kč"}]
[null,"Slaboproud SK","Profylaxe a kontrola všech komponent",null,"X",null,{"v":1650,"d":"1,650 Kč"},null,null,{"v":1650,"d":"1,650 Kč"}]
[null,"Slaboproud STA","Profylaxe a kontrola všech komponent",null,"X",null,{"v":1095,"d":"1,095 Kč"},null,null,{"v":1095,"d":"1,095 Kč"}]
[{"$nulls":6},{"v":153789,"d":"153,789 Kč"},{"v":28188,"d":"28,188 Kč"},{"v":17985,"d":"17,985 Kč"},{"v":67273,"d":"67,273 Kč"},{"v":40343,"d":"40,343 Kč"}]
[null,null,")* Cena je účtována dle skutčného provedení revize, v roky kdy nebude prováděna, nebude účtována",{"$nulls":4},{"v":153789,"d":"153,789 Kč"}]
[]
[]
[]
[null,"Červeně označené položky jsou nutné ze zákona"]
[null,"Položky obsahují práci, neobsahují použitý materiál"]
[null,"V případě servisního zásahu budou potřebné ND a montážní materiál definovány na základě kontroly a odsouhlaseny objednatelem před "]
[null,"zahájením servisního zásahu (kromě havárií)."]
[]
[null,"Hodinové zůčtovací sazby platné pro zásahy mimo pravidelný servis"]
[null,"HZS - SIL",null,{"v":600,"d":"600 Kč"}]
[null,"HZS -SLA",null,{"v":800,"d":"800 Kč"}]
[null,"HZS- KNX",null,{"v":600,"d":"600 Kč"}]
[null,"HZS - záložní zdroje",null,{"v":800,"d":"800 Kč"}]
[null,"HZS- |KNX-aplikační programátor",null,{"v":1000,"d":"1,000 Kč"}]
[null,"Doprava",null,"15Kč/1km"]
[]
[]
[]
[]
[null,"Jednotkové ceny revizí a kontrol el. Spotřebičů nebo prodlužovacích přívodů:",null,{"v":120,"d":"120 Kč"},"za kus"]