
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | |
| Zakázka: **Gymnázium Českolipská - Dodatek č.2 - Změny v průběhu realizace**  **Českolipská 373, Praha 9** | | |
| Zhotovitel: **SERAK s.r.o.** IČO: **28432240**  **Věšínova 939/4** DIČ: **CZ28432240**  **10000 Praha-Strašnice** | | |
| Objednatel: **Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373** IČO: **60445475**  **Českolipská 373/27** DIČ: **CZ60445475**  **19000 Praha-Střížkov** | | |
| Vypracoval: | | |
| **Rozpis ceny**  HSV 137 837,81 PSV 74 347,17  MON 0,00  Vedlejší náklady 10 609,00  Ostatní náklady 0,00 | | |
| Základ pro sníženou DPH: | **15 %** | **0,00** CZK |
| Snížená DPH | **15 %** | **0,00** CZK |
| Základ pro základní DPH: | **21 %** | **222 793,98** CZK |
| Základní DPH | **21 %** | **46 787,00** CZK |
| Zaokrouhlení: **0,02** CZK | | |
| Cena celkem: **269 581,00 CZK** | | |
| Za zhotovitele Za objednatele  31.07.2023  Místo Datum | | |

Popis:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Rekapitulace dílů** |  |  |
| **Číslo** | **Název** | **Typ dílu** | **Celkem** | **Hmotnost** |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | -20 524,25 | 0,09132 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | HSV | 51 449,00 | 0,65057 |
| 61 | Upravy povrchů vnitřní | HSV | 25 543,14 | 0,67597 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV | 84 609,24 | 3,56657 |
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. | HSV | -3 480,00 | 0,00000 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | 3 540,90 | 0,00000 |
| 721 | Vnitřní kanalizace | PSV | 4 345,56 | 0,00000 |
| 722 | Vnitřní vodovod | PSV | 17 405,10 | 0,00000 |
| 735 | Otopná tělesa | PSV | 2 940,00 | 0,00000 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV | -10 131,07 | 0,00000 |
| 776 | Podlahy povlakové | PSV | 38 257,19 | 0,00000 |
| 781 | Obklady keramické | PSV | -4 458,01 | 0,00000 |
| 784 | Malby | PSV | 25 988,40 | 0,06478 |
| VN | Vedlejší náklady | VN | 10 609,00 | 0,00000 |
| 741 | Elektroinstalace - silnoproud | HSV | 11 875,70 | 0,00000 |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poř.** | **Číslo** | **Název** | **MJ** | **Množství** | **Cena/MJ** | **Cena** |
| **Díl:** | **3** | **Svislé a kompletní konstrukce** |  |  |  | **-20 524,25** |

1 11 Odpočet položky č. 11 Bourání příček m2 -20,40000 189,00 -3 855,60 2 10 Odpočet položky č 3 Příčka zvukově izolační PTH m2 -20,40000 1 295,00 -26 418,00 3 713131130R00 Montáž tepelné izolace stěn vložením m2 44,88000 92,90 4 169,35

4 63151420R Deska z minerální plsti ISOVER AKU tl. 40 mm m2 45,00000 124,00 5 580,00

# Díl: 4 Vodorovné konstrukce 51 449,00

1. 416021121R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm m2 43,00000 1 115,00 47 945,00
2. 12 Odpočet položky oprava omítky stropů m2 43,00000 -208,00 -8 944,00
3. 954x SDK obklad průvlaku m 6,00000 1 533,00 9 198,00
4. 963x Demontáž podhledu SDK, kovová kce. opláštění ZTI kpl 1,00000 3 250,00 3 250,00

# Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 25 543,14

1. 612100031RAA Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem. štukových, oprava z m2 119,64000 213,50 25 543,14
2. %

# Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 84 609,24

10 630900020RAA Vybourání betonové mazaniny, tloušťka 5 cm m2 43,50000 371,50 16 160,25 11 776111311 Vysávání podlah prům.vysavačem m2 43,50000 15,74 684,69

1. 711212311R00 Penetrace savých podkladů weberpodklad A, 2x m2 87,00000 52,40 4 558,80
2. 63242115x Potěr WEBER Saint-Gobain,ručně zpracovaný,tl.40 mm, m2 43,50000 1 453,00 63 205,50 weberbat rapid, s vlákny

# Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. -3 480,00

1. 17 Odpočet položky Dodatku č.1, Osazení požárního hasicího ks -2,00000 90,00 -180,00 přístroje na stěnu
2. 18 Odpočet položky dodatku č.1, Přístroj hasicí práškový PG6 21A ks -2,00000 1 650,00 -3 300,00

**Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 540,90**

1. 998011006R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 52 m t 4,78500 740,00 3 540,90

# Díl: 721 Vnitřní kanalizace 4 345,56

17 8 Odpočet z rozpočtu 23, Potrubí z trub PPR DN40 m -5,00000 482,84 -2 414,20 18 8 Přípočet položka 23, Potrubí z trub PPR DN40 m 14,00000 482,84 6 759,76

# Díl: 722 Vnitřní vodovod 17 405,10

19 8 Odpočet z rozpočtu 26, Potrubí z trub PE m -10,00000 897,84 -8 978,40 20 8 Přípočet položka 26, Potrubí z trub PE m 28,00000 897,84 25 139,52 21 8 Odpočet z rozpočtu 27, Ochrana potrubí z trub PE m -10,00000 69,11 -691,10 22 8 Odpočet z rozpočtu 27, Ochrana potrubí z trub PE m 28,00000 69,11 1 935,08

# Díl: 735 Otopná tělesa 2 940,00

1. 9 Výměna Termohlavic ks 6,00000 490,00 2 940,00 **Díl: 766 Konstrukce truhlářské -10 131,07**
2. 1 Odpočet z rozpočtu , Položka 123 Montáž parapetních desekl m 13,50000 -170,45 -2 301,07
3. 2 Odpočet z rozpočtu , Položka 124 parapet plastový vnitřní m 13,50000 -580,00 -7 830,00

# Díl: 776 Podlahy povlakové 38 257,19

26 13 Odpočet položky 130 , penetrace vodou ředitelná m2 -114,35000 79,00 -9 033,65 27 13 Přípočet položky 130 , penetrace vodou ředitelná m2 63,34200 79,00 5 004,02

1. 14 Penetrace podkladu PE414 m2 40,00000 190,00 7 600,00
2. 13 Vyrovnání pod stěrkování 1/3 místnosti 1,03 m2 20,59200 360,00 7 413,12 30 13 Odpočet položky 133 , Montáž podlahovin m2 -114,35000 395,00 -45 168,25 31 13 Přípočet položky 133 , Montáž podlahovin m2 105,15000 395,00 41 534,25 32 13 Odpočet položky 134, montáž soklíku m -75,40000 189,00 -14 250,60 33 13 Přípočet položky 134, montáž soklíku m 63,70000 189,00 12 039,30 **Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena**

34 13 Odpočet položky 135, Materiál Vinyl homogenní m2 -132,42000 650,00 -86 073,00 35 13 Přípočet položky 135, Materiál Vinyl specifikovaný Mipolam m2 160,00000 619,00 99 040,00

1. 15 Montáž Lepením Obklad m2 16,65000 880,00 14 652,00
2. 16 Opravy stávající krytiny vytažení na stěny kpl 1,00000 5 500,00 5 500,00

# Díl: 781 Obklady keramické -4 458,01

1. 6 Odpočet z rozpočtu , Položka 140 Montáž obkladů keramických m2 -2,88000 955,02 -2 750,46
2. 6 Odpočet z rozpočtu , Položka 141 obklad keramický m2 -3,16800 539,00 -1 707,55

# Díl: 784 Malby 25 988,40

1. 784121101R00 Penetrace podkladu nátěrem, 1 x m2 114,11000 36,70 4 187,84
2. 784 Malba bílá, bez penetrace,2x, Chodba m2 114,11000 87,60 9 996,04

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| m2 | 41,86000 | 282,00 | 11 804,52  **10 609,00** |
| - | 1,00000 | 10 609,00 | 1. 609,00 2. **875,70** |
| ks | -10,00000 | 548,00 | -5 480,00 |
| ks | 14,00000 | 548,00 | 7 672,00 |
| m | -92,00000 | 46,90 | -4 314,80 |
| m | 65,00000 | 64,50 | 4 192,50 |
| ks | -3,00000 | 175,00 | -525,00 |
| ks | 3,00000 | 1 560,00 | 4 680,00 |
| ks | -1,00000 | -211,00 | 211,00 |
| ks | 1,00000 | 680,00 | 680,00 |
| ks | 1,00000 | 4 140,00 | 4 140,00 |
| ks | 1,00000 | 620,00 | 620,00  **-15 175,92** |
| m | 650,00000 | 39,00 | 25 350,00 |
| m | -336,00000 | 21,20 | -7 123,20 |
| m | 650,00000 | 26,00 | 16 900,00 |
| ks | -8,00000 | 109,06 | -872,48 |
| ks | 10,00000 | 171,00 | 1 710,00 |
| ks | -8,00000 | 12,50 | -100,00 |
| ks | 10,00000 | 27,00 | 270,00 |
| ks | -6,00000 | 110,56 | -663,36 |
| ks | 9,00000 | 110,56 | 995,04 |
| ks | -2,00000 | 122,00 | -244,00 |
| ks | 4,00000 | 260,00 | 1 040,00 |
| ks | -4,00000 | 3 350,00 | -13 400,00 |
| ks | -4,00000 | 482,70 | -1 930,80 |
| ks | 2,00000 | 1 980,00 | 3 960,00 |
| ks | 4,00000 | -290,00 | -1 160,00 |
| ks | 4,00000 | -1 600,00 | -6 400,00 |
| ks | 2,00000 | -3 537,76 | -7 075,52 |
| ks | 2,00000 | -7 900,00 | -15 800,00 |
| m | -280,00000 | 37,97 | -10 631,60 |

1. 784461921R00 Linkrustace, obnov. omyvatelný nátěr stěn

**Díl: VN Vedlejší náklady**

1. 7 VRN

# Díl: 741 Elektroinstalace - silnoproud

1. 3 Odpočet z rozpočtu , Položka 49 Montáž krabic do instal kanálů
2. 3 Přípočet, Položka 49 Montáž krabic do instal kanálů
3. 3 Odpočet z rozpočtu , Položka 58 Kabel Cyky 5x1,5
4. 3 Přípočet, Položka 58 Kabel Cyky 5x4 - NOVY PŘÍVOD 48 3 Odpočet z rozpočtu , Položka 62 jistič jednopólový 6kA
5. 3 Přípočet, Položka 62 jističochránič jednopólový 10kA
6. 3 Odpočet z rozpočtu , Položka 64 jistič jednopólový 32A 6kA
7. 3 Přípočet, Položka 64 jistič jednopólový 32A 10kA 52 3 Přepěťová ochrana , v rozvaděči 53 3 Nový jistič do rozvaděče na chodbě, 3x25A 10kA **Díl: 742 Elektroinstalace - slaboproud**
8. 3 Přípočet, Položka 94 montáž kabel datový CAT6A
9. 3 Odpočet z rozpočtu , Položka 95 kabel datový CAT6
10. 3 Přípočet, Položka 95 kabel datový CAT6A
11. 3 Odpočet z rozpočtu , Položka 96 montáž kabel konektorem CAT6
12. 3 Přípočet, Položka 96 montáž kabel ukončení konektorem CAT6A
13. 3 Odpočet z rozpočtu , Položka 97 konektor CAT6
14. 3 Přípočet, Položka 97 konektor CAT6A
15. 3 Odpočet z rozpočtu , Položka 100 montáž zásuvek datovách
16. 3 Přípočet, Položka 100 montáž zásuvek datovách
17. 3 Odpočet z rozpočtu , Položka 101 modul zásuvkový CAT6
18. 3 Přípočet, Položka 101 modul zásuvkový CAT6A 65 3 Odpočet z rozpočtu , Položka 102 zásuka HDMI
19. 3 Odpočet z rozpočtu , Položka 103 kabel HDMI 2m
20. 3 Přípočet, Položka 103 kabel USB 10m
21. 3 Odpočet z rozpočtu , Položka 108 Montáž reproduktoru bloutoth
22. 4 Odpočet z rozpočtu , Položka 109 reproduktor bloutoth
23. 5 Odpočet z rozpočtu , Položka 111 Montáž AV techniky projektoru
24. 6 Odpočet z rozpočtu , Položka 112 projektor Ful HD
25. 3 Odpočet z rozpočtu , Položka 94 montáž kabel datový CAT6