|  |
| --- |
| **ROZPOČET - dodatek č.2 (VCP, MP)** |
|
| Zhotovitel: |   |   | Odběratel: |   |   |
|   |  |   |   |  |   |
|  Jiří Novotný |  Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice |
|  Přestavlky 86 |  Podřipská 1 |
|  413 01 Roudnice nad Labem |  411 85 Horní Beřkovice |
|  IČ: 72640332 DIČ: CZ7906182680 |  IČ: 00673552 DIČ: CZ00673552 |
|   |  |   |   |  |   |
|  Telefon: 606 159 379 |   |  |   |
|  e-mail: novotny.3@seznam.cz |   |  |   |
|  číslo účtu: 988808033/0800 |   |  |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|  Datum vyhotovení : | 17.07.2023 |  |  |   |
|  Datum odsouhlasení: | 20.07.2023 |   |   |   |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Výměna rozvodů kanalizačního a vodovodního potrubí v budově C v PN Horní Beřkovice – vícepráce/méněpráce |
|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  Cenová nabídka bez DPH: |  |  | **320 243,70 Kč** |
| DPH 21%: |  |  | 67 251,20 Kč |
|  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Položka** | **Množství** | **počet MJ** | **Cena/MJ** | **Cena bez DPH** |
| **vícepráce** |
| **Materiál:** |  |  |  |  |
| 1.NP velká koupelna sanita |
| Umyvadlo 55x42 | 3,00 | ks |  1 436,88 Kč  |  4 310,63 Kč  |
| Baterie nástěnná umyvadlová 150mm | 3,00 | ks |  1 996,50 Kč  |  5 989,50 Kč  |
| Sifon umyvadlový | 3,00 | ks |  113,44 Kč  |  340,31 Kč  |
| Umyvadlová výpust | 3,00 | ks |  39,33 Kč  |  117,98 Kč  |
| Baterie nástěnná dřezová | 1,00 | ks |  4 235,00 Kč  |  4 235,00 Kč  |
| Výlevka keramická 42,5x50cm, vč. mřížky, MIRA | 1,00 | ks |  5 892,70 Kč  |  5 892,70 Kč  |
| Baterie nástěnná sprchová 150mm | 2,00 | ks |  1 456,54 Kč  |  2 913,08 Kč  |
| Sprchový set, ruční hlavice, 60cm tyč, mýdelník | 2,00 | ks |  1 210,00 Kč  |  2 420,00 Kč  |
| 1.NP další sanita |
| Umyvadlo 55x42 | 2,00 | ks |  1 436,88 Kč  |  2 873,75 Kč  |
| Baterie nástěnná umyvadlová 150mm | 2,00 | ks |  1 996,50 Kč  |  3 993,00 Kč  |
| Sifon umyvadlový | 2,00 | ks |  113,44 Kč  |  226,88 Kč  |
| Umyvadlová výpust | 2,00 | ks |  39,33 Kč  |  78,65 Kč  |
| Baterie nástěnná dřezová | 2,00 | ks |  4 235,00 Kč  |  8 470,00 Kč  |
| WC kombi, vývod spodní, sedátko tvrdý plast | 1,00 | ks |  5 218,13 Kč  |  5 218,13 Kč  |
| Sifon dřezový | 2,00 | ks |  189,06 Kč  |  378,13 Kč  |
| Sprchový kout čtverec 100x100 cm SAT TGD NEW | 2,00 | ks |  16 940,00 Kč  |  33 880,00 Kč  |
| 1.NP koupelna v kanceláři primáře sanita |
| Sprchový kout čtverec 80x80 cm SAT TGD NEW | 1,00 | ks |  14 520,00 Kč  |  14 520,00 Kč  |
| Klozet závěsný s hlubokým splachováním, IDOL | 1,00 | ks |  1 860,38 Kč  |  1 860,38 Kč  |
| WC sedátko, tvrdý plast, pomalé, bílé | 1,00 | ks |  1 285,63 Kč  |  1 285,63 Kč  |
| Tlačítko ovládací, bílá, SIGMA20 | 1,00 | ks |  1 731,81 Kč  |  1 731,81 Kč  |
| Umyvadlo 50x42cm | 1,00 | ks |  1 860,38 Kč  |  1 860,38 Kč  |
| Umývátko 35x26x15,5cm, otvor pro baterii vpravo, Eurovit | 1,00 | ks |  1 452,00 Kč  |  1 452,00 Kč  |
| Baterie umyvadlová stojánková | 2,00 | ks |  2 949,38 Kč  |  5 898,75 Kč  |
| Sifon umyvadlový | 2,00 | ks |  113,44 Kč  |  226,88 Kč  |
| Umyvadlová výpust | 2,00 | ks |  39,33 Kč  |  78,65 Kč  |
| Ventil rohový 1/2“x3/8“ | 6,00 | ks |  90,75 Kč  |  544,50 Kč  |
| 2.NP velká koupelna sanita |
| Umyvadlo 55x42 | 3,00 | ks |  1 436,88 Kč  |  4 310,63 Kč  |
| Baterie nástěnná umyvadlová 150mm | 3,00 | ks |  4 649,43 Kč  |  13 948,28 Kč  |
| Sifon umyvadlový | 3,00 | ks |  113,44 Kč  |  340,31 Kč  |
| Umyvadlová výpust | 3,00 | ks |  39,33 Kč  |  117,98 Kč  |
| Baterie nástěnná dřezová | 1,00 | ks |  2 253,63 Kč  |  2 253,63 Kč  |
| Výlevka keramická 42,5x50cm, vč. mřížky, MIRA | 1,00 | ks |  5 892,70 Kč  |  5 892,70 Kč  |
| Baterie nástěnná sprchová 150mm | 2,00 | ks |  1 456,54 Kč  |  2 913,08 Kč  |
| Sprchový set, ruční hlavice, 60cm tyč, mýdelník | 2,00 | ks |  1 210,00 Kč  |  2 420,00 Kč  |
| Baterie nástěnná vanová 150mm | 1,00 | ks |  2 299,00 Kč  |  2 299,00 Kč  |
|  |  |  |  |  |
| **Celkem:** |  |  |  |  **145 292,26 Kč**  |
|  |  |  |  |  |
| Sloupec1 | Sloupec2 | Sloupec3 | Sloupec4 | Sloupec5 |
| **vícepráce** |
| **Materiál:** |  |  |  |  |
| 2.NP ostatní sanita |
| Umyvadlo 55x42 | 2,00 | ks |  1 436,88 Kč  |  2 873,75 Kč  |
| Baterie nástěnná umyvadlová 150mm | 2,00 | ks |  4 649,43 Kč  |  9 298,85 Kč  |
| Sifon umyvadlový | 2,00 | ks |  113,44 Kč  |  226,88 Kč  |
| Umyvadlová výpust | 2,00 | ks |  39,33 Kč  |  78,65 Kč  |
| Baterie nástěnná dřezová | 1,00 | ks |  2 253,63 Kč  |  2 253,63 Kč  |
| Sifon dřezový | 1,00 | ks |  189,06 Kč  |  189,06 Kč  |
| 1.PP místnost bývalé úpravny vody |
| Výlevka keramická 42,5x50cm, vč. mřížky, MIRA | 1,00 | ks |  5 892,70 Kč  |  5 892,70 Kč  |
| Baterie nástěnná dřezová | 1,00 | ks |  4 235,00 Kč  |  4 235,00 Kč  |
| **Instalační materiál:** |  |  |  |  |
| Trubka PPR Fazer Hot 63x7,1mm | 60,00 | m |  497,92 Kč  |  29 874,90 Kč  |
| Trubka PPR Fazer Hot 32x3,6mm | 70,00 | m |  144,17 Kč  |  10 092,01 Kč  |
| Trubka PPR Fazer Hot 25x3,5mm | 68,00 | m |  93,11 Kč  |  6 331,45 Kč  |
| Trubka PPR Fazer Hot 20x2,8mm | 60,00 | m |  63,95 Kč  |  3 836,91 Kč  |
| Izolace Tubolit 64/9mm | 60,00 | m |  37,36 Kč  |  2 241,53 Kč  |
| Izolace Tubolit 32/9mm | 70,00 | m |  15,73 Kč  |  1 101,10 Kč  |
| Izolace Tubolit 25/5mm | 68,00 | m |  7,71 Kč  |  524,54 Kč  |
| Izolace Tubolit 20/5 | 60,00 | m |  7,56 Kč  |  453,75 Kč  |
| HT Trubka 100x2000mm | 20,00 | ks |  325,19 Kč  |  6 503,75 Kč  |
| HT Trubka 100x1000mm | 15,00 | ks |  179,99 Kč  |  2 699,81 Kč  |
| HT Trubka 100x500mm | 15,00 | ks |  114,35 Kč  |  1 715,18 Kč  |
| HT Kolena 100 | 50,00 | ks |  55,21 Kč  |  2 760,31 Kč  |
| HT Odbočka 100/100/45° | 20,00 | ks |  92,26 Kč  |  1 845,25 Kč  |
| HT Trubka 50x1000mm | 20,00 | ks |  69,27 Kč  |  1 385,45 Kč  |
| HT Trubka 50x500mm | 20,00 | ks |  43,86 Kč  |  877,25 Kč  |
| HT Kolena 50mm | 50,00 | ks |  18,15 Kč  |  907,50 Kč  |
| PPR koleno 63 90° | 10,00 | ks |  91,81 Kč  |  918,09 Kč  |
| PPR T-kus 63-63-63 | 4,00 | ks |  145,20 Kč  |  580,80 Kč  |
| PPR nástěnný komplet 25 x ½“ | 10,00 | ks |  310,06 Kč  |  3 100,63 Kč  |
| PPR nástěnný komplet 20 x ½“ | 10,00 | ks |  211,75 Kč  |  2 117,50 Kč  |
| PPR koleno 32 | 40,00 | ks |  12,39 Kč  |  495,50 Kč  |
| PPR koleno 25 | 50,00 | ks |  11,27 Kč  |  563,41 Kč  |
| PPR koleno 20 | 50,00 | ks |  5,55 Kč  |  277,54 Kč  |
| Geberit Kombifix Eco, modul pro závěsný klozet | 1,00 | ks |  4 991,25 Kč  |  4 991,25 Kč  |
| Kanálek sprchový 700mm, nerez | 1,00 | ks |  4 688,75 Kč  |  4 688,75 Kč  |
| K83T ventil přímý 5/4“ | 8,00 | ks |  957,41 Kč  |  7 659,30 Kč  |
| K83T ventil přímý 1“ | 8,00 | ks |  597,44 Kč  |  4 779,50 Kč  |
| Rezerva na materiál | 1,00 | ks | 40 000,00 |  40 000,00 Kč  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Celkem:** |  |  |  |  **168 371,44 Kč**  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **vícepráce** |  |
| **Materiál:** |  |  |  |  |  |
| Vícepráce, méněpráce – SOD |  |  |  |  |  |
| Baterie umyvadlová nástěnná 150mm | 8,00 | ks |  4 650,00 Kč  |  37 200,00 Kč  |  |
| Tepelná izolace Kingspan Therma 30mm | 40,00 | m² |  645,00 Kč  |  25 800,00 Kč  |  |
| **Práce:** |  |  |  |  |  |
| Montáž rozvodů odpadů | 1,00 | ks | ########### |  46 500,00 Kč  |  |
| Montáž rozvodů vody | 1,00 | ks | ########### |  11 500,00 Kč  |  |
| Montáž umyvadel a umyvadlových baterií | 10,00 | ks |  1 250,00 Kč  |  12 500,00 Kč  |  |
| Monzáž sprchového koutu | 3,00 | ks |  3 500,00 Kč  |  10 500,00 Kč  |  |
| Montáž dřezových baterií a dřezových sifonů | 3,00 | ks |  1 800,00 Kč  |  5 400,00 Kč  |  |
| Montáž výlevky | 2,00 | ks |  1 200,00 Kč  |  2 400,00 Kč  |  |
| Montáž WC | 2,00 | ks |  1 200,00 Kč  |  2 400,00 Kč  |  |
| Montáž baterie k výlevce | 2,00 | ks |  800,00 Kč  |  1 600,00 Kč  |  |
| Montáž sprchových baterií a sprchových setů | 4,00 | ks |  1 200,00 Kč  |  4 800,00 Kč  |  |
| Doprava | 1,00 | ks | ########### |  13 500,00 Kč  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Celkem  |  |  |  |  174 100,00 Kč  |  |
| **méněpráce** |  |
| **Materiál:** |  |  |  |  |  |
| Baterie umyvadlová stojánková antivandal | 8,00 | ks | -4 500,00 Kč  | - 36 000,00 Kč  |  |
| Rohový ventil ½“ x 3/8“ | 16,00 | ks | - 95,00 Kč  | - 1 520,00 Kč  |  |
| Ohřívač vody Q Termo 750l V1S | 2,00 | ks | ########### | - 130 000,00 Kč  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Celkem  |  |  |  | - 167 520,00 Kč  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Celkem (vcp - mp) |  |  |  |  6 580,00 Kč  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Celkem cena (dodatek č.2)** |  |  |  |  **320 243,70 Kč**  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |