|  |
| --- |
| **Rozpočet elektroinstalace+zapravení učebny** |
|  |  |  |  |  |
| Stavba : |  |   | Rozpočet: |   |   |
| Objekt : | **2.Základní škola Holešov** |   | Hrubá elektroinstalace+zapravení |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | Kč | celkem (Kč) |
| **Díl:** | **1** | Rozvaděč 24 modulů+vysekání a usazení |   |   |   |   |
|  | **2** | Krabice přístrojová 68 | kus | 10 | 110 | 1 100,00 |
|   | 3 | Krabice odbočná 125x125 | kus | 3,00 | 320,00 | 960,00 |
|   | 4 | trubka ohebná 25 | m | 35,00 | 55,00 | 1 925,00 |
|   | 5 | kabel UTP cat.5 | m | 40,00 | 65,00 | 2 600,00 |
|   | 6 | kabel CYKY 3jx2,5-zásuvkový | m | 45,00 | 66,00 | 2 970,00 |
|   | 7 | kabel -dvoulinka | m | 20,00 | 54,00 | 1 080,00 |
|   | 8 | vysekání drážek | m | 25,00 | 119,00 | 2 975,00 |
|   | 9 | vyřezání drážky do podlahy+trubka | kus | 1,00 | 3 950,00 | 3 950,00 |
|   | 10 | Zás.Tango bílá | kus | 10,00 | 450,00 | 4 500,00 |
|   | 11 | vyp.č 1 | kus | 3,00 | 450,00 | 1 350,00 |
|   | 12 | vyp.č.5 | kus |   |   |   |
|   | 13 | WAGO svorky | kus | 15,00 | 17,00 | 255,00 |
|   | 14 | datová zásuvka | kus | 1,00 | 470,00 | 470,00 |
|   | 15 | demontáž stávajících přístrojů | kus | 1,00 | 850,00 | 850,00 |
|   | 16 | Zapravení drážek a vyhlazení-Rimano UNI | m | 48,00 | 560,00 | 26 880,00 |
|   | 17 | doprava | km | 300,00 | 18,00 | 5 400,00 |
|   | 18 | uklid+odvoz odpadu | ks | 1,00 | 5 600,00 | 5 600,00 |
|   | **Celkem za** |  **elektroinstalaci a zapravení** |   |   |   | **62 865,00** |