KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

změna č.3 - ČB SŠO Rekonstrukce kanalizace Objekt:

01-3 - 2NP - skutečně realizovaný rozsah prací

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KSO:**  **Místo: SŠO Husova 9, České Budějovice** | **CC-CZ:**  **Datum:** | **28. 7. 2023** |
| **Zadavatel:** | IC: | **00510874** |
| **třední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9** | **DIČ:** | **CZ00510874** |
| **Zhotovitel:** | IC: | **28078756** |
| **ŠAFINVEST, s.r.o.** | **DIČ:** | **CZ280 78 756** |
| **Projektant:** | **IČ:** | **29029210** |
| **Energy Benefit Centre a.s.** | **DIČ:** | **CZ29029210** |
| **Zpracovatel:** | **IČ:** | **07822138** |
| **Ing. Petr Jiráček, Polní 947/2, 37372 Lišov Poznámka:** | **DIČ:** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** |  |  | **43 862,71** |
|  | **Základ daně** | **Sazba daně** | **Výše daně** |
| **dph základní** | **43 862,71** | **21,00%** | **9211,17** |
| **snížená** | **0,00** | **15,00%** | **0,00** |

Cena s DPH v CZK 53 073,88

Projektant

Zpracovatel

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Datum a podpis:**

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Datum a podpis:**

Razítko

Strana 1 z 4

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

změna č.3 - ČB SŠO Rekonstrukce kanalizace

Obiekt:

|  |  |
| --- | --- |
| **01-3 -** 2NP **- skutečně realizovaný rozsah prací**  **Místo: SSO Husova 9, České Budějovice Datum: Zadavatel: třední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projektant:**  **Zhotovitel: ŠAFINVEST, s.r.o. Zpracovatel:** | **28. 7. 2023**  **Energy Benefit Centre a.s.**  **Ing. Petr Jiráček, Polní 947/2, 37372 Lišov** |
| Kód dílu **- Popis** | **Cena celkem [CZK]** |
| **Náklady ze soupisu prací** | **43 862,71** |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 29 667,67 |
| **6** - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 21 820,08 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 16 080,00 |
| 997 - Přesun sutě | 32 427,30 |
| 998 - Přesun hmot | 2 201,00 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | -3 509,20 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady | -49 272,90 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 828,00 |
| 784 **-** Dokončovací práce **-** malby a tapety | -6 379,24 |

Strana 2 z 4

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

změna č.3 - ČB SŠO Rekonstrukce kanalizace

Objekt:

01-3 - 2NP - skutečně realizovaný rozsah prací

Místo: SSO Husova 9, České Budějovice

Zadavatel: tfední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Zhotovitel: ŠAFINVEST, s.r.o.

Datum: 28. 7. 2023

\_ . .. . Energy Benefit

Projektant: \_ ,

Centre a.s.

Ing. Petr Jiráček,

Zpracovatel: Polni 947/2, 37372

Lišov

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 43 862,71

d 3 Svislé a kompletní konstrukce 29 667,67

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K | 317142410 | Překlad nenosný pórobetonový š 75 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm | kus | -3,000 | 650,00 | -1 950,00 |  |
| 0 | K | 317142420 | Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm | kus | 6,000 | 487,00 | 2 922,00 |  |
| 2 | K | 342272215 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm | m2 | -13,333 | 650,00 | -8 666,45 |  |
| 0 | K | 342272225 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm | m2 | 34,773 | 751,00 | 26 114,52 |  |
| 0 | K | 342272245 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm | m2 | 10,920 | 1 030,00 | 11 247,60 |  |

W 2,8\*3,9 10,920

w Součet 10,920

**d 6** **Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni** **21 820,08**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | K | 611325416 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním | m2 | -17,041 | 150,00 | -2 556,15 |  |
| 8 | K | 631312131 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm | m3 | -0,022 | 6 000,00 | -132,00 |  |
| 0 | K | 631311116 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostřed! tř. C 25/30 | m3 | 1,431 | 5 660,00 | 8 099,46 |  |

w 7,3\*2,8\*0,07 1,431

W Součet 1,431

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | K | 631319011 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu | m3 | 1,431 | 1 280,00 | 1 831,68 |  |
| 0 | K | 631319171 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 1,431 | 390,00 | 558,09 |  |
| 0 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0,055 | 40 200,00 | 2211,00 |  |
| 0 | K | 642942111 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC | kus | 6,000 | 448,00 | 2 688,00 |  |
| 0 | M | 55331480 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75- 10Omm rozměru 600/1970, 2100mm | kus | 6,000 | 1 520,00 | 9 120,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 16 080,00 |
| 10 | K | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm | m2 | 38,980 | 150,00 | 5 847,00 |

w 34.773+10,92+16.064-22,777 38.980

W Součet 38,980

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | K | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | m2 | 10,920 | 150,00 | 1 638,00 | ! |
| 11 | K | 965042121 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tldo100mmpldo1 m2 | m3 | 1,431 | 5 000,00 | 7 155,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | w |  | 7,3\*2,8\*0,07 |  | 1,431 |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 1,431 |  |  |
| 12 | K | 968072455 | Vybouráni kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 3,600 | 400,00 | 1 440,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W |  | 0,6\*2\*3 | 3,600 |  |
| w |  | Součet | 3,600 |  |
| D | 997 | Přesun sutě |  | 32 427,30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | K | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně | t | 11,378 | 1 500,00 | 17 067,00 |  |
| 16 | K | 997013219 | PTíplatek k vnitrostaveništní doprávě~sutía vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 56,890 | 100,00 | 5 689,00 |  |
| 17 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením |  | 11,378 | 300,00 | 3 413,40 |  |
| 18 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 56,890 | 10,00 | 568,90 |  |
| 19 | K | 997013609 | Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 |  | 11,378 | 500,00 | 5 689,00 |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 2 201,00 | |
| 20 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m |  | 4,402 | 500,00 | 2 201,00 |  |

Strana 3 z 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | -3 509,20 | |
| 29 | K | 766694111 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl do 1,0 m | kus | -1,000 | 260,00 | -260,00 |  |
| 30 | M | 61140079 | parapet plastový vnitřní—š 250mm, barva bílá | m | -0,540 | 400,00 | -216,00 |  |
| 31 | K | 766694121 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š Dřeš 30 cm dl do 1,0 m | kus | -5,000 | 260,00 | -1 300,00 |  |
| 32 | M | 61140081 | parapet plastový vnitřní— š 350mm, barva bílá | m | -3,095 | 560,00 | -1 733,20 |  |
|  | n | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | -49 272,90 | |
| 42 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | -99,845 | 60,00 | -5 990,70 |  |
| 43 | K | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | -99,048 | 450,00 | -44 571,60 |  |
| 46 | K | 781474113 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 1,218 | 800,00 | 974,40 |  |
| 47 | M | 59761071 | obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 | m2 | 1,340 | 350,00 | 469,00 |  |
|  | w |  | 1,218\*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1,340 |  |  | |
|  | w |  | Součet |  | 1,340 |  |  | |
| 50 | k' | 998781102 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v obiektech v přes 6 do 12 m |  | -0,154 | 000,00 | -154,00 |  |
|  | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 828,00 | |
| 53 | K | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 2,760 | 150,00 | 414,00 |  |
|  | w |  | 0,1 \*2\*2\*6+0,1 \*0,6\*6"zárubně |  | 2,760 |  |  | |
|  | w |  | Součet |  | 2,760 |  |  | |
| , 54 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 2,760 | 150,00 | 414,00 |  |
|  | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | -6 379,24 | |
| 55 | K | 784121001 | Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m | m2 | -17,041 | 40,00 | -681,64 |  |
| 56  I | K | 784161411 | Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m | m2 | -23,740 | 240,00 | -5 697,60 |  |

Strana 4 z 4