KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

změna č.3 - ČB SŠO Rekonstrukce kanalizace Objekt:

ÚT - Ústřední topení - skutečně realizovaný rozsah prací

| KSO: Místo: SSO Husova 9, České Budějovice | CC-CZ: Datum: | 28. 7. 2023 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: | IC: | 00510874 |
| třední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 | DIČ: | CZ00510874 |
| Zhotovitel: | IČ: | 28078756 |
| ŠAFINVEST, s.r.o. | DIČ: | CZ280 78 756 |
| Projektant: | IČ: | 03184439 |
| Brúha a Krampera Architekti, spol. s r.o. | DIČ: | CZ03184439 |
| Zpracovatel: | IČ: | 07822138 |
| Ing. Petr Jiráček, Polní 947/2, 37372 Lišov Poznámka: | DIČ: |  |

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 16 028,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| dph základní | 16 028,00 |  |  | 21,00% | 3 365,88 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | V | CZK |  | 19 393,88 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

změna č.3 - ČB SŠO Rekonstrukce kanalizace

Obiekť.

| ÚT - Ústřední topení - skutečně realizovaný rozsah prací Místo: SŠO Husova 9, České Budějovice Datum: Zadavatel: třední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projektant: Zhotovitel: ŠAFINVEST, s.r.o. Zpracovatel: | 28. 7. 2023 Brůha a Krampera Architekti, spol. s r.o. Ing. Petr Jiráček, Polní 947/2, 37372 Lišov |
| --- | --- |
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací | 16 028,00 |
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 22 369,00 |
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | -1 201,00 |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | -5 140,00 |

Strana 2 z 3

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

změna č.3 - ČB SŠO Rekonstrukce kanalizace

Objekt:

ÚT - Ústřední topení - skutečně realizovaný rozsah prací

Místo:	SŠO Husova 9, České Budějovice

Zadavatel:	třední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Zhotovitel:	ŠAFINVEST, s.r.o.

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 16 028,00 |  |
|  | 0 | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 22 369,00 |  |
| 0 | K | 733121125 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 89x3,6 | m | 12,000 | 1 860,00 | 22 320,00 |  |
| 7 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0,049 | 1 000,00 | 49,00 |  |
|  | D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | -1 201,00 |  |
| 8 | K | 734221544 | Radiátorový ventil typ v-exact II, ponikl., přímý G 3/8“ | kus | -1,000 | 400,00 | -400,00 |  |
| g | K | 73422154.R | Termostatická hlavice "K" | kus | -1,000 | 300,00 | -300,00 |  |
| 10 | K | 734261232 | Sroubení topenářské přímé G 3/8 PN 16 do 120°C | kus | -1,000 | 200,00 | -200,00 |  |
| 11 | K | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový | kus | -1,000 | 300,00 | -300,00 |  |
| 13 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m |  | -0,001 | 1 000,00 | -1,00 |  |
|  | D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | -5 140,00 |  |
| 18 | K | 735151495 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/800 mm výkon 1403 W | kus | -1,000 | 5 100,00 | -5 100,00 |  |
| 19 | K | 998735101 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m |  | -0,040 | 000,00 | -40,00 |  |

Datum:

28. 7. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Brůha a Krampera Architekti, spol. s r.o. Ing. Petr Jiráček, Polní 947/2, 37372 Lišov

Strana 3 z 3