KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

změna č.4 - ZL ČB SŠO Stavební úpravy přízemi - oprava podlah Objekt:

ZTI - Zdravotechnické ins...

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KSO:****Místo: SSO Husova 9, České Budějovice** | **CC-CZ:****Datum:** | **10. 8. 2023** |
| **Zadavatel:** | **IC:** | **00510874** |
| **Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9** | **DIČ:** | **CZ00510874** |
| **Zhotovitel:** | **IČ:** | **28078756** |
| **ŠAFINVEST, s.r.o.** | **DIČ:** | **CZ280 78 756** |
| **Projektant:** | **IČ:** | **03184439** |
| **Brůha a Krampera Architekti, spol. s r.o.** | **DIČ:** | **CZ03184439** |
| **Zpracovatel:** | **IČ:** | **07822138** |
| **Ing. Petr Jiráček, Polní 947/2, 37372 Lišov Poznámka:** | **DIČ:** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** |  |  | **51 746,34** |
|  | **Základ daně** | **Sazba daně** | **Výše daně** |
| **dph základní** | **51 746,34** | **21,00%** | **10 866,73** |
| **snížená** | **0,00** | **15,00%** | **0,00** |

Cena s DPH v CZK 62 613,07

Projektant

Zpracovatel

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Datum a podpis:**

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

Strana 1 z 3

REKAPITULACE **ČLENĚNÍ** SOUPISU PRACÍ

Stavba:

změna 5.4 - ZL ČB SŠO Stavební úpravy přízemí - oprava podlah

Objekt:

ZTI - Zdravotechnické ins...

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Místo: SŠO Husova 9, České Budějovice****Zadavatel: třední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9****Zhotovitel: ŠAFINVEST, s.r.o.****Kód dílu - Popis****Náklady ze soupisu prací****722 - Vnitřní vodovod** | **Datum:****Projektant:****Zpracovatel:** | **10. 8. 2023****Brůha a Krampera Architekti, spol. s r.o. Ing. Petr Jiráček, Polní 947/2, 37372 Lišov****Cena celkem [CZK]****51 746,34****10 932,24** |
| **725C - Demontáž potrubí a zařizovacích předmětů** |  | **858,50** |
| **D1 - Požární vodovod** |  | **-1 161,50** |
| **713 - Izolace tepelné ZTI** |  | **2 211,90** |
| **725 - Zařizovací předměty** |  | **38 905,20** |

Strana 2 z 3

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

změna č.4 - ZL ČB SŠO Stavební úpravy přízemí - oprava podlah

Objekt:

ZTI - Zdravotechnické ins...

Místo: SŠO Husova 9, České Budějovice

Zadavatel: třední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Zhotovitel: ŠAFINVEST, s.r.o.

Datum: 10.8.2023

Projektant:

Zpracovatel:

Brůha a Krampera Architekti, spol. s r.o. Ing. Petr Jiráček, Polní 947/2, 37372 Lišov

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 51 746,34

**p 722** **Vnitřní vodovod** \_\_\_\_ **10 932,24**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | K | 722174005 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 40x5,5 mm | m | 12,000 | 662,00 | 7 944,00 |  |
| 31 | K | 725330011 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do D 32 | m | 12,000 | 20,00 | 240,00 |  |
| 32 | K | 725330010 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do D 32 | m | 12,000 | 20,00 | 240,00 |  |
| 42 | K | 725360210 | Napojení na stávající vodovodní potrubí | kus | 4,000 | 600,00 | 2 400,00 |  |
| 43 | K | 998722203 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | % | 108,240 | 1,00 | 108,24 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | K | 721171803 | Demontáž vodovodního potrubí | m | 17,000 | 50,00 | 850,00 |  |
| 50 | K | 998722203 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | % | 8,500 | 1,00 | 8,50 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | K | 725303911 | Montáž hydrant D19/30 | kus | -1,000 | 800,00 | -800,00 |  |
| 54 | K | 722130214 | Revize požárního hydrantu | kus | -1,000 | 750,00 | -750,00 |  |
| 55 | K | 722254201 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné D 32 | m | -7,000 | 660,00 | -4 620,00 |  |
| 0 | K | 722130236 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50 | m | 5,000 | 1 020,00 | 5 100,00 |  |
| 58 | K | 725330010.1 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | -2,000 | 40,00 | -80,00 |  |
| 59 | K | 998711104 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | % | -11,500 | 1,00 | -11,50 |  |

d 713

**Izolace tepelné ZTI**

**2 211,**90

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | K | Poli | Tubolit DG -42/13 | m | 6,000 | 50,00 | 300,00 |  |
| 0 | K | Pol2 | Tubolit DG - 42/30 | m | 6,000 | 115,00 | 690,00 |  |
| 89 | K | 725302060 | Montáž návlekové izolace | m | 12,000 | 100,00 | 1 200,00 |  |
| 90 | K | 998711102 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | % | 21,900 | 1,00 | 21,90 |  |
|  | D | **725** | **Zařizovací předměty** |  |  |  | **38 905,20** |
| 79 | K | 725333308 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí - n+M | soubor | -6,000 | 1 190,00 | -7 140,00 |  |
| 81 | K | 725333355 | Bidetová sprška na stěnu stříbrná k WC D+M | soubor | -1,000 | 200,00 | -1 200,00 |  |
| 0 | K | 725 82-2654 | Senzorová stojánková baterie k umyvadlům, včetně umyvadlové výpusti bez napájecího zdroje (rozpočet elektroinstalace), do ceny zahrnuta dodávka a montáž | soubor | 3,000 | 5 120,00 | 15 360,00 |  |
| 0 | K | Pol3 | Baterie umyvadlová, stojánková, páková s výpustí, s bidetovou sprškou, včetně dodávky a montáže | soubor | 3,000 | 5 600,00 | 16 800,00 |  |
| 0 | K | Po!4 | Automatický bezdotykový dávkovač tekutého mýdla o kapacitě 800 ml v plastovém provedení zajištěný servisním klíčem k neoprávněné manipulaci, napájení dávkovače 4ks tužkových baterií AA nebo adaptéru DC6V, včetně dodávky a montáže | soubor | 7,000 | 2 100,00 | 14 700,00 |  |
| 83 | K | 998711108 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m | % | 385,200 | 1,00 | 385,20 |  |

Strana 3 z 3