**ROZPOČET**

**ZŠ Majakovského plocha střech 4605 m2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Popis** | **MJ** | **Množství celkem** | **Cena jednotková** | **Cena celkem rozpočet** |

**Živičné krytiny 128 145,00 Kč**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D+M lokální oprava krytiny kontrola střech vč. vtoků | m2 | 4 605,000 | 21,00 Kč | 96 705,00 Kč |
| 2 | Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože a s hrubozrnným břidličným posypem , kotevní prvky, detaily , tmely střešní , | m2 | 120,000 | 262,00 Kč | 31 440,00 Kč |

**Konstrukce klempířské 28 350,00 Kč**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | D+M klempířských výrobků plech lakovaný Fezn 25 um , kloboučky, lišty , vtok titz 1 ks , PVC vtok 80/600 1 ks , PVC hlavice 110 = 3 ks , PVC hlavice 75 = 2 ks , vč.dodávky 4 tab.Oprava svod 1 ks , PU lepidel | soubor | | 1 | 28 350,00 Kč | 28 350,00 Kč | |
| **Přesun hmot, sutě, odvoz a likidace** | |  | |  |  | **6 750,00 Kč** | |
| 5 | Vnitrostaveništní doprava , přesuny materiálu a režie | soubor | | 1 | 4 600,00 Kč | 4 600,00 Kč | |
| 6 | Odvoz suti a lividace | soubor | | 1 | 2 150,00 Kč | 2 150,00 Kč | |
| **Celkem cena bez DPH** | | | | **163 245,00 Kč** | | | |
| DPH 21% | | | | 34 281,45 Kč | | | |
| **CENA CELKEM S DPH** | | | | **197 526,45 Kč** | | | |
|  | | | |  | | | |

XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX

