Q Composer

Montáže, údržba, opravy a revize el. zařízení

Dodavatel Šmahel Elektro
Valchařská 17
614 00, Bmo
Kontaktní osoba
Milan Šmahel
mobil.:

Název: Modernizace vnější ochrany před bleskem - DS Holásecká
Číslo: 20230729
Objednatel
Domov pro seniory
Holásecká 33 , Bmo -Tuřany
Kontaktní osoba
Jan Šimčík

doprava DPH 15 %
doprava
Název položky	Typové Č:	cena za jednotku	Počet	jedí.	celkem za položku	
Doprava		12 000,00 KČ	1		12 000,00KČ	
MezisouČet za kapitolu: doprava DPH 15%					12 000,00 Kč	
Celkem za: doprava DPH 15^					12 000,00Kč	
Materiál DPH 15%						
Elektroinstalační materiál						
Název položky	Typové č:	cena za jednotku	Počet	jedn.	celkem za položku	
DEHN DRŽÁK TYČE SE ZÁVITEM 274116		67,30 Kč	4	KS	269,20Kč	
DEHN PODLOŽKA KRYCÍ PLAST ŠEDÁ, H/D= 5/37 MM 276006		9,10 Kč	50	KS	455,00Kč	
DEHN PODPĚRA PV OEHNSNAP M6/36 ŠEDÝ PLAST 204003		19,90 Kč	50	KS	995,00Kč	
DEHN TYČ ZAVÁDĚCÍ 480150 L 150OMM S PŘIPOJ SVORKKS		697,10 KČ	2	KS	1 394,20Kč	
H DRÁT ZEMNICÍ 10 N V4A (0.62KG/M) NEREZ		255,60 Kč	20	KG	5 112,00Kč	
KVH07V-K 6 ŽLUTD/ZELBIÁ (CYA)		25,50 Kč	100	M	2 550,00Kč	
THEMIS DRÁT ZEMNICÍ 8 ALMGSIT/2 (0,135KG/M)		219,10 Kč	15	KG	3 286,50Kč	
TREMIS SVORKA PŘIPOJOVACÍ SP N NEREZ		39,20 Kč	70	KS	2 744,00Kč	
THEMIS TYČ ZEMNICÍ ZT1,5K KŘÍŽOVÝ PROFIL		419,00 Kč	6	KS	2 514,00Kč	
MezisouČet za kapitolu: Elektroinstalační materiál DPH 15%				19 319,90 Kč	
Celkem za: Materiál DPH 15%					19 319,90Kč	
Materiál hromosvod DPH 15%						
JT-C Izolovaný jímací stožár 4 m na stání / konstrukci					
stavby:
Název položky	Typové č:	cena za jednotku	Počet	jedn.	celkem za položku	
Izolovaný jfcnad stožár	ISFANG-AQOO-AL	16 574,30 Kč	2		33 148,60Kč	
Nosič isFang pro montáž na stěnu	ISFANGTW80	1 159,60 Kč	4		4 638,40Kč	
Pásková uzemftovací objímka	927-2-6K	157,50 Kč	5		                    787,50Kč	
Pfipojovad deska pro dvě vedení IsCon	ISCON AP2	722,80 Kč	2		1 445,60Kč	
Připojovací deska pro vedení isCon	ISCON API	581,50 Kč	2		1 163,00Kč	
MezisouČet za kapitolu: JT-C Izolovaný jímací stožár 4 mna stěně / konstrukci stavby: DPH 15%		41 183,10 Kč	
Holé jímací vedení na izolačních podpěrách 1	m:					
Název položky	Typové č:	cena za jednotku	Počet	jedí	celkem za položku	
Izolační tyč	101163000	1 183,70 Kč	37		43 796,90Kč	
Knihový vodič	RD8-ALU	38.90KČ	110		4 279,00Kč	
Podstavec pru FangHx	F-F1X-S16	336,20 Kč	110		36 982,00Kč	
Redukční dutinka pro systém FangFix	101RH16	14,00 Kč	110		1540,00Kč	
RycHospojka Varto	249VAS-10X16	298,60 Kč	110		32 846,00Kč	
Rychlospojka Varto	249VA	106,60 Kč	15		1 599,00Kč	
Základní systém pro FangRx	F-FIX-816	73,50 Kč	110		8 0B5,00KČ	
MezisouČet za kapitolu: Holé jímací vedení na izolačních podpěrách 1 m: DPH 15%		129 127,90Kč	

doprava DPH 15%						
doprava
Název položky
Doprava
Mezisoučet za kapitolu: doprava DPH 15%
Celkem za: doprava DPH 15%
Materiál DPH 15%	Typové č:	cena za jednotku
12 000,00 Kč	Počet
1	jedn.	celkem za položku
12 000,00Kč
12 000,00 Kč
12 000,00Kč	
Elektroinstalační materiál
Název položky	Typové č:
DEHN DRŽÁK TYČE SE ZÁVITEM 274116
DEHN PODLOŽKA KRYCÍ PLAST ŠEDÁ, H/D= 5/37 MM 276006
DEHN PODPĚRA PV DEHNSNAP M6/36 ŠEDÝ PLAST 204003
DEHN TYČ ZAVÁDĚCÍ 480150 L 1500MM S PŘIPOJ
5VORKKS
H DRÁT ZEMNICÍ 10 N V4A (0,62KG/M) NEREZ
KVH07V-K 6 ŽLUTO/ZELENÁ (CYA)
TREMIS DRÁT ZEMNICÍ 8 ALMGSIT/2 (0,135KG/M)
TREMIS SVORKA PŘIPOJOVACÍ SP N NEREZ
TREMIS TYČ ZEMNICÍ ZT1,5K KŘÍŽOVÝ PROFIL
Mezisoučet za kapitolu: Elektroinstalační materiál DPH 15%
Celkem za: Materiál DPH 15%	cena za jednotku
67,30 Kč
9,10 Kč
19,90 Kč
697,10 KČ
255,60 Kč
25,50 Kč
219,10 Kč
39,20 KČ
419,00 KČ	Počet
4
50
50
2
20
100
15
70
6	JMU KS KS
KS
KS
KG M KG KS KS	celkem za položku 269,20Kč 
455,00Kč
995,00Kč
1 394,20Kč
5 112,00Kč
2 550,00Kč
3 286,50Kč
2 744,00Kč
2 514,00Kč
19 319,90 KČ
19 319,90 Kč	
Materiál hromosvod DPH 15%						
JT-C Izolovaný jímací stožár 4 m na stáná / konstrukci stavby;
Název položky	Typové č: cena za Jednotku Počet
kótovaný jímací stožár	isfang-woo-al	16 574,30 Kč	2
Nosič isFang pro montáž na stěnu	isfangtwso	i 159,60 Kč	4
Pásková uzemňovad objímka	927-2-6K	157,50	Kč	5
Připojovací deska pro dvě vedení isCon	isconapz	722,80	Kč	2
Připojovací deska pro vedení isCon	isconapi	581,50	Kč	2
Mezisoučet za kapitolu: JT-C Izolovaný jímací stožár 4 mna stěně / konstrukci stavby: DPH 15%
Holé jímací vedení na izolačních podpěrách 1 m:
Název položky	Typové č:	cena za jednotku	Počet
Izolační tyč	101163000	1 183,70 Kč	37
Kruhový vocfič	RD8-ALU	38,90 Kč	110
Podstavec pro FangRx	f-fix-S16	336,20	Kč	110
Redukční dutinka, pro systém FangRx	101RH16	14,00	Kč	110
Rychlospojka Varto	249VA8-10X16	296,60 Kč	110
Rychlospojka Varto	249VA	106,60 Kč	15
Základní systém pro FangRx	f-fix-bió	73,50	KČ	110
Mezisoučet za kapitolu:	Holé jímací vedeni na izolačních podpěrách 1 m: DPH
15%	jedn.
jedn.	celkem za položku
33 148,60Kč
4 638,40Kč
787,50Kč
1445,60Kč
1163,00Kč
41 183,10 Kč
celkem za položku
43 796,90Kč
4 279,00Kč
36 982,00Kč
1540,00Kč
32 846,00Kč
1 599,00Kč
8 085,00Kč
129 127,90 Kč	

Montáž DPH 15%		
Montáže zemněni a hromosvodů	
Název položky	Typové č:	cena za jednotku	Počet jedn.	celkem za položku	
Práce na montáži izolovaného hromosvodu	210220371	443 880,00 KČ	i ks	443 880,00Kč	
Mezisoučet za kapitolu: Montáže zemnění a hromosvodů DPH 15%	    443 880,00 Kč	
Stavební práce	
Název položky	Typové č:	cena zajednotku	Počet jedn	celkem za položku	
Provizorní úprava terénu zem.tf.5	0620015	113,40 Kč	25 m2	2 835,00Kč	
Ruční zához kabelové rýhy 35on šíř.SOan hl.zem.tf .5	0560135	56,70 Kč	25 m	1 417,50Kč	
Vyhloubení kabelové rýhy 35cm/šíř. 50cm/hi. zem.tf.5 0200135	472,50 Kč	25 m	11 812,50Kč	
Mezisoučet za kapitolu: Stavební práce DPH 15%	   16 065,00 Kč	
vedlejší související činnosti	
Název položky	Typové č.: cena za jednotku Počet jedn.	celkem za položku	
pronájem automobilní vysokozdvižné plošiny	2 700,00 Kč	16	43 200,00Kč	
Mezisoučet za kapitolu: vedlejší související člnnosti DPH 15%	   43 200,00 Kč	
Celkem za: Montáž DPH 15%	503 145,00Kč	
Celkem bez DPH:	1 591 416,50 Kč	
Celkem s DPH:	1 830 128,98 Kč	

Struktura fakturace	
Skupina	Základ DPH 0%	Základ DPH 15%	Základ DPH 21%	Celkem bet DPH	CeflcemsDPH	
Materiál:		1 076 271,50		1 076 271,50	1 237 712,22	
Práce:		459 945,00		459 945,00	528 936,75	
Projekce:						
Revize zařízení:						
Doprava:		12 000,00		12 000,00	13 800,00	
Ubytování:						
Stravné:						
Slevy a přirážky:						
Vedlejší náklady:						
Ostatní:		43 200,00		43 200,00	49 680,00	
Celkem:		1 591 416,50		1 591 416,50	1 830 128,98