**CENOVÁ NABÍDKA REKONSTRUKCE PŘEČERPÁVAJÍCÍ JÍMKY PRO DPK RÁBY**

Dodavatel:

BENEZA s.r.o.

Kladruby nad Labem 129

535 01 Přelouč

IČ: 07989211

DIČ: CZ07989211

Zadavatel:

Domov pod Kuňkou, příspěvková organizace

Ráby 162

533 52 Staré Hradiště

IČ: 71176217

1. 2 ks kalové čerpadlo PEDROLLO VXC F-65 69 250,- Kč
2. 2 ks spouštěcí zařízení 6 900,- Kč
3. Výtlačné potrubí nerez DN 80 6 800,- Kč
4. 8 ks nerezové příruby DN 80 3 850,- Kč
5. 6 ks nerezové koleno DN 80 1 600,- Kč
6. 2 ks zpětná klapka DN 80 6 500,- Kč
7. Nerezový koš pro zachycení hrubých nečistot 32 000,- Kč
8. Vodící ližiny pro koš 7 040,- Kč
9. Ocelová konstrukce pro vrátek 9 650,- Kč
10. Elektrický naviják s nerezovým lanem 7 450,- Kč
11. Nerezová podesta uvnitř jímky 15 800,- Kč
12. Nerezová vana pro uložení hrubých nečistot ze záchytného koše 14 970,- Kč
13. Spojovací materiál + těsnění 3 700,- Kč
14. Svařovací elektrody + argon 7 640,- Kč
15. Elektroinstalace 38 000,- Kč
16. Doprava materiálu a pracovníků 9 850,- Kč
17. Práce, výroba 66 000,- Kč
18. Montáž + čištění jímky 39 000,- Kč

**Celkem: 346 000,- Kč bez DPH**

**Cena s DPH: 418 660 Kč**

V Kladrubech dne 29.4.2023