Nabídka

Zakázka:

10002796

Objednávka zákazníka:

Cenová nabídka

Dodavatel:

Zákazník:

L I N E T spol. s r.o.

Želevčice 5

Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace

Loučka 128

274 01 SLANÝ | CZ

IČ: 00507814 | DIČ: CZ00507814

763 25 Újezd u Valašských Klobouk | CZ

IČ: 70850895 | DIČ:

Příjemce / cílová adresa:

Platební podmínky:

Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace

Loučka 128

Datum vystavení:

Způsob platby:

26.7.2023

bankovním převodem

Do 21 dní

763 25 Újezd u Valašských Klobouk | CZ

Platební podmínka:

Platnost nabídky do:

31.10.2023

Dodací podmínky:

Incoterms 2010:

Způsob odběru:

CPT

Loučka

Kontakt:

Poz.

Zkratka položky

Zákaznický kód

WDE1007390102

Název položky

Popis

Množství

Dodací termín

4 KS

Cena/MJ Sazba

DPH

Celkem netto

Celkem brutto

Sleva

15%

0%

Před slevou

20 414,40

34 024,00

10

lůžko Sentida 6-s

34 024,00

34 781,00

5 259,00

136 096,00 CZK

156 510,40 CZK

00000000

lůžko Sentida 6-s

- AKU ne

- CPR ano

- čela TS

- dekor R24034 buk světlý

- postranice 2 dílné, průběžné 09

- LP Aero

- kolečka Tente Cover Ø125 mm

- dočasné prodloužení pomocí šroubu

- smontovaná

- EU zástrčka

20

WDE1010902285

lůžko Sentida SC

63 KS

15%

328 680,45

2 191 203,00 CZK

2 519 883,45 CZK

00000000

0%

34 781,00

lůžko Sentida SC

- AKU ne

- CPR ano

- čela G

- dekor R24034 Buk světlý

- postranice průběžné, 2 dílné 09

- LP Aero

- kolečka Easy-roll castor Tente Integral, 125mm diameter

- dočasné prodloužení pomocí růžice

- smontovaná

- EU zástrčka

30

4PWR21100LS

Pasivní matrace MediMatt 30,

200x86,5x14

59 KS

15%

46 542,15

310 281,00 CZK

356 823,15 CZK

00000000

0%

5 259,00

- Standardní matrace vhodná k použití ve zdravotnictví a

pečovatelství.

- Vrchní plochu tvoří polyetherova studena pěna.

- Spodní plochu tvoří polyetherova pěna

- Konturový řez : pěnové spojení bez lepicích švů

1/3

Nabídka

Zakázka:

10002796

Objednávka zákazníka:

Cenová nabídka

Poz.

Zkratka položky

Název položky

Množství

Cena/MJ Sazba

Sleva

DPH

Celkem netto

Celkem brutto

Zákaznický kód

Popis

Dodací termín

Před slevou

- S ochranou jadra

- Bez možností převrácení a rotace

- Bez prořezu a profilace horní a spodní vrstvy

- Voděodolný, paropropustný potah

- Technologie vazby potahu: šitý

- Ochrana zipu: ANO

40

50

4VEM000340C00

Air2Care 6 – matrace, 2 celová

alternující, 200x86

4 KS

9 614,00

15%

5 768,40

38 456,00 CZK

44 224,40 CZK

00000000

0%

9 614,00

Air2Care 6 matrace, 2 celová alternující,

Rozměry: 200 x 86 x 15cm

Nosnost: 160kg

4VEKE200000F0

Air2Care 6 SCU s Easy Smart

Systémem

4 KS

10 786,00

15%

6 471,60

43 144,00 CZK

49 615,60 CZK

00000000

0%

10 786,00

Air2Care 6 SCU s Easy Smart Systémem – regulace tlaku dle hmotnosti

pacienta

2 celový alternující systém, nastavitelný cyklus: 10/15/20/25 min

220-240V, 50Hz, EU koncovka

60

4PWRZ1100LS

Pasivní matrace MediMatt 30, 200

x 79 x 14

4 KS

7 676,00

15%

4 605,60

30 704,00 CZK

35 309,60 CZK

00000000

0%

7 676,00

- Standardní matrace vhodná k použití ve zdravotnictví a

pečovatelství.

- Vrchní plochu tvoří polyetherova studena pěna.

- Spodní plochu tvoří polyetherova pěna

- Konturový řez : pěnové spojení bez lepicích švů

- S ochranou jadra

- Bez možností převrácení a rotace

- Bez prořezu a profilace horní a spodní vrstvy

- Voděodolný, paropropustný potah

- Technologie vazby potahu: šitý

- Ochrana zipu: ANO

70

WDE1005890039

server Stylo S4

30 KS

7 253,00

21%

45 693,90

217 590,00 CZK

263 283,90 CZK

00000000

0%

7 253,00

server

- podvozek ve tvaru písmene U

- kovové díly v odstínu RAL 9006

- jídelní deska z HPL bez naklápění

- dekor R24034 buk svěltý

- kolečka dvojitá bržděná 50mm

Rozměry V

- 72,5-105,5 x 42 x 86,5 cm

80

WDE1007500111

stolek k lůžku Vitalia 2

6 KS

7 310,00

21%

9 210,60

43 860,00 CZK

53 070,60 CZK

00000000

0%

7 310,00

stolek k lůžku Vitalia 2

- s držáky pro JD

- dekor R24034 buk světlý

- nika

- dvojitá kolečka 50mm, bržděná

- zámek na horní zásuvce

90

11011430A0000

Hrazda lakovaná

67 KS

1 050,00

15%

10 552,50

70 350,00 CZK

80 902,50 CZK

00000000

0%

1 050,00

Hrazda napřimovací pro pohyblivá čela

- barva RAL 9006

Umístění do pouzder D34

2/3

Nabídka

Zakázka:

10002796

Objednávka zákazníka:

Cenová nabídka

Poz.

Zkratka položky

Název položky

Množství

Dodací termín

67 KS

Cena/MJ Sazba

Sleva

DPH

Celkem netto

Celkem brutto

17 554,00 CZK

Zákaznický kód

Popis

Před slevou

100 4ROTGERSG700-2

262,00

15%

2 633,10

Šedá plastová rukojeť

00000000

0%

262,00

20 187,10 CZK

rukojeť plastová provedení:

- plastový triangl

- barva šedá

- výškově nastavitelná pomocí textilního pásku

- k zavěšení na hrazdu lůžka

110 WDE1009540001

mobilizační asistent MobiStick 2

3 KS

00000000

1 KS

0,00

0,00

0,00

0%

0%

0%

0,00

0,00

0,00

0,00 CZK

0,00 CZK

0,00 CZK

0,00 CZK

0,00 CZK

0,00 CZK

120 VS045

130 VS037

Služby servisu instalace

00000000

1 KS

Uživatelské / servisní školení

00000000

Uživatelské / servisní školení

140 NS123

Dopravné prodej tuzemsko

1 KS

0,00

0%

0,00

0,00 CZK

0,00 CZK

00000000

SOUHRN

Celkem netto

Výstupní DPH

Výstupní DPH

Celkem brutto

3 099 238,00

425 668,20

54 904,50

15,000 %

21,000 %

3 579 810,70

OSTATNÍ PODMÍNKY:

1 Termín "brutto cena" znamená cenu s DPH, termín "netto cena" cenu bez DPH.

2 Firma Linet je zapsána 3.9.1990 v OR u MS Praha oddíl C, vložka 163.

3 Záruční doba: 24 měsíců od data dodání (záruka se nevztahuje na akumulátory).

Vystavil(a): XXXXXXXX XXXXXXXX

3/3