|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **REKAPITULACE STAVBY** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | Kód: | |  |  |  |  |  | IMPORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | **Stavba:** | | | |  |  |  | **09-2022\_-\_HÁJE\_KAVÁRNA\_(zadání)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | KSO: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: | |  |  | |  |  |
|  |  | Místo: | | |  |  |  |  | K Milíčovu 724/1, Praha 4 - Háje | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: | |  | 17. 7. 2023 | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | Zadavatel: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: | |  |  | |  |  |
|  |  |  | Domov pro seniory Háje | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | Uchazeč: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: | |  | Vyplň údaj | |  |  |
|  |  |  | Vyplň údaj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DIČ: | |  | Vyplň údaj | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | Projektant: | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: | |  |  | |  |  |
|  |  |  | Kava spol. s r.o. | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | Zpracovatel: | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: | |  |  | |  |  |
|  |  |  | xxxxxxxx | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | Poznámka: | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | Náklady z rozpočtů | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 757 181,15 | | | | | |  |
|  |  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | **Cena bez DPH** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2 757 181,15** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sazba daně | | | | |  |  |  |  |  |  | Základ daně | | | | | | | | |  |  |  |  |  | Výše daně | | | | | |  |
|  |  | DPH | | základní | | | |  |  | 21,00% | | | | |  |  |  |  |  |  | **628 820,00** | | | | | | | | |  |  |  |  |  | **132 052,20** | | | | | |  |
|  |  |  |  | snížená | | | |  |  | 15,00% | | | | |  |  |  |  |  |  | **2 128 361,15** | | | | | | | | |  |  |  |  |  | **319 254,17** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | **Cena s DPH** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **v** |  |  |  | **CZK** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | **3 208 487,52** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | **Projektant** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Zpracovatel** | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Datum a podpis: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum a podpis: | |  |  |  | Razítko | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | **Objednavatel** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Uchazeč** | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Datum a podpis: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum a podpis: | |  |  |  | Razítko | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | **REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Kód: | |  |  |  |  |  |  |  | IMPORT | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | **Stavba:** | | | |  |  |  |  |  | **09-2022\_-\_HÁJE\_KAVÁRNA\_(zadání)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Místo: | |  |  |  |  |  |  |  | **K Milíčovu 724/1, Praha 4 - Háje** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  | 17. 7. 2023 | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Zadavatel: | | | |  |  |  |  |  | Domov pro seniory Háje | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  | Kava spol. s r.o. | | | | |
|  | Uchazeč: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  | xxxxxxxx | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Kód | | | | |  | Popis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cena bez DPH [CZK] | | | | | | | Cena s DPH [CZK] | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | **1) Náklady z rozpočtů** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2 757 181,15** | | | | | | | **3 208 487,52** | | | |
|  |  | **09-2022** | | | | |  | **HÁJE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 757 181,15 | | | | | | | 3 208 487,52 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | **2) Ostatní náklady ze souhrnného listu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** | | | | | | | **0,00** | | | |
|  |  | Ostatní náklady | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
|  |  | Vyplň vlastní | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
|  |  | Vyplň vlastní | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
|  |  | Vyplň vlastní | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2 757 181,15** | | | | | | | **3 208 487,52** | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 09-2022\_-\_HÁJE\_KAVÁRNA\_(zadání) | | | |  |  |  |
|  |  |  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **09-2022 - HÁJE** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | KSO: | |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  |  |  | Místo: | |  |  |  | Datum: | 17. 7. 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zadavatel: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  | Domov pro seniory Háje | |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Uchazeč: | |  |  |  | IČ: | 4601009 |  |
|  |  |  |  | CIZA Interior s.r.o. | | | | DIČ: | CZ04601009 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Projektant: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  | Kava spol. s r.o. |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zpracovatel: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  | xxxxxxxxxx |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Náklady z rozpočtu | |  |  |  |  | 2 757 181,15 |  |
|  |  |  | Ostatní náklady | |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | **Cena bez DPH** | |  |  |  |  | **2 757 181,15** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  |  |  | DPH | základní | 628 820,00 |  |  | 21,00% | 132 052,20 |  |
|  |  |  |  | snížená | 2 128 361,15 |  |  | 15,00% | 319 254,17 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Cena s DPH** | |  | **v** | **CZK** |  | **3 208 487,52** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Projektant** | |  | **Zpracovatel** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Datum a podpis: | | Razítko | Datum a podpis: | |  | Razítko |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Objednavatel** | |  | **Uchazeč** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Datum a podpis: | | Razítko | Datum a podpis: | |  | Razítko |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 09-2022\_-\_HÁJE\_KAVÁRNA\_(zadání) | | | |  |  |  |
|  |  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **09-2022 - HÁJE** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 17. 7. 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: | | | Domov pro seniory Háje |  |  | Projektant: | Kava spol. s r.o. |  |
|  |  | Uchazeč: | | | CIZA Interior s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | xxxxxxxxxx |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kód dílu - Popis | | |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1) Náklady ze soupisu prací** | | | |  |  |  | **2 757 181,15** |  |
|  |  |  | HSV - Práce a dodávky HSV | | |  |  |  | 144 361,53 |  |
|  |  |  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | |  |  |  | 66 689,00 |  |
|  |  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | |  |  |  | 41 125,16 |  |
|  |  |  | 997 - Přesun sutě | |  |  |  |  | 35 436,33 |  |
|  |  |  | 998 - Přesun hmot | |  |  |  |  | 1 111,04 |  |
|  |  |  | PSV - Práce a dodávky PSV | | |  |  |  | 453 293,62 |  |
|  |  |  | 762 - Konstrukce tesařské | | |  |  |  | 565,00 |  |
|  |  |  | 763 - Konstrukce suché výstavby | | |  |  |  | 51 774,48 |  |
|  |  |  | 766 - Konstrukce truhlářské | | |  |  |  | 7 878,55 |  |
|  |  |  | 771 - Podlahy z dlaždic | | |  |  |  | 131 539,83 |  |
|  |  |  | 776 - Podlahy povlakové | | |  |  |  | 24 351,25 |  |
|  |  |  | 781 - Dokončovací práce - obklady | | |  |  |  | 202 402,70 |  |
|  |  |  | 783 - Dokončovací práce - nátěry | | |  |  |  | 14 272,36 |  |
|  |  |  | 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | | |  |  |  | 20 509,45 |  |
|  |  |  | M - Práce a dodávky M | | |  |  |  | 1 979 526,00 |  |
|  |  |  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | | |  |  |  | 180 000,00 |  |
|  |  |  | VRN3 - Zařízení staveniště | | |  |  |  | 180 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2) Ostatní náklady** | | |  |  |  |  | **0,00** |  |
|  |  |  | Zařízení staveniště | | |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Mimostav. Doprava | | |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Územní vlivy | | |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Provozní vlivy | | |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Ostatní | | |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Kompletační činnost | |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | | | |  |  |  | **2 757 181,15** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 09-2022\_-\_HÁJE\_KAVÁRNA\_(zadání) | | | |  |  |  |
|  |  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **09-2022 - HÁJE** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 17. 7. 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: | | | Domov pro seniory Háje |  |  | Projektant: | Kava spol. s r.o. |  |
|  |  | Uchazeč: | | | CIZA Interior s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | xxxxxxxx |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  |  | **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  | **2 757 181,15** |  |
|  |  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 144 361,53 |  |
|  |  |  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 66 689,00 |  |
|  |  | 1 | K | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 203,500 | 50,00 | 10 175,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  |  | VV |  | 80,37+123,13 |  | 203,500 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | Součet |  | 203,500 |  |  |  |
|  |  | 2 | K | 612321111 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně (pod obklad) | m2 | 80,370 | 240,00 | 19 288,80 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | 3 | K | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 55,560 | 240,00 | 13 334,40 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | 4 | K | 612341121 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 55,560 | 290,00 | 16 112,40 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | 5 | K | 612341191 | Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 111,120 | 70,00 | 7 778,40 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  |  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 41 125,16 |  |
|  |  | 6 | K | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm | m2 | 8,603 | 109,00 | 937,73 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | 7 | K | 978011191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % | m2 | 53,180 | 120,00 | 6 381,60 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | 8 | K | 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 190,584 | 100,00 | 19 058,40 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | 9 | K | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 69,595 | 115,00 | 8 003,43 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | 10 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 56,200 | 120,00 | 6 744,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  |  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 35 436,33 |  |
|  |  | 11 | K | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km | t | 20,723 | 160,00 | 3 315,68 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | 12 | K | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 725,305 | 10,00 | 7 253,05 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  |  | VV |  | 20,723\*35 |  | 725,305 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | Součet |  | 725,305 |  |  |  |
|  |  | 13 | K | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 | t | 20,723 | 1 200,00 | 24 867,60 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  |  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 1 111,04 |  |
|  |  | 14 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 3,584 | 310,00 | 1 111,04 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 453 293,62 |  |
|  |  |  | D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 565,00 |  |
|  |  | 15 | K | 762431012 | Zakrytí otvoru výtahu OSB deskou tl 12 mm na kovové úhelníky do stěn otvoru | m2 | 1,800 | 300,00 | 540,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  |  | VV |  | 0,9\*2 |  | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | Součet |  | 1,800 |  |  |  |
|  |  | 16 | K | 998762201 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m | % | 5,000 | 5,00 | 25,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  |  | D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 51 774,48 |  |
|  |  | 17 | K | 763121211 | SDK stěna předsazená deska 1x A tl 12,5 mm lepené celoplošně bez nosné kce | m2 | 7,818 | 460,00 | 3 596,28 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  |  | VV |  | 2,65\*2,95 |  | 7,818 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | Součet |  | 7,818 |  |  |  |
|  |  | 18 | K | 763131511 | SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 40,560 | 860,00 | 34 881,60 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | 19 | K | 763131551 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 15,630 | 820,00 | 12 816,60 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | 20 | K | 998763401 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m | % | 400,000 | 1,20 | 480,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  |  | D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 7 878,55 |  |
|  |  | 21 | K | 766421821 | Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek | m2 | 17,610 | 155,00 | 2 729,55 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | 22 | K | 766661849 | Demontáž kování na dveřích | kus | 7,000 | 60,00 | 420,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | 23 | K | 766660729 | Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou | kus | 7,000 | 160,00 | 1 120,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | *24* | *M* | *KOV* | *Kování klika-klika dle výběru dodavatele* | *ks* | *6,000* | *430,00* | *2 580,00* | *vlastní* |
|  |  | *25* | *M* | *KOV WC* | *WC kování* | *kus* | *1,000* | *990,00* | *990,00* | *vlastní* |
|  |  | 26 | K | 998766201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | % | 65,000 | 0,60 | 39,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  |  | D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 131 539,83 |  |
|  |  | 27 | K | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty | m2 | 37,450 | 150,00 | 5 617,50 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | 28 | K | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 43,210 | 380,00 | 16 419,80 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | 29 | K | 776141122 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm | m2 | 43,210 | 340,00 | 14 691,40 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | 30 | K | 771574153 | Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2 | m2 | 43,210 | 950,00 | 41 049,50 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | *31* | *M* | *59761440* | *dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká 600x600 mm dle výběru dodavatele* | *m2* | *47,531* | *930,00* | *44 203,83* | *vlastní* |
|  |  |  | VV |  | 43,21\*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 47,531 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | Součet |  | 47,531 |  |  |  |
|  |  | 32 | K | 771474112 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm | m | 6,300 | 120,00 | 756,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | *33* | *M* | *59761009* | *sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm* | *kus* | *6,930* | *260,00* | *1 801,80* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  |  |  | VV |  | 6,3\*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 6,930 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | Součet |  | 6,930 |  |  |  |
|  |  | 34 | K | 998771204 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 36 m | % | 1 000,000 | 7,00 | 7 000,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  |  | D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 24 351,25 |  |
|  |  | 35 | K | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně | m2 | 15,730 | 130,00 | 2 044,90 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | 36 | K | 776141121 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm | m2 | 13,000 | 220,00 | 2 860,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | 37 | K | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 13,000 | 155,00 | 2 015,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | *38* | *M* | *28411155* | *PVC vinyl zátěžový dle výběru investora* | *m2* | *14,300* | *950,00* | *13 585,00* | *vlastní* |
|  |  |  | VV |  | 13\*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 14,300 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | Součet |  | 14,300 |  |  |  |
|  |  | 39 | K | 776411111 | Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm | m | 12,100 | 130,00 | 1 573,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | *40* | *M* | *28411009* | *lišta soklová PVC 18x80mm* | *m* | *13,310* | *65,00* | *865,15* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  |  |  | VV |  | 12,1\*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 13,310 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | Součet |  | 13,310 |  |  |  |
|  |  | 41 | K | 776421312 | Montáž přechodových šroubovaných lišt | m | 4,800 | 150,00 | 720,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  |  | VV |  | 0,9+0,9+0,9+0,7+0,7+0,7 |  | 4,800 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | Součet |  | 4,800 |  |  |  |
|  |  | *42* | *M* | *59054130* | *profil přechodový nerezový* | *m* | *5,280* | *115,00* | *607,20* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  |  |  | VV |  | 4,8\*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 5,280 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | Součet |  | 5,280 |  |  |  |
|  |  | 43 | K | 998776204 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 36 m | % | 270,000 | 0,30 | 81,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  |  | D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 202 402,70 |  |
|  |  | 44 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu pod obklad | m2 | 81,800 | 55,00 | 4 499,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  |  | VV |  | 76,3+5,5 |  | 81,800 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | Součet |  | 81,800 |  |  |  |
|  |  | 45 | K | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 81,800 | 420,00 | 34 356,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  |  | VV |  | 76,3+5,5 |  | 81,800 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | Součet |  | 81,800 |  |  |  |
|  |  | 46 | K | 781474118 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 45 do 50 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 76,300 | 690,00 | 52 647,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | *47* | *M* | *LSS.WAAG6007.1* | *obkládačka 200x100mm dle výběru dodavatele* | *m2* | *83,930* | *990,00* | *83 090,70* | *vlastní* |
|  |  |  | VV |  | 76,3\*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 83,930 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | Součet |  | 83,930 |  |  |  |
|  |  | 48 | K | 781474115 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 5,500 | 630,00 | 3 465,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | *49* | *M* | *LSS.WAAG6007.2* | *obkládačka 200x200 mm sicilský vzor dlle výběru dodavatele* | *m2* | *6,050* | *2 900,00* | *17 545,00* | *vlastní* |
|  |  |  | VV |  | 5,5\*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 6,050 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | Součet |  | 6,050 |  |  |  |
|  |  | 50 | K | 998781204 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 36 m | % | 2 000,000 | 3,40 | 6 800,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  |  | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 14 272,36 |  |
|  |  | 51 | K | 783000203 | Přemístění okenních nebo dveřních křídel pro zhotovení nátěrů vodorovné přes 50 do 100 m | kus | 7,000 | 15,00 | 105,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | 52 | K | 783000225 | Vyvěšení nebo zavěšení dveřních nebo okenních jednoduchých křídel | m2 | 11,400 | 22,00 | 250,80 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  |  | VV |  | ((0,9\*2)\*3)+((0,7\*2)\*3)+(0,9\*2) |  | 11,400 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | Součet |  | 11,400 |  |  |  |
|  |  | 53 | K | 783306809 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním (zárubně) | m2 | 8,320 | 150,00 | 1 248,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  |  | VV |  | (((2\*1,97)+0,7)\*(0,15+(2\*0,05)))\*3 |  | 3,480 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | (((2\*1,97)+0,9)\*(0,15+(2\*0,05)))\*4 |  | 4,840 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | Součet |  | 8,320 |  |  |  |
|  |  | 54 | K | 783301311 | Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem (zárubně) | m2 | 8,320 | 60,00 | 499,20 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | 55 | K | 783324101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí (zárubně) | m2 | 8,320 | 128,00 | 1 064,96 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | 56 | K | 783327101 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí ( (zárubně) | m2 | 8,320 | 170,00 | 1 414,40 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | 57 | K | 783101403 | Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru (dveře) | m2 | 22,800 | 5,00 | 114,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | 58 | K | 783101203 | Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru (dveře) | m2 | 22,800 | 55,00 | 1 254,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  |  | VV |  | (((0,9\*2)\*3)+((0,7\*2)\*3)+(0,9\*2))\*2 |  | 22,800 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | Součet |  | 22,800 |  |  |  |
|  |  | 59 | K | 783124101 | Základní jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí (dveře) | m2 | 22,800 | 115,00 | 2 622,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | 60 | K | 783128211 | Lakovací dvojnásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením (dveře) | m2 | 22,800 | 250,00 | 5 700,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  |  | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 20 509,45 |  |
|  |  | 61 | K | 784121001 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m | m2 | 243,765 | 25,00 | 6 094,13 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | 62 | K | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 243,765 | 15,00 | 3 656,48 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | 63 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 179,314 | 15,00 | 2 689,71 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | 64 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 179,314 | 45,00 | 8 069,13 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  |  | D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 1 979 526,00 |  |
|  |  | 65 | K | ELEKTRO | Elektroinstalace silnoproud - dle nabídky | kpl | 1,000 | 372 908,00 | 372 908,00 | vlastní |
|  |  | 66 | K | GASTRO | Gastrotechnologie - dle nabídky | kpl | 1,000 | 492 790,00 | 492 790,00 | vlastní |
|  |  | 67 | K | VZT | Vzduchotechnika | kpl | 1,000 | 365 970,00 | 365 970,00 | vlastní |
|  |  | 68 | K | ZDRAVOTECHNIKA | Zdravotechnika (viz samostatný rozpočet) | kpl | 1,000 | 119 038,00 | 119 038,00 | vlastní |
|  |  | 69 | K | INTERIER | Interiér (truhlářské konstrukce vč.repase interiérové stěny s okny) | kpl | 1,000 | 628 820,00 | 628 820,00 | vlastní |
|  |  |  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 180 000,00 |  |
|  |  |  | D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 180 000,00 |  |
|  |  | 70 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 85 000,00 | 85 000,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | 71 | K | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | kpl | 1,000 | 95 000,00 | 95 000,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| S: |  | DOMOV PRO SENIORY HÁJE - STAVEBNÍ ÚPRAVY A UDRŽOVACÍ PRÁCE KAVÁRNY | | | | |
| O: |  | K MILÍČOVU 734/1, PRAHA 4 | | | | |
| R: |  | SILNOPROUD | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem |
| Díl: |  | Doplnění rozvaděče R1- skříňový | kus |  |  | 72 975,00 |
| 1. |  | Přípojnice Cu 100A | kus | 5,00000 | 190,00 | 950,00 |
| 2. |  | Jednopólový jistič B 6 A | kus | 1,00000 | 110,00 | 110,00 |
| 3. |  | Jednopólový jistič C 10 A | kus | 2,00000 | 120,00 | 240,00 |
| 4. |  | Jednopólový jistič B/-C 16 A | kus | 6,00000 | 140,00 | 840,00 |
| 5. |  | Jistič/ chránič PFL 7-10/1N/N/003 | kus | 1,00000 | 1 550,00 | 1 550,00 |
| 6. |  | Jistič/ chránič PFL 7-16/1N/N/003 | kus | 15,00000 | 1 750,00 | 26 250,00 |
| 7. |  | FI chránič PF 7-63/4-S/A | kus | 1,00000 | 3 160,00 | 3 160,00 |
| 8. |  | Vypínací cívka pro FI chránič PF 7-63/4-S/A | kus | 1,00000 | 3 160,00 | 3 160,00 |
| 9. |  | Svodič přepětí C TN-C 230v | kus | 1,00000 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 10. |  | Přístrojový rošt | kus | 1,00000 | 1 490,00 | 1 490,00 |
| 11. |  | Popisný štítek | kus | 33,00000 | 25,00 | 825,00 |
| 12. |  | Označovací lišta | kus | 2,00000 | 350,00 | 700,00 |
| 13. |  | Úprava stávajících vývodů | kus | 1,00000 | 28 900,00 | 28 900,00 |
| 14. |  | Montáž rozvaděče | kus | 1,00000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 15. |  | Doplnění R1- úprava stávajících vývodů | kus | 1,00000 | 72 975,00 | 72 975,00 |
|  |  | Rozvaděče |  |  |  | 72 975,00 |
| Díl: |  | **Dodávka nn** |  |  |  | 222 672,00 |
| 16. |  | Nouzové-Piktogram | kus | 1,00000 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 17. |  | Stropní svítidlo IP44 | kus | 1,00000 | 550,00 | 550,00 |
| 18. |  | Světelný vývod nástěnný | kus | 1,00000 | 350,00 | 350,00 |
| 19. |  | Světlomet širokoúhlý | kus | 2,00000 | 650,00 | 1 300,00 |
| 20. |  | Svítidlo stropní interierové | kus | 3,00000 | 8 600,00 | 25 800,00 |
| 21. |  | LED svítidlo 28W, závěsné/ stropní | kus | 18,00000 | 3 980,00 | 71 640,00 |
| 22. |  | Kabel CYKY 2Ox1,5mm2 | m | 19,00000 | 18,00 | 342,00 |
| 23. |  | Kabel CYKY 3Jx1,5mm2 | m | 144,00000 | 18,00 | 2 592,00 |
| 24. |  | Kabel CYKY 3Ox1,5mm2 | m | 15,00000 | 18,00 | 270,00 |
| 25. |  | Kabel CYKY 5Jx1,5 mm2 | m | 77,00000 | 26,00 | 2 002,00 |
| 26. |  | Kabel CYKY 3Jx2,5mm2 | m | 456,00000 | 30,00 | 13 680,00 |
| 27. |  | Vodič CY2,5 | m | 22,00000 | 14,00 | 308,00 |
| 28. |  | Vodič CY4 | m | 29,00000 | 19,00 | 551,00 |
| 29. |  | Vodič CY10 | m | 66,00000 | 50,00 | 3 300,00 |
| 30. |  | Instal. a přístrojové krabice | kus | 54,00000 | 95,00 | 5 130,00 |
| 31. |  | Jednopólový vypínač 10 A / IP 20 se signálkou | kus | 8,00000 | 150,00 | 1 200,00 |
| 32. |  | Střídavý vypínač dvoupól 10 A / IP 20 | kus | 2,00000 | 250,00 | 500,00 |
| 33. |  | Střídavý vypínač 10 A / IP 20 | kus | 4,00000 | 195,00 | 780,00 |
| 34. |  | Seriový spínač 10 A / IP 20 | kus | 2,00000 | 160,00 | 320,00 |
| 35. |  | Stop tlačítko s omezeným přístupem | kus | 1,00000 | 800,00 | 800,00 |
| 36. |  | 1-zásuvka 16 A / IP 20 | kus | 19,00000 | 130,00 | 2 470,00 |
| 37. |  | 2-zásuvka 16 A / IP 20 | kus | 24,00000 | 170,00 | 4 080,00 |
| 38. |  | Radiální ventilátor se zpětnou klapkou a čas. spínačem | kus | 1,00000 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| 39. |  | Ohebná instal. hadice superflex 1420 | m | 300,00000 | 11,00 | 3 300,00 |
| 40. |  | Ohebná instal. hadice superflex 1425 | m | 66,00000 | 9,00 | 594,00 |
| 41. |  | Svorka Bernard | kus | 39,00000 | 12,00 | 468,00 |
| 42. |  | Krabice HOP - KO 125 E | kus | 6,00000 | 65,00 | 390,00 |
| 43. |  | Krabice KR 97 | kus | 28,00000 | 65,00 | 1 820,00 |
| 44. |  | Krabice KU 68/2 | kus | 16,00000 | 60,00 | 960,00 |
| 45. |  | Drobný instalační materiál | kpl | 1,00000 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 46. |  | Přesun hmot | % |  | 2,00 | 0,00 |
| Díl: |  | **Montážní práce** |  |  |  | 150 236,00 |
| 47. |  | Rozvaděče | kus | 1,00000 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 48. |  | Montáž svítidla | kus | 26,00000 | 250,00 | 6 500,00 |
| 49. |  | Kabel CYKY 2Ox1,5mm2 | m | 19,00000 | 16,00 | 304,00 |
| 50. |  | Kabel CYKY 3Jx1,5mm2 | m | 144,00000 | 16,00 | 2 304,00 |
| 51. |  | Kabel CYKY 3Ox1,5mm2 | m | 15,00000 | 16,00 | 240,00 |
| 52. |  | Kabel CYKY 5Jx1,5 mm2 | m | 77,00000 | 16,00 | 1 232,00 |
| 53. |  | Kabel CYKY 3Jx2,5mm2 | m | 456,00000 | 16,00 | 7 296,00 |
| 54. |  | Vodič CY2,5 | m | 22,00000 | 20,00 | 440,00 |
| 55. |  | Vodič CY4 | m | 29,00000 | 23,00 | 667,00 |
| 56. |  | Vodič CY10 | m | 66,00000 | 23,00 | 1 518,00 |
| 57. |  | Instal. a přístrojové krabice | kus | 54,00000 | 149,00 | 8 046,00 |
| 58. |  | Jednopólový vypínač 10 A / IP 20 se signálkou | kus | 8,00000 | 39,00 | 312,00 |
| 59. |  | Střídavý vypínač dvoupól 10 A / IP 20 | kus | 2,00000 | 50,00 | 100,00 |
| 60. |  | Střídavý vypínač 10 A / IP 20 | kus | 4,00000 | 59,00 | 236,00 |
| 61. |  | Seriový spínač 10 A / IP 20 | kus | 2,00000 | 50,00 | 100,00 |
| 62. |  | Stop tlačítko s omezeným přístupem | kus | 1,00000 | 100,00 | 100,00 |
| 63. |  | 1-zásuvka 16 A / IP 20 | kus | 19,00000 | 50,00 | 950,00 |
| 64. |  | 2-zásuvka 16 A / IP 20 | kus | 24,00000 | 59,00 | 1 416,00 |
| 65. |  | Radiální ventilátor se zpětnou klapkou a čas. spínačem | kus | 1,00000 | 220,00 | 220,00 |
| 66. |  | Ohebná instal. hadice superflex 1420 | m | 300,00000 | 50,00 | 15 000,00 |
| 67. |  | Ohebná instal. hadice superflex 1425 | m | 66,00000 | 50,00 | 3 300,00 |
| 68. |  | Svorka například typu Bernard | kus | 39,00000 | 65,00 | 2 535,00 |
| 69. |  | Krabice HOP - KO 125 E | kus | 6,00000 | 170,00 | 1 020,00 |
| 70. |  | Krabice KR 97 | kus | 28,00000 | 170,00 | 4 760,00 |
| 71. |  | Krabice KU 68/2 | kus | 16,00000 | 40,00 | 640,00 |
| 72. |  | Demontáže stávající elektroinstalace | hod | 180,00000 | 250,00 | 45 000,00 |
| 73. |  | Zednická výpomoc | hod | 110,00000 | 300,00 | 33 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **372 908,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámky uchazeče k zadání | | |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
|
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PŘÍLOHA Č. 2** | | | | | | | | | | | | |
| **DOMOV PRO SENIORY HÁJE, K MILÍČOVU 734, PRAHA 4  - udržovací práce v objektu a technologická obměna -   - soupis gastrozařízení -** | | | | | | | | | | | | |
| **Objednatel:** | | | | | |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | **DOMOV PRO SENIORY HÁJE,  K Milíčovu 734,  Praha 4, PSČ 140 00  +420 xxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxx** | | | | | | |  | |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Legenda: K - volný kabel v chráničce dle ČSN, Z - zásuvka, SV - studená voda, TV - teplá voda, SVM - studená voda změkčená, R - roháček, P - pračkový ventil, V - kulový ventil, BN a BS - baterie nástěnná a stolní (nebude-li uvedeno jinak, dodávka stavby), mezi přívod plynu a plynový přístroj musí být vždy nainstalován uzávěr (dodávka stavby), mezi přívod elektřiny a elektrický stroj musí být vždy nainstalována zásuvka nebo nebo předřazený příslušný fázový vypínač (dodávka stavby), SJ - elektrické stroje samostatně jištěné, nemobilní stroje a zařízení musí být uzemněny ochranným pospojením, ZTI odpady instalované před termickými přístroji (varné, smažící, pečící, fritovací, mycí stroje) odolné 100 °C, NČP(mm)=míra nad čistou podlahou, rozměry(mm): šířka x hloubka x výška | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Poz.** | **Soupis gastrotechnologického zařízení a služeb** | **počet** | **elektřina** | | | **voda** | | **kanaliz.** | **poznámka** | cena/ ks | | cena/ celkem |
| **ks** | **kW/ks** | **napětí V** | **celkem kW** | **SV** | **TV** | **DN** | bez DPH | | bez DPH |
|  | **PŘÍPRAVNA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **1** | **nerezový pracovní stůl, s rohovým předním levým úkosem, 2 x zásuvka pod pracovní deskou, zleva boční zákryt zásuvky, spodní police, celokovová pracovní deska odolná vysokým  teplotám, vpravo volný prostor pro mrazící skříň, jedná se o referenční výrobek, možno nahradit srovnatelným výrobkem**  - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě   DIN 18/10 - AISI 304,  - pracovní sendwichová deska v přechodu na stěny opatřena,  zvýšeným límcem,  - výškově stavitelné nohy,   - rozměry: cca 1900x700x900 mm | 1 |  |  |  |  |  |  | - dodávka gastra | **23 600** | | **23 600** |
| **2** | **mikrovlná trouba, č. 7221045 , profesionální, objem 26 litrů, jedná se o referenční výrobek, možno nahradit srovnatelným výrobkem** bez otočného talíře, na GN 1/2,   - celonerezovém provedení s jedním magnetronem o   výkonu 1100 W,  - velký vnitřní rozměr komory 336 x 349 mm bez talíře (odolné   keramické dno),  - rozměr komory vhodný také pro GN 1/2 (PP)  - rozměry: 517x412x297 mm | 1 | 1,45 | 230 - Z | 1,45 |  |  |  | - dodávka gastra | **9 300** | | **9 300** |
|  | Mikrovlnná trouba SAMSUNG CM-1099/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **2.1.** | **nástěnná police pod mikrovlnou troubu,**  - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - rozměry: cca 520x400x300 mm | 1 |  |  |  |  |  |  | - dodávka gastra | **4 500** | | **4 500** |
| **3** | **indukční stolní plotna, příkon 3,4 kW,**  - profesionální model s digitálním nastavením času a   optimálního výkonu 500 W až 3500 W dle pokrmu,  - teplotní regulace od 1 - 13 stupňů,   - pro průměr nádobí od 120 - 260 mm,   - časovač od 0 až 180 minut,   - nastavení pracovní teploty od 60 do 240 °C,   - rozměry: 325x420x100 mm | 1 | 3,4 |  | 3,4 |  |  |  | - dodávka gastra | **5 600** | | **5 600** |
|  | Indukční vařič 3400W   |  | | --- | | jedná se o referenční výrobek, možno nahradit srovnatelným výrobkem | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **4** | **kontaktní gril, sklokeramická nepřilnavá deska, č. 7220383, jedná se o referenční výrobek, možno nahradit srovnatelným výrobkem typ CG6 (SSV/SGV/GGV)**  - celonerezové provedení  - postranní svod, výsuvná odkapová miska  - kontaktní plochy vrchní/spodní - sklokeramika (nepřilnavý povrch,   snadná údržba, rychlé nahřátí do 5min., nízká spotřeba   el.energie)  - přesná regulace teploty od 0-250 °C,  - kontrolka chodu, síťový vypínač  - rozměry: 470x445x245 mm | 1 | 3 | 230 - Z | 3 |  |  |  | - dodávka gastra | **15 200** | | **15 200** |
|  | Gril sklokeram. Fiamma CG6 SSV   |  | | --- | | jedná se o referenční výrobek, možno nahradit srovnatelným výrobkem | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **5** | **el. stolní fritéza, č. 7220527, objem 8 litrů, s výpustí,**   - nerezové provedení, s robustním pevným košem   (220x250x104mm),   - robustní nerezová topnice 1x 3,5kW (230V/3/50Hz) dává  dostatek výkonu pro rychlé nahřátí oleje a optimální tepelnou   přípravu pokrmu, chladná zóna,   - výpustný kohout, přehledný panel s kontrolkou vyhřátí,   - regulací teploty od 90 - 180°C a síťovým vypínačem,  - výkon: 13 kg/ fritů/hod,   - rozměry: 265x447x376 mm | 1 | 3,5 | 230 | 3,5 |  |  |  | - dodávka gastra | **5 600** | | **5 600** |
|  | Fritéza Fiamma FF-10TR NV s výpustí |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **6** | **mrazící skříň profesionální, podpultová,**   - nerezové provedení, objem 120 litrů,   - čistý objem 120 lit., uzamykatelná,   - výparníkové police, manuální odtávání odtávání,   - termostatická regulace od -10 až -25 °C,  - rozměry: 600x600x850 mm | 1 | 0,15 | 230 - Z | 0,15 |  |  |  | - dodávka gastra | **11 980** | | **11 980** |
| ***7*** | *odsavač par - digestoř, vč. osvětlení,   - dodávku a napojení na odtah řeší VZT dodavatel  - rozměry: cca 1300x800x450 mm* | *1* | *0,15* | *230 -Z* | *0,15* |  |  |  | *- dodávka VZT* |  | |  |
| **8** | **regál prokládací, 4 x police,**   - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě   DIN 18/10 - AISI 304,  - 4 x prokládácíc police,  - nerezové provedení,   - rozměry: cca 500x350x1800 mm | 1 |  |  |  |  |  |  | - dodávka gastra | **9 200** | | **9 200** |
| **9** | **pracovní stůl, spodní police, zásuvky,**   - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě   DIN 18/10 - AISI 304,  - pracovní deska v přechodu na stěny opatřena zvýšeným   límcem 40 mm,  - 3 x zásuvka s plnovýsuvem pod pracovní deskou,   - výškově stavitelné nohy,   - rozměry: cca 1900x700x900 mm |  |  |  |  | 3/8"-R | 3/8"-R | DN 50 | - dodávka gastra | **18 900** | | **18 900** |
| **10** | **uvnirzální robot stolní, typ KENWOOD, XL TITÁNIUM, jedná se o referenční výrobek, možno nahradit srovnatelným výrobkemvč. přípojných strojků na strouhání, krouhání a mletí masa,** - 1700W motor - nejvýkonnější motor se zárukou 10 let - osvětlená pracovní mísa - unikátní funkce pro precizní kontrolu - 6,7l pracovní mísa - extra velký objem pro zpracování velkých kapacit, 2 nerezové míchací a hnětací nástevce (spirálový hnětací hák / K - míchací rameno) - 3 speciální metly (pevná balonová metla / flexi metla na krémy / metla pro jemné promísení) - kryt proti rozstřiku (tvořený dvěma díly, lze ho snadno nasadit/odejmout kdykoliv) - elektronická kontrola rychlosti s osvětleným tlačítkem, - variabilní rychlost + puls + jemné promísení - Start/Stop tlačítko - zdvih ramene páčkou umístěnou na boku pro ergonomické ovládání, - pojistka zdviženého ramene – robot se automaticky vypne, - rozměry: 285x380x305 mm | 1 | 1,7 | 230 - Z | 1,7 |  |  |  | - dodávka gastra | **22 800** | | **22 800** |
|  | KENWOOD KVL 8400S |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **11** | **nástěnná 2-police,** - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě   DIN 18/10 - AISI 304,  - rozměry cca: 1900x300x600 mm | 1 |  |  |  |  |  |  | - dodávka gastra | **8 700** | | **8 700** |
| **12** | **chladící stůl, typ TGP 180 01/04, č. 6176412, 1x dveře + 4x zásuvka s plnovýsuvem, jedná se o referenční výrobek, možno nahradit srovnatelným výrobkem**  - skříně jsou vyrobené z vysoce kvalitní nerezové oceli v robustním  designus dokonalou povrchovou úpravou  - obustní pracovní nerezová deska 50 mm je osazena standardně   lemem vysokým 40 mm, který zabraňuje rozlití za chladící stůl,  - zesílené stěny o tloušťce 50 mm pro menší výkyv teplot,  - polyuretanová izolace s vysokou hustotou (40 kg/m³) bez CFC,  vstřikovaná pod vysokým tlakem  - zásuvky jsou vyrobeny z nerezové oceli s perforovaným dnem a   teleskopickými posuvnými vodítky, které umožňují úplné   odtáhnutí, úspora pracovní plochy  - závěsy dveří s automatickým návratem pro dokonalé uzavření,   které minimalizují teplotní ztráty. Dveře mají   - podsvícený displej s tlačítkem start-stop,   - bezúdržbový kondenzátor speciální konstrukce zabraňující  vniknutí prachu a nečistot.   - automatické odtávání namražené vody horkým plynem   proudícím z kompresoru,  - teplotní regulace od -2 do +8 °C,   - výškově stavitelné nohy,   - rozměry: 1792x700x900 mm | 1 | 0,17 | 230 - Z | 0,17 |  |  |  | - dodávka gastra | **55 980** | | **55 980** |
|  | Chladící stůl GTP-7-180-14 - agregát vpravo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **13** | **nářezový stroj, typ GRAEF BI1920, č. 6210192, jedná se o referenční výrobek, možno nahradit srovnatelným výrobkem**  - požadovanou sílu řezu si můžete libovolně a snadno nastavit   od 0 do 15 mm, o řez se postará hladký nerezový nůž o průměru  190 mm s bezpečnostními kryty z kvalitních plastů  - přímý pohon nože zajišťuje kvalitní motor se šnekovým   převodem (tichý převod s velkým točivým momentem) s   napájením 230 V a příkonem 185 W. Odlehčený hliníkový vozík   s polohovatelnou přítlačkou je uložen vodorovně,   - bezpečnostní kryty a přítlačka zajistí bezpečné a snadné   posouvání a dokrajování uzenin,   - nářezový stroj je vyroben z hliníkové slitiny s odolnou a   hygienickou eloxovanou povrchovou úpravou,  - pro lehčí provoz na zátěž 15 minut,   - rozměry: 335x445x275 mm | 1 | 0,2 | 230 - Z | 0,2 |  |  |  | - dodávka gastra | **13 600** | | **13 600** |
|  | Nářezový stroj Graef BI 1920 DE - hladký ocelový nůžNářezový stroj Graef BI 1920 DE - hladký ocelový nůžNářezový stroj Graef BI 1920 DE - hladký ocelový nůžNářezový stroj Graef BI 1920 DE - hladký ocelový nůžNářezový stroj Graef BI 1920 DE - hladký ocelový nůžNářezový stroj Graef BI 1920 DE - hladký ocelový nůžNářezový stroj Graef BI 1920 DE - hladký ocelový nůžNářezový stroj Graef BI 1920 DE - hladký ocelový nůž |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **14** | **nástěnná skříňka policová, uzavřená posuvnými dveřmi,**   - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě   DIN 18/10 - AISI 304,  - vyjímatelná vnitřní úložná police,   - rozměry: cca 1500x350x650 mm | 2 |  |  |  |  |  |  | - dodávka gastra | **16 980** | | **33 960** |
|  | KNSSDP - Skříňka uzavřená s posuvnými dvířky a policí   |  | | --- | | jedná se o referenční výrobek, možno nahradit srovnatelným výrobkem | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **15** | **pracovní mycí stůl, s dvoudřezem, dřez 500x500x250, dřez 300x500x250 mm, pracovní deska s prolisem, otvor v pracovní desce,**  - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - pracovní sendwichová deska v přechodu na stěny opatřena, zvýšeným límcem, - výškově stavitelné nohy, - rozměry: cca 1600x700x900 | 1 |  |  |  | 3/8"-R | 3/8"-R | DN 50 | - dodávka gastra | **21 600** | | **21 600** |
| **15.1.** | **stolní dřezová baterie, flexi s pružinou, jedná se o referenční výrobek, možno nahradit srovnatelným výrobkem**  - směšovací baterie na TV a SV,  - otočné raménko,  - výška 500 mm | 1 |  |  |  |  |  |  | - dodávka gastra | **5 100** | | **5 100** |
|  | Baterie Ponny stolní se sprchou |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **15.2.** | **nástěnná skříňka policová, uzavřená posuvnými dveřmi,**   - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě   DIN 18/10 - AISI 304,  - vyjímatelná vnitřní úložná police,   - rozměry: cca 1600x350x650 mm | 2 |  |  |  |  |  |  | - dodávka gastra | **17 100** | | **34 200** |
| **16** | **pracovní stůl se spodní policí, se dřezem, se zásuvkou pod  pracovní deskou,**  - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě   DIN 18/10 - AISI 304,  - pracovní sendwichová deska v přechodu na stěny opatřena,  zvýšeným límcem,  - 1 x vevařený dřezový výlisek 400x400x250 mm,  - výškově stavitelné nohy,   - rozměry cca: 1300x700x900 mm | 1 |  |  |  |  |  |  | - dodávka gastra  - rezervní el. zásuvka nad pracovní deskou | **16 400** | | **16 400** |
| **16.1.** | **stolní dřezová baterie, hygienické ovládání vody - loketní ovládání,**   - směšovací baterie na TV a SV,  - otočné raménko | 1 |  |  |  |  |  |  | - dodávka gastra | **1 700** | | **1 700** |
|  | Baterie stolní profi eco provedení pákové 00208333   |  | | --- | | jedná se o referenční výrobek, možno nahradit srovnatelným výrobkem | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **17** | **průmyslový mycí stroj na mytí skla a porcelánu, jedná se o referenční výrobek, možno nahradit srovnatelným výrobkemtyp DS D50-32 SILANOS, s odpadovým čerpadlem, č. 8643319S,** - nerezové provedení, programovatelná, - možnost mytí také talířů do průměru 320 mm, - automatická myčka s rotačními rameny, spodní i horní ramena s funkcí mytí a oplachu, - velikost mycího koše 500x500 mm, - hygineické lisované podpěrky košů, - vč. dávkovače mycího a oplachového prostředku, - termostatický systém oplachu při 85 °C, - nové provedení dvouplášťových automatických myček DS D50-32-DBSM (dříve N700F/PS), - minimální tepelné ztráty a hlučnost pouze 62 dB díky dvouplášťovému provedení, vybavena sadou nezávislých rotačních ramen (mycích a oplachových - spodní/horní), - termostatický systém oplachu +85°C, dveřní mikrospínač, výkonné mycí čerpadlo (261 l/min), - přehledný snadno ovladatelný digitální ovládací panel DIGIT (4 mycí cykly, LED systém pro signalizaci funkcí) - rozměry: 582x610x822 mm | 1 | 3,65 | 230 - Z | 3,65 | 3/4"-P |  | DN 30 | - dodávka gastra | **42 000** | | **42 000** |
|  | http://gastro-tip.cz/storage/images/product-popup/200289.jpg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **18** | **změkčovač vody automatický, č. 8640503, jedná se o referenční výrobek, možno nahradit srovnatelným výrobkem**  - změkčovač součaně pro kávovar, výrobník ledu a myčku,  - na tabletovou sůl,   - max. teplota vstupní vody do 40 °C,   - rozměry: 270x440x540 mm,   - el. 0,1 kW/ 230 V | 1 | 0,03 | 230 - Z | 0,03 |  |  |  | - dodávka gastra | **8 500** | | **8 500** |
|  | http://gastro-tip.cz/storage/images/product-popup/4028.jpg   |  | | --- | | jedná se o referenční výrobek, možno nahradit srovnatelným výrobkem | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | **SKLAD** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| ***19*** | *kombinovaná chladící skříň,*   - rozměry cca: 600x600x1850 mm | *1* | *0,15* | *230 - Z* | *0,15* |  |  |  | *- stávající zařízení* |  | |  |
| ***20*** | *chladící skříň,*   - rozměry cca: 600x600x1850 mm | *1* | *0,15* | *230 - Z* | *0,15* |  |  |  | *- stávající zařízení* |  | |  |
| ***21*** | *chladící skříň, prosklené dveře,*  - rozměry cca: 600x600x1850 mm | *1* | *0,15* | *230 - Z* | *0,15* |  |  |  | *- stávající zařízení* |  | |  |
| ***22*** | *kovový regál, 5 polic, nerez,*  - rozměry cca: 1000x500x1800 | *1* |  |  |  |  |  |  | *- stávající zařízení* |  | |  |
| **23** | **kovový regál, 5 polic, nerez,** - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě   DIN 18/10 - AISI 304,  - 5 x prokladácí police,   - výškově stavitelné nohy,  - rozměry cca: 650x500x1800 | 1 |  |  |  |  |  |  | - dodávka gastra | **11 970** | | **11 970** |
|  | **BAR, VÝDEJ BUFETU** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **24** | **servírovací vozík, 3 police,**  - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě   DIN 18/10 - AISI 304,  - 3 x prolisovaná police,   - 4 x otočná police (z toho 2x s brzdou),  - rozměry: 850x550x900 mm | 1 |  |  |  |  |  |  | - dodávka gastra | **4 200** | | **4 200** |
| ***25*** | *keramické umyvadlo, vč. pákové směšovací baterie,  - směšovací na TV a SV  - vč. dávkovače jednorázových papírových ručníků,   - vč. dávkovače tekutého mýdla* | *1* |  |  |  | *½ – R* | *½ – R* | *DN40* | *- dodávka stavby  - požadavky na stavební připravenost určí ZTI* |  | |  |
| ***26*** | *interiérový pult, s rohovým úkosem, vč. dřezu a ZTI baterie,   - rozměry cca: 1700x700x900 mm* | *1* |  |  |  | *3/8"-R* | *3/8"-R* | *DN 50* | *- dodávka interiéru* |  | |  |
| ***27*** | *podpultová myčka, neprofeisonální, - rozměry: 600x600x850 mm* | *1* |  |  |  | *3/8"-R* |  | *DN 40* | *- stávající zařízení* |  | |  |
| ***28*** | *podpultová chladící skříň,  - rozměry: cca 500x600x850 mm* | *1* | *0,15* | *230 - Z* | *0,15* |  |  |  | *- dodávka interiéru* |  | |  |
| **29** | **kávovar stolní, vč. filtrace vody, typ JURA, vč. filtru vody, jedná se o referenční výrobek, možno nahradit srovnatelným výrobkem**  - barevný TFT displej, možnost použití mleté kávy, vč. mlýnku,  - variabilní spařovací jednotka (5 - 16 g)  - nastavitelná síla kávy (až 8 stupňů)  - nastavitelná teplota kávy (2 stupně)  - nastavitelný objem vody  - výškově nastavitelná výpust kávy (65 - 111 mm)  - výškově nastavitelná výpust na cappuccino a horkou vodu  (107 - 153 mm)  - výpust horké vody (3 úrovně)  - mlýnek Professional Aroma Grinder  - možnost naprogramování 12 nápojů (1 nebo 2 ristretta,   1 nebo 2 espressa, espresso doppio, 1 nebo 2 kávy, kávová   specialita, cappuccino, latte macchiato, flat white, espresso   macchiato, porce mléka, horká voda, horká voda pro zelený čaj)  - úspora energie, funkce předspaření  - možnost přípravy 2 šálků zároveň  - nastavitelná tvrdost vody,   - integrované procesy proplachů/čištění a odvápnění  - zásobník na vodu: 1,9 l, zásobník na zrno: 280g  - zásobník na odpad: 16 porcí  - rozměry: 280x446x351 mm | 1 | 1,45 | 230 -Z | 1,4 |  |  |  | - dodávka gastra  - výkonostně je kávovar dimenzovaný do provozu s denní produkcí cca 30 šálků kávy/den, nárazově zvládně i větší kapacitu do 50 šálků kávy/den | **41 100** | | **41 100** |
|  | JURA E8 Piano WhiteJURA E8 Piano White   |  | | --- | | jedná se o referenční výrobek, možno nahradit srovnatelným výrobkem | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **29.1.** | **ohřívač šálků Jura poskytne komfort až 14 předehřátých šálků, jedná se o referenční výrobek, možno nahradit srovnatelným výrobkem**  - teleskopická zásuvka, hmotnost: cca 3,8 kg  - časovač pro úsporu energie,   - rozměry: 122x349x306 mm  - el. 0,15 kW, délka přívodního kabelu: cca 1,1 metru | 1 | 0,15 | 230 - Z | 0,15 |  |  |  | - dodávka gastra | **5 300** | | **5 300** |
|  | galgalgalgal   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **29.2.** | **chladnička na mléko,**  - bílá | objem 1 l, - zchladí a následně udržuje mléko při ideální teplotě 4 °C, - plnění mléka možné přímo za chodu | nově integrovaný indikátor úrovně mléka, vhodný pro mytí v myčce nádobí, - rozměry: 144x217x225 mm | 1 | 0,1 | 230 - Z | 0,1 |  |  |  | - dodávka gastra | **39 800** | | **39 800** |
|  | galgalhttps://cdn.alza.cz/ImgW.ashx?fd=FotoAddOrig&cd=JURAK534-09&i=1.jpg   |  | | --- | | jedná se o referenční výrobek, možno nahradit srovnatelným výrobkem | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| ***30*** | *interiérový přední pult,  - rozměry cca: 4100x600x900 mm* | *1* |  |  |  |  |  |  | *- dodávka interiéru* |  | |  |
| ***31*** | *pokladna s platebním terminálem,   - dodávka uživatele* | *1* | *0,15* | *230 - Z* | *0,15* |  |  |  | *- dodávka uživatele* |  | |  |
| ***32*** | *panoramatická stolní chladící vitrína,   - rozměry cca: 450x450x1000 mm* | *2* | *0,2* | *230 - Z* | *0,4* |  |  |  | *- stávající zařízení* |  | |  |
| ***33*** | *interiérový boční pult,  - rozměry cca: 750x600x900 mm* | *1* |  |  |  |  |  |  | *- dodávka interiéru* |  | |  |
| ***34*** | *chladící skříň,*   - rozměry cca: 600x600x860 mm | *3* | *0,15* | *230 - Z* | *0,45* |  |  |  | *- dodávka interiéru* |  | |  |
| ***35*** | *přístěnný pult,   - rozměry cca: 600x600x900* | *3* |  |  |  |  |  |  | *- dodávka interiéru* |  | |  |
| ***36*** | *nástěnné skříňky,   - rozměry cca: 600x350x600* | *3* |  |  |  |  |  |  | *- dodávka interiéru* |  | |  |
|  | | **cena zařízení celkem bez DPH** | | | | | | | | **470 790 Kč** | | |
| **doprava zařízení** | | | | | | | | **7 000 Kč** | | |
| **montáž a instalace zařízení** | | | | | | | | **15 000 Kč** | | |
| **CELKEM BEZ DPH** | | | | | | | | **492 790 Kč** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Zařízení vzduchotechniky** |  | **08/2022** |  |  |
| stavba : Domov pro seniory Háje | | |  |  |  |  |
| investor : MČ Praha 11 | | |  |  |  |  |
| pol.č. | kod dle URS | popis | m.j. | počet | **DODÁVKA** | **MONTÁŽ** |
|  |  | **Vzduchotechnika** |  |  |  |  |
|  |  | Demontáže stávajícíhoVZT potrubí pozink plech |  |  |  |  |
|  |  | 200x200 | bm | 5 |  | 980 Kč |
|  |  | 250x200 | bm | 20 |  | 2 800 Kč |
|  |  | 300x250 | bm | 10 |  | 1 000 Kč |
|  |  | Demontáže komponentů VZT |  |  |  |  |
|  |  | Demontáže závěsů a táhel | ks | 30 |  | 800 Kč |
|  |  | Odvoz materiálu | t | 0,4 |  | 1 100 Kč |
|  |  | Zařízení č. 1 - Výdej bufetu, přípravna a zázemí |  |  |  |  |
|  |  | Vyústka přívodní VK 2.0 R1 |  |  |  |  |
|  |  | 200x100 | ks | 2 | 1 670 Kč | 800 Kč |
|  |  | 280x140 | ks | 1 | 1 130 Kč | 350 Kč |
|  |  | 400x140 | ks | 2 | 2 980 Kč | 700 Kč |
|  |  | Vyústka odvodní VK 1.0 R1 |  |  |  |  |
|  |  | 200x140 | ks | 3 | 2 760 Kč | 1 050 Kč |
|  |  | 400x140 | ks | 3 | 4 300 Kč | 1 000 Kč |
|  |  | Potrubí čtyřhranné pozink. plech |  |  |  |  |
|  |  | 200x200 30% tvar. | bm | 4 | 2 790 Kč | 1 520 Kč |
|  |  | 250x200 20% tvar. | bm | 20 | 19 000 Kč | 8 000 Kč |
|  |  | 280x140 20% tvar. | bm | 3 | 2 400 Kč | 1 140 Kč |
|  |  | 300x250 30%tvar. | bm | 8 | 8 690 Kč | 3 600 Kč |
|  |  | Zařízení č. 2 - Odvětrání přípravny |  |  |  |  |
|  |  | Potrubní ventilátor TD1000/250 + přetlaková klapka 850 m3/h, 125W, 230 V , jedná se o referenční výrobek, možno nahradit srovnatelným výrobkem | ks | 1 | 8 960 Kč | 1 100 Kč |
|  |  | Regulátor otáček ventilátoru REB(REV)- jedná se o referenční výrobek, možno nahradit srovnatelným výrobkem | ks | 1 | 5 700 Kč | 2 120 Kč |
|  |  | VZT hlavice pozink.plech |  |  |  |  |
|  |  |  | ks | 1 | 940 Kč | 240 Kč |
|  |  | Potrubí Spiro pozink. plech |  |  |  |  |
|  |  |  | bm | 2 | 1 800 Kč | 650 Kč |
|  |  | Ohebné potrubí Alu  | bm | 1 | 320 Kč | 120 Kč |
|  |  | Ohebné potrubí zvukotlumící Alu  | bm | 2 | 890 Kč | 470 Kč |
|  |  | T kus s odkapem kondenzátu |  |  |  |  |
|  |  |  | ks | 1 | 1 100 Kč | 470 Kč |
|  |  | Kuchyňská digestoř nerez s lapači tuků 1250x800x(500) dodávka kuch.tech. | ks | 1 | 38 000 Kč | 4 800 Kč |
|  |  | Závěsy a táhla na čtyřhranné potrubí | ks | 30 | 3 400 Kč |  |
|  |  | Čištění stávajícího čtyřhranného potrubí do strojovny VZT (300x250) | bm | 40 | 44 000 Kč |  |
|  |  | Stavební přípomocné práce | kpl | 1 | 9 800 Kč |  |
|  |  | Zaregulování a uvedení do provozu | HZS | 20 | 6 840 Kč |  |
|  |  |  | HZS | 16 | 5 200 Kč |  |
|  |  | Kuchyňská digestoř 1300x800x450 včetně osvětlení | ks | 1 | 26 000 Kč | 1 900 Kč |
|  |  | Doprava a přesun hmot | kpl | 1 | 5 000 Kč |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **DODÁVKA** | **MONTÁŽ** |
|  |  |  |  |  | 203 670 Kč | 36 710 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **CENA CELKEM bez DPH** | | | **240 380 Kč** | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Zařízení klimatizace** |  | **08/2022** |  |  |
| stavba : Domov pro seniory Háje | | |  |  |  |  |
| investor : MČ Praha 11 | | |  |  |  |  |
| pol.č. | kod dle URS | popis | m.j. | počet | **DODÁVKA** | **MONTÁŽ** |
|  |  | **Klimatizace** |  |  |  |  |
|  |  | Zařízení č. 1 - Přípravna a kancelář |  |  |  |  |
|  |  | Venkovní kondenzační jednotka Toshiba RAS-10 - jedná se o referenční výrobek, možno nahradit srovnatelným výrobkem |  |  |  |  |
|  |  | 2,5/3,2 kW chlazení/topení | ks | 1 | 23 000 Kč | 3 900 Kč |
|  |  | Venkovní kondenzační jednotka Toshiba RAS-16 - jedná se o referenční výrobek, možno nahradit srovnatelným výrobkem |  |  |  |  |
|  |  | 4,6/5,5 kW chlazení/topení | ks | 1 | 34 000 Kč | 3 900 Kč |
|  |  | Vnitřní nástěnná jednotka Toshiba RAS-B10 + ovladač - jedná se o referenční výrobek, možno nahradit srovnatelným výrobkem | ks | 1 | 14 000 Kč | 1 200 Kč |
|  |  | 2,5/3,2 kW chlazení/topení |  |  |  |  |
|  |  | Vnitřní nástěnná jednotka Toshiba RAS-B10 + ovladač - jedná se o referenční výrobek, možno nahradit srovnatelným výrobkem | ks | 1 | 15 000 Kč | 1 200 Kč |
|  |  | 4,6/5,5 kW chlazení/topení |  |  |  |  |
|  |  | konzoly a pružné podložky | sb | 4 | 2 500 Kč | 750 Kč |
|  |  | Propojovací potrubí Cu s izolací a kašírováním v rolích |  |  |  |  |
|  |  | Ø 6,3 mm | bm | 8 | 2 200 Kč | 600 Kč |
|  |  | Ø 9,5 mm | bm | 18 | 5 900 Kč | 1 700 Kč |
|  |  | Ø 12,7 mm | bm | 10 | 3 500 Kč | 950 Kč |
|  |  | Těsnící a spojovací materiál | kg | 2 | 800 Kč |  |
|  |  | Ochranné PEX potrubí venkovního rozvodu chladiva | bm | 6 | 2 000 Kč | 550 Kč |
|  |  | Potrubí PE DN20 kondenzát | bm | 10 | 2 300 Kč | 900 Kč |
|  |  | Montážní a pomocný materiál | kg | 5 | 240 Kč |  |
|  |  | Zaregulování a uvedení do provozu | HZS | 2 | 900 Kč |  |
|  |  | Doprava a přesun hmot | kpl | 1 | 3 600 Kč |  |
|  |  |  |  |  | **DODÁVKA** | **MONTÁŽ** |
|  |  |  |  |  | 109 940 Kč | 15 650 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **CENA CELKEM bez DPH** | | | **125 590 Kč** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava (u neceníkové položky nevyplněno) |
|  | **ZTI** | |  |  |  |  | **119 038,00** |  |
|  |  | 1 | Vnitřní splašková kanalizace |  |  |  | 30 494,00 |  |
|  |  |  | potrubí kanalizační z PP-HT |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | DN 110 | m | 1,000 | 1 430,00 | 1 430,00 |  |
|  | 2 |  | DN 75 | m | 4,000 | 700,00 | 2 800,00 |  |
|  | 3 |  | DN 50 | m | 5,000 | 520,00 | 2 600,00 |  |
|  | 4 |  | DN 40 | m | 10,000 | 80,00 | 800,00 |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | montáž kanalizačního potrubí z PP-HT |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | DN 110 | m | 1,000 | 199,00 | 199,00 |  |
|  | 8 |  | DN 75 | m | 4,000 | 80,00 | 320,00 |  |
|  | 9 |  | DN 50 | m | 5,000 | 75,00 | 375,00 |  |
|  | 10 |  | DN 40 | m | 10,000 | 80,00 | 800,00 |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | potrubí PP RTC PN 20 spojované svařováním + flexibilní tepelná izolace z pěněného polyethylenu |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Potrubí PP RTC PN20 |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 20x3,4 | m | 25,000 | 330,00 | 8 250,00 |  |
|  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | montáž plastových vodovodních trubek |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | d20 | m | 25,000 | 70,00 | 1 750,00 |  |
|  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 45,000 | 8,00 | 360,00 |  |
|  | 20 |  | tlakové a funkční zkoušky potrubí | sada | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
|  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  | Zápachová uávěrka HL400 | ks | 3,000 | 550,00 | 1 650,00 |  |
|  | 23 |  | Zápachová uávěrka HL136 | ks | 2,000 | 790,00 | 1 580,00 |  |
|  | 24 |  | Montáž zápachové uzávěrky | ks | 5,000 | 280,00 | 1 400,00 |  |
|  | 25 |  | stavební přípomoce | kpl | 1,000 | 2 980,00 | 2 980,00 |  |
|  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 |  | demontáže stávajících rozvodů | kpl | 1,000 | 2 200,00 | 2 200,00 |  |
|  |  | 2 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 21 704,00 |  |
|  | 1 |  | *Potrubí studené vody* |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | potrubí PPR PN 20 spojované svařováním + flexibilní tepelná izolace z pěněného polyethylenu |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Potrubí PPR PN20 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 20x3,4 | m | 25,000 | 260,00 | 6 500,00 |  |
|  | 5 |  | izolace potrubí |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | tl .13 mm | m | 15,000 | 20,00 | 300,00 |  |
|  | 7 |  | tl .20 mm | m | 10,000 | 45,00 | 450,00 |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | montáž plastových vodovodních trubek |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | d20 | m | 25,000 | 210,00 | 5 250,00 |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | zkoušky těsnosti vodovodního potrubí do DN 100 | m | 25,000 | 10,00 | 250,00 |  |
|  | 14 |  | proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 25,000 | 20,00 | 500,00 |  |
|  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | pračkový ventil 3/4" se zpětnou klapkou | ks | 11,000 | 260,00 | 2 860,00 |  |
|  | 17 |  | rohový ventil 1/2" s filtrem | ks | 3,000 | 198,00 | 594,00 |  |
|  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | demontáže stávajících rozvodů | kpl | 1,000 | 1 800,00 | 1 800,00 |  |
|  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  | stavební přípomoce | kpl | 1,000 | 3 200,00 | 3 200,00 |  |
|  |  | 3 | Zařizovací předměty |  |  |  | 66 840,00 |  |
|  | 1 |  | WC klozetová mísa na instalačním bloku | ks | 1,000 | 5 800,00 | 5 800,00 |  |
|  | 2 |  | podomítkový systém se splachovací nádrží | ks | 1,000 | 7 200,00 | 7 200,00 |  |
|  | 3 |  | ovládací tlačítko splachování | ks | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
|  | 4 |  | WC sedátko | ks | 1,000 | 420,00 | 420,00 |  |
|  | 5 |  | montáž klozetových mís | ks | 1,000 | 1 650,00 | 1 650,00 |  |
|  | 6 |  | montáž podomítkových systémů | ks | 1,000 | 1 100,00 | 1 100,00 |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Umyvadlo Laufen Pro S 55x46,5 cm otvor pro baterii uprostřed - jedná se o referenční výrobek, možno nahradit srovnatelným výrobkem | ks | 1,000 | 3 600,00 | 3 600,00 |  |
|  | 9 |  | Umývátko Laufen Pro 35x25 cm-jedná se o referenční výrobek, možno nahradit srovnatelným výrobkem | ks | 1,000 | 2 670,00 | 2 670,00 |  |
|  | 10 |  | stojánková umyvadlová baterie Citypro - jedná se o referenční výrobek, možno nahradit srovnatelným výrobkem, sifon chrom | ks | 2,000 | 2 600,00 | 5 200,00 |  |
|  | 11 |  | montáž umyvadel | ks | 2,000 | 1 650,00 | 3 300,00 |  |
|  | 12 |  | montáž umyvadlových baterií | ks | 2,000 | 320,00 | 640,00 |  |
|  | 13 |  | zápachová uzávěrka pro umyvadla | ks | 2,000 | 200,00 | 400,00 |  |
|  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Výlevka nástěnná | ks | 1,000 | 5 670,00 | 5 670,00 |  |
|  | 16 |  | montáž výlevky | ks | 1,000 | 1 320,00 | 1 320,00 |  |
|  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | stojánková baterie dřezová | ks | 3,000 | 2 400,00 | 7 200,00 |  |
|  | 19 |  | nástěnná baterie dřezová | ks | 1,000 | 2 400,00 | 2 400,00 |  |
|  | 20 |  | montáž dřezových baterií | ks | 4,000 | 250,00 | 1 000,00 |  |
|  | 21 |  | zápachová uzávěrka pro dřezy | ks | 4,000 | 200,00 | 800,00 |  |
|  | 22 |  | Zrcadlo v rámečku vč. montáže | ks | 2,000 | 1 450,00 | 2 900,00 |  |
|  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 |  | demontáž stávajících zařizovacích předmětů | kpl | 1,000 | 2 200,00 | 2 200,00 |  |
|  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 |  | doprava zařizovacích předmětů | kpl | 1,000 | 2 870,00 | 2 870,00 |  |
|  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 |  | stavební přípomoce | kpl | 1,000 | 7 500,00 | 7 500,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Kavárna - Interiér** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **POPIS** | **KS** | **MJ** | **CENA MJ** | **CENA** |
|  | **Kavárna - výdejová část** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Repase dřevěná prosklená stěna s výdejním oknem - vnitřní strana | **13** | **m2** | **6 600,00** | **85 800,00** |
|  | Repase dřevěná prosklená stěna s dveřmi - vnitřní strana | **8** | **m2** | **6 600,00** | **52 800,00** |
|  | Nástěnná horní skříňka(prosklená) - dýha dub mořená | **3** | **ks** | **13 750,00** | **41 250,00** |
|  | Nástěnná horní skříňka - dýha dub mořená | **3** | **ks** | **11 100,00** | **33 300,00** |
|  | Dřezová skříňka - dýha dub mořená | **1** | **ks** | **16 800,00** | **16 800,00** |
|  | Skříňka na myčku - dýha dub mořená | **1** | **ks** | **8 500,00** | **8 500,00** |
|  | Spodní skříňka s výsuvy - dýha dub mořená | **2** | **ks** | **25 700,00** | **51 400,00** |
|  | Spodní skříňka jednodveřová - dýha dub mořená | **1** | **ks** | **12 950,00** | **12 950,00** |
|  | Spodní skříňka pro lednici - dýha dub mořená | **1** | **ks** | **10 700,00** | **10 700,00** |
|  | Spodní skříňka dvoudveřová - dýha dub mořená | **2** | **ks** | **23 540,00** | **47 080,00** |
|  | Pracovní deska | **1** | **ks** | **26 800,00** | **26 800,00** |
|  | Vestavěná myčka | **1** | **ks** | **13 600,00** | **13 600,00** |
|  | Granitový dřez | **1** | **ks** | **9 550,00** | **9 550,00** |
|  | Baterie | **1** | **ks** | **3 100,00** | **3 100,00** |
|  | Lednice | **1** | **ks** | **15 790,00** | **15 790,00** |
|  | Prosklená vitrína | **3** | **ks** | **12 300,00** | **36 900,00** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Kavárna - Kancelář** |  |  |  |  |
|  | Psací stůl | **1** | **ks** | **14 800,00** | **14 800,00** |
|  | Zásuvkový kontejner k psacímu stolu | **1** | **ks** | **10 900,00** | **10 900,00** |
|  | Kancelářská židle | **1** | **ks** | **10 250,00** | **10 250,00** |
|  | Šatní skříň | **1** | **ks** | **25 980,00** | **25 980,00** |
|  | Konferenční stolek | **1** | **ks** | **6 870,00** | **6 870,00** |
|  | Křesílko | **2** | **ks** | **7 600,00** | **15 200,00** |
|  | Nástěnná police | **3** | **ks** | **4 000,00** | **12 000,00** |
|  | Kancelářská skříňka na šanony | **1** | **ks** | **16 500,00** | **16 500,00** |
|  |  |  |  |  | **-** |
|  | Doprava a montáž | **1** | **ks** | **50 000,00** | **50 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Cena celkem bez DPH** |  |  |  | **628 820,00** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |