Specifikace předmětu nákupu „Nákup licence a aplikace SCADA PROMOTIC v runtime prostředí PmRtProf – visualizace a virtualizace dispečinku VS1, VS2 UJEP KAMPUS“

Kupující/uživatel: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Adresa: Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem

IČO: 44 555 601

Kontaktní osoba: XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX

Referát energetiky UJEP

Předmět: „Virtualizace dispečinku VS1, VS2 UJEP KAMPUS“.

Prodávající dodá licenci SCADA systému pro runtime prostředí s možností přístupu pro 4 klienty s aplikací stávajícího PC dispečinku VS1/VS2 UJEP SW Promotic, která prodávající virtualizuje na diskové pole datového centra Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v objektu MFC KAMPUS. Aplikace bude implementována do stávajícího SW Win server.

Objekty softwarové aplikace a virtualizace budou:

- Předávací stanice tepla VS1 včetně RS s vývody pavilon H, B, D, VZT D, VZT D2, pavilon F1/2,

- RS pavilon H

- Směšovací uzel pavilon J (vilka)

- Předávací stanice tepla VS2 s rozdělovačem s vývody MFC, VK, CEMMTECH

- Předávací stanice Fakulta FŽP Králova výšina včetně RS s vývody

- VZT pavilon D aula

Virtualizací budou zachovány veškeré visualizované prvky a možnosti řízení všech stávajících funkcí a parametrů stávajícího dispečinku.

Dodávky:

- Neomezená licence SCADA PROMOTIC systému pro runtime prostředí PmRtProf firmy MICROSYS s aplikací stávajícího PC dispečinku VS1/VS2 UJEP,

- klíč HW USB dongle standardní velikosti pro běh lokální aplikace,

- Klient (zpravidla Web prohlížeč - Chrome, Firefox, Edge, InternetExplorer). Licence umožňuje přenos hodnot a navíc prohlížení Web obrazů, alarmů/eventů a trendů,

- Vývojové prostředí k runtime licenci, přístup k externím objektům,

Licenční ujednání

Prodávající je povinen k předání díla kupujícímu předat licenční smlouvu, kterou kupující, jakožto uživatel systému PROMOTIC dostane při nákupu vývojového prostředí PROMOTIC.

Kupující se zavazuje, že bude provozovat software v souladu s licenčním ujednáním a obchodními podmínkami společnosti MICROSYS, spol. s r.o. v rozsahu poskytnuté licence v podobě unikátního hardwarového klíče.