Název akce:

Hamry nad Sázavou – rekonstrukce vodovodů, SO 04

| ZMĚNA | 01 | SCHVÁLENO: |
| --- | --- | --- |

Změna délek stavebních objektů

OBJEDNATEL:	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Se sídlem:	Vodárenská 2, 591 01

Zastoupení:	Ing. Pavla Lopaurová – projektová a investiční   manažerka

IČ: 		43383513

ZHOTOVITEL:  	VHS Bohemia a.s.

Se sídlem:	Haškova 153/17, Brno Lesná 638 00

Zastoupení: 	Petr Kučera - ředitel

IČ: 		47910305

| STRUČNÝ POPIS: |
| --- |
| Změna délek stavebních objektů POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Změna délek vodovodních řadů: Dle PD je celková délka vodovodního řadu 202,8 m a dle geodetického zaměření 201,14 m. Došlo ke zkrácení vodovodního řadu o 1,66 m. Dle PD je celková délka vodovodních přípojek 89,3 m a dle geodetického zaměření 83,98 m. Došlo ke zkrácení vodovodního řadu o 5,32 m. K těmto rozdílům došlo z důvodu nutných úprav trasy vodovodního řadu. Hlavním důvodem jsou místní podmínky a průběhy ostatních inženýrských sítí. Dle odstavce 4) §222 zákona 134/2016 sb. o veřejných zakázkách se uvedené změny nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy. |
| DOPAD DO CENY: | - 9 194,39 Kč bez DPH |
| SEZNAM PŘÍLOH: Příloha č. 1 – Rozpočet změny |
| VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: | Změna nebude mít dopad do celkového konečného termínu dokončení stavby. |
| Datum: | Jméno: |  | Podpis: |
| VYJÁDŘENÍ AD PROJEKTANTA: | PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM |
| Datum: |  | Jméno: |  | Podpis: |
| SOUHLAS INVESTORA: | PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM |
| Datum: |  | Jméno: |  | Podpis: |
| KONTROLA TDS: ZMĚNU SCHVALUJI |
| Datum: |  | Jméno: |  | Podpis: |