	ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
	01


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název akce:
Žďár nad Sázavou – odkanalizování místní části Radonín
	ZMĚNA
	01
	SCHVÁLENO:


Změna ve vystrojení vzdušníkových šachet na výtlačném potrubí, prostup k AN
OBJEDNATEL:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko



Se sídlem:
Vodárenská 2, 591 01
                       

Zastoupení:
Ing. Radek Zlesák – předseda předsednictva



IČ: 

43383513
ZHOTOVITEL:
společnost: VHS Bohemia a.s.



Se sídlem: 
Haškova 153/17, Brno 638 00




Zastoupení: 
Petr Kučera, vedoucí výroby



IČ: 

47910305




	Změna ve vystrojení vzdušníkových šachet na výtlačném potrubí:

STRUČNÝ POPIS: 
Změna ve vystrojení vzdušníkových šachet na výtlačném potrubí, a prostup v armaturní komoře
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: 

1. Na základě požadavku provozovatele VAS a.s. - u (dvou čistících a jedné vzdušníkové šachty výtlačného potrubí ) záměna 3 ks nerezových opravných pasů včetně tvarovky litinové FF DN 80/400 za originál čistící a kontrolní kus vhodný pro odpadní potrubí 

2. Na základě požadavku provozovatele VAS a.s. byl proveden prostup a zaústění potrubí na odtah kalové vody z ČS do armaturní komory, (vyvrtání prostupu do AK včetně prostupového řetězového těsnění). 
Dle odstavce 4) §222 zákona 134/2016 sb. o veřejných zakázkách se uvedené změny nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy.


	DOPAD DO CENY: 
 
	Dotačně uznatelné náklady:       vícepráce        + 56 583 Kč bez DPH
Dotačně uznatelné náklady:       méněpráce      - 28 551 Kč bez DPH

Ohodnocení změny celkem:                               + 28 032 Kč bez DPH



	SEZNAM PŘÍLOH: 

· Příloha č. 1 – Rozpočet změny – dotačně uznatelné náklady
· Fotodokumentace


	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
	Změna bude mít dopad do celkového konečného termínu dokončení stavby.


	Datum:
	Jméno:
	
	Podpis:

	VYJÁDŘENÍ AD PROJEKTANTA:
	PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM


	Datum:
	
	Jméno:
	
	Podpis:

	SOUHLAS TDS:
	  PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM


	Datum:
	
	Jméno:
	
	Podpis:

	SOUHLAS INVESTORA:                                                ZMĚNU SCHVALUJI


	Datum:
	
	Jméno:
	
	Podpis:  


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


STRANA 2/3         


