Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDS:

Projektant:

změnový list číslo 1

Rozšíření prostoru denního stacionáře

Domov pro seniory Háje

Domov pro seniory Háje, K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje

FITAZ spol. s r. o., Pancířová 9, 143 00 Praha 4 - Modřany

VAGO s.r.o., Novodvorská 900/67, 14200 Praha 4, ICO: 278 63 531

Architekture interior project, Písařská 2075/7, 143 00 Praha 4

popis změny:

Odůvodnění změny:

zmenšení rozsahu zemních prací, zmenšená demontáž SDK podhled, vyšší rozsah bourání podkladních betonů terasa, provedení finálního povrchu fasády v celé ploše, střecha sněholamy, podokapní žlab CU

|  | Změnu vyvolal: | Zhotovitel |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jedná se o změnu: (zatrhnout) | zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla |  | X |
| Údaje o změně |  | úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla |  |  |
|  |  | práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla |  |  |
|  |  | § 222 odst. 4 |  | X |
|  | Jedná se o změnu ve | § 222 odst. 5 |  |  |
|  | (zatrhnout) | § 222 odst. 5 |  |  |
|  |  | § 222 odst. 7 |  |  |
|  |  | zápis do SD (deníku změn) |  |  |
|  | Způsob projekčního | dodatek k PD |  | X |
|  | (zaškrtnout) | dokumentace skut. provedení |  |  |
|  |  | jiné |  |  |
| Údaje o složení ceny změny | hodnota přípočtů (víceprací) 128 975,- |  | 148 321,25 Kč |  |
|  | celkem v Kč bez DPH | 128 975,- |  |  |
|  | hodnota odpočtů (méněprací) 138 038,53 |  | 158 744,31 Kč |  |
|  | celkem v Kč bez DPH | 138 038,53 |  |  |
| Údaje o ceně změny | ocenění změny předložil: |  | Jiří Krafta, jednatel |  |
|  | náklady na změnu v Kč bez DPH |  | - | 9 063,53 Kč |
|  | Výše DPH | sazba: \ 15% | - | 1 359,53 Kč |
|  | náklady na změnu vč. DPH |  | - | 10 423,06 Kč |
|  | údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn c¦ |  |  |  |
| termíny | Termín realizace změny: |  | v průběhu stavby |  |
|  | Vliv změny na termín dokončení díla: |  | NE |  |
| Odsouhlasení změny | Změnu odsouhlasil: |  | datum | podpis |
|  | Zhotovitel (stavbyvedoucí): Jiří Krafta |  | 30.08.2023 |  |
|  | Zhotovitel (statutární zástupce): Jiří Krafta |  | 30.08.2023 |  |
|  | TDS: VAGO s.r.o. |  |  |  |
|  | Projektant: |  |  |  |
|  | Objednatel (statut.zástupce): Mgr. Dagmar Zavadilová |  |  |  |
| přílohy | Přílohy: Položkový rozpočet ‬ |  |  |  |