- Příloha č. 1 	ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. 101575/2023

- Technické parametry odběrného místa: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

- na adrese: U Stínadel č.p. 1316, PSČ 393 01  Pelhřimov

- parcela číslo: 632 (č.p. 1316), 633/1 (č.p. 1317)

| ## Poř.č. | ## Technické parametry a údaje |  |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## Lokalita / zdroj tepelné energie | ## CZT U Agrostroje |
| ## 2 | ## Technický způsob dodávek TE, případně TV | ## viz Obchodní podmínky,. čl.III, odst.25.,písm. a) |
| ## 3 | ## Předávací zařízení dodávek TE, případně TV | ## DPS |
| ## 4 | ## Místo měření tepelné energie pro fakturaci | ## DPS |
| ## 5 | ## Místo předání pro TE | ## Měřidlo tepla |
| ## 6 | ## Způsob měření TE, TV a studené vody pro přípravu TV | ## Stanoveným měřidlem |
| ## 7 | ## Úroveň předání pro TE | ## Sekundární |
| ## 8 | ## Teplonosná látka | ## Teplá voda (max 85°C) |
| ## 9 | ## Hydrostatický tlak [MPa] | ## max. 0,45 |
| ## 10 | ## Tlaková diference [mm v.s.] | ## min. 400 |
| ## 11 | ## Max. výkon přípojky [kW] | ## 200 |
| ## 12 | ## Množství odebrané tepelné energie | ## Není omezeno limitem |
| ## 13 | ## Časový průběh dodávky | ## 24h / 365 dní v roce |
| ## 14 | ## Přibližné roční množství odebrané tepelné energie [GJ/rok] pro TE a přípravu TV *) | ## 900 |
| ## 15 | ## Teplota [ o C ] TV | ## Není předmětem dodávky |
| ## 16 | ## Podlahová plocha [m2] v souladu s přílohou č.1 k vyhl. č. 269/2015 Sb. pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro ohřev TV *) nebo jen podlahové plochy. | Vytápěná plocha: budova č.p. 1317: 635,2 m2 budova č.p. 1316: 2516,2 m2 byt v budově č.p. 1316: 79,24 m2 |
| ## 17 | ## Způsob rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro přípravu TV v případě společného měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst | ## Není předmětem odběrného místa |
| ## 18 | ## Teplovodní přípojka je majetkem dodavatele. Rozhraním majetku stavebního provedení teplovodu je vnější obvodová zeď objektu. Majetkem dodavatele je i potrubí včetně prvních hlavních uzávěrů uvnitř objektu. Veškeré zařízení za těmito uzávěry kromě měřidla tepla je vlastnictvím odběratele. |  |
| ## 19 | ## Počet bytových jednotek v objektu zásobovaných tepelnou energií | ## 1 |
| ## 20 | ## Datum zahájení odběru **) |  |

# *) Údaje poskytnuté odběratelem

# **) Vyplňuje se pro nově připojovaná odběrná místa

- V Pelhřimově dne 11.8.2023				V Praze dne 28.8.2023

- Dodavatel: 		Odběratel:

XXXXX						XXXXX

- ..................................................	......................................................

- Jméno: XXXXX		Jméno: Mgr. Pavel Brokeš

- Společnost: IROMEZ s.r.o. 	Česká republika-Ministerstvo zemědělství

- Funkce: XXXXX		Funkce: ředitel odboru vnitřní správy