**Příloha číslo 1 smlouvy**

**Specifikace předmětu servisu**

**Předmět servisu:**

Operační mikroskop s videořetězcem pro ORL.

Smlouvou se stanoví podmínky provádění servisních zásahů a pravidelných preventivních prohlídek stanovených výrobcem na uvedený předmět servisu.

Stanoví náklady na provedení PBTK, podmínky pro provádění servisních úkonů na zavolání, k uvedení předmětu servisu do provozuschopného stavu, včetně cenových sazeb za servisní činnost a dopravní náklady.

Nezahrnuje náhradní díly, které budou hrazeny dle potřeby a podle aktuálního ceníku náhradních dílů výrobce.

**Souhrn úkonů a postupů, které mají ověřit funkčnost a bezpečnost provozovaného zařízení (medical device). Doporučený rozsah a četnost pravidelných bezpečnostních prohlídek je stanovena výrobcem-PBTK**

* kontrola mechanických funkcí spojená např. s promazáním, event. výměnou opotřebených částí
* kontrola a vyčištění optických částí
* odstranění prachu z elektronických částí, vyčištění filtru
* kontrola kabeláže, pospojování, upevnění elektronických desek
* kontrola bezpečnostních aktualizací softwaru, případně provedení aktualizací
* kontrola parametrů přístroje
* nastavení a kalibrace
* kontrola funkcí přístroje (funkční test)
* kontrola elektrické bezpečnosti
* vystavení protokolu o stavu zařízení
* návrh na odstranění zjištěných nedostatků (cenová nabídka)