Smlouva o dílo

č. 0844/2023

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		meu@jh.cz

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 		Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA

ve věcech technických:		xxx

technický dozor objednatele (TDO):	xxx

koordinátor BOZP pro realizaci: xxx

Zhotovitel:		SaM silnice a mosty a.s.

zastoupen:		Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva

sídlo:		Máchova 1129, Česká Lípa 470 01

IČ:			250 18 094

DIČ: 		xxx

bankovní spojení:	xxx

bankovní spojení:	xxx

e-mail:		xxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka č. 972

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Dušan Drahoš

ve věcech technických:			xxx

ve věcech realizace a předání díla: 	xxx

stavbyvedoucí:	xxxx 	ČKAIT: xxx

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

- Zadávací dokumentace stavby.

- Nabídka zhotovitele ze dne 10.7.2023.

- Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby - Místní komunikace Pod Hradem - Way project s.r.o., Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec IČO: 63906601 číslo zakázky 1166 z 03/2023,

- Rekonstrukce dřevěného mostu ev.č. 47c-M1, ulice Pod Hradem - P - atelier JH s.r.o., Nádražní 249/II., IČ: 26033194 č.zakázky J04/22 z 01/2023,

- Vodovod a oddílná kanalizace – ulice Pod Hradem - xxxx, Zborovská 199, Jindřichův Hradec IČ: 46675230 z 11/2022.

Článek II. -  Předmět plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

- Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ulice Pod Hradem včetně úprav dlažby (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované - Místní komunikace Pod Hradem - Way project s.r.o., Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec IČO: 63906601 číslo zakázky 1166 z 03/2023,

- Rekonstrukce dřevěného mostu ev.č. 47c-M1, ulice Pod Hradem - P - atelier JH s.r.o., Nádražní 249/II., IČ: 26033194 č.zakázky J04/22 z 01/2023,

- Vodovod a oddílná kanalizace – ulice Pod Hradem - xxx, Zborovská 199, Jindřichův Hradec IČ: 46675230 z 11/2022.

a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Součástí předmětu plnění je dále:

- provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,

- zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,

- zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě,

- zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,

- vypracování havarijního a povodňového plánu, včetně vyřízení stanoviska správce toku a zajištění odsouhlasení těchto dokumentů vodoprávním úřadem.

- zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,

- zajištění geodetického zaměření stavby pro účely GIS města na elektronickém nosiči dat, a to ve formátu dgn (Micro Station), Arc/Info, shp (Arc View), dwg (AUTO CAD) včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt.

- zpracování geometrického plánu,

- vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

Kvalitativní podmínky:

- Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky.

- Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti.

- Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.

- Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

- Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

- Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

- Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:

- Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

- Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

- Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

- Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

- Místem plnění je pozemek p. č. 1197, 1186, 1214, 1177 k. ú. Jindřichův Hradec.

Článek III. - Cena díla

- Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH			12 251 698,60 Kč

DPH 21%				2 572 856,71 Kč

Cena díla celkem vč. DPH		14 824 555,31 Kč

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.

- Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.

- Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

- V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky

- Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho, kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.

- Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.

- Zhotovitel je povinen fakturovat plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH samostatným daňovým dokladem. Zhotovitel je v režimu přenesení daňové povinnosti povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Za správnost údajů na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.

Článek V. - Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 		11. 9. 2023

Dokončení prací: 	17. 5. 2024

- Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.

- Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla

- Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.

- Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

  - Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni a zavazují se poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.

  - Zhotovitel se zavazuje, ve smyslu čl. VI odst. 3.1. této smlouvy a v termínech dle příslušných právních předpisů, seznámit v dostatečném předstihu všechny své poddodavatele  s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnostmi s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. (jedná se zejména o povinnost informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních a technologických postupech, které byly pro danou stavbu použity – dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.), jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi.  O seznámení poddodavatele dle předchozí věty bude proveden zápis, který bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a odpovědným zástupcem poddodavatele. Tento zápis předá zhotovitel zástupci objednatele, a to nejpozději v den nástupu poddodavatele na staveniště.

- Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

- Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození	budovy nebo stavební konstrukce.

- Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.

- Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího.

- Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 	objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

- Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

- Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.

- Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 5 této smlouvy.

- Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady:

  - písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,

  - výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

  - prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,

  - prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.

Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.

- Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání.

- Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

- Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

    - základové spáry (pláně)

    - konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku

    - konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

- V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

- V průběhu stavebních prací zhotovitel umožní nezbytný pohyb chodců a přístup k jednotlivým nemovitostem (např. přechodové lávky).

- Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO a koordinátorovi BOZP. Koordinátor BOZP (příp. TDO) rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO a koordinátor BOZP zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě.

- Odpady - podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.

- Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky.

Článek VII. – Součinnost objednatele

- Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

- Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

- Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla.

- Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

- Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

- Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

- Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

- Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

- Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

- Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.

- Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – Odpovědnost za vady, záruka

- Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

- Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

- Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

- Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a 7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

- Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

- Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

  - Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.

  - Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.

  - Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.

  - Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3. tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.

  - Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.

  - V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.

  - Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.

- Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin.

- Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení

- V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy.

- V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH, v případě, že nesplní svou povinnost a závazek dle čl. VI odst. 3.2. této smlouvy seznámit všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnosti s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi, či o tomto seznámení nedoloží objednateli písemný zápis ve sjednaném termínu.

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši odpovídající pokutě (sankci), která bude objednateli v souvislosti s realizací díla uložena oblastním inspektorátem práce za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, nebo za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. Zhotovitel není povinen platit tuto smluvní pokutu pouze v případě, kdy doloží objednateli zápis dle článku VI. odst. 3.2 této smlouvy, ze kterého vyplývá, že zhotovitel své povinnosti vůči koordinátorovi BOZP splnil.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených OOPP ve výši 1000,--Kč za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo nepoužívání stanovených OOPP.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele a  autorskému dozoru projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku.

- Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc

- Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

- Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

- Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.

Článek XII. - Odstoupení od smlouvy

- Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

- zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace,

- zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění,

- dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu,

- zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění,

- zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli,

- zhotovitel postoupí, byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu.

- Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

- Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.

Článek XIII. - Ostatní ustanovení

- Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

- V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

- Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

- Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

- Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

- Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.

- Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

- Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

- Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).

Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení

- Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.

- Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

- Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1758 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

- Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

- K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.

- Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

  - Položkový rozpočet.

  - Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.

  - Harmonogram prací s uvedením plánované fakturace v jednotlivých měsících (platební kalendář).

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Tato smlouva je vyhotovena a uzavřena v elektronické podobě.

- Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 660/22R/2023 ze dne 19. 7. 2023 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 607/19R/2023 ze dne 21. 6. 2023. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě 749/24R/2023 ze dne 16. 8. 2023.

V České Lípě dne 4. 9. 2023					V Jindřichově Hradci dne 30. 8. 2023

...........................................................		    	................................................................

za zhotovitele:						 za objednatele:

Ing. Dušan Drahoš, 				    Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA,

předseda představenstva 				    starosta města

|  |  | REKAPITULACE STAVBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kód: |  |  |  |  |  | 1166 |  |
|  |  | Stavba: |  |  |  | Místní komunikace Pod Hradem |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |  |
|  |  | Místo: |  |  |  |  | Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  | 27. 3. 2023 |  |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |
|  |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  | Vyplň údaj |  |  |
|  |  |  | SaM silnice a mosty a.s. | DIČ: |  | Vyplň údaj |  |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |
|  |  |  | WAY project s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 251 698,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sazba daně |  |  |  |  |  |  | Základ daně |  |  |  |  |  | Výše daně |  |
|  |  | DPH | základní |  |  | 21,00% |  |  |  |  |  |  | 12 251 698,60 |  |  |  |  |  | 2 572 856,71 |  |
|  |  |  |  | snížená |  |  | 15,00% |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  | CZK |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 824 555,31 |  |
|  |  | Projektant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko |  |  |
|  |  | Objednavatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uchazeč |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko |  |  |
|  | REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód: |  |  |  |  |  |  |  | 1166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  | Místní komunikace Pod Hradem |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  |  |  | Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  | 27. 3. 2023 |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  | WAY project s.r.o. |
|  | Uchazeč: |  |  |  |  |  | SaM silnice a mosty a.s. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |
|  | Kód |  | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|  | Náklady z rozpočtů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 251 698,60 | 14 824 555,31 |
|  |  | 02 |  | Ostatní a vedlejší náklady | 372 000,00 | 450 120,00 |
|  |  | 101 |  | Komunikace, I. etapa | 2 632 610,14 | 3 185 458,27 |
|  |  | 102 |  | Komunikace, II. etapa | 3 122 578,33 | 3 778 319,78 |
|  |  | 01 |  | Rekonstrukce dřevěného mostu | 1 743 675,35 | 2 109 847,17 |
|  |  | 01.1 |  | Oprava zdi koryta vodního toku | 388 390,30 | 469 952,26 |
|  |  | 01.2 |  | Bourací práce / odstranění stávajícího mostu | 304 687,15 | 368 671,45 |
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady | 215 000,00 | 260 150,00 |
|  |  | 301 |  | Vodovod, 1. etapa | 1 381 122,47 | 1 671 158,19 |
|  |  | 302 |  | Vodovod, 2. etapa | 671 021,43 | 811 935,93 |
|  |  | 303 |  | Splašková kanalizace | 925 077,81 | 1 119 344,14 |
|  |  | 304 |  | Dešťová kanalizace | 495 535,63 | 599 598,11 |

|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Místní komunikace Pod Hradem |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 02 - Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  |  | Místo: | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 27. 3. 2023 |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj |  |
|  |  |  | SaM silnice a mosty a.s. | DIČ: | Vyplň údaj |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | WAY project s.r.o. |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  | 372 000,00 |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  |  | DPH | základní | 372 000,00 |  |  | 21,00% | 78 120,00 |  |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  |  | Cena s DPH |  | v | CZK |  | 450 120,00 |  |
|  |  | Projektant |  | Zpracovatel |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: |  | Razítko |  |
|  |  | Objednavatel |  | Uchazeč |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: |  | Razítko |  |
|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Místní komunikace Pod Hradem |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 02 - Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  |
|  | Místo: |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 27. 3. 2023 |  |
|  | Zadavatel: | Město Jindřichův Hradec |  |  | Projektant: | WAY project s.r.o. |  |
|  | Uchazeč: | SaM silnice a mosty a.s. |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady ze soupisu prací |  |  |  | 372 000,00 |  |
|  |  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 372 000,00 |  |
|  |  | VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 182 000,00 |  |
|  |  | VRN3 - Zařízení staveniště |  |  |  | 85 000,00 |  |
|  |  | VRN4 - Inženýrská činnost |  |  |  | 75 000,00 |  |
|  |  | VRN5 - Finanční náklady |  |  |  | 20 000,00 |  |
|  |  | VRN9 - Ostatní náklady |  |  |  | 10 000,00 |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Místní komunikace Pod Hradem |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 02 - Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  |
|  | Místo: |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 27. 3. 2023 |  |
|  | Zadavatel: | Město Jindřichův Hradec |  |  | Projektant: | WAY project s.r.o. |  |
|  | Uchazeč: | SaM silnice a mosty a.s. |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  | 372 000,00 |  |
|  |  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 372 000,00 |  |
|  |  | D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 182 000,00 |  |
|  | 1 | K | 011103000 | Geologický průzkum bez rozlišení | kpl | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Geologický průzkum bez rozlišení |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | prohlídka a posouzení podloží pozemních komunkací geotechnikem včetně návrhu opatření |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro stavbu jako celek" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 2 | K | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby | kpl | 1,000 | 62 000,00 | 62 000,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Geodetické práce při provádění stavby |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | podrobné vytýčení podle vytyčovacích protokolů |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | podrobné vytýčení výšek povrchu podle příčných řezů |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro stavbu jako celek" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 3 | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě | kpl | 1,000 | 65 000,00 | 65 000,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Geodetické práce po výstavbě |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Zaměření skutečného provedení stavby |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro stavbu jako celek" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 4 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1,000 | 30 000,00 | 30 000,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Dokumentace skutečného provedení stavby |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | vypracování dokumentace skutečného provedení |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro stavbu jako celek, PD ve 4 vyhotoveních" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 85 000,00 |  |
|  | 5 | K | 034203000 | Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm | kpl | 1,000 | 55 000,00 | 55 000,00 | CS ÚRS 2019 01 |
|  |  | PP |  | Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Vypracování pasportu statického stavu přilehlé zástavby |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "bere se pro stavbu jako celek" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 6 | K | 034303000 | Dopravní značení na staveništi | kpl | 1,000 | 30 000,00 | 30 000,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Dopravní značení na staveništi |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | dopravně inženýrské opatření, včteně povolení přech. značení |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | označení omezení provozu, vč. přeznačování v průběhu stavby |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "bere se pro stavbu jako celek" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 75 000,00 |  |
|  | 7 | K | 043103000w | Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů zkušebnou zhotovitele | kpl | 1,000 | 45 000,00 | 45 000,00 |  |
|  |  | PP |  | Zkoušky bez rozlišení |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | zajištění všech zkoušek materiálů dle požadavků TKP a ZTKP |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Zkoušky materiálů zhotovitelem, pro stavbu jako celek" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 8 | K | 043103000w1 | Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů nezávislou zkušebnou | kpl | 5 000,000 | 2,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | PP |  | Zkoušky bez rozlišení |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | zajištění všech zkoušek materiálů dle požadavků TKP a ZTKP |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "bere se pro stavbu jako celek" 5000 |  | 5 000,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Čerpat po odsouhlasení TDI. |  |  |  |  |  |
|  | 9 | K | 043194000w | Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele | kpl | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | PP |  | Ostatní zkoušky |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Pro stavbu jako celek" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 10 | K | 043194000w1 | Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou | kpl | 5 000,000 | 2,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | PP |  | Ostatní zkoušky |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "bere se pro celou stavbu jako celek" 5000 |  | 5 000,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Čerpat po odsouhlasení TDI. |  |  |  |  |  |
|  |  | D | VRN5 | Finanční náklady |  |  |  | 20 000,00 |  |
|  | 11 | K | 053002000 | Poplatky | kpl | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Poplatky |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "za vytýčení inženýrský sítí pro stavbu jako celek" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 10 000,00 |  |
|  | 12 | K | 091003000w | Ostatní náklady - další opatření na BOZP při práci na staveništi | kpl | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | PP |  | Ostatní náklady - další opatření na BOZP při práci na staveništi |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "bere se pro stavbu jako celek" 1 |  | 1,000 |  |  |  |

|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Místní komunikace Pod Hradem |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 101 - Komunikace, I. etapa |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  |  | Místo: | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 27. 3. 2023 |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj |  |
|  |  |  | SaM silnice a mosty a.s. | DIČ: | Vyplň údaj |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | WAY project s.r.o. |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  | 2 632 610,14 |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  |  | DPH | základní | 2 632 610,14 |  |  | 21,00% | 552 848,13 |  |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  |  | Cena s DPH |  | v | CZK |  | 3 185 458,27 |  |
|  |  | Projektant |  | Zpracovatel |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: |  | Razítko |  |
|  |  | Objednavatel |  | Uchazeč |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: |  | Razítko |  |
|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Místní komunikace Pod Hradem |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 101 - Komunikace, I. etapa |  |  |  |
|  | Místo: |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 27. 3. 2023 |  |
|  | Zadavatel: | Město Jindřichův Hradec |  |  | Projektant: | WAY project s.r.o. |  |
|  | Uchazeč: | SaM silnice a mosty a.s. |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady ze soupisu prací |  |  |  | 2 632 610,14 |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  | 2 632 610,14 |  |
|  |  | 1 - Zemní práce |  |  |  |  | 527 864,70 |  |
|  |  | 4 - Vodorovné konstrukce |  |  |  | 5 097,60 |  |
|  |  | 5 - Komunikace pozemní |  |  |  | 1 251 451,47 |  |
|  |  | 8 - Trubní vedení |  |  |  | 93 580,00 |  |
|  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 458 819,46 |  |
|  |  | 997 - Přesun sutě |  |  |  | 163 312,26 |  |
|  |  | 998 - Přesun hmot |  |  |  | 132 484,65 |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Místní komunikace Pod Hradem |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 101 - Komunikace, I. etapa |  |  |  |
|  | Místo: |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 27. 3. 2023 |  |
|  | Zadavatel: | Město Jindřichův Hradec |  |  | Projektant: | WAY project s.r.o. |  |
|  | Uchazeč: | SaM silnice a mosty a.s. |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  | 2 632 610,14 |  |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 2 632 610,14 |  |
|  |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 527 864,70 |  |
|  | 1 | K | 113107322 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 15,220 | 40,00 | 608,80 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | odstranění podkladu stávajících betonových ploch |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 15,22 |  | 15,220 |  |  |  |
|  | 2 | K | 113105111 | Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho | m2 | 790,174 | 110,00 | 86 919,14 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, kladených na sucho |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | stávající dlažba (kočičí hlavy) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 813,38 |  | 813,380 |  |  |  |
|  |  | VV |  | odečte se plocha vytrhaného krajníku z velkých kostek |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" -(145,04*0,16) |  | -23,206 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 790,174 |  |  |  |
|  | 3 | K | 113106221 | Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 76,260 | 40,00 | 3 050,40 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | stávající dlažba (drobné kostky) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 76,26 |  | 76,260 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 76,260 |  |  |  |
|  | 4 | K | 114203201 | Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku | m3 | 197,544 | 250,00 | 49 386,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny nebo písku |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | stávající dlažba (kočičí hlavy) , tl. cca 0.25m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle rozebrání" 790,174*0,25 |  | 197,544 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 197,544 |  |  |  |
|  | 5 | K | 113107330 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 15,220 | 150,00 | 2 283,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | odstranění stávajících betonových ploch |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 15,22 |  | 15,220 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 15,220 |  |  |  |
|  | 6 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 2,200 | 90,00 | 198,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | kamenný krajník |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 2,20 |  | 2,200 |  |  |  |
|  | 7 | K | 113201112 | Vytrhání obrub silničních ležatých | m | 3,900 | 90,00 | 351,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | kamenné schody, dl. cca 1.3m/kus |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 3*1,3 |  | 3,900 |  |  |  |
|  | 8 | K | 113203111 | Vytrhání obrub z dlažebních kostek | m | 145,040 | 90,00 | 13 053,60 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | krajník z jednoho řádku velkých kostek |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 145,04 |  | 145,040 |  |  |  |
|  | 9 | K | 122452204 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně | m3 | 263,049 | 330,00 | 86 806,17 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | výkop pro doplnění podkladu pod dlažbu (kočičí hlavy), cca tl. 0.3m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 813,28*0,3 |  | 243,984 |  |  |  |
|  |  | VV |  | výkop pro doplnění podkladu pod dlažbu (drob. kostky), cca tl. 0.25m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 76,26*0,25 |  | 19,065 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 263,049 |  |  |  |
|  | 10 | K | 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 52,610 | 250,00 | 13 152,50 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "bere se cca 20% odkopávky" 263,049*0,2 |  | 52,610 |  |  |  |
|  | 11 | K | 132354201 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 | m3 | 1,512 | 900,00 | 1 360,80 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | výkop pro přípojky, uvažuje se hl. prům. 1.2 m pod plání kcí pozem. komunikací |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | bere se 50% tř. těž. sk. 4 a 50% sk. 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro De 200, šířka 0.9 m, dle výk. výměr" 2,8*1,2*0,9*0,5 |  | 1,512 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,512 |  |  |  |
|  | 12 | K | 132454201 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 | m3 | 1,512 | 1 400,00 | 2 116,80 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | výkop pro přípojky, uvažuje se hl. prům. 1.2 m pod plání kcí pozem. komunikací |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | bere se 50% tř. těž. sk. 4 a 50% sk. 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro De 200, šířka 0.9 m, dle výk. výměr" 2,8*1,2*0,9*0,5 |  | 1,512 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,512 |  |  |  |
|  | 13 | K | 133354101 | Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 | m3 | 2,448 | 1 320,00 | 3 231,36 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro jednoduché ul. vpusti, půdor. 1,2x1,2m, cca hl. 1.2 m pod plání " 1,2*1,2*1,2*2*0,5 |  | 1,728 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro obnovu st. mělké ul. vpusti, půdor. 1,2x1,2m, cca hl. 1.0 m pod plání " 1,2*1,2*1,0*1*0,5 |  | 0,720 |  |  |  |
|  |  | VV |  | bere se 50% tř. těž. sk. 4 a 50% sk. 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,448 |  |  |  |
|  | 14 | K | 133454101 | Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 | m3 | 2,448 | 1 820,00 | 4 455,36 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro jednoduché ul. vpusti, půdor. 1,2x1,2m, cca hl. 1.2 m pod plání " 1,2*1,2*1,2*2*0,5 |  | 1,728 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro obnovu st. mělké ul. vpusti, půdor. 1,2x1,2m, cca hl. 1.0 m pod plání " 1,2*1,2*1,0*1*0,5 |  | 0,720 |  |  |  |
|  |  | VV |  | bere se 50% tř. těž. sk. 4 a 50% sk. 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,448 |  |  |  |
|  | 15 | K | 120001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 3,960 | 400,00 | 1 584,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | bere se 50% šachet a rýh |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,512+2,448 |  | 3,960 |  |  |  |
|  | 16 | K | 151101201 | Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m | m2 | 18,240 | 100,00 | 1 824,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | rýhy pro přípojky |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 1,2*2,8*2 |  | 6,720 |  |  |  |
|  |  | VV |  | šachty pro nové ul. vpusti |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 1,2*1,2*4*2 |  | 11,520 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 18,240 |  |  |  |
|  | 17 | K | 151101211 | Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m | m2 | 18,240 | 40,00 | 729,60 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle zřízení" 18,24 |  | 18,240 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 18,240 |  |  |  |
|  | 18 | K | 151101301 | Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m | m3 | 6,144 | 100,00 | 614,40 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | rýhy pro přípojky |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 1,2*2,8*0,8 |  | 2,688 |  |  |  |
|  |  | VV |  | šachty pro ul. vpusti |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 1,2*1,2*1,2*2 |  | 3,456 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 6,144 |  |  |  |
|  | 19 | K | 151101311 | Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m | m3 | 6,144 | 40,00 | 245,76 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle zřízení" 6,144 |  | 6,144 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 6,144 |  |  |  |
|  | 20 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 5,447 | 400,00 | 2 178,80 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | výkop rýh |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,512*2 |  | 3,024 |  |  |  |
|  |  | VV |  | výkop šachty |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,448*2 |  | 4,896 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odečte se obsyp vč. potrubí" -1,26 |  | -1,260 |  |  |  |
|  |  | VV |  | odečte se zemina vytlačená tělesy ul. vpustí |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "nové" -0,3*0,3*3,14*1,2*2,0 |  | -0,678 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "obnova" -0,3*0,3*3,14*1,0*1,0 |  | -0,283 |  |  |  |
|  |  | VV |  | odečte se lože pro potrubí přípojek |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "De 200" -0,9*0,1*2,8 |  | -0,252 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 5,447 |  |  |  |
|  | 21 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 1,172 | 150,00 | 175,80 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | přípojky do výšky 0,3 m nad povrch potrubí |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "De 200" (0,20+0,3)*0,9*2,8 |  | 1,260 |  |  |  |
|  |  | VV |  | odečte se zemina vytlačená potrubím |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "De 200" -(0,1*0,1)*3,14*2,8 |  | -0,088 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,172 |  |  |  |
|  | 22 | M | 583313450 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 2,344 | 660,00 | 1 547,04 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro obsyp, cca 2,0 t/m3" 1,172*2,0 |  | 2,344 |  |  |  |
|  | 23 | K | 162651111 | Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 3,665 | 120,00 | 439,80 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | dovoz chybějící ornice, vzdálenost do 4 km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 36,65*0,1 |  | 3,665 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Poznámka: Chybějící ornici dodá stavebník. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 3,665 |  |  |  |
|  | 24 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 3,665 | 105,00 | 384,83 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | nákladání chybějící ornice |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle vodor. přemístění" 3,665 |  | 3,665 |  |  |  |
|  | 25 | K | 162751133 | Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 265,522 | 170,00 | 45 138,74 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | na řízenou skládku odpadu, do 6 km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odkopávka" 263,049 |  | 263,049 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "rýhy" 1,512*2 |  | 3,024 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "šachty" 2,448*2 |  | 4,896 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odečte se zásyp" -5,447 |  | -5,447 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 265,522 |  |  |  |
|  | 26 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 477,940 | 300,00 | 143 382,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle přemístění, tř. těž. II" 265,522*1,8 |  | 477,940 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 477,940 |  |  |  |
|  | 27 | K | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním | m2 | 1 129,610 | 50,00 | 56 480,50 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | podle plochy nových konstrukcí vozovek |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 865,85+68,36 |  | 934,210 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pl. zpevnění z ŠD, dle výk. výměr" 195,40 |  | 195,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1 129,610 |  |  |  |
|  | 28 | K | 181152301 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech bez zhutnění | m2 | 36,650 | 40,00 | 1 466,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních bez zhutnění |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | pod ohumusování |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 36,65 |  | 36,650 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 36,650 |  |  |  |
|  | 29 | K | 181351003 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 36,650 | 60,00 | 2 199,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | ohumusování tl. 0.1 m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 36,65 |  | 36,650 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 36,650 |  |  |  |
|  | 30 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 36,650 | 20,00 | 733,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 36,65 |  | 36,650 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 36,650 |  |  |  |
|  | 31 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 1,100 | 275,00 | 302,50 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | osivo směs travní parková |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | uvažuje se cca 0.03kg/m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 36,65*0,03 |  | 1,100 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,100 |  |  |  |
|  | 32 | K | 185804312 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 | m3 | 3,665 | 400,00 | 1 466,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | uvažuje se 10x po10 litrech na 1 m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 36,65*10*10*0,001 |  | 3,665 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 3,665 |  |  |  |
|  |  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 5 097,60 |  |
|  | 33 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 0,252 | 1 300,00 | 327,60 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | pod přípojky dle výkazu výměr |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "De 200" 0,9*0,1*2,80 |  | 0,252 |  |  |  |
|  | 34 | K | 452112112 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm | kus | 3,000 | 600,00 | 1 800,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | pro nové uliční vpusti |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | pro obnovu ul. vpusti |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 35 | M | 59223864 | prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm | kus | 3,000 | 990,00 | 2 970,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle osazení" 3 |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 1 251 451,47 |  |
|  | 36 | K | 564871111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm | m2 | 934,210 | 280,00 | 261 578,80 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | nové konstrukce pod dlažbu, dle kubatur |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "nahodilá dl." 865,85 |  | 865,850 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "drob. kostky" 68,36 |  | 68,360 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 934,210 |  |  |  |
|  | 37 | K | 594111113 | Kladení dlažby z lomového kamene tl do 250 mm s provedením lože z kameniva těženého | m2 | 791,316 | 1 050,00 | 830 881,80 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plocho tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z kameniva těženého |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | nahodilá dlažba (nové konstrukce), dle výk. výměr |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 865,85 |  | 865,850 |  |  |  |
|  |  | VV |  | odečte se plocha úžlabí ze dvou řádků velkých kostek |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -155,9*(0,16*2) |  | -49,888 |  |  |  |
|  |  | VV |  | odečte se plocha krajníku z jednoho řádku velkých kostek |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -127,1*0,16 |  | -20,336 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odečte se plocha var. pásů dle výk. výměr" -1,95 |  | -1,950 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odečte se plocha hl. dlažby dle výk. výměr" -2,36 |  | -2,360 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Poznámka: Použije se vyzískaný kámen. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Nedostatek kam. dlažby: |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 791,316-790,174=1,142m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 791,316 |  |  |  |
|  | 38 | M | 58380760 | kámen lomový rigol DR 20,25,30 | t | 2,627 | 1 738,00 | 4 565,73 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | kámen lomový rigol DR 20,25,30 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | chybějící kámen pro novou dlažbu |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | bere se cca 2.3t/m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,142*2,3 |  | 2,627 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,627 |  |  |  |
|  | 39 | K | 599432111 | Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem | m2 | 791,316 | 65,00 | 51 435,54 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky kamenivem těženým |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle dlažby z lom. kamene" 791,316 |  | 791,316 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 791,316 |  |  |  |
|  | 40 | K | 591211111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm | m2 | 68,360 | 600,00 | 41 016,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Pro konstrukce vozovky z drobných kostek |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 68,36 |  | 68,360 |  |  |  |
|  |  | VV |  | použijí se vybourané kostky, přebytek odvézt na deponii stavebníka |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 68,360 |  |  |  |
|  | 41 | K | 596811120 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2 | m2 | 4,310 | 1 100,00 | 4 741,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | plocha varovných a sign. pásů z kamenných prvků |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 1,95 |  | 1,950 |  |  |  |
|  |  | VV |  | hladká kamenná dl. pro ohraničení var. a sign. pásů |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 2,36 |  | 2,360 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 4,310 |  |  |  |
|  | 42 | M | 592453130W | Dlaždice se speciální hmat. úpravou 20x20x6 cm žula | m2 | 2,009 | 4 900,00 | 9 844,10 |  |
|  |  | PP |  | Dlaždice se speciální hmat. úpravou 20x20x6 cm žula |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dlažba varovných a sign. pásů dle kladení" 1,95 |  | 1,950 |  |  |  |
|  |  | VV |  | barva tmavá šedá, přičteno ztratné 3% |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,95*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2,009 |  |  |  |
|  | 43 | M | 58381154 | deska dlažební tryskaná žula 300x300mm tl 50mm | m2 | 2,431 | 3 500,00 | 8 508,50 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | deska dlažební tryskaná žula 300x300mm tl 50mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | uvažuvat desky tl. 60 mm, 250x300 mm, pro ohraničení var. a sig. pásů |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | barva tmavá šedá, přičteno ztratné 3% |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 2,36 |  | 2,360 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,36*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2,431 |  |  |  |
|  | 44 | K | 564831111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm | m2 | 194,400 | 150,00 | 29 160,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | zpevnění povrchu štěrkodrtí |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "podle výkazu výměr" 194,40 |  | 194,400 |  |  |  |
|  | 45 | K | 571904111 | Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 15 do 20 kg/m2 | m2 | 194,400 | 50,00 | 9 720,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 15 do 20 kg/m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | posyp vrstvy štěrkodtri lomovými výsivkami, se zhutněním |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "podle výkazu výměr" 194,40 |  | 194,400 |  |  |  |
|  |  | D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 93 580,00 |  |
|  | 46 | K | 871355231 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 200 | m | 2,800 | 950,00 | 2 660,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "přípojky DN200, SN10, dle výk. výměr" 2,8 |  | 2,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | včetně dodání veškerých trub a tvarovek |  |  |  |  |  |
|  | 47 | K | 890211851 | Bourání šachet z prostého betonu strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 | m3 | 0,200 | 2 500,00 | 500,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro obnovu uliční vpusti dle výk. výměr 1 ks, cca 0.2 m3/ks" 0,2*1 |  | 0,200 |  |  |  |
|  | 48 | K | 895941343 | Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno vysoké s kalištěm | kus | 3,000 | 800,00 | 2 400,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno vysoké s kalištěm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "nové uliční vpusti, dle výk. výměr" 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "obnova uliční vpusti, dle výk. výměr" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 49 | M | 59224470 | vpusť uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm | kus | 3,000 | 4 000,00 | 12 000,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | vpusť uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle osazení" 3 |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 50 | K | 895941361 | Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž středová 290 mm | kus | 2,000 | 600,00 | 1 200,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 290 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "nové uliční vpusti, dle výk. výměr" 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 51 | M | 59224461 | vpusť uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm | kus | 2,000 | 1 900,00 | 3 800,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | vpusť uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle osazení" 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 52 | K | 895941362 | Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž středová 590 mm | kus | 1,000 | 800,00 | 800,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "obnova uliční vpusti, dle výk. výměr" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | včetně vybourání otvotu pro stávající potrubí přípojky dle potřeby |  |  |  |  |  |
|  | 53 | M | 59224462 | vpusť uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm | kus | 1,000 | 1 900,00 | 1 900,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | vpusť uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle osazení" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 54 | K | 895941366 | Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem | kus | 2,000 | 750,00 | 1 500,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná s výtokem |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "nové uliční vpusti, dle výk. výměr" 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 55 | M | 59224465 | vpusť uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová s odtokem 200mm PVC | kus | 2,000 | 1 900,00 | 3 800,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | vpusť uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová s odtokem 200mm PVC |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle osazení" 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 56 | K | 899202211 | Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg | kus | 1,000 | 500,00 | 500,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro obnovu uliční vpusti dle výk. výměr 1 ks" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 57 | K | 899204112 | Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 3,000 | 950,00 | 2 850,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | rám a mříž pro nové UV |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "obnova uliční vpusti, dle výk. výměr" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 58 | M | 59224481 | mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun | kus | 3,000 | 5 900,00 | 17 700,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle osazení" 3,0 |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 59 | M | 28661789 | koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla | kus | 3,000 | 990,00 | 2 970,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle osazení" 3 |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 60 | K | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | kus | 4,000 | 2 400,00 | 9 600,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | zvýšení i snížení, poklopy šachet |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 4 |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 61 | K | 899431111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu | kus | 14,000 | 2 100,00 | 29 400,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | zvýšení i snížení |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 14 |  | 14,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 14,000 |  |  |  |
|  |  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 458 819,46 |  |
|  | 62 | K | 916241213 | Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 2,200 | 600,00 | 1 320,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | silniční krajníky kamenné, znovuosazení |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 2,2 |  | 2,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Poznámka: Do betonu C 20/25n XF3. |  |  |  |  |  |
|  | 63 | K | 916241113 | Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 3,900 | 1 500,00 | 5 850,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | znovuosazení schodišťových stupňů před vchody, dle kubatur |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | dl. stupně se bere průměrně 1.3m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 3*1,3 |  | 3,900 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Poznámka: Do betonu C 20/25n XF3. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 3,900 |  |  |  |
|  | 64 | K | 916111113 | Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 438,900 | 490,00 | 215 061,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | krajník, 1 řádek velkých kostek, dle kubatur |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 127,1*1 |  | 127,100 |  |  |  |
|  |  | VV |  | úžlabí, 2 řádky velkých kostek, dle kubatur |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 155,9*2 |  | 311,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Poznámka: Do betonu C 20/25n XF3. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Nedostatek velkých kostek: (127,1*1+155,9*2)-145,0=293.9 m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 438,900 |  |  |  |
|  | 65 | M | 58381008 | kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 | m2 | 47,024 | 4 010,00 | 188 566,24 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | chybějící velké kostky dle osazení |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle osazení" 293,9*0,16 |  | 47,024 |  |  |  |
|  | 66 | K | 966006132 | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami | kus | 3,000 | 260,00 | 780,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | odstranění sloupků svislých dopr. značek |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 3 |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 67 | K | 966006211 | Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol | kus | 5,000 | 30,00 | 150,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | odstranění svislých dopr. značek ze sloupků |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 5 |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 68 | K | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm | kus | 5,000 | 975,00 | 4 875,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | nové sloupky svislých dopr. značek |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 5 |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 69 | M | 40445225 | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m | kus | 5,000 | 950,00 | 4 750,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle osazení" 5 |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 70 | K | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu | kus | 7,000 | 250,00 | 1 750,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "nové svislé DZ, dle výk. výměr" 7 |  | 7,000 |  |  |  |
|  | 71 | M | 40445608 | značky upravující přednost P1, P4 700mm | kus | 1,000 | 7 500,00 | 7 500,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | značky upravující přednost P1, P4 700mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "SDZ P4, dle situace" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 72 | M | 40445619 | zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm | kus | 2,000 | 4 000,00 | 8 000,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "SDZ B13 (16t, zmenšená), dle situace" 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 73 | M | 40445652 | informativní značky zónové IZ3 500x700mm | kus | 2,000 | 2 500,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | informativní značky zónové IZ3 500x700mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "SDZ IZ5a, b (zmenšená), dle situace" 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 74 | M | 40445621 | informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm | kus | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "SDZ IP10a, dle situace" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 75 | M | 40445649 | dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm | kus | 1,000 | 7 500,00 | 7 500,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "SDZ E3a (100 m), dle situace" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 76 | K | 979071121 | Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým | m2 | 76,260 | 30,00 | 2 287,80 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | vybourané drobné dlažební kostky z krytu vozovky |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 76,26 |  | 76,260 |  |  |  |
|  | 77 | K | 979071112 | Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním živičnou směsí nebo MC | m2 | 23,206 | 70,00 | 1 624,42 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | vybouraný kamenný krajník z velkých kostek, š. 0.16m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 145,04*0,16 |  | 23,206 |  |  |  |
|  | 78 | K | 979024443 | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních | m | 6,100 | 50,00 | 305,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | kamenné obrubníky |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 2,2 |  | 2,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | kamenné stupně (schody) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 3*1,3 |  | 3,900 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 6,100 |  |  |  |
|  |  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 163 312,26 |  |
|  | 79 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 4,414 | 90,00 | 397,26 | CS ÚRS 2022 01 |
|  |  | PP |  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | na řízenou skládku do 6km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "kamenivo drcené" 4,414 |  | 4,414 |  |  |  |
|  | 80 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 22,070 | 11,00 | 242,77 | CS ÚRS 2022 01 |
|  |  | PP |  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | na řízenou skládku do 6km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "kamenivo drcené" 4,414*(6-1) |  | 22,070 |  |  |  |
|  | 81 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 842,211 | 90,00 | 75 798,99 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | na řízenou skládku do 6km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "beton, suť" 3,653+0,352 |  | 4,005 |  |  |  |
|  |  | VV |  | na deponii dle určení investora do 4km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | lomový kámen z rozebrané dlažby (kočičí hlavy) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "na deponii a zpět na stavbu" 379,284*2 |  | 758,568 |  |  |  |
|  |  | VV |  | drobné kostky z rozebrané dlažby |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "na deponii" 24,403 |  | 24,403 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zpět na stavbu" 68,36*0,32 |  | 21,875 |  |  |  |
|  |  | VV |  | obruba z velkých kostek |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "na deponii a zpět na stavbu" 16,68*2 |  | 33,360 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 842,211 |  |  |  |
|  | 82 | K | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t | 2 534,644 | 12,00 | 30 415,73 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | na řízenou skládku do 6km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "beton, suť" (3,653+0,352)*(6-1) |  | 20,025 |  |  |  |
|  |  | VV |  | na deponii dle určení investora do 4km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | lomový kámen z rozebrané dlažby (kočičí hlavy) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "na deponii a zpět na stavbu" 379,284*2*(4-1) |  | 2 275,704 |  |  |  |
|  |  | VV |  | drobné kostky z rozebrané dlažby |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "na deponii" 24,403*(4-1) |  | 73,209 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zpět na stavbu" 68,36*0,32*(4-1) |  | 65,626 |  |  |  |
|  |  | VV |  | obruba z velkých kostek |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "na deponii a zpět na stavbu" 16,68*2*(4-1) |  | 100,080 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2 534,644 |  |  |  |
|  | 83 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 3,530 | 450,00 | 1 588,50 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | na deponii dle určení investora, do 4 km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dopravní značky" 0,02 |  | 0,020 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "sloupky SDZ" 0,246 |  | 0,246 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "kam. krajník na deponii a zpět na stavbu" 0,451*2 |  | 0,902 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "kamenné schody na deponii a zpět na stavbu" 1,131*2 |  | 2,262 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "mříže uličních vpustí" 0,1 |  | 0,100 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 3,530 |  |  |  |
|  | 84 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 10,590 | 15,00 | 158,85 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | na deponii dle určení investora, do 4 km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dopravní značky" 0,02*(4-1) |  | 0,060 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "sloupky SDZ" 0,246*(4-1) |  | 0,738 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "kam. krajník na deponii a zpět na stavbu" 0,451*2*(4-1) |  | 2,706 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "kamenné schody na deponii a zpět na stavbu" 1,131*2*(4-1) |  | 6,786 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "mříže uličních vpustí" 0,1*(4-1) |  | 0,300 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 10,590 |  |  |  |
|  | 85 | K | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 423,034 | 110,00 | 46 533,74 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | nákládání na deponii |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | lomový kámen z rozebrané dlažby (kočičí hlavy) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zpět na stavbu" 379,284 |  | 379,284 |  |  |  |
|  |  | VV |  | drobné kostky z rozebrané dlažby |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zpět na stavbu" 21,875 |  | 21,875 |  |  |  |
|  |  | VV |  | velké kostky z rozebraných řádků |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zpět na stavbu" 21,875 |  | 21,875 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 423,034 |  |  |  |
|  | 86 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 1,582 | 377,00 | 596,41 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | nákládání na deponii |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | kamenné krajníky |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zpět na stavbu" 0,451 |  | 0,451 |  |  |  |
|  |  | VV |  | kamenné schody |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zpět na stavbu" 1,131 |  | 1,131 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,582 |  |  |  |
|  | 87 | K | 997221615 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | 4,005 | 1 562,00 | 6 255,81 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "beton, suť" 3,653+0,352 |  | 4,005 |  |  |  |
|  | 88 | K | 997221655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 4,414 | 300,00 | 1 324,20 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "kamenivo drcené" 4,414 |  | 4,414 |  |  |  |
|  |  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 132 484,65 |  |
|  | 89 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 883,231 | 150,00 | 132 484,65 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu |  |  |  |  |  |

|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Místní komunikace Pod Hradem |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 102 - Komunikace, II. etapa |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  |  | Místo: | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 27. 3. 2023 |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj |  |
|  |  |  | SaM silnice a mosty a.s. | DIČ: | Vyplň údaj |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | WAY project s.r.o. |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  | 3 122 578,33 |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  |  | DPH | základní | 3 122 578,33 |  |  | 21,00% | 655 741,45 |  |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  |  | Cena s DPH | v | CZK |  | 3 778 319,78 |  |
|  |  | Projektant |  | Zpracovatel |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: |  | Razítko |  |
|  |  | Objednavatel |  | Uchazeč |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: |  | Razítko |  |
|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Místní komunikace Pod Hradem |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 102 - Komunikace, II. etapa |  |  |  |
|  | Místo: |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 27. 3. 2023 |  |
|  | Zadavatel: | Město Jindřichův Hradec |  |  | Projektant: | WAY project s.r.o. |  |
|  | Uchazeč: | SaM silnice a mosty a.s. |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady ze soupisu prací |  |  |  | 3 122 578,33 |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  | 3 081 578,33 |  |
|  |  | 1 - Zemní práce |  |  |  | 610 076,11 |  |
|  |  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 34 550,00 |  |
|  |  | 4 - Vodorovné konstrukce |  |  |  | 4 788,70 |  |
|  |  | 5 - Komunikace pozemní |  |  |  | 1 476 598,00 |  |
|  |  | 8 - Trubní vedení |  |  |  | 81 125,00 |  |
|  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 549 648,84 |  |
|  |  | 997 - Přesun sutě |  |  |  | 188 073,73 |  |
|  |  | 998 - Přesun hmot |  |  |  | 136 717,95 |  |
|  |  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  | 41 000,00 |  |
|  |  | 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 41 000,00 |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Místní komunikace Pod Hradem |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 102 - Komunikace, II. etapa |  |  |  |
|  | Místo: |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 27. 3. 2023 |  |
|  | Zadavatel: | Město Jindřichův Hradec |  |  | Projektant: | WAY project s.r.o. |  |
|  | Uchazeč: | SaM silnice a mosty a.s. |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  | 3 122 578,33 |  |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 3 081 578,33 |  |
|  |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 610 076,11 |  |
|  | 1 | K | 112151312 | Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m | kus | 4,000 | 500,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 4 |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 2 | K | 112155215 | Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene do 300 mm s naložením | kus | 4,000 | 300,00 | 1 200,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene do 300 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle kácení" 4 |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 3 | K | 112201112 | Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy | kus | 4,000 | 700,00 | 2 800,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle kácení" 4 |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 4 | K | 113105111 | Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho | m2 | 817,120 | 110,00 | 89 883,20 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, kladených na sucho |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | stávající nahodilá dlažba (kočičí hlavy), vč. lože tl. 0.3 m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 817,12 |  | 817,120 |  |  |  |
|  | 5 | K | 113106132 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2 | m2 | 11,710 | 40,00 | 468,40 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových, kameninových nebo dl |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | stávající betonová dlažba (50x50) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 11,71 |  | 11,710 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 11,710 |  |  |  |
|  | 6 | K | 113106290 | Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami vyplněnými kamenivem strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 171,000 | 50,00 | 8 550,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 se spárami vyplněnými kamenivem |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "rozebrání provizor. vozovky z panelů" 38*3*1,5 |  | 171,000 |  |  |  |
|  | 7 | K | 113107321 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 0,520 | 40,00 | 20,80 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | na ploše odstraňovaného bet. žlabu |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 0,52 |  | 0,520 |  |  |  |
|  | 8 | K | 113107322 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 30,600 | 40,00 | 1 224,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | stávající betonová dlažba (50x50) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 11,71 |  | 11,710 |  |  |  |
|  |  | VV |  | odstranění stávajících betonových ploch |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 18,89 |  | 18,890 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 30,600 |  |  |  |
|  | 9 | K | 114203201 | Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku | m3 | 204,280 | 250,00 | 51 070,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny nebo písku |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | stávající dlažba (kočičí hlavy) , tl. cca 0.25m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle rozebrání" 817,12*0,25 |  | 204,280 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 204,280 |  |  |  |
|  | 10 | K | 113107331 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 18,890 | 150,00 | 2 833,50 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | odstranění stávajících betonových ploch |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 18,89 |  | 18,890 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 18,890 |  |  |  |
|  | 11 | K | 113203111 | Vytrhání obrub z dlažebních kostek | m | 51,750 | 90,00 | 4 657,50 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | krajník z jednoho řádku velkých kostek |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 51,75 |  | 51,750 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 51,750 |  |  |  |
|  | 12 | K | 121151103 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 179,090 | 60,00 | 10 745,40 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odhumusování tl. 0.1 m dle výk. výměr" 179,09 |  | 179,090 |  |  |  |
|  | 13 | K | 122452204 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně | m3 | 292,472 | 330,00 | 96 515,76 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | výkop pro nové konstrukce pozemních komunikací |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 250,67 |  | 250,670 |  |  |  |
|  |  | VV |  | přičte se odstr. nezpevněné kce vozovky |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 139,34*0,3 |  | 41,802 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 292,472 |  |  |  |
|  | 14 | K | 122557203 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti III objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru | m3 | 0,438 | 1 500,00 | 657,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti III do 100 m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odkopávka skalního masivu dle výk. výměr" 1,46*0,3 |  | 0,438 |  |  |  |
|  | 15 | K | 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 58,494 | 250,00 | 14 623,50 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "bere se cca 20% odkopávky" 292,472*0,2 |  | 58,494 |  |  |  |
|  | 16 | K | 132354201 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 | m3 | 5,994 | 900,00 | 5 394,60 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | výkop pro přípojky, uvažuje se hl. prům. 1.2 m pod plání kcí pozem. komunikací |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | bere se 50% tř. těž. sk. 4 a 50% sk. 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro De 200, šířka 0.9 m, dle výk. výměr" 6,5*1,2*0,9*0,5 |  | 3,510 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro De 160, šířka 0.9 m, dle výk. výměr" 4,6*1,2*0,9*0,5 |  | 2,484 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 5,994 |  |  |  |
|  | 17 | K | 132454201 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 | m3 | 5,994 | 1 400,00 | 8 391,60 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | výkop pro přípojky, uvažuje se hl. prům. 1.2 m pod plání kcí pozem. komunikací |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | bere se 50% tř. těž. sk. 4 a 50% sk. 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro De 200, šířka 0.9 m, dle výk. výměr" 6,5*1,2*0,9*0,5 |  | 3,510 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro De 160, šířka 0.9 m, dle výk. výměr" 4,6*1,2*0,9*0,5 |  | 2,484 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 5,994 |  |  |  |
|  | 18 | K | 133354101 | Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 | m3 | 0,864 | 1 320,00 | 1 140,48 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro jednoduché ul. vpusti, půdor. 1,2x1,2m, cca hl. 1.2 m pod plání " 1,2*1,2*1,2*1*0,5 |  | 0,864 |  |  |  |
|  |  | VV |  | bere se 50% tř. těž. sk. 4 a 50% sk. 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 0,864 |  |  |  |
|  | 19 | K | 133454101 | Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 | m3 | 0,864 | 1 820,00 | 1 572,48 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro jednoduché ul. vpusti, půdor. 1,2x1,2m, cca hl. 1.2 m pod plání " 1,2*1,2*1,2*1*0,5 |  | 0,864 |  |  |  |
|  |  | VV |  | bere se 50% tř. těž. sk. 4 a 50% sk. 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 0,864 |  |  |  |
|  | 20 | K | 120001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 6,858 | 400,00 | 2 743,20 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | bere se 50% šachet a rýh |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,994+0,864 |  | 6,858 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 6,858 |  |  |  |
|  | 21 | K | 151101201 | Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m | m2 | 32,400 | 100,00 | 3 240,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | rýhy pro přípojky |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 1,2*(6,5+4,6)*2 |  | 26,640 |  |  |  |
|  |  | VV |  | šachty pro ul. vpusti |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 1,2*1,2*4*1 |  | 5,760 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 32,400 |  |  |  |
|  | 22 | K | 151101211 | Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m | m2 | 32,400 | 40,00 | 1 296,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle zřízení" 32,4 |  | 32,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 32,400 |  |  |  |
|  | 23 | K | 151101301 | Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m | m3 | 12,384 | 100,00 | 1 238,40 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | rýhy pro přípojky |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 1,2*(6,5+4,6)*0,8 |  | 10,656 |  |  |  |
|  |  | VV |  | šachty pro ul. vpusti |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 1,2*1,2*1,2*1 |  | 1,728 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 12,384 |  |  |  |
|  | 24 | K | 151101311 | Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m | m3 | 12,384 | 40,00 | 495,36 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle zřízení" 12,384 |  | 12,384 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 12,384 |  |  |  |
|  | 25 | K | 171152111 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic | m3 | 1,850 | 80,00 | 148,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "násyp dle výk. výměr" 1,85 |  | 1,850 |  |  |  |
|  |  | VV |  | použije se vhodná vyzískaná zemina |  |  |  |  |  |
|  | 26 | K | 171152112 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných mimo aktivní zónu silnic a dálnic | m3 | 4,330 | 100,00 | 433,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých mimo aktivní zónu |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dodatečný násyp dle výk. výměr" 4,33 |  | 4,330 |  |  |  |
|  |  | VV |  | použije se vhodná vyzískaná zemina |  |  |  |  |  |
|  | 27 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 7,549 | 400,00 | 3 019,60 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | výkop rýh |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,994*2 |  | 11,988 |  |  |  |
|  |  | VV |  | výkop šachty |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,864*2 |  | 1,728 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odečte se obsyp vč. potrubí" -4,829 |  | -4,829 |  |  |  |
|  |  | VV |  | odečte se zemina vytlačená tělesem ul. vpusti |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -0,3*0,3*3,14*1,2*1 |  | -0,339 |  |  |  |
|  |  | VV |  | odečte se lože pro potrubí přípojek |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "De 200a 160" -0,9*0,1*(6,5+4,6) |  | -0,999 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 7,549 |  |  |  |
|  | 28 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 4,533 | 150,00 | 679,95 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | přípojky do výšky 0,3 m nad povrch potrubí |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "De 200" (0,20+0,3)*0,9*6,5 |  | 2,925 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "De 160" (0,16+0,3)*0,9*4,6 |  | 1,904 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 4,829 |  |  |  |
|  |  | VV |  | odečte se zemina vytlačená potrubím |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "De 200" -(0,1*0,1)*3,14*6,5 |  | -0,204 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "De 160" -(0,08*0,08)*3,14*4,6 |  | -0,092 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 4,533 |  |  |  |
|  | 29 | M | 583313450 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 9,066 | 660,00 | 5 983,56 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro obsyp, cca 2,0 t/m3" 4,533*2,0 |  | 9,066 |  |  |  |
|  | 30 | K | 162201411 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm | kus | 4,000 | 450,00 | 1 800,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | vzdálenost do 4 km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle kácení" 4 |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 31 | K | 162201421 | Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm | kus | 4,000 | 500,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | vzdálenost do 4 km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle odstr. pařezů" 4 |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 32 | K | 162301951 | Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km | kus | 12,000 | 5,00 | 60,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | vzdálenost do 4 km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle kácení" 4*(4-1) |  | 12,000 |  |  |  |
|  | 33 | K | 162301971 | Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km | kus | 12,000 | 5,00 | 60,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | vzdálenost do 4 km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle odstr. pařezů" 4*(4-1) |  | 12,000 |  |  |  |
|  | 34 | K | 162651111 | Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 4,597 | 120,00 | 551,64 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | přebytečná ornice, vzdálenost do 4 km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" (179,09-133,12)*0,1 |  | 4,597 |  |  |  |
|  | 35 | K | 162751133 | Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 292,459 | 170,00 | 49 718,03 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | přebytečná zemina na řízenou skládku odpadu, do 6 km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odkopávka" 292,472 |  | 292,472 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "rýhy" 5,994*2 |  | 11,988 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "šachty" 0,864*2 |  | 1,728 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odečte se zásyp" -7,549 |  | -7,549 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odečte se násyp" -1,85 |  | -1,850 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odečte se dodatečný násyp" -4,33 |  | -4,330 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 292,459 |  |  |  |
|  | 36 | K | 162751153 | Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 0,438 | 250,00 | 109,50 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle odkopávky skalního masivu" 0,438 |  | 0,438 |  |  |  |
|  | 37 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 527,377 | 300,00 | 158 213,10 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle přemístění" (292,549+0,438)*1,8 |  | 527,377 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 527,377 |  |  |  |
|  | 38 | K | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním | m2 | 1 042,820 | 50,00 | 52 141,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | podle plochy nových konstrukcí vozovek |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 128,52+808,35 |  | 936,870 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pl. zpevnění z ŠD, dle výk. výměr" 105,95 |  | 105,950 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1 042,820 |  |  |  |
|  | 39 | K | 181152301 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech bez zhutnění | m2 | 133,120 | 40,00 | 5 324,80 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních bez zhutnění |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | pod ohumusování |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 133,12 |  | 133,120 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 133,120 |  |  |  |
|  | 40 | K | 181351003 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 133,120 | 60,00 | 7 987,20 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | ohumusování tl. 0.1 m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 133,12 |  | 133,120 |  |  |  |
|  | 41 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 133,120 | 20,00 | 2 662,40 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 133,12 |  | 133,120 |  |  |  |
|  | 42 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 3,994 | 275,00 | 1 098,35 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | osivo směs travní parková |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | uvažuje se cca 0.03kg/m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 133,12*0,03 |  | 3,994 |  |  |  |
|  | 43 | K | 185804312 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 | m3 | 13,312 | 400,00 | 5 324,80 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | uvažuje se 10x po10 litrech na 1 m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 133,12*10*10*0,001 |  | 13,312 |  |  |  |
|  |  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 34 550,00 |  |
|  | 44 | K | 339921131 | Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m | m | 8,300 | 1 500,00 | 12 450,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro osazení kamenných palisád dle výk. výměr" 8,3 |  | 8,300 |  |  |  |
|  | 45 | M | 58380374 | obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm | m | 26,000 | 850,00 | 22 100,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | z boků řezané z rubu a líce štípané, barva světlá šedá |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "uvažovat kamenné žulové palisády o rozměrech 0,16*0,16*prům dl. 0.5 m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "bere se 52 ks, celk. délka palisád" 52*0,5 |  | 26,000 |  |  |  |
|  |  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 4 788,70 |  |
|  | 46 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 0,999 | 1 300,00 | 1 298,70 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | pod přípojky dle výkazu výměr |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "De 200" 0,9*0,1*6,5 |  | 0,585 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "De 160" 0,9*0,1*4,6 |  | 0,414 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 0,999 |  |  |  |
|  | 47 | K | 452112112 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm | kus | 1,000 | 600,00 | 600,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | pro nové uliční vpusti |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 48 | M | 59223864 | prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm | kus | 1,000 | 990,00 | 990,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle osazení" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 49 | K | 452386111 | Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 100 mm | kus | 2,000 | 950,00 | 1 900,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PP |  | Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro UV upravovanou na šachtu, dle výk. výměr" 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 1 476 598,00 |  |
|  | 50 | K | 564851112 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 160 mm | m2 | 128,520 | 200,00 | 25 704,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 160 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | nové konstrukce pod kam. odseky, ŠDa 0/32, min. tl. 150 mm, prům. tl. 160 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "kce z odseků. dle výk. výměr" 128,52 |  | 128,520 |  |  |  |
|  | 51 | K | 564871111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm | m2 | 808,350 | 280,00 | 226 338,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | nové konstrukce pod dlažbu, ŠDa 0/63 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "nahodilá dl. dle výk. výměr" 808,35 |  | 808,350 |  |  |  |
|  | 52 | K | 567921111 | Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 120 mm | m2 | 128,520 | 450,00 | 57 834,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Podklad z mezerovitého betonu MCB tl. 120 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | nové konstrukce pod kam. odseky, MCB tl. 120 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "kce z odseků. dle výk. výměr" 128,52 |  | 128,520 |  |  |  |
|  | 53 | K | 584121111 | Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy do 200 m2 | m2 | 171,000 | 200,00 | 34 200,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 50 do 200 m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | panely o pl. 3,0*1,5 m, 38 ks |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "kubatura" 3,0*1,5*38,0 |  | 171,000 |  |  |  |
|  | 54 | M | 59381003 | panel silniční 3,00x1,50x0,15m | kus | 38,000 | 2 500,00 | 95 000,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | panel silniční 3,00x1,50x0,15m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 38,0 |  | 38,000 |  |  |  |
|  | 55 | K | 591411111 | Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva | m2 | 124,490 | 650,00 | 80 918,50 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | uvažuje se dlažby z kamenných odseků dle výk. výměr |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle plochy kce z odseků" 128,52 |  | 128,520 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odečte se pl. var. a sig. pásů" -0,80 |  | -0,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odečte se pl. um. vodící linie" -2,23 |  | -2,230 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odečte se pl. hladké dlažby" -1,0 |  | -1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 124,490 |  |  |  |
|  | 56 | M | 000odsek | Odseky od kostek tříděné | T | 25,396 | 3 300,00 | 83 806,80 |  |
|  |  | PP |  | Odseky od kostek tříděné |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Odseky od kostek odstín světlý |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle kladení dlažby z odseků, uvažuje se cca 5,0 m2/t" 124,49/5,0 |  | 24,898 |  |  |  |
|  |  | VV |  | ztratné 2% |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 24,898*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 25,396 |  |  |  |
|  | 57 | K | 594111113 | Kladení dlažby z lomového kamene tl do 250 mm s provedením lože z kameniva těženého | m2 | 732,716 | 1 050,00 | 769 351,80 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plocho tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z kameniva těženého |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | nahodilá dlažba (nové konstrukce) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 808,35 |  | 808,350 |  |  |  |
|  |  | VV |  | odečtou se řádky z velkých kostek |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "jednořádek" -161,4*0,16 |  | -25,824 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dvouřádek" -151,0*2*0,16 |  | -48,320 |  |  |  |
|  |  | VV |  | odečte se plocha umělé vodící linie |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" -1,49 |  | -1,490 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Poznámka: Použije se vyzískaný kámen. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 732,716 |  |  |  |
|  | 58 | K | 599432111 | Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem | m2 | 806,860 | 65,00 | 52 445,90 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky kamenivem těženým |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle dlažby z lom. kamene" 806,86 |  | 806,860 |  |  |  |
|  | 59 | K | 596811120 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2 | m2 | 5,520 | 1 100,00 | 6 072,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | plocha varovných a sign. pásů z kamenných prvků |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 0,80 |  | 0,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | hladká kamenná dl. pro ohraničení var. a sign. pásů |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 1,0 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | kamenná dl. pro um. vodící linii (s drážkami) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 2,23+1,49 |  | 3,720 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 5,520 |  |  |  |
|  | 60 | M | 592453130W | Dlaždice se speciální hmat. úpravou 20x20x6 cm žula | m2 | 0,824 | 4 900,00 | 4 037,60 |  |
|  |  | PP |  | Dlaždice se speciální hmat. úpravou 20x20x6 cm žula |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dlažba varovných a sign. pásů dle kladení" 0,80 |  | 0,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | barva tmavá šedá, přičteno ztratné 3% |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,824 |  |  |  |
|  | 61 | M | 58381154 | deska dlažební tryskaná žula 300x300mm tl 50mm | m2 | 1,030 | 3 500,00 | 3 605,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | deska dlažební tryskaná žula 300x300mm tl 50mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | uvažuvat desky tl. 60 mm, 250x300 mm, pro ohraničení var. a sig. pásů |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | barva tmavá šedá, přičteno ztratné 3% |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 1,0 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1,030 |  |  |  |
|  | 62 | M | 58381159 | deska dlažební tryskaná žula 400x400mm tl 50mm | m2 | 3,832 | 4 200,00 | 16 094,40 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | deska dlažební tryskaná žula 400x400mm tl 50mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | uvažuvat desky tl. 60 mm, 400x400 mm, s vyfrézovanými drážkami pro um. vodící linii |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | barva tmavá šedá, přičteno ztratné 3% |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 2,23+1,49 |  | 3,720 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,72*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3,832 |  |  |  |
|  | 63 | K | 564831111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm | m2 | 105,950 | 150,00 | 15 892,50 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | zpevnění povrchu štěrkodrtí |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 105,95 |  | 105,950 |  |  |  |
|  | 64 | K | 571904111 | Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 15 do 20 kg/m2 | m2 | 105,950 | 50,00 | 5 297,50 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 15 do 20 kg/m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | posyp vrstvy štěrkodrti lomovými výsivkami, se zhutněním |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 105,95 |  | 105,950 |  |  |  |
|  |  | D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 81 125,00 |  |
|  | 65 | K | 871315231 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160 | m | 9,600 | 650,00 | 6 240,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "přípojky De160, SN12, dle výk. výměr" 4,6 |  | 4,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | přičte se svislá část přípojek okap. svodů |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "bere se cca 1.0 m na lapač stř. splavenin" 5*1 |  | 5,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 9,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | včetně dodání veškerých trub a tvarovek |  |  |  |  |  |
|  | 66 | K | 871355231 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 200 | m | 6,500 | 930,00 | 6 045,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "přípojky De200, SN12, dle výk. výměr" 6,5 |  | 6,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | včetně dodání veškerých trub a tvarovek |  |  |  |  |  |
|  | 67 | K | 890211851 | Bourání šachet z prostého betonu strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 | m3 | 0,500 | 2 500,00 | 1 250,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | pro rušené uliční vpusti |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "bere se cca 0.5 m3 na rušenou UV" 0,5*1 |  | 0,500 |  |  |  |
|  | 68 | K | 894811141 | Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 40 t hl od 860 do 1230 mm | kus | 1,000 | 22 000,00 | 22 000,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 40 t, hloubka od 860 do 1230 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "kompletní dodání včetně poklopu, dle výk. výměr" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 69 | K | 895941343 | Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno vysoké s kalištěm | kus | 1,000 | 800,00 | 800,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno vysoké s kalištěm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "nové uliční vpusti, dle výk. výměr" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 70 | M | 59224470 | vpusť uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm | kus | 1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | vpusť uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle osazení" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 71 | K | 895941361 | Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž středová 290 mm | kus | 1,000 | 600,00 | 600,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 290 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "nové uliční vpusti, dle výk. výměr" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 72 | M | 59224461 | vpusť uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm | kus | 1,000 | 1 900,00 | 1 900,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | vpusť uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle osazení" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 73 | K | 895941366 | Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem | kus | 1,000 | 750,00 | 750,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná s výtokem |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "nové uliční vpusti, dle výk. výměr" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 74 | M | 59224465 | vpusť uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová s odtokem 200mm PVC | kus | 1,000 | 1 900,00 | 1 900,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | vpusť uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová s odtokem 200mm PVC |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle osazení" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 75 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 2,000 | 900,00 | 1 800,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PP |  | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro vpust uparavovanou na šachtu dle výk. výměr" 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 76 | M | 28661935 | poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400 | kus | 2,000 | 5 600,00 | 11 200,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  | PP |  | poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle osazení" 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 77 | K | 899202211 | Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg | kus | 3,000 | 500,00 | 1 500,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PP |  | Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro rušené vpusti dle výk. výměr" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro vpust upravovanou na šachtu dle výk. výměr" 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 78 | K | 899204112 | Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 1,000 | 950,00 | 950,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | rám a mříž pro nové UV |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 79 | M | 59224481 | mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun | kus | 1,000 | 5 900,00 | 5 900,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle osazení" 1,0 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 80 | M | 28661789 | koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla | kus | 1,000 | 990,00 | 990,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle osazení" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 81 | K | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | kus | 1,000 | 2 400,00 | 2 400,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | zvýšení i snížení, poklopy šachet |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 82 | K | 899231111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže | kus | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | zvýšení i snížení, mříže UV |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 83 | K | 899431111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu | kus | 4,000 | 2 100,00 | 8 400,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | zvýšení i snížení |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 4 |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 549 648,84 |  |
|  | 84 | K | 916241113 | Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 1,500 | 1 390,00 | 2 085,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | nové kamenné schody |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 1,5 |  | 1,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Poznámka: Do betonu C 20/25n XF3. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,500 |  |  |  |
|  | 85 | M | 58388010 | stupeň schodišťový žulový plný 150x300x1000mm rovný tryskaný | kus | 1,500 | 4 200,00 | 6 300,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | stupeň schodišťový žulový plný 150x300x1000mm rovný tryskaný |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle osazení 1.5 m, bere se 1.5 ks" 1,5 |  | 1,500 |  |  |  |
|  | 86 | K | 916111113 | Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 463,400 | 510,00 | 236 334,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | krajník, 1 řádek velkých kostek |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "výk. výměr" 161,4 |  | 161,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | úžlabí, 2 řádky velkých kostek |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "výk. výměr" 151,0*2 |  | 302,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Poznámka: Do betonu C 20/25n XF3. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Nedostatek velkých kostek: (161,4*1+151,0*2)-51,75=411,65 m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 463,400 |  |  |  |
|  | 87 | M | 58381008 | kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 | m2 | 65,864 | 4 010,00 | 264 114,64 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | chybějící velké kostky dle osazení |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle osazení" 411,65*0,16 |  | 65,864 |  |  |  |
|  | 88 | K | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 | m2 | 342,000 | 75,00 | 25 650,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | geotextilie pro obalení lože panelů proti vymílání |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "kubatura dle plochy panelů" 3,0*1,5*38*2 |  | 342,000 |  |  |  |
|  | 89 | K | 966006132 | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami | kus | 1,000 | 260,00 | 260,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | odstranění sloupků svislých dopr. značek |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 90 | K | 966006211 | Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol | kus | 1,000 | 40,00 | 40,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | odstranění svislých dopr. značek ze sloupků |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 91 | K | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm | kus | 2,000 | 975,00 | 1 950,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | nové sloupky svislých dopr. značek |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 92 | M | 40445225 | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m | kus | 2,000 | 950,00 | 1 900,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle osazení" 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 93 | K | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu | kus | 3,000 | 250,00 | 750,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "nové svislé DZ, dle výk. výměr" 3 |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 94 | M | 40445619 | zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm | kus | 1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "SDZ B13 (16t, zmenšená), dle situace" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 95 | M | 40445652 | informativní značky zónové IZ3 500x700mm | kus | 2,000 | 2 500,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | informativní značky zónové IZ3 500x700mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "SDZ IZ5a, b (zmenšená), dle situace" 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 96 | K | 966008211 | Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 500 mm | m | 1,040 | 500,00 | 520,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky do 500 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 0,52/0,5 |  | 1,040 |  |  |  |
|  | 97 | K | 979071111 | Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým | m2 | 8,280 | 90,00 | 745,20 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těženým |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | vybouraný kamenný krajník z velkých kostek, š. 0.16m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 51,75*0,16 |  | 8,280 |  |  |  |
|  |  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 188 073,73 |  |
|  | 98 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 8,962 | 90,00 | 806,58 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | na řízenou skládku do 6km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "kamenivo drcené" 0,088+8,874 |  | 8,962 |  |  |  |
|  | 99 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 44,810 | 11,00 | 492,91 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | na řízenou skládku do 6km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "kamenivo drcené" (0,088+8,874)*(6-1) |  | 44,810 |  |  |  |
|  | 100 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 765,829 | 90,00 | 68 924,61 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | na řízenou skládku do 6km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "beton, suť" 6,139+0,88 |  | 7,019 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "beton. dlaždice" 2,986 |  | 2,986 |  |  |  |
|  |  | VV |  | na deponii dle určení investora do 4km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | lomový kámen z rozebrané dlažby (kočičí hlavy) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "na deponii" 392,218 |  | 392,218 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zpět na stavbu" 732,716*0,48 |  | 351,704 |  |  |  |
|  |  | VV |  | obruba z velkých kostek |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "na deponii a zpět na stavbu" 5,951*2 |  | 11,902 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 765,829 |  |  |  |
|  | 101 | K | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t | 2 316,806 | 12,00 | 27 801,67 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | na řízenou skládku do 6km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "beton, suť" (6,139+0,88)*(6-1) |  | 35,095 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "beton. dlaždice" 2,848*(6-1) |  | 14,240 |  |  |  |
|  |  | VV |  | na deponii dle určení investora do 4km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | lomový kámen z rozebrané dlažby (kočičí hlavy) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "na deponii" 392,218*(4-1) |  | 1 176,654 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zpět na stavbu" 732,716*0,48*(4-1) |  | 1 055,111 |  |  |  |
|  |  | VV |  | obruba z velkých kostek |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "na deponii a zpět na stavbu" 5,951*2*(4-1) |  | 35,706 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2 316,806 |  |  |  |
|  | 102 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 69,046 | 450,00 | 31 070,70 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | na deponii dle určení investora, do 4 km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "panely" 68,40 |  | 68,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "mříže rušených UV" 0,3 |  | 0,300 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dopravní značky" 0,004 |  | 0,004 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "sloupky SDZ" 0,082 |  | 0,082 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "bet. žlab" 0,26 |  | 0,260 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 69,046 |  |  |  |
|  | 103 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 207,138 | 15,00 | 3 107,07 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | na deponii dle určení investora, do 4 km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "panely" 68,40*(4-1) |  | 205,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "mříže rušených UV" 0,3*(4-1) |  | 0,900 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dopravní značky" 0,004*(4-1) |  | 0,012 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "sloupky SDZ" 0,082*(4-1) |  | 0,246 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "bet. žlab" 0,26*(4-1) |  | 0,780 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 207,138 |  |  |  |
|  | 104 | K | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 357,655 | 105,00 | 37 553,78 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | nákládání na deponii |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | lomový kámen z rozebrané dlažby (kočičí hlavy) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zpět na stavbu" 732,716*0,48 |  | 351,704 |  |  |  |
|  |  | VV |  | obruba z velkých kostek |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zpět na stavbu" 5,951 |  | 5,951 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 357,655 |  |  |  |
|  | 105 | K | 997221615 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | 10,005 | 1 562,00 | 15 627,81 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "beton, suť" 6,139+0,88 |  | 7,019 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "beton. dlaždice" 2,986 |  | 2,986 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 10,005 |  |  |  |
|  | 106 | K | 997221655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 8,962 | 300,00 | 2 688,60 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "kamenivo drcené" 0,088+8,874 |  | 8,962 |  |  |  |
|  |  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 136 717,95 |  |
|  | 107 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 911,453 | 150,00 | 136 717,95 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu |  |  |  |  |  |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 41 000,00 |  |
|  |  | D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 41 000,00 |  |
|  | 108 | K | 721249109 | Montáž lapače střešních splavenin z litiny DN 150 ostatní typ | kus | 5,000 | 700,00 | 3 500,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | Lapače střešních splavenin montáž lapačů střešních splavenin ostatních typů litinových DN 150 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 5,0 |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 109 | M | 55244102 | lapač litinový střešních splavenin DN 150 | kus | 5,000 | 7 500,00 | 37 500,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | PP |  | lapač litinový střešních splavenin DN 150 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle montáže" 5,0 |  | 5,000 |  |  |  |

|  |  |  | Firma: P - atelier JH s.r.o. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Soupis prací objektu |  |  |  |  |
| Stavba: | J-04/22 | Rekonstrukce dřevěného mostu ev.č. 47c-M1, ulice Pod Hradem, Jindřichův Hradec |  |  | SO 01 | 1 743 675,35 |
| Rozpočet: | SO 01 | Rekonstrukce dřevěného mostu |  |  |  |  |
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |
|  |  |  |  |  |  | Jednotková | Celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 147 000,00 |
| 1 | 02730 | PR | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KPL | 1,000 | 125 000,00 | 125 000,00 |
|  |  |  | Úpravy stávajících sítí vedeoucích v pod mostem. PR - preliminář stavby - uchazeč je povinen ocenit položku částkou 125.000,- Kč bez DPH ! POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti a na základě požadavku správců stávajících sítí! |  |  |  |  |
| 2 | 02991 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE | KUS | 4,000 | 5 500,00 | 22 000,00 |
|  |  |  | Letopočet roku rekonstrukce vlysem do betonu a logo zhotovitele na povodní straně líce opěr dle VL4 209.1, viz TZ |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Základy |  |  |  | 417 600,00 |
| 3 | 227831 |  | MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU | M | 64,000 | 4 100,00 | 262 400,00 |
|  |  |  | kompletní provedení vč. hlav mikropilot |  |  |  |  |
|  |  |  | Mikropiloty, předpoklad 108/16 dl. 8m z toho kořen 2,0 m (bude upřešněno na základě IGP a výpočtu): 8*8,0=64,000 [A] |  |  |  |  |
| 4 | 26173 |  | VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 150MM | M | 32,000 | 1 950,00 | 62 400,00 |
|  |  |  | vč. odvozu vývrtu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, s uložením a poplatkem za skládku (malé množství) POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečně zastižených vrstev. |  |  |  |  |
|  |  |  | Mikropiloty 108/16 dl. 8m - vrtání (předpoklad 50%v tř. vrtatelnosti I a II): 8*8,0*0,5=32,000 [A] |  |  |  |  |
| 5 | 26183 |  | VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 150MM | M | 32,000 | 2 900,00 | 92 800,00 |
|  |  |  | vč. odvozu vývrtu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, s uložením a poplatkem za skládku (malé množství) POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečně zastižených vrstev. |  |  |  |  |
|  |  |  | Mikropiloty 108/16 dl. 8m - vrtání (předpoklad 50%v tř. vrtatelnosti III a IV): 8*8,0*0,5=32,000 [A] |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Svislé konstrukce |  |  |  | 80 250,00 |
| 6 | 348952.R |  | MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ZE DŘEVA TVRDÉHO | M | 5,350 | 15 000,00 | 80 250,00 |
|  |  |  | Dubové dřevo bude tlakově impregnováno pro 4. třídu požití ; Spojovací materiál bude v celém rozsahu použit s korozivzdornou povrchovou úpravou. |  |  |  |  |
|  |  |  | Vrchní stavba - mostní zábradlí na povodní straně: 5,35=5,350 [A] |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 739 334,00 |
| 7 | 421325 |  | MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 | M3 | 11,613 | 15 500,00 | 180 001,50 |
|  |  |  | vč. provedení izolačního nátěru (ALP + 2x ALN) na plochách v místech styku se zeminou / kamenivem, vč. všech detailů (zkosení hran, prostupy pro odvodňovače a chráničky, ap.). beton C30/37 - XF4, XD3 |  |  |  |  |
|  |  |  | ŽB nosná konstrukce (tl. 250-320mm ; prům. do 300mm): 25,51*0,3+(5,7+3,1)*0,75*0,6=11,613 [A] |  |  |  |  |
| 8 | 421365 |  | VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B | T | 2,090 | 55 000,00 | 114 950,00 |
|  |  |  | ocel B500B |  |  |  |  |
|  |  |  | Výztuž NK (do 180 kg/m3): 11,613*0,18=2,090 [A] |  |  |  |  |
| 9 | 421951.R |  | MOSTNÍ KONSTRUKCE ZE DŘEVA TVRDÉHO | M3 | 3,377 | 120 000,00 | 405 240,00 |
|  |  |  | Dubové dřevo bude tlakově impregnováno pro 4. třídu požití ; Spojovací materiál bude v celém rozsahu použit s korozivzdornou povrchovou úpravou. |  |  |  |  |
|  |  |  | Vrchní stavba - - nosné prahy: (0,95+0,89+0,88+0,82+0,8+0,75+0,73+0,68+0,66+0,61+0,59+0,54+0,51+0,5+0,48+0,18+0,18+0,18+0,18+0,18+0,18)*0,14=1,606 [A] - vozovka: 25*0,06=1,500 [B] - vodící hranoly 160/140: (6,3+4,6+1,2)*0,16*0,14=0,271 [C] Celkem: A+B+C=3,377 [D] |  |  |  |  |
| 10 | 457312 |  | VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 | M3 | 1,335 | 9 500,00 | 12 682,50 |
|  |  |  | Podkladní deska pod NK a drenáž: (3,0+5,9)*0,15=1,335 [A] |  |  |  |  |
| 11 | 45852 |  | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 12,600 | 2 100,00 | 26 460,00 |
|  |  |  | ŠD fr. 0/16 s hutněním po vrstvách tl. max. 0,3m, Id=0,9 |  |  |  |  |
|  |  |  | Zásyp přechodových oblastí mostu: 12,6=12,600 [A] |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Přidružená stavební výroba |  |  |  | 18 397,35 |
| 12 | 711509 |  | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ | M2 | 8,900 | 120,00 | 1 068,00 |
|  |  |  | geotextilie min. 300 g/m2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Ochrana izolačních nátěrů na bocí NK: (3,0+5,9)*1,0=8,900 [A] |  |  |  |  |
| 13 | 78383 |  | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) | M2 | 5,781 | 350,00 | 2 023,35 |
|  |  |  | Nátěr čel podhledů "říms" NK: (6,3+6,0)*0,47=5,781 [A] |  |  |  |  |
| 14 | 78387.R |  | IZOLACE MOSTOVEK TYP S11 | M2 | 25,510 | 600,00 | 15 306,00 |
|  |  |  | vč. přípravy podkladu (brokování) |  |  |  |  |
|  |  |  | Přímopojížděná izolace mostovky (dle TKP 31): 25,51=25,510 [A] |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Potrubí |  |  |  | 209 408,00 |
| 15 | 86633.R |  | CHRÁNIČKY Z TRUB OCEL NEREZEOVÝCH DN DO 150MM | M | 48,000 | 2 500,00 | 120 000,00 |
|  |  |  | vč. šikmých / svislých závěsů (stejný materiál, ocel korozivzdorná 1.4404) |  |  |  |  |
|  |  |  | Chráničky 129x2mm (NN + VO) - 6 ks: 48=48,000 [A] |  |  |  |  |
| 16 | 86634.R |  | CHRÁNIČKY Z TRUB OCEL NEREZOVÝCH DN DO 200MM | M | 7,800 | 800,00 | 6 240,00 |
|  |  |  | vč. šikmých závěsů (stejný materiál, ocel korozivzdorná 1.4404) |  |  |  |  |
|  |  |  | Chránička 154x2mm (plyn): 7,8=7,800 [A] |  |  |  |  |
| 17 | 875272 |  | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH | M | 12,200 | 700,00 | 8 540,00 |
|  |  |  | Odvodnění rubu opěry drenážní trubkou (vč. prodloužení vývodu pod mostem, všech detailů, uchycení): 4,5+7,7=12,200 [A] |  |  |  |  |
| 18 | 89536 |  | DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU | KUS | 2,000 | 35 000,00 | 70 000,00 |
|  |  |  | beton C25/30 XF3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Vyústění rubové drenáže: 2=2,000 [A] |  |  |  |  |
| 19 | 899522 |  | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 | M3 | 0,890 | 5 200,00 | 4 628,00 |
|  |  |  | beton C 12/15 |  |  |  |  |
|  |  |  | Odvodnění rubu opěry drenážní trubkou - lože C12/15, obetonování drenážním betonem: (3,0+5,9)*0,1=0,890 [A] |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 131 686,00 |
| 20 | 91345 |  | NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ | KUS | 4,000 | 550,00 | 2 200,00 |
|  |  |  | Čerpáno v rozsahu dle pokynu objednatele. |  |  |  |  |
| 21 | 91355 |  | EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU | KUS | 2,000 | 3 500,00 | 7 000,00 |
|  |  |  | vč. sloupku |  |  |  |  |
| 22 | 914121 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 4,000 | 4 500,00 | 18 000,00 |
|  |  |  | osazení na sloupky ev.č. mostu |  |  |  |  |
|  |  |  | Nové SDZ - - Vyznačení zatížitelnosti: 2=2,000 [A] - Dodatková tabulka: 2=2,000 [B] Celkem: A+B=4,000 [C] |  |  |  |  |
| 23 | 91744 |  | CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN ŘEZANÝCH STUPŇŮ | M | 9,300 | 1 320,00 | 12 276,00 |
|  |  |  | Kamenný obrubník 200/400mm do betonového lože s opěrou: 6,1+3,2=9,300 [A] |  |  |  |  |
| 24 | 931182 |  | VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM | M2 | 6,000 | 550,00 | 3 300,00 |
|  |  |  | Oddilatování NK na zdech v korytě (viz SO 01.1): 2,0+4,0=6,000 [A] |  |  |  |  |
| 25 | 931335 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 600MM2 | M | 6,000 | 360,00 | 2 160,00 |
|  |  |  | profil (min.) 20/20mm |  |  |  |  |
|  |  |  | Oddilatování NK na zdech v korytě (viz SO 01.1) - zatmelení spáry: 2,0+4,0=6,000 [A] |  |  |  |  |
| 26 | 936541.R |  | ATYP MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI | KUS | 3,000 | 21 000,00 | 63 000,00 |
|  |  |  | Atypický odvodňovač s přírubou 360/360mm, trubka 120/4mm: 3=3,000 [A] |  |  |  |  |
| 27 | 94890 |  | PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ | M3OP | 25,000 | 950,00 | 23 750,00 |
|  |  |  | Podskružení pro provedení NK (mezi zdmi v korytě): 25=25,000 [A] |  |  |  |  |

|  |  |  | Firma: P - atelier JH s.r.o. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Soupis prací objektu |  |  |  |  |
| Stavba: | J-04/22 | Rekonstrukce dřevěného mostu ev.č. 47c-M1, ulice Pod Hradem, Jindřichův Hradec | SO 01.1 | 388 390,30 |
| Rozpočet: | SO 01.1 | Oprava zdi koryta vodního toku |  |  |  |  |
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |
|  |  |  |  |  |  | Jednotková | Celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
|  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 9 816,00 |
| 1 | 12573 |  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I | M3 | 5,820 | 900,00 | 5 238,00 |
|  |  |  | doprava zeminy pro zpětné zásypy z plochy ZS |  |  |  |  |
|  |  |  | dle pol. 14711: 5,82=5,820 [A] |  |  |  |  |
| 2 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 5,820 | 400,00 | 2 328,00 |
|  |  |  | Zásyp za zdmi / vyrovnání koryta z vykopaného materiálu: (3,3+6,4)*0,6=5,820 [A] |  |  |  |  |
| 3 | 17481 |  | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 1,500 | 1 500,00 | 2 250,00 |
|  |  |  | Chránička vodovodu v korytě - zásyp obetonované chraničky: 10,0*0,15=1,500 [A] |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Svislé konstrukce |  |  |  | 208 890,00 |
| 4 | 317325 |  | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 | M3 | 1,800 | 19 100,00 | 34 380,00 |
|  |  |  | beton C30/37 - XF4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Věnec nově vyzděných zdí tl. 300mm: 0,6+1,2=1,800 [A] |  |  |  |  |
| 5 | 317365 |  | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B | T | 0,324 | 48 000,00 | 15 552,00 |
|  |  |  | ocel B500B, vč. kotvení do zdí |  |  |  |  |
|  |  |  | Výztuž věnců (do 180 kg/m3): 1,8*0,18=0,324 [A] |  |  |  |  |
| 6 | 333212 |  | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 4,860 | 12 800,00 | 62 208,00 |
|  |  |  | Nové vyzdění zdiva koryta z LK na MC 25-XF4 (vč. rezervy 30% na provedení detailů + neznámá úroveň uložení): (2,9+5,8)*1,3=11,310 [A] Odpočet objemu dle pol. 333215: -6,45=-6,450 [B] Celkem: A+B=4,860 [C] |  |  |  |  |
| 7 | 333215 |  | PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA | M3 | 6,450 | 15 000,00 | 96 750,00 |
|  |  |  | vč. příp. dopravy kamene z prostoru ZS POZN.: Rozebrání a očištění původního zdiva vykázáno v rámci SO 01.2. Výměra celkového objemu zdí viz. pol. 333212. |  |  |  |  |
|  |  |  | Zpětné použití vybouraného materiálu pro konstrukci zdí (dle SO 01.2, pol. 96613): 6,45=6,450 [A] |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 71 091,30 |
| 8 | 451312 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | M3 | 1,100 | 4 500,00 | 4 950,00 |
|  |  |  | Chránička vodovodu v korytě - podkladní beton: 10,0*0,05=0,500 [A] podkladní beton zdí tl. 100mm: 0,2+0,4=0,600 [B] Celkem: A+B=1,100 [C] |  |  |  |  |
| 9 | 451314 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 | M3 | 2,013 | 5 100,00 | 10 266,30 |
|  |  |  | beton C25/30n - XF3 POZN.: Uvažovaný rozsah zpěvnění koryta pod celým mostem, min. pruh nad chráničkou (dle příčného řezu) - čerpáno dle pokynu správce sítě / správce toku / TDI. |  |  |  |  |
|  |  |  | Podkladní beton pod novou dlažbu tl. 150mm, s rezervou 10% na nerovnost podkladu: 12,2*0,15*1,1=2,013 [A] |  |  |  |  |
| 10 | 465512 |  | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 1,525 | 15 000,00 | 22 875,00 |
|  |  |  | POZN.: Uvažovaný rozsah zpěvnění koryta pod celým mostem, min. pruh nad chráničkou (dle příčného řezu) - čerpáno dle pokynu správce sítě / správce toku / TDI. |  |  |  |  |
|  |  |  | Dlažba koryta tl. 250mm s vyspárováním M25-XF4 (předpoklad 50% plochy z nové dlažby): 12,2*0,25*0,5=1,525 [A] |  |  |  |  |
| 11 | 465513 |  | PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE | M3 | 1,525 | 11 000,00 | 16 775,00 |
|  |  |  | vč. příp. dopravy kamene z prostoru ZS POZN.: Rozebrání a očištění původního LK vykázáno v rámci SO 01.2. |  |  |  |  |
|  |  |  | Dlažba koryta tl. 250mm s vyspárováním M25-XF4 (předpoklad 50% plochy z původní dlažby, dle SO 01.2, pol. 11415): 12,2*0,25*0,5=1,525 [A] |  |  |  |  |
| 12 | 467314 |  | STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 | M3 | 2,950 | 5 500,00 | 16 225,00 |
|  |  |  | beton C25/30 XF3 POZN.: Položka bude čerpána dle pokynu správce toku / TDI. |  |  |  |  |
|  |  |  | Doplnění betonových prahů na koncích zádlažby v korytě (dle VL4 206.25): (3,1+2,8)*0,5=2,950 [A] |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Přidružená stavební výroba |  |  |  | 4 950,00 |
| 13 | 72124 |  | LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN | KUS | 1,000 | 4 950,00 | 4 950,00 |
|  |  |  | litinový |  |  |  |  |
|  |  |  | Zaústění svodu z domu č.p. 4: 1=1,000 [A] |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Potrubí |  |  |  | 33 025,00 |
| 14 | 87434.R |  | PŘÍPOJKA Z POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM | M | 6,100 | 1 500,00 | 9 150,00 |
|  |  |  | Kompletní provedení vč. napojení, lože a obsypu POZN.: Chráničky dešťové kanalizace vykázány v rámci SO 01.1. |  |  |  |  |
|  |  |  | Přípojka KG DN 160mm - - UV: 2,0=2,000 [A] - lapače střešních splavenin: 4,1=4,100 [B] Celkem: A+B=6,100 [C] |  |  |  |  |
| 15 | 87634 |  | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM | M | 2,700 | 250,00 | 675,00 |
|  |  |  | PVC 180x3,6mm |  |  |  |  |
|  |  |  | Chránička dešťové kanalizace: 1,5+1,2=2,700 [A] |  |  |  |  |
| 16 | 87644 |  | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 250MM | M | 10,000 | 350,00 | 3 500,00 |
|  |  |  | KOEM 250x7,3 SN8 |  |  |  |  |
|  |  |  | Chránička vodovodu v korytě: 10,0=10,000 [A] |  |  |  |  |
| 17 | 89712 |  | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ | KUS | 1,000 | 14 500,00 | 14 500,00 |
|  |  |  | nízká, vč. podkladních vrstev a obsypu |  |  |  |  |
|  |  |  | Nová UV směr Nežárecká ul.: 1=1,000 [A] |  |  |  |  |
| 18 | 899522 |  | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 | M3 | 1,000 | 5 200,00 | 5 200,00 |
|  |  |  | beton C 12/15 |  |  |  |  |
|  |  |  | Chránička vodovodu v korytě - obetonování chráničky: 10,0*0,1=1,000 [A] |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 60 618,00 |
| 19 | 931182 |  | VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM | M2 | 4,760 | 550,00 | 2 618,00 |
|  |  |  | Diltační spára zdiva: 4*1,7*0,7=4,760 [A] |  |  |  |  |
| 20 | 93650.R |  | DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ - KOVANÉ | KG | 20,000 | 2 900,00 | 58 000,00 |
|  |  |  | Kompletní dodávka vč. kotvení na místě, žárové zinkování ponorem s nátěrem dle TKP 31 |  |  |  |  |
|  |  |  | Ocelová mříž (viz samostatná příloha PD): 20,0=20,000 [A] |  |  |  |  |

|  |  |  | Firma: P - atelier JH s.r.o. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Soupis prací objektu |  |  |  |  |
| Stavba: | J-04/22 | Rekonstrukce dřevěného mostu ev.č. 47c-M1, ulice Pod Hradem, Jindřichův Hradec | SO 01.2 | 304 687,15 |
| Rozpočet: | SO 01.2 | Bourací práce / odstranění stávajícího mostu |  |  |  |  |
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |
|  |  |  |  |  |  | Jednotková | Celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 37 567,50 |
| 1 | 014102 | a | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 58,644 | 500,00 | 29 322,00 |
|  |  |  | zemina, nános z koryta |  |  |  |  |
|  |  |  | dle pol. 122738: 18,4*1,8=33,120 [A] dle pol. 124738: 14,18*1,8=25,524 [B] Celkem: A+B=58,644 [C] |  |  |  |  |
| 2 | 014102 | b | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 14,190 | 500,00 | 7 095,00 |
|  |  |  | stavení suť (směs kamene, malty, zdiva, zeminy) |  |  |  |  |
|  |  |  | dle pol. 966138: 6,45*2,2=14,190 [A] |  |  |  |  |
| 3 | 014102 | c | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 3,835 | 300,00 | 1 150,50 |
|  |  |  | dřevo |  |  |  |  |
|  |  |  | dle pol. 966178: 5,9*0,65=3,835 [A] |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 186 853,45 |
| 4 | 11415 |  | ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC VČET PODKL | M3 | 1,525 | 1 850,00 | 2 821,25 |
|  |  |  | vč. očištění (s likvidací odpadu) a příp. uložení kamene v prostoru ZS (pro předláždění, viz SO 01.1) |  |  |  |  |
|  |  |  | Vybourání stáv. dlažby koryta tl. cca 250mm z lomového kamene (předpoklad 50% plochy zachované dlažby): 12,2*0,25*0,5=1,525 [A] |  |  |  |  |
| 5 | 11512 |  | ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN | HOD | 500,000 | 300,00 | 150 000,00 |
|  |  |  | POZN.: Pol. vykázána nad rámec specifikace zemních prací (předpoklad zvýšených nákladů na zabezpečení pracovního místa v korytě potoka). Platí pro celou stavbu, položka bude čerpána v rozsahu dle pokynu TDI ! |  |  |  |  |
| 6 | 122738 |  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 18,400 | 800,00 | 14 720,00 |
|  |  |  | Odkopávky za opěrami stávajícího mostu (pro založení nového): 18,4=18,400 [A] |  |  |  |  |
| 7 | 12473 |  | VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I | M3 | 5,820 | 210,00 | 1 222,20 |
|  |  |  | vč. odvozu do prostoru ZS Výměra celkového objemu odkopávek viz. pol. 124738. Součástí položky je i výběr vhodného materiálu! |  |  |  |  |
|  |  |  | Materiál pro zpětný zásyp za zdmi (viz SO 01.1): (3,3+6,4)*0,6=5,820 [A] |  |  |  |  |
| 8 | 124738 |  | VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 19,680 | 450,00 | 8 856,00 |
|  |  |  | vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně |  |  |  |  |
|  |  |  | Odkopávky pro rozebrání původních a provedení nových konstrukcí v korytě potoka (zdi, dlažby, prahy, vodovodní chranička) - odborný odhad: 20=20,000 [A] Odpočet materiálu pro zpětný zásyp za zdmi (viz SO 01.1): -(3,3+6,4)*0,6=-5,820 [B] Následné zrušení zemní hrázky na povodní straně pro zamezení zaplavení stavby: 5,5=5,500 [C] Celkem: A+B+C=19,680 [D] |  |  |  |  |
| 9 | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 43,900 | 60,00 | 2 634,00 |
|  |  |  | meziskládka - - dle pol. 12473: 5,82=5,820 [A] recyklační středisko / trvalá skládka - - dle pol. 122738: 18,4=18,400 [B] - dle pol. 124738: 19,68=19,680 [C] Celkem: A+B+C=43,900 [D] |  |  |  |  |
| 10 | 17780 |  | ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 5,500 | 1 200,00 | 6 600,00 |
|  |  |  | vč. příp. těsnění Platí pro celou stavbu, položka bude čerpána v rozsahu dle pokynu TDI ! |  |  |  |  |
|  |  |  | Provedení zemní hrázky na povodní straně pro zamezení zaplavení stavby: 5,5=5,500 [A] |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 80 266,20 |
| 11 | 94490 |  | OCHRANNÁ KONSTRUKCE | M2 | 100,000 | 250,00 | 25 000,00 |
|  |  |  | POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle pokynu TDI ! |  |  |  |  |
|  |  |  | Zakrytí / ochrana stávajících objektů před stavebním provozem - odhad: 100=100,000 [A] |  |  |  |  |
| 12 | 96613 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC | M3 | 6,450 | 2 500,00 | 16 125,00 |
|  |  |  | vč. očištění a příp. uložení v prostoru ZS (pro přezdění, viz SO 01.1) |  |  |  |  |
|  |  |  | Vybourání stáv. zdí koryta z lomového kamene (předpoklad 50% vhodného materiálu pro zpětné použití): (4,4+8,5)*0,5=6,450 [A] |  |  |  |  |
| 13 | 966138 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 6,450 | 2 900,00 | 18 705,00 |
|  |  |  | vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně |  |  |  |  |
|  |  |  | Vybourání stáv. zdí koryta z lomového kamene (předpoklad 50% nevhodného materiálu pro zpětné použití - směsná suť): (4,4+8,5)*0,5=6,450 [A] |  |  |  |  |
| 14 | 966178 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 5,900 | 2 500,00 | 14 750,00 |
|  |  |  | vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně |  |  |  |  |
|  |  |  | Vybourání stáv. - - vozovky: 0,7=0,700 [A] - roštu vozovky: 1,6=1,600 [B] - nosné konstrukce: 3,2=3,200 [C] - zábradlí: 0,4=0,400 [D] Celkem: A+B+C+D=5,900 [E] |  |  |  |  |
| 15 | 966188 |  | DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM | T | 1,458 | 3 900,00 | 5 686,20 |
|  |  |  | vč. odvozu a uložení do sběrného dvora dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně, výzisk náleží objednateli! |  |  |  |  |
|  |  |  | Vybourání ocelových - - nosníků I 240 (30,7kg/m): (4*5,2+2*5,3+5,5)*30,7/1000=1,133 [A] - chráničky plynu DN 150mm (cca 15kg/m): 8,1*15/1000=0,122 [B] - chráničky NN DN 60mm (cca 5kg/m): 5*8,1*5/1000=0,203 [C] Celkem: A+B+C=1,458 [D] |  |  |  |  |

|  |  |  | Firma: P - atelier JH s.r.o. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Soupis prací objektu |  |  |  |  |
| Stavba: | J-04/22 | Rekonstrukce dřevěného mostu ev.č. 47c-M1, ulice Pod Hradem, Jindřichův Hradec | VON | 215 000,00 |
| Rozpočet: | VON | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  |
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |
|  |  |  |  |  |  | Jednotková | Celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 215 000,00 |
| 1 | 02720 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Čištění mechanizace při výjezdu ze stavby, čištění příjezdových komunikací. |  |  |  |  |
| 2 | 02811 |  | PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU | KPL | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 |
|  |  |  | IG průzkum (mikropiloty, únosnost podloží) - 1x jádrový vrt a 1x dynymická penetrace min délky 15,0 m z úrovně komunikace včetně vyhodnocení |  |  |  |  |
| 3 | 029113 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY | KUS | 4,000 | 15 000,00 | 60 000,00 |
|  |  |  | Geodetické zaměření území po demolici stávajícího mostu Zaměření bednění před betonáží NK Zaměření mostovky v rastru 1x1 m a nivelačních značek, viz TZ. Zaměření skutečného provedení stavby |  |  |  |  |
| 4 | 029412 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU | KUS | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | Včetně stanovení zatížitelnosti, viz TZ |  |  |  |  |
| 5 | 02943 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KPL | 1,000 | 50 000,00 | 50 000,00 |
|  |  |  | kompletní RDS včetně přehledných výkresů a detailů, vč. veškeré dodavatelské a výrobní dokumentace a TePř, plánu měření a údržby, protipovodňového plánu. |  |  |  |  |
| 6 | 02944 |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KPL | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | kompletní DSPS včetně přehledných výkresů a detailů, vč. příp. tištěné formy, dle požadavku objednatele / dle SOD |  |  |  |  |
| 7 | 02946 |  | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE | KPL | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  |  |  | podrobné zdokumentování stávajícího stavu mostu a koryta vč. návodní a povodní strany po snížení hladiny náhonu, dále průběh a výsledek stavby |  |  |  |  |
| 8 | 02953 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA | KUS | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  |  |  | 1.HMP |  |  |  |  |
| 9 | 03100 |  | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ | KPL | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | kompletní provedení ZS vč. zajištění BOZP, pronájmu pozemku jiného vlastníka pro ZS a následného uvedení ploch ZS do původního, resp. dohodnutého stavu zabezpečení stavby, oplocení, buňky, sanita, energie POZN.: Pol. zahrnuje i náklady spojené s koordinací prací navazujících / sdružených staveb Rekonstrukce ul. Pod Hradem (Vozovka, sítě)! |  |  |  |  |

| KRYCÍ LIST ROZPOČTU |
| --- |
| Kód objektu: | Název objektu: | JKSO: | Cenová úroveň: |
| SO-301 | Vodovod, 1. etapa | 827 11 | 2022/II |
| Kód stavby: | Název stavby: | SKP: | Účelová M.J: |
|  | Vodovod a oddílná kanalizace - ulice Pod Hradem | 871 | m |
| Projektant: | Ing. T. Kokta | Počet účel. měrných jednotek: | 168,5 |
| Objednatel: | Město Jindřichův Hradec | Náklady na měrnou jednotku: | 8 197 |
| Počet listů: |  | Zakázkové čís.: |  |
| Zpracovatel: |  | Zhotovitel: |  |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |
| Základní rozpočtové náklady (ZRN) | Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) |
|  | Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | % | 0 |
|  | Montáž celkem | 1 305 409 | Oborová přirážka |  | % | 0 |
| Z | HSV celkem | 1 305 409 | Přesun stavebních kapacit |  | % | 0 |
| R | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | % | 0 |
| N | Instalace | 0 | Zařízení staveniště | 2,30 | % | 30 024 |
| : | Montáže | 0 | Provoz investora |  | % | 0 |
| ZRN celkem | 1 305 409 | Kompletační činnost | 1,50 | % | 19 581 |
| I: Projektové práce | 0 | Ostatní VRN |  | % | 0 |
| II: Technologie | 0 | Rezerva |  | % | 0 |
| VII: Mobiliář | 0 | součinnost provozovatele vod. |  | % | 0 |
| ZRN+I+II+VII | 1 305 409 | Ostatní rozpočtové náklady (ORN) |
| VRN celkem | 49 606 | zaměření SPS | 1,00 | % | 13 054 |
| ORN celkem | 26 108 | dokumentace SPS | 1,00 | % | 13 054 |
| DRN celkem | 0 | Doplňkové rozpočtové náklady (DRN) |
| Náklady celkem | 1 381 122,47 |  |  | % | 0 |
| Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele |
|  | Jméno: |  | Jméno: |  |
| Datum: |  | Datum: |  | Datum: |  |
|  | Podpis: | Podpis: |
| Základ pro DPH | 21,0 | % činí : | 1 381 122 | Kč |  |
| DPH | 21,0 | % činí : | 290 036 | Kč |  |
| Základ pro DPH | 15,0 | % činí : | 0 | Kč |  |
| DPH | 15,0 | % činí : | 0 | Kč |  |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH: | 1 671 158,19 | Kč |  |

| Stavba : - Vodovod a oddílná kanalizace - ulice Pod Hradem | Cenová úroveň : 2022/II |
| --- | --- |
| Objekt : SO-301 - Vodovod, 1. etapa | Datum zpracování : |
| REKAPITULACE ROZPOČTU |
| Oddíl | Název oddílu / řemeslného oboru | CENA BEZ DPH |
|  |  | Dodávka | Montáž | Celkem |
|  | HSV: |  |  |  |
| 1 | Zemní práce | 0 | 465 921 | 465 921 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | 0 | 14 278 | 14 278 |
| 8 | Potrubí | 0 | 799 179 | 799 179 |
| 96 | Bourání konstrukcí | 0 | 7 667 | 7 667 |
| 99 | Přesun hmot | 0 | 18 363 | 18 363 |
|  | HSV CELKEM | 0 | 1 305 409 | 1 305 409 |
|  | Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem | 0 | 1 305 409 | 1 305 408,76 |

| Stavba : - Vodovod a oddílná kanalizace - ulice Pod Hradem | Cenová úroveň : 2022/II |
| --- | --- |
| Objekt : SO-301 - Vodovod, 1. etapa | Datum zpracování : |
| SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR |
| Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA | HMOTNOST |
| čís. |  |  |  |  | Dodávka | Montáž | Materiál | Bourání |
| pol. |  |  |  |  | jednotková | celková | jednotková | celková | jednotková | celková | jednotková | celková |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
|  |  | HSV: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | oddíl 1 | Zemní práce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | C-130001101-0 | PRIPL ZA ZTIZ VYKOP BLIZKOST PODZ VED | M3 | 31,800 |  | 0,0 | 330,0 | 10 494,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | (14,3+6,9)*1,5*1 |
| 2 | C-119001421-0 | DOCASNE ZAJIST KABELU DO 3 KABELU | M | 14,3 |  | 0,0 | 260,0 | 3 718,0 | 0,036 | 0,516 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 5*0,7+18*0,6 |
| 3 | C-119001411-0 | DOČASNÉ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ DO JS 200MM | M | 6,9 |  | 0,0 | 260,0 | 1 794,0 | 0,009 | 0,065 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 3*0,7+8*0,6 |
| 4 | C-132101101-0 | HLOUB RYH TR 1-2 DO 60CM DO 100M3 | M3 | 1,800 |  | 0,0 | 190,0 | 342,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 0,72*25*0,1 |
| 5 | C-132201101-0 | HLOUB RYH TR 3 S DO 60CM DO 100M3 | M3 | 3,600 |  | 0,0 | 600,0 | 2 160,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 0,72*25*0,2 |
| 6 | C-132201109-0 | PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH TR 3 60CM | M3 | 0,720 |  | 0,0 | 36,0 | 25,9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 3,6*0,2 |
| 7 | C-132301101-0 | HLOUB RYH TR 4 S DO 60CM DO 100M3 | M3 | 3,600 |  | 0,0 | 648,0 | 2 332,8 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 0,72*25*0,2 |
| 8 | C-132301109-0 | PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH TR 4 60CM | M3 | 0,720 |  | 0,0 | 75,0 | 54,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 3,6*0,2 |
| 9 | C-132401101-0 | HLOUBENI RYH HOR TR 5 SIRKY DO 60CM | M3 | 3,600 |  | 0,0 | 2 040,0 | 7 344,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 0,72*25*0,2 |
| 10 | C-132501101-0 | HLOUBENI RYH HOR TR 6 SIRKY DO 60CM | M3 | 3,600 |  | 0,0 | 1 680,0 | 6 048,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 0,72*25*0,2 |
| 11 | C-132601101-0 | HLOUBENI RYH HOR TR 7 SIRKY DO 60CM | M3 | 2,43 |  | 0,0 | 2 640,0 | 6 415,2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | C-132101202-0 | HLOUB RYH TR 1-2 DO 200CM DO 1000M3 | M3 | 14,924 |  | 0,0 | 190,0 | 2 835,6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 0,91*164*0,1 |
| 13 | C-132201202-0 | HLOUB RYH TR 3 S DO 200CM DO 1000M3 | M3 | 29,848 |  | 0,0 | 600,0 | 17 908,8 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 0,91*164*0,2 |
| 14 | C-132201209-0 | PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH TR 3 200CM | M3 | 5,970 |  | 0,0 | 30,0 | 179,1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 29,848*0,2 |
| 15 | C-132301202-0 | HLOUB RYH TR 4 S DO 200CM DO 1000M3 | M3 | 29,848 |  | 0,0 | 684,0 | 20 416,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 0,91*164*0,2 |
| 16 | C-132301209-0 | PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH TR 4 200CM | M3 | 5,970 |  | 0,0 | 75,0 | 447,7 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 29,848*0,2 |
| 17 | C-132401201-0 | HLOUBENI RYH HOR TR 5 SIRKY DO 200CM | M3 | 29,848 |  | 0,0 | 1 900,0 | 56 711,2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 0,91*164*0,2 |
| 18 | C-132501201-0 | HLOUBENI RYH HOR TR 6 SIRKY DO 200CM | M3 | 29,848 |  | 0,0 | 1 600,0 | 47 756,8 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 0,91*164*0,2 |
| 19 | C-132601201-0 | HLOUBENI RYH HOR TR 7 SIRKY DO 200CM | M3 | 14,924 |  | 0,0 | 2 500,0 | 37 310,0 | 0,019 | 0,287 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 0,91*164*0,1 |
| 20 | C-138401201-0 | DOLAMOVANI RYH TL DO 50CM TR 5 | M3 | 3,345 |  | 0,0 | 2 760,0 | 9 231,6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | (3,6+29,848)*0,1 |
| 21 | C-138501201-0 | DOLAMOVANI RYH TL DO 50CM TR 6 | M3 | 3,345 |  | 0,0 | 2 040,0 | 6 823,4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | (3,6+29,848)*0,1 |
| 22 | C-138601201-0 | DOLAMOVANI RYH TL DO 50CM TR 7 | M3 | 1,735 |  | 0,0 | 4 600,0 | 7 982,8 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | (2,43+14,924)*0,1 |
| 23 | C-161101101-0 | SVISLE PREMIST VYKOPKU HORN 1-4 2,5M | M3 | 46,310 |  | 0,0 | 95,0 | 4 399,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 0,91*164*0,5*0,5+0,72*25*0,5 |
| 24 | C-161101151-0 | SVISLE PREMIST VYKOPKU HORN 5-7 2,5M | M3 | 46,310 |  | 0,0 | 165,0 | 7 641,2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 0,91*164*0,5*0,5+0,72*25*0,5 |
| 25 | C-167101006-0 | NAKLADANI VYKOPKU HOR 1-4 DO 50M3 | M3 | 25,210 |  | 0,0 | 105,0 | 2 647,1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | (0,28*164+0,18*25)*0,5 |
| 26 | C-167101146-0 | NAKLADANI VYKOPKU HOR 5-7 DO 50M3 | M3 | 25,840 |  | 0,0 | 105,0 | 2 713,2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | (0,28*164+0,18*25)*0,5+0,14*4,5 |
| 27 | C-162501102-0 | VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 3000M 1-4 | M3 | 25,210 |  | 0,0 | 250,0 | 6 302,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 28 | C-162501152-0 | VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 3000M 5-7 | M3 | 25,840 |  | 0,0 | 350,0 | 9 044,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 29 | C-171201201-0 | ULOZENI SYPANINY NA SKLADKU | M3 | 51,050 |  | 0,0 | 60,0 | 3 063,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 0,28*164+0,18*25+0,14*4,5 |
| 30 | C-171201203-0 | SKLADKOVNE ZEMIN A SYPANIN | M3 | 51,050 |  | 0,0 | 500,0 | 25 525,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 31 | C-174101101-0 | ZASYP ZHUTNENI JAM RYH KOLEM OBJEKTU | M3 | 116,820 |  | 0,0 | 650,0 | 75 933,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 0,63*164+0,54*25 |
| 32 | C-175101101-0 | OBSYP POTRUBI BEZ PROHOZENI SYPANINY | M3 | 37,440 |  | 0,0 | 935,0 | 35 006,4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 0,21*164+0,12*25 |
| 33 | H-58337123-1 | STERKOPISEK 0-8MM Z3 | M3 | 37,440 |  | 0,0 | 990,0 | 37 065,6 | 1,670 | 62,525 | 0,000 | 0,000 |
| 34 | C-151101101-0 | PAZENI PRILOZNE STEN RYH HL DO 2M | M2 | 37,50 |  | 0,0 | 190,0 | 7 125,0 | 0,001 | 0,028 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 25*1,5*2*0,5 |
| 35 | C-151101111-0 | ODPAZENI PRILOZ STEN RYH HL DO 2M | M2 | 37,50 |  | 0,0 | 30,0 | 1 125,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 1 | ZEMNÍ PRÁCE CELKEM |  |  |  | 0,0 |  | ####### |  | 63,421 |  | 0,000 |
|  | oddíl 4 | Vodorovné konstrukce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | C-451573111-0 | LOZE POTRUBI VE VYKOPU ZE STERKOPISKU | M3 | 12,980 |  | 0,0 | 1 100,0 | 14 278,0 | 1,891 | 24,542 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 0,07*164+0,06*25 |
|  | 4 | VODOROVNÉ KONSTRUKCE CELKEM |  |  |  | 0,0 |  | 14 278,0 |  | 24,542 |  | 0,000 |
|  | oddíl 8 | Potrubí: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | R-892000001 | MONTÁŽ VYHLEDÁVACÍHO VODIČE | M | 172 |  | 0,0 | 12,0 | 2 064,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 38 | H-34140826-1 | VODIC CY ŽLUTOZELENÝ 6 DRAT | M | 173,7 |  | 0,0 | 30,0 | 5 211,6 | 0,000 | 0,009 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 172*1,01 |
| 39 | C-892241111-0 | TLAK ZKOUSKA VODOV POTRUBI DN DO 80 | M | 168,5 |  | 0,0 | 48,0 | 8 088,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 40 | C-892273111-0 | DEZINFEKCE VODOV POTRUBI DN DO 125 | M | 168,5 |  | 0,0 | 100,0 | 16 850,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 41 | C-892372111-0 | ZABEZP. KONCŮ VODOVOD. POTRUBÍ PŘI TLAK ZK. DN DO 300 | KS | 1 |  | 0,0 | 4 900,0 | 4 900,0 | 0,033 | 0,033 | 0,000 | 0,000 |
| 42 | O-89962-0 | OBETONOVANI POTRUBI BETON PROSTY | M3 | 0,410 |  | 0,0 | 5 400,0 | 2 211,3 | 2,338 | 0,957 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 0,091*4,5 |
| 43 | C-899401111-0 | OSAZ A PODEZD POKLOPU LITIN VENTIL | KS | 12 |  | 0,0 | 450,0 | 5 400,0 | 0,053 | 0,631 | 0,000 | 0,000 |
| 44 | H-42200710-1 | POKLOP LIT NAD ZEM SOUPR VENTILOVY | KS | 12 |  | 0,0 | 1 020,0 | 12 240,0 | 0,009 | 0,108 | 0,000 | 0,000 |
| 45 | C-899401112-0 | OSAZ A PODEZD POKLOPU LITIN SOUPAT | KS | 4 |  | 0,0 | 450,0 | 1 800,0 | 0,101 | 0,402 | 0,000 | 0,000 |
| 46 | H-42291352-1 | POKLOP Y4504-SOUPATKOVY | KS | 4 |  | 0,0 | 1 344,0 | 5 376,0 | 0,016 | 0,064 | 0,000 | 0,000 |
| 47 | R-42291451 | PODKL. DESKA PRO POKLOPY ŠOUPÁTKOVÉ A VENTILOVÉ | KS | 16 |  | 0,0 | 360,0 | 5 817,6 | 0,001 | 0,016 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 16*1,01 |
| 48 | C-899401113-0 | OSAZ A PODEZD POKLOPU LITIN HYDRANT | KS | 2 |  | 0,0 | 960,0 | 1 920,0 | 0,267 | 0,535 | 0,000 | 0,000 |
| 49 | H-42291452-1 | POKLOP Y4522-HYDRANTOVY | KS | 2 |  | 0,0 | 4 740,0 | 9 480,0 | 0,032 | 0,064 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | R-42291452 | PODKLADOVÁ DESKA PRO POKLOPY HYDRANTOVÉ | KS | 2 |  | 0,0 | 780,0 | 1 575,6 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 2*1,01 |
| 51 | C-857242121-0 | MTZ VODOV TVAR LITIN 1OS PRIR DN 80 | KS | 6 |  | 0,0 | 360,0 | 2 160,0 | 0,001 | 0,005 | 0,000 | 0,000 |
| 52 | H-42504006-1 | PRIRUBA S2000 HAWLE 0400 80/90 | KS | 2 |  | 0,0 | 4 200,0 | 8 484,0 | 0,007 | 0,014 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 2*1,01 |
| 53 | H-55255720-1 | KOLENO PRIRUBOVE PATKA DN 80 | KS | 2 |  | 0,0 | 3 384,0 | 6 835,7 | 0,025 | 0,051 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 2*1,01 |
| 54 | H-55252655-1 | PRIRUBA LITIN ZASLEPOVACI TT X DN 80 | KS | 1 |  | 0,0 | 660,0 | 666,6 | 0,004 | 0,004 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 1*1,01 |
| 55 | R-55252600 | PŘÍRUBA 80 SE ZÁVIT. OTVOREM 2" | KS | 1 |  | 0,0 | 900,0 | 909,0 | 0,004 | 0,004 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 1*1,01 |
| 56 | C-857241121-0 | MTZ VODOV TVAR LITIN 1OS HRDL DN 80 | KS | 2 |  | 0,0 | 360,0 | 720,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 57 | H-42585352-1 | KOLENO 45°HRDLOVÉ JIŠTĚNÉ NA PE90 | KS | 2 |  | 0,0 | 5 900,0 | 11 918,0 | 0,007 | 0,014 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 2*1,01 |
| 58 | C-857244121-0 | MTZ VODOV TVAR LITIN ODB PRIR DN 80 | KS | 2 |  | 0,0 | 480,0 | 960,0 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,000 |
| 59 | H-55252554-1 | TVAR LIT PRIR S PRIR ODB T DN 80/80 | KS | 2 |  | 0,0 | 3 900,0 | 7 878,0 | 0,015 | 0,031 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 2*1,01 |
| 60 | R-552000009 | SADA PŘÍR. SPOJE DN 80 (TĚSNĚNÍ, SPOJOVACÍ MATERIÁL) | SADA | 12 |  | 0,0 | 540,0 | 6 544,8 | 0,002 | 0,024 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 12*1,01 |
| 61 | C-871161121-0 | MTZ POTR TLAK POLYETYLEN SVAR D32 | M | 145 |  | 0,0 | 36,0 | 5 220,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 62 | H-28613810-1 | TRUBKY VODOV PE100 RC2 PN16 32x3,0 | M | 121,8 |  | 0,0 | 54,0 | 6 577,2 | 0,000 | 0,024 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 120*1,015 |
| 63 | C-871181121-0 | MTZ POTR TLAK POLYETYLEN SVAR DN 50 | M | 77 |  | 0,0 | 60,0 | 4 620,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 64 | H-28613714-1 | TRUBKY VODOV PE100 RC1 PN10 50x3,0 | M | 78,2 |  | 0,0 | 72,0 | 5 627,2 | 0,000 | 0,023 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 77*1,015 |
| 65 | H-42563202-1 | TVAROVKA ISO SPOJKA POM 32-32, NÁSUVNÁ | KS | 12 |  | 0,0 | 590,0 | 7 150,8 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 12*1,01 |
| 66 | R-286000001 | STP SPOJKA REDUKOVANÁ 50 - 32 | KS | 1 |  | 0,0 | 1 740,0 | 1 766,1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 1*1,015 |
| 67 | R-286000002 | STP T-KUS S VN. ZÁVIT. 50x32x50 | KS | 10 |  | 0,0 | 2 050,0 | 20 807,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 10*1,015 |
| 68 | R-286000005 | STP T-KUS 32 | KS | 1 |  | 0,0 | 1 200,0 | 1 218,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 1*1,015 |
| 69 | R-286000004 | STP KULOVÝ KOHOUT PE-PE 32 | KS | 11 |  | 0,0 | 4 600,0 | 51 359,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 11*1,015 |
| 70 | R-286000006 | STP PŘECHODKA 2"/50 | KS | 1 |  | 0,0 | 2 100,0 | 2 121,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 1*1,01 |
| 71 | C-871241121-0 | MTZ POTR TLAK POLYETYLEN SVAR DN 90 | M | 162 |  | 0,0 | 120,0 | 19 440,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 72 | H-28613815-1 | TRUBKY VODOV PE100 RC2 PN16 90x8,2 | M | 164,4 |  | 0,0 | 540,0 | 88 792,2 | 0,002 | 0,247 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 162*1,015 |
| 73 | R-286000007 | TRUBKY PŘEDIZOLOVANÉ 90/8,2/175 | M | 6 |  | 0,0 | 7 400,0 | 44 400,0 | 0,005 | 0,030 | 0,000 | 0,000 |
| 74 | R-286000008 | UZAVÍRACÍ MANŽETA NA UKONČENÍ CHRÁNIČKY 250/175 MM | KS | 2 |  | 0,0 | 4 500,0 | 9 135,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 2*1,015 |
| 75 | R-286000009 | KLUZNÉ OBJÍMY PRO NASUNUTÍ DO CHRÁNIČKY D 15 MM | KS | 18 |  | 0,0 | 650,0 | 11 700,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 76 | H-28613749-1 | TRUBKY VODOV PE100 RC1 PN10 250x14,8 - CHRÁNIČKA | M | 6 |  | 0,0 | 960,0 | 5 760,0 | 0,008 | 0,049 | 0,000 | 0,000 |
| 77 | H-28322190-1 | PASKA VYSTRAZNA FOLIE PLNA S 22CM | M | 178,2 |  | 0,0 | 27,0 | 4 811,4 | 0,000 | 0,008 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 162*1,1 |
| 78 | C-879172199-0 | PRIPL MTZ VODOVOD. PŘÍPOJEK SKL. DO 20%, DN DO 80 mm | KS | 23 |  | 0,0 | 1 800,0 | 41 400,0 | 0,002 | 0,053 | 0,000 | 0,000 |
| 79 | C-891241111-0 | MTZ VODOV SOUPATEK A ZEM SOUPR DN 80 | KS | 4 |  | 0,0 | 600,0 | 2 400,0 | 0,001 | 0,003 | 0,000 | 0,000 |
| 80 | H-42223626-1 | SOUPATKO VODÁRENSKÉ KRÁTKÉ, DN 80, PN 1,0 | KS | 4 |  | 0,0 | 11 340,0 | 45 813,6 | 0,020 | 0,081 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 4*1,01 |
| 81 | R-42291240 | SOUPR ZEMNÍ ŠOUPÁTKOVÁ TEL. 1,3-1,8 m, DN 80 | KS | 4 |  | 0,0 | 2 940,0 | 11 877,6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 4*1,01 |
| 82 | C-891247111-0 | MTZ HYDRANTU PODZEMNICH DN 80 | KS | 2 |  | 0,0 | 4 260,0 | 8 520,0 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 |
| 83 | H-42273621-1 | HYDRANT PODZ PN 16 DN 80/1250mm 1CIN | KS | 2 |  | 0,0 | 20 940,0 | 42 298,8 | 0,036 | 0,073 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 2*1,01 |
| 84 | C-891163111-0 | MTZ HLAV VOD VENTILU PRO PRIPOJ DN 25 | KS | 12 |  | 0,0 | 600,0 | 7 200,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 85 | R-422000001 | ŠOUPÁTKO 1" LITINOVÉ (VNĚJŠÍ ZÁVIT - HRDLO NA PE, 5/4"-32) | KS | 12 |  | 0,0 | 4 800,0 | 58 176,0 | 0,003 | 0,036 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 12*1,01 |
| 86 | R-422000002 | SOUPR ZEMNÍ VENTILOVÁ TELESKOPICKÁ 1,3-1,8 m, DN 1" | KS | 12 |  | 0,0 | 2 220,0 | 26 906,4 | 0,003 | 0,036 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 12*1,01 |
| 87 | C-891249111-0 | MTZ NAVRTAV PASU A VENTIL 1MPA DN 80 | KS | 12 |  | 0,0 | 2 520,0 | 30 240,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 88 | H-42552507-1 | PAS NAVRTÁVACÍ CELOLITINOVÝ NA TROUBY PE D90-5/4" | KS | 12 |  | 0,0 | 4 260,0 | 51 631,2 | 0,003 | 0,032 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 12*1,01 |
| 89 | C-899712111-0 | ORIENTACNI TABULKY NA ZDIVO, OPLOCENÍ | KS | 18 |  | 0,0 | 1 800,0 | 32 400,0 | 0,000 | 0,008 | 0,000 | 0,000 |
| 90 | R-891000001 | 2X PŘEPOJENÍ PŘÍPOJKY U VODOMĚRU | KS | 11 |  | 0,0 | 1 800,0 | 19 800,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 8 | POTRUBÍ CELKEM |  |  |  | 0,0 |  | ####### |  | 3,677 |  | 0,000 |
|  | oddíl 96 | Bourání konstrukcí: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | O-96901-0 | DMTZ POTRUBI ST. VODOVODU DN 80 | M | 80 |  | 0,0 | 30,0 | 2 400,0 | 0,000 | 0,032 | 0,033 | 2,664 |
| 92 | C-733390802-0 | DMTZ POTRUBI PLASTOVE DO D 50 MM | M | 172 |  | 0,0 | 30,0 | 5 160,0 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,258 |
| 93 | C-979084215-0 | VODOR DOPRAVA VYBOUR HMOT SUCHO 3KM | T | 1,261 |  | 0,0 | 85,0 | 107,2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 80*0,015+77*0,00045+95*0,000277 |
|  | 96 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM |  |  |  | 0,0 |  | 7 667,2 |  | 0,032 |  | 2,922 |
|  | oddíl 99 | Přesun hmot: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | C-998276101-0 | PRESUN HMOT TR PLAST/SKLOLAM OT VYKOP | T | 28,251 |  | 0,0 | 650,0 | 18 363,1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | (24,542247 + 3,676658 + 0,032) |
|  | 99 | PŘESUN HMOT CELKEM |  |  |  | 0,0 |  | 18 363,1 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) : |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 305 408,76 |

| KRYCÍ LIST ROZPOČTU |
| --- |
| Kód objektu: | Název objektu: | JKSO: | Cenová úroveň: |
| SO-302 | Vodovod, 2. etapa | 827 11 | 2022/II |
| Kód stavby: | Název stavby: | SKP: | Účelová M.J: |
|  | Vodovod a oddílná kanalizace - ulice Pod Hradem | 871 | m |
| Projektant: | Ing. T. Kokta | Počet účel. měrných jednotek: | 128 |
| Objednatel: | Město Jindřichův Hradec | Náklady na měrnou jednotku: | 5 242 |
| Počet listů: |  | Zakázkové čís.: |  |
| Zpracovatel: |  | Zhotovitel: |  |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |
| Základní rozpočtové náklady (ZRN) | Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) |
|  | Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | % | 0 |
|  | Montáž celkem | 634 236 | Oborová přirážka |  | % | 0 |
| Z | HSV celkem | 634 236 | Přesun stavebních kapacit |  | % | 0 |
| R | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | % | 0 |
| N | Instalace | 0 | Zařízení staveniště | 2,30 | % | 14 587 |
| : | Montáže | 0 | Provoz investora |  | % | 0 |
| ZRN celkem | 634 236 | Kompletační činnost | 1,50 | % | 9 514 |
| I: Projektové práce | 0 | Ostatní VRN |  | % | 0 |
| II: Technologie | 0 | Rezerva |  | % | 0 |
| VII: Mobiliář | 0 | součinnost provozovatele vod. |  | % | 0 |
| ZRN+I+II+VII | 634 236 | Ostatní rozpočtové náklady (ORN) |
| VRN celkem | 24 101 | zaměření SPS | 1,00 | % | 6 342 |
| ORN celkem | 12 685 | dokumentace SPS | 1,00 | % | 6 342 |
| DRN celkem | 0 | Doplňkové rozpočtové náklady (DRN) |
| Náklady celkem | 671 021,43 |  |  | % | 0 |
| Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele |
|  | Jméno: |  | Jméno: |  |
| Datum: |  | Datum: |  | Datum: |  |
|  | Podpis: | Podpis: |
| Základ pro DPH | 21,0 | % činí : | 671 021 | Kč |  |
| DPH | 21,0 | % činí : | 140 915 | Kč |  |
| Základ pro DPH | 15,0 | % činí : | 0 | Kč |  |
| DPH | 15,0 | % činí : | 0 | Kč |  |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH: | 811 935,93 | Kč |  |

| Stavba : - Vodovod a oddílná kanalizace - ulice Pod Hradem | Cenová úroveň : 2022/II |
| --- | --- |
| Objekt : SO-302 - Vodovod, 2. etapa | Datum zpracování : |
| REKAPITULACE ROZPOČTU |
| Oddíl | Název oddílu / řemeslného oboru | CENA BEZ DPH |
|  |  | Dodávka | Montáž | Celkem |
|  | HSV: |  |  |  |
| 1 | Zemní práce | 0 | 350 941 | 350 941 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | 0 | 10 054 | 10 054 |
| 8 | Potrubí | 0 | 261 278 | 261 278 |
| 99 | Přesun hmot | 0 | 11 963 | 11 963 |
|  | HSV CELKEM | 0 | 634 236 | 634 236 |
|  | Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem | 0 | 634 236 | 634 235,76 |

| Stavba : - Vodovod a oddílná kanalizace - ulice Pod Hradem | Cenová úroveň : 2022/II |
| --- | --- |
| Objekt : SO-302 - Vodovod, 2. etapa | Datum zpracování : |
| SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR |
| Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA | HMOTNOST |
| čís. |  |  |  |  | Dodávka | Montáž | Materiál | Bourání |
| pol. |  |  |  |  | jednotková | celková | jednotková | celková | jednotková | celková | jednotková | celková |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
|  |  | HSV: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | oddíl 1 | Zemní práce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | C-130001101-0 | PRIPL ZA ZTIZ VYKOP BLIZKOST PODZ VED | M3 | 7,050 |  | 0,0 | 330,0 | 2 326,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 4,7*1,5 |
| 2 | C-119001421-0 | DOCASNE ZAJIST KABELU DO 3 KABELU | M | 2,0 |  | 0,0 | 260,0 | 520,0 | 0,036 | 0,072 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 2*0,7+0,6 |
| 3 | C-119001411-0 | DOČASNÉ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ DO JS 200MM | M | 2,7 |  | 0,0 | 260,0 | 702,0 | 0,009 | 0,025 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 3*0,7+0,6 |
| 4 | C-132301100-0 | HLOUB RYH TR 4 S DO 60CM DO 10M3 | M3 | 2,160 |  | 0,0 | 684,0 | 1 477,4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 0,72*3 |
| 5 | C-132301109-0 | PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH TR 4 60CM | M3 | 0,432 |  | 0,0 | 75,0 | 32,4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 2,16*0,2 |
| 6 | C-132101202-0 | HLOUB RYH TR 1-2 DO 200CM DO 1000M3 | M3 | 11,648 |  | 0,0 | 190,0 | 2 213,1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 0,91*128*0,1 |
| 7 | C-132201202-0 | HLOUB RYH TR 3 S DO 200CM DO 1000M3 | M3 | 23,296 |  | 0,0 | 600,0 | 13 977,6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 0,91*128*0,2 |
| 8 | C-132201209-0 | PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH TR 3 200CM | M3 | 4,659 |  | 0,0 | 30,0 | 139,8 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 23,296*0,2 |
| 9 | C-132301202-0 | HLOUB RYH TR 4 S DO 200CM DO 1000M3 | M3 | 23,296 |  | 0,0 | 684,0 | 15 934,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 0,91*128*0,2 |
| 10 | C-132301209-0 | PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH TR 4 200CM | M3 | 4,659 |  | 0,0 | 75,0 | 349,4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 23,296*0,2 |
| 11 | C-132401201-0 | HLOUBENI RYH HOR TR 5 SIRKY DO 200CM | M3 | 23,296 |  | 0,0 | 1 900,0 | 44 262,4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 0,91*128*0,2 |
| 12 | C-138401201-0 | DOLAMOVANI RYH TL DO 50CM TR 5 | M3 | 2,330 |  | 0,0 | 2 760,0 | 6 429,7 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 23,296*0,1 |
| 13 | C-132501201-0 | HLOUBENI RYH HOR TR 6 SIRKY DO 200CM | M3 | 23,296 |  | 0,0 | 1 600,0 | 37 273,6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 0,91*128*0,2 |
| 14 | C-138501201-0 | DOLAMOVANI RYH TL DO 50CM TR 6 | M3 | 2,330 |  | 0,0 | 2 040,0 | 4 752,4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 23,296*0,1 |
| 15 | C-132601201-0 | HLOUBENI RYH HOR TR 7 SIRKY DO 200CM | M3 | 11,648 |  | 0,0 | 2 500,0 | 29 120,0 | 0,019 | 0,224 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 0,91*128*0,1 |
| 16 | C-138601201-0 | DOLAMOVANI RYH TL DO 50CM TR 7 | M3 | 1,165 |  | 0,0 | 4 600,0 | 5 358,1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 11,648*0,1 |
| 17 | C-161101101-0 | SVISLE PREMIST VYKOPKU HORN 1-4 2,5M | M3 | 31,280 |  | 0,0 | 95,0 | 2 971,6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 2,16+0,91*128*0,5*0,5 |
| 18 | C-161101151-0 | SVISLE PREMIST VYKOPKU HORN 5-7 2,5M | M3 | 29,120 |  | 0,0 | 165,0 | 4 804,8 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 0,91*128*0,5*0,5 |
| 19 | C-167101006-0 | NAKLADANI VYKOPKU HOR 1-4 DO 50M3 | M3 | 18,460 |  | 0,0 | 105,0 | 1 938,3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 0,28*128*0,5+0,18*3 |
| 20 | C-167101146-0 | NAKLADANI VYKOPKU HOR 5-7 DO 50M3 | M3 | 17,920 |  | 0,0 | 105,0 | 1 881,6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 0,28*128*0,5 |
| 21 | C-162501102-0 | VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 3000M 1-4 | M3 | 18,460 |  | 0,0 | 250,0 | 4 615,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | C-162501152-0 | VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 3000M 5-7 | M3 | 17,920 |  | 0,0 | 350,0 | 6 272,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | C-171201201-0 | ULOZENI SYPANINY NA SKLADKU | M3 | 36,380 |  | 0,0 | 60,0 | 2 182,8 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 18,46+17,920 |
| 24 | C-171201203-0 | SKLADKOVNE ZEMIN A SYPANIN | M3 | 36,380 |  | 0,0 | 500,0 | 18 190,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 25 | C-174101101-0 | ZASYP ZHUTNENI JAM RYH KOLEM OBJEKTU | M3 | 83,340 |  | 0,0 | 650,0 | 54 171,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 0,63*128+0,54*5 |
| 26 | C-175101101-0 | OBSYP POTRUBI BEZ PROHOZENI SYPANINY | M3 | 27,240 |  | 0,0 | 935,0 | 25 469,4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 0,21*128+0,12*3 |
| 27 | H-58337123-1 | STERKOPISEK 0-8MM Z3 | M3 | 27,240 |  | 0,0 | 990,0 | 26 967,6 | 1,670 | 45,491 | 0,000 | 0,000 |
| 28 | C-151101101-0 | PAZENI PRILOZNE STEN RYH HL DO 2M | M2 | 166,40 |  | 0,0 | 190,0 | 31 616,0 | 0,001 | 0,124 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 1,3*2*128*0,5 |
| 29 | C-151101111-0 | ODPAZENI PRILOZ STEN RYH HL DO 2M | M2 | 166,40 |  | 0,0 | 30,0 | 4 992,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 1 | ZEMNÍ PRÁCE CELKEM |  |  |  | 0,0 |  | ####### |  | 45,937 |  | 0,000 |
|  | oddíl 4 | Vodorovné konstrukce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | C-451573111-0 | LOZE POTRUBI VE VYKOPU ZE STERKOPISKU | M3 | 9,140 |  | 0,0 | 1 100,0 | 10 054,0 | 1,891 | 17,282 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 0,07*128+0,06*3 |
|  | 4 | VODOROVNÉ KONSTRUKCE CELKEM |  |  |  | 0,0 |  | 10 054,0 |  | 17,282 |  | 0,000 |
|  | oddíl 8 | Potrubí: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | R-892000001 | MONTÁŽ VYHLEDÁVACÍHO VODIČE | M | 135 |  | 0,0 | 12,0 | 1 620,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 32 | H-34140826-1 | VODIC CY ŽLUTOZELENÝ 6 DRAT | M | 136,4 |  | 0,0 | 30,0 | 4 090,5 | 0,000 | 0,007 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 135*1,01 |
| 33 | C-892241111-0 | TLAK ZKOUSKA VODOV POTRUBI DN DO 80 | M | 128 |  | 0,0 | 48,0 | 6 144,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 34 | C-892273111-0 | DEZINFEKCE VODOV POTRUBI DN DO 125 | M | 128 |  | 0,0 | 100,0 | 12 800,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 35 | C-892372111-0 | ZABEZP. KONCŮ VODOVOD. POTRUBÍ PŘI TLAK ZK. DN DO 300 | KS | 1 |  | 0,0 | 4 900,0 | 4 900,0 | 0,033 | 0,033 | 0,000 | 0,000 |
| 36 | C-899401111-0 | OSAZ A PODEZD POKLOPU LITIN VENTIL | KS | 1 |  | 0,0 | 450,0 | 450,0 | 0,053 | 0,053 | 0,000 | 0,000 |
| 37 | H-42200710-1 | POKLOP LIT NAD ZEM SOUPR VENTILOVY | KS | 1 |  | 0,0 | 1 140,0 | 1 140,0 | 0,009 | 0,009 | 0,000 | 0,000 |
| 38 | C-899401112-0 | OSAZ A PODEZD POKLOPU LITIN SOUPAT | KS | 1 |  | 0,0 | 450,0 | 450,0 | 0,101 | 0,101 | 0,000 | 0,000 |
| 39 | H-42291352-1 | POKLOP Y4504-SOUPATKOVY | KS | 1 |  | 0,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,016 | 0,016 | 0,000 | 0,000 |
| 40 | R-42291451 | PODKL. DESKA PRO POKLOPY ŠOUPÁTKOVÉ A VENTILOVÉ | KS | 2 |  | 0,0 | 360,0 | 727,2 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 2*1,01 |
| 41 | C-899401113-0 | OSAZ A PODEZD POKLOPU LITIN HYDRANT | KS | 2 |  | 0,0 | 960,0 | 1 920,0 | 0,267 | 0,535 | 0,000 | 0,000 |
| 42 | H-42291452-1 | POKLOP Y4522-HYDRANTOVY | KS | 1 |  | 0,0 | 4 740,0 | 4 740,0 | 0,032 | 0,032 | 0,000 | 0,000 |
| 43 | R-42291452 | PODKLADOVÁ DESKA PRO POKLOPY HYDRANTOVÉ | KS | 1 |  | 0,0 | 780,0 | 787,8 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 1*1,01 |
| 44 | C-857242121-0 | MTZ VODOV TVAR LITIN 1OS PRIR DN 80 | KS | 4 |  | 0,0 | 360,0 | 1 440,0 | 0,001 | 0,003 | 0,000 | 0,000 |
| 45 | H-42585502-1 | TVAROVKA REDUKCNI FFR 80-50 | KS | 1 |  | 0,0 | 3 800,0 | 3 838,0 | 0,007 | 0,007 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 1*1,01 |
| 46 | H-42504006-1 | PRIRUBA S2000 HAWLE 0400 80/90 | KS | 2 |  | 0,0 | 4 200,0 | 8 484,0 | 0,007 | 0,014 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 2*1,01 |
| 47 | C-857243121-0 | MTZ VODOV TVAR LITIN ODB HRDL DN 80 | KS | 1 |  | 0,0 | 480,0 | 480,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 48 | R-552525001 | TVAR. LIT. S HRDLY NA PE D90 S PŘÍR. ODB. DN 50 | KS | 1 |  | 0,0 | 11 400,0 | 11 514,0 | 0,011 | 0,011 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 1*1,01 |
| 49 | C-857244121-0 | MTZ VODOV TVAR LITIN ODB PRIR DN 80 | KS | 1 |  | 0,0 | 480,0 | 480,0 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | H-55252554-1 | TVAR LIT PRIR S PRIR ODB T DN 80/80 | KS | 1 |  | 0,0 | 3 900,0 | 3 939,0 | 0,015 | 0,015 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 1*1,01 |
| 51 | R-552000009 | SADA PŘÍR. SPOJE DN 80 (TĚSNĚNÍ, SPOJOVACÍ MATERIÁL) | SADA | 6 |  | 0,0 | 540,0 | 3 272,4 | 0,002 | 0,012 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 6*1,01 |
| 52 | R-552000008 | SADA PŘÍR. SPOJE DN 50 (TĚSNĚNÍ, SPOJOVACÍ MATERIÁL) | SADA | 1 |  | 0,0 | 540,0 | 545,4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 1*1,01 |
| 53 | C-871161121-0 | MTZ POTR TLAK POLYETYLEN SVAR D32 | M | 3 |  | 0,0 | 36,0 | 108,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 54 | H-28613810-1 | TRUBKY VODOV PE100 RC2 PN16 32x3,0 | M | 3,0 |  | 0,0 | 54,0 | 164,4 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 3*1,015 |
| 55 | H-42563202-1 | TVAROVKA ISO SPOJKA POM 32-32, NÁSUVNÁ | KS | 1 |  | 0,0 | 590,0 | 598,9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 1*1,015 |
| 56 | C-871241121-0 | MTZ POTR TLAK POLYETYLEN SVAR DN 90 | M | 128 |  | 0,0 | 120,0 | 15 360,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 57 | H-28613815-1 | TRUBKY VODOV PE100 RC2 PN16 90x8,2 | M | 134,4 |  | 0,0 | 540,0 | 72 576,0 | 0,002 | 0,202 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 128*1,05 |
| 58 | H-28322190-1 | PASKA VYSTRAZNA FOLIE PLNA S 22CM | M | 129,3 |  | 0,0 | 27,0 | 3 490,6 | 0,000 | 0,006 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 128*1,01 |
| 59 | C-879172199-0 | PRIPL MTZ VODOVOD. PŘÍPOJEK SKL. DO 20%, DN DO 80 mm | KS | 1 |  | 0,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 0,002 | 0,002 | 0,000 | 0,000 |
| 60 | C-891241111-0 | MTZ VODOV SOUPATEK A ZEM SOUPR DN 80 | KS | 1 |  | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,000 |
| 61 | H-42223626-1 | SOUPATKO VODÁRENSKÉ KRÁTKÉ, DN 80, PN 1,0 | KS | 1 |  | 0,0 | 11 340,0 | 11 453,4 | 0,020 | 0,020 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 1*1,01 |
| 62 | R-42291240 | SOUPR ZEMNÍ ŠOUPÁTKOVÁ TEL. 1,3-1,8 m, DN 80 | KS | 1 |  | 0,0 | 2 940,0 | 2 969,4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 1*1,01 |
| 63 | C-891247111-0 | MTZ HYDRANTU PODZEMNICH DN 80 | KS | 2 |  | 0,0 | 4 260,0 | 8 520,0 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 |
| 64 | H-42598233-1 | HYDRANT ODVZDUSN PN 0,1-6 1055/50 | KS | 1 |  | 0,0 | 46 200,0 | 46 662,0 | 0,027 | 0,027 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 1*1,01 |
| 65 | C-891163111-0 | MTZ HLAV VOD VENTILU PRO PRIPOJ DN 25 | KS | 1 |  | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 66 | R-422000001 | ŠOUPÁTKO 1" LITINOVÉ (VNĚJŠÍ ZÁVIT - HRDLO NA PE, 5/4"-32) | KS | 1 |  | 0,0 | 4 800,0 | 4 848,0 | 0,003 | 0,003 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 1*1,01 |
| 67 | R-422000002 | SOUPR ZEMNÍ VENTILOVÁ TELESKOPICKÁ 1,3-1,8 m, DN 1" | KS | 1 |  | 0,0 | 2 220,0 | 2 242,2 | 0,003 | 0,003 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 1*1,01 |
| 68 | C-891249111-0 | MTZ NAVRTAV PASU A VENTIL 1MPA DN 80 | KS | 1 |  | 0,0 | 2 520,0 | 2 520,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 69 | H-42552507-1 | PAS NAVRTÁVACÍ CELOLITINOVÝ NA TROUBY PE D90-5/4" | KS | 1 |  | 0,0 | 4 260,0 | 4 302,6 | 0,003 | 0,003 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 1*1,01 |
| 70 | C-899712111-0 | ORIENTACNI TABULKY NA ZDIVO, OPLOCENÍ | KS | 4 |  | 0,0 | 1 800,0 | 7 200,0 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,000 |
|  | 8 | POTRUBÍ CELKEM |  |  |  | 0,0 |  | ####### |  | 1,123 |  | 0,000 |
|  | oddíl 99 | Přesun hmot: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | C-998276101-0 | PRESUN HMOT TR PLAST/SKLOLAM OT VYKOP | T | 18,405 |  | 0,0 | 650,0 | 11 963,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | (17,281674 + 1,12297) |
|  | 99 | PŘESUN HMOT CELKEM |  |  |  | 0,0 |  | 11 963,0 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) : |  |  |  |  |  | 634 235,76 |

| KRYCÍ LIST ROZPOČTU |
| --- |
| Kód objektu: | Název objektu: | JKSO: | Cenová úroveň: |
| SO-303 | Splašková kanalizace | 827 21 | 2022/II |
| Kód stavby: | Název stavby: | SKP: | Účelová M.J: |
|  | Vodovod a oddílná kanalizace - ulice Pod Hradem | 871 | m |
| Projektant: | Ing. T. Kokta | Počet účel. měrných jednotek: | 75,5 |
| Objednatel: | Město Jindřichův Hradec | Náklady na měrnou jednotku: | 12 253 |
| Počet listů: |  | Zakázkové čís.: |  |
| Zpracovatel: |  | Zhotovitel: |  |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |
| Základní rozpočtové náklady (ZRN) | Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) |
|  | Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | % | 0 |
|  | Montáž celkem | 874 365 | Oborová přirážka |  | % | 0 |
| Z | HSV celkem | 874 365 | Přesun stavebních kapacit |  | % | 0 |
| R | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | % | 0 |
| N | Instalace | 0 | Zařízení staveniště | 2,30 | % | 20 110 |
| : | Montáže | 0 | Provoz investora |  | % | 0 |
| ZRN celkem | 874 365 | Kompletační činnost | 1,50 | % | 13 115 |
| I: Projektové práce | 0 | Ostatní VRN |  | % | 0 |
| II: Technologie | 0 | Rezerva |  | % | 0 |
| VII: Mobiliář | 0 |  |  | % | 0 |
| ZRN+I+II+VII | 874 365 | Ostatní rozpočtové náklady (ORN) |
| VRN celkem | 33 226 | Zaměření a skut. provedení | 1,00 | % | 8 744 |
| ORN celkem | 17 487 | Dokumentace skut. provedení | 1,00 | % | 8 744 |
| DRN celkem | 0 | Doplňkové rozpočtové náklady (DRN) |
| Náklady celkem | 925 077,81 |  |  | % | 0 |
| Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele |
|  | Jméno: |  | Jméno: |  |
| Datum: |  | Datum: |  | Datum: |  |
|  | Podpis: | Podpis: |
| Základ pro DPH | 21,0 | % činí : | 925 078 | Kč |  |
| DPH | 21,0 | % činí : | 194 266 | Kč |  |
| Základ pro DPH | 15,0 | % činí : | 0 | Kč |  |
| DPH | 15,0 | % činí : | 0 | Kč |  |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH: | 1 119 344,14 | Kč |  |

| Stavba : - Vodovod a oddílná kanalizace - ulice Pod Hradem | Cenová úroveň : 2022/II |
| --- | --- |
| Objekt : SO-303 - Splašková kanalizace | Datum zpracování : |
| REKAPITULACE ROZPOČTU |
| Oddíl | Název oddílu / řemeslného oboru | CENA BEZ DPH |
|  |  | Dodávka | Montáž | Celkem |
|  | HSV: |  |  |  |
| 1 | Zemní práce | 0 | 362 444 | 362 444 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | 0 | 37 571 | 37 571 |
| 8 | Potrubí | 0 | 341 551 | 341 551 |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce | 0 | 39 600 | 39 600 |
| 96 | Bourání konstrukcí | 0 | 75 700 | 75 700 |
| 99 | Přesun hmot | 0 | 17 498 | 17 498 |
|  | HSV CELKEM | 0 | 874 365 | 874 365 |
|  | Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem | 0 | 874 365 | 874 364,66 |

| Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA | HMOTNOST |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| čís. |  |  |  |  | Dodávka | Montáž | Materiál | Bourání |
| pol. |  |  |  |  | jednotková | celková | jednotková | celková | jednotková | celková | jednotková | celková |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
|  |  | HSV: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | oddíl 1 | Zemní práce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | C-119001401-0 | DOČASNÉ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ DO DN200 | M | 8,2 |  | 0,0 | 260,0 | 2 132,0 | 0,008 | 0,062 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 2*0,9+8*0,8 |
| 2 | C-119001421-0 | DOCASNE ZAJIST KABELU DO 3 KABELU | M | 13,3 |  | 0,0 | 260,0 | 3 458,0 | 0,036 | 0,480 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 5*0,9+11*0,8 |
| 3 | C-130001101-0 | PRIPL ZA ZTIZ VYKOP BLIZKOST PODZ VED | M3 | 32,250 |  | 0,0 | 330,0 | 10 642,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | (13,3+8,2)*1,5 |
| 4 | C-132101201-0 | HLOUB RYH TR 1-2 DO 200CM DO 100M3 | M3 | 13,536 |  | 0,0 | 190,0 | 2 571,8 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | (1,53*80+0,72*18)*0,1 |
| 5 | C-132201201-0 | HLOUB RYH TR 3 S DO 200CM DO 100M3 | M3 | 27,072 |  | 0,0 | 600,0 | 16 243,2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | (1,53*80+0,72*18)*0,2 |
| 6 | C-132201209-0 | PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH 200CM TR 3 | M3 | 5,414 |  | 0,0 | 30,0 | 162,4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 27,072*0,2 |
| 7 | C-132301201-0 | HLOUB RYH TR 4 S DO 200CM DO 100M3 | M3 | 27,072 |  | 0,0 | 684,0 | 18 517,2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | (1,53*80+0,72*18)*0,2 |
| 8 | C-132301209-0 | PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH 200CM TR 4 | M3 | 5,414 |  | 0,0 | 75,0 | 406,1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 27,072*0,2 |
| 9 | C-132401201-0 | HLOUBENI RYH HOR TR 5 SIRKY DO 200CM | M3 | 27,072 |  | 0,0 | 1 900,0 | 51 436,8 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | (1,53*80+0,72*18)*0,2 |
| 10 | C-138401201-0 | DOLAMOVANI RYH TL DO 50CM TR 5 | M3 | 2,707 |  | 0,0 | 2 760,0 | 7 471,9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 27,072*0,1 |
| 11 | C-132501201-0 | HLOUB RYH TR 6 60-200CM | M3 | 27,072 |  | 0,0 | 1 600,0 | 43 315,2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | (1,53*80+0,72*18)*0,2 |
| 12 | C-138501201-0 | DOLAMOVANI RYH TL DO 50CM TR 6 | M3 | 2,707 |  | 0,0 | 2 040,0 | 5 522,7 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 27,072*0,1 |
| 13 | C-132601201-0 | HLOUBENI RYH HOR TR 7 SIRKY DO 200CM | M3 | 13,536 |  | 0,0 | 2 500,0 | 33 840,0 | 0,019 | 0,260 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | (1,53*80+0,72*18)*0,1 |
| 14 | C-138601201-0 | DOLAMOVANI RYH TL DO 50CM TR 7 | M3 | 1,354 |  | 0,0 | 4 600,0 | 6 226,6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 13,536*0,1 |
| 15 | C-151101101-0 | PAZENI PRILOZNE STEN RYH HL DO 2M | M2 | 136,00 |  | 0,0 | 190,0 | 25 840,0 | 0,001 | 0,102 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 1,7*2*80*0,5 |
| 16 | C-151101111-0 | ODPAZENI PRILOZ STEN RYH HL DO 2M | M2 | 136,00 |  | 0,0 | 30,0 | 4 080,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | C-161101101-0 | SVISLE PREMIST VYKOPKU HORN 1-4 2,5M | M3 | 33,840 |  | 0,0 | 95,0 | 3 214,8 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | (1,53*80+0,72*18)*0,5*0,5 |
| 18 | C-161101151-0 | SVISLE PREMIST VYKOPKU HORN 5-7 2,5M | M3 | 33,840 |  | 0,0 | 165,0 | 5 583,6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | (1,53*80+0,72*18)*0,5*0,5 |
| 19 | C-162501102-0 | VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 3000M 1-4 | M3 | 21,240 |  | 0,0 | 250,0 | 5 310,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | (0,5*0,9*80+0,45*0,8*18)*0,5 |
| 20 | C-162501152-0 | VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 3000M 5-7 | M3 | 21,240 |  | 0,0 | 350,0 | 7 434,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | (0,5*0,9*80+0,45*0,8*18)*0,5 |
| 21 | C-167101101-0 | NAKLADANI VYKOPKU DO 100M3 HOR 1-4 | M3 | 21,240 |  | 0,0 | 105,0 | 2 230,2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | C-167101151-0 | NAKLADANI VYKOPKU DO 100M3 HOR 5-7 | M3 | 21,240 |  | 0,0 | 105,0 | 2 230,2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | C-171201201-0 | ULOZENI SYPANINY NA SKLADKU | M3 | 42,480 |  | 0,0 | 60,0 | 2 548,8 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 0,5*0,9*80+0,45*0,8*18 |
| 24 | C-174101101-0 | ZASYP ZHUTNENI JAM RYH KOLEM OBJEKTU | M3 | 92,880 |  | 0,0 | 500,0 | 46 440,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 1,08*80+0,36*18 |
| 25 | C-175101101-0 | OBSYP POTRUBI BEZ PROHOZENI SYPANINY | M3 | 25,594 |  | 0,0 | 935,0 | 23 930,4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 0,272*80+0,213*18 |
| 26 | R-19000001 | VYKOPÁVKA, VYJMUTÍ A PŘELOŽENÍ SDĚL. KABELU CETIN | M | 6 |  | 0,0 | 950,0 | 5 700,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 27 | H-58331183-1 | KAMENIVO TEZ DROBNE 0-4MM Z | M3 | 26,554 |  | 0,0 | 935,0 | 24 828,0 | 1,670 | 44,345 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 25,594+6*0,4*0,4 |
| 28 | C-121101011-0 | SEJMUTI ORNICE -10M3 S VOD PREM -50M | M3 | 2,400 |  | 0,0 | 170,0 | 408,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 3*4*0,2 |
| 29 | C-182301123-0 | ROZPR ORNICE NAD 1:5 500M2 TL 20CM | M2 | 12,00 |  | 0,0 | 60,0 | 720,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 3*4 |
|  | 1 | ZEMNÍ PRÁCE CELKEM |  |  |  | 0,0 |  | ####### |  | 45,249 |  | 0,000 |
|  | oddíl 4 | Vodorovné konstrukce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | C-451572111-0 | LOZE POTRUBI VE VYKOPU KAM DROBNE TEZ | M3 | 12,274 |  | 0,0 | 1 100,0 | 13 501,4 | 1,891 | 23,207 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 0,128*80+0,113*18 |
| 31 | C-452112111-0 | OSAZ BET PRSTENCU POD POKLOPY V 10CM | KS | 10 |  | 0,0 | 1 200,0 | 12 000,0 | 0,006 | 0,056 | 0,000 | 0,000 |
| 32 | H-59224320-1 | PRSTENEC SACHT VYROV TBW-Q.1 63/6 | KS | 1 |  | 0,0 | 1 800,0 | 1 818,0 | 0,040 | 0,040 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 1*1,01 |
| 33 | H-59224321-1 | PRSTENEC SACHT VYROV TBW-Q.1 63/8 | KS | 2 |  | 0,0 | 1 800,0 | 3 636,0 | 0,054 | 0,109 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 2*1,01 |
| 34 | H-59224323-1 | PRSTENEC SACHT VYROV TBW-Q.1 63/10 | KS | 2 |  | 0,0 | 1 900,0 | 3 838,0 | 0,068 | 0,137 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 2*1,01 |
| 35 | R-56200001 | BETONOVÝ PRSTENEC POD POKL. ŠACHET D630 | KS | 5 |  | 0,0 | 550,0 | 2 777,5 | 0,050 | 0,253 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 5*1,01 |
|  | 4 | VODOROVNÉ KONSTRUKCE CELKEM |  |  |  | 0,0 |  | 37 570,9 |  | 23,803 |  | 0,000 |
|  | oddíl 8 | Potrubí: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | C-894411311-0 | OSAZ ZB SKRUZI ROVNYCH | KS | 3 |  | 0,0 | 945,0 | 2 835,0 | 0,010 | 0,031 | 0,000 | 0,000 |
| 37 | H-59224384-1 | SKRUZ SACHTOVA TBS Q.1 100/100/12 | KS | 1 |  | 0,0 | 1 900,0 | 1 919,0 | 0,992 | 1,002 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 1*1,01 |
| 38 | H-59224388-1 | SKRUZ SACHTOVA TBS Q.1 100/50/12 | KS | 1 |  | 0,0 | 1 850,0 | 1 868,5 | 0,508 | 0,513 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 1*1,01 |
| 39 | H-59224392-1 | SKRUZ SACHTOVA TBS Q.1 100/25/12 | KS | 1 |  | 0,0 | 1 800,0 | 1 818,0 | 0,510 | 0,515 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 1*1,01 |
| 40 | C-894412411-0 | OSAZ ZB SKRUZI PŘECHODOVÝCH | KS | 2 |  | 0,0 | 945,0 | 1 890,0 | 0,013 | 0,025 | 0,000 | 0,000 |
| 41 | H-59224312-1 | KONUS SACHT TBR-Q.1 100-63/58 KPS | KS | 2 |  | 0,0 | 450,0 | 909,0 | 0,490 | 0,990 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 2*1,01 |
| 42 | C-894414111-0 | OSAZ ZB SKRUZI ZAKLADOVÝCH | KS | 2 |  | 0,0 | 945,0 | 1 908,9 | 0,029 | 0,059 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 2*1,01 |
| 43 | H-59224336-1 | DNO SACHTOVE 1LITE TBZ-Q.1 100/... V30 | KS | 2 |  | 0,0 | 15 000,0 | 30 300,0 | 1,450 | 2,929 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 2*1,01 |
| 44 | C-899102111-0 | OSAZ SACHT POKLOPU S RAMEM DO 100kg | KS | 7 |  | 0,0 | 945,0 | 6 615,0 | 0,007 | 0,049 | 0,000 | 0,000 |
| 45 | H-59224705-1 | POKLOP SACHT S RAMEM BEGU B 125/B | KS | 7 |  | 0,0 | 5 600,0 | 39 200,0 | 0,114 | 0,798 | 0,000 | 0,000 |
| 46 | C-871365201-0 | MTZ POTR KANAL PVC SYSTEM KG DN 250 | M | 66,6 |  | 0,0 | 300,0 | 19 980,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 47 | R-286111923 | TRUBKA PVC-U DN 250, DL 6,0 m, SN 12; ČSN EN 1401 | KS | 12 |  | 0,0 | 4 180,0 | 50 713,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 66,6/6*1,093 |
| 48 | H-28322192-1 | PASKA VYSTRAZNA FOLIE PLNA SIRKA 33CM | M | 67,3 |  | 0,0 | 55,0 | 3 699,6 | 0,000 | 0,004 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 66,6*1,01 |
| 49 | C-853361131-0 | MTZ POTR Z TVAR LIT BEZTL HRDL DN 250 | M | 5 |  | 0,0 | 500,0 | 2 500,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | H-55256268-1 | TROUBY Z TVAR LIT HRDL. KANAL. DN250 | M | 5,1 |  | 0,0 | 900,0 | 4 545,0 | 0,057 | 0,285 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 5*1,01 |
| 51 | C-850445121-0 | VYREZ/VYSEK NA VODOV POTR LIT DN 600 | KS | 1 |  | 0,0 | 7 500,0 | 7 500,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 52 | H-27322114-1 | KROUZEK GUM TESNICI STD VI/VIN DN 250 | KS |  |  | 0,0 | 420,0 | 0,0 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 53 | C-857443121-0 | MTZ TVAROVKY SEDLOVÉ LITIN ODBOČNÉ DN 600/250 | KS | 1 |  | 0,0 | 470,0 | 470,0 | 0,010 | 0,010 | 0,000 | 0,000 |
| 54 | R55200001 | SEDLOVÁ ŠIKMÁ ODB.KANAL.67,5° NA PRAVOÚHLÝ VÝŘEZ 600/250 | KS | 1 |  | 0,0 | 5 500,0 | 5 555,0 | 0,046 | 0,047 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 1*1,01 |
| 55 | C-857361121-0 | MTZ TVAROVKY LITINOVÉ 1OSA HRDLO DN 250 | KS | 1 |  | 0,0 | 470,0 | 470,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 56 | R-55255050-1 | KOLENO LIT. HRDLOVE 90° DN 250, VČETNĚ TĚS. KROUŽKŮ | KS | 1 |  | 0,0 | 5 900,0 | 5 959,0 | 0,080 | 0,081 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 1*1,01 |
| 57 | C-877313123-0 | MTZ 1OS TVAR NA KANAL POTR PVC DN 150 | KS | 3 |  | 0,0 | 420,0 | 1 260,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 58 | C-877395121-0 | VÝVRT NA POTR. PVC 250 A MONTÁŽ SEDLOVÉ ODB. TVAROVKY | KS | 2 |  | 0,0 | 4 500,0 | 9 000,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 59 | R-817395001 | VÝVRT NA POTR. BET. 400 A MONTÁŽ SEDLOVÉ ODB. TVAROVKY | KUS | 1 |  | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 60 | C-894911111-0 | OSAZ SACHET PLAST KANAL OBJEM 1,5M3 | KS | 5 |  | 0,0 | 1 575,0 | 7 875,0 | 0,002 | 0,010 | 0,000 | 0,000 |
| 61 | R28600003 | ŠACHTOVÉ DNO 630/250 | KS | 5 |  | 0,0 | 12 000,0 | 60 900,0 | 0,010 | 0,051 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 5*1,015 |
| 62 | R28600010 | PRODLOUŽENÍ ŠACHTY 630x2,0m | KS | 1 |  | 0,0 | 2 205,0 | 2 238,1 | 0,014 | 0,014 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 1*1,015 |
| 63 | R-286000011 | PRODLOUŽENÍ ŠACHTY 630x1,5m | KS | 1 |  | 0,0 | 2 205,0 | 2 238,1 | 0,010 | 0,010 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 1*1,015 |
| 64 | R28600012 | PRODLOUŽENÍ ŠACHTY 630/1,0 m | KS | 3 |  | 0,0 | 2 205,0 | 6 714,2 | 0,007 | 0,021 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 3*1,015 |
| 65 | R28600020 | TĚSNÍCÍ KROUŽEK 630 | KS | 5 |  | 0,0 | 429,0 | 2 166,5 | 0,001 | 0,005 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 5*1,01 |
| 66 | R28600013 | FLEXIBILNÍ HRDLO PRO TRUBKY HLADKÉ 250 | KS | 2 |  | 0,0 | 1 995,0 | 4 049,9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 2*1,015 |
| 67 | H-28651725-1 | KANAL PVC SDR34 PRESUVKA 250MM | KS | 4 |  | 0,0 | 946,0 | 3 840,8 | 0,005 | 0,018 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 4*1,015 |
| 68 | H-28611514-1 | REDUKCE PVC KANAL HRDL KGR 250/150 | KS | 3 |  | 0,0 | 1 200,0 | 3 654,0 | 0,003 | 0,009 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 3*1,015 |
| 69 | H-28611361-1 | KOLENO PVC KANAL HRDL KGB 150x45° | KS | 3 |  | 0,0 | 1 900,0 | 5 785,5 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 3*1,015 |
| 70 | R28600006 | UNIV KOMÉ SEDLO PRO PŘÍP. 160/250 S KLOUBEM 10° | KS | 3 |  | 0,0 | 5 500,0 | 16 747,5 | 0,003 | 0,009 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 3*1,015 |
| 71 | R89200001 | KAMEROVÁ PROHLÍDKA PROVEDENÍ KANALIZACE | M | 75 |  | 0,0 | 99,0 | 7 425,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 72 | C-871313121-0 | MTZ POTR KANAL TVRD PVC GUM KR DN 150 | M | 18 |  | 0,0 | 120,0 | 2 160,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 73 | H-28611332-1 | TRUBKA KANAL PVC HRDL KGEM SN 8 DN 160 | M | 19,7 |  | 0,0 | 330,0 | 6 492,4 | 0,003 | 0,053 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 18*1,093 |
| 74 | R28600007 | TVAROVKA PRO NAPOJENÍ KG PVC 160 NA JINÝ DRUH POTRUBÍ | KS | 6 |  | 0,0 | 550,0 | 3 349,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 6*1,015 |
|  | 8 | POTRUBÍ CELKEM |  |  |  | 0,0 |  | ####### |  | 7,540 |  | 0,000 |
|  | oddíl 9 | Ostatní konstrukce a práce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | C-911231111-0 | MTZ ZABRADLI SILNICNI OCEL 2 MADLA | M | 4 |  | 0,0 | 9 900,0 | 39 600,0 | 0,116 | 0,463 | 0,000 | 0,000 |
|  | 9 | OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM |  |  |  | 0,0 |  | 39 600,0 |  | 0,463 |  | 0,000 |
|  | oddíl 96 | Bourání konstrukcí: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | C-977151167-0 | VRT JADROVY KAMEN D 300MM | M | 1 |  | 0,0 | 8 900,0 | 8 900,0 | 0,004 | 0,004 | 0,194 | 0,194 |
| 77 | C-977151147-0 | VRT JADROVY BETON D 300MM | M | 1 |  | 0,0 | 4 600,0 | 4 600,0 | 0,004 | 0,004 | 0,163 | 0,163 |
| 78 | R-977000001 | PŘÍPRAVNÉ PRÁCE (PRACOVNÍ PODLAHA, STABILIZACE ZDIVA, KOTVENÍ VRTACÍHO ZAŘÍZENÍ, MĚŘENÍ....) | KOMPL | 1 |  | 0,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 79 | C-966005211-0 | ROZEBRANI SILNIC ZABRAD SLOUP DO BET. PASU | M | 4 |  | 0,0 | 550,0 | 2 200,0 | 0,000 | 0,000 | 0,026 | 0,104 |
|  | 96 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM |  |  |  | 0,0 |  | 75 700,0 |  | 0,009 |  | 0,461 |
|  | oddíl 99 | Přesun hmot: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | C-998276101-0 | PRESUN HMOT TR PLAST/SKLOLAM OT VYKOP | T | 31,814 |  | 0,0 | 550,0 | 17 498,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | (23,8031 + 7,539963 + 0,4628 + 0,008603) |
|  | 99 | PŘESUN HMOT CELKEM |  |  |  | 0,0 |  | 17 498,0 |  | 0,000 |  | 0,000 |

| KRYCÍ LIST ROZPOČTU |
| --- |
| Kód objektu: | Název objektu: | JKSO: | Cenová úroveň: |
| SO-304 | Dešťová kanalizace | 827 21 | 2022/II |
| Kód stavby: | Název stavby: | SKP: | Účelová M.J: |
|  | Vodovod a oddílná kanalizace - ulice Pod Hradem | 871 | m |
| Projektant: | Ing. T. Kokta | Počet účel. měrných jednotek: | 69,7 |
| Objednatel: | Město Jindřichův Hradec | Náklady na měrnou jednotku: | 7 110 |
| Počet listů: |  | Zakázkové čís.: |  |
| Zpracovatel: |  | Zhotovitel: |  |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |
| Základní rozpočtové náklady (ZRN) | Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) |
|  | Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | % | 0 |
|  | Montáž celkem | 468 370 | Oborová přirážka |  | % | 0 |
| Z | HSV celkem | 468 370 | Přesun stavebních kapacit |  | % | 0 |
| R | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | % | 0 |
| N | Instalace | 0 | Zařízení staveniště | 2,30 | % | 10 773 |
| : | Montáže | 0 | Provoz investora |  | % | 0 |
| ZRN celkem | 468 370 | Kompletační činnost | 1,50 | % | 7 026 |
| I: Projektové práce | 0 | Ostatní VRN |  | % | 0 |
| II: Technologie | 0 | Rezerva |  | % | 0 |
| VII: Mobiliář | 0 |  |  | % | 0 |
| ZRN+I+II+VII | 468 370 | Ostatní rozpočtové náklady (ORN) |
| VRN celkem | 17 798 | Zaměření a skut. provedení | 1,00 | % | 4 684 |
| ORN celkem | 9 367 | Dokumentace skut. provedení | 1,00 | % | 4 684 |
| DRN celkem | 0 | Doplňkové rozpočtové náklady (DRN) |
| Náklady celkem | 495 535,63 |  |  | % | 0 |
| Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele |
|  | Jméno: |  | Jméno: |  |
| Datum: |  | Datum: |  | Datum: |  |
|  | Podpis: | Podpis: |
| Základ pro DPH | 21,0 | % činí : | 495 536 | Kč |  |
| DPH | 21,0 | % činí : | 104 062 | Kč |  |
| Základ pro DPH | 15,0 | % činí : | 0 | Kč |  |
| DPH | 15,0 | % činí : | 0 | Kč |  |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH: | 599 598,11 | Kč |  |

| Stavba : - Vodovod a oddílná kanalizace - ulice Pod Hradem | Cenová úroveň : 2022/II |
| --- | --- |
| Objekt : SO-304 - Dešťová kanalizace | Datum zpracování : |
| REKAPITULACE ROZPOČTU |
| Oddíl | Název oddílu / řemeslného oboru | CENA BEZ DPH |
|  |  | Dodávka | Montáž | Celkem |
|  | HSV: |  |  |  |
| 1 | Zemní práce | 0 | 175 287 | 175 287 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | 0 | 18 900 | 18 900 |
| 8 | Potrubí | 0 | 192 066 | 192 066 |
| 96 | Bourání konstrukcí | 0 | 73 500 | 73 500 |
| 99 | Přesun hmot | 0 | 8 617 | 8 617 |
|  | HSV CELKEM | 0 | 468 370 | 468 370 |
|  | Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem | 0 | 468 370 | 468 370,16 |

| Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA | HMOTNOST |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| čís. |  |  |  |  | Dodávka | Montáž | Materiál | Bourání |
| pol. |  |  |  |  | jednotková | celková | jednotková | celková | jednotková | celková | jednotková | celková |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
|  |  | HSV: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | oddíl 1 | Zemní práce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | C-119001401-0 | DOCASNE ZAJIST POTR OCEL/LIT DO DN200 | M | 10,7 |  | 0,0 | 260,0 | 2 782,0 | 0,008 | 0,081 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 3*0,9+10*0,8 |
| 2 | C-119001421-0 | DOCASNE ZAJIST KABELU DO 3 KABELU | M | 9,2 |  | 0,0 | 260,0 | 2 392,0 | 0,036 | 0,332 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 4*0,9+7*0,8 |
| 3 | C-130001101-0 | PRIPL ZA ZTIZ VYKOP BLIZKOST PODZ VED | M3 | 29,850 |  | 0,0 | 330,0 | 9 850,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | (10,7+9,2)*1,5 |
| 4 | C-132101201-0 | HLOUB RYH TR 1-2 DO 200CM DO 100M3 | M3 | 5,912 |  | 0,0 | 190,0 | 1 123,3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | (1.17*40+0,56*22)*0,1 |
| 5 | C-132201201-0 | HLOUB RYH TR 3 S DO 200CM DO 100M3 | M3 | 11,824 |  | 0,0 | 600,0 | 7 094,4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | (1.17*40+0,56*22)*0,2 |
| 6 | C-132201209-0 | PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH 200CM TR 3 | M3 | 2,365 |  | 0,0 | 30,0 | 70,9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 11,824*0,2 |
| 7 | C-132301201-0 | HLOUB RYH TR 4 S DO 200CM DO 100M3 | M3 | 11,824 |  | 0,0 | 684,0 | 8 087,6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | (1.17*40+0,56*22)*0,2 |
| 8 | C-132301209-0 | PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH 200CM TR 4 | M3 | 2,365 |  | 0,0 | 75,0 | 177,4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 11,824*0,2 |
| 9 | C-132401201-0 | HLOUBENI RYH HOR TR 5 SIRKY DO 200CM | M3 | 11,824 |  | 0,0 | 1 900,0 | 22 465,6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | (1.17*40+0,56*22)*0,2 |
| 10 | C-138401201-0 | DOLAMOVANI RYH TL DO 50CM TR 5 | M3 | 1,182 |  | 0,0 | 2 900,0 | 3 429,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 11,824*0,1 |
| 11 | C-132501201-0 | HLOUB RYH TR 6 60-200CM | M3 | 11,824 |  | 0,0 | 1 600,0 | 18 918,4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | (1.17*40+0,56*22)*0,2 |
| 12 | C-138501201-0 | DOLAMOVANI RYH TL DO 50CM TR 6 | M3 | 1,182 |  | 0,0 | 2 040,0 | 2 412,1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 11,824*0,1 |
| 13 | C-132601201-0 | HLOUBENI RYH HOR TR 7 SIRKY DO 200CM | M3 | 5,912 |  | 0,0 | 2 500,0 | 14 780,0 | 0,019 | 0,114 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | (1.17*40+0,56*22)*0,1 |
| 14 | C-138601201-0 | DOLAMOVANI RYH TL DO 50CM TR 7 | M3 | 0,591 |  | 0,0 | 4 600,0 | 2 719,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 5,912*0,1 |
| 15 | C-151101101-0 | PAZENI PRILOZNE STEN RYH HL DO 2M | M2 | 52,00 |  | 0,0 | 190,0 | 9 880,0 | 0,001 | 0,039 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 1,3*2*40*0,5 |
| 16 | C-151101111-0 | ODPAZENI PRILOZ STEN RYH HL DO 2M | M2 | 52,00 |  | 0,0 | 30,0 | 1 560,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | C-161101101-0 | SVISLE PREMIST VYKOPKU HORN 1-4 2,5M | M3 | 14,780 |  | 0,0 | 95,0 | 1 404,1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | (1.17*40+0,56*22)*0,5*0,5 |
| 18 | C-161101151-0 | SVISLE PREMIST VYKOPKU HORN 5-7 2,5M | M3 | 14,780 |  | 0,0 | 230,0 | 3 399,4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | (1.17*40+0,56*22)*0,5*0,5 |
| 19 | C-162501102-0 | VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 3000M 1-4 | M3 | 12,960 |  | 0,0 | 250,0 | 3 240,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | (0,9*0,5*40+0,8*0,45*22)*0,5 |
| 20 | C-162501152-0 | VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 3000M 5-7 | M3 | 12,960 |  | 0,0 | 350,0 | 4 536,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | (0,9*0,5*40+0,8*0,45*22)*0,5 |
| 21 | C-167101101-0 | NAKLADANI VYKOPKU DO 100M3 HOR 1-4 | M3 | 12,960 |  | 0,0 | 105,0 | 1 360,8 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | C-167101151-0 | NAKLADANI VYKOPKU DO 100M3 HOR 5-7 | M3 | 12,960 |  | 0,0 | 105,0 | 1 360,8 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | C-171201201-0 | ULOZENI SYPANINY NA SKLADKU | M3 | 25,920 |  | 0,0 | 60,0 | 1 555,2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 0,9*0,5*40+0,8*0,45*22 |
| 24 | C-174101101-0 | ZASYP ZHUTNENI JAM RYH KOLEM OBJEKTU | M3 | 33,200 |  | 0,0 | 650,0 | 21 580,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 0,72*40+0,20*22 |
| 25 | C-175101101-0 | OBSYP POTRUBI BEZ PROHOZENI SYPANINY | M3 | 15,566 |  | 0,0 | 935,0 | 14 554,2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 0,272*40+0,213*22 |
| 26 | H-58331183-1 | KAMENIVO TEZ DROBNE 0-4MM Z | M3 | 15,566 |  | 0,0 | 935,0 | 14 554,2 | 1,670 | 25,995 | 0,000 | 0,000 |
|  | 1 | ZEMNÍ PRÁCE CELKEM |  |  |  | 0,0 |  | 175 287,4 |  | 26,561 |  | 0,000 |
|  | oddíl 4 | Vodorovné konstrukce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | C-451572111-0 | LOZE POTRUBI VE VYKOPU KAM DROBNE TEZ | M3 | 7,606 |  | 0,0 | 1 100,0 | 8 366,6 | 1,891 | 14,381 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 0,128*40+0,113*22 |
| 28 | C-452112111-0 | OSAZ BET PRSTENCU POD POKLOPY V 10CM | KS | 6 |  | 0,0 | 1 200,0 | 7 200,0 | 0,006 | 0,034 | 0,000 | 0,000 |
| 29 | R-56200001 | BETONOVÝ PRSTENEC POD POKL. ŠACHET D630 | KS | 6 |  | 0,0 | 550,0 | 3 333,0 | 0,050 | 0,303 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 6*1,01 |
|  | 4 | VODOROVNÉ KONSTRUKCE CELKEM |  |  |  | 0,0 |  | 18 899,6 |  | 14,718 |  | 0,000 |
|  | oddíl 8 | Potrubí: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | C-899102111-0 | OSAZ SACHT POKLOPU S RAMEM DO 100kg | KS | 6 |  | 0,0 | 945,0 | 5 670,0 | 0,007 | 0,042 | 0,000 | 0,000 |
| 31 | H-59224705-1 | POKLOP SACHT S RAMEM BEGU B 125/B | KS | 6 |  | 0,0 | 5 600,0 | 33 600,0 | 0,114 | 0,684 | 0,000 | 0,000 |
| 32 | C-871365201-0 | MTZ POTR KANAL PVC SYSTEM KG DN 250 | M | 22 |  | 0,0 | 300,0 | 6 600,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 33 | 286111923R | TRUBKA PVC-U DN 250, DL 6,0 m, SN 12 | KS | 4 |  | 0,0 | 4 180,0 | 16 752,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 22/6*1,093 |
| 34 | H-28322192-1 | PASKA VYSTRAZNA FOLIE PLNA SIRKA 33CM | M | 88,9 |  | 0,0 | 55,0 | 4 888,4 | 0,000 | 0,006 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 88*1,01 |
| 35 | C-894911111-0 | OSAZ SACHET PLAST KANAL OBJEM 1,5M3 | KS | 6 |  | 0,0 | 1 575,0 | 9 450,0 | 0,002 | 0,012 | 0,000 | 0,000 |
| 36 | R28600003 | ŠACHTOVÉ DNO 630/250 | KS | 6 |  | 0,0 | 12 000,0 | 73 080,0 | 0,010 | 0,061 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 6*1,015 |
| 37 | R-286000012 | PRODLOUŽENÍ ŠACHTY 630/1,0 m | KS | 5 |  | 0,0 | 2 205,0 | 11 135,3 | 0,007 | 0,035 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 5*1,01 |
| 38 | R-286000011 | PRODLOUŽENÍ ŠACHTY 630/1,5 m | KS | 1 |  | 0,0 | 2 205,0 | 2 238,1 | 0,011 | 0,011 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 1*1,015 |
| 39 | R-28600020 | TĚSNÍCÍ KROUŽEK 630 | KS | 6 |  | 0,0 | 429,0 | 2 612,6 | 0,001 | 0,006 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 6*1,015 |
| 40 | H-28651725-1 | KANAL PVC SDR34 PRESUVKA 250MM | KS | 4 |  | 0,0 | 946,0 | 3 840,8 | 0,005 | 0,018 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 4*1,015 |
| 41 | H-28611514-1 | REDUKCE PVC KANAL HRDL KGR 250/150 | KS | 2 |  | 0,0 | 1 200,0 | 2 436,0 | 0,003 | 0,006 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 2*1,015 |
| 42 | R-286000013 | KG FLEXIBILNÍ HRDLO DN 250 | KS | 3 |  | 0,0 | 1 950,0 | 5 937,8 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 3*1,015 |
| 43 | R-89200001 | KAMEROVÁ PROHLÍDKA PROVEDENÍ KANALIZACE | M | 34 |  | 0,0 | 99,0 | 3 366,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 44 | C-871313121-0 | MTZ POTR KANAL TVRD PVC GUM KR DN 150 | M | 22 |  | 0,0 | 120,0 | 2 640,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 45 | H-28611332-1 | TRUBKA KANAL PVC HRDL KGEM SN 8 DN 160 | M | 22,3 |  | 0,0 | 330,0 | 7 368,9 | 0,003 | 0,060 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | 22*1,015 |
| 46 | R-28600007 | TVAROVKA PRO NAPOJENÍ KG PVC 160 NA JINÝ DRUH POTRUBÍ | KS | 3 |  | 0,0 | 150,0 | 450,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 8 | POTRUBÍ CELKEM |  |  |  | 0,0 |  | 192 065,8 |  | 0,941 |  | 0,000 |
|  | oddíl 96 | Bourání konstrukcí: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | C-977151167-0 | VRT JADROVY KAMEN D 300MM | M | 1 |  | 0,0 | 8 900,0 | 8 900,0 | 0,004 | 0,004 | 0,194 | 0,194 |
| 48 | C-977151147-0 | VRT JADROVY BETON D 300MM | M | 1 |  | 0,0 | 4 600,0 | 4 600,0 | 0,004 | 0,004 | 0,163 | 0,163 |
| 49 | R-977000001 | PŘÍPRAVNÉ PRÁCE (PRACOVNÍ PODLAHA, STABILIZACE ZDIVA, KOTVENÍ VRTACÍHO ZAŘÍZENÍ, MĚŘENÍ....) | KOMPL | 1 |  | 0,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 96 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM |  |  |  | 0,0 |  | 73 500,0 |  | 0,009 |  | 0,357 |
|  | oddíl 99 | Přesun hmot: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | C-998276101-0 | PRESUN HMOT TR PLAST/SKLOLAM OT VYKOP | T | 15,668 |  | 0,0 | 550,0 | 8 617,4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | množství = | (14,718067 + 0,941276 + 0,008603) |
|  | 99 | PŘESUN HMOT CELKEM |  |  |  | 0,0 |  | 8 617,4 |  | 0,000 |  | 0,000 |

Příloha č. 2

Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku:

|  | část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli | % z objemu veřejné zakázky |
| --- | --- | --- |
| 1. | Název poddodavatele: | ČIS s.r.o. | Vodovod |  |
|  | Sídlo/místo podnikání: | Suchomelská 2745/36, 370 04 České Budějovice |  |  |
|  | Tel. |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |
|  | IČ | 251 56 713 |  |  |
| 2. | Název poddodavatele: | TAXUS s.r.o. | Dřevěný most |  |
|  | Sídlo/místo podnikání: | Ještědská 82, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou |  |  |
|  | Tel. |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |
|  | IČ | 48266086 |  |  |
| 3. | Název poddodavatele: | A-Z PREZIP a.s. | Pilotové založení |  |
|  | Sídlo/místo podnikání: | Pardubická 326 537 01 Chrudim |  |  |
|  | Tel. |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |
|  | IČ | 25969901 |  |  |
| 4. | Název poddodavatele: | Kavex CB s.r.o. | Kamenické práce |  |
|  | Sídlo/místo podnikání: | U Výstaviště 1429, 370 05 Č. Budějovice |  |  |
|  | Tel. |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |
|  | IČ | 280 90 276 |  |  |

Dne 7.8.2023:

-------------------------------------------------------------------

Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva

| HARMONOGRAM STAVBY | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ulice Pod Hradem včetně úprav dlažby |  |
| --- | --- | --- |
| Rok | 2023 |  |
| měsíc | Březen | Duben | Květen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec |  |
| týden 6/2022-8/2022 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |  |
| počet týdnů na stavbu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| předání staveniště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000 000,00 Kč | 1 500 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 500 000,00 Kč |  |
| Most |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 500 000,00 Kč | 400 000,00 Kč |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000 000,00 Kč | 1 500 000,00 Kč | 2 500 000,00 Kč | 900 000,00 Kč | 6 900 000,00 Kč |
| Rok | 2024 |  |  |  |  |  |
| měsíc | Březen | Duben | Květen | Září | Říjen | Listopad |  |  |  |  |  |
| týden 6/2022-8/2022 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |  |  |  |  |  |
| počet týdnů na stavbu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 etapa | 1 780 000,00 Kč | 1 780 000,00 Kč | 1 791 698,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 780 000,00 Kč | 1 780 000,00 Kč | 1 791 698,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 351 698,00 Kč |
| V Českých Budějovicích dne 7.8.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 251 698,00 Kč |