Česká voda - MEMSEP, a.s Ke Kablu 971/1 Praha 10 - Hostivař IČ: 25035070

**ČESKÁ VODA**

**MEMSEP**

|  |
| --- |
| Nabídkový list |
| Zákazník: | Vodárna Káraný, a.s, | Číslo nabídky | 20440-23/37 |
| Místo: | ÚV Sojovice | Platnost nabídky: | 1 měsíc |
| Vaše objednávka: |  | Číslo zakázkového listu: |  |
|  |  |
| Název zakázky:ÚV Sojovice - montáž elektroinstalace pro zastíněni filtrace F13 - F18 |
| Popis nabídky:Úpravy v rozvaděči RO 6, vytvoření vývodu pro napájeni rolet. Montáž kabelových tras k rozbočným krabicím a ovladači Připojení kabelu v rozvědči a ovládacím talčltku. Montáž rozbočných krabic. Montáž přívodního kabelu od rozvaděče, montáž kabelu k ovládacímu tlačítku, montáž kabelů k rozbočným krabicím, kde budou připojeny pohony rolet (není součástí této dodávky) |
| Poz.č. | Položka | M.j. | Množství | Jednot, cena | Cena celkem |
|  | *Materii/* |  |  |  |  |
| 1 | kabel CYKY | m | 174 | 41,00 | 7 134,00 |
| 2 | krabice rozbočná - komplet, IP | ks | 6 | 1 273,00 | 7 638,00 |
| 3 | krabice s ovl. tlačílky - komplet. IP | ks | 1 | 1 586,00 | 1 586,00 |
| 4 | jistič 1pJC | ks | 1 | 358,00 | 358,00 |
| 5 | materiál na kabelové trasy | kpl | 1 | 2 794,00 | 2 794,00 |
| 6 | drobný montážní a spojovací materiál | kpl | 1 | 2 156,00 | 2 156,00 |
| 7 |  |  |  |  | 0,00 |
| 8 |  |  |  |  | 0,00 |
| 9 |  |  |  |  | 0,00 |
| 10 |  |  |  |  | 0,00 |
| 11 |  |  |  |  | 0,00 |
| 12 |  |  |  |  | 0,00 |
| 13 |  |  |  |  | 0,00 |
| 14 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Práce |  |  |  |  |
| 15 | montáž | kpl | 1 | 33 500,00 | 33 500,00 |
| 16 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| Materiál celkem 21 666,00 |
| Práce celkem 33 600,00 |
| Doprava a manipulace s materiálem 2 600,00 |
| Ostatní náklady 0,00 |
| Cena celkem 57 766,00 |
|  |
| Nabídková cena bez DPH: | 57 766,00 Kč|Doba realizace: | 3 měsíce od objednání |
|  |
| Záruční doba: | 24 měsíců na provedené práce a dodané materiály |
|  |
| Požadovaná součinnost: |
| Zajištěni přístupu v místě realizace. |
| V Praze, dne: 16,08.2023 | Nabídku vypracoval: Petr Hanžl | Nabídku schválil: Pavel Kraus |

